## инж.сети
IV. Обоснование начальной (максимальной) цены гражданско-правового договора на техническое обслуживание инженерных систем и оборудования теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения на 2015г
Способ размещения заказа: Открытый аукцион в электронной форме у субъектов малого предпринимательства
№ п.п (вида товара) | Наименование услуги. | Характеристика услуги | Ед. услуги | Кол-во | Единичные цены (тарифы)
[5 empty] | 1* | 2* | 3* | Средняя цена, руб. | Начальная цена, руб.
1 | техническое обслуживание инженерных систем и оборудования теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения. | 1. Заказчик: Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 3» 2. Срок оказания услуг: должен осуществляться с момента подписания договора по 31.12.2014 года. 3. Место оказания услуг: 628260, ул. Мира 6; ул. Геологов д. 21 г. Югорск, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, Тюменская области Площадь обслуживания по адресам: ул. Мира д. 6 - 6540 м2 ул. Геологов д.21 - 1284 м2 4. Исполнитель осуществляет техническое обслуживание в рабочее время Заказчика и находится на территории объекта не менее трех часов в сутки, устранение аварийных ситуаций производится независимо от времени суток; Оперативно-аварийное обслуживание (для достижения этой цели у участника размещения заказа в штате должна быть круглосуточная диспетчерская служба и аварийная бригада рабочих в количестве достаточных для оперативного устранения аварийных ситуаций на объекте обслуживания). 5. Характеристика услуг: Техническое обслуживание зданий и находящихся на территории объекта должно производиться в соответствии с действующими на территории РФ нормами и правилами и включать работы по контролю технического состояния, поддержанию работоспособности или исправности, наладке и регулировке, подготовке к сезонной эксплуатации здания в течении всего периода эксплуатации оборудования. Контроль за техническим состоянием осуществляется путем проведения осмотров. Общие осмотры, при которых уточняются объемы работ для включения в план текущего ремонта проводятся два раза в год, устранение аварийных ситуаций при которых обязательно наличие специального транспорта: Унифицированный моторный подогреватель, передвижная паровая установка, ассенизационная машина, передвижной сварочный агрегат. Требования к персоналу: Квалифицированный персонал для работы на спецтехнике (работник должен иметь удостоверение на право обслуживания спецтехники). Аттестованный персонал по программе обучения безопасности методам труда для слесаря-сантехника (работник должен иметь удостоверение по проверке знаний требований охраны труда). Работы сантехнические: а) Обслуживание прилегающих сетей самотечной канализации и наружной сетей ТВС. б) Наружные тепловые сети, паропроводы, трубопроводная арматура:  проверка состояния выпусков до 1-го колодца жилфонда;  проверка состояния запорной арматуры до 1-го колодца жилфонда;  подтяжка подвижных и неподвижных опор трубопровода;  проверка плотности крышек, арматуры. в) Внутренние тепловые сети:  наружный осмотр трубопроводов для выявления неплотностей в сварных стыках и фланцевых соединениях;  смена деталей запорной арматуры, маховичков;  перебивка сальников;  регулировка отопительной системы. г) Устранение незначительных неисправностей в тепло узле:  наружный осмотр систем отопления;  регулировка трехходовых кранов;  набивка сальников;  разборка, осмотр и очистка грязевиков воздухосборников, вентилей, задвижек;  укрепление расшатавшихся приборов в местах их присоединения к трубопроводу;  укрепление расшатавших трубопроводов. д) Наружные и внутренние сети водопровода холодной и горячей воды, канализация фекальная:  наружный осмотр трубопроводов для выявления неплотностей в стыках и фланцевых соединениях и состояния теплоизоляции и антикоррозийного покрытия;  смена деталей запорной арматуры, маховичков;  перебивка сальников;  устранение засоров канализационных сетей. е) Устранение незначительных неисправностей в системах водопровода и канализации:  смена прокладок в водопроводных кранах;  уплотнение сгонов;  устранение засоров в приборах и трубопроводах ХВС, ГВС и канализации;  регулировка смывных бачков;  крепление санитарно-технических приборов;  прочистка сифонов;  набивка сальников;  смена арматуры в смывных бачках;  очистка бочков от известковых отложений;  укрепление расшатавшихся приборов в местах их присоединения к трубопроводу;  укрепление трубопроводов;  проверка плотности и заделка раструбов. ж) Работы по промывке и опрессовке системы центрального отопления:  слив и наполнение водой системы отопления (с осмотром системы);  проверка на нагрев отопительных приборов;  набивка сальников без притирки пробко - спускных кранов;  ремонт задвижек диаметром до 159 мм. без снятия с места в тепловом колодце;  гидравлическое испытание трубопроводов системы отопления диаметром до 50 мм;  прочистка и промывка радиаторов. з) Аварийные работы:  устранять повреждения тепловой изоляции трубопроводов;  устранять порывы системы отопления, системы водоснабжения, включая небольшие течи;  устранять засоры системы канализации. и) подготовка систем к эксплуатации в весенне-летний период:  консервация системы центрального отопления. и) подготовка систем к эксплуатации в осенне-зимний период с предоставлением актов: акт готовности к отопительному периоду, акт промывки системы отопления, акт промывки и очистки внутренней системы водоснабжения и канализации, акт о промывки иочистке наружной системы канализации без напорных колодцев расположенных на территории учреждения.  Ремонт и утепление трубопроводов в подвальных помещениях.  Ремонт, регулировка и испытание систем водоснабжения и центрального отопления.  Чистка канализационных колодцев к) Прочие работы:  Регулировка и наладка систем теплового узла в период ее опробования.  Промывка системы теплового узла.  Регулировка и наладка систем автоматического управления инженерным оборудованием;  Предоставление круглосуточного дежурства с наличием дежурного специалиста и техники для быстрого реагирования при устранении аварийной ситуации на объекте;  Границами обслуживания канализационных колодцев находящихся на объектах производится внутренних инженерных сетей находящихся на территории объекта в количестве являются:  Для сетей тепло-водоснабжения - внутренние сети от наружной стены фундамента здания до приемного коллектора (теплой колодец 1 шт. на территории школы и дошкольных групп);  Обслуживание канализационных колодцев производится до первого колодца связанного с жилым фондом приемного коллектора;  Для сетей водоотведения - внутренние сети до первого приемного колодца (количество колодцев на территории школы 7 шт. и 7 шт. на территории дошкольных групп).  Обслуживание наружных тепловых сетей и водоснабжения прилегающих к данным объектам производится до первого колодца связанного с жилым фондом приемного коллектора; Откачка грунтовых вод из подвального помещения.  Ведение журналов ППО и ППР. 4.Периодичность проведения работ Элементы и помещения здания и объекта Периодичность Примечания Общий осмотр 1 раза в месяц Частичный осмотр ежедневно Дежурство круглосуточно Проведение планово-предупредительных ремонтов 2 раза в месяц Внеплановые осмотры после ливней, ураганных ветров, сильных снегопадов, наводнений и других явлений стихийного характера Устранение неполадок По мере необходимости в течение суток Устранение аварийных ситуаций по мере необходимости Результаты осмотров следует отражать в журнале учета технического состояния. В этом журнале должны содержаться: оценка технического состояния инженерного оборудования, выявленные неисправности, а также сведения о выполненных при осмотрах ремонтах. | объект | 2 | 692000 | 692000 | 690000 | 691333
[5 empty] | 1267488 | 1455264 | 692000 | 1138250.6667
ИТОГО : Начальная (максимальная) цена гражданско-правового договора. | [8 empty] | 691333
1* исхд. № 99 от 23.09.2014г.; вход. № 140 от 24.09.2014г.
2* исхд. б/н от 23.09.2014г.; вход. № 141 от 24.09.2014г.
3* исхд. б/н от 23.09.2014г.; вход. № 144 от 24.09.2014г.
Директор МБОУ "СОШ №3" _____________________ В.В. Погребняк
Зам. директора по хозяйственной работе ___________________ Л.П. Хриспенс
Зав. хозяйством групп детей дошкольного возраста _____________ И.Е. Муравьева
Дата составления 30.09.2014г.

## пожар.сигнал.
IV. Обоснование начальной (максимальной) цены гражданско-правового договора на техническое обслуживание средств пожарной сигнализации и системы речевого оповещения людей о пожаре на 2015г
Способ размещения заказа: Открытый аукцион в электронной форме у субъектов малого предпринимательства
№ п.п (вида товара) | Наименование услуги | Характеристика услуги | Ед. услуги | Кол-во | Единичные цены (тарифы)
[5 empty] | 1* | 2* | 3* | 4* | 5* | 6* | Средняя цена, руб. | Начальная цена, руб.
1 | Техническое обслуживание средств пожарной сигнализации и системы речевого оповещания людей о пожаре на 2015г. | 1.Участник размещения заказа должен отсутствовать в реестре недобросовестных Поставщиков. 2. Предоставить лицензию Министерства РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий на осуществление деятельности по монтажу, техническому обслуживанию и ремонту средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений, предусматривающей: – монтаж, техническое обслуживание и ремонт систем пожарной и охранно-пожарной сигнализации и их элементов, включая диспетчеризацию и проведение пусконаладочных работ; -монтаж, техническое обслуживание и ремонт систем оповещения и эвакуации при пожаре и их элементов, включая диспетчеризацию и проведение пусконаладочных работ. - Требования Заказчика к работам по техническому обслуживанию пожарной сигнализации включающей в себя: МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №3» ул. Мира, д 6 • пульт контроля и управления С2000-М – 1 шт. • извещение оптико-домовой С2000 – КДЛ – 4шт. • сигнально пусковой блок С2000-СП 1 – 1 шт. • блок индикации С2000 – БИ – 2 шт. • контрольно-пусковой блок С2000 КПБ – 1 шт. • адресный расширитель С2000АР 2 – 4 шт. • блок разветвительно-изолирующий БРИЗ – 32 шт. • источник резервированного питания – СКАТ-UPS 1000 – 1 шт. • аккумуляторная ботарея12В 65А/ч – 1шт. • устройство оконечное «СПИ» Фобос-3» - 1 шт. • коробка коммутационная УК-2П – 320 шт. • коробка коммутационная УК-ВК/2 – 2 шт. • извещатель пожарный домовой адресный ДИП – 34А – 264 шт. • извещатель пожарный ручной ИПР – 513-3А – 29 шт. • извещатель пожарный тепловой адресный С2000 ИП – 11 шт. • извещатель оптико-электронный линейный СПЭК 2210 – 4 шт. • блок управления и индикации речевого оповещения ЦДП02-120 – 1 шт. • блок коммутации и контроля БКК 16-16 – 1 шт. • усилитель мощности 200ПП 030 М – 1 шт. • усилитель мощности 600ПП 030 М – 2 шт. • блок электропитания БРЖ 02-24- 1 шт. • блок электропитания БРЖ 02-24/12- 2 шт. • пульт микрофонный настольный ПМН – 1 шт. • панель ПС-4 – 1шт. • панель ПР-44 – 1 шт. • недельный таймер БТ-03-2/512-8 - 1 шт. • шкаф коммутационный закрытый Н12(22U) – 10 – 1 шт. • блок согласования БТ01-30В – 1 шт. • усилитель микшер 80ПП 026М – 1 шт. • блок интерфейса БИ01 – 1шт. • громкоговоритель – 3/1АС100ПН (3Вт) – 32 шт. • громкоговоритель – 6/3АС100ПН (6Вт) – 82 шт. • громкоговоритель – 6/3АС100ПП (6Вт) – 79 шт. • громкоговоритель – 15/10/6АС100ПН (15Вт) – 10 шт. Объектовая станция "Стрелец" и антенна выносная СМ 470. МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №3» дошкольные группы ул. Геологов, д 21 • Система пожарная С2000. Объектовая станция "Стрелец" и антенна выносная СМ 470. 1.Обеспечить бесперебойную работоспособность оборудования, принятого на обслуживание путём своевременного и качественного проведения регламентных работ в соответствие с требованиями РД 009-01-96 (типовой регламент №3, вариант № 1) и РД 25.964-90 п. 1.1.2. 1.1.ТО (техническое обслуживание): - внешний осмотр - контроль технического состояния (работоспособно-неработоспособно, исправно-неисправно), т.е. определение технического состояния технических средств по внешним признакам; -проверка работоспособности - определение технического состояния путём контроля техническими средствами; 1.2. ППР (планово-предупредительный ремонт): -работы планово-предупредительного характера для поддержания охранно-пожарной сигнализации с системой оповещения людей о пожаре в работоспособном состоянии, включающие в себя очистку наружных поверхностей ТС, проверку технического состояния их внутреннего монтажа (внутренних поверхностей), очистку, протирку, смазку, подпайку, замену или восстановление элементов ТС, выработавших ресурс или пришедших в негодность. Ремонт производится с целью восстановления работоспособного состояния ТС по результатам контроля технического состояния, проводимого в рамках ТО или в результате отказа ТС. Обеспечение ремонтных работ материально-техническими ресурсами (запасными частями, отдельными ТС, материалами и т.д.) осуществляется Исполнителем за свой счёт. 1.3. ТО и ППР должны производиться не реже одного раза в месяц. Измерение сопротивления защитного и рабочего заземления – 1 раз (январь месяц) 2014 года. 2. В случае сбоев или отказа в работе систем сигнализации в межрегламентный период, Исполнитель должен прибыть на обслуживаемый объект по вызову Заказчика в срок - не более 3 (трёх) часов. 3.Исполнитель, независимо от формы поступившего от Заказчика вызова, должен регистрировать его в «Журнале учёта вызовов». 4. Исполнитель должен проводить ТО и ППР персоналом соответствующей квалификации электромонтёр ТСО, аттестованным по «ПТЭ и ПТБ при эксплуатации электроустановок потребителей». 5. В случае получения от Заказчика претензий о невыполнении или некачественном выполнении работ, устранить за свой счёт отмеченные недостатки в срок установленный Заказчиком. Порядок сдачи и приёмки работ Работоспособность систем и контроль качества проведения ТО и ППР осуществляется Заказчиком. Все проведённые работы по ТО и ППР фиксируются в «Журнале регистрации работ по ТО и ППР» (форма журнала в приложении №6 к РД 25.964-90), который должен храниться у Заказчика на объекте и заверяться подписями представителя Исполнителя и ответственного лица Заказчика. Страницы журнала должны быть пронумерованы, прошнурованы и скреплены печатями Исполнителя и Заказчика. | объект | 2 | 67200 | 149940 | 173800 | 160000 | 149900 | 135000 | 139306
ИТОГО | [11 empty] | 139306
ВСЕГО
1* исхд. б/н от 15.09.2014г.; вход. № 115 от 15.09.2014г.
2* исхд. № 132 от 15.09.2014г.; вход. № 118 от 15.09.2014г.
3* исхд. б/н от 16.09.2014г.; вход. № 127 от 16.09.2014г.
4* исхд. б/н от 16.09.2014г.; вход. № 130 от 16.09.2014г.
5* исхд. № 99 от 23.09.2014г.; вход. № 140 от 24.09.2014г.
6* исхд. б/н от 25.09.2014г.; вход. № 146 от 25.09.2014г.
Директор МБОУ "СОШ №3" _____________________ В.В. Погребняк
Зам. директора по хозяйственной работе ___________________ Л.П. Хриспенс
Зав. хозяйством групп детей дошкольного возраста _____________ И.Е. Муравьева
Дата составления 30.09.2014г.

## тревож.сигн.
IV. Обоснование начальной (максимальной) цены гражданско-правового договора на оказание охранных услуг и техническое обслуживание средств охранной сигнализации на 2015 год.
Способ размещения заказа: Открытый аукцион в электронной форме у субъектов малого предпринимательства
№ п.п (вида товара) | Наименование услуги | Характеристика услуги | Ед. услуги | Кол-во | Единичные цены (тарифы)
[5 empty] | 1* | 2* | 3* | 4* | 5* | 6* | Средняя цена, руб. | Начальная цена, руб.
1 | Техническое обслуживание средств тревожной сигнализации. | 1. Заказчик: Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 3» 2. Срок оказания услуг: должен осуществляться с момента подписания договора по 31.12.2015 года. 3. Место оказания услуг: 628260, ул. Мира 6; ул. Геологов д. 21 г. Югорск, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, Тюменская области 4. Дополнительные условия: 4.1. Необходимо наличие лицензии на осуществление частной охранной деятельности в соответствии с Федеральным законом от 04 мая 2011г. № 99-ФЗ. 4.2. Охрана принимает под централизованное наблюдение объект Заказчика, оборудованный техническими средствами (кнопка экстренного вызова), с подключением их к пульту централизованной охраны и GSM-системе централизованного наблюдения. Проверка срабатывания кнопки экстренного вызова. Ведение журнала ППР и ППО. 4.3. При получении «тревожного» сообщения с объекта Заказчика, а также при срабатывании комплекса технических средств тревожной сигнализации, установленных на объекте Заказчика, Охрана должна обеспечить оперативное реагирование для принятия мер и направить мобильный наряд к объекту, принять меры к задержанию лиц, совершающих противоправные действия. При необходимости вызывать дополнительные силы полиции для пресечения противоправных действий. 4.4 Совместно с Заказчиком по согласованию осуществлять мероприятия по внедрению технических средств охраны согласно актам обследования технического состояния объекта. Производить по согласованию с Заказчиком дооборудованием объекта дополнительными техническими средствами. 4.5. В стоимость предложения должны быть включены все возможные расходы Охраны с учетом всех вышеперечисленных требований, а также налоговые платежи и сборы, которые подлежат уплате Охраной в соответствии с действующим Законодательством Российской Федерации | объект | 2 | 43200 | 124560 | 145000 | 142500 | 132300 | 135000 | 120426
ИТОГО: Начальная (максимальная) цена гражданско-правового договора. | [11 empty] | 120426
1* исхд. б/н от 15.09.2014г.; вход. №115 от 15.09.2014г.
2* исхд. № 133 от 15.09.2014г.; вход. № 117 от 15.09.2014г.
3* исхд. б/н от 16.09.2014г.; вход. № 128 от 16.09.2014г.
4* исхд. б/н от 16.09.2014г.; вход. № 131 от 16.09.2014г.
5* исхд. № 99 от 23.09.2014г.; вход. № 140 от 24.09.2014г.
6* исхд. б/н от 25.09.2014г; вход.№ 146 от 25.09.2014г.
Директор МБОУ "СОШ №3" _____________________ В.В. Погребняк |  |  | Зав. хозяйством групп детей дошкольного возраста _____________ И.Е. Муравьева
Зам. директора по хозяйственной работе ___________________ Л.П. Хриспенс
Дата составления 30.09.2014г.

## интеракт.стол
IV. Обоснование начальной (максимальной) цены гражданско-правового договора на поставку интерактивного мультимедийного устройства для коллективной работы со встроенным компьютером.
Способ размещения заказа: Открытый аукцион в электронной форме у субъектов малого предпринимательства.
№ п.п (вида товара) | Наименование услуги | Характеристика услуги | Ед. изм. | Кол-во | Единичные цены (тарифы)
[5 empty] | 1* | 2* | 3* | 4* | 5* | Средняя цена, руб. | Начальная цена, руб.
1 | Интерактивное мультимедийное устройство для коллективной работы со встроенным компьютером. | Поставляемое оборудование должно быть серийно (промышленно) выпускаемым изделием. На официальной сайте производителя должны быть доступны для скачивания спецификации по данной моделе. Характеристики экрана и системы распознования касания: Диаганаль экрана не менее 1170 мм. Размер рабочей поверхности не менее 1000*570 мм. Разрешение экрана не менее 1920*1080 мм. Устройство должно поддерживать одновременную работу шести пользователей (программная и аппаратная мультипользовательская поддержка). Технология распознования касания: инфракрасная. Количество одновременно распознаваемых касаний не менее 12 шт. Способ ввода: любой непрозрачный предмет. Звуковая система: -обязательное наличие встроенной звуковой системы, устройство должно быть оборудовано не менее, чем двумя интегрированными колонками суммарной мощностью не менее 20W, -встроенный компьютер, -процессор: тактовая частота должна быть не менее 3 Ггц, -видиоадаптор: кеш не менее 2 Гб, -жесткий диск не менее 240 Гб, -ОЗУ не менее 4 Гб, -операционная система Windows 7 или Windows 7 Embedded, не допускается использование на устройстве операционной системы Android. Внешние габариты устройства: -ширина не более 755 мм, -длина не более 1200 мм, -высота не менее 725 мм, -вес не более 70 кг. Мультимедийное устройство должно быть выполнено в классическом виде с четырмя ножками. В нижней части каждой ножки должно быть установлено встроенное колесико для облегчения перемещения устройства по аудитории и фиксатор для блокирования несанкционированного перемещения. Для исключения возможности травмирования учеников углы устройства должны быть закругленными и безопасными. Конструкция устройства не должна требовать в процессе всего срока эксплуатации замены каких-либо расходных материалов (батареек, ламп для проекторов, фильтров и т.п). Устройство должно быть оборудовано следующими портами: -USB не менее 4 шт, -микрофонный вход не менее 1 шт, -аудио выход 3,5 мм. Должна быть возможность подключения не менее 6 пар наушников одновременно. Програмное обеспечение: Мультимедийное устройство должно поставляться со специальным предустановленным программным обеспечением для создания и проведения занятий. -После включения устройства и загрузки основной ОС, должна автоматически загружаться оболочка программы для работы с устройством. При этом доступ к ОС должен быть заблокирован. -Все приложения должны быть включены в состав одного программного учебного комплекса. Не допускается использование отдельных заявленных программ. -Интерфейс программы и приложений должны быть на русском языке. -Должна быть возможность создавать собственные уроки для многопользовательной работы в приложениях: для изучения правописания; для рисования; совместного ответа на вопросы; упражнения на счет; упражнения с геометрическими фигурами; совместный поиск соответствия названий и объектов. - Основной интерфейс программы должен иметь угол обзора с любой точки 360 градусов и возможность вращать его в удобное пользователям положение. - Иконки приложений должны иметь угол обзора 360 градусов и возможность вращать их в удобное пользователям положение. Если на рабочем столе заполнено место для иконок, они должны располагаться на разных уровнях интерфейса. При этом переключение между уровнями должно производиться с помощью жестов из центра окружности к краю или наоборот. При переключении на нижний уровень, иконки верхнего уровня должны оставаться в зоне видимости. - Интерфейс должен иметь графическое отображение каждого касания внутри каждого раздела и каждого упражнения. Должна быть возможность настроить вид графического отображения касания. В числе возможных отображений касаний должны быть: расходящиеся круги, инверсионный след, тень, ладонь с указателем. Настройки программного обеспечения: Программное обеспечение должно позволять настраивать следующие функции ПО: - Настройки блокировки рабочей поверхности устройства с возможностью назначения пароля для разблокирования рабочей поверхности. - Просмотр доступных для загрузки и установки дополнительных приложений с сайта производителя, возможность обновления для уже установленных приложений из основной программной оболочки ПО. Возможные для установки приложения должны быть разработаны для образовательных учреждений и должны накладывать цензуру содержимого по возрасту и наполнению для исключения непреднамеренного доступа ученика к некачественному контенту. - Должна быть возможность настройки пользователей и групп пользователей. Должна быть возможность выбора и настройки индивидуальной конфигурации рабочей группы пользователей с возможностью их последующего выбора и использования из сохраненных вариантов. Должна быть возможность назначать иконкам пользователей картинки из предустановленной галереи или фотографии пользователей с USB носителя. Набор учебных приложений в составе единого учебного комплекса: - Приложение для обучения работе с измерительными инструментами, включающими в себя: транспортир, линейки, геометрические сетки, геометрические фигуры (не менее 8 вариантов). - Музыкальные инструменты (не менее 4-х музыкальных инструментов с возможностью создания виртуального музыкального оркестра). - Составление простых слов из букв - Виртуальный магазин. Приложение должно предоставлять возможность выбора определенного набора предметов по списку, формируемого с помощью генератора случайных текстовых задач. Должен включать в себя не менее шести вариантов типов магазинов, виртуальную корзину, виртуальный кошелек с возможностью набрать необходимую сумму виртуальной покупки из монет. - Мозаика. Приложение должно позволять настроить уровень сложности мозаики, выбора фото или видео файла, возможность сбора видеомозаики с одновременным визуальным и аудио воспроизведением видео файла в каждом элементе мозаики. - Приложение на создание коллективной газеты из предложенного каталога материалов с распределением ролей пользователей (к примеру, один пользователь - писатель, второй - дизайнер, третий - журналист). - Приложение на изучение истории, исторических персонажей, дат, событий. - Приложение "математические гонки" с возможностью случайной генерации текстовых задач к упражнению, генерации простого числа для управления гонкой. - Приложение для изучения цифр с возможностью генерации случайных текстовых задач к упражнению. - Приложение на планирование городской инфраструктуры с возможностью измерения, высчитывания площади, периметра. Приложение должно включать в себя генератор текстовых задач. - Приложение на совместный поиск соответствие названий и объектов Всего в составе учебного комплекса должно быть не менее 55 приложений. В упражнениях, в зависимости от опций выбранного приложения должны быть следующие виртуальные инструменты: - Текстовая инструкция к данному приложению. - Галерея предустановленных изображений в каталогизированном виде по темам (не менее 100 категорий). - Виртуальный графический планшет. Должен иметь следующий функционал: рисование, возможность выбора цвета для рисования, пишущего инструмента, варианта линии. - Корзина. - Формирование отчета о решении задач с возможностью отправки преподавателю и сохранения отчета на USB носитель. Отчет преподавателю должен включать в себя общую статистику по работе учеников. В отчете должны быть следующие данные: время работы с инструментами каждого ученика в группе, время работы с каждым инструментом, список используемых инструментов, тепловая карта касаний. - Транспортир виртуальный круговой на 360 градусов и транспортир на 180 градусов. - Виртуальный треугольник с отображением шкалы в сантиметрах и миллиметрах с углами 90, 30, 60 градусов - Виртуальная линейка с отображением шкалы в сантиметрах - Инструмент для записи числовых ответов с возможностью выноса набранных чисел в рабочую область приложения. - Калькулятор мерный для записи математических примеров с возможностью выноса записанного математического выражения в рабочую область приложения. - Виртуальная qwerty клавиатура с возможностью форматирования набранного текста и возможностью выносить набранный текст в рабочую область приложения - Инструмент для клонирования объектов - Встроенный браузер - Инструмент для работы с документ-камерой. - Инструмент произвольного случайного выбора условий числовых задач. Должен работать по принципу генератора случайных чисел. - Виртуальные часы Конструкция, ПО и набор встроенных в ПО приложений должен быть предназначен для использования в учебных целях в детских дошкольных и школьных учреждениях. Должен быть сайт поддержки с методическими рекомендациями по использованию устройства в учебном процессе. Гарантия от фирмы-производителя не менее 1 года. | шт. | 3 | 399900 | 400500 | 400100 | 400000 | 399500 | 400000
ИТОГО : Начальная (максимальная) цена гражданско-правового договора. | [10 empty] | 1200000
1* исх. б/н от 23.10.2014г; вход. №191 от 24.10.2014г.
2* исх. б/н от 23.10.2014г; вход. №192 от 24.10.2014г.
3* исх. б/н от 23.10.2014г; вход. №193 от 24.10.2014г.
4* исх. б/н от 23.10.2014г; вход. №194 от 24.10.2014г.
5* исх. б/н от 23.10.2014г; вход. №195 от 24.10.2014г.
Директор МБОУ "СОШ №3" _____________________ В.В. Погребняк
Дата составления 28.10.2014г.