| Приложение 1 к извещению об осуществлении закупки Описание объекта закупки (техническое задание) Наименование объекта закупки: поставка мебели ученической. Место оказание услуг: Российская Федерация, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, г. Югорск, ул. Садовая, здание 1Б (место поставки по согласованию с Заказчиком). Сроки поставки и монтажа товара: с момента подписания гражданско-правового договора по 31.07.2025 г. (дата согласовывается с Заказчиком) в рабочие дни с 9:00 час. до 15:00 час. Поставщик не менее чем за 5 (пять) рабочих дней до поставки Товара согласовывает с Заказчиком дату, время и место доставки. Товар поставляется Заказчику единовременно в соответствии с условиями гражданско-правового договора. Количество поставляемого товара: В соответствии с настоящим техническим заданием и условиями гражданско-правового договора. Форма, сроки и порядок оплаты закупаемых товаров: Оплата каждой партии Товара, производится Заказчиком на основании счета, предоставленного Поставщиком, в течение 7 (семи) рабочих дней со дня подписания Сторонами структурированного документа о приёмке и предоставления Поставщиком документов, подлежащих передаче вместе с товаром, а также документов на оплату: счета и (или) счета-фактуры. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Требования к качеству и безопасности Товара в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, устанавливающими требования к качеству Товара: Качество Товара должно соответствовать требованиям технических регламентов, стандартов, санитарно-эпидемиологических правил и иным нормативам, являющимися обязательными в отношении данного вида Товара в соответствии с законодательными и подзаконными актами, действующими на территории Российской Федерации на дату поставки и приемки Товара. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Требования к безопасности объекта закупки: Товар должен отвечать требованиям безопасности жизни и здоровья, охраны окружающей среды в течение установленного срока годности при обычных условиях его эксплуатации, хранения, транспортировки и утилизации, в том числе поставляемый Товар должен быть нетоксичным и не должен оказывать вредного воздействия на человека. Во время поставки Товара Поставщик должен обеспечить соблюдение необходимых норм пожарной безопасности, техники безопасности, охраны окружающей среды. Товар при эксплуатации и хранении не должен выделять вредных, ядовитых, радиоактивных веществ, не должен создавать угрозу жизни человеку, животным, растениям и окружающей среде. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Функциональные, технические, качественные, эксплуатационные характеристики объекта закупки (показатели, позволяющие определить соответствие закупаемых товаров установленным заказчиком требованиям): |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | № п/п |  | Наименование товара | ОКПД 2/ КТРУ | Ед. изм. | Кол-во | Показатели (характеристики) товаров и их значения для определения соответствия товаров потребностям заказчиков в соответствии с требованиями Федерального Закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Наименование показателя | Значения показателей | Ед. изм. | Инструкция к заполнению |  |  |
|  | 1 |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 |  |  |
|  | 1; Стол ученический; 31.01.12.122-00000004; штука; 16; Тип; Двухместный; Значение характеристики не может изменяться участником закупки. Ростовая группа; 6; Значение характеристики не может изменяться участником закупки. Регулировка по высоте; нет; Значение характеристики не может изменяться участником закупки. Регулировка наклона столешницы; Нет; Значение характеристики не может изменяться участником закупки. Наличие колесных опор; Нет; Значение характеристики не может изменяться участником закупки. Форма столешницы; Прямоугольная; Значение характеристики не может изменяться участником закупки. Количество крючков для портфеля/ рюкзака; ≥ 2; штука; Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики. Наличие лотка/полки для письменных принадлежностей; Нет; Значение характеристики не может изменяться участником закупки. Дополнительные характеристики (В связи с тем, что описание товара, содержащееся в каталоге товаров, работ, услуг, не содержит в полной мере функциональные, технические, качественные, эксплуатационные характеристики товара, работы, услуги, необходимые для определения соответствия товара потребностям Заказчика, принято решение о включении дополнительных характеристик):. Материал каркаса; Плоскоовальная труба сечением опоры 40*20*1,8 мм; Значение характеристики не может изменяться участником закупки. Вид материала столешницы; ЛДСП; Значение характеристики не может изменяться участником закупки. Толщина ЛДСП; ≥ 16; мм; Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики. Цвет ЛДСП; Серый; Значение характеристики не может изменяться участником закупки. Наличие закругления углов столешницы R-50; По согласованию с заказчиком; Значение характеристики не может изменяться участником закупки. Кромки ПВХ 2 мм на торцах столешницы; Наличие; Значение характеристики не может изменяться участником закупки. Цвет кромки ПВХ; Синий; Значение характеристики не может изменяться участником закупки. Крепление столешницы к каркасу; Болты М 6*35; Значение характеристики не может изменяться участником закупки. Сквозное крепление через столешницу; Отсутствие; Значение характеристики не может изменяться участником закупки. Кромка ПВХ 0,4 мм на торцах экрана; Наличие; Значение характеристики не может изменяться участником закупки. Крепление экрана к каркасу; Винтами М6*60 с плоской цилиндрической головкой с внутренним шестигранником; Значение характеристики не может изменяться участником закупки. Покрытие каркаса ударо- и износостойкая полимерная порошковая краска; Наличие; Значение характеристики не может изменяться участником закупки. Цвет металлокаркаса; Синий; Значение характеристики не может изменяться участником закупки. Внутренние пластиковые заглушки 25*25 мм на открытых торцах труб под столешницей; Наличие; Значение характеристики не может изменяться участником закупки. Пластиковые заглушки на опорной части каркаса стола; Наличие; Значение характеристики не может изменяться участником закупки. Заглушка со стороны учащегося 58*44*28 мм, толщина стенки 2 мм.; Наличие; Значение характеристики не может изменяться участником закупки. Место установки заглушки; На торец опоры на глубину 30 мм; Значение характеристики не может изменяться участником закупки. 2; Стол ученический; 31.01.12.122-00000004; штука; 16; Тип; Двухместный; Значение характеристики не может изменяться участником закупки. Ростовая группа; 6; Значение характеристики не может изменяться участником закупки. Регулировка по высоте; нет; Значение характеристики не может изменяться участником закупки. Регулировка наклона столешницы; Нет; Значение характеристики не может изменяться участником закупки. Наличие колесных опор; Нет; Значение характеристики не может изменяться участником закупки. Форма столешницы; Прямоугольная; Значение характеристики не может изменяться участником закупки. Количество крючков для портфеля/ рюкзака; ≥ 2; шт.; Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики. Наличие лотка/полки для письменных принадлежностей; Нет; Значение характеристики не может изменяться участником закупки. Дополнительные характеристики (В связи с тем, что описание товара, содержащееся в каталоге товаров, работ, услуг, не содержит в полной мере функциональные, технические, качественные, эксплуатационные характеристики товара, работы, услуги, необходимые для определения соответствия товара потребностям Заказчика, принято решение о включении дополнительных характеристик):. Материал каркаса; Плоскоовальная труба; Значение характеристики не может изменяться участником закупки. Сечение трубы, мм; ≥ 40*20*2 и ≤ 42*22*2; Мм; Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики. Вид каркаса; Гнутый; Значение характеристики не может изменяться участником закупки. Место установки экрана - во фронтальной рамке каркаса, образованной двумя перемычками из прямоугольной трубы 20*20*1,5 мм; Да; Значение характеристики не может изменяться участником закупки. Угол наклона в сторону ученика у вертикальной части опоры стола, градусов; ≥ 10; градус; Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики. Материал столешницы и экрана; ЛДСП; Значение характеристики не может изменяться участником закупки. Толщина столешницы, мм; ≥ 22; мм; Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики. Толщина экрана, мм; ≥ 16; мм; Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики. Цвет ЛДСП; Серый; Значение характеристики не может изменяться участником закупки. Кромка ПВХ толщиной, мм; ≥ 2; мм; Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики. Цвет кромки ПВХ; Серый; Значение характеристики не может изменяться участником закупки. Закругление углов кромки радиусом 2 мм; Да; Значение характеристики не может изменяться участником закупки. Крепление столешницы к каркасу винтами М6*50 с цилиндрической головкой с внутренним шестигранником.; Да; Значение характеристики не может изменяться участником закупки. Сквозное крепление через столешницу; Отсутствие; Значение характеристики не может изменяться участником закупки. Покрытие каркаса ударо- и износостойкая полимерная порошковая краска; Да; Значение характеристики не может изменяться участником закупки. Цвет каркаса; Белый; Значение характеристики не может изменяться участником закупки. Внутренние пластиковые заглушки 40*20 мм на открытых торцах труб под столешницей; Наличие; Значение характеристики не может изменяться участником закупки. Пластиковые заглушки на опорной части каркаса стола; Наличие; Значение характеристики не может изменяться участником закупки. Заглушка со стороны учащегося 60*26*55 мм; Наличие; Значение характеристики не может изменяться участником закупки. Место установки заглушки на торец опоры на глубину 30мм; Наличие; Значение характеристики не может изменяться участником закупки. Заглушка со стороны противоположной стороне учащегося в виде упорного треугольника; Наличие; Значение характеристики не может изменяться участником закупки. Зазор 10 мм между нижней опорной частью стола и напольным покрытием; Наличие; Значение характеристики не может изменяться участником закупки. 3; Стул ученический; 31.01.11.150-00000021; штука; 62; Регулировка по высоте; Да; Значение характеристики не может изменяться участником закупки. Ростовая группа; 6; Значение характеристики не может изменяться участником закупки. Тип каркаса; Металлический; Значение характеристики не может изменяться участником закупки. Вид материала спинки/ сиденья; Пластик; Значение характеристики не может изменяться участником закупки. Дополнительные характеристики (В связи с тем, что описание товара, содержащееся в каталоге товаров, работ, услуг, не содержит в полной мере функциональные, технические, качественные, эксплуатационные характеристики товара, работы, услуги, необходимые для определения соответствия товара потребностям Заказчика, принято решение о включении дополнительных характеристик):. Вид каркаса; Круглая труба; Значение характеристики не может изменяться участником закупки. Размер трубы нижней части телескопического элемента стойки стула изогнутая в вертикальной плоскости с радиусом 500мм, мм; ≥ 32*1,5; мм; Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики. Размер трубы верхней части телескопического элемента стойки стула, мм; ≥ 28*1,5; мм; Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики. Механизм регулировки высоты; Телескопическое соединение труба в трубу; Значение характеристики не может изменяться участником закупки. Фиксация регулировочного механизма на каждой опорной ноге двумя болтами на расстоянии 40 мм, отсутствия для регулировочных болтов сквозные, с одной стороны устанавливаются гайка эриксона М6, с ответной винт М6*25; Наличие; Значение характеристики не может изменяться участником закупки. Опора крепления сиденья и спинки стула плоскоовальная труба сечением 30*15*1,5 мм; Наличие; Значение характеристики не может изменяться участником закупки. Вид боковин опоры сиденья и спинки стула; Гнутый; Значение характеристики не может изменяться участником закупки. Горизонтальная перемычка между левой и правой боковинами стула в нижней части опоры стула плоскоовальная труба не менее 30*15*1,5 мм; Наличие; Значение характеристики не может изменяться участником закупки. Горизонтальная перемычка между левой и правой боковинами стула в верхней части (под сиденьем) опоры стула квадратная труба не менее 15*15*1,5 мм.; Наличие; Значение характеристики не может изменяться участником закупки. Две горизонтальные перемычки под передней и задней частью сиденья стальная полоса шириной 32 мм и толщиной 1,5 мм; Наличие; Значение характеристики не может изменяться участником закупки. Наружные пластиковые опоры диаметром 32 мм, цвет по согласованию с Заказчиком.; Наличие; Значение характеристики не может изменяться участником закупки. Опоры имеют радиусную подошву.; Соответствие; Значение характеристики не может изменяться участником закупки. Материал спинки и сиденья; Объемно профилированный пластик; Значение характеристики не может изменяться участником закупки. Толщина пластика, мм; ≥ 3; мм; Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики. Поверхность пластика сиденья и спинки; Рифленая; Значение характеристики не может изменяться участником закупки. Прямоугольные вырезы по верхнему и нижнему краю сиденья и спинки; Наличие; Значение характеристики не может изменяться участником закупки. Крепление спинки вытяжными заклепками; Наличие; Значение характеристики не может изменяться участником закупки. Размеры спинки (Ш*В), мм; ≥ 455*275; мм; Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики. Размер сиденья (Ш*Г), мм; ≥ 455*420; мм; Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики. Цвет сиденья и спинки; Синий; Значение характеристики не может изменяться участником закупки. Покрытие металлического каркаса; Эпоксидно-полиэфирная порошковая краска; Значение характеристики не может изменяться участником закупки. Цвет каркаса; Серый; Значение характеристики не может изменяться участником закупки. 4; Стул ученический; 31.01.11.150-00000021; штука; 62; Регулировка по высоте; Да; Значение характеристики не может изменяться участником закупки. Ростовая группа; 6; Значение характеристики не может изменяться участником закупки. Тип каркаса; Металлический; Значение характеристики не может изменяться участником закупки. Вид материала спинки/ сиденья; Пластик; Значение характеристики не может изменяться участником закупки. Дополнительные характеристики (В связи с тем, что описание товара, содержащееся в каталоге товаров, работ, услуг, не содержит в полной мере функциональные, технические, качественные, эксплуатационные характеристики товара, работы, услуги, необходимые для определения соответствия товара потребностям Заказчика, принято решение о включении дополнительных характеристик):. Материал каркаса; Плоскоовальная труба; Значение характеристики не может изменяться участником закупки. Размер трубы, мм; ≥ 40*20*1,8; мм; Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики. Вид каркаса; Гнутый; Значение характеристики не может изменяться участником закупки. Механизм регулировки высоты; Телескопическое соединение труба в трубу; Значение характеристики не может изменяться участником закупки. Труба прямоугольная для регулировки высоты стула, мм; ≥ 30*15*1,5; мм; Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики. Четыре отверстия диаметром 9 мм в широкой плоскости элемента с шагом 40 мм; Наличие; Значение характеристики не может изменяться участником закупки. Перемычка между боковинами каркаса труба плоскоовальная; ≥ 30*15*1,5; мм; Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики. Перемычка установлена в горизонтальной части опорного элемента стула; Соответствие; Значение характеристики не может изменяться участником закупки. Материал опоры сиденья стула труба плоскоовальная в виде буквы «П», мм; ≥30*15*1,5; мм; Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики. Крепление телескопического соединения двумя винтами М6*15 мм с цилиндрической шляпкой и внутренним шестигранником; Наличие; Значение характеристики не может изменяться участником закупки. Сквозное крепление телескопического элемента стула; Отсутствие; Значение характеристики не может изменяться участником закупки. Материал изготовления задней опоры сиденья стула стальная опора; ≥ 32*1,5; мм; Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики. Крепление сиденья каркаса стальные пластины размером 25*16*1,5 мм из листовой стали в виде трапеции; Наличие; Значение характеристики не может изменяться участником закупки. Крепление спинки к каркасу стальными пластинками из листовой стали размером 60*24*1,5 мм в виде трапеции; Наличие; Значение характеристики не может изменяться участником закупки. Вытяжные заклепки 4,8*16 мм: на сиденье – 4 штуки, на спинку – 4 штуки.; Наличие; Значение характеристики не может изменяться участником закупки. Пластиковые заглушки на опорные части на опорные части каркаса стула серого цвета; Наличие; Значение характеристики не может изменяться участником закупки. Размер передней заглушки толщиной стенки 3 мм, мм; ≥ 60*26*55; мм; Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики. Место установки передней заглушки на торец опоры на глубину не менее 300 мм; Наличие; Значение характеристики не может изменяться участником закупки. Задняя опорная заглушка в виде упорного треугольника; Наличие; Значение характеристики не может изменяться участником закупки. Материал изготовления сиденья и спинки; Объемно-профилированная гнутоклеёная фанера, склеенная не менее чем из 8 слоев березового шпона, покрытого краской и прозрачным лаком в 3 слоя; Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики. Цвет сиденья и спинки; Оранжевый; Значение характеристики не может изменяться участником закупки. Размер сиденья, мм; ≥380*400*9; мм; Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики. Размер спинки, мм; ≥380*170*9; мм; Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики. Внутренние пластиковые заглушки 40*20 мм на открытых торцах опоры спинки; Наличие; Значение характеристики не может изменяться участником закупки. Покрытие каркаса; Ударо- и износостойкая полимерная порошковая краска.; Значение характеристики не может изменяться участником закупки. Цвет металлокаркаса; Серый; Значение характеристики не может изменяться участником закупки. 5; Стол ученический лабораторный для оборудования кабинетов физики, химии и биологии (Стол ученический регулируемый по высоте электрифицированный); 31.01.12.129-00000001; штука; 30; Ростовая группа; 6. Вид материала столешницы; ДСП; Значение характеристики не может изменяться участником закупки. Тип каркаса; Деревянный; Значение характеристики не может изменяться участником закупки. Назначение; Для кабинета физики; Значение характеристики не может изменяться участником закупки. Наличие бортика; Нет; Значение характеристики не может изменяться участником закупки. Количество встроенных розеток, шт; ≥ 2; шт; Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики. Дополнительные характеристики (В связи с тем, что описание товара, содержащееся в каталоге товаров, работ, услуг, не содержит в полной мере функциональные, технические, качественные, эксплуатационные характеристики товара, работы, услуги, необходимые для определения соответствия товара потребностям Заказчика, принято решение о включении дополнительных характеристик):. Габаритные размеры (Ш*Г*В), мм; ≥1200*600*760; мм; Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики. Стол ученический двухместный для кабинета физики изготавливается на металлическом каркасе прямоугольного сечения, окрашенном порошковой краской, стойкой к химическим и механическим воздействиям, на свободных концах труб установлены заглушки из ударопрочных полимеров.; Наличие; Значение характеристики не может изменяться участником закупки. Толщина столешницы, мм; ≥16; мм; Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики. Столешница облицована стойким к химическим воздействиям пластиком, торцы обрамлены кромкой ПВХ 2 мм.; Наличие; Значение характеристики не может изменяться участником закупки. Крепление металлической основы со столешницей осуществляется методом скрытого крепления, без выступающих на рабочей поверхности болтов.; Наличие; Значение характеристики не может изменяться участником закупки. Номинальное напряжение 36/42 V; Наличие; Значение характеристики не может изменяться участником закупки. Для электропроводки в каркасе предусмотрены отверстия; Наличие; Значение характеристики не может изменяться участником закупки. Крючки для портфеля; ≥ 2; шт; Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики. Каркас стола имеет полимерные подпятники, предотвращающие повреждение напольных покрытий; Наличие; Значение характеристики не может изменяться участником закупки. Цвет столешницы; Серый; Значение характеристики не может изменяться участником закупки. 6; Стол письменный; 31.01.10.000-00000004; штука; 1; Конфигурация стола; Угловой; Значение характеристики не может изменяться участником закупки. Тип каркаса; Деревянный; Значение характеристики не может изменяться участником закупки. Вид материала столешницы; ЛДСП; Значение характеристики не может изменяться участником закупки. Назначение стола письменного; ЛДСП; Значение характеристики не может изменяться участником закупки. Вид материала каркаса; Для персонала; Значение характеристики не может изменяться участником закупки. Вид опоры стола; П-образная; Значение характеристики не может изменяться участником закупки. Количество встроенных тумб, шт.; 1.; шт; Значение характеристики не может изменяться участником закупки. Количество выдвижных ящиков, шт.; ≥ 3; шт; Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики. Количество полок открытых, шт.; ≥ 1; шт; Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики. Тип стола; Правосторонний; Значение характеристики не может изменяться участником закупки. Высота экрана, мм; ≥ 400; мм; Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики. Толщина материала каркаса, мм.; ≥ 16 и <20; мм; Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики. Толщина материала столешницы, мм.; ≥ 16 и <20; мм; Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики. Эргономичный; Нет; Значение характеристики не может изменяться участником закупки. Тип направляющих; Роликовые; Значение характеристики не может изменяться участником закупки. Дополнительные характеристики (В связи с тем, что описание товара, содержащееся в каталоге товаров, работ, услуг, не содержит в полной мере функциональные, технические, качественные, эксплуатационные характеристики товара, работы, услуги, необходимые для определения соответствия товара потребностям Заказчика, принято решение о включении дополнительных характеристик):. Габаритные размеры стола с тумбой (Ш*Г*В), мм; ≥1600*1600*760; мм; Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики. Габаритные размеры стола (Ш*Г*В), мм; ≥1600*1150*760; мм; Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики. Габаритные размеры тумбы (Ш*В*Г), мм; ≥450*600*760; мм; Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики. Компенсация стола; Угловая столешница, шесть опор (две образуют корпус тумбы, две установлены по краям угловой столешницы и две образуют опорный угол, соединяющий 2 экрана стола), экран тумбы и два экрана стола.; Значение характеристики не может изменяться участником закупки. Регулируемые опор тумбы диаметр 50 мм, высота 30 мм.; Наличие; Значение характеристики не может изменяться участником закупки. Роликовые направляющие ходом выдвижения 450 мм; Наличие; Значение характеристики не может изменяться участником закупки. Дно ящика ХДФ, толщиной 3 мм; Наличие; Значение характеристики не может изменяться участником закупки. Толщина кромки ПВХ на торцах столешницы и фасадов ящиков, мм; ≥2; мм; Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики. Толщина кромки ПВХ на торцах остальных деталей, мм; ≥0,4; мм; Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики. Глубина столешницы, мм; ≥600; мм; Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики. Цвет кромки ПВХ; По согласованию с Заказчиком (оранжевый); Значение характеристики не может изменяться участником закупки. Толщина ЛДСП, мм; ≥16; мм; Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики. Цвет ЛДСП; По согласованию с Заказчиком (серый); Значение характеристики не может изменяться участником закупки. Радиус внутреннего скругления, градусов; ≥ 195 ≤ 205; градус; Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики. Пластиковые подпятники; Наличие; Значение характеристики не может изменяться участником закупки. 7; Шкаф для учебных пособий.; 31.01.12.130-00000001; Штука; 6; Тип; Полуоткрытый; Значение характеристики не может изменяться участником закупки. Вид материала корпуса; ЛДСП; Значение характеристики не может изменяться участником закупки. Высота, мм; > 2000; мм; Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики. Длина, мм; > 800 и ≤ 900; мм; Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики. Глубина, мм; > 400 и ≤ 450; мм; Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики. Наличие демонстрационных витрин; Да; Значение характеристики не может изменяться участником закупки. Наличие полок; Да; Значение характеристики не может изменяться участником закупки. Наличие выдвижных ящиков; Нет; Значение характеристики не может изменяться участником закупки. Количество секций, шт.; 2; шт; Значение характеристики не может изменяться участником закупки. Количество полок; 4; шт; Значение характеристики не может изменяться участником закупки. Вид материала дверей; ЛДСП; Значение характеристики не может изменяться участником закупки. Дополнительные характеристики (В связи с тем, что описание товара, содержащееся в каталоге товаров, работ, услуг, не содержит в полной мере функциональные, технические, качественные, эксплуатационные характеристики товара, работы, услуги, необходимые для определения соответствия товара потребностям Заказчика, принято решение о включении дополнительных характеристик):. Толщина ЛДСП каркаса и полок, мм; ≥22; мм; Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики. Толщина ЛДСП дверей, мм; ≥16; мм; Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики. Кромка ПВХ толщиной, мм; ≥2; мм; Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики. Цвет кромки; Синий; Значение характеристики не может изменяться участником закупки. Цвет каркаса; Серый; Значение характеристики не может изменяться участником закупки. Внутреннее пространство шкафа делятся на равные ниши в количестве, шт.; ≥5; шт; Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики. Крепление полок: эксцентриковая стяжка; Наличие; Значение характеристики не может изменяться участником закупки. Крепление крышки и донышка: с помощью евровинта 70*70 мм с усилением шкантами в соответствии 1:1; Наличие; Значение характеристики не может изменяться участником закупки. Верх шкафа; Открытый; Значение характеристики не может изменяться участником закупки. Низ шкафа закрыт вкладками фасадами в количестве 2 штук.; Наличие; Значение характеристики не может изменяться участником закупки. Фасады устанавливаются на многорычажные петли с углом открывания 105 градусов; Наличие; Значение характеристики не может изменяться участником закупки. Наличие ручек на каждом фасаде; Наличие; Значение характеристики не может изменяться участником закупки. Цвет ручек; По согласованию с Заказчиком; Значение характеристики не может изменяться участником закупки. Задняя стенка; Врезная из цельного листа ДВП; Значение характеристики не может изменяться участником закупки. Наличие крепежа на внешней стороне стенки шкафа; Нет; Значение характеристики не может изменяться участником закупки. Наличие мест для крепления антресолей, соединения между собой в один ряд и крепления к стене; да; Значение характеристики не может изменяться участником закупки. Наличие регулировки напольной опоры по высоте; да; Значение характеристики не может изменяться участником закупки. Цвет задней стенки; По согласованию с заказчиком; Значение характеристики не может изменяться участником закупки. Цвет вкладных фасадов; По согласованию с заказчиком; Значение характеристики не может изменяться участником закупки. 8; Шкаф для хранения химических реактивов.; 31.01.11.129-00000003; Штука; 4; Количество секций, шт; ≥ 2; шт; Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики. Для хранения легковоспламеняющихся жидкостей; Да; Значение характеристики не может изменяться участником закупки. Шкаф вытяжной; Нет; Значение характеристики не может изменяться участником закупки. Шкаф огнеупорный; Нет; Значение характеристики не может изменяться участником закупки. Наличие замка; Да; Значение характеристики не может изменяться участником закупки. Высота; ≥ 1800 и <2000 мм; мм; Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики. Глубина; ≥ 400 и <500 мм; мм; Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики. Длина; ≥ 400 и <600 мм; мм; Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики. Количество полок в секции; ≥ 3; шт; Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики. Наличие остекления; Да; Значение характеристики не может изменяться участником закупки. Дополнительные характеристики (В связи с тем, что описание товара, содержащееся в каталоге товаров, работ, услуг, не содержит в полной мере функциональные, технические, качественные, эксплуатационные характеристики товара, работы, услуги, необходимые для определения соответствия товара потребностям Заказчика, принято решение о включении дополнительных характеристик):. Предназначен для хранения приборов, оборудования, лабораторной посуды, демонстрационных пособий; Соответствие; Значение характеристики не может изменяться участником закупки. Корпус шкафа, цельносварной металлический, опорная рама на регулируемых опорах; Наличие; Значение характеристики не может изменяться участником закупки. Нижняя часть закрыта глухой дверью, верхняя часть стеклянной дверью; Наличие; Значение характеристики не может изменяться участником закупки. В верхней части три съемные полки, в нижней части одна съемная полка; Наличие; Значение характеристики не может изменяться участником закупки. Нижняя дверь оснащена замком; Наличие; Значение характеристики не может изменяться участником закупки. Корпус и металлические двери окрашены порошково-полимерной краской; Наличие; Значение характеристики не может изменяться участником закупки. Цвет; светло-серого цвета; Значение характеристики не может изменяться участником закупки. 9; Шкафы металлические прочие. (Шкаф для хранения лабораторной посуды/приборов); 31.01.11.129; Штука; 2; Шкаф для хранения лабораторной посуды ШДХЛП-122 (металлический) или эквивалент; Соответствие; Значение характеристики не может изменяться участником закупки. Ширина, мм; ≥ 800; мм; Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики. Глубина, мм; ≥450; мм; Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики. Высота, мм; ≥1950; мм; Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики. Цвет; Серый; Значение характеристики не может изменяться участником закупки. В основе конструкции металлические каркасные панели; Материал шкафа: листовая сталь с полимерно-порошковым покрытием; Толщина стали: 1 мм; металлокаркас из профильной трубы 25х25 мм с полимерно-порошковым покрытием высотой 150 мм; Наличие; Значение характеристики не может изменяться участником закупки. Изделие комплектуется 2-я полками; Наличие; Значение характеристики не может изменяться участником закупки. Верхняя часть комплектуется 2-я створками из стекла; Наличие; Значение характеристики не может изменяться участником закупки. Нижняя часть изделия комплектуется 8-ю ящиками на шариковых направляющих; Наличие; Значение характеристики не может изменяться участником закупки. 10; Шкаф для учебных пособий.; 31.01.12.130-00000001; штука; 2; Тип; Полуоткрытый; Значение характеристики не может изменяться участником закупки. Вид материала корпуса; ЛДСП; Значение характеристики не может изменяться участником закупки. Высота, мм; > 2000; мм; Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики. Длина, мм; > 800 и ≤ 900; мм; Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики. Глубина, мм; > 400 и ≤ 450; мм; Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики. Наличие демонстрационных витрин; Да; Значение характеристики не может изменяться участником закупки. Наличие полок; Да; Значение характеристики не может изменяться участником закупки. Наличие выдвижных ящиков; Нет; Значение характеристики не может изменяться участником закупки. Количество секций, шт.; 2; шт.; Значение характеристики не может изменяться участником закупки. Количество полок; 4; шт.; Значение характеристики не может изменяться участником закупки. Вид материала дверей; ЛДСП; Значение характеристики не может изменяться участником закупки. Дополнительные характеристики (В связи с тем, что описание товара, содержащееся в каталоге товаров, работ, услуг, не содержит в полной мере функциональные, технические, качественные, эксплуатационные характеристики товара, работы, услуги, необходимые для определения соответствия товара потребностям Заказчика, принято решение о включении дополнительных характеристик):. Толщина ЛДСП каркаса и полок, мм; ≥22; мм; Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики. Толщина ЛДСП дверей, мм; ≥16; мм; Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики. Кромка ПВХ толщиной, мм; ≥2; мм; Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики. Конструкция: шкаф широкий полуоткрытый; Соответствие. Цвет кромки; Серый; Значение характеристики не может изменяться участником закупки. Цвет каркаса; Серый; Значение характеристики не может изменяться участником закупки. Внутреннее пространство шкафа делятся на равные ниши в количестве, шт.; ≥5; Шт.; Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики. Крепление полок: эксцентриковая стяжка; Наличие; Значение характеристики не может изменяться участником закупки. Крепление крышки и донышка: с помощью евровинта 70*70 мм с усилением шкантами в соответствии 1:1; Наличие; Значение характеристики не может изменяться участником закупки. Верх шкафа; Открытый; Значение характеристики не может изменяться участником закупки. Низ шкафа закрыт вкладками фасадами в количестве 2 штук.; Наличие; Значение характеристики не может изменяться участником закупки. Фасады устанавливаются на многорычажные петли с углом открывания 105 градусов; Наличие; Значение характеристики не может изменяться участником закупки. Наличие ручек на каждом фасаде; Да; Значение характеристики не может изменяться участником закупки. Цвет ручек; По согласованию с Заказчиком; Значение характеристики не может изменяться участником закупки. Задняя стенка; Врезная из цельного листа ДВП; Значение характеристики не может изменяться участником закупки. Наличие крепежа на внешней стороне стенки шкафа; Нет; Значение характеристики не может изменяться участником закупки. Наличие мест для крепления антресолей, соединения между собой в один ряд и крепления к стене; да; Значение характеристики не может изменяться участником закупки. Наличие регулировки напольной опоры по высоте; да; Значение характеристики не может изменяться участником закупки. Цвет задней стенки; По согласованию с заказчиком; Значение характеристики не может изменяться участником закупки. Цвет вкладных фасадов; По согласованию с заказчиком; Значение характеристики не может изменяться участником закупки. 11; Шкаф для учебных пособий.; 31.01.12.130-00000001; штука; 3; Тип; Полуоткрытый; Значение характеристики не может изменяться участником закупки. Вид материала корпуса; ЛДСП; Значение характеристики не может изменяться участником закупки. Высота, мм; > 2000; мм; Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики. Длина, мм; > 800 и ≤ 900; мм; Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики. Глубина, мм; > 400 и ≤ 450; мм; Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики. Наличие демонстрационных витрин; Нет; Значение характеристики не может изменяться участником закупки. Наличие полок; Да; Значение характеристики не может изменяться участником закупки. Наличие выдвижных ящиков; Нет; Значение характеристики не может изменяться участником закупки. Количество секций, шт.; 1; шт.; Значение характеристики не может изменяться участником закупки. Количество полок; 5; шт.; Значение характеристики не может изменяться участником закупки. Вид материала дверей; ЛДСП; Значение характеристики не может изменяться участником закупки. Дополнительные характеристики (В связи с тем, что описание товара, содержащееся в каталоге товаров, работ, услуг, не содержит в полной мере функциональные, технические, качественные, эксплуатационные характеристики товара, работы, услуги, необходимые для определения соответствия товара потребностям Заказчика, принято решение о включении дополнительных характеристик):. Толщина ЛДСП каркаса и полок, мм; ≥16; мм; Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики. Толщина ЛДСП дверей, мм; ≥16; мм; Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики. Кромка ПВХ толщиной, мм; ≥2; мм; Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики. Назначение: шкаф для хранения учебных пособий; Соответствие; Значение характеристики не может изменяться участником закупки. Цвет кромки; По согласованию с Заказчиком; Значение характеристики не может изменяться участником закупки. Цвет каркаса; По согласованию с Заказчиком; Значение характеристики не может изменяться участником закупки. Цвет дверок; По согласованию с Заказчиком; Значение характеристики не может изменяться участником закупки. Внутреннее пространство шкафа делятся на равные пять ниш полками; соответствие; Значение характеристики не может изменяться участником закупки. 2 полки закрыты глухими вкладными дверцами; Наличие; Значение характеристики не может изменяться участником закупки. Травмобезопасные скобообразные пластиковые ручки на каждой распашной двери; Наличие; Значение характеристики не может изменяться участником закупки. Задняя стенка ХДФ, толщиной 3 мм.; Наличие; Значение характеристики не может изменяться участником закупки. Регулируемые опоры; Наличие; Значение характеристики не может изменяться участником закупки. 12; Шкафы металлические прочие; 31.01.11.129; Штука; 2; Шкаф для хранения влажных препаратов, запирающийся на ключ; Соответствие; Значение характеристики не может изменяться участником закупки. Размеры (ГхШхВ): 400х800х1750/1850 мм.; Соответствие; Значение характеристики не может изменяться участником закупки. Вес: 53,1 кг.; Соответствие; Значение характеристики не может изменяться участником закупки. Материал: сталь. обеспечивает долговечность и безопасность хранения материалов.; Соответствие; Значение характеристики не может изменяться участником закупки. Предназначен для хранения медикаментов, инструментов, документов в медицинском или лабораторном кабинете; Соответствие; Значение характеристики не может изменяться участником закупки. Шкаф комплектуются ключевыми замками с 2000 комбинациями, что обеспечивает высокий уровень защиты от несанкционированного доступа; Соответствие; Значение характеристики не может изменяться участником закупки. полка и ящик выдерживают нагрузку до 30 кг; Соответствие; Значение характеристики не может изменяться участником закупки. 13; Шкафы металлические прочие. (Шкаф для хранения лабораторной посуды/приборов); 31.01.11.129; Штука; 4; Шкаф для хранения лабораторной посуды ШЛ-4 или эквивалент; Соответствие; Значение характеристики не может изменяться участником закупки. Ширина, мм; ≥ 800; мм; Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики. Глубина, мм; ≥400; мм; Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики. Высота, мм; ≥1900; мм; Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики. Цвет; Светло-серый; Значение характеристики не может изменяться участником закупки. Вес: 65 кг.; Наличие; Значение характеристики не может изменяться участником закупки. Материалы: профильная труба, ЛДСП.; Наличие; Значение характеристики не может изменяться участником закупки. Цвет светло-серый.; Наличие; Значение характеристики не может изменяться участником закупки. Шкаф предназначен для хранения учебных материалов и оборудования для опытов. Оснащен 4-мя закрытыми полками с дверцами и 2-мя замками. На концах ножек есть пластиковые заглушки. Опоры регулируются до 20 мм.; Наличие; Значение характеристики не может изменяться участником закупки. |  |

Требования к гарантийным обязательствам (требования к гарантии качества товара, а также требования к гарантийному сроку и (или) объему предоставления гарантий его качества, к гарантийному обслуживанию товара), к расходам на эксплуатацию товара, к обязательности осуществления монтажа и наладки товара, к обучению лиц, осуществляющих использование и обслуживание товара

Поставщик гарантирует безопасность Товара в соответствии с требованиями, установленными к данному виду товара правом Евразийского экономического союза и законодательством Российской Федерации.

Поставляемый Товар должен соответствовать действующим в Российской Федерации стандартам, техническим регламентам, санитарным и фитосанитарным нормам.

Товар должен быть упакован и замаркирован в соответствии с действующими стандартами.

Поставщик поставляет Товар в упаковке завода-изготовителя, позволяющей транспортировать его любым видом транспорта на любое расстояние, предохранять от повреждений, загрязнений, утраты товарного вида и порчи при его перевозке с учетом возможных перегрузок в пути и длительного хранения.

Доставка, выгрузка, монтаж, сборка, настройка, проверка работоспособности Товара в помещениях Заказчика, а также обучение сотрудников Заказчика осуществляется силами Поставщика.

Поставляемый Товар должен быть новым товаром (товаром, который не был в употреблении, в ремонте, в том числе который не был восстановлен, у которого не была осуществлена замена составных частей, не были восстановлены потребительские свойства).

В случае существенного нарушения Поставщиком требований к качеству Товара (обнаружения неустранимых недостатков, недостатков, которые не могут быть устранены без несоразмерных расходов или затрат времени, или выявляются неоднократно либо проявляются вновь после их устранения и других подобных недостатков), Поставщик производит замену некачественного Товара Товаром надлежащего качества в течение 14 (Четырнадцати) календарных дней с даты получения претензии Заказчика. Убытки, возникшие в связи с заменой Товара, несет Поставщик.

Гарантия Поставщика на поставленный Товар должна составлять не менее 12 месяцев со дня приемки Товара Заказчиком, но не менее срока, установленного производителем Товара.