Приложение № 2 к

Извещению о проведении

запроса котировок

Характеристика материалов, используемых

в работе по замене деревянного пола в кабинетах №110,105,104.

| № п\п | Наименование материала | Характеристика материала |
| --- | --- | --- |
| 1. | Линолеум | Изготовлен на теплозвукоизоляционной, нетканой основе, негорючий, многослойный. Цвет: светлый бук. |
| 2. | Плинтус | Изготовлен из жесткого ПВХ. Цвет: светлый бук. |
| 3. | Краска для пола | Негорючая ( акриловая ), коричневого цвета |
| 4. | Фанера | Толщина не менее 8 мм |

И.о. директора школы   __________________________ Н.В. Гужева