Приложение 1 к извещению об осуществлении закупки

Описание объекта закупки (Техническое задание)

на оказание услуг по содержанию и обслуживанию автобусных остановок в городе Югорске

Место  оказания услуг по содержанию автобусных остановок: Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, г. Югорск, места расположения остановок указаны в таблице №1.

Срок оказания услуг:

-  начало: 01.12.2025;

-  окончание: 30.11.2026.

Летнее содержание производится в период: май, июнь, июль, август, сентябрь, октябрь.

Зимнее содержание производится в период:  декабрь 2025 год, январь, февраль, март, апрель ноябрь.

Сроки зимнего и летнего содержания должны быть изменены в соответствии с погодными условиями.

Услуги выполняются в соответствии с Правилами благоустройства территории города Югорска.

Оказание услуг по организации вывоза мусора должно исполняться в соответствии с требованиями Постановления Правительства РФ от 12.11.2016 № 1156 «Об обращении с твердыми коммунальными отходами и внесении изменения в постановление Правительства РФ от 25.08.2008 № 641».

Исполнитель вправе осуществлять вывоз мусора самостоятельно при наличии соответствующей лицензии или заключить договор на оказание таких услуг со специализированной организацией, имеющей такую лицензию, действующую на протяжении всего срока выполнения работ.

- Перечень, характеристика и объемы услуг по содержанию и обслуживанию автобусных остановок

Площадь остановок –960,00 кв.м. количество остановок – 74

Таблица №1

| № п/п | Адрес месторасположения | Площадь остановки, м2 | Площадь боковых поверхностей, м2 (с одной стороны) | Площадь крыши, м2 | урны | скамейки |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ул. Спортивная, 11а - «ЦГБ» | 12 | 22 | 12 | 2 | 1 |
| 2 | Ул. Спортивная – Снежная | 12 | 22 | 12 | 1 | 1 |
| 3 | Ул. Энтузиастов №3 - «Школа №2» | 18 | 24 | 18 | 2 | 1 |
| 4 | Ул. Энтузиастов,2 (четная сторона) | 12 | 22 | 12 | 1 | 2 |
| 5 | Ул. Гастелло,7а - «Югорскгазавтоматика» | 12 | 22 | 13 | 1 | 2 |
| 6 | Ул. Лесозаготовителей,22- Парк по ул. Лесозаготовителей. | 12 | 20 | 16 | 1 | 1 |
| 7 | Ул. Лесозаготовителей ,9 «а»- Парк по ул. Лесозаготовителей нечетная сторона | 12 | 20 | 16 | 2 | 1 |
| 8 | Ул. Ж/дорожная,10"а"- «Ж/дорожный вокзал» чётная сторона |  |  |  | 2 | 4 |
|  | Площадь крыши, лист 1,2мм, кв.м |  |  | 15 |  |  |
|  | Площадь боковых поверхностей, стекло 8мм, с одной стороны, кв.м |  | 45 |  |  |  |
|  | Площадь пола внутри, кв.м | 9 |  |  |  |  |
|  | Площадь пола всего, кв.м | 15 |  |  |  |  |
|  | розетки 220 В влагостойкие – 2 шт., USB розетки 2 гнезда – 2 шт., доводчик дверной-1шт. |  |  |  |  |  |
| 9 | Ул.Ж/дорожная, 27- «Ж/дорожный вокзал» нечётная сторона, кондиционер настенный DEXP AC-CH7ONF или эквивалент с характеристиками: потребляемая мощность (обогрев), не менее 584 вт; потребляемая мощность (охлаждение), не менее 639вт; класс энергопотребления, охлаждение «А». |  |  |  | 2 | 4 |
|  | Площадь крыши, лист 1,2мм, кв.м |  |  | 15 |  |  |
|  | Площадь боковых поверхностей, стекло 8мм, с одной стороны, кв.м |  | 45 |  |  |  |
|  | Площадь пола внутри, кв.м | 9 |  |  |  |  |
|  | Площадь пола всего, кв.м | 15 |  |  |  |  |
|  | розетки 220 В влагостойкие – 2 шт., USB розетки 2 гнезда – 2 шт., доводчик дверной-1шт. |  |  |  |  |  |
| 10 | Ул. Ж/дорожная – «МФЦ» Механизаторов, 2 |  | 72 |  | 2 | 9 |
|  | Сплит-система настенного типа |  |  |  |  |  |
|  | Площадь крыши, стекло 1,5мм, кв.м |  |  | 24 |  |  |
|  | Площадь пола внутри, кв.м | 24 |  |  |  |  |
|  | Розетки 220В влагостойкие – 4 шт., USB розетки 2 гнезда – 4 шт., доводчик дверной-2шт. |  |  |  |  |  |
| 11 | Ул. Железнодорожная,14 «Центральный крытый рынок» |  | 72 |  | 1 | 9 |
|  | Площадь крыши, стекло 1,5мм, кв.м |  |  | 24 |  |  |
|  | Площадь пола внутри, кв.м | 24 |  |  |  |  |
|  | Розетки 220В влагостойкие – 4 шт., USB розетки 2 гнезда – 4 шт., доводчик дверной-2шт., светильник светодиодный-8шт. |  |  |  |  |  |
| 12 | Ул. Толстого, 12 – «ГИБДД» | 10 | 15 | 11 | 1 | 1 |
| 13 | Ул. Толстого, 12 | 11 | 21 |  | 1 | 1 |
| 14 | Ул. Газовиков, 4 - «ТТГ 30 » | 10 | 13 | 11 | 1 | 1 |
| 15 | Ул.Газовиков, 6 | 12 | 19 | 12 | 1 | 1 |
| 16 | Ул. Декабристов,12, четная сторона | 10 | 19 | 11 | 1 | 1 |
| 17 | Ул. Декабристов,12, нечетная сторона | 10 | 19 | 11 | 2 | 1 |
| 18 | Ул. Октябрьская,33 | 9 | 18 | 11 | 1 | 1 |
| 19 | Ул.Октябрьская - "Лайнер" | 6 | 8 | 6 | 1 | 1 |
| 20 | Ул. Механизаторов | 10 | 22 | 10 | 1 | 1 |
| 21 | Ул. Попова,57 - "Храм" | 12 | 18 | 12 | 1 | 1 |
| 22 | ул. Попова - "Югра-презент" | 12 | 22 | 12 | 1 | 1 |
| 23 | Ул. Попова - ИФНС | 12 | 15 |  | 1 | 1 |
| 24 | Ул. Пожарского,11 нечетная сторона | 12 | 15 | 12 | 1 | 1 |
| 25 | Ул. Садовая 27, маг. «СОМ» | 26 | 19 | 15 | 1 | 1 |
| 26 | ул.Садовая, 80 "а" - Конечная | 10 | 15 | 11 |  | 1 |
| 27 | ул.Садовая, 70 | 6 | 11 | 6 | 1 | 1 |
| 28 | ул. Садовая, 68 | 12 | 18 | 12 | 1 | 1 |
| 29 | Ул. Садовая,32– Стадион | 11 | 21 | 11 | 2 | 1 |
| 30 | Ул. Садовая,9 | 6 | 17 | 6 | 1 | 1 |
| 31 | Ул. Садовая - ул.Павлика Морозова | 11 | 21 | 11 | 2 | 1 |
| 32 | ул. Магистральная, 19А | 12 | 18 | 12 | 1 | 1 |
| 33 | ул. Звездная, 18 | 12 | 18 | 12 | 1 | 1 |
| 34 | ул. Тюменская, 17 | 12 | 18 | 12 | 1 | 1 |
| 35 | Ул.Мира - "Центр адаптивного спорта" | 8 | 12 | 8 | 1 | 1 |
| 36 | Ул. Мира- магазин «Торос» | 10 | 14 | 10 | 1 | 1 |
| 37 | Пер. Северный | 12 | 23 | 14 | 1 | 1 |
| 38 | Ул.Лесозаготовителей,25 | 12 | 19 | 12 | 1 | 1 |
| 39 | ул. Ленина, 39 - "ЮПК" | 10 | 14 | 10 | 1 | 1 |
| 40 | Ул.Таежная,22 | 9 | 16 | 9 | 1 | 1 |
| 41 | Ул.Таежная,21 |  |  |  | 1 |  |
| 42 | ул. Дзержинского - Плеханова | 9 | 15 | 10 | 1 | 1 |
| 43 | ул. Защитников Отечества,10 | 12 | 15 | 12 | 1 | 1 |
| 44 | ул. Ремизова | 6 | 11 | 6 | 1 | 1 |
| 45 | ул. Покровская | 6 | 11 | 6 | 1 | 1 |
| 46 | Зеленая зона 1 км, в сторону города, "Берёзка" | 12 | 18 | 12 | 1 | 1 |
| 47 | Зеленая зона 1 км, из города | 12 | 18 | 12 | 1 | 1 |
| 48 | Зеленая зона 2 км, в сторону города, "Уж и Ёж" | 12 | 18 | 12 | 1 | 1 |
| 49 | Зеленая зона 3 км в сторону города | 12 | 18 | 12 | 1 | 1 |
| 50 | Зеленая зона 4 км, в сторону города | 12 | 18 | 12 | 1 | 1 |
| 51 | Зеленая зона 4 км, из города | 16 | 28 | 16 |  | 2 |
| 52 | Зеленая зона 5 км, в сторону города | 12 | 18 | 12 | 1 | 1 |
| 53 | Зеленая зона 6 км, в сторону города | 12 | 18 | 12 | 1 | 1 |
| 54 | Зеленая зона 7 км, в сторону города, "Берёзка" | 12 | 18 | 12 | 1 | 1 |
| 55 | Зеленая зона 7 км, из города | 12 | 21 | 12 |  |  |
| 56 | Зеленая зона 8 км, в сторону города | 12 | 18 | 12 | 1 | 1 |
| 57 | Ул. Студенческая, 16 | 13 | 28 | 13 | 1 | 2 |
| 58 | Ул. Студенческая, 35 - Центр Югорского Спорта | 12 | 15 | 12 | 1 | 1 |
| 59 | Ул. Студенческая - поликлиника | 12 | 18 | 12 | 1 | 1 |
| 60 | ул. Агиришская, 11, м-н "Светофор" | 7 | 14 | 7 | 1 | 1 |
| 61 | ПММК - 5 - ул. Агиришская | 10 | 22 | 11 | 1 | 1 |
| 62 | Ул. Вавилова (Сахарова) | 12 | 19 | 14 | 1 | 1 |
| 63 | Ул. Вавилова (Космонавтов) | 12 | 19 | 14 | 1 | 1 |
| 64 | Югорск-2 | 9 | 18 |  | 1 | 2 |
| 65 | ул. Монтажников | 8 | 20 | 8 | 1 | 3 |
| 66 | ул. Менделеева,3 | 12 | 15 | 12 | 1 | 1 |
| 67 | ул. Менделеева,34 | 6 | 11 | 6 | 1 | 1 |
| 68 | ул. Менделеева,43 | 12 | 15 | 12 | 1 | 1 |
| 69 | ул. Менделеева,65 | 12 | 15 | 12 | 1 | 1 |
| 70 | ул. Остравская | 12 | 15 | 12 | 1 | 1 |
| 71 | Южная | 66 | 15 | 12 | 1 | 1 |
| 72 | Южная | 66 | 15 | 12 | 1 | 1 |
| 73 | Южная-Декабристов | 12 | 15 | 12 | 1 | 1 |
| 74 | "Тёплый" остановочный павильон по ул. Чкалова "Авалон". Кондиционер настенный (сплит-система) DEXP AC-CH7ONF или эквивалент. розетки 220 В влагостойкие – 2 шт., USB розетки на 2 гнезда – 2 шт., доводчик дверной - 1 шт., сплит-система (кондиционер) - 1 шт. |  |  |  | 1 | 4 |
|  | Площадь крыши, лист 1,2мм, кв.м |  |  | 15 |  |  |
|  | Площадь боковых поверхностей, стекло 8мм, с одной стороны, кв.м |  | 45 |  |  |  |
|  | Площадь пола внутри, кв.м | 8 |  |  |  |  |
|  | Площадь пола всего, кв.м | 15 |  |  |  |  |
|  | розетки 220 В влагостойкие – 2 шт., USB розетки 2 гнезда – 2 шт., доводчик дверной-1шт. |  |  |  |  |  |
|  | итого | 960 | 1481 | 833 |  |  |

Содержание и обслуживание  в летний период и зимний период производится в соответствии с перечнем работ в таблице 2

Таблица №2

| Услуги по содержанию и обслуживанию автобусных остановок | Процент в общем объеме работ |
| --- | --- |
| Летнее содержание |  |
| Очистка от мусора и различных предметов внутренней стороны остановок и прилегающей территории к остановкам на расстоянии 2 м Очистка урн от мусора по мере накопления, но не реже 1 раз в три дня Очистка от пыли и грязи скамеек, урн (май-август) Организация вывоза мусора | 30 |
| Очистка поверхностей стен остановочных комплексов от несанкционированных надписей и рекламных плакатов Влажная уборка скамеек, урн, боковых поверхностей, дверных ручек, поручней, основания пола из нержавеющей стали остановочных комплексов не менее 1 раза в месяц Проведение технического обслуживания систем кондиционирования: Внешний осмотр оборудования Внешний осмотр кабельных трасс и соединений Очистка от пыли и грязи оборудования 1 раз в 3 месяца Обеспечение объекта (теплые остановки по адресам: ул. Железнодорожная,10А,27,14, ул. Механизаторов, 2, ул. Чкалова «Авалон» электроснабжением (затраты оплачиваются при предъявлении обосновывающих документов на потребление электроэнергии) |  |
| Зимнее содержание |  |
| Очистка от мусора и различных предметов внутренней стороны остановок и прилегающей территории к остановкам на расстоянии 2 м Очистка урн от мусора по мере накопления, но не реже 1 раз в три дня Сметание снега со скамеек Организация вывоза мусора Устранение скользкости с отсыпкой песком на внутренней площади остановки и прилегающей территории на расстоянии 2 м Очистка поверхностей стен остановочных комплексов от несанкционированных надписей и рекламных плакатов Очистка и сдвигание снега с прилегающей территории в радиусе 2 м Вывоз снега не менее 1 раза в месяц (по остановкам, находящимся на территории Зеленой зоны производится сдвигание снега на пустыри) Уборка снега с крыш остановок не менее 1 раза в месяц Очистка от льда поверхностей остановочных комплексов Проведение технического обслуживания систем кондиционирования: Внешний осмотр оборудования Внешний осмотр кабельных трасс и соединений Очистка от пыли и грязи оборудования 1 раз в 3 месяца Обеспечение объекта (теплые остановки по адресам: ул. Железнодорожная,10А,27,14, ул. Механизаторов, 2, ул. Чкалова «Авалон» электроснабжением (затраты оплачиваются при предъявлении обосновывающих документов на потребление электроэнергии) | 70 |
|  | 100 |