Приложение 1

к извещению об осуществлении закупки

Описание объекта закупки (техническое задание)

на выполнение работ по актуализации схем теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения и разработке топливно-энергетического баланса города Югорска

Цена контракта включает в себя: все затраты на выполнение работ в соответствии с техническим заданием, сбор исходных данных, инструментальное обследование, налоги и сборы НДС либо без НДС и другие обязательные платежи, возникающие в период выполнения работ. В случае если контракт заключается с лицами, не являющимися в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах плательщиком НДС, то цена контракта НДС не облагается.

| № п/п | Перечень основных требований | Содержание требований |
| --- | --- | --- |
| 1. Общие данные |  |  |
| 1.1 | Наименование Заказчика: | Департамент жилищно-коммунального и строительного комплекса администрации города Югорска. |
| 1.2 | Наименование работы: | Выполнение работ по актуализации схем теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения и разработке топливно-энергетического баланса города Югорска |
| 1.3 | Цель работы: | Утверждение актуализированных проектов схем теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения, разработка топливно-энергетического баланса города Югорска. |
| 1.4 | Содержание работы: | Часть 1. Актуализация схемы теплоснабжения города Югорска до 2035 года в составе следующих документов: - Схема теплоснабжения (утверждаемая часть). - Схема теплоснабжения (обосновывающие материалы). - Электронная модель системы теплоснабжения муниципального образования. Часть 2. Актуализация схемы водоснабжения и водоотведения города Югорска в составе следующих документов: - Глава «Схема водоснабжения». - Глава «Схема водоотведения». - Электронная модель систем водоснабжения и водоотведения муниципального образования. Часть 3. Разработка топливно-энергетического баланса города Югорска в составе следующих документов: - «Фактический топливно-энергетический баланс города Югорска за 2023 год». - «Фактический топливно-энергетический баланс города Югорска за 2024 год». |
| 1.5 | Состав работ: | - Состав работ по Части 1 приведен в приложении 1 к техническому заданию. - Состав работ по Части 2 приведен в приложении 2 к техническому заданию. - Состав работ по Части 3 приведен в приложении 3 к техническому заданию. |
| 2. Заключительные положения |  |  |
| 2.1 | Сбор исходных данных: | Сбор исходных данных осуществляется Исполнителем. Исполнитель подготавливает перечень исходных данных, а также направляет запросы во все необходимые организации и органы местного самоуправления, проводит визуальное и инструментальное обследование. |
| 2.2 | Срок выполнения работ: | Общий срок выполнения работ: - начало: с даты заключения муниципального контракта; - окончание: 01.08.2025. Промежуточные сроки: - актуализация схемы теплоснабжения: с даты заключения муниципального контракта по 01.06.2025; -актуализация схемы водоснабжения и водоотведения: с даты заключения муниципального контракта по 01.07.2025; -разработка топливно-энергетического баланса города Югорска: с даты заключения муниципального контракта по 01.08.2025. |
| 2.3 | Место выполнения работ: | Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, город Югорск. Место передачи результата работ: Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, г. Югорск, ул. Механизаторов, 22. |
| 2.4 | Гарантийный срок: | Гарантийный срок на выполненные работы составляет 12 месяцев с даты подписания заказчиком документа о приемке, сформированного с использованием единой информационной системы предусмотренного частью 13 статьи 94 Федерального закона № 44-ФЗ от 05.04.2013. |

Перечень  функциональных технических и качественных характеристик объекта указаны в приложениях № 1-4:

- Задание на выполнение Части 1. Актуализация схемы теплоснабжения города Югорска до 2035 года предоставляется отдельным файлом и является неотъемлемой частью документации (Приложение 1 к техническому заданию).

- Задание на выполнение Части 2. Актуализация схемы водоснабжения и водоотведения города Югорска предоставляется отдельным файлом и является неотъемлемой частью документации (Приложение 2 к техническому заданию).

- Задание на выполнение Части 3. Разработка топливно-энергетического баланса города Югорска предоставляется отдельным файлом и является неотъемлемой частью документации (Приложение 3 к техническому заданию).