Часть IV Обоснование начальной (максимальной) цены гражданско-правового договора на выполнение работ по ремонту уличного освещения на спортплощадке

Способ размещения заказа: аукцион в электронной форме среди субъектов малого предпринимательства и социально ориентированных некоммерческих организаций

| Наименование | 1* | 2* | 3* | Средняя цена, руб. | Всего начальная (максимальная) цена |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Выполнение работ по ремонту уличного освещения на спортплощадке | 415 234 | 350 000 | 284 766 | 350 000 | 350 000 |
| Итого начальная (максимальная) цена |  |  |  |  | 350 000 |

Итого: Начальная (максимальная) цена гражданско-правового договора: 350 000 (триста пятьдесят тысяч) рублей 00 копеек.

1* Локальный сметный расчет №1 от 18.04.2014 г.

2* Локальный сметный расчет № 01-2014 от 01.04.2014 г.

3* Локальный сметный расчет  № 4 от 12.05.2014г.

Директор                         С.Н. Дюльдина

Исполнитель               Л.К. Маслова

тел. 7-58-08

| Приложение к части IV обоснование (начальной) максимальной цены гражданско-правового договора на выполнение работ по ремонту уличного освещения на спортплощадке Локальная смета |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ремонт уличного освещения на спортплощадке |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Сметная стоимость |  |  | 350,000 | тыс.руб. |
| Основание: Дефектная ведомость |  |  |  |  |  |  |  | Норм. трудоемкость |  |  | 246,69 | чел/час |
| Составлена в ценах на 1 Апреля 2014 г. |  |  |  |  |  |  |  | Сметная зар. плата |  |  | 7,014 | тыс.руб. |
|  |  |  |  | Стоим.единицы, руб. |  |  | Общая стоимость, руб. |  |  |  | Затраты труда ра- |  |
| № / № | Обоснование | Н а и м е н о в а н и е р а б о т | Кол - во | Всего | Экспл. |  |  | Основной | Экспл. |  | бочих, не занятых |  |
|  | сметной | и з а т р а т |  |  | машин | Стоимость |  | заработ- | машин | Стоимость | обслуживанием ме- |  |
| п / п | стоимости |  |  | Основная | в т.ч. | мате- | Всего | ной | в т.ч. | мате- | ханизмов, чел - час |  |
|  |  |  | [ед. изм.] | заработн. | заработн. | риалов |  | платы | заработн. | риалов | Обслуживающих мех |  |
|  |  |  |  | плата | плата |  |  |  | платы |  | на един | всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
|  |  | Раздел 1. Электромонтажные работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 67-4-5 | Демонтаж светильников для люминесцентных ламп НР=89% *0.9,СП=65% *0.85 | 0.14 [100 шт] | 456,10 450,65 | 5,45 2,78 |  | 64 | 63 | 1 |  | 17,89 0,08 | 2,50 0,01 |
| 2 | 08-03-594-06 | Установка светильников уличного освещения НР=100% *0.9,СП=65% *0.85 | 0.14 [100 шт] | 12198,15 3457,65 | 3586,91 1498,08 | 5153,59 | 1 708 | 484 | 502 210 | 722 | 111,00 42,79 | 15,54 5,99 |
| 3 | ПЦ | Светильники светодиодные уличные | 14 [шт] | 2972,89 |  | 2972,89 | 41 620 |  |  | 41 620 |  |  |
| 4 | 67-3-1 | Демонтаж кабеля НР=89% *0.9,СП=65% *0.85 | 1.2 [100 м] | 236,96 236,28 | 0,68 0,35 |  | 285 | 284 | 1 |  | 9,64 0,01 | 11,57 0,01 |
| 5 | 67-3-1 | Демонтаж кабеля НР=89% *0.9,СП=65% *0.85 | 3.33 [100 м] | 236,96 236,28 | 0,68 0,35 |  | 789 | 787 | 2 1 |  | 9,64 0,01 | 32,10 0,03 |
| 6 | 08-02-148-01 | Кабель до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м кабеля до 1 кг НР=100% *0.9,СП=65% *0.85 | 1.2 [100 м] | 1408,73 374,85 | 926,38 120,24 | 107,50 | 1 691 | 450 | 1 112 144 | 129 | 12,40 3,39 | 14,88 4,07 |
| 7 | 08-02-148-01 | Кабель до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м кабеля до 1 кг НР=100% *0.9,СП=65% *0.85 | 3.33 [100 м] | 1408,73 374,85 | 926,38 120,24 | 107,50 | 4 691 | 1 248 | 3 085 400 | 358 | 12,40 3,39 | 41,29 11,29 |
| 8 | 501-8191 | Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией в поливинилхлоридной оболочке без защитного покрова ВВГ, напряжением 0,66 Кв, число жил - 3 и сечением 2,5 мм2 | 0.12 [1000 м] | 7472,31 |  | 7472,31 | 897 |  |  | 897 |  |  |
| 9 | 501-8197 | Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией в поливинилхлоридной оболочке без защитного покрова ВВГ, напряжением 0,66 Кв, число жил - 3 и сечением 10 мм2 | 0.333 [1000 м] | 22899,28 |  | 22899,28 | 7 625 |  |  | 7 625 |  |  |
| 10 | 10-04-066-04 | Демонтаж Коробка кабельная соединительная или разветвительная По тех.частям: К1=0.3, К2=0.3, К7=0.3 НР=97% *0.9,СП=65% *0.85 | 14 [шт] | 120,40 107,16 |  |  | 450 | 450 |  |  | 4,00 | 16,80 |
| 11 | 10-04-066-04 | Коробка кабельная соединительная или разветвительная НР=97% *0.9,СП=65% *0.85 | 14 [шт] | 120,40 107,16 |  | 13,24 | 1 685 | 1 500 |  | 185 | 4,00 | 56,00 |
| 12 | 503-0531 | Распределительная коробка | 14 [шт] | 216,62 |  | 216,62 | 3 033 |  |  | 3 033 |  |  |
| 13 | 08-03-572-03 | Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф), устанавливаемый на стене, высота и ширина до 600х600 мм НР=100% *0.9,СП=65% *0.85 | 1 [шт] | 412,92 72,27 | 56,82 4,07 | 283,83 | 413 | 72 | 57 4 | 284 | 2,32 0,10 | 2,32 0,10 |
| 14 | ПЦ | Шкаф АВВ 500*800*215 | 1 [шт] | 1578,95 |  | 1578,95 | 1 579 |  |  | 1 579 |  |  |
| 15 | 311-01-146-1 | Погрузочные работы при автомобильных перевозках Мусор строительный с погрузкой вручную | 0.15 [т] | 69,71 13,06 | 56,65 |  | 10 | 2 | 8 |  |  |  |
| 16 | 310-5315-1 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами, грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера (Код 400052), 2 класс дорог . Расстояние перевозки 15 км Класс груза 1 | 0.15 [т] | 19,40 |  |  | 3 |  |  |  |  |  |
|  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  | 66 543 | 5 340 | 4 768 759 | 56 432 |  | 193,00 21,50 |
|  | Итого с учетом поправочных коэффициентов |  |  |  |  |  | 66 543 | 5 340 | 4 768 759 | 56 432 |  | 193,00 21,50 |
|  | Итого с учетом поправки на зарплату |  |  |  |  |  | 66 543 | 5 340 | 4 768 759 | 56 432 |  | 193,00 21,50 |
|  | Поправка на условия производства [Н47=1.15 по поз.2,6-7,10-11,13,15-16] |  |  |  |  |  | 1 346 | 631 | 715 114 |  |  | 22,02 3,22 |
|  | Поправка на условия производства, ВРЕР [Н48=1.15 по поз.1,4-5] |  |  |  |  |  | 171 | 170 | 1 |  |  | 6,94 |
|  | Итого с поправкой на условия производства |  |  |  |  |  | 68 059 | 6 141 | 5 483 873 | 56 432 |  | 221,96 24,73 |
|  | Итого по разделу |  |  |  |  |  | 68 059 | 6 141 | 5 483 873 | 56 432 |  | 221,96 24,73 |
|  | Накладные расходы [Н43=89% * 0.9 по поз.1,4-5, Н43=100% * 0.9 по поз.2,6-7,13, Н43=97% * 0.9 по поз.10-11, Н43=0% * 0.9 по поз.15-16] |  |  |  |  |  | 6 120 |  |  |  |  |  |
|  | Итого с учетом накладных расходов |  |  |  |  |  | 74 179 | 6 141 | 5 483 873 | 56 432 |  | 221,96 24,73 |
|  | Сметная прибыль [Н49=65% * 0.85 по поз.1-2,4-7,10-11,13] |  |  |  |  |  | 3 874 |  |  |  |  |  |
|  | Всего по разделу |  |  |  |  |  | 78 053 | 6 141 | 5 483 873 | 56 432 |  | 221,96 24,73 |
|  | Нормативная трудоемкость по разделу |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 246,69 |
|  | Сметная зарплата по разделу |  |  |  |  |  |  | 7 014 |  |  |  |  |
|  | Итого |  |  |  |  |  | 68 059 | 6 141 | 5 483 873 | 56 432 |  | 221,96 24,73 |
|  | Накладные расходы |  |  |  |  |  | 6 120 |  |  |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  |  |  |  |  | 3 874 |  |  |  |  |  |
|  | Всего |  |  |  |  |  | 78 053 | 6 141 | 5 483 873 | 56 432 |  | 221,96 24,73 |
|  | В том числе, монтажные работы |  |  |  |  |  | 31 764 | 4 835 | 5 469 872 | 13 233 |  | 168,86 24,67 |
|  | В том числе, строительные работы (ремонтно-строительные) |  |  |  |  |  | 46 289 | 1 306 | 14 1 | 43 199 |  | 53,10 0,06 |
|  | Нормативная трудоемкость |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 246,69 |
|  | Сметная зарплата |  |  |  |  |  |  | 7 016 |  |  |  |  |
| 17 | Протокол | Индекс СМР 3.8 |  |  |  |  | 296 601 |  |  |  |  |  |
|  | Итого в текущих ценах |  |  |  |  |  | 296 601 | 7 014 |  |  |  | 246,69 |
| 18 |  | Средства на покрытие затрат по уплате НДС 18% |  |  |  |  | 53 388 |  |  |  |  |  |
|  | Всего с НДС |  |  |  |  |  | 350 000 | 7 014 |  |  |  | 246,69 |