## Вып-е работ по устр-ву тепл.ост
Приложение 2
к извещению об осуществлении закупки
Обоснование начальной(максимальной ) цены контракта.
Начальная (максимальная) цена контракта определена посредством применения иного метода. Обоснование применения иного (сметного) метода для определения начальной (максимальной) цены контракта. Применение метода сопоставимых рыночных цен (анализа рынка) не представляется возможным, так как отсутствуют аналогичные работы и имеются индивидуальные особенности, параметры закупаемого вида работ. Применение нормативного метода невозможно, так как не утверждены требования, устанавливаемые в соответствии со статьей 19 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд». Применение тарифного метода невозможно, так как объект закупки не подлежит государственному регулированию. Проектно-сметным методом определяется начальная (максимальная) цена контракта на строительство, реконструкцию, капитальный ремонт и снос объекта капитального строительства на основании проектной документации в соответствии с методиками и нормативами (государственными элементными сметными нормами) строительных работ и специальных строительных работ, проведение работ по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации. Также проектно-сметный метод может применяться при определении и обосновании начальной (максимальной) цены контракта, цены контракта, заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем) на текущий ремонт зданий, строений, сооружений, помещений. Применение затратного метода невозможно, так как он предполагает сопоставление валовой рентабельности затрат Подрядчика, таких данных нет. Вследствие этого применен иной метод для определения начальной (максимальной) цены контракта в соответствии с утвержденным локально сметным расчетом.
ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА)
Выполнение работ по устройству тёплой остановки по ул. Железнодорожная (возле здания №16) в городе Югорске
(наименование работ и затрат)
Составлен | ресурсно-индексным | методом
Основание
(проектная и (или) иная техническая документация)
Составлен(а) в текущем уровне цен |  | I квартал 2025 года
Сметная стоимость |  |  | 4896.56 | тыс.руб.
в том числе:
| строительных работ |  | 3899.53 | тыс.руб. |  |  |  | Средства на оплату труда рабочих |  |  |  | 112.28 | тыс.руб.
| монтажных работ |  | 83.65 | тыс.руб. |  |  |  | Средства на оплату труда машинистов |  |  |  | 6.65 | тыс.руб.
| оборудования |  | 91.79 | тыс.руб. |  |  |  | Нормативные затраты труда рабочих |  |  |  | 214.06 | чел.-ч.
| прочих затрат |  | 5.49 | тыс.руб. |  |  |  | Нормативные затраты труда машинистов |  |  |  | 10.62 | чел.-ч.
№ п/п | Обоснование | Наименование работ и затрат |  |  | Единица измерения | Количество |  |  | Сметная стоимость, руб.
[6 empty] | на единицу измерения | коэффициенты | всего с учетом коэффициентов | на единицу измерения в базисном уровне цен | индекс | на единицу измерения в текущем уровне цен | коэффициенты | всего в текущем уровне цен | Раздел 1. Устройство покрытия площадки №1
1 | 2 | 3 |  |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |  | Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами мощностью: 59 кВт (80 л.с.), группа грунтов 1 // Срезка растительного слоя грунта
Раздел 1. Установка автобусного павильона | [15 empty] | Объем=14,62 / 1000
1 | ГЭСНм37-01-001-05 Применительно | Монтаж сосудов и аппаратов без механизмов на открытой площадке, масса сосудов и аппаратов: 1 т // Установка остановочного павильона | [14 empty] | ЭМ | bar: 4 to 7
| 1 | ОТ(ЗТ) |  |  | 4: чел.-ч; 7: 32; 12: 17117.44 |  |  |  | ОТм(ЗТм)
| 1-100-36 | Средний разряд работы 3,6 |  |  | 4: чел.-ч; 5: 32; 7: 32; 10: 534.92; 12: 17117.44 |  |  |  |  | Бульдозеры, мощность 59 кВт (80 л.с.)
| 2 | ЭМ |  |  | 12: 3303.49 | [5 empty] | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 5
|  | ОТм(ЗТм) |  |  | 4: чел.-ч; 7: 1.5; 12: 1057.32 | [6 empty] | Всего по позиции
| 91.05.06-007 | Краны на гусеничном ходу, грузоподъемность 25 т |  |  | маш.-ч | 0.5 |  | 0.5 | 1703.3 | 1.7 | 2895.61 |  | 1447.81 |  | Погрузка в автотранспортное средство: грунт растительного слоя (земля, перегной)
| 4-100-060 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.5; 7: 0.5; 10: 752.24; 12: 376.12 | [7 empty] | (Погрузо-разгрузочные работы при дополнительной перевозке)
| 91.05.08-007 | Краны на пневмоколесном ходу, грузоподъемность 30 т |  |  | маш.-ч | 0.5 |  | 0.5 | 1761.85 | 1.54 | 2713.25 |  | 1356.63 |  |  | Объем=14,62*1,4
| 4-100-070 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 7 |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.5; 7: 0.5; 10: 802.39; 12: 401.2 | [6 empty] | Всего по позиции
| 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т |  |  | маш.-ч | 0.5 |  | 0.5 | 477.92 | 1.56 | 745.56 |  | 372.78 |  | Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью до 15 т по дорогам с усовершенствованным (асфальтобетонным, цементобетонным, железобетонным, обработанным органическим вяжущим) дорожным покрытием на расстояние 3 км
| 4-100-040 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.5; 7: 0.5; 10: 560; 12: 280 |  |  | Объем=14,62*1,4
| 91.17.04-042 | Аппараты для газовой сварки и резки |  |  | маш.-ч | 0.23 |  | 0.23 | 4.35 | 1.61 | 7 |  | 1.61 | [6 empty] | Всего по позиции
| 91.17.04-233 | Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 350 А |  |  | 4: маш.-ч; 5: 3.78; 7: 3.78; 10: 32.98; 12: 124.66 |  | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка (толщиной 20 см)
| 4 | М |  |  | 12: 5897.33 |  |  | Объем=29,24 / 100
| 01.3.02.08-0001 | Кислород газообразный технический |  |  | м3 | 2.2 |  | 2.2 | 114.64 | 1.23 | 141.01 |  | 310.22 |  |  |  | ОТ(ЗТ)
| 01.3.02.09-0022 | Пропан-бутан смесь техническая |  |  | кг | 0.36 |  | 0.36 | 41.38 | 1.71 | 70.76 |  | 25.47 |  |  |  |  | Средний разряд работы 2,3
| 01.7.03.04-0001 | Электроэнергия |  |  | 4: кВт-ч; 5: 3.888; 7: 3.888; 10: 6.86; 12: 26.67 |  |  |  | ЭМ
| 01.7.11.07-0230 | Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей УОНИ 13/55, Э50А, диаметр 4-5 мм |  |  | кг | 5.3 |  | 5.3 | 148.86 | 1.04 | 154.81 |  | 820.49 |  |  |  | ОТм(ЗТм)
| 08.1.02.11-0023 | Поковки простые строительные (скобы, закрепы, хомуты), масса до 1,6 кг |  |  | кг | 2 |  | 2 | 122.66 | 1.28 | 157 |  | 314 |  |  |  |  | Автогрейдеры среднего типа, мощность 99 кВт (135 л.с.)
| 25.1.01.04-0031 | Шпала из древесины хвойных пород, непропитанная, для железных дорог широкой колеи, тип I |  |  | шт | 2 |  | 2 | 1818.38 | 1.21 | 2200.24 |  | 4400.48 | [5 empty] | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6
|  | Итого прямые затраты |  |  | 12: 27375.58 |  |  |  |  | Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, номинальная вместимость основного ковша 2,6 м3, грузоподъемность 5 т
1.1 | 421/пр_2020_п.75_пп.а | Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы |  |  | 4: %; 5: 2; 7: 2; 12: 342.35 |  |  |  |  | Катки самоходные пневмоколесные статические, масса 30 т
|  | ФОТ |  |  | 12: 18174.76 | [5 empty] | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6
| Пр/812-079.0-2 | НР Оборудование общего назначения |  |  | 4: %; 5: 93; 7: 93; 12: 16902.53 |  |  |  |  | Машины поливомоечные, вместимость цистерны 6 м3
| Пр/774-079.0 | СП Оборудование общего назначения |  |  | 4: %; 5: 49; 7: 49; 12: 8905.63 | [5 empty] | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 53526.09; 12: 53526.09 |  |  |  | М
Вода
2 | коммерческое предложение | Остановочный павильон 10500х2300х2600 мм |  |  | шт | 1 | 1 | 1 |  |  | 3125000 |  | 3125000 | [8 empty] | Песок для строительных работ природный
|  | (Материалы для строительных работ) | [17 empty] | Всего по позиции
|  | Цена=3750000,00/1,20 | [12 empty] | Песок природный для строительных работ II класс, мелкий
|  | Всего по позиции |  |  | 12: 3125000 | [7 empty] | (Материалы для строительных работ)
Всего по позиции
Объем=21,93 / 100
|  | Итоги по разделу 1 Установка автобусного павильона : | [14 empty] | ОТ(ЗТ)
|  | Всего прямые затраты (справочно) |  |  | 12: 3152717.93 |  |  |  |  | Средний разряд работы 2,3
|  | в том числе: | [14 empty] | ЭМ
|  | Оплата труда рабочих |  |  | 12: 17117.44 |  |  |  | ОТм(ЗТм)
|  | Эксплуатация машин |  |  | 12: 3303.49 |  |  |  |  | Бульдозеры, мощность 79 кВт (108 л.с.)
|  | Оплата труда машинистов (Отм) |  |  | 12: 1057.32 | [5 empty] | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6
|  | Материалы |  |  | 12: 3131239.68 |  |  |  |  | Автогрейдеры среднего типа, мощность 99 кВт (135 л.с.)
|  | Строительные работы |  |  | 12: 3125000 | [5 empty] | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6
|  | в том числе: | [15 empty] | Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, номинальная вместимость основного ковша 2,6 м3, грузоподъемность 5 т
|  | материалы |  |  | 12: 3125000 | [5 empty] | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 5
|  | Монтажные работы |  |  | 12: 53526.09 | [5 empty] | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6
|  | в том числе: | [15 empty] | Машины поливомоечные, вместимость цистерны 6 м3
|  | оплата труда |  |  | 12: 17117.44 | [5 empty] | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4
|  | эксплуатация машин и механизмов |  |  | 12: 3303.49 |  |  |  | М
|  | оплата труда машинистов (Отм) |  |  | 12: 1057.32 |  |  |  |  | Вода
|  | материалы |  |  | 12: 6239.68 | [8 empty] | Щебень из плотных горных пород
|  | накладные расходы |  |  | 12: 16902.53 | [6 empty] | Всего по позиции
|  | сметная прибыль |  |  | 12: 8905.63 |  | Щебень из плотных горных пород для строительных работ М 600, фракция 10-20 мм
|  | Всего ФОТ (справочно) |  |  | 12: 18174.76 | [7 empty] | (Материалы для строительных работ)
|  | Всего накладные расходы (справочно) |  |  | 12: 16902.53 | [6 empty] | Всего по позиции
|  | Всего сметная прибыль (справочно) |  |  | 12: 8905.63 |  | Устройство цементобетонных покрытий однослойных средствами малой механизации, толщина слоя 20 см (толщина слоя 12 см)
|  | Всего по разделу 1 Установка автобусного павильона |  |  | 12: 3178526.09 |  |  |  | ОТ(ЗТ)
|  | справочно: | [15 empty] | Средний разряд работы 2,9
|  | Затраты труда рабочих |  |  | 7: 32 |  |  |  | ОТм(ЗТм)
|  | Затраты труда машинистов |  |  | 7: 1,5 |  |  |  |  | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т
Раздел 2. Электроснабжение | [18 empty] | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6
3 | ГЭСН33-04-017-01 | Подвеска провода СИП-2 напряжением от 0,4 кВ до 1 кВ на опорах, при 32 опорах на км линии: с использованием автогидроподъемника |  |  | 4: 1000 м; 5: 0.015; 6: 1; 7: 0.015 |  |  |  |  | Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, номинальная вместимость основного ковша 2,6 м3, грузоподъемность 5 т
|  | Объем=15 / 1000 | [16 empty] | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 5
| 1 | ОТ(ЗТ) |  |  | 4: чел.-ч; 7: 1.4268; 12: 782.35 |  |  |  |  | Вибраторы поверхностные
| 2-100-02 | Рабочий 2 разряда |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.99; 7: 0.01485; 10: 455.52; 12: 6.76 |  |  |  |  | Котлы битумные передвижные электрические с центробежной мешалкой, объем загрузочной емкости 400 л
| 2-100-03 | Рабочий 3 разряда |  |  | 4: чел.-ч; 5: 47.29; 7: 0.70935; 10: 497.31; 12: 352.77 |  |  |  |  | Машины поливомоечные, вместимость цистерны 6 м3
| 2-100-04 | Рабочий 4 разряда |  |  | 4: чел.-ч; 5: 23.42; 7: 0.3513; 10: 560; 12: 196.73 | [5 empty] | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4
| 2-100-05 | Рабочий 5 разряда |  |  | 4: чел.-ч; 5: 23.42; 7: 0.3513; 10: 643.58; 12: 226.09 |  |  |  |  | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
| 2 | ЭМ |  |  | 12: 245.72 | [5 empty] | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4
|  | ОТм(ЗТм) |  |  | 4: чел.-ч; 7: 0.37335; 12: 211.24 | [5 empty] | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4
| 91.05.05-015 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т |  |  | 4: маш.-ч; 5: 0.75; 7: 0.01125; 10: 2203.38; 12: 24.79 |  |  |  | М
| 4-100-060 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.75; 7: 0.01125; 10: 752.24; 12: 8.46 |  |  |  |  | Битум нефтяной дорожный БНД 90/130
| 91.06.03-055 | Лебедки электрические тяговым усилием 19,62 кН (2 т) |  |  | маш.-ч | 0.81 |  | 0.01215 | 11.45 | 1.69 | 19.35 |  | 0.24 |  |  |  |  | Ткань мешочная, ширина 950 мм, поверхностная плотность 190 г/м2
| 91.06.06-011 | Автогидроподъемники, высота подъема 12 м |  |  | маш.-ч | 22.74 |  | 0.3411 | 346.73 | 1.79 | 620.65 |  | 211.7 |  |  |  |  | Песок природный для строительных работ II класс, средний
| 4-100-040 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 |  |  | 4: чел.-ч; 5: 22.74; 7: 0.3411; 10: 560; 12: 191.02 |  |  |  |  | Доска обрезная лиственных пород (береза), сухая, длина 2-3,75 м, все ширины, толщина 25, 32, 40 мм, сорт I
| 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т |  |  | маш.-ч | 0.59 |  | 0.00885 | 477.92 | 1.56 | 745.56 |  | 6.6 |  |  |  |  | Рубероид кровельный РКК-350
| 4-100-040 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.59; 7: 0.00885; 10: 560; 12: 4.96 |  |  |  |  | Мастика бутилкаучуковая строительная для герметизации швов цементобетонных покрытий
| 91.17.04-544 | Генераторы бензиновые портативные, мощность до 6 кВт |  |  | 4: маш.-ч; 5: 0.81; 7: 0.01215; 10: 196.35; 12: 2.39 | [8 empty] | Смеси бетонные тяжелого бетона для дорожных и аэродромных покрытий
| 4-100-040 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.81; 7: 0.01215; 10: 560; 12: 6.8 | [8 empty] | Арматура
П,Н | 20.1.01.01 | Комплект линейной арматуры для крепления СИП-2 на опоре ВЛИ |  |  | 4: шт; 5: 0; 7: 0 | [8 empty] | Щиты из досок
П,Н | 20.1.01.11 | Комплект линейной арматуры для устройства заземлений на опорах ВЛИ |  |  | 4: шт; 5: 0; 7: 0 | [6 empty] | Всего по позиции
П,Н | 21.2.01.01 | Провода самонесущие изолированные для ВЛИ |  |  | 4: 1000 м; 5: 0; 7: 0 |  | На каждый 1 см изменения толщины слоя добавлять или исключать к норме 27-06-002-17
|  | Итого прямые затраты |  |  | 12: 1239.31 |  |  | Объем=-146,2 / 1000
|  | ФОТ |  |  | 12: 993.59 | [9 empty] | толщ 12 см ПЗ=8 (ОЗП=8; ЭМ=8 к расх.; ЗПМ=8; МАТ=8 к расх.; ТЗ=8; ТЗМ=8)
| Пр/812-027.0-2 | НР Линии электропередачи |  |  | 4: %; 5: 104; 7: 104; 12: 1033.33 |  |  |  | ОТ(ЗТ)
| Пр/774-027.0 | СП Линии электропередачи |  |  | 4: %; 5: 60; 7: 60; 12: 596.15 |  |  |  |  | Средний разряд работы 2,9
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 191252.67; 12: 2868.79 |  |  |  | ЭМ
ОТм(ЗТм)
4 | ФСБЦ-21.2.01.01-0062 | Провод самонесущий изолированный СИП-4 2х16-0,6/1 |  |  | 1000 м | 0.016 | 1 | 0.016 | 31139.61 | 1.46 | 45463.83 |  | 727.42 |  |  |  |  | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т
|  | (Материалы для строительных работ) | [16 empty] | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6
|  | Объем=16 / 1000 | [15 empty] | Вибраторы поверхностные
|  | Всего по позиции |  |  | 12: 727.42 |  |  |  |  | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4
5 | ФСБЦ-25.2.02.04-0003 Применительно | Комплект промежуточной подвески для подвешивания самонесущих кабелей сечением 16-95 мм2, предельная нагрузка 12-20 кН в составе кронштейн из высокопрочного коррозионностойкого алюминиевого сплава и пластикового подвеса |  |  | компл | 2 | 1 | 2 | 576.55 | 1.23 | 709.16 |  | 1418.32 |  |  |  |  | Электростанции передвижные, мощность 2 кВт
|  | (Материалы для строительных работ) | [16 empty] | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4
|  | Всего по позиции |  |  | 12: 1418.32 |  |  |  | М
Доска обрезная хвойных пород, естественной влажности, длина 2-6,5 м, ширина 100-250 мм, толщина 25 мм, сорт III
6 | ФСБЦ-25.2.02.11-0021 | Лента крепления из нержавеющей стали в пластмассовой коробке с кабельной бухтой, ширина 20 мм, толщина 0,7 мм, длина 50 м |  |  | шт | 0.03 | 1 | 0.03 | 2940.8 | 1.2 | 3528.96 |  | 105.87 | [8 empty] | Арматура
|  | (Материалы для строительных работ) | [19 empty] | Щиты из досок
|  | Объем=1,5/50 | [17 empty] | Всего по позиции
|  | Всего по позиции |  |  | 12: 105.87 |  | Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В15 (М200)
Всего по позиции
7 | ГЭСНм08-03-574-02 | Разводка по устройствам и подключение жил кабелей или проводов сечением: до 16 мм2 |  |  | 4: 100 шт; 5: 0.04; 6: 1; 7: 0.04 |  | Укладка металлической сетки в цементобетонное дорожное покрытие
|  | Объем=4 / 100 | [13 empty] | Объем=146,2 / 1000
| 1 | ОТ(ЗТ) |  |  | 4: чел.-ч; 7: 1.1948; 12: 689.07 |  |  |  | ОТ(ЗТ)
| 1-100-42 | Средний разряд работы 4,2 |  |  | 4: чел.-ч; 5: 29.87; 7: 1.1948; 10: 576.72; 12: 689.07 |  |  |  |  | Средний разряд работы 3,5
| 2 | ЭМ |  |  | 12: 9.23 |  |  |  | ЭМ
|  | ОТм(ЗТм) |  |  | 4: чел.-ч; 7: 0.0008; 12: 0.52 |  |  |  | ОТм(ЗТм)
| 91.05.05-015 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т |  |  | 4: маш.-ч; 5: 0.01; 7: 0.0004; 10: 2203.38; 12: 0.88 |  |  |  |  | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т
| 4-100-060 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.01; 7: 0.0004; 10: 752.24; 12: 0.3 | [5 empty] | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6
| 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т |  |  | маш.-ч | 0.01 |  | 0.0004 | 477.92 | 1.56 | 745.56 |  | 0.3 |  |  |  |  | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
| 4-100-040 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.01; 7: 0.0004; 10: 560; 12: 0.22 | [5 empty] | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4
| 91.21.16-012 | Прессы гидравлические с электроприводом |  |  | 4: маш.-ч; 5: 10.54; 7: 0.4216; 10: 19.09; 12: 8.05 | [8 empty] | Сетка сварная из холоднотянутой проволоки 5 мм
| 4 | М |  |  | 12: 58.61 | [6 empty] | Всего по позиции
| 01.3.01.02-0002 | Вазелин технический |  |  | кг | 0.1 |  | 0.004 | 150.04 | 1.61 | 241.56 |  | 0.97 |  | Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля, класс A-III, диаметр 8 мм // Сетка металлическая, ячейка 200х200 мм, d арматуры 8 мм
| 01.7.02.09-0002 | Шпагат бумажный, диаметр 2,5 мм |  |  | кг | 0.05 |  | 0.002 | 187.38 | 0.99 | 185.51 |  | 0.37 | [7 empty] | (Материалы для строительных работ)
| 01.7.06.05-0041 | Ленты изоляционные хлопчатобумажные прорезиненные для электромонтажных и ремонтных работ, цвет черный, ширина 20 мм, толщина 0,35 мм |  |  | м | 33.33 |  | 1.3332 | 5.87 | 0.99 | 5.81 |  | 7.75 |  |  | Объем=0,395*12*160,82/1000
| 01.7.06.07-0002 | Ленты монтажные из пластмассы для бандажирования проводов, скрепляются пластмассовыми кнопками, ширина 10 мм |  |  | 10 м | 1 |  | 0.04 | 37.71 | 1.75 | 65.99 |  | 2.64 | [6 empty] | Всего по позиции
| 01.7.15.03-0042 | Болты с гайками и шайбами строительные |  |  | кг | 1.24 |  | 0.0496 | 174.93 | 1.21 | 211.67 |  | 10.5 |  | Железнение поверхности
| 01.7.20.04-0005 | Нитки швейные армированные |  |  | кг | 0.02 |  | 0.0008 | 395.65 | 1.43 | 565.78 |  | 0.45 |  |  | Объем=146,2 / 100
| 14.4.03.17-0101 | Лак КФ-965 |  |  | т | 0.0002 |  | 8e-06 | 308849.7 | 1.22 | 376796.63 |  | 3.01 |  |  |  | ОТ(ЗТ)
| 25.2.01.01-0001 | Бирки-оконцеватели маркировочные А671 |  |  | 100 шт | 1.02 |  | 0.0408 | 655.9 | 1.23 | 806.76 |  | 32.92 |  |  |  |  | Средний разряд работы 4,0
|  | Итого прямые затраты |  |  | 12: 757.43 |  |  |  | ЭМ
7.1 | 421/пр_2020_п.75_пп.а | Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы |  |  | 4: %; 5: 2; 7: 2; 12: 13.78 |  |  |  | ОТм(ЗТм)
|  | ФОТ |  |  | 12: 689.59 |  |  |  |  | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
| Пр/812-049.3-2 | НР Электротехнические установки на других объектах |  |  | 4: %; 5: 98; 7: 98; 12: 675.8 |  |  |  | М
| Пр/774-049.3 | СП Электротехнические установки на других объектах |  |  | 4: %; 5: 51; 7: 51; 12: 351.69 |  |  |  |  | Вода
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 44967.5; 12: 1798.7 |  |  |  |  | Ветошь хлопчатобумажная цветная
Всего по позиции
Устройство покрытий спортивных и детских площадок из плиток на основе резиновой крошки: на клей // Устройство бесшовного резинового покрытия толщиной 20 мм
|  | Итоги по разделу 2 Электроснабжение : | [13 empty] | Объем=146,2 / 100
|  | Всего прямые затраты (справочно) |  |  | 12: 4262.13 |  |  |  | ОТ(ЗТ)
|  | в том числе: | [15 empty] | Средний разряд работы 3,2
|  | Оплата труда рабочих |  |  | 12: 1471.42 |  |  |  | ЭМ
|  | Эксплуатация машин |  |  | 12: 254.95 |  |  |  | ОТм(ЗТм)
|  | Оплата труда машинистов (Отм) |  |  | 12: 211.76 |  |  |  |  | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
|  | Материалы |  |  | 12: 2324 | [5 empty] | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4
|  | Строительные работы |  |  | 12: 5120.4 |  |  |  | М
|  | в том числе: | [15 empty] | Электроэнергия
|  | оплата труда |  |  | 12: 782.35 | [8 empty] | Плитки из резиновой крошки
|  | эксплуатация машин и механизмов |  |  | 12: 245.72 | [8 empty] | Клеи полиуретановые
|  | оплата труда машинистов (Отм) |  |  | 12: 211.24 | [8 empty] | Грунтовки полиуретановые
|  | материалы |  |  | 12: 2251.61 | [6 empty] | Всего по позиции
|  | накладные расходы |  |  | 12: 1033.33 |  | Пигмент (краситель) сухой для спортивных наливных полиуретановых покрытий с резиновой крошкой, цвет белый // Бесшовное резиновое покрытие толщиной 20 мм (цвет по согласованию)
|  | сметная прибыль |  |  | 12: 596.15 | [7 empty] | (Материалы для строительных работ)
|  | Монтажные работы |  |  | 12: 1798.7 |  |  | Объем=14*146,2
|  | в том числе: | [17 empty] | Всего по позиции
|  | оплата труда |  |  | 12: 689.07 | [10 empty] | Итоги по разделу 1 Устройство покрытия площадки №1 :
|  | эксплуатация машин и механизмов |  |  | 12: 9.23 | [11 empty] | Итого прямые затраты (справочно)
|  | оплата труда машинистов (Отм) |  |  | 12: 0.52 | [11 empty] | в том числе:
|  | материалы |  |  | 12: 72.39 | [11 empty] | Оплата труда рабочих
|  | накладные расходы |  |  | 12: 675.8 | [11 empty] | Эксплуатация машин
|  | сметная прибыль |  |  | 12: 351.69 | [11 empty] | Оплата труда машинистов (Отм)
|  | Всего ФОТ (справочно) |  |  | 12: 1683.18 | [11 empty] | Материалы
|  | Всего накладные расходы (справочно) |  |  | 12: 1709.13 | [11 empty] | Перевозка
|  | Всего сметная прибыль (справочно) |  |  | 12: 947.84 | [11 empty] | Строительные работы
|  | Всего по разделу 2 Электроснабжение |  |  | 12: 6919.1 | [11 empty] | Строительные работы
|  | справочно: | [22 empty] | в том числе:
|  | Затраты труда рабочих |  |  | 7: 2,6216 | [11 empty] | оплата труда
|  | Затраты труда машинистов |  |  | 7: 0,37415 | [11 empty] | эксплуатация машин и механизмов
Раздел 3. Монтаж инфракрасных обогревателей | [24 empty] | оплата труда машинистов (Отм)
8 | ГЭСНм08-03-602-08 | Обогреватели инфракрасные мощностью: до 2,2 кВт |  |  | 4: 10 шт; 5: 0.2; 6: 1; 7: 0.2 | [11 empty] | материалы
|  | Объем=2 / 10 | [22 empty] | накладные расходы
| 1 | ОТ(ЗТ) |  |  | 4: чел.-ч; 7: 4.292; 12: 2188.28 | [11 empty] | Перевозка
| 1-100-32 | Средний разряд работы 3,2 |  |  | 4: чел.-ч; 5: 21.46; 7: 4.292; 10: 509.85; 12: 2188.28 | [11 empty] | Итого ФОТ (справочно)
| 2 | ЭМ |  |  | 12: 5.96 | [11 empty] | Итого накладные расходы (справочно)
|  | ОТм(ЗТм) |  |  | 4: чел.-ч; 7: 0.008; 12: 4.48 | [11 empty] | Итого сметная прибыль (справочно)
| 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т |  |  | маш.-ч | 0.04 |  | 0.008 | 477.92 | 1.56 | 745.56 |  | 5.96 | [12 empty] | Итого по разделу 1 Устройство покрытия площадки №1
| 4-100-040 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.04; 7: 0.008; 10: 560; 12: 4.48 | [13 empty] | Справочно
| 4 | М |  |  | 12: 39.52 | [14 empty] | затраты труда рабочих
| 01.7.03.04-0001 | Электроэнергия |  |  | 4: кВт-ч; 5: 1; 7: 0.2; 10: 6.86; 12: 1.37 | [14 empty] | затраты труда машинистов
| 01.7.15.14-0152 | Шурупы самонарезающие стальные с потайной головкой и крестообразным шлицем, остроконечные, диаметр 4,8 мм, длина 70 мм |  |  | 100 шт | 0.4 |  | 0.08 | 343.05 | 1.39 | 476.84 |  | 38.15 | Раздел 2. Устройство покрытия площадки №2
Н | 999-0005 | Масса |  |  | 4: т; 5: 0.003; 7: 0.0006 |  | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка (толщиной 30 см)
|  | Итого прямые затраты |  |  | 12: 2238.24 |  |  | Объем=24 / 100
8.1 | 421/пр_2020_п.75_пп.а | Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы |  |  | 4: %; 5: 2; 7: 2; 12: 43.77 |  |  |  | ОТ(ЗТ)
|  | ФОТ |  |  | 12: 2192.76 |  |  |  |  | Средний разряд работы 2,3
| Пр/812-049.3-2 | НР Электротехнические установки на других объектах |  |  | 4: %; 5: 98; 7: 98; 12: 2148.9 |  |  |  | ЭМ
| Пр/774-049.3 | СП Электротехнические установки на других объектах |  |  | 4: %; 5: 51; 7: 51; 12: 1118.31 |  |  |  | ОТм(ЗТм)
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 27746.1; 12: 5549.22 |  |  |  |  | Автогрейдеры среднего типа, мощность 99 кВт (135 л.с.)
ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6
9 О | прайс-лист | Инфракрасный обогреватель Ресанта ИКО-1500 67/5/1 |  |  | шт | 2 | 1 | 2 |  |  | 3999.17 | 1,04236 (1,012*1,03) | 8337.15 |  |  |  |  | Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, номинальная вместимость основного ковша 2,6 м3, грузоподъемность 5 т
|  | (Оборудование) | [16 empty] | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 5
|  | Цена=4799,00/1,20 | [15 empty] | Катки самоходные пневмоколесные статические, масса 30 т
| 421/пр_2020_п.92_пп.в | Заготовительно-складские расходы для оборудования - 1,2% ПЗ=1,2% (ОЗП=1,2%; ЭМ=1,2%; МАТ=1,2%) | [16 empty] | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6
| 421/пр_2020_п.91_абз.4 | Транспортные затраты, в случае невозможности их определения на основании расчета или по результатам конъюнктурного анализа (от отпускной цены на такое оборудования) - до 3% ПЗ=1,03 (ОЗП=1,03; ЭМ=1,03; МАТ=1,03) | [15 empty] | Машины поливомоечные, вместимость цистерны 6 м3
|  | Всего по позиции |  |  | 12: 8337.15 | [5 empty] | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4
М
10 | ГЭСНм08-03-575-01 Применительно | Прибор или аппарат |  |  | 4: шт; 5: 4; 6: 1; 7: 4 | [8 empty] | Песок для строительных работ природный
|  | Объем=2+2 | [17 empty] | Всего по позиции
| 1 | ОТ(ЗТ) |  |  | 4: чел.-ч; 7: 4.12; 12: 2376.09 |  | Песок природный для строительных работ II класс, мелкий
| 1-100-42 | Средний разряд работы 4,2 |  |  | 4: чел.-ч; 5: 1.03; 7: 4.12; 10: 576.72; 12: 2376.09 | [6 empty] | Всего по позиции
| 4 | М |  |  | 12: 16.93 | [10 empty] | Итоги по разделу 2 Устройство покрытия площадки №2 :
| 01.7.15.03-0042 | Болты с гайками и шайбами строительные |  |  | кг | 0.02 |  | 0.08 | 174.93 | 1.21 | 211.67 |  | 16.93 | [11 empty] | Итого прямые затраты (справочно)
|  | Итого прямые затраты |  |  | 12: 2393.02 | [11 empty] | Оплата труда рабочих
10.1 | 421/пр_2020_п.75_пп.а | Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы |  |  | 4: %; 5: 2; 7: 2; 12: 47.52 | [11 empty] | Эксплуатация машин
|  | ФОТ |  |  | 12: 2376.09 | [11 empty] | Оплата труда машинистов (Отм)
| Пр/812-049.3-2 | НР Электротехнические установки на других объектах |  |  | 4: %; 5: 98; 7: 98; 12: 2328.57 | [11 empty] | Материалы
| Пр/774-049.3 | СП Электротехнические установки на других объектах |  |  | 4: %; 5: 51; 7: 51; 12: 1211.81 | [11 empty] | Строительные работы
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 1495.23; 12: 5980.92 | [11 empty] | в том числе:
оплата труда
11 О | прайс-лист | Автоматический выключатель ВА47-29 1Р 10А |  |  | шт | 2 | 1 | 2 |  |  | 185.63 | 1,04236 (1,012*1,03) | 386.99 | [11 empty] | эксплуатация машин и механизмов
|  | (Оборудование) | [22 empty] | оплата труда машинистов (Отм)
|  | Цена=222,75/1,20 | [22 empty] | материалы
| 421/пр_2020_п.92_пп.в | Заготовительно-складские расходы для оборудования - 1,2% ПЗ=1,2% (ОЗП=1,2%; ЭМ=1,2%; МАТ=1,2%) | [22 empty] | накладные расходы
| 421/пр_2020_п.91_абз.4 | Транспортные затраты, в случае невозможности их определения на основании расчета или по результатам конъюнктурного анализа (от отпускной цены на такое оборудования) - до 3% ПЗ=1,03 (ОЗП=1,03; ЭМ=1,03; МАТ=1,03) | [22 empty] | сметная прибыль
|  | Всего по позиции |  |  | 12: 386.99 | [11 empty] | Итого ФОТ (справочно)
Итого накладные расходы (справочно)
12 О | прайс-лист | Контроллер температуры (на 2 зоны) |  |  | шт | 2 | 1 | 2 |  |  | 6265.83 | 1,04236 (1,012*1,03) | 13062.5 | [11 empty] | Итого сметная прибыль (справочно)
|  | (Оборудование) | [23 empty] | Итого по разделу 2 Устройство покрытия площадки №2
|  | Цена=7519,00/1,20 | [25 empty] | затраты труда рабочих
| 421/пр_2020_п.92_пп.в | Заготовительно-складские расходы для оборудования - 1,2% ПЗ=1,2% (ОЗП=1,2%; ЭМ=1,2%; МАТ=1,2%) | [25 empty] | затраты труда машинистов
| 421/пр_2020_п.91_абз.4 | Транспортные затраты, в случае невозможности их определения на основании расчета или по результатам конъюнктурного анализа (от отпускной цены на такое оборудования) - до 3% ПЗ=1,03 (ОЗП=1,03; ЭМ=1,03; МАТ=1,03) | [11 empty] | Раздел 3. Монтаж МАФ на площадку №1
|  | Всего по позиции |  |  | 12: 13062.5 |  |  | Объем=25 / 100
ОТ(ЗТ)
13 О | прайс-лист | Датчик температуры PTC 1000 |  |  | шт | 4 | 1 | 4 |  |  | 916.67 | 1,04236 (1,012*1,03) | 3822 |  |  |  |  | Средний разряд работы 4,0
|  | (Оборудование) | [14 empty] | ЭМ
|  | Объем=2*2 | [14 empty] | ОТм(ЗТм)
|  | Цена=1100,00/1,20 | [15 empty] | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
| 421/пр_2020_п.92_пп.в | Заготовительно-складские расходы для оборудования - 1,2% ПЗ=1,2% (ОЗП=1,2%; ЭМ=1,2%; МАТ=1,2%) | [16 empty] | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4
| 421/пр_2020_п.91_абз.4 | Транспортные затраты, в случае невозможности их определения на основании расчета или по результатам конъюнктурного анализа (от отпускной цены на такое оборудования) - до 3% ПЗ=1,03 (ОЗП=1,03; ЭМ=1,03; МАТ=1,03) | [15 empty] | Установки алмазного бурения скважин в железобетоне электрические, диаметр бурения до 250 мм
|  | Всего по позиции |  |  | 12: 3822 | [5 empty] | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 5
М
14 | ГЭСНм08-02-402-01 | Кабель трех-пятижильный по установленным конструкциям и лоткам с установкой ответвительных коробок: в помещениях с нормальной средой сечением жилы до 10 мм2 |  |  | 4: 100 м; 5: 0.06; 6: 1; 7: 0.06 |  |  |  |  | Вода
|  | Объем=(3*2) / 100 | [19 empty] | Сверло кольцевое алмазное, диаметр 160 мм
| 1 | ОТ(ЗТ) |  |  | 4: чел.-ч; 7: 0.7344; 12: 402.05 | [6 empty] | Всего по позиции
| 1-100-38 | Средний разряд работы 3,8 |  |  | 4: чел.-ч; 5: 12.24; 7: 0.7344; 10: 547.46; 12: 402.05 |  | На каждые 10 мм изменения глубины сверления добавляется или исключается: к норме 46-03-001-16
| 2 | ЭМ |  |  | 12: 21.96 |  |  | Объем=25 / 100
|  | ОТм(ЗТм) |  |  | 4: чел.-ч; 7: 0.012; 12: 7.87 | [9 empty] | глубина 300 мм ПЗ=10 (ОЗП=10; ЭМ=10 к расх.; ЗПМ=10; МАТ=10 к расх.; ТЗ=10; ТЗМ=10)
| 91.05.05-015 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т |  |  | 4: маш.-ч; 5: 0.1; 7: 0.006; 10: 2203.38; 12: 13.22 |  |  |  | ОТ(ЗТ)
| 4-100-060 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.1; 7: 0.006; 10: 752.24; 12: 4.51 |  |  |  |  | Средний разряд работы 4,0
| 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т |  |  | маш.-ч | 0.1 |  | 0.006 | 477.92 | 1.56 | 745.56 |  | 4.47 |  |  |  | ЭМ
| 4-100-040 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.1; 7: 0.006; 10: 560; 12: 3.36 |  |  |  | ОТм(ЗТм)
| 91.17.04-233 | Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 350 А |  |  | 4: маш.-ч; 5: 2.16; 7: 0.1296; 10: 32.98; 12: 4.27 |  |  |  |  | Установки алмазного бурения скважин в железобетоне электрические, диаметр бурения до 250 мм
| 4 | М |  |  | 12: 28.55 | [5 empty] | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 5
| 01.7.03.04-0001 | Электроэнергия |  |  | 4: кВт-ч; 5: 0.4416; 7: 0.026496; 10: 6.86; 12: 0.18 |  |  |  | М
| 01.7.06.05-0041 | Ленты изоляционные хлопчатобумажные прорезиненные для электромонтажных и ремонтных работ, цвет черный, ширина 20 мм, толщина 0,35 мм |  |  | м | 13.33 |  | 0.7998 | 5.87 | 0.99 | 5.81 |  | 4.65 |  |  |  |  | Вода
| 01.7.06.07-0002 | Ленты монтажные из пластмассы для бандажирования проводов, скрепляются пластмассовыми кнопками, ширина 10 мм |  |  | 10 м | 0.55 |  | 0.033 | 37.71 | 1.75 | 65.99 |  | 2.18 | [8 empty] | Сверло кольцевое алмазное, диаметр 160 мм
| 01.7.11.07-0227 | Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей УОНИ 13/45, Э42А, диаметр 4-5 мм |  |  | кг | 1.9 |  | 0.114 | 155.63 | 1.04 | 161.86 |  | 18.45 | [6 empty] | Всего по позиции
| 14.4.02.04-0142 | Краска масляная МА-0115, мумия, сурик железный |  |  | кг | 0.4 |  | 0.024 | 79.88 | 1.61 | 128.61 |  | 3.09 |  | Сборка: веранд // Сборка и монтаж детского игрового комплекса
|  | Итого прямые затраты |  |  | 12: 460.43 |  |  | Объем=(5,59*5,4) / 100
14.1 | 421/пр_2020_п.75_пп.а | Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы |  |  | 4: %; 5: 2; 7: 2; 12: 8.04 |  |  |  |  | Средний разряд работы 3,5
|  | ФОТ |  |  | 12: 409.92 |  |  |  | ЭМ
| Пр/812-049.3-2 | НР Электротехнические установки на других объектах |  |  | 4: %; 5: 98; 7: 98; 12: 401.72 |  |  |  | ОТм(ЗТм)
| Пр/774-049.3 | СП Электротехнические установки на других объектах |  |  | 4: %; 5: 51; 7: 51; 12: 209.06 |  |  |  |  | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 17987.5; 12: 1079.25 | [5 empty] | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6
Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
15 | ФСБЦ-21.1.06.09-0100 | Кабель силовой с медными жилами ВВГнг(A) 3х2,5ок(N, PE)-660 |  |  | 1000 м | 0.006 | 1 | 0.006 | 71505.96 | 1.28 | 91527.63 |  | 549.17 | [5 empty] | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4
|  | (Материалы для строительных работ) | [14 empty] | М
|  | Объем=(3*2) / 1000 | [15 empty] | Мастика битумно-масляная МБ-50
|  | Всего по позиции |  |  | 12: 549.17 |  |  |  |  | Электроэнергия
Гвозди строительные
16 | ГЭСНм08-02-144-03 | Присоединение к зажимам жил проводов или кабелей сечением: до 16 мм2 |  |  | 4: 100 шт; 5: 0.22; 6: 1; 7: 0.22 | [6 empty] | Всего по позиции
|  | Объем=(11*2) / 100 | [12 empty] | Игровой комплекс Деревня эльфов Г-350 Компания "АВЕНТюмень"
| 1 | ОТ(ЗТ) |  |  | 4: чел.-ч; 7: 2.6752; 12: 1464.56 | [7 empty] | (Материалы для строительных работ)
| 1-100-38 | Средний разряд работы 3,8 |  |  | 4: чел.-ч; 5: 12.16; 7: 2.6752; 10: 547.46; 12: 1464.56 | [15 empty] | Цена=(1402850+6250)/1,2
|  | Итого прямые затраты |  |  | 12: 1464.56 | [6 empty] | Всего по позиции
16.1 | 421/пр_2020_п.75_пп.а | Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы |  |  | 4: %; 5: 2; 7: 2; 12: 29.29 |  | Монтаж сосудов и аппаратов без механизмов на открытой площадке, масса сосудов и аппаратов: 0,1 т // Сборка и установка качели
|  | ФОТ |  |  | 12: 1464.56 |  |  |  | ОТ(ЗТ)
| Пр/812-049.3-2 | НР Электротехнические установки на других объектах |  |  | 4: %; 5: 98; 7: 98; 12: 1435.27 |  |  |  |  | Средний разряд работы 3,6
| Пр/774-049.3 | СП Электротехнические установки на других объектах |  |  | 4: %; 5: 51; 7: 51; 12: 746.93 |  |  |  | ЭМ
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 16709.32; 12: 3676.05 |  |  |  | ОТм(ЗТм)
Краны на гусеничном ходу, грузоподъемность 25 т
ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6
|  | Итоги по разделу 3 Монтаж инфракрасных обогревателей : | [15 empty] | Краны на пневмоколесном ходу, грузоподъемность 30 т
|  | Всего прямые затраты (справочно) |  |  | 12: 7234.04 | [5 empty] | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 7
|  | в том числе: | [15 empty] | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
|  | Оплата труда рабочих |  |  | 12: 6430.98 |  |  |  |  | Аппараты для газовой сварки и резки
|  | Эксплуатация машин |  |  | 12: 27.92 |  |  |  |  | Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 350 А
|  | Оплата труда машинистов (Отм) |  |  | 12: 12.35 |  |  |  | М
|  | Материалы |  |  | 12: 762.79 |  |  |  |  | Кислород газообразный технический
|  | Строительные работы |  |  | 12: 549.17 |  |  |  |  | Пропан-бутан смесь техническая
|  | в том числе: | [15 empty] | Электроэнергия
|  | материалы |  |  | 12: 549.17 |  |  |  |  | Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей УОНИ 13/55, Э50А, диаметр 4-5 мм
|  | Монтажные работы |  |  | 12: 16285.44 | [16 empty] | Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы
|  | в том числе: | [17 empty] | Всего по позиции
|  | оплата труда |  |  | 12: 6430.98 |  | Качели маятниковые Крепость К-33 c цепным подвесом "Гнездо" Компания "АВЕНТюмень"
|  | эксплуатация машин и механизмов |  |  | 12: 27.92 | [7 empty] | (Материалы для строительных работ)
|  | оплата труда машинистов (Отм) |  |  | 12: 12.35 | [15 empty] | Цена=(162730+6250)/1,2
|  | материалы |  |  | 12: 213.62 | [6 empty] | Всего по позиции
|  | накладные расходы |  |  | 12: 6314.46 |  | Устройство бетонной подготовки // Бетонирование стоек
|  | сметная прибыль |  |  | 12: 3286.11 |  |  | Объем=0,2355 / 100
|  | Оборудование |  |  | 12: 25608.64 |  |  |  | ОТ(ЗТ)
|  | Всего ФОТ (справочно) |  |  | 12: 6443.33 |  |  |  |  | Средний разряд работы 2,0
|  | Всего накладные расходы (справочно) |  |  | 12: 6314.46 |  |  |  | ЭМ
|  | Всего сметная прибыль (справочно) |  |  | 12: 3286.11 |  |  |  | ОТм(ЗТм)
|  | Всего по разделу 3 Монтаж инфракрасных обогревателей |  |  | 12: 42443.25 |  |  |  |  | Краны башенные, грузоподъемность 8 т
|  | справочно: | [16 empty] | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6
|  | Затраты труда рабочих |  |  | 7: 11,8216 |  |  |  |  | Вибраторы поверхностные
|  | Затраты труда машинистов |  |  | 7: 0,02 |  |  |  |  | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
Раздел 4. Заземление модуля | [18 empty] | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4
17 | ГЭСНм08-02-471-01 | Заземлитель вертикальный из угловой стали размером: 50х50х5 мм |  |  | 4: 10 шт; 5: 0.6; 6: 1; 7: 0.6 |  |  |  |  | Вода
|  | Объем=(3*2) / 10 | [15 empty] | Пленка полиэтиленовая, толщина 0,15 мм
| 1 | ОТ(ЗТ) |  |  | 4: чел.-ч; 7: 5.562; 12: 3044.97 | [8 empty] | Смеси бетонные тяжелого бетона
| 1-100-38 | Средний разряд работы 3,8 |  |  | 4: чел.-ч; 5: 9.27; 7: 5.562; 10: 547.46; 12: 3044.97 | [6 empty] | Всего по позиции
| 2 | ЭМ |  |  | 12: 330.67 |  | Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В15 (М200)
|  | ОТм(ЗТм) |  |  | 4: чел.-ч; 7: 0.204; 12: 133.85 | [7 empty] | (Материалы для строительных работ)
| 91.05.05-015 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т |  |  | 4: маш.-ч; 5: 0.17; 7: 0.102; 10: 2203.38; 12: 224.74 | [6 empty] | Всего по позиции
| 4-100-060 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.17; 7: 0.102; 10: 752.24; 12: 76.73 |  | Сверление вертикальных отверстий в бетонных конструкциях полов перфоратором глубиной 200 мм диаметром: до 20 мм // Бурение отверстий глубиной 10 см (под анкера)
| 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т |  |  | маш.-ч | 0.17 |  | 0.102 | 477.92 | 1.56 | 745.56 |  | 76.05 |  |  | Объем=4 / 100
| 4-100-040 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.17; 7: 0.102; 10: 560; 12: 57.12 |  |  |  | ОТ(ЗТ)
| 91.17.04-233 | Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 350 А |  |  | 4: маш.-ч; 5: 1.51; 7: 0.906; 10: 32.98; 12: 29.88 |  |  |  |  | Средний разряд работы 3,0
| 4 | М |  |  | 12: 1441.41 |  |  |  | М
| 01.7.11.07-0227 | Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей УОНИ 13/45, Э42А, диаметр 4-5 мм |  |  | кг | 0.65 |  | 0.39 | 155.63 | 1.04 | 161.86 |  | 63.13 |  |  |  |  | Электроэнергия
| 14.4.01.09-0427 | Грунтовка эпоксидная антикоррозионная с содержанием цинка для защиты металлических поверхностей, расход 0,20-0,39 кг/м2 |  |  | кг | 2 |  | 1.2 | 911.56 | 1.26 | 1148.57 |  | 1378.28 | [8 empty] | Сверла, буры
|  | Итого прямые затраты |  |  | 12: 4950.9 | [6 empty] | Всего по позиции
17.1 | 421/пр_2020_п.75_пп.а | Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы |  |  | 4: %; 5: 2; 7: 2; 12: 60.9 |  | На каждые 10 мм изменения глубины сверления добавлять или исключать: к норме 46-03-013-01
|  | ФОТ |  |  | 12: 3178.82 |  |  | Объем=-4 / 100
| Пр/812-049.3-2 | НР Электротехнические установки на других объектах |  |  | 4: %; 5: 98; 7: 98; 12: 3115.24 |  |  |  | ОТ(ЗТ)
| Пр/774-049.3 | СП Электротехнические установки на других объектах |  |  | 4: %; 5: 51; 7: 51; 12: 1621.2 |  |  |  |  | Средний разряд работы 3,0
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 16247.07; 12: 9748.24 |  |  |  | М
Электроэнергия
18 | ФСБЦ-08.3.08.02-0058 | Уголок стальной горячекатаный равнополочный, марки стали Ст3сп, Ст3пс, ширина полок 35-56 мм, толщина полки 3-5 мм |  |  | т | 0.03393 | 1 | 0.03393 | 70842.5 | 0.77 | 54548.73 |  | 1850.84 | [8 empty] | Сверла, буры
|  | (Материалы для строительных работ) | [17 empty] | Всего по позиции
|  | Объем=3,77*4,5*2/1000 | [12 empty] | Монтаж мелких металлоконструкций массой до 10 кг // Монтаж металлических урн
|  | Всего по позиции |  |  | 12: 1850.84 |  |  | Объем=17*2/1000
ОТ(ЗТ)
19 | ФСБЦ-08.3.07.01-0042 | Прокат стальной горячекатаный полосовой, марки стали Ст3сп, Ст3пс, размеры 40х4 мм // для обвязки |  |  | т | 0.01134 | 1 | 0.01134 | 67961.14 | 0.91 | 61844.64 |  | 701.32 |  |  |  |  | Средний разряд работы 3,6
|  | (Материалы для строительных работ) | [14 empty] | ЭМ
|  | Объем=0,00567*2 | [14 empty] | ОТм(ЗТм)
|  | Всего по позиции |  |  | 12: 701.32 | [5 empty] | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4
Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 350 А
20 | ГЭСНм08-02-472-02 | Заземлитель горизонтальный из стали: полосовой сечением 160 мм2 |  |  | 4: 100 м; 5: 0.09; 6: 1; 7: 0.09 |  |  |  | М
|  | Объем=(4,5*2) / 100 | [15 empty] | Электроэнергия
| 1 | ОТ(ЗТ) |  |  | 4: чел.-ч; 7: 1.296; 12: 709.51 |  |  |  |  | Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей УОНИ 13/45, Э42А, диаметр 4-5 мм
| 1-100-38 | Средний разряд работы 3,8 |  |  | 4: чел.-ч; 5: 14.4; 7: 1.296; 10: 547.46; 12: 709.51 |  |  |  |  | Проволока горячекатаная в мотках, диаметр 6,3-6,5 мм
| 2 | ЭМ |  |  | 12: 61.09 | [8 empty] | Конструкции металлические мелкие
|  | ОТм(ЗТм) |  |  | 4: чел.-ч; 7: 0.036; 12: 23.62 | [6 empty] | Всего по позиции
| 91.05.05-015 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т |  |  | 4: маш.-ч; 5: 0.2; 7: 0.018; 10: 2203.38; 12: 39.66 |  | Металлическая урна для мусора Оптима У-206 (со вставкой) Компания "АВЕНТюмень"
| 4-100-060 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.2; 7: 0.018; 10: 752.24; 12: 13.54 | [7 empty] | (Материалы для строительных работ)
| 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т |  |  | маш.-ч | 0.2 |  | 0.018 | 477.92 | 1.56 | 745.56 |  | 13.42 | [15 empty] | Цена=(18810+6250)/1,2
| 4-100-040 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.2; 7: 0.018; 10: 560; 12: 10.08 | [6 empty] | Всего по позиции
| 91.17.04-233 | Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 350 А |  |  | 4: маш.-ч; 5: 2.7; 7: 0.243; 10: 32.98; 12: 8.01 |  | Болты анкерные с гайкой стальные фрикционные расклинивающиеся, с наружной резьбой М8, диаметр 10 мм, длина 100 мм
| 4 | М |  |  | 12: 395.58 |  |  | Объем=4 / 100
| 01.7.11.07-0227 | Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей УОНИ 13/45, Э42А, диаметр 4-5 мм |  |  | кг | 0.9 |  | 0.081 | 155.63 | 1.04 | 161.86 |  | 13.11 | [6 empty] | Всего по позиции
| 14.4.01.09-0427 | Грунтовка эпоксидная антикоррозионная с содержанием цинка для защиты металлических поверхностей, расход 0,20-0,39 кг/м2 |  |  | кг | 3.7 |  | 0.333 | 911.56 | 1.26 | 1148.57 |  | 382.47 | [10 empty] | Итоги по разделу 3 Монтаж МАФ на площадку №1 :
|  | Итого прямые затраты |  |  | 12: 1189.8 | [11 empty] | Итого прямые затраты (справочно)
20.1 | 421/пр_2020_п.75_пп.а | Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы |  |  | 4: %; 5: 2; 7: 2; 12: 14.19 | [11 empty] | в том числе:
|  | ФОТ |  |  | 12: 733.13 | [11 empty] | Оплата труда рабочих
| Пр/812-049.3-2 | НР Электротехнические установки на других объектах |  |  | 4: %; 5: 98; 7: 98; 12: 718.47 | [11 empty] | Эксплуатация машин
| Пр/774-049.3 | СП Электротехнические установки на других объектах |  |  | 4: %; 5: 51; 7: 51; 12: 373.9 | [11 empty] | Оплата труда машинистов (Отм)
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 25515.11; 12: 2296.36 | [11 empty] | Материалы
Строительные работы
21 | ФСБЦ-08.3.07.01-0042 | Прокат стальной горячекатаный полосовой, марки стали Ст3сп, Ст3пс, размеры 40х4 мм |  |  | т | 0.01134 | 1 | 0.01134 | 67961.14 | 0.91 | 61844.64 |  | 701.32 | [11 empty] | в том числе:
|  | (Материалы для строительных работ) | [22 empty] | оплата труда
|  | Объем=0,00567*2 | [22 empty] | эксплуатация машин и механизмов
|  | Всего по позиции |  |  | 12: 701.32 | [11 empty] | оплата труда машинистов (Отм)
материалы
Пусконаладочные работы | [24 empty] | накладные расходы
22 | ГЭСНп01-11-010-02 | Измерение сопротивления растеканию тока: контура с диагональю до 20 м |  |  | 4: измерение; 5: 2; 6: 1; 7: 2 | [11 empty] | сметная прибыль
| 1 | ОТ(ЗТ) |  |  | 4: чел.-ч; 7: 3.24; 12: 2410.17 | [11 empty] | Монтажные работы
| 2-100-06 | Рабочий 6 разряда |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.81; 7: 1.62; 10: 752.24; 12: 1218.63 | [11 empty] | в том числе:
| 3-200-03 | Инженер III категории |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.81; 7: 1.62; 10: 735.52; 12: 1191.54 | [11 empty] | оплата труда
|  | Итого прямые затраты |  |  | 12: 2410.17 | [11 empty] | эксплуатация машин и механизмов
|  | ФОТ |  |  | 12: 2410.17 | [11 empty] | оплата труда машинистов (Отм)
| Пр/812-083.0-2 | НР Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20% |  |  | 4: %; 5: 75; 7: 75; 12: 1807.63 | [11 empty] | материалы
| Пр/774-083.0 | СП Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20% |  |  | 4: %; 5: 36; 7: 36; 12: 867.66 | [11 empty] | накладные расходы
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 2542.73; 12: 5085.46 | [11 empty] | Итого ФОТ (справочно)
Итого накладные расходы (справочно)
23 | ГЭСНп01-11-011-01 | Проверка наличия цепи между заземлителями и заземленными элементами |  |  | 4: 100 измерений; 5: 0.02; 6: 1; 7: 0.02 | [11 empty] | Итого сметная прибыль (справочно)
|  | Объем=2 / 100 | [24 empty] | Справочно
| 1 | ОТ(ЗТ) |  |  | 4: чел.-ч; 7: 0.2592; 12: 192.81 | [14 empty] | затраты труда рабочих
| 2-100-06 | Рабочий 6 разряда |  |  | 4: чел.-ч; 5: 6.48; 7: 0.1296; 10: 752.24; 12: 97.49 | [14 empty] | затраты труда машинистов
| 3-200-03 | Инженер III категории |  |  | 4: чел.-ч; 5: 6.48; 7: 0.1296; 10: 735.52; 12: 95.32 |  | Копание ям вручную без креплений для стоек и столбов: без откосов глубиной до 0,7 м, группа грунтов 1
|  | Итого прямые затраты |  |  | 12: 192.81 |  |  | Объем=0,27 / 100
|  | ФОТ |  |  | 12: 192.81 |  |  |  | ОТ(ЗТ)
| Пр/812-083.0-2 | НР Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20% |  |  | 4: %; 5: 75; 7: 75; 12: 144.61 | [6 empty] | Всего по позиции
| Пр/774-083.0 | СП Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20% |  |  | 4: %; 5: 36; 7: 36; 12: 69.41 |  | Монтаж сосудов и аппаратов без механизмов на открытой площадке, масса сосудов и аппаратов: 0,03 т // Монтаж скамейки на металлическом каркасе с навесом
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 20341.5; 12: 406.83 |  |  |  | ОТ(ЗТ)
ЭМ
ОТм(ЗТм)
|  | Итоги по разделу 4 Заземление модуля : | [15 empty] | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
|  | Всего прямые затраты (справочно) |  |  | 12: 12072.25 |  |  |  |  | Аппараты для газовой сварки и резки
|  | в том числе: | [15 empty] | Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 350 А
|  | Оплата труда рабочих |  |  | 12: 6357.46 |  |  |  | М
|  | Эксплуатация машин |  |  | 12: 391.76 |  |  |  |  | Кислород газообразный технический
|  | Оплата труда машинистов (Отм) |  |  | 12: 157.47 |  |  |  |  | Пропан-бутан смесь техническая
|  | Материалы |  |  | 12: 5165.56 |  |  |  |  | Электроэнергия
|  | Строительные работы |  |  | 12: 3253.48 |  |  |  |  | Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей УОНИ 13/55, Э50А, диаметр 4-5 мм
|  | в том числе: | [27 empty] | Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы
|  | материалы |  |  | 12: 3253.48 | [6 empty] | Всего по позиции
|  | Монтажные работы |  |  | 12: 12044.6 |  | Скамейка на металлическом каркасе с навесом С-154 Компания "АВЕНТюмень"
|  | в том числе: | [18 empty] | (Материалы для строительных работ)
|  | оплата труда |  |  | 12: 3754.48 | [15 empty] | Цена=(150480+6250)/1,2
|  | эксплуатация машин и механизмов |  |  | 12: 391.76 | [6 empty] | Всего по позиции
|  | оплата труда машинистов (Отм) |  |  | 12: 157.47 |  | Монтаж мелких металлоконструкций массой до 10 кг // Монтаж металлических урн
|  | материалы |  |  | 12: 1912.08 |  |  | Объем=17*2/1000
|  | накладные расходы |  |  | 12: 3833.71 |  |  |  | ОТ(ЗТ)
|  | сметная прибыль |  |  | 12: 1995.1 |  |  |  |  | Средний разряд работы 3,6
|  | Прочие затраты |  |  | 12: 5492.29 |  |  |  | ЭМ
|  | Пусконаладочные работы |  |  | 12: 5492.29 |  |  |  | ОТм(ЗТм)
|  | в том числе: | [16 empty] | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4
|  | оплата труда |  |  | 12: 2602.98 |  |  |  |  | Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 350 А
|  | накладные расходы |  |  | 12: 1952.24 |  |  |  | М
|  | сметная прибыль |  |  | 12: 937.07 |  |  |  |  | Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей УОНИ 13/45, Э42А, диаметр 4-5 мм
|  | Всего ФОТ (справочно) |  |  | 12: 6514.93 |  |  |  |  | Проволока горячекатаная в мотках, диаметр 6,3-6,5 мм
|  | Всего накладные расходы (справочно) |  |  | 12: 5785.95 | [8 empty] | Конструкции металлические мелкие
|  | Всего сметная прибыль (справочно) |  |  | 12: 2932.17 |  | Металлическая урна для мусора Оптима У-206 (со вставкой) Компания "АВЕНТюмень"
|  | Всего по разделу 4 Заземление модуля |  |  | 12: 20790.37 | [7 empty] | (Материалы для строительных работ)
|  | справочно: | [26 empty] | Цена=(18810+6250)/1,2
|  | Затраты труда рабочих |  |  | 7: 10,3572 | [6 empty] | Всего по позиции
|  | Затраты труда машинистов |  |  | 7: 0,24 |  | Устройство бетонной подготовки // Бетонирование стоек
|  | ПНР "вхолостую" |  |  | 12: 4393.83 |  |  | Объем=0,27 / 100
|  | в том числе: | [14 empty] | ОТ(ЗТ)
| 421/пр_2020_прил.8_т._п.1.1_гр.6 | Электротехнические устройства |  |  | 12: 4393.83 |  |  |  |  | Средний разряд работы 2,0
|  | ПНР "под нагрузкой" |  |  | 12: 1098.46 |  |  |  | ЭМ
|  | в том числе: | [14 empty] | ОТм(ЗТм)
| 421/пр_2020_прил.8_т._п.1.1_гр.7 | Электротехнические устройства |  |  | 12: 1098.46 |  |  |  |  | Краны башенные, грузоподъемность 8 т
Раздел 5. Кондиционеры | [18 empty] | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6
24 | ГЭСН20-06-018-03 | Установка сплит-систем с внутренним блоком настенного типа мощностью: до 5 кВт |  |  | 4: компл; 5: 2; 6: 1; 7: 2 |  |  |  |  | Вибраторы поверхностные
| 1 | ОТ(ЗТ) |  |  | 4: чел.-ч; 7: 7.68; 12: 4942.69 |  |  |  |  | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
| 1-100-50 | Средний разряд работы 5,0 |  |  | 4: чел.-ч; 5: 3.84; 7: 7.68; 10: 643.58; 12: 4942.69 | [5 empty] | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4
| 4 | М |  |  | 12: 1206.51 |  |  |  | М
| 01.7.03.04-0001 | Электроэнергия |  |  | 4: кВт-ч; 5: 0.8652; 7: 1.7304; 10: 6.86; 12: 11.87 |  |  |  |  | Вода
| 01.7.15.07-0022 | Дюбели полиэтиленовые распорные, диаметр 6 мм, длина 40 мм |  |  | 1000 шт | 0.004 |  | 0.008 | 261.09 | 1.39 | 362.92 |  | 2.9 |  |  |  |  | Пленка полиэтиленовая, толщина 0,15 мм
| 01.7.15.14-0304 | Шурупы самонарезающие стальные оцинкованные с полукруглой головкой и крестообразным шлицем, остроконечные, диаметр 4 мм, длина 12 мм |  |  | т | 7e-05 |  | 0.00014 | 263215.45 | 1.39 | 365869.48 |  | 51.22 | [8 empty] | Смеси бетонные тяжелого бетона
| 19.3.02.08-0021 | Кронштейны стальные для крепления внешнего блока сплит-системы, с креплением, рекомендуемая нагрузка до 80 кг, размеры 500х500х45 мм |  |  | компл | 1 |  | 2 | 375.17 | 1.52 | 570.26 |  | 1140.52 |  | Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В15 (М200)
П,Н | 01.7.06.03-0023 | Ленты полиэтиленовые с липким слоем, прозрачные, ширина 20 мм, толщина 0,08 мм |  |  | 4: кг; 5: 0; 7: 0 | [7 empty] | (Материалы для строительных работ)
П,Н | 01.7.14.01-0002 | Герметик пенополиуретановый (пена монтажная) универсальный, объем 1000 мл |  |  | 4: шт; 5: 0; 7: 0 | [6 empty] | Всего по позиции
П,Н | 12.2.07.04 | Трубки из вспененного каучука, полиэтилена |  |  | 4: м; 5: 0; 7: 0 | [11 empty] | Итого прямые затраты (справочно)
П,Н | 19.3.02.08-0032 | Трубки дренажные (шланг) гофрированные для систем кондиционирования, диаметр 20 мм |  |  | 4: 10 м; 5: 0; 7: 0 | [11 empty] | в том числе:
П,Н | 21.1.05.04 | Кабель для систем кондиционирования |  |  | 4: 1000 м; 5: 0; 7: 0 | [11 empty] | Оплата труда рабочих
П,Н | 23.2.02.02 | Трубы медные для систем кондиционирования |  |  | 4: м; 5: 0; 7: 0 | [11 empty] | Оплата труда машинистов (Отм)
|  | Итого прямые затраты |  |  | 12: 6149.2 | [11 empty] | Материалы
|  | ФОТ |  |  | 12: 4942.69 | [11 empty] | Строительные работы
| Пр/812-016.0-2 | НР Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха) |  |  | 4: %; 5: 122; 7: 122; 12: 6030.08 | [11 empty] | оплата труда
| Пр/774-016.0 | СП Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха) |  |  | 4: %; 5: 72; 7: 72; 12: 3558.74 | [11 empty] | эксплуатация машин и механизмов
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 7869.01; 12: 15738.02 | [11 empty] | оплата труда машинистов (Отм)
накладные расходы
25 О | ФСБЦ-64.2.03.06-0013 | Сплит-система настенного типа |  |  | шт | 2 | 1 | 2 | 32765.33 | 1.01 | 33092.98 |  | 66185.96 | [11 empty] | сметная прибыль
|  | (Инженерное оборудование) | [22 empty] | Монтажные работы
|  | Всего по позиции |  |  | 12: 66185.96 | [11 empty] | в том числе:
оплата труда
эксплуатация машин и механизмов
|  | Итоги по разделу 5 Кондиционеры : | [22 empty] | оплата труда машинистов (Отм)
|  | Всего прямые затраты (справочно) |  |  | 12: 6149.2 | [11 empty] | материалы
|  | в том числе: | [22 empty] | накладные расходы
|  | Оплата труда рабочих |  |  | 12: 4942.69 | [11 empty] | сметная прибыль
|  | Материалы |  |  | 12: 1206.51 | [11 empty] | Итого ФОТ (справочно)
|  | Строительные работы |  |  | 12: 15738.02 | [11 empty] | Итого накладные расходы (справочно)
|  | в том числе: | [22 empty] | Итого сметная прибыль (справочно)
|  | оплата труда |  |  | 12: 4942.69 | [12 empty] | Итого по разделу 4 Монтаж МАФ на площадку №2
|  | материалы |  |  | 12: 1206.51 | [13 empty] | Справочно
|  | накладные расходы |  |  | 12: 6030.08 | [14 empty] | затраты труда рабочих
|  | сметная прибыль |  |  | 12: 3558.74 | [14 empty] | затраты труда машинистов
|  | Оборудование |  |  | 12: 66185.96 | Раздел 5. Устройство ограждения площадки
|  | Инженерное оборудование |  |  | 12: 66185.96 |  | Установка металлических столбов высотой до 4 м: с погружением в бетонное основание
|  | Всего ФОТ (справочно) |  |  | 12: 4942.69 |  |  | Объем=21 / 100
|  | Всего накладные расходы (справочно) |  |  | 12: 6030.08 |  |  |  |  | Средний разряд работы 3,0
|  | Всего сметная прибыль (справочно) |  |  | 12: 3558.74 |  |  |  | ЭМ
|  | Всего по разделу 5 Кондиционеры |  |  | 12: 81923.98 |  |  |  |  | Машины бурильно-крановые на автомобильном ходу, диаметр бурения до 800 мм, глубина бурения до 5 м
|  | справочно: | [16 empty] | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 5
|  | Затраты труда рабочих |  |  | 7: 7,68 |  |  |  |  | Автобетоносмесители, объем барабана 6 м3
Раздел 6. Устройство покрытия площадки под остановку | [18 empty] | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 5
Демонтажные работы | [17 empty] | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
26 | ГЭСНр68-02-004-04 | Разборка покрытий и оснований: асфальтобетонных с помощью молотков отбойных // резка асфальтобетонного покрытия |  |  | 4: 100 м3; 5: 0.0036; 6: 1; 7: 0.0036 | [5 empty] | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4
|  | Объем=(4,5*0,08) / 100 | [14 empty] | М
| 1 | ОТ(ЗТ) |  |  | 4: чел.-ч; 7: 0.558; 12: 270.51 |  |  |  |  | Бруски строганные хвойных пород (сосна, ель), размеры 50х50 мм, сорт АВ
| 1-100-27 | Средний разряд работы 2,7 |  |  | 4: чел.-ч; 5: 155; 7: 0.558; 10: 484.78; 12: 270.51 | [8 empty] | Смеси бетонные тяжелого бетона
| 2 | ЭМ |  |  | 12: 85.26 | [8 empty] | Стойки металлические опорные
|  | ОТм(ЗТм) |  |  | 4: чел.-ч; 7: 0.14058; 12: 79.8 | [6 empty] | Всего по позиции
| 91.01.02-004 | Автогрейдеры среднего типа, мощность 99 кВт (135 л.с.) |  |  | маш.-ч | 1.55 |  | 0.00558 | 1933 | 1.72 | 3324.76 |  | 18.55 |  | Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В15 (М200)
| 4-100-060 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 |  |  | 4: чел.-ч; 5: 1.55; 7: 0.00558; 10: 752.24; 12: 4.2 | [7 empty] | (Материалы для строительных работ)
| 91.12.06-012 | Рыхлители прицепные (без трактора) |  |  | маш.-ч | 1.29 |  | 0.004644 | 62.31 | 1.61 | 100.32 |  | 0.47 | [6 empty] | Всего по позиции
| 91.18.01-007 | Компрессоры винтовые передвижные с двигателем внутреннего сгорания, давление до 0,7 МПа (7 атм), производительность до 5,4 м3/мин |  |  | 4: маш.-ч; 5: 37.5; 7: 0.135; 10: 483.93; 12: 65.33 |  | Трубы стальные электросварные прямошовные из стали марок Ст2, 10, наружный диаметр 57 мм, толщина стенки 3 мм
| 4-100-040 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 |  |  | 4: чел.-ч; 5: 37.5; 7: 0.135; 10: 560; 12: 75.6 | [7 empty] | (Материалы для строительных работ)
| 91.21.10-002 | Молотки отбойные пневматические при работе от передвижных компрессоров |  |  | 4: маш.-ч; 5: 75; 7: 0.27; 10: 3.36; 12: 0.91 | [6 empty] | Всего по позиции
|  | Итого прямые затраты |  |  | 12: 435.57 |  | Устройство заграждений из готовых металлических решетчатых панелей: высотой до 2 м
|  | ФОТ |  |  | 12: 350.31 |  |  | Объем=19 / 10
| Пр/812-102.0-2 | НР Благоустройство (ремонтно-строительные) |  |  | 4: %; 5: 103; 7: 103; 12: 360.82 |  |  |  | ОТ(ЗТ)
| Пр/774-102.0 | СП Благоустройство (ремонтно-строительные) |  |  | 4: %; 5: 54; 7: 54; 12: 189.17 |  |  |  |  | Средний разряд работы 3,0
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 273766.67; 12: 985.56 |  |  |  | ЭМ
ОТм(ЗТм)
27 | ГЭСНр69-01-019-01 | Разборка горизонтальных поверхностей бетонных конструкций при помощи отбойных молотков, бетон марки: 100 |  |  | 4: м3; 5: 1.8; 6: 1; 7: 1.8 |  |  |  |  | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
| 1 | ОТ(ЗТ) |  |  | 4: чел.-ч; 7: 17.532; 12: 8718.84 |  |  |  |  | Электростанции передвижные, мощность 2 кВт
| 1-100-30 | Средний разряд работы 3,0 |  |  | 4: чел.-ч; 5: 9.74; 7: 17.532; 10: 497.31; 12: 8718.84 | [5 empty] | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4
| 2 | ЭМ |  |  | 12: 1280.01 | [8 empty] | Детали крепления барьерных ограждений
| 91.18.01-012 | Компрессоры винтовые передвижные с электродвигателем, давление до 0,6 МПа (6 атм), производительность до 3,5 м3/мин |  |  | маш.-ч | 4.53 |  | 8.154 | 99.51 | 1.51 | 150.26 |  | 1225.22 | [8 empty] | Панель металлическая решетчатая для барьерных ограждений
| 91.21.10-002 | Молотки отбойные пневматические при работе от передвижных компрессоров |  |  | 4: маш.-ч; 5: 9.06; 7: 16.308; 10: 3.36; 12: 54.79 | [6 empty] | Всего по позиции
|  | Итого прямые затраты |  |  | 12: 9998.85 | [7 empty] | (Материалы для строительных работ)
|  | ФОТ |  |  | 12: 8718.84 | [15 empty] | Цена=5100/1,2
| Пр/812-103.0-2 | НР Прочие ремонтно-строительные работы |  |  | 4: %; 5: 93; 7: 93; 12: 8108.52 | [6 empty] | Всего по позиции
| Пр/774-103.0 | СП Прочие ремонтно-строительные работы |  |  | 4: %; 5: 44; 7: 44; 12: 3836.29
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 12190.92; 12: 21943.66 | [10 empty] | Итоги по разделу 5 Устройство ограждения площадки :
Итого прямые затраты (справочно)
28 | ГЭСНр68-02-006-01 | Разборка бортовых камней: на бетонном основании |  |  | 4: 100 м; 5: 0.17; 6: 1; 7: 0.17 | [11 empty] | в том числе:
|  | Объем=17 / 100 | [22 empty] | Оплата труда рабочих
| 1 | ОТ(ЗТ) |  |  | 4: чел.-ч; 7: 11.6042; 12: 5843.64 | [11 empty] | Эксплуатация машин
| 1-100-31 | Средний разряд работы 3,1 |  |  | 4: чел.-ч; 5: 68.26; 7: 11.6042; 10: 503.58; 12: 5843.64 | [11 empty] | Оплата труда машинистов (Отм)
| 2 | ЭМ |  |  | 12: 789.43 | [11 empty] | Материалы
|  | ОТм(ЗТм) |  |  | 4: чел.-ч; 7: 1.598; 12: 894.88 | [11 empty] | Строительные работы
| 91.18.01-007 | Компрессоры винтовые передвижные с двигателем внутреннего сгорания, давление до 0,7 МПа (7 атм), производительность до 5,4 м3/мин |  |  | 4: маш.-ч; 5: 9.4; 7: 1.598; 10: 483.93; 12: 773.32 | [11 empty] | в том числе:
| 4-100-040 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 |  |  | 4: чел.-ч; 5: 9.4; 7: 1.598; 10: 560; 12: 894.88 | [11 empty] | оплата труда
| 91.21.10-002 | Молотки отбойные пневматические при работе от передвижных компрессоров |  |  | 4: маш.-ч; 5: 28.2; 7: 4.794; 10: 3.36; 12: 16.11 | [11 empty] | эксплуатация машин и механизмов
|  | Итого прямые затраты |  |  | 12: 7527.95 | [11 empty] | оплата труда машинистов (Отм)
|  | ФОТ |  |  | 12: 6738.52 | [11 empty] | материалы
| Пр/812-102.0-2 | НР Благоустройство (ремонтно-строительные) |  |  | 4: %; 5: 103; 7: 103; 12: 6940.68 | [11 empty] | накладные расходы
| Пр/774-102.0 | СП Благоустройство (ремонтно-строительные) |  |  | 4: %; 5: 54; 7: 54; 12: 3638.8 | [11 empty] | сметная прибыль
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 106514.29; 12: 18107.43 | [11 empty] | Итого ФОТ (справочно)
Итого накладные расходы (справочно)
29 | 49-1 | Погрузка в автотранспортное средство: мусор строительный с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3 |  |  | т | 6.3275 | 1 | 6.3275 |  |  | 93.59 |  | 592.19 | [12 empty] | Итого по разделу 5 Устройство ограждения площадки
|  | Объем=1,8*2,5+(0,043*17)*2,5 | [24 empty] | Справочно
|  | Всего по позиции |  |  | 12: 592.19 | [14 empty] | затраты труда рабочих
затраты труда машинистов
30 | 02-15-1-01-0007 | Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью до 15 т по дорогам с усовершенствованным (асфальтобетонным, цементобетонным, железобетонным, обработанным органическим вяжущим) дорожным покрытием на расстояние 7 км |  |  | т | 6.3275 | 1 | 6.3275 |  |  | 188.08 |  | 1190.08 | [17 empty] | Итоги по смете:
|  | Объем=1,8*2,5+(0,043*17)*2,5 | [29 empty] | Всего прямые затраты (справочно)
|  | Всего по позиции |  |  | 12: 1190.08 | [18 empty] | в том числе:
Оплата труда рабочих
31 | Калькуляция МУП "Югорскэнергогаз" | Утилизация строительного мусора |  |  | м3 | 2.531 | 1 | 2.531 |  |  | 558.33 |  | 1413.13 | [18 empty] | Эксплуатация машин
|  | Объем=1,8+(0,043*17) | [29 empty] | Оплата труда машинистов (Отм)
|  | Всего по позиции |  |  | 12: 1413.13 | [18 empty] | Материалы
Перевозка
Монтажные работы | [31 empty] | Строительные работы
32 | ГЭСН27-02-010-01 | Установка бортовых камней бетонных: при цементобетонных покрытиях // БР 100.30.15 |  |  | 4: 100 м; 5: 0.3; 6: 1; 7: 0.3 | [18 empty] | Строительные работы
|  | Объем=30 / 100 | [29 empty] | оплата труда
| 1 | ОТ(ЗТ) |  |  | 4: чел.-ч; 7: 20.94; 12: 10326.14 | [18 empty] | эксплуатация машин и механизмов
| 1-100-29 | Средний разряд работы 2,9 |  |  | 4: чел.-ч; 5: 69.8; 7: 20.94; 10: 493.13; 12: 10326.14 | [18 empty] | оплата труда машинистов (Отм)
| 2 | ЭМ |  |  | 12: 412.17 | [18 empty] | материалы
|  | ОТм(ЗТм) |  |  | 4: чел.-ч; 7: 0.195; 12: 144.38 | [18 empty] | накладные расходы
| 91.05.05-015 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т |  |  | 4: маш.-ч; 5: 0.61; 7: 0.183; 10: 2203.38; 12: 403.22 | [18 empty] | сметная прибыль
| 4-100-060 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.61; 7: 0.183; 10: 752.24; 12: 137.66 | [18 empty] | Перевозка
| 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т |  |  | маш.-ч | 0.04 |  | 0.012 | 477.92 | 1.56 | 745.56 |  | 8.95 | [18 empty] | Монтажные работы
| 4-100-040 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.04; 7: 0.012; 10: 560; 12: 6.72 | [18 empty] | в том числе:
| 4 | М |  |  | 12: 16069.43 | [18 empty] | оплата труда
| 01.7.15.06-0111 | Гвозди строительные |  |  | т | 0.001 |  | 0.0003 | 70296.2 | 1.39 | 97711.72 |  | 29.31 | [18 empty] | эксплуатация машин и механизмов
| 04.1.02.05-0006 | Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В15 (М200) |  |  | м3 | 3.9 |  | 1.17 | 4742.74 | 2.71 | 12852.83 |  | 15037.81 | [18 empty] | оплата труда машинистов (Отм)
| 04.3.01.09-0014 | Раствор готовый кладочный, цементный, М100 |  |  | м3 | 0.06 |  | 0.018 | 3778.62 | 2.64 | 9975.56 |  | 179.56 | [18 empty] | материалы
| 11.1.03.06-0070 | Доска обрезная хвойных пород, естественной влажности, длина 2-6,5 м, ширина 100-250 мм, толщина 25 мм, сорт II |  |  | м3 | 0.17 |  | 0.051 | 10082.68 | 1.6 | 16132.29 |  | 822.75 | [18 empty] | накладные расходы
П,Н | 05.2.03.03 | Камни бортовые бетонные |  |  | 4: м3; 5: 0; 7: 0 | [18 empty] | сметная прибыль
|  | Итого прямые затраты |  |  | 12: 26952.12 | [19 empty] | Всего
|  | ФОТ |  |  | 12: 10470.52 | [18 empty] | Всего ФОТ (справочно)
| Пр/812-021.1-2 | НР Устройство покрытий дорожек, тротуаров, мостовых и площадок и прочее |  |  | 4: %; 5: 114; 7: 114; 12: 11936.39 | [18 empty] | Всего накладные расходы (справочно)
| Пр/774-021.1 | СП Устройство покрытий дорожек, тротуаров, мостовых и площадок и прочее |  |  | 4: %; 5: 77; 7: 77; 12: 8062.3 | [18 empty] | Всего сметная прибыль (справочно)
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 156502.7; 12: 46950.81 | [20 empty] | НДС 20%
ВСЕГО по смете
33 | ФСБЦ-05.2.03.03-0012 | Камни бортовые бетонные марки БР, БВ, бетон В30 (М400) // БР 100.30.15 |  |  | м3 | 1.29 | 1 | 1.29 | 5746.75 | 2.99 | 17182.78 |  | 22165.79 | [22 empty] | Справочно
|  | (Материалы для строительных работ) | [34 empty] | затраты труда рабочих
|  | Объем=0,043*30 | [34 empty] | затраты труда машинистов
|  | Всего по позиции |  |  | 12: 22165.79
34 | ГЭСНр68-02-002-02 Применительно | Устройство выравнивающего слоя из асфальтобетонной смеси: без применения укладчиков асфальтобетона // заездной карман вдоль бортовых камней |  |  | 4: 100 т; 5: 0.00864; 6: 1; 7: 0.00864
Объем=(4,5*0,08*2,4) / 100
| 1 | ОТ(ЗТ) |  |  | 4: чел.-ч; 7: 0.47174; 12: 264.18
| 1-100-40 | Средний разряд работы 4,0 |  |  | 4: чел.-ч; 5: 54.6; 7: 0.47174; 10: 560; 12: 264.18
| 2 | ЭМ |  |  | 12: 456.42
|  | ОТм(ЗТм) |  |  | 4: чел.-ч; 7: 0.17436; 12: 122.8
| 91.08.03-016 | Катки самоходные гладкие вибрационные, масса 8 т |  |  | 4: маш.-ч; 5: 7.48; 7: 0.064627; 10: 2345.62; 12: 151.59
| 4-100-050 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 5 |  |  | 4: чел.-ч; 5: 7.48; 7: 0.064627; 10: 643.58; 12: 41.59
| 91.08.03-018 | Катки самоходные гладкие вибрационные, масса 13 т |  |  | 4: маш.-ч; 5: 11.9; 7: 0.10282; 10: 2853.31; 12: 293.37
| 4-100-060 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 |  |  | 4: чел.-ч; 5: 11.9; 7: 0.10282; 10: 752.24; 12: 77.34
| 91.13.01-038 | Машины поливомоечные, вместимость цистерны 6 м3 |  |  | маш.-ч | 0.8 |  | 0.006912 | 1043.14 | 1.59 | 1658.59 |  | 11.46
| 4-100-040 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.8; 7: 0.006912; 10: 560; 12: 3.87
| 4 | М |  |  | 12: 3.73
| 01.3.01.03-0002 | Керосин для технических целей |  |  | т | 0.005 |  | 4.32e-05 | 62186.75 | 1.39 | 86439.58 |  | 3.73
Н | 04.2.01.02 | Смеси асфальтобетонные горячие пористые |  |  | 4: т; 5: 101; 7: 0.87264
|  | Итого прямые затраты |  |  | 12: 847.13
|  | ФОТ |  |  | 12: 386.98
| Пр/812-102.0-2 | НР Благоустройство (ремонтно-строительные) |  |  | 4: %; 5: 103; 7: 103; 12: 398.59
| Пр/774-102.0 | СП Благоустройство (ремонтно-строительные) |  |  | 4: %; 5: 54; 7: 54; 12: 208.97
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 168366.9; 12: 1454.69
35 | ФСБЦ-04.2.01.01-1238 | Смеси асфальтобетонные А 16 ВН на ПБВ |  |  | т | 0.87264 | 1 | 0.87264 | 6388.04 | 2.1 | 13414.88 |  | 11706.36
(Материалы для строительных работ)
|  | Всего по позиции |  |  | 12: 11706.36
36 | ГЭСН06-01-001-01 Применительно | Устройство бетонной подготовки // Бетонирование участка площадки |  |  | 4: 100 м3; 5: 0.004; 6: 1; 7: 0.004
Объем=0,4 / 100
| 1 | ОТ(ЗТ) |  |  | 4: чел.-ч; 7: 0.54; 12: 245.98
| 1-100-20 | Средний разряд работы 2,0 |  |  | 4: чел.-ч; 5: 135; 7: 0.54; 10: 455.52; 12: 245.98
| 2 | ЭМ |  |  | 12: 80.46
|  | ОТм(ЗТм) |  |  | 4: чел.-ч; 7: 0.07248; 12: 54.43
| 91.05.01-017 | Краны башенные, грузоподъемность 8 т |  |  | маш.-ч | 18 |  | 0.072 | 622.62 | 1.78 | 1108.26 |  | 79.79
| 4-100-060 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 |  |  | 4: чел.-ч; 5: 18; 7: 0.072; 10: 752.24; 12: 54.16
| 91.07.04-002 | Вибраторы поверхностные |  |  | маш.-ч | 5.93 |  | 0.02372 | 8.54 | 1.52 | 12.98 |  | 0.31
| 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т |  |  | маш.-ч | 0.12 |  | 0.00048 | 477.92 | 1.56 | 745.56 |  | 0.36
| 4-100-040 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.12; 7: 0.00048; 10: 560; 12: 0.27
| 4 | М |  |  | 12: 16.44
| 01.7.03.01-0001 | Вода |  |  | м3 | 1.75 |  | 0.007 | 35.71 | 1.6 | 57.14 |  | 0.4
| 01.7.07.12-0024 | Пленка полиэтиленовая, толщина 0,15 мм |  |  | м2 | 250 |  | 1 | 12.83 | 1.25 | 16.04 |  | 16.04
Н | 04.1.02.05 | Смеси бетонные тяжелого бетона |  |  | 4: м3; 5: 102; 7: 0.408
|  | Итого прямые затраты |  |  | 12: 397.31
|  | ФОТ |  |  | 12: 300.41
| Пр/812-006.0-2 | НР Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве |  |  | 4: %; 5: 103; 7: 103; 12: 309.42
| Пр/774-006.0 | СП Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве |  |  | 4: %; 5: 58; 7: 58; 12: 174.24
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 220242.5; 12: 880.97
37 | ФСБЦ-04.1.02.05-0006 | Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В15 (М200) |  |  | м3 | 0.408 | 1 | 0.408 | 4742.74 | 2.71 | 12852.83 |  | 5243.95
(Материалы для строительных работ)
|  | Всего по позиции |  |  | 12: 5243.95
38 | ГЭСН27-07-003-03 | Устройство бетонных плитных тротуаров из сборных фигурных бетонных плит с заполнением швов песчано-цементной смесью |  |  | 4: 100 м2; 5: 1.044; 6: 1; 7: 1.044
Объем=104,4 / 100
| 1 | ОТ(ЗТ) |  |  | 4: чел.-ч; 7: 87.8213; 12: 45326.32
| 1-100-33 | Средний разряд работы 3,3 |  |  | 4: чел.-ч; 5: 84.12; 7: 87.8213; 10: 516.12; 12: 45326.32
| 2 | ЭМ |  |  | 12: 7269.29
|  | ОТм(ЗТм) |  |  | 4: чел.-ч; 7: 5.5123; 12: 3444.14
| 91.05.05-015 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т |  |  | 4: маш.-ч; 5: 1.78; 7: 1.8583; 10: 2203.38; 12: 4094.59
| 4-100-060 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 |  |  | 4: чел.-ч; 5: 1.78; 7: 1.8583; 10: 752.24; 12: 1397.9
| 91.08.09-001 | Виброплиты с двигателем внутреннего сгорания |  |  | 4: маш.-ч; 5: 8; 7: 8.352; 10: 53.93; 12: 450.42
| 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т |  |  | маш.-ч | 3.5 |  | 3.654 | 477.92 | 1.56 | 745.56 |  | 2724.28
| 4-100-040 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 |  |  | 4: чел.-ч; 5: 3.5; 7: 3.654; 10: 560; 12: 2046.24
Н | 04.3.02.13 | Смеси цементно-песчаные |  |  | 4: т; 5: 5.415; 7: 5.6533
П,Н | 05.2.04.04 | Плиты бетонные тротуарные фигурные |  |  | 4: м2; 5: 0; 7: 0
|  | Итого прямые затраты |  |  | 12: 56039.75
|  | ФОТ |  |  | 12: 48770.46
| Пр/812-021.1-2 | НР Устройство покрытий дорожек, тротуаров, мостовых и площадок и прочее |  |  | 4: %; 5: 114; 7: 114; 12: 55598.32
| Пр/774-021.1 | СП Устройство покрытий дорожек, тротуаров, мостовых и площадок и прочее |  |  | 4: %; 5: 77; 7: 77; 12: 37553.25
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 142903.56; 12: 149191.32
39 | ФСБЦ-04.3.02.13-0108 | Смеси сухие цементно-песчаные монтажно-кладочные, крупность заполнителя не более 3,5 мм, класс В7,5 (М100), F50 |  |  | т | 5.6533 | 1 | 5.6533 | 4912.95 | 2.14 | 10513.71 |  | 59436.74
(Материалы для строительных работ)
|  | Всего по позиции |  |  | 12: 59436.74
40 | коммерческое предлжение | Тротуарная плита ТРИО Б.10.Фсм.6 колормикс (белый, горчичиный, черный) - Габбро; размеры: 600х300; 300х300; 450х300; толщина: 60 |  |  | м2 | 106.488 | 1 | 106.488 |  |  | 3094.17 |  | 329491.97
(Материалы для строительных работ)
Объем=104,4*1,02
Цена=3713,00/1,20
|  | Всего по позиции |  |  | 12: 329491.97
41 | ГЭСН11-01-027-01 | Устройство покрытий на цементном растворе из плиток: бетонных, цементных или мозаичных |  |  | 4: 100 м2; 5: 0.1278; 6: 1; 7: 0.1278
Объем=12,78 / 100
| 1 | ОТ(ЗТ) |  |  | 4: чел.-ч; 7: 9.2783; 12: 4497.92
| 1-100-27 | Средний разряд работы 2,7 |  |  | 4: чел.-ч; 5: 72.6; 7: 9.2783; 10: 484.78; 12: 4497.92
| 2 | ЭМ |  |  | 12: 196.54
|  | ОТм(ЗТм) |  |  | 4: чел.-ч; 7: 0.48181; 12: 253.07
| 91.06.05-011 | Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, номинальная вместимость основного ковша 2,6 м3, грузоподъемность 5 т |  |  | 4: маш.-ч; 5: 0.36; 7: 0.046008; 10: 2028.54; 12: 93.33
| 4-100-050 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 5 |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.36; 7: 0.046008; 10: 643.58; 12: 29.61
| 91.06.06-048 | Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м |  |  | маш.-ч | 2.57 |  | 0.32845 | 37.32 | 1.89 | 70.53 |  | 23.17
| 4-100-030 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 3 |  |  | 4: чел.-ч; 5: 2.57; 7: 0.32845; 10: 497.31; 12: 163.34
| 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т |  |  | маш.-ч | 0.84 |  | 0.10735 | 477.92 | 1.56 | 745.56 |  | 80.04
| 4-100-040 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.84; 7: 0.10735; 10: 560; 12: 60.12
| 4 | М |  |  | 12: 577.88
| 01.7.03.01-0001 | Вода |  |  | м3 | 3.85 |  | 0.49203 | 35.71 | 1.6 | 57.14 |  | 28.11
| 01.7.07.29-0091 | Опилки древесные |  |  | м3 | 3.06 |  | 0.39107 | 732.2 | 1.92 | 1405.82 |  | 549.77
| 04.3.01.09-0016 | Раствор готовый кладочный, цементный, М200 |  |  | 4: м3; 5: 1.3; 7: 0.16614; 10: 0; 12: 0
Н | 05.2.02.21 | Плитки бетонные, цементные или мозаичные |  |  | 4: м2; 5: 102; 7: 13.0356
|  | Итого прямые затраты |  |  | 12: 5525.41
|  | ФОТ |  |  | 12: 4750.99
| Пр/812-011.0-2 | НР Полы |  |  | 4: %; 5: 113; 7: 113; 12: 5368.62
| Пр/774-011.0 | СП Полы |  |  | 4: %; 5: 65; 7: 65; 12: 3088.14
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 109406.65; 12: 13982.17
42 | прайс-лист | Бетонный раствор М150 |  |  | м3 | 0.16614 | 1 | 0.16614 |  |  | 8416.67 |  | 1398.35
(Полы)
Цена=10100,00/1,20
|  | Всего по позиции |  |  | 12: 1398.35
43 | коммерческое предлжение | Тротуарная плита ТРИО Б.10.Фсм.6 колормикс (белый, горчичиный, черный) - Габбро; размеры: 600х300; 300х300; 450х300; толщина: 60 |  |  | м2 | 13.0356 | 1 | 13.0356 |  |  | 3094.17 |  | 40334.36
(Материалы для строительных работ)
Объем=12,78*1,02
Цена=3713,00/1,20
|  | Всего по позиции |  |  | 12: 40334.36
44 | ГЭСНр68-02-002-02 Применительно | Устройство выравнивающего слоя из асфальтобетонной смеси: без применения укладчиков асфальтобетона // пандусы с площадки |  |  | 4: 100 т; 5: 0.01536; 6: 1; 7: 0.01536
Объем=(8*0,08*2,4) / 100
| 1 | ОТ(ЗТ) |  |  | 4: чел.-ч; 7: 0.83866; 12: 469.65
| 1-100-40 | Средний разряд работы 4,0 |  |  | 4: чел.-ч; 5: 54.6; 7: 0.83866; 10: 560; 12: 469.65
| 2 | ЭМ |  |  | 12: 811.41
|  | ОТм(ЗТм) |  |  | 4: чел.-ч; 7: 0.30996; 12: 218.32
| 91.08.03-016 | Катки самоходные гладкие вибрационные, масса 8 т |  |  | 4: маш.-ч; 5: 7.48; 7: 0.11489; 10: 2345.62; 12: 269.49
| 4-100-050 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 5 |  |  | 4: чел.-ч; 5: 7.48; 7: 0.11489; 10: 643.58; 12: 73.94
| 91.08.03-018 | Катки самоходные гладкие вибрационные, масса 13 т |  |  | 4: маш.-ч; 5: 11.9; 7: 0.18278; 10: 2853.31; 12: 521.54
| 4-100-060 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 |  |  | 4: чел.-ч; 5: 11.9; 7: 0.18278; 10: 752.24; 12: 137.5
| 91.13.01-038 | Машины поливомоечные, вместимость цистерны 6 м3 |  |  | маш.-ч | 0.8 |  | 0.012288 | 1043.14 | 1.59 | 1658.59 |  | 20.38
| 4-100-040 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.8; 7: 0.012288; 10: 560; 12: 6.88
| 4 | М |  |  | 12: 6.64
| 01.3.01.03-0002 | Керосин для технических целей |  |  | т | 0.005 |  | 7.68e-05 | 62186.75 | 1.39 | 86439.58 |  | 6.64
Н | 04.2.01.02 | Смеси асфальтобетонные горячие пористые |  |  | 4: т; 5: 101; 7: 1.5514
|  | Итого прямые затраты |  |  | 12: 1506.02
|  | ФОТ |  |  | 12: 687.97
| Пр/812-102.0-2 | НР Благоустройство (ремонтно-строительные) |  |  | 4: %; 5: 103; 7: 103; 12: 708.61
| Пр/774-102.0 | СП Благоустройство (ремонтно-строительные) |  |  | 4: %; 5: 54; 7: 54; 12: 371.5
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 168367.84; 12: 2586.13
45 | ФСБЦ-04.2.01.01-1238 | Смеси асфальтобетонные А 16 ВН на ПБВ |  |  | т | 1.5514 | 1 | 1.5514 | 6388.04 | 2.1 | 13414.88 |  | 20811.31
(Материалы для строительных работ)
|  | Всего по позиции |  |  | 12: 20811.31
Итоги по разделу 6 Устройство покрытия площадки под остановку :
|  | Всего прямые затраты (справочно) |  |  | 12: 603014.34
в том числе:
|  | Оплата труда рабочих |  |  | 12: 75963.18
|  | Эксплуатация машин |  |  | 12: 12794.12
|  | Оплата труда машинистов (Отм) |  |  | 12: 5211.82
|  | Материалы |  |  | 12: 507262.95
|  | Перевозка |  |  | 12: 1782.27
|  | Строительные работы |  |  | 12: 749866.97
|  | Строительные работы |  |  | 12: 748084.7
в том числе:
|  | оплата труда |  |  | 12: 75963.18
|  | эксплуатация машин и механизмов |  |  | 12: 12794.12
|  | оплата труда машинистов (Отм) |  |  | 12: 5211.82
|  | материалы |  |  | 12: 507262.95
|  | накладные расходы |  |  | 12: 89729.97
|  | сметная прибыль |  |  | 12: 57122.66
|  | Перевозка |  |  | 12: 1782.27
|  | Всего ФОТ (справочно) |  |  | 12: 81175
|  | Всего накладные расходы (справочно) |  |  | 12: 89729.97
|  | Всего сметная прибыль (справочно) |  |  | 12: 57122.66
|  | Всего по разделу 6 Устройство покрытия площадки под остановку |  |  | 12: 749866.97
справочно:
|  | Затраты труда рабочих |  |  | 7: 149,58416
|  | Затраты труда машинистов |  |  | 7: 8,484506
Итоги по смете:
|  | Всего прямые затраты (справочно) |  |  | 12: 3785449.89
в том числе:
|  | Оплата труда рабочих |  |  | 12: 112283.17
|  | Эксплуатация машин |  |  | 12: 16772.24
|  | Оплата труда машинистов (Отм) |  |  | 12: 6650.72
|  | Материалы |  |  | 12: 3647961.49
|  | Перевозка |  |  | 12: 1782.27
|  | Строительные работы |  |  | 12: 3899528.04
|  | Строительные работы |  |  | 12: 3897745.77
в том числе:
|  | оплата труда |  |  | 12: 81688.22
|  | эксплуатация машин и механизмов |  |  | 12: 13039.84
|  | оплата труда машинистов (Отм) |  |  | 12: 5423.06
|  | материалы |  |  | 12: 3639523.72
|  | накладные расходы |  |  | 12: 96793.38
|  | сметная прибыль |  |  | 12: 61277.55
|  | Перевозка |  |  | 12: 1782.27
|  | Монтажные работы |  |  | 12: 83654.83
в том числе:
|  | оплата труда |  |  | 12: 27991.97
|  | эксплуатация машин и механизмов |  |  | 12: 3732.4
|  | оплата труда машинистов (Отм) |  |  | 12: 1227.66
|  | материалы |  |  | 12: 8437.77
|  | накладные расходы |  |  | 12: 27726.5
|  | сметная прибыль |  |  | 12: 14538.53
|  | Оборудование |  |  | 12: 91794.6
|  | Оборудование |  |  | 12: 25608.64
|  | Инженерное оборудование |  |  | 12: 66185.96
|  | Прочие затраты |  |  | 12: 5492.29
|  | Пусконаладочные работы |  |  | 12: 5492.29
в том числе:
|  | оплата труда |  |  | 12: 2602.98
|  | накладные расходы |  |  | 12: 1952.24
|  | сметная прибыль |  |  | 12: 937.07
|  | Всего |  |  | 12: 4080469.76
|  | Всего ФОТ (справочно) |  |  | 12: 118933.89
|  | Всего накладные расходы (справочно) |  |  | 12: 126472.12
|  | Всего сметная прибыль (справочно) |  |  | 12: 76753.15
|  | НДС 20% |  |  | 12: 816093.95
|  | ВСЕГО по смете |  |  | 12: 4896563.71
справочно:
|  | Затраты труда рабочих |  |  | 7: 214,06456
|  | Затраты труда машинистов |  |  | 7: 10,618656
|  | ПНР "вхолостую" |  |  | 12: 4393.83
в том числе:
| 421/пр_2020_прил.8_т._п.1.1_гр.6 | Электротехнические устройства |  |  | 12: 4393.83
|  | ПНР "под нагрузкой" |  |  | 12: 1098.46
в том числе:
| 421/пр_2020_прил.8_т._п.1.1_гр.7 | Электротехнические устройства |  |  | 12: 1098.46
Начальная (максимальная)цена контракта принята в сумме 4 896 563,71 рубля, не превышает финансирование на 2025 год