Приложение 1

к извещению об осуществлении закупки

Описание объекта закупки (техническое задание)

# на выполнение работ по ремонту крыльца входной группы дискотечного зала здания

# МАУ «Центр культуры «Югра–Презент» в городе Югорске

Место выполнения работ: Ханты - Мансийский автономный округ - Югра, г. Югорск,                     ул. Спортивная д. 6 .

Срок выполнения работ:

-  начало: с даты заключения муниципального контракта;

-  окончание: 15.08.2024.

Срок исполнения контракта: с даты заключения муниципального контракта по 23.09.2024.

Цена контракта включает в себя: затраты на весь перечень работ в полном объеме, стоимость материалов, транспортные расходы, затраты механизмов, включая НДС либо без НДС и другие обязательные платежи, возникающие в период выполнения работ. А также расходы на транспортировку рабочих, стоимость расходных и иных материалов, необходимых для выполнения работ, иные расходы Подрядчика, необходимые для выполнения работ в полном объеме и надлежащего качества.

Требования к сроку и объему предоставления гарантии качества работ:

Подрядчик гарантирует выполнение всех работ в полном объеме и в сроки, определенные условиями контракта; качество выполнения всех работ, соответствующее требованиям технического задания, действующим СНиП, ГОСТ; нормам федерального законодательства, законодательства ХМАО-Югры и правовым актам администрации города Югорска; соответствие результатов выполненных работ условиям контракта; своевременное устранение за счет Подрядчика недостатков и дефектов, выявленных при приемке работ.

Перечень и объём работ: работы выполняются в строгом соответствии с приложенным локальным сметным расчетом.

Гарантии качества распространяются на все конструктивные элементы и работы, выполненные Подрядчиком по контракту.

Срок предоставления гарантии на выполненные работы 12 (двенадцать) календарных месяцев со дня подписания заказчиком документа о приемке, сформированного  с использованием единой информационной системы (за исключением отдельного этапа исполнения  контракта).

В соответствии со статьей 723 Гражданского Кодекса Российской  Федерации Подрядчик, предоставивший материал для выполнения работы, отвечает за его качество по правилам об ответственности продавца за товары ненадлежащего качества.

Качественные характеристики объекта закупки:

Все работы должны быть выполнены в соответствии с требованиями действующего законодательства, строительных норм и правил (СНиП), государственных стандартов (ГОСТ), санитарных норм и правил (СанПиН) и иных нормативных правовых документов, регламентирующих порядок и качество выполнения работ, последовательность и технологию работ, являющихся предметом контракта, методическими документами в строительстве (МДС), сметными нормами, техническими и технологическими рекомендациями (ТР), определяющими нормы и правила ремонтно-строительных работ с безусловным учетом комплекса общих и специальных  требований.

Подрядчик обязан провести все необходимые согласования для выполнения работ по настоящему контракту. Согласовать порядок производства работ в учреждении с Муниципальным заказчиком.

# В процессе производства работ и по окончании работ в течение 2-х (двух) дней Подрядчик обязан произвести очистку помещений  от отходов строительных материалов и строительного мусора. Подрядчику запрещено производить сброс отходов строительных материалов и строительного мусора в контейнеры, расположенные на прилегающей территории.

Требования к материалам, используемым при выполнении работ:

Все поставляемые материалы, конструкции и оборудование должны быть новые, ранее не использовавшиеся, иметь соответствующие сертификаты качества: сертификаты соответствия, технические паспорта, инструкции по эксплуатации и соответствовать требованиям действующего законодательства. Климатическое исполнение оборудования и материалов должно соответствовать региону и условиям его применения. Использование бывших в употреблении материалов запрещается.

Товарные знаки, встречающиеся в документации, размещенной в единой информационной системе в составе извещения о проведении аукциона в электронной форме и в приложениях к извещению о проведении электронного аукциона, следует считать сопровождающимися словами «или эквивалент».

Требования к характеристикам товаров (материалов), предполагаемых к использованию при выполнении работ, установлены в требованиях к применяемым материалам:

| № п\п | Наименование товара | Значение показателя |
| --- | --- | --- |
| 1 | Сетка | Сетка стальная сварная из арматурной проволоки без покрытия, диаметр проволоки 4 мм размер ячейки 100х100 мм |
| 2 | Плитка тротуарная | Плитка тротуарная "Калифорния" с характеристиками: Тип – вибролитая; Форма – квадрат; Размер: 300х300мм; толщина 30мм Истираемость - не более 0.7 г/см2; Влагопоглощение - не более 6%; Метод окраса – полный Свойства плитки: имеет долговечный срок службы; не скользит, является морозостойкой и водоустойчивой; не деформируется из-за резких перепадов температурного режима и является экологически чистой, так как не содержит в составе вредные примеси. Цвет согласовывается с Муниципальным заказчиком. |
| 3 | Штукатурка | Штукатурка полимерная декоративная "короед", обладающая следующими свойствами: готовая к применению; обладает низким водопоглощением; эластичная, устойчивая к деформациям; паропроницаемые; атмосферо- и морозостойкие; пригодная для внутренних и наружных работ; экологически безопасная. Финишное покрытие имеет характерный внешний вид, напоминающий погрызенное жучками-короедами дерево. Состав: водная дисперсия сополимеров акрилатов с минеральными наполнителями и пигментами. Размер зерна - 2 мм. Время подсушки перед формированием фактуры: около 15 минут. Температура применения: от +5 °С до +30 °С. Данные по пожарной безопасности: Группа горючести не ниже Г1; Группа воспламеняемости не ниже В2; Группа дымообразующей способности не выше Д2; Группа токсичности продуктов горения не выше Т1. Цвет – цветная (по согласованию с Муниципальным заказчиком). |
| 4 | Плитка керамогранитная | Плитка керамогранитная с характеристиками: Размер плитки: 600х600мм; толщина 10 мм; Назначение - фасадная Поверхность - неполированная Цвет - многоцветная (по согласованию с Муниципальным заказчиком). |

Перечень и объем выполняемых работ указан в локальном сметном расчете.

Локальный сметный расчет

на выполнение работ по ремонту крыльца входной группы дискотечного зала здания  МАУ «Центр культуры «Югра-Презент» в городе Югорске

| № п/п | Обоснование | Наименование работ и затрат |  |  |  | Единица измерения |  | Количество |  |  |  |  |  | Сметная стоимость, руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | на единицу измерения |  | коэффициенты |  | всего с учетом коэффициентов |  | на единицу измерения в базисном уровне цен |  | индекс |  | на единицу измерения в текущем уровне цен |  | коэффициенты |  | всего в текущем уровне цен |  |
| 1 | 2 | 3 |  |  |  | 4 |  | 5 |  | 6 |  | 7 |  | 8 |  | 9 |  | 10 |  | 11 |  | 12 |  |
| Раздел 1. Площадка и ступени |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Демонтажные работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ГЭСН07-05-016-04 применительно | Устройство металлических ограждений: без поручней // Демонтаж металлического оцинкованного ограждения лестничного марша - с сохранением материала |  |  |  | 100 м |  | 0,08 |  | 1 |  | 0,08 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=8 / 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Приказ от 14.07.2022 № 571/пр п.83 табл.2 | Демонтаж (разборка) металлических, металлокомпозитных, композитных конструкций ОЗП=0,7; ЭМ=0,7 к расх.; ЗПМ=0,7; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,7; ТЗМ=0,7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ(ЗТ) |  |  |  | чел.-ч |  |  |  |  |  | 2,324 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 099,25 |  |
|  | 1-100-38 | Средний разряд работы 3,8 |  |  |  | чел.-ч |  | 41,5 |  | 0,7 |  | 2,324 |  |  |  |  |  | 473,00 |  |  |  | 1 099,25 |  |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 86,14 |  |
|  |  | ОТм(ЗТм) |  |  |  | чел.-ч |  |  |  |  |  | 0,14504 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 69,02 |  |
|  | 91.06.06-048 | Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м |  |  |  | маш.час |  | 0,38 |  | 0,7 |  | 0,02128 |  | 37,32 |  | 1,71 |  | 63,82 |  |  |  | 1,36 |  |
|  | 4-100-030 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 3 |  |  |  | чел.-ч |  | 0,38 |  | 0,7 |  | 0,02128 |  |  |  |  |  | 429,67 |  |  |  | 9,14 |  |
|  | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т |  |  |  | маш.час |  | 2,21 |  | 0,7 |  | 0,12376 |  |  |  |  |  | 640,49 |  |  |  | 79,27 |  |
|  | 4-100-040 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 |  |  |  | чел.-ч |  | 2,21 |  | 0,7 |  | 0,12376 |  |  |  |  |  | 483,83 |  |  |  | 59,88 |  |
|  | 91.17.04-233 | Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 350 А |  |  |  | маш.час |  | 5,8 |  | 0,7 |  | 0,3248 |  |  |  |  |  | 16,97 |  |  |  | 5,51 |  |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |
|  | 01.7.03.01-0001 | Вода |  |  |  | м3 |  | 0,1 |  | 0 |  | 0 |  | 35,71 |  | 1,46 |  | 52,14 |  |  |  | 0,00 |  |
|  | 01.7.11.07-0054 | Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей АНО-6, Э42, диаметр 6 мм |  |  |  | т |  | 0,02 |  | 0 |  | 0 |  | 148 198,02 |  | 1,03 |  | 152 643,96 |  |  |  | 0,00 |  |
|  | 03.2.01.01-0001 | Портландцемент общестроительного назначения бездобавочный М400 Д0 (ЦЕМ I 32,5Н) |  |  |  | т |  | 0,15 |  | 0 |  | 0 |  | 4 800,85 |  | 1,83 |  | 8 785,56 |  |  |  | 0,00 |  |
| П,Н | 07.2.05.01 | Ограждения лестничных проемов |  |  |  | м |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 168,27 |  |
|  | Пр/812-007.1-3, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25 | НР Бетонные и железобетонные сборные конструкции жилых, общественных и административно-бытовых зданий промышленных предприятий |  |  |  | % |  | 117 |  | 0,9 |  | 105,3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 230,19 |  |
|  | Пр/774-007.1, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Бетонные и железобетонные сборные конструкции жилых, общественных и административно-бытовых зданий промышленных предприятий |  |  |  | % |  | 80 |  | 0,85 |  | 68 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 794,42 |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 40 987,75 |  |  |  | 3 279,02 |  |
| 2 | ГЭСНр68-02-012-01 Применительно | Разборка тротуаров и дорожек из плит с их отноской и укладкой в штабель // Разборка облицовки ступеней и площадок из гранитного камня - с сохранением материалов |  |  |  | 100 м2 |  | 1,1 |  | 1 |  | 1,1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=110 / 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ(ЗТ) |  |  |  | чел.-ч |  |  |  |  |  | 20,548 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7 886,73 |  |
|  | 1-100-17 | Средний разряд работы 1,7 |  |  |  | чел.-ч |  | 18,68 |  |  |  | 20,548 |  |  |  |  |  | 383,82 |  |  |  | 7 886,73 |  |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7 886,73 |  |
|  | Пр/812-102.0-3 | НР Благоустройство (ремонтно-строительные) |  |  |  | % |  | 103 |  |  |  | 103 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8 123,33 |  |
|  | Пр/774-102.0 | СП Благоустройство (ремонтно-строительные) |  |  |  | % |  | 54 |  |  |  | 54 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 258,83 |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 18 426,26 |  |  |  | 20 268,89 |  |
| 3 | ГЭСНр69-01-019-02 | Разборка горизонтальных поверхностей бетонных конструкций при помощи отбойных молотков, бетон марки: 150 // Демонтаж бетонного основания ступеней и площадок |  |  |  | м3 |  | 5,5 |  | 1 |  | 5,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=110*0,05 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ(ЗТ) |  |  |  | чел.-ч |  |  |  |  |  | 96,195 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 41 332,11 |  |
|  | 1-100-30 | Средний разряд работы 3,0 |  |  |  | чел.-ч |  | 17,49 |  |  |  | 96,195 |  |  |  |  |  | 429,67 |  |  |  | 41 332,11 |  |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 699,06 |  |
|  | 91.18.01-012 | Компрессоры поршневые передвижные с электродвигателем, давление до 0,6 МПа (6 атм), производительность до 3,5 м3/мин |  |  |  | маш.час |  | 8,15 |  |  |  | 44,825 |  | 99,51 |  | 1,22 |  | 121,40 |  |  |  | 5 441,76 |  |
|  | 91.21.10-002 | Молотки отбойные пневматические при работе от передвижных компрессоров |  |  |  | маш.час |  | 16,3 |  |  |  | 89,65 |  | 2,11 |  | 1,36 |  | 2,87 |  |  |  | 257,30 |  |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 41 332,11 |  |
|  | Пр/812-103.0-3 | НР Прочие ремонтно-строительные работы |  |  |  | % |  | 93 |  |  |  | 93 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 38 438,86 |  |
|  | Пр/774-103.0 | СП Прочие ремонтно-строительные работы |  |  |  | % |  | 44 |  |  |  | 44 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 18 186,13 |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 18 846,57 |  |  |  | 103 656,16 |  |
| Монтажные работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | ГЭСН11-01-011-01 | Устройство стяжек: цементных толщиной 20 мм |  |  |  | 100 м2 |  | 1,1 |  | 1 |  | 1,1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=110 / 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ(ЗТ) |  |  |  | чел.-ч |  |  |  |  |  | 39,16 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 15 694,94 |  |
|  | 1-100-22 | Средний разряд работы 2,2 |  |  |  | чел.-ч |  | 35,6 |  |  |  | 39,16 |  |  |  |  |  | 400,79 |  |  |  | 15 694,94 |  |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 155,31 |  |
|  |  | ОТм(ЗТм) |  |  |  | чел.-ч |  |  |  |  |  | 1,397 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 600,25 |  |
|  | 91.06.06-048 | Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м |  |  |  | маш.час |  | 1,27 |  |  |  | 1,397 |  | 37,32 |  | 1,71 |  | 63,82 |  |  |  | 89,16 |  |
|  | 4-100-030 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 3 |  |  |  | чел.-ч |  | 1,27 |  |  |  | 1,397 |  |  |  |  |  | 429,67 |  |  |  | 600,25 |  |
|  | 91.07.04-002 | Вибраторы поверхностные |  |  |  | маш.час |  | 7,82 |  |  |  | 8,602 |  | 8,54 |  | 0,9 |  | 7,69 |  |  |  | 66,15 |  |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 200,74 |  |
|  | 01.7.03.01-0001 | Вода |  |  |  | м3 |  | 3,5 |  |  |  | 3,85 |  | 35,71 |  | 1,46 |  | 52,14 |  |  |  | 200,74 |  |
| Н | 04.3.01.09 | Раствор готовый кладочный тяжелый цементный |  |  |  | м3 |  | 2,04 |  |  |  | 2,244 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 16 295,19 |  |
|  | Пр/812-011.0-3, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25 | НР Полы |  |  |  | % |  | 113 |  | 0,9 |  | 101,7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 16 572,21 |  |
|  | Пр/774-011.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Полы |  |  |  | % |  | 65 |  | 0,85 |  | 55,25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 9 003,09 |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 38 387,76 |  |  |  | 42 226,54 |  |
| 5 | ГЭСН11-01-011-02 | Устройство стяжек: на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять или исключать к норме 11-01-011-01 |  |  |  | 100 м2 |  | 1,1 |  | 1 |  | 1,1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=110 / 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | толщина 5см ПЗ=6 (ОЗП=6; ЭМ=6 к расх.; ЗПМ=6; МАТ=6 к расх.; ТЗ=6; ТЗМ=6) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ(ЗТ) |  |  |  | чел.-ч |  |  |  |  |  | 2,904 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 163,89 |  |
|  | 1-100-22 | Средний разряд работы 2,2 |  |  |  | чел.-ч |  | 0,44 |  | 6 |  | 2,904 |  |  |  |  |  | 400,79 |  |  |  | 1 163,89 |  |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 189,96 |  |
|  |  | ОТм(ЗТм) |  |  |  | чел.-ч |  |  |  |  |  | 1,386 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 595,52 |  |
|  | 91.06.06-048 | Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м |  |  |  | маш.час |  | 0,21 |  | 6 |  | 1,386 |  | 37,32 |  | 1,71 |  | 63,82 |  |  |  | 88,45 |  |
|  | 4-100-030 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 3 |  |  |  | чел.-ч |  | 0,21 |  | 6 |  | 1,386 |  |  |  |  |  | 429,67 |  |  |  | 595,52 |  |
|  | 91.07.04-002 | Вибраторы поверхностные |  |  |  | маш.час |  | 2 |  | 6 |  | 13,2 |  | 8,54 |  | 0,9 |  | 7,69 |  |  |  | 101,51 |  |
| Н | 04.3.01.09 | Раствор готовый кладочный тяжелый цементный |  |  |  | м3 |  | 0,51 |  | 6 |  | 3,366 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 759,41 |  |
|  | Пр/812-011.0-3, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25 | НР Полы |  |  |  | % |  | 113 |  | 0,9 |  | 101,7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 789,32 |  |
|  | Пр/774-011.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Полы |  |  |  | % |  | 65 |  | 0,85 |  | 55,25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 972,07 |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 282,51 |  |  |  | 4 710,76 |  |
| 6 | ФСБЦ-04.3.01.09-0015 | Раствор готовый кладочный, цементный, М150 |  |  |  | м3 |  | 5,61 |  | 1 |  | 5,61 |  | 3 948,62 |  | 1,98 |  | 7 818,27 |  |  |  | 43 860,49 |  |
|  |  | (Полы) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=2,244+3,366 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 43 860,49 |  |
| 7 | ГЭСН06-03-004-14 | Армирование подстилающих слоев и набетонок |  |  |  | т |  | 0,1694 |  | 1 |  | 0,1694 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=1,4/1000*121 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ(ЗТ) |  |  |  | чел.-ч |  |  |  |  |  | 1,96504 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 876,25 |  |
|  | 1-100-33 | Средний разряд работы 3,3 |  |  |  | чел.-ч |  | 11,6 |  |  |  | 1,96504 |  |  |  |  |  | 445,92 |  |  |  | 876,25 |  |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 69,30 |  |
|  |  | ОТм(ЗТм) |  |  |  | чел.-ч |  |  |  |  |  | 0,05929 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 32,90 |  |
|  | 91.05.05-015 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т |  |  |  | маш.час |  | 0,15 |  |  |  | 0,02541 |  |  |  |  |  | 1 873,16 |  |  |  | 47,60 |  |
|  | 4-100-060 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 |  |  |  | чел.-ч |  | 0,15 |  |  |  | 0,02541 |  |  |  |  |  | 649,93 |  |  |  | 16,51 |  |
|  | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т |  |  |  | маш.час |  | 0,2 |  |  |  | 0,03388 |  |  |  |  |  | 640,49 |  |  |  | 21,70 |  |
|  | 4-100-040 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 |  |  |  | чел.-ч |  | 0,2 |  |  |  | 0,03388 |  |  |  |  |  | 483,83 |  |  |  | 16,39 |  |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 492,71 |  |
|  | 08.3.03.04-0012 | Проволока светлая, диаметр 1,1 мм |  |  |  | т |  | 0,028 |  |  |  | 0,0047432 |  | 88 783,86 |  | 1,17 |  | 103 877,12 |  |  |  | 492,71 |  |
| Н | 08.4.03.03 | Арматура |  |  |  | т |  | 1 |  |  |  | 0,1694 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 909,15 |  |
|  | Пр/812-006.0-3, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25 | НР Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве |  |  |  | % |  | 103 |  | 0,9 |  | 92,7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 842,78 |  |
|  | Пр/774-006.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве |  |  |  | % |  | 58 |  | 0,85 |  | 49,3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 448,21 |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 16 305,49 |  |  |  | 2 762,15 |  |
| 8 | ФСБЦ-08.1.02.17-0091 | Сетка стальная сварная из арматурной проволоки без покрытия, диаметр проволоки 4 мм размер ячейки 100х100 мм |  |  |  | м2 |  | 121 |  | 1 |  | 121 |  | 93,45 |  | 1,1 |  | 102,80 |  |  |  | 12 438,80 |  |
|  |  | (Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=110*1,1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 12 438,80 |  |
| 9 | ГЭСН11-01-027-01 | Устройство покрытий на цементном растворе из плиток: бетонных, цементных или мозаичных // Облицовка ступеней и площадок тротуарной плиткой |  |  |  | 100 м2 |  | 1,514 |  | 1 |  | 1,514 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=151,4 / 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ(ЗТ) |  |  |  | чел.-ч |  |  |  |  |  | 126,40386 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 52 942,99 |  |
|  | 1-100-27 | Средний разряд работы 2,7 |  |  |  | чел.-ч |  | 72,6 |  | 1,15 |  | 126,40386 |  |  |  |  |  | 418,84 |  |  |  | 52 942,99 |  |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 529,54 |  |
|  |  | ОТм(ЗТм) |  |  |  | чел.-ч |  |  |  |  |  | 7,134725 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 237,78 |  |
|  | 91.06.05-011 | Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, номинальная вместимость основного ковша 2,6 м3, грузоподъемность 5 т |  |  |  | маш.час |  | 0,36 |  | 1,25 |  | 0,6813 |  |  |  |  |  | 1 762,74 |  |  |  | 1 200,95 |  |
|  | 4-100-050 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 5 |  |  |  | чел.-ч |  | 0,36 |  | 1,25 |  | 0,6813 |  |  |  |  |  | 556,05 |  |  |  | 378,84 |  |
|  | 91.06.06-048 | Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м |  |  |  | маш.час |  | 2,57 |  | 1,25 |  | 4,863725 |  | 37,32 |  | 1,71 |  | 63,82 |  |  |  | 310,40 |  |
|  | 4-100-030 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 3 |  |  |  | чел.-ч |  | 2,57 |  | 1,25 |  | 4,863725 |  |  |  |  |  | 429,67 |  |  |  | 2 089,80 |  |
|  | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т |  |  |  | маш.час |  | 0,84 |  | 1,25 |  | 1,5897 |  |  |  |  |  | 640,49 |  |  |  | 1 018,19 |  |
|  | 4-100-040 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 |  |  |  | чел.-ч |  | 0,84 |  | 1,25 |  | 1,5897 |  |  |  |  |  | 483,83 |  |  |  | 769,14 |  |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 21 925,47 |  |
|  | 01.7.03.01-0001 | Вода |  |  |  | м3 |  | 3,85 |  |  |  | 5,8289 |  | 35,71 |  | 1,46 |  | 52,14 |  |  |  | 303,92 |  |
|  | 01.7.07.29-0091 | Опилки древесные |  |  |  | м3 |  | 3,06 |  |  |  | 4,63284 |  | 732,20 |  | 1,74 |  | 1 274,03 |  |  |  | 5 902,38 |  |
|  | 04.3.01.09-0016 | Раствор готовый кладочный, цементный, М200 |  |  |  | м3 |  | 1,3 |  |  |  | 1,9682 |  | 4 033,62 |  | 1,98 |  | 7 986,57 |  |  |  | 15 719,17 |  |
| Н | 05.2.02.21 | Плитки бетонные, цементные или мозаичные |  |  |  | м2 |  | 102 |  |  |  | 154,428 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 56 180,77 |  |
|  | Пр/812-011.0-3, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25 | НР Полы |  |  |  | % |  | 113 |  | 0,9 |  | 101,7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 57 135,84 |  |
|  | Пр/774-011.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Полы |  |  |  | % |  | 65 |  | 0,85 |  | 55,25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 31 039,88 |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 111 500,33 |  |  |  | 168 811,50 |  |
| 10 | ФСБЦ-05.2.02.19-0014 применительно | Плитка вибропрессованная тротуарная, форма квадрат, цвет серый, размеры 200х200х40 мм // Тротуарная плитка Калифорния 300х300х30 мм |  |  |  | м2 |  | 166,54 |  | 1 |  | 166,54 |  | 375,80 |  | 1,63 |  | 612,55 |  |  |  | 102 014,08 |  |
|  |  | (Полы) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=151,4*1,1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 102 014,08 |  |
| 11 | ГЭСНр63-03-010-02 | Замена элементов облицовки вентилируемого фасада без замены каркаса: керамогранитных плит, количество плит в одном месте: свыше 5 шт (частично б/у материал) |  |  |  | 100 м2 |  | 0,24 |  | 1 |  | 0,24 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=24 / 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ(ЗТ) |  |  |  | чел.-ч |  |  |  |  |  | 6,8448 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 891,59 |  |
|  | 1-100-28 | Средний разряд работы 2,8 |  |  |  | чел.-ч |  | 28,52 |  |  |  | 6,8448 |  |  |  |  |  | 422,45 |  |  |  | 2 891,59 |  |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 46,12 |  |
|  |  | ОТм(ЗТм) |  |  |  | чел.-ч |  |  |  |  |  | 0,072 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 34,84 |  |
|  | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т |  |  |  | маш.час |  | 0,3 |  |  |  | 0,072 |  |  |  |  |  | 640,49 |  |  |  | 46,12 |  |
|  | 4-100-040 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 |  |  |  | чел.-ч |  | 0,3 |  |  |  | 0,072 |  |  |  |  |  | 483,83 |  |  |  | 34,84 |  |
| Н | 06.2.05.03 | Плиты керамогранитные |  |  |  | м2 |  | 98 |  |  |  | 23,52 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 926,43 |  |
|  | Пр/812-097.0-3 | НР Стекольные, обойные и облицовочные работы (ремонтно-строительные) |  |  |  | % |  | 91 |  |  |  | 91 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 663,05 |  |
|  | Пр/774-097.0 | СП Стекольные, обойные и облицовочные работы (ремонтно-строительные) |  |  |  | % |  | 45 |  |  |  | 45 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 316,89 |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 28 968,71 |  |  |  | 6 952,49 |  |
| 12 | ФСБЦ-06.2.05.03-0002 | Плитка керамогранитная, неполированная, многоцветная, толщина 10 мм |  |  |  | м2 |  | 6 |  | 1 |  | 6 |  | 850,72 |  | 1,28 |  | 1 088,92 |  |  |  | 6 533,52 |  |
|  |  | (Отделочные работы) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 533,52 |  |
| 13 | ГЭСН07-05-016-04 применительно | Устройство металлических ограждений: без поручней // Монтаж металлического оцинкованного ограждения лестничного марша - б/у материал |  |  |  | 100 м |  | 0,08 |  | 1 |  | 0,08 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=8 / 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ(ЗТ) |  |  |  | чел.-ч |  |  |  |  |  | 3,818 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 805,91 |  |
|  | 1-100-38 | Средний разряд работы 3,8 |  |  |  | чел.-ч |  | 41,5 |  | 1,15 |  | 3,818 |  |  |  |  |  | 473,00 |  |  |  | 1 805,91 |  |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 153,82 |  |
|  |  | ОТм(ЗТм) |  |  |  | чел.-ч |  |  |  |  |  | 0,259 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 123,26 |  |
|  | 91.06.06-048 | Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м |  |  |  | маш.час |  | 0,38 |  | 1,25 |  | 0,038 |  | 37,32 |  | 1,71 |  | 63,82 |  |  |  | 2,43 |  |
|  | 4-100-030 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 3 |  |  |  | чел.-ч |  | 0,38 |  | 1,25 |  | 0,038 |  |  |  |  |  | 429,67 |  |  |  | 16,33 |  |
|  | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т |  |  |  | маш.час |  | 2,21 |  | 1,25 |  | 0,221 |  |  |  |  |  | 640,49 |  |  |  | 141,55 |  |
|  | 4-100-040 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 |  |  |  | чел.-ч |  | 2,21 |  | 1,25 |  | 0,221 |  |  |  |  |  | 483,83 |  |  |  | 106,93 |  |
|  | 91.17.04-233 | Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 350 А |  |  |  | маш.час |  | 5,8 |  | 1,25 |  | 0,58 |  |  |  |  |  | 16,97 |  |  |  | 9,84 |  |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 350,08 |  |
|  | 01.7.03.01-0001 | Вода |  |  |  | м3 |  | 0,1 |  |  |  | 0,008 |  | 35,71 |  | 1,46 |  | 52,14 |  |  |  | 0,42 |  |
|  | 01.7.11.07-0054 | Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей АНО-6, Э42, диаметр 6 мм |  |  |  | т |  | 0,02 |  |  |  | 0,0016 |  | 148 198,02 |  | 1,03 |  | 152 643,96 |  |  |  | 244,23 |  |
|  | 03.2.01.01-0001 | Портландцемент общестроительного назначения бездобавочный М400 Д0 (ЦЕМ I 32,5Н) |  |  |  | т |  | 0,15 |  |  |  | 0,012 |  | 4 800,85 |  | 1,83 |  | 8 785,56 |  |  |  | 105,43 |  |
| П,Н | 07.2.05.01 | Ограждения лестничных проемов |  |  |  | м |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 929,17 |  |
|  | Пр/812-007.1-3, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25 | НР Бетонные и железобетонные сборные конструкции жилых, общественных и административно-бытовых зданий промышленных предприятий |  |  |  | % |  | 117 |  | 0,9 |  | 105,3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 031,42 |  |
|  | Пр/774-007.1, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Бетонные и железобетонные сборные конструкции жилых, общественных и административно-бытовых зданий промышленных предприятий |  |  |  | % |  | 80 |  | 0,85 |  | 68 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 311,84 |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 72 204,13 |  |  |  | 5 776,33 |  |
| Вывоз и утилизация мусора |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 47-1 | Погрузка в автотранспортное средство: мусор строительный с погрузкой вручную |  |  |  | т |  | 30,28 |  | 1 |  | 30,28 |  |  |  |  |  | 1 101,28 |  |  |  | 33 346,76 |  |
|  |  | (Погрузо-разгрузочные работы при перевозке грузов (грунт, мусор и подобное)) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 33 346,76 |  |
| 15 | 02-15-1-01-0009 | Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью до 15 т по дорогам с усовершенствованным (асфальтобетонным, цементобетонным, железобетонным, обработанным органическим вяжущим) дорожным покрытием на расстояние 9 км |  |  |  | т |  | 30,28 |  | 1 |  | 30,28 |  |  |  |  |  | 192,43 |  |  |  | 5 826,78 |  |
|  |  | (Перевозка грузов автотранспортом (Автомобили-самосвалы)) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 826,78 |  |
| 16 | Калькуляция | Утилизация строительного мусора |  |  |  | м3 |  | 15,14 |  | 1 |  | 15,14 |  |  |  |  |  | 516,67 |  |  |  | 7 822,38 |  |
|  |  | (Отдельные виды затрат, относимые на стоимость строительных работ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7 822,38 |  |
|  |  | Итоги по разделу 1 Площадка и ступени : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого прямые затраты (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 374 128,29 |  |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Оплата труда рабочих |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 125 693,66 |  |
|  |  | Эксплуатация машин |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8 929,25 |  |
|  |  | Оплата труда машинистов (Отм) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 693,57 |  |
|  |  | Материалы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 195 638,27 |  |
|  |  | Перевозка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 39 173,54 |  |
|  |  | Строительные работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 570 286,65 |  |
|  |  | Строительные работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 531 113,11 |  |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | оплата труда |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 125 693,66 |  |
|  |  | эксплуатация машин и механизмов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8 929,25 |  |
|  |  | оплата труда машинистов (Отм) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 693,57 |  |
|  |  | материалы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 195 638,27 |  |
|  |  | накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 128 827,00 |  |
|  |  | сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 67 331,36 |  |
|  |  | Перевозка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 39 173,54 |  |
|  |  | Итого ФОТ (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 130 387,23 |  |
|  |  | Итого накладные расходы (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 128 827,00 |  |
|  |  | Итого сметная прибыль (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 67 331,36 |  |
|  |  | Итого по разделу 1 Площадка и ступени |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 570 286,65 |  |
|  |  | Справочно |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | затраты труда рабочих |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 300,1627 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | затраты труда машинистов |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10,453055 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Раздел 2. Отделка колонн |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | ГЭСН08-07-001-01 | Установка и разборка наружных инвентарных лесов высотой до 16 м: трубчатых для кладки облицовки |  |  |  | 100 м2 |  | 1,65 |  | 1 |  | 1,65 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=165 / 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ(ЗТ) |  |  |  | чел.-ч |  |  |  |  |  | 82,3515 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 35 830,31 |  |
|  | 1-100-31 | Средний разряд работы 3,1 |  |  |  | чел.-ч |  | 43,4 |  | 1,15 |  | 82,3515 |  |  |  |  |  | 435,09 |  |  |  | 35 830,31 |  |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 92,47 |  |
|  |  | ОТм(ЗТм) |  |  |  | чел.-ч |  |  |  |  |  | 0,144375 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 69,85 |  |
|  | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т |  |  |  | маш.час |  | 0,07 |  | 1,25 |  | 0,144375 |  |  |  |  |  | 640,49 |  |  |  | 92,47 |  |
|  | 4-100-040 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 |  |  |  | чел.-ч |  | 0,07 |  | 1,25 |  | 0,144375 |  |  |  |  |  | 483,83 |  |  |  | 69,85 |  |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7 918,44 |  |
|  | 01.7.16.02-0002 | Леса стальные стоечные приставные хомутовые (стойки, связи, поперечины, лестницы) в комплекте с пробками (хомутами, башмаками, болтами), без щитов настила, высота лесов до 60 м |  |  |  | т |  | 0,037 |  |  |  | 0,06105 |  | 91 734,54 |  | 1,2 |  | 110 081,45 |  |  |  | 6 720,47 |  |
|  | 11.1.03.01-0063 | Бруски обрезные хвойных пород (ель, сосна), естественной влажности, длина 2-6,5 м, ширина 20-90 мм, толщина 20-90 мм, сорт III |  |  |  | м3 |  | 0,006 |  |  |  | 0,0099 |  | 16 496,03 |  | 1,14 |  | 18 805,47 |  |  |  | 186,17 |  |
|  | 11.2.13.06-0012 | Щиты настила, толщина 25 мм |  |  |  | м2 |  | 1,2 |  |  |  | 1,98 |  | 317,40 |  | 1,61 |  | 511,01 |  |  |  | 1 011,80 |  |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 35 900,16 |  |
|  | Пр/812-008.0-3, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25 | НР Конструкции из кирпича и блоков |  |  |  | % |  | 111 |  | 0,9 |  | 99,9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 35 864,26 |  |
|  | Пр/774-008.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Конструкции из кирпича и блоков |  |  |  | % |  | 69 |  | 0,85 |  | 58,65 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 21 055,44 |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 61 109,56 |  |  |  | 100 830,77 |  |
| 18 | ГЭСН10-05-012-01 | Облицовка стен глухих (без проемов) по металлическому одинарному каркасу гипсокартонными листами // Разборка вентфасадов из ПВХ панелей |  |  |  | 100 м2 |  | 0,616 |  | 1 |  | 0,616 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=61,6 / 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Приказ от 14.07.2022 № 571/пр п.83 табл.2 | Демонтаж (разборка) сборных деревянных конструкций ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; ЗПМ=0,8; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ(ЗТ) |  |  |  | чел.-ч |  |  |  |  |  | 39,803456 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 17 964,89 |  |
|  | 1-100-34 | Средний разряд работы 3,4 |  |  |  | чел.-ч |  | 80,77 |  | 0,8 |  | 39,803456 |  |  |  |  |  | 451,34 |  |  |  | 17 964,89 |  |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3,22 |  |
|  |  | ОТм(ЗТм) |  |  |  | чел.-ч |  |  |  |  |  | 0,068992 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 29,64 |  |
|  | 91.06.06-045 | Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 15 м |  |  |  | маш.час |  | 0,14 |  | 0,8 |  | 0,068992 |  | 27,25 |  | 1,71 |  | 46,60 |  |  |  | 3,22 |  |
|  | 4-100-030 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 3 |  |  |  | чел.-ч |  | 0,14 |  | 0,8 |  | 0,068992 |  |  |  |  |  | 429,67 |  |  |  | 29,64 |  |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |
|  | 01.7.03.01-0001 | Вода |  |  |  | м3 |  | 0,035 |  | 0 |  | 0 |  | 35,71 |  | 1,46 |  | 52,14 |  |  |  | 0,00 |  |
|  | 01.7.03.04-0001 | Электроэнергия |  |  |  | кВт-ч |  | 2,1132 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  |  | 6,33 |  |  |  | 0,00 |  |
|  | 01.7.06.01-0042 | Ленты эластичные самоклеящиеся для профилей направляющих 50х30000 мм |  |  |  | м |  | 93,81 |  | 0 |  | 0 |  | 4,82 |  | 1,49 |  | 7,18 |  |  |  | 0,00 |  |
|  | 01.7.06.04-0002 | Ленты бумажные перфорированные армирующие для повышения трещиностойкости стыков, ширина 52 мм |  |  |  | м |  | 130 |  | 0 |  | 0 |  | 2,60 |  | 1,36 |  | 3,54 |  |  |  | 0,00 |  |
|  | 01.7.06.04-0007 | Ленты бумажные для создания искусственных трещин между каркасными конструкциями и примыкающими поверхностями, с липким слоем с одной стороны и антиадгезионным покрытием с другой, цвет белый, ширина 65 мм |  |  |  | 100 м |  | 0,3333 |  | 0 |  | 0 |  | 1 955,23 |  | 1,49 |  | 2 913,29 |  |  |  | 0,00 |  |
|  | 01.7.15.07-0152 | Дюбели пластмассовые с шурупами, диаметр 6 мм, длина 35 мм, диаметр шурупа 3,5 мм, длина шурупа 50 мм |  |  |  | 100 шт |  | 3,53 |  | 0 |  | 0 |  | 52,34 |  | 1,2 |  | 62,81 |  |  |  | 0,00 |  |
|  | 01.7.15.14-0042 | Шурупы самонарезающие стальные оксидированные с полукруглой головкой и крестообразным шлицем, остроконечные, диаметр 3,5 мм, длина 9,5 мм |  |  |  | 100 шт |  | 4,29 |  | 0 |  | 0 |  | 23,01 |  | 1,2 |  | 27,61 |  |  |  | 0,00 |  |
|  | 01.7.15.14-0044 | Шурупы самонарезающие стальные оксидированные с потайной головкой и крестообразным шлицем, остроконечные, диаметр 3,5 мм, длина 25 мм |  |  |  | 100 шт |  | 16,67 |  | 0 |  | 0 |  | 23,02 |  | 1,2 |  | 27,62 |  |  |  | 0,00 |  |
|  | 07.2.06.03-0119 | Профиль направляющий из оцинкованной стали, для монтажа гипсовых перегородок и подвесных потолков, размеры 28х27 мм, толщина стали 0,6 мм |  |  |  | м |  | 80,95 |  | 0 |  | 0 |  | 44,16 |  | 0,83 |  | 36,65 |  |  |  | 0,00 |  |
|  | 07.2.06.03-0155 | Профиль направляющий из оцинкованной стали, размеры 60х27 мм, толщина стали 0,6 мм |  |  |  | м |  | 171,83 |  | 0 |  | 0 |  | 64,44 |  | 0,83 |  | 53,49 |  |  |  | 0,00 |  |
|  | 07.2.06.04-0093 | Подвесы стальные оцинкованные прямые для крепления подвесного потолка к профилю, размеры профиля 60х27 мм, длина подвеса 300 мм, толщина 0,7 мм |  |  |  | 100 шт |  | 2,14 |  | 0 |  | 0 |  | 864,86 |  | 0,83 |  | 717,83 |  |  |  | 0,00 |  |
|  | 07.2.06.05-0017 | Соединители профиля стальные оцинкованные одноуровневые потолочные (краб), размеры 148х148 мм, толщина 0,9 мм |  |  |  | 100 шт |  | 0,36 |  | 0 |  | 0 |  | 2 013,47 |  | 0,83 |  | 1 671,18 |  |  |  | 0,00 |  |
|  | 14.4.01.02-0012 | Грунтовка укрепляющая, глубокого проникновения, быстросохнущая, паропроницаемая |  |  |  | кг |  | 0,57 |  | 0 |  | 0 |  | 68,29 |  | 1,56 |  | 106,53 |  |  |  | 0,00 |  |
|  | 14.5.11.03-0004 | Смеси сухие шпатлевочные универсальные на основе гипса с полимерными добавками, крупность заполнителя не более 0,2 мм, прочность на изгиб не менее 1,0 МПа |  |  |  | кг |  | 41,4 |  | 0 |  | 0 |  | 17,34 |  | 1,55 |  | 26,88 |  |  |  | 0,00 |  |
| Н | 01.6.01.02 | Листы гипсокартонные |  |  |  | м2 |  | 105 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 17 994,53 |  |
|  | Пр/812-010.0-3, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25 | НР Деревянные конструкции |  |  |  | % |  | 109 |  | 0,9 |  | 98,1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 17 652,63 |  |
|  | Пр/774-010.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Деревянные конструкции |  |  |  | % |  | 55 |  | 0,85 |  | 46,75 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8 412,44 |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 71 530,55 |  |  |  | 44 062,82 |  |
| 19 | ГЭСНр63-03-001-05 применительно | Разборка облицовки стен (колонн): из керамических глазурованных плиток |  |  |  | 100 м2 |  | 1,56 |  | 1 |  | 1,56 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=156 / 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ(ЗТ) |  |  |  | чел.-ч |  |  |  |  |  | 115,908 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 46 036,34 |  |
|  | 1-100-21 | Средний разряд работы 2,1 |  |  |  | чел.-ч |  | 74,3 |  |  |  | 115,908 |  |  |  |  |  | 397,18 |  |  |  | 46 036,34 |  |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 355,65 |  |
|  |  | ОТм(ЗТм) |  |  |  | чел.-ч |  |  |  |  |  | 0,546 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 234,60 |  |
|  | 91.06.06-048 | Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м |  |  |  | маш.час |  | 0,35 |  |  |  | 0,546 |  | 37,32 |  | 1,71 |  | 63,82 |  |  |  | 34,85 |  |
|  | 4-100-030 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 3 |  |  |  | чел.-ч |  | 0,35 |  |  |  | 0,546 |  |  |  |  |  | 429,67 |  |  |  | 234,60 |  |
|  | 91.18.01-508 | Компрессоры винтовые передвижные с электродвигателем, давление до 1 МПа (10 атм), производительность до 5 м3/мин |  |  |  | маш.час |  | 1,64 |  |  |  | 2,5584 |  |  |  |  |  | 119,65 |  |  |  | 306,11 |  |
|  | 91.21.10-002 | Молотки отбойные пневматические при работе от передвижных компрессоров |  |  |  | маш.час |  | 3,28 |  |  |  | 5,1168 |  | 2,11 |  | 1,36 |  | 2,87 |  |  |  | 14,69 |  |
| Н | 999-9900 | Строительный мусор |  |  |  | т |  | 4,41 |  |  |  | 6,8796 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 46 270,94 |  |
|  | Пр/812-097.0-3 | НР Стекольные, обойные и облицовочные работы (ремонтно-строительные) |  |  |  | % |  | 91 |  |  |  | 91 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 42 106,56 |  |
|  | Пр/774-097.0 | СП Стекольные, обойные и облицовочные работы (ремонтно-строительные) |  |  |  | % |  | 45 |  |  |  | 45 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 20 821,92 |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 70 227,61 |  |  |  | 109 555,07 |  |
| 20 | ГЭСН15-02-019-03 Применительно | Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм: стен |  |  |  | 100 м2 |  | 2,176 |  | 1 |  | 2,176 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=(156+61,6) / 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ(ЗТ) |  |  |  | чел.-ч |  |  |  |  |  | 70,69824 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 30 376,91 |  |
|  | 1-100-30 | Средний разряд работы 3,0 |  |  |  | чел.-ч |  | 32,49 |  |  |  | 70,69824 |  |  |  |  |  | 429,67 |  |  |  | 30 376,91 |  |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 110,27 |  |
|  |  | ОТм(ЗТм) |  |  |  | чел.-ч |  |  |  |  |  | 2,02368 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 875,01 |  |
|  | 91.06.05-011 | Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, номинальная вместимость основного ковша 2,6 м3, грузоподъемность 5 т |  |  |  | маш.час |  | 0,02 |  |  |  | 0,04352 |  |  |  |  |  | 1 762,74 |  |  |  | 76,71 |  |
|  | 4-100-050 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 5 |  |  |  | чел.-ч |  | 0,02 |  |  |  | 0,04352 |  |  |  |  |  | 556,05 |  |  |  | 24,20 |  |
|  | 91.06.06-048 | Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м |  |  |  | маш.час |  | 0,21 |  |  |  | 0,45696 |  | 37,32 |  | 1,71 |  | 63,82 |  |  |  | 29,16 |  |
|  | 4-100-030 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 3 |  |  |  | чел.-ч |  | 0,21 |  |  |  | 0,45696 |  |  |  |  |  | 429,67 |  |  |  | 196,34 |  |
|  | 91.07.08-024 | Растворосмесители передвижные, объем барабана 65 л |  |  |  | маш.час |  | 0,7 |  |  |  | 1,5232 |  | 2,31 |  | 1,25 |  | 2,89 |  |  |  | 4,40 |  |
|  | 4-100-030 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 3 |  |  |  | чел.-ч |  | 0,7 |  |  |  | 1,5232 |  |  |  |  |  | 429,67 |  |  |  | 654,47 |  |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 57,86 |  |
|  | 01.7.03.01-0001 | Вода |  |  |  | м3 |  | 0,51 |  |  |  | 1,10976 |  | 35,71 |  | 1,46 |  | 52,14 |  |  |  | 57,86 |  |
| Н | 04.3.02.09 | Смеси на цементной основе |  |  |  | т |  | 0,85 |  |  |  | 1,8496 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| П,Н | 14.4.01.21 | Грунтовка |  |  |  | т |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 31 251,92 |  |
|  | Пр/812-015.0-3, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25 | НР Отделочные работы |  |  |  | % |  | 101 |  | 0,9 |  | 90,9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 28 408,00 |  |
|  | Пр/774-015.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Отделочные работы |  |  |  | % |  | 49 |  | 0,85 |  | 41,65 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 13 016,42 |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 33 476,32 |  |  |  | 72 844,47 |  |
| 21 | ГЭСН15-02-019-07 | Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей на каждый 1 мм изменения толщины слоя добавлять или исключать к норме: 15-02-019-03 |  |  |  | 100 м2 |  | 2,176 |  | 1 |  | 2,176 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=(156+61,6) / 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | толщина 2см ПЗ=10 (ОЗП=10; ЭМ=10 к расх.; ЗПМ=10; МАТ=10 к расх.; ТЗ=10; ТЗМ=10) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ(ЗТ) |  |  |  | чел.-ч |  |  |  |  |  | 67,456 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 28 983,82 |  |
|  | 1-100-30 | Средний разряд работы 3,0 |  |  |  | чел.-ч |  | 3,1 |  | 10 |  | 67,456 |  |  |  |  |  | 429,67 |  |  |  | 28 983,82 |  |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 108,88 |  |
|  |  | ОТм(ЗТм) |  |  |  | чел.-ч |  |  |  |  |  | 2,00192 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 865,66 |  |
|  | 91.06.05-011 | Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, номинальная вместимость основного ковша 2,6 м3, грузоподъемность 5 т |  |  |  | маш.час |  | 0,002 |  | 10 |  | 0,04352 |  |  |  |  |  | 1 762,74 |  |  |  | 76,71 |  |
|  | 4-100-050 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 5 |  |  |  | чел.-ч |  | 0,002 |  | 10 |  | 0,04352 |  |  |  |  |  | 556,05 |  |  |  | 24,20 |  |
|  | 91.06.06-048 | Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м |  |  |  | маш.час |  | 0,02 |  | 10 |  | 0,4352 |  | 37,32 |  | 1,71 |  | 63,82 |  |  |  | 27,77 |  |
|  | 4-100-030 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 3 |  |  |  | чел.-ч |  | 0,02 |  | 10 |  | 0,4352 |  |  |  |  |  | 429,67 |  |  |  | 186,99 |  |
|  | 91.07.08-024 | Растворосмесители передвижные, объем барабана 65 л |  |  |  | маш.час |  | 0,07 |  | 10 |  | 1,5232 |  | 2,31 |  | 1,25 |  | 2,89 |  |  |  | 4,40 |  |
|  | 4-100-030 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 3 |  |  |  | чел.-ч |  | 0,07 |  | 10 |  | 1,5232 |  |  |  |  |  | 429,67 |  |  |  | 654,47 |  |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 57,86 |  |
|  | 01.7.03.01-0001 | Вода |  |  |  | м3 |  | 0,051 |  | 10 |  | 1,10976 |  | 35,71 |  | 1,46 |  | 52,14 |  |  |  | 57,86 |  |
| Н | 04.3.02.09 | Смеси на цементной основе |  |  |  | т |  | 0,085 |  | 10 |  | 1,8496 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 29 849,48 |  |
|  | Пр/812-015.0-3, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25 | НР Отделочные работы |  |  |  | % |  | 101 |  | 0,9 |  | 90,9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 27 133,18 |  |
|  | Пр/774-015.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Отделочные работы |  |  |  | % |  | 49 |  | 0,85 |  | 41,65 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 12 432,31 |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 31 976,89 |  |  |  | 69 581,71 |  |
| 22 | ФСБЦ-04.3.02.13-0223 | Смеси сухие цементно-песчаные штукатурные, класс В7,5 (М100) |  |  |  | т |  | 1,8496 |  | 1 |  | 1,8496 |  | 2 980,05 |  | 2,45 |  | 7 301,12 |  |  |  | 13 504,15 |  |
|  |  | (Отделочные работы) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 13 504,15 |  |
| 23 | ГЭСН15-02-005-05 | Высококачественная штукатурка фасадов декоративным раствором по камню: колонн прямоугольных гладких |  |  |  | 100 м2 |  | 2,176 |  | 1 |  | 2,176 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=(156+61,6) / 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ(ЗТ) |  |  |  | чел.-ч |  |  |  |  |  | 580,5568 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 314 435,37 |  |
|  | 1-100-48 | Средний разряд работы 4,8 |  |  |  | чел.-ч |  | 232 |  | 1,15 |  | 580,5568 |  |  |  |  |  | 541,61 |  |  |  | 314 435,37 |  |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 197,02 |  |
|  | 91.06.03-061 | Лебедки электрические тяговым усилием до 12,26 кН (1,25 т) |  |  |  | маш.час |  | 5,5 |  | 1,25 |  | 14,96 |  | 8,84 |  | 1,49 |  | 13,17 |  |  |  | 197,02 |  |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 35 914,83 |  |
|  | 01.3.03.06-0003 | Кислота соляная техническая |  |  |  | кг |  | 35 |  |  |  | 76,16 |  | 38,66 |  | 1,23 |  | 47,55 |  |  |  | 3 621,41 |  |
|  | 01.7.03.01-0001 | Вода |  |  |  | м3 |  | 1,22 |  |  |  | 2,65472 |  | 35,71 |  | 1,46 |  | 52,14 |  |  |  | 138,42 |  |
|  | 04.3.01.07-0025 | Раствор штукатурный, известковый, М100 |  |  |  | м3 |  | 2,2 |  |  |  | 4,7872 |  | 3 392,36 |  | 1,98 |  | 6 716,87 |  |  |  | 32 155,00 |  |
| Н | 13.1.01.01 | Раствор декоративный |  |  |  | м3 |  | 0,7 |  |  |  | 1,5232 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 314 435,37 |  |
|  | Пр/812-015.0-3, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25 | НР Отделочные работы |  |  |  | % |  | 101 |  | 0,9 |  | 90,9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 285 821,75 |  |
|  | Пр/774-015.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Отделочные работы |  |  |  | % |  | 49 |  | 0,85 |  | 41,65 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 130 962,33 |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 352 633,87 |  |  |  | 767 331,30 |  |
| 24 | Прайс-лист | Штукатурка полимерная декоративная "короед", зерно 2 мм (цветная) |  |  |  | кг |  | 527,4 |  | 1 |  | 527,4 |  |  |  |  |  | 102,79 |  | 1,0506 |  | 56 954,55 |  |
|  |  | (Отделочные работы) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=3*175,8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Цена=123,35/1,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.92а | Заготовительно-складские расходы для материальных ресурсов (за исключением металлических конструкций) - 2% ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2%; МАТ=2%) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.91 | Транспортные затраты, в случае невозможности их определения на основании расчета или по результатам конъюнктурного анализа (от отпускной цены оборудования) - до 3% ПЗ=1,03 (ОЗП=1,03; ЭМ=1,03; МАТ=1,03) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 56 954,55 |  |
| 25 | ГЭСН12-01-010-01 | Устройство мелких покрытий (брандмауэры, парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали |  |  |  | 100 м2 |  | 0,17 |  | 1 |  | 0,17 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=17 / 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ(ЗТ) |  |  |  | чел.-ч |  |  |  |  |  | 16,524 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7 099,87 |  |
|  | 1-100-30 | Средний разряд работы 3,0 |  |  |  | чел.-ч |  | 97,2 |  |  |  | 16,524 |  |  |  |  |  | 429,67 |  |  |  | 7 099,87 |  |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 41,49 |  |
|  |  | ОТм(ЗТм) |  |  |  | чел.-ч |  |  |  |  |  | 0,0459 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 27,86 |  |
|  | 91.05.01-017 | Краны башенные, грузоподъемность 8 т |  |  |  | маш.час |  | 0,2 |  |  |  | 0,034 |  | 622,62 |  | 1,6 |  | 996,19 |  |  |  | 33,87 |  |
|  | 4-100-060 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 |  |  |  | чел.-ч |  | 0,2 |  |  |  | 0,034 |  |  |  |  |  | 649,93 |  |  |  | 22,10 |  |
|  | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т |  |  |  | маш.час |  | 0,07 |  |  |  | 0,0119 |  |  |  |  |  | 640,49 |  |  |  | 7,62 |  |
|  | 4-100-040 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 |  |  |  | чел.-ч |  | 0,07 |  |  |  | 0,0119 |  |  |  |  |  | 483,83 |  |  |  | 5,76 |  |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8 643,72 |  |
|  | 01.7.15.06-0022 | Гвозди стальные толевые, диаметр 2-3 мм, длина 20-40 мм |  |  |  | кг |  | 4 |  |  |  | 0,68 |  | 72,97 |  | 1,2 |  | 87,56 |  |  |  | 59,54 |  |
|  | 08.3.03.05-0002 | Проволока канатная оцинкованная, диаметр 3 мм |  |  |  | т |  | 0,012 |  |  |  | 0,00204 |  | 149 930,17 |  | 1,17 |  | 175 418,30 |  |  |  | 357,85 |  |
|  | 08.3.05.05-0051 | Сталь листовая оцинкованная, толщина 0,5 мм |  |  |  | т |  | 0,57 |  |  |  | 0,0969 |  | 91 285,00 |  | 0,93 |  | 84 895,05 |  |  |  | 8 226,33 |  |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7 127,73 |  |
|  | Пр/812-012.0-3, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25 | НР Кровли |  |  |  | % |  | 110 |  | 0,9 |  | 99 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7 056,45 |  |
|  | Пр/774-012.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Кровли |  |  |  | % |  | 57 |  | 0,85 |  | 48,45 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 453,39 |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 154 839,88 |  |  |  | 26 322,78 |  |
| Вывоз и утилизация мусора |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 | 47-1 | Погрузка в автотранспортное средство: мусор строительный с погрузкой вручную |  |  |  | т |  | 2 |  | 1 |  | 2 |  |  |  |  |  | 1 101,28 |  |  |  | 2 202,56 |  |
|  |  | (Погрузо-разгрузочные работы при перевозке грузов (грунт, мусор и подобное)) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 202,56 |  |
| 27 | 02-15-1-01-0009 | Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью до 15 т по дорогам с усовершенствованным (асфальтобетонным, цементобетонным, железобетонным, обработанным органическим вяжущим) дорожным покрытием на расстояние 9 км |  |  |  | т |  | 2 |  | 1 |  | 2 |  |  |  |  |  | 192,43 |  |  |  | 384,86 |  |
|  |  | (Перевозка грузов автотранспортом (Автомобили-самосвалы)) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 384,86 |  |
| 28 | Калькуляция | Утилизация строительного мусора |  |  |  | м3 |  | 3,5 |  | 1 |  | 3,5 |  |  |  |  |  | 516,67 |  |  |  | 1 808,35 |  |
|  |  | (Отдельные виды затрат, относимые на стоимость строительных работ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 808,35 |  |
|  |  | Итоги по разделу 2 Отделка колонн : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого прямые затраты (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 611 186,31 |  |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Оплата труда рабочих |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 480 727,51 |  |
|  |  | Эксплуатация машин |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 909,00 |  |
|  |  | Оплата труда машинистов (Отм) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 102,62 |  |
|  |  | Материалы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 124 859,76 |  |
|  |  | Перевозка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 587,42 |  |
|  |  | Строительные работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 265 383,39 |  |
|  |  | Строительные работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 262 795,97 |  |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | оплата труда |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 480 727,51 |  |
|  |  | эксплуатация машин и механизмов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 909,00 |  |
|  |  | оплата труда машинистов (Отм) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 102,62 |  |
|  |  | материалы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 124 859,76 |  |
|  |  | накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 444 042,83 |  |
|  |  | сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 210 154,25 |  |
|  |  | Перевозка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 587,42 |  |
|  |  | Итого ФОТ (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 482 830,13 |  |
|  |  | Итого накладные расходы (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 444 042,83 |  |
|  |  | Итого сметная прибыль (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 210 154,25 |  |
|  |  | Итого по разделу 2 Отделка колонн |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 265 383,39 |  |
|  |  | Справочно |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | затраты труда рабочих |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 973,297996 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | затраты труда машинистов |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4,830867 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Итоги по смете: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего прямые затраты (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 985 314,60 |  |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Оплата труда рабочих |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 606 421,17 |  |
|  |  | Эксплуатация машин |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 9 838,25 |  |
|  |  | Оплата труда машинистов (Отм) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 796,19 |  |
|  |  | Материалы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 320 498,03 |  |
|  |  | Перевозка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 41 760,96 |  |
|  |  | Строительные работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 835 670,04 |  |
|  |  | Строительные работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 793 909,08 |  |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | оплата труда |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 606 421,17 |  |
|  |  | эксплуатация машин и механизмов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 9 838,25 |  |
|  |  | оплата труда машинистов (Отм) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 796,19 |  |
|  |  | материалы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 320 498,03 |  |
|  |  | накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 572 869,83 |  |
|  |  | сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 277 485,61 |  |
|  |  | Перевозка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 41 760,96 |  |
|  |  | Всего ФОТ (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 613 217,36 |  |
|  |  | Всего накладные расходы (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 572 869,83 |  |
|  |  | Всего сметная прибыль (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 277 485,61 |  |
|  |  | Всего с учетом доп. работ и затрат |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 835 670,04 |  |
|  |  | Коэффициент перерасчета |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | НДС 20% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ВСЕГО по смете |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Справочно |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | затраты труда рабочих |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1273,460696 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | затраты труда машинистов |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 15,283922 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |