## Лист1
Часть VI. Обоснование расчета начальной (максимальной) цены гражданско-правового договора на поставку оборудования за счет средств бюджета города Югорска, Фонда социального страхования и приносящей доход деятельности на 2013 год для МБЛПУ «ЦГБ г. Югорска»
|  | Способ размещения заказа | Открытый аукцион в электронной форме
Категории | Цены/поставщики |  |  | Средняя цена | Начальная цена
| 1 | 2 | 3
Наименование | Камеры КБ- 02«Я»-ФП |  |  | Х | Х
Характеристика | предназначены для хранения предварительно простерилизованных медицинских инструментов с целью предотвращения их вторичной контаминации микроорганизмами Источник излучения TUV 15W; Питающее напряжение В 220 (50 Гц) ; Потребляемая мощность камеры 40 Вт; Габаритные размеры 480×320×450 мм Время непрерывной работы камеры 168 часов.Допустимая нагрузка на металлическую решетку 100 Н. Средняя наработка на отказ 1500 час Средний срок службы 5 лет. Вес 20 кг
Количество,уп | 13 |  |  | Х | Х
Цена за единицу | 12500 | 12444 | 13000 | 12648 | 12648
Итого | 162500 | 161772 | 169000 | 164424 | 164424
Наименование | Облучатель-рециркулятор УФ бактерицидный РБ-07-Я-ФП настенный |  |  | Х | Х
Характеристика | Облучатели-рециркуляторы предназначены для обеззараживания воздуха лечебно-профилактических учреждений. Тип прибора рециркулятор / настенный / закрытого типа. Обеззараживание в присутствии людей Да. Источник излучения 2-х ламп TUV 15W (15 Вт). Счетчик отработанного времени Наличие . Автоматическое управление Наличие. Средняя продолжительность работы лампы 8000 ч Производительность облучателя 50 м³/ч. Потребляемая мощность 100 кВт. Частота тока питающей сети 50 ГЦ. Напряжение 220 В. Уровень шума 55 Дб. Габаритные размеры ДхШхВ 800х120х170. Масса 4.5 кг
Количество, уп | 70 |  |  | Х | Х
Цена за единицу | 7500 | 7220 | 7400 | 7373.3333 | 7373.3333
Итого | 525000 | 505400 | 518000 | 516133.3333 | 516133.3333
Наименование | Ростомер детский Seca 416 для новорожденных |  |  | Х | Х
Характеристика | Ростомер с подвижной планкой для новорожденных и малышей. Диапазон измерения 33 – 100 см. Дискретность 1 мм. Размеры 1103 х 169 х 402 мм
Количество,рулон | 2 |  |  | Х | Х
Цена за единицу | 14000 | 13950 | 13900 | 13950 | 13950
Итого | 28000 | 27900 | 27800 | 27900 | 27900
Наименование | Медицинский отсасыватель (аспиратор) Mevacs M46 |  |  | Х | Х
Характеристика | Вакуум- насос Мембранный, не требующий обслуживания. Управление вакуумом Простое управление частичным вакуумом посредством регулирующего клапана. Отсасывание 1.Мощность отсасывания 46 л/мин. 2. Максимальный вакуум -93 кПа (700 мм рт. ст.). 3. Непрерывный режим работы вакуум - насоса. Фильтрация Микробиологический гидрофобный фильтр должен обеспечивать фильтрацию 99,9% частиц больших, чем 0,027 микрометра. Фильтр должен предотвращать проникновение жидкости в вакуумный насос. Фильтр должен обеспечивать надежную защиту аппарата, персонала и пациента от инфекции. Фильтр должен задерживать вирусы гепатита А, В и С. Вакуумметр Контрольный вакуумметер должен обеспечивать точность измерения ± 2.5%. Высокий уровень защиты пациента и персонала 1. Тип защиты перед поражением эл. током: аппарат I класса. 2. Степень защиты перед поражением эл. током: тип Б. 3. Степень защиты от негативного воздействия воды: ИП 20. 4. Предохранители: 2 предохранителя ø 5 x 20 Т - 1 А . Сосуды для секретов 1 x 2,0 л сосуд из автоклавируемого поликарбоната или полисулфона с предохранительным клапаном против перелива жидкости . Отсасывающий шланг Силиконовый -ø8x3 мм-1,5м. Габариты 540 x 235 x 430 мм. Электрическое питание Напряжение: 230В ± 10% / 50 Гц. Входная мощность: 110 ВА + 15% . Длинна шнура электропитания 3 метров. Масса прибора 11 кг.Комплектация 1. емкость из автоклавного поликарбоната – 2,0 л. 2. силиконовый шланг Ø 8х3,0 мм. 3. микробиологический фильтр. 4. вакуумметер. 5.сетевой выключатель.6.регулирующий клапан.7.коннектор для подсоединения ножного педаля. 8.сетевая штепсельная розетка. 9. сетевой шнур. 10.запасная емкость. 11. коннектор шланга для подсоединения вакуумного насоса
Количество,уп | 4 |  |  | Х | Х
Цена за единицу | 125000 | 124000 | 124500 | 124500 | 124500
Итого | 500000 | 496000 | 498000 | 498000 | 498000
Наименование | Детские электронные весы для новорожденных Tanita BD-590 (с поверкой) |  |  | Х | Х
Характеристика | жк дисплей Наличие. детская кювета Наличие. Ростометр Наличие. Автоотключение Наличие. Точность измерения 10 г. Предел взвешивания 20 кг Функция тарокомпенсации (вычет веса одежды, пеленки) Наличие. Ширина чаши 420мм. Отображение разницы в весе между последним и предыдущим взвешиванием Наличие. Питание 4 батареек АА
Количество, уп | 3 |  |  | Х | Х
Цена за единицу | 10000 | 9660 | 9900 | 9853.3333 | 9853.3333
Итого | 30000 | 28980 | 29700 | 29560 | 29560
Наименование | Шкафы для хранения эндоскопов - ШЭ-6-Р |  |  | Х | Х
Характеристика | Предназначен для хранения эндоскопов различных моделей после стерилизации в стационарных условиях. Двустворчатый шкаф представляет собой сварную металлическую конструкцию корпус шкафа изготовлен из листа стали толщиной 1,4 мм; дверь 1.8 мм. Запорное устройство двери шкафа Наличие. Каждый отсек имеет: медицинский бактерицидный рециркулятор — облученность от источника УФ-излучателя на расстоянии 5 см на длине волны в диапазоне (220–280) нм 50 Вт/м2, источник УФ излучения две бактерицидные ртутные безозоновые лампы низкого давления мощностью 15W.;два кронштейна — держателя для эндоскопов;два держателя — фиксатора для крепления гибкой части эндоскопов;поддон для сбора дезинфектанта;использован уплотнитель дверей для защиты шкафа от проникновения пыли
Количество,уп | 1 |  |  | Х | Х
Цена за единицу | 95000 | 94600 | 94900 | 94833.3333 | 94833.3333
Итого | 95000 | 94600 | 94900 | 94833.3333 | 94833.3333
Наименование | Аквадистилятор АДЭ-25 |  |  | Х | Х
Характеристика | Электропроводность получаемой воды 5х10-4 См/м. Производительность, л/час 25 л/час. Расход воды на охлаждение 350 дм3/час. Напряжение 380 В Мощность 15( + 10 ) кВт. Исполнение настенное производит как холодную, так и горячую ( +80°С) очищенную воду
Количество,уп | 1 |  |  | Х | Х
Цена за единицу | 38500 | 38200 | 38800 | 38500 | 38500
Итого | 38500 | 38200 | 38800 | 38500 | 38500
Наименование | Камера Ультралайт КБ-Я-ФП большая на подставке |  |  | Х | Х
Характеристика | предназначены для хранения предварительно простерилизованных медицинских инструментов с целью предотвращения их вторичной контаминации микроорганизмами Облученность от источника УФ-излучения наиболее удаленной точки внутри камеры на длине волны 253,7 нм 1,0 Вт/м2 . Питающее напряжение 220 В (50 Гц) Потребляемая мощность камеры 40 Вт . Габаритные размеры 800х600х420 мм. Время непрерывной работы камеры 168 часов Допустимая нагрузка на металлическую решетку 100 Н. Средняя наработка на отказ 1500 час. Средний срок службы 5 лет. Вес 50 кг.
Количество,уп | 2 |  |  | Х | Х
Цена за единицу | 19580 | 19320 | 19900 | 19600 | 19600
Итого | 39160 | 38640 | 39800 | 39200 | 39200
Наименование | Негатоскоп «Armed» 2 –кадровый |  |  | Х | Х
Характеристика | Негатоскоп общего назначения предназначен для просмотра рентгенограмм. Размер просмотрового экрана (ВхШ) не мене 880х430 мм. Напряжение и частота электропитания, В/Гц 220/50. Потребляемая мощность 90 Вт. яркость в центре экрана 1500 кд/м³. Люминесцентная лампа 30Вт 3 шт. Время установления рабочего режима 0.5 мин. Средний срок службы 5 лет
Количество,уп | 2 |  |  | Х | Х
Цена за единицу | 6500 | 6325 | 6800 | 6541.6667 | 6541.6667
Итого | 13000 | 12650 | 13600 | 13083.3333 | 13083.3333
ИТОГО | 1431160 | 1404142 | 1429600 | 1421634 | 1421634
Начальная (максимальная) цена: 1 421 634 ( Один миллион четыреста двадцать одна тысяча шестьсот тридцать четыре) рубля 00 копеек.
По разделам: ст 310/312 ост. 2012 года.
ФСС 0901 - 174 917,00коп.
ФСС 0902 - 100 107,00 коп.
ст 310/313 ост. 2012 года.
ПДД 0902 - 94 833,00 коп.
ст 310/312 2013 год.
ФСС 0901 - 92 664,00 коп.
б-т 0901 - 383 413,00 коп.
б-т 0902 - 39 200,00 коп.
ПДД 0902 - 38 500,00 коп.
ст 310/313 2013 год.
ФСС 0901 - 373 500,00 коп.
б-т 0901 - 124 500,00 коп.
В цену товара включены расходы: на доставку товара до склада Заказчика, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей, включая НДС. В случае поставки товара зарубежного производства, товар должен быть растаможенным.
Номер п/п | Наименование источника | Дата, номер коммерческого предложения | Адрес |  | Телефон
1 | ООО"Квазар" | Вх.№1022 от 06.09.2013г. | 620086,г.Екатеринбург,ул.Радищева,60А,оф.204 |  | 8(343)23-57-999
2 | ООО"Медирон" | Вх.№1023 от 06.09.2013г. | 620039,г.Екатеринбург,ул.XXII Партсъезда,15 |  | 8(343)330-77-10
3 | ООО"Медизделие-Сервис" | Вх.№1024 от 06.09.2013г. | 620102,г.Екатеринбург,ул.Посадская,6 |  | 8(343)383-11-54
Обоснованием для расчета начальной (максимальной) цены была использована информация коммерческих предложений фирм потенциальных участников размещения заказа. Начальная (максимальная) цена получена путем сложения предложенных цен и нахождения средней цены гражданско-правового договора.
Срок действия цен до 31.12.2013 года
И.о.главного врача ________________ Ф.С.Медведев
Начальник ОМТС _________________ Р.Ш.Смаилов
Дата составления сводной таблицы 06 сентября 2013 года.
Исполнитель: экономист отдела материально-технического снабжения
Шакирова Гузель Альфировна
тел/факс. 8(34675) 6-79-98
e-mail: mtsucgb@mail.ru