Приложение 1

к извещению об осуществлении закупки

ОПИСАНИЕ ОБЪЕКТА ЗАКУПКИ (техническое задание)

на выполнение работ  по демонтажу детских городков в городе Югорске

Место выполнения работ: Ханты - Мансийский автономный округ - Югра, г. Югорск, ул. Декабристов д.12-14, ул. Декабристов 6, ул. Титова д.9, ул. Таежная, д. 22 «А», ул. Механизаторов д.19 «Б», ул. Механизаторов д.22, ул. Свердлова д.6, ул. Лесозаготовителей д.25, ул. Ленина д. 1/1.

Срок выполнения работ:

- начало: с даты заключения муниципального контракта;

- окончание: 15.10.2024

Срок исполнения контракта: с даты заключения муниципального контракта по 21.11.2024

В цену контракта включены: затраты на весь перечень работ в полном объеме, стоимость материалов, транспортные расходы, затраты механизмов, затраты на утилизацию мусора, включая НДС либо без НДС и другие обязательные платежи, возникающие в период выполнения работ. А также расходы на транспортировку рабочих, стоимость расходных и иных материалов, необходимых для выполнения работ, иные расходы Подрядчика, необходимые для выполнения работ в полном объеме и надлежащего качества.

Требования к сроку и объему предоставления гарантии качества работ:

Подрядчик выполняет работы в соответствии с локально - сметным расчетом.

Подрядчик гарантирует соответствие результата работ требованиям технического задания и несет ответственность за отступления от них.

Подрядчик гарантирует выполнение всех работ в полном объеме и в сроки, определенные условиями контракта; качество выполнения всех работ, соответствующее требованиям технического задания, действующим СП, ГОСТ; нормам федерального законодательства, законодательства ХМАО-Югры и правовым актам администрации города Югорска; соответствие результатов выполненных работ условиям контракта; своевременное устранение за счет Подрядчика недостатков и дефектов, выявленных при приемке работ.

При производстве работ необходимо строго соблюдать требования Трудового кодекса Российской Федерации, Федеральный закон от 21.12.1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности».

Перечень объектов, подлежащих демонтажу

| 1 | ул. Декабристов д.12-14 | Игровой комплекс -2шт, лесенки-3 шт, скамейки-6шт, песочница и детские беседки(домики) – 2шт, металлические ограждения. |
| --- | --- | --- |
| 2 | ул. Декабристов 6 | Игровой комплекс, конструкция рукоход, ворот - 2 ш), лесенки, детские (беседки (домики) -2шт, металлические ограждения. |
| 3 | ул. Титова д.9 | Песочница, игровой комплекс, качалки – балансир 2 шт, карусели, «счеты», скамейки, металлические ограждения. |
| 4 | ул. Таежная, д. 22 «А» | Игровой комплекс, песочница, качели – 2 шт, металлические ограждения. |
| 5 | ул. Механизаторов д.19 «Б» | Игровой комплекс, песочница, металлические ограждения. |
| 6 | ул. Механизаторов д.22 | Игровой комплекс, песочница «Корабль», лесенка, лесенки « Шар», качалки - балансир -2 шт, качели, турник, навес скамейки и столика, металлические ограждения. |
| 7 | ул. Свердлова д.6 | Игровой комплекс, песочница, качалки - балансир, скамейки 2 шт. |
| 8 | ул. Лесозаготовителей д.25 | Игровой комплекс, песочница, качели -2шт, качалки - балансир, металлические ограждения. |
| 9 | ул. Ленина д. 1/1 | Игровой комплекс, рукоход, металлические ограждения. |

Перечень и объем выполняемых работ указаны в локальном сметном расчете.

| ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Выполнение работ по демонтажу детских городков в городе Югорске |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (наименование работ и затрат) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Обоснование | Наименование работ и затрат |  |  |  |  | Единица измерения | Количество |  |  | Сметная стоимость, руб. |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | на единицу измерения | коэффициенты | всего с учетом коэффициентов | на единицу измерения в базисном уровне цен | индекс | на единицу измерения в текущем уровне цен | коэффициенты | всего в текущем уровне цен |
| 1 | 2 | 3 |  |  |  |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Раздел 1. Детские площадки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ул.Декабристов д.12-14 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ГЭСНм37-01-001-04 применительно | Монтаж сосудов и аппаратов без механизмов на открытой площадке, масса сосудов и аппаратов: 0,5 т// Демонтаж игрового комплекса |  |  |  |  | шт | 2 | 1 | 2 |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=1+1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Приказ от 14.07.2022 № 571/пр п.83 табл.2 | Демонтаж (разборка) металлических, металлокомпозитных, композитных конструкций ОЗП=0,7; ЭМ=0,7 к расх.; ЗПМ=0,7; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,7; ТЗМ=0,7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ(ЗТ) |  |  |  |  | чел.-ч |  |  | 27,58 |  |  |  |  | 13 945,83 |
|  | 1-100-36 | Средний разряд работы 3,6 |  |  |  |  | чел.-ч | 19,7 | 0,7 | 27,58 |  |  | 505,65 |  | 13 945,83 |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 582,30 |
|  |  | ОТм(ЗТм) |  |  |  |  | чел.-ч |  |  | 1,19 |  |  |  |  | 810,23 |
|  | 91.05.06-007 | Краны на гусеничном ходу, грузоподъемность 25 т |  |  |  |  | маш.-ч | 0,28 | 0,7 | 0,392 | 1 703,30 | 1,44 | 2 452,75 |  | 961,48 |
|  | 4-100-060 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 |  |  |  |  | чел.-ч | 0,28 | 0,7 | 0,392 |  |  | 711,07 |  | 278,74 |
|  | 91.05.08-007 | Краны на пневмоколесном ходу, грузоподъемность 30 т |  |  |  |  | маш.-ч | 0,34 | 0,7 | 0,476 | 1 761,85 | 1,55 | 2 730,87 |  | 1 299,89 |
|  | 4-100-070 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 7 |  |  |  |  | чел.-ч | 0,34 | 0,7 | 0,476 |  |  | 758,48 |  | 361,04 |
|  | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т |  |  |  |  | маш.-ч | 0,23 | 0,7 | 0,322 | 477,92 | 1,35 | 645,19 |  | 207,75 |
|  | 4-100-040 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 |  |  |  |  | чел.-ч | 0,23 | 0,7 | 0,322 |  |  | 529,35 |  | 170,45 |
|  | 91.17.04-042 | Аппараты для газовой сварки и резки |  |  |  |  | маш.-ч | 0,15 | 0,7 | 0,21 | 4,35 | 1,62 | 7,05 |  | 1,48 |
|  | 91.17.04-233 | Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 350 А |  |  |  |  | маш.-ч | 2,52 | 0,7 | 3,528 |  |  | 31,66 |  | 111,70 |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |
|  | 01.3.02.08-0001 | Кислород газообразный технический |  |  |  |  | м3 | 1,4 | 0 | 0 | 114,64 | 1,1 | 126,10 |  | 0,00 |
|  | 01.3.02.09-0022 | Пропан-бутан смесь техническая |  |  |  |  | кг | 0,24 | 0 | 0 | 41,38 | 1,61 | 66,62 |  | 0,00 |
|  | 01.7.03.04-0001 | Электроэнергия |  |  |  |  | кВт-ч | 2,592 | 0 | 0 |  |  | 6,61 |  | 0,00 |
|  | 01.7.11.07-0230 | Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей УОНИ 13/55, Э50А, диаметр 4-5 мм |  |  |  |  | кг | 3,5 | 0 | 0 | 148,86 | 1,04 | 154,81 |  | 0,00 |
|  | 08.1.02.11-0023 | Поковки простые строительные (скобы, закрепы, хомуты), масса до 1,6 кг |  |  |  |  | кг | 2 | 0 | 0 | 122,66 | 1,06 | 130,02 |  | 0,00 |
|  | 25.1.01.04-0031 | Шпала из древесины хвойных пород, непропитанная, для железных дорог широкой колеи, тип I |  |  |  |  | шт | 2 | 0 | 0 | 1 818,38 | 1,12 | 2 036,59 |  | 0,00 |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 17 338,36 |
| 1.1 | 421/пр_2020_п.75_пп.а | Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы |  |  |  |  | % | 2 |  | 2 |  |  |  | 0,7 | 278,92 |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 14 756,06 |
|  | Пр/812-079.0-3 | НР Оборудование общего назначения |  |  |  |  | % | 93 |  | 93 |  |  |  |  | 13 723,14 |
|  | Пр/774-079.0 | СП Оборудование общего назначения |  |  |  |  | % | 49 |  | 49 |  |  |  |  | 7 230,47 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 19 285,45 |  | 38 570,89 |
| 2 | ГЭСН46-05-008-03 применительно | Монтаж мелких металлоконструкций массой до 10 кг// Демонтаж лесенок-3шт,скамеек-6шт |  |  |  |  | т металлоконструкций | 0,48 | 1 | 0,48 |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=0,3+0,03*6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Приказ от 14.07.2022 № 571/пр п.83 табл.2 | Демонтаж (разборка) металлических, металлокомпозитных, композитных конструкций ОЗП=0,7; ЭМ=0,7 к расх.; ЗПМ=0,7; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,7; ТЗМ=0,7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ(ЗТ) |  |  |  |  | чел.-ч |  |  | 28,45584 |  |  |  |  | 14 388,70 |
|  | 1-100-36 | Средний разряд работы 3,6 |  |  |  |  | чел.-ч | 84,69 | 0,7 | 28,45584 |  |  | 505,65 |  | 14 388,70 |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 242,08 |
|  |  | ОТм(ЗТм) |  |  |  |  | чел.-ч |  |  | 0,2184 |  |  |  |  | 115,61 |
|  | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т |  |  |  |  | маш.-ч | 0,65 | 0,7 | 0,2184 | 477,92 | 1,35 | 645,19 |  | 140,91 |
|  | 4-100-040 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 |  |  |  |  | чел.-ч | 0,65 | 0,7 | 0,2184 |  |  | 529,35 |  | 115,61 |
|  | 91.17.04-233 | Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 350 А |  |  |  |  | маш.-ч | 9,51 | 0,7 | 3,19536 |  |  | 31,66 |  | 101,17 |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |
|  | 01.7.03.04-0001 | Электроэнергия |  |  |  |  | кВт-ч | 21,51 | 0 | 0 |  |  | 6,61 |  | 0,00 |
|  | 01.7.11.07-0227 | Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей УОНИ 13/45, Э42А, диаметр 4-5 мм |  |  |  |  | кг | 8,1 | 0 | 0 | 155,63 | 1,04 | 161,86 |  | 0,00 |
|  | 08.3.03.06-0002 | Проволока горячекатаная в мотках, диаметр 6,3-6,5 мм |  |  |  |  | т | 0,0001 | 0 | 0 | 60 258,20 | 1,14 | 68 694,35 |  | 0,00 |
| Н | 07.2.07.13 | Конструкции металлические мелкие |  |  |  |  | т | 1 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 14 746,39 |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 14 504,31 |
|  | Пр/812-040.1-3 | НР Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов |  |  |  |  | % | 104 |  | 104 |  |  |  |  | 15 084,48 |
|  | Пр/774-040.1 | СП Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов |  |  |  |  | % | 59 |  | 59 |  |  |  |  | 8 557,54 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 79 975,85 |  | 38 388,41 |
| 3 | ГЭСН10-02-045-01 применительно | Сборка: веранд// Демонтаж песочницы и детских беседок (домики)-2 шт |  |  |  |  | 100 м2 | 0,0853 | 1 | 0,0853 |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=8,53 / 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Приказ от 14.07.2022 № 571/пр п.83 табл.2 | Демонтаж (разборка) сборных деревянных конструкций ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; ЗПМ=0,8; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ(ЗТ) |  |  |  |  | чел.-ч |  |  | 14,87632 |  |  |  |  | 7 434,14 |
|  | 1-100-35 | Средний разряд работы 3,5 |  |  |  |  | чел.-ч | 218 | 0,8 | 14,87632 |  |  | 499,73 |  | 7 434,14 |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 885,80 |
|  |  | ОТм(ЗТм) |  |  |  |  | чел.-ч |  |  | 0,7615584 |  |  |  |  | 458,56 |
|  | 91.05.05-015 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т |  |  |  |  | маш.-ч | 4,47 | 0,8 | 0,3050328 |  |  | 1 938,31 |  | 591,25 |
|  | 4-100-060 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 |  |  |  |  | чел.-ч | 4,47 | 0,8 | 0,3050328 |  |  | 711,07 |  | 216,90 |
|  | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т |  |  |  |  | маш.-ч | 6,69 | 0,8 | 0,4565256 | 477,92 | 1,35 | 645,19 |  | 294,55 |
|  | 4-100-040 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 |  |  |  |  | чел.-ч | 6,69 | 0,8 | 0,4565256 |  |  | 529,35 |  | 241,66 |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |
|  | 01.2.03.03-0107 | Мастика битумно-масляная МБ-50 |  |  |  |  | т | 0,208 | 0 | 0 | 30 195,36 | 1,55 | 46 802,81 |  | 0,00 |
|  | 01.7.03.04-0001 | Электроэнергия |  |  |  |  | кВт-ч | 2,232 | 0 | 0 |  |  | 6,61 |  | 0,00 |
|  | 01.7.15.06-0111 | Гвозди строительные |  |  |  |  | т | 0,0515 | 0 | 0 | 70 296,20 | 1,22 | 85 761,36 |  | 0,00 |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8 778,50 |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7 892,70 |
|  | Пр/812-010.0-3 | НР Деревянные конструкции |  |  |  |  | % | 109 |  | 109 |  |  |  |  | 8 603,04 |
|  | Пр/774-010.0 | СП Деревянные конструкции |  |  |  |  | % | 55 |  | 55 |  |  |  |  | 4 340,99 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 254 660,38 |  | 21 722,53 |
| 4 | ГЭСНр68-03-004-01 | Демонтаж металлических ограждений высотой до 1 м |  |  |  |  | 100 м | 0,58 | 1 | 0,58 |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=58 / 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ(ЗТ) |  |  |  |  | чел.-ч |  |  | 17,1274 |  |  |  |  | 8 051,59 |
|  | 1-100-30 | Средний разряд работы 3,0 |  |  |  |  | чел.-ч | 29,53 |  | 17,1274 |  |  | 470,10 |  | 8 051,59 |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 112,26 |
|  |  | ОТм(ЗТм) |  |  |  |  | чел.-ч |  |  | 0,174 |  |  |  |  | 92,11 |
|  | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т |  |  |  |  | маш.-ч | 0,3 |  | 0,174 | 477,92 | 1,35 | 645,19 |  | 112,26 |
|  | 4-100-040 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 |  |  |  |  | чел.-ч | 0,3 |  | 0,174 |  |  | 529,35 |  | 92,11 |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 13,92 |
|  | 01.7.03.04-0001 | Электроэнергия |  |  |  |  | кВт-ч | 3,63 |  | 2,1054 |  |  | 6,61 |  | 13,92 |
| П,Н | 01.7.17.06 | Диски отрезные |  |  |  |  | шт | 0 |  | 0 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8 269,88 |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8 143,70 |
|  | Пр/812-102.0-3 | НР Благоустройство (ремонтно-строительные) |  |  |  |  | % | 103 |  | 103 |  |  |  |  | 8 388,01 |
|  | Пр/774-102.0 | СП Благоустройство (ремонтно-строительные) |  |  |  |  | % | 54 |  | 54 |  |  |  |  | 4 397,60 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 36 302,57 |  | 21 055,49 |
| 5 | ГЭСНр69-01-019-09 | Разборка вертикальных поверхностей бетонных конструкций при помощи отбойных молотков, бетон марки: 150 |  |  |  |  | м3 | 1,85 | 1 | 1,85 |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=0,2+0,05+0,1+0,1+0,2+0,2+1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ(ЗТ) |  |  |  |  | чел.-ч |  |  | 37,5365 |  |  |  |  | 17 645,91 |
|  | 1-100-30 | Средний разряд работы 3,0 |  |  |  |  | чел.-ч | 20,29 |  | 37,5365 |  |  | 470,10 |  | 17 645,91 |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 670,66 |
|  | 91.18.01-012 | Компрессоры винтовые передвижные с электродвигателем, давление до 0,6 МПа (6 атм), производительность до 3,5 м3/мин |  |  |  |  | маш.-ч | 9,46 |  | 17,501 | 99,51 | 1,47 | 146,28 |  | 2 560,05 |
|  | 91.21.10-002 | Молотки отбойные пневматические при работе от передвижных компрессоров |  |  |  |  | маш.-ч | 18,92 |  | 35,002 |  |  | 3,16 |  | 110,61 |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 20 316,57 |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 17 645,91 |
|  | Пр/812-103.0-3 | НР Прочие ремонтно-строительные работы |  |  |  |  | % | 93 |  | 93 |  |  |  |  | 16 410,70 |
|  | Пр/774-103.0 | СП Прочие ремонтно-строительные работы |  |  |  |  | % | 44 |  | 44 |  |  |  |  | 7 764,20 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 24 049,44 |  | 44 491,47 |
| 6 | 51-1 | Погрузка в автотранспортное средство: прочие материалы, детали (с использованием погрузчика) |  |  |  |  | т | 6,51 | 1 | 6,51 |  |  | 654,03 |  | 4 257,74 |
|  |  | (Погрузо-разгрузочные работы при дополнительной перевозке) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 257,74 |
| 7 | 02-15-1-01-0007 | Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью до 15 т по дорогам с усовершенствованным (асфальтобетонным, цементобетонным, железобетонным, обработанным органическим вяжущим) дорожным покрытием на расстояние 7 км |  |  |  |  | т | 6,51 | 1 | 6,51 |  |  | 169,12 |  | 1 100,97 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 100,97 |
| 8 | Калькуляция | Утилизация строительного мусора |  |  |  |  | м3 | 1,85 | 1 | 1,85 |  |  | 516,67 |  | 955,84 |
|  |  | (Отдельные виды затрат, относимые на стоимость строительных работ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Цена=620,00/1,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 955,84 |
| ул.Декабристов д.6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | ГЭСНм37-01-001-04 применительно | Монтаж сосудов и аппаратов без механизмов на открытой площадке, масса сосудов и аппаратов: 0,5 т// Демонтаж игрового комплекса |  |  |  |  | шт | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  |  |
|  | Приказ от 14.07.2022 № 571/пр п.83 табл.2 | Демонтаж (разборка) металлических, металлокомпозитных, композитных конструкций ОЗП=0,7; ЭМ=0,7 к расх.; ЗПМ=0,7; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,7; ТЗМ=0,7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ(ЗТ) |  |  |  |  | чел.-ч |  |  | 13,79 |  |  |  |  | 6 972,91 |
|  | 1-100-36 | Средний разряд работы 3,6 |  |  |  |  | чел.-ч | 19,7 | 0,7 | 13,79 |  |  | 505,65 |  | 6 972,91 |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 291,16 |
|  |  | ОТм(ЗТм) |  |  |  |  | чел.-ч |  |  | 0,595 |  |  |  |  | 405,12 |
|  | 91.05.06-007 | Краны на гусеничном ходу, грузоподъемность 25 т |  |  |  |  | маш.-ч | 0,28 | 0,7 | 0,196 | 1 703,30 | 1,44 | 2 452,75 |  | 480,74 |
|  | 4-100-060 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 |  |  |  |  | чел.-ч | 0,28 | 0,7 | 0,196 |  |  | 711,07 |  | 139,37 |
|  | 91.05.08-007 | Краны на пневмоколесном ходу, грузоподъемность 30 т |  |  |  |  | маш.-ч | 0,34 | 0,7 | 0,238 | 1 761,85 | 1,55 | 2 730,87 |  | 649,95 |
|  | 4-100-070 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 7 |  |  |  |  | чел.-ч | 0,34 | 0,7 | 0,238 |  |  | 758,48 |  | 180,52 |
|  | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т |  |  |  |  | маш.-ч | 0,23 | 0,7 | 0,161 | 477,92 | 1,35 | 645,19 |  | 103,88 |
|  | 4-100-040 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 |  |  |  |  | чел.-ч | 0,23 | 0,7 | 0,161 |  |  | 529,35 |  | 85,23 |
|  | 91.17.04-042 | Аппараты для газовой сварки и резки |  |  |  |  | маш.-ч | 0,15 | 0,7 | 0,105 | 4,35 | 1,62 | 7,05 |  | 0,74 |
|  | 91.17.04-233 | Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 350 А |  |  |  |  | маш.-ч | 2,52 | 0,7 | 1,764 |  |  | 31,66 |  | 55,85 |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |
|  | 01.3.02.08-0001 | Кислород газообразный технический |  |  |  |  | м3 | 1,4 | 0 | 0 | 114,64 | 1,1 | 126,10 |  | 0,00 |
|  | 01.3.02.09-0022 | Пропан-бутан смесь техническая |  |  |  |  | кг | 0,24 | 0 | 0 | 41,38 | 1,61 | 66,62 |  | 0,00 |
|  | 01.7.03.04-0001 | Электроэнергия |  |  |  |  | кВт-ч | 2,592 | 0 | 0 |  |  | 6,61 |  | 0,00 |
|  | 01.7.11.07-0230 | Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей УОНИ 13/55, Э50А, диаметр 4-5 мм |  |  |  |  | кг | 3,5 | 0 | 0 | 148,86 | 1,04 | 154,81 |  | 0,00 |
|  | 08.1.02.11-0023 | Поковки простые строительные (скобы, закрепы, хомуты), масса до 1,6 кг |  |  |  |  | кг | 2 | 0 | 0 | 122,66 | 1,06 | 130,02 |  | 0,00 |
|  | 25.1.01.04-0031 | Шпала из древесины хвойных пород, непропитанная, для железных дорог широкой колеи, тип I |  |  |  |  | шт | 2 | 0 | 0 | 1 818,38 | 1,12 | 2 036,59 |  | 0,00 |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8 669,19 |
| 9.1 | 421/пр_2020_п.75_пп.а | Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы |  |  |  |  | % | 2 |  | 2 |  |  |  | 0,7 | 139,46 |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7 378,03 |
|  | Пр/812-079.0-3 | НР Оборудование общего назначения |  |  |  |  | % | 93 |  | 93 |  |  |  |  | 6 861,57 |
|  | Пр/774-079.0 | СП Оборудование общего назначения |  |  |  |  | % | 49 |  | 49 |  |  |  |  | 3 615,23 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 19 285,45 |  | 19 285,45 |
| 10 | ГЭСН46-05-008-03 применительно | Монтаж мелких металлоконструкций массой до 10 кг// Демонтаж конструкции рукоход,ворот-2шт,лесенки |  |  |  |  | т металлоконструкций | 0,27 | 1 | 0,27 |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=0,08+0,09+0,1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Приказ от 14.07.2022 № 571/пр п.83 табл.2 | Демонтаж (разборка) металлических, металлокомпозитных, композитных конструкций ОЗП=0,7; ЭМ=0,7 к расх.; ЗПМ=0,7; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,7; ТЗМ=0,7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ(ЗТ) |  |  |  |  | чел.-ч |  |  | 16,00641 |  |  |  |  | 8 093,64 |
|  | 1-100-36 | Средний разряд работы 3,6 |  |  |  |  | чел.-ч | 84,69 | 0,7 | 16,00641 |  |  | 505,65 |  | 8 093,64 |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 136,17 |
|  |  | ОТм(ЗТм) |  |  |  |  | чел.-ч |  |  | 0,12285 |  |  |  |  | 65,03 |
|  | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т |  |  |  |  | маш.-ч | 0,65 | 0,7 | 0,12285 | 477,92 | 1,35 | 645,19 |  | 79,26 |
|  | 4-100-040 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 |  |  |  |  | чел.-ч | 0,65 | 0,7 | 0,12285 |  |  | 529,35 |  | 65,03 |
|  | 91.17.04-233 | Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 350 А |  |  |  |  | маш.-ч | 9,51 | 0,7 | 1,79739 |  |  | 31,66 |  | 56,91 |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |
|  | 01.7.03.04-0001 | Электроэнергия |  |  |  |  | кВт-ч | 21,51 | 0 | 0 |  |  | 6,61 |  | 0,00 |
|  | 01.7.11.07-0227 | Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей УОНИ 13/45, Э42А, диаметр 4-5 мм |  |  |  |  | кг | 8,1 | 0 | 0 | 155,63 | 1,04 | 161,86 |  | 0,00 |
|  | 08.3.03.06-0002 | Проволока горячекатаная в мотках, диаметр 6,3-6,5 мм |  |  |  |  | т | 0,0001 | 0 | 0 | 60 258,20 | 1,14 | 68 694,35 |  | 0,00 |
| Н | 07.2.07.13 | Конструкции металлические мелкие |  |  |  |  | т | 1 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8 294,84 |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8 158,67 |
|  | Пр/812-040.1-3 | НР Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов |  |  |  |  | % | 104 |  | 104 |  |  |  |  | 8 485,02 |
|  | Пр/774-040.1 | СП Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов |  |  |  |  | % | 59 |  | 59 |  |  |  |  | 4 813,62 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 79 975,85 |  | 21 593,48 |
| 11 | ГЭСН10-02-045-01 применительно | Сборка: веранд// Демонтаж детских беседок (домики)-2 шт |  |  |  |  | 100 м2 | 0,0453 | 1 | 0,0453 |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=4,53 / 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Приказ от 14.07.2022 № 571/пр п.83 табл.2 | Демонтаж (разборка) сборных деревянных конструкций ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; ЗПМ=0,8; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ(ЗТ) |  |  |  |  | чел.-ч |  |  | 7,90032 |  |  |  |  | 3 948,03 |
|  | 1-100-35 | Средний разряд работы 3,5 |  |  |  |  | чел.-ч | 218 | 0,8 | 7,90032 |  |  | 499,73 |  | 3 948,03 |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 470,41 |
|  |  | ОТм(ЗТм) |  |  |  |  | чел.-ч |  |  | 0,4044384 |  |  |  |  | 243,53 |
|  | 91.05.05-015 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т |  |  |  |  | маш.-ч | 4,47 | 0,8 | 0,1619928 |  |  | 1 938,31 |  | 313,99 |
|  | 4-100-060 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 |  |  |  |  | чел.-ч | 4,47 | 0,8 | 0,1619928 |  |  | 711,07 |  | 115,19 |
|  | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т |  |  |  |  | маш.-ч | 6,69 | 0,8 | 0,2424456 | 477,92 | 1,35 | 645,19 |  | 156,42 |
|  | 4-100-040 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 |  |  |  |  | чел.-ч | 6,69 | 0,8 | 0,2424456 |  |  | 529,35 |  | 128,34 |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |
|  | 01.2.03.03-0107 | Мастика битумно-масляная МБ-50 |  |  |  |  | т | 0,208 | 0 | 0 | 30 195,36 | 1,55 | 46 802,81 |  | 0,00 |
|  | 01.7.03.04-0001 | Электроэнергия |  |  |  |  | кВт-ч | 2,232 | 0 | 0 |  |  | 6,61 |  | 0,00 |
|  | 01.7.15.06-0111 | Гвозди строительные |  |  |  |  | т | 0,0515 | 0 | 0 | 70 296,20 | 1,22 | 85 761,36 |  | 0,00 |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 661,97 |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 191,56 |
|  | Пр/812-010.0-3 | НР Деревянные конструкции |  |  |  |  | % | 109 |  | 109 |  |  |  |  | 4 568,80 |
|  | Пр/774-010.0 | СП Деревянные конструкции |  |  |  |  | % | 55 |  | 55 |  |  |  |  | 2 305,36 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 254 660,71 |  | 11 536,13 |
| 12 | ГЭСНр68-03-004-01 | Демонтаж металлических ограждений высотой до 1 м |  |  |  |  | 100 м | 0,64 | 1 | 0,64 |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=64 / 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ(ЗТ) |  |  |  |  | чел.-ч |  |  | 18,8992 |  |  |  |  | 8 884,51 |
|  | 1-100-30 | Средний разряд работы 3,0 |  |  |  |  | чел.-ч | 29,53 |  | 18,8992 |  |  | 470,10 |  | 8 884,51 |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 123,88 |
|  |  | ОТм(ЗТм) |  |  |  |  | чел.-ч |  |  | 0,192 |  |  |  |  | 101,64 |
|  | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т |  |  |  |  | маш.-ч | 0,3 |  | 0,192 | 477,92 | 1,35 | 645,19 |  | 123,88 |
|  | 4-100-040 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 |  |  |  |  | чел.-ч | 0,3 |  | 0,192 |  |  | 529,35 |  | 101,64 |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 15,36 |
|  | 01.7.03.04-0001 | Электроэнергия |  |  |  |  | кВт-ч | 3,63 |  | 2,3232 |  |  | 6,61 |  | 15,36 |
| П,Н | 01.7.17.06 | Диски отрезные |  |  |  |  | шт | 0 |  | 0 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 9 125,39 |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8 986,15 |
|  | Пр/812-102.0-3 | НР Благоустройство (ремонтно-строительные) |  |  |  |  | % | 103 |  | 103 |  |  |  |  | 9 255,73 |
|  | Пр/774-102.0 | СП Благоустройство (ремонтно-строительные) |  |  |  |  | % | 54 |  | 54 |  |  |  |  | 4 852,52 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 36 302,56 |  | 23 233,64 |
| 13 | ГЭСНр69-01-019-09 | Разборка вертикальных поверхностей бетонных конструкций при помощи отбойных молотков, бетон марки: 150 |  |  |  |  | м3 | 3,2 | 1 | 3,2 |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=0,5+0,2+0,2+0,2+2+0,1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ(ЗТ) |  |  |  |  | чел.-ч |  |  | 64,928 |  |  |  |  | 30 522,65 |
|  | 1-100-30 | Средний разряд работы 3,0 |  |  |  |  | чел.-ч | 20,29 |  | 64,928 |  |  | 470,10 |  | 30 522,65 |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 619,51 |
|  | 91.18.01-012 | Компрессоры винтовые передвижные с электродвигателем, давление до 0,6 МПа (6 атм), производительность до 3,5 м3/мин |  |  |  |  | маш.-ч | 9,46 |  | 30,272 | 99,51 | 1,47 | 146,28 |  | 4 428,19 |
|  | 91.21.10-002 | Молотки отбойные пневматические при работе от передвижных компрессоров |  |  |  |  | маш.-ч | 18,92 |  | 60,544 |  |  | 3,16 |  | 191,32 |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 35 142,16 |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 30 522,65 |
|  | Пр/812-103.0-3 | НР Прочие ремонтно-строительные работы |  |  |  |  | % | 93 |  | 93 |  |  |  |  | 28 386,06 |
|  | Пр/774-103.0 | СП Прочие ремонтно-строительные работы |  |  |  |  | % | 44 |  | 44 |  |  |  |  | 13 429,97 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 24 049,43 |  | 76 958,19 |
| 14 | 51-1 | Погрузка в автотранспортное средство: прочие материалы, детали (с использованием погрузчика) |  |  |  |  | т | 8,97 | 1 | 8,97 |  |  | 654,03 |  | 5 866,65 |
|  |  | (Погрузо-разгрузочные работы при дополнительной перевозке) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 866,65 |
| 15 | 02-15-1-01-0007 | Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью до 15 т по дорогам с усовершенствованным (асфальтобетонным, цементобетонным, железобетонным, обработанным органическим вяжущим) дорожным покрытием на расстояние 7 км |  |  |  |  | т | 8,97 | 1 | 8,97 |  |  | 169,12 |  | 1 517,01 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 517,01 |
| 16 | Калькуляция | Утилизация строительного мусора |  |  |  |  | м3 | 3,2 | 1 | 3,2 |  |  | 516,67 |  | 1 653,34 |
|  |  | (Отдельные виды затрат, относимые на стоимость строительных работ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Цена=620,00/1,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 653,34 |
| ул.Титова д.9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | ГЭСН10-02-045-01 применительно | Сборка: веранд// Демонтаж песочницы |  |  |  |  | 100 м2 | 0,04 | 1 | 0,04 |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=4 / 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Приказ от 14.07.2022 № 571/пр п.83 табл.2 | Демонтаж (разборка) сборных деревянных конструкций ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; ЗПМ=0,8; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ(ЗТ) |  |  |  |  | чел.-ч |  |  | 6,976 |  |  |  |  | 3 486,12 |
|  | 1-100-35 | Средний разряд работы 3,5 |  |  |  |  | чел.-ч | 218 | 0,8 | 6,976 |  |  | 499,73 |  | 3 486,12 |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 415,38 |
|  |  | ОТм(ЗТм) |  |  |  |  | чел.-ч |  |  | 0,35712 |  |  |  |  | 215,03 |
|  | 91.05.05-015 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т |  |  |  |  | маш.-ч | 4,47 | 0,8 | 0,14304 |  |  | 1 938,31 |  | 277,26 |
|  | 4-100-060 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 |  |  |  |  | чел.-ч | 4,47 | 0,8 | 0,14304 |  |  | 711,07 |  | 101,71 |
|  | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т |  |  |  |  | маш.-ч | 6,69 | 0,8 | 0,21408 | 477,92 | 1,35 | 645,19 |  | 138,12 |
|  | 4-100-040 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 |  |  |  |  | чел.-ч | 6,69 | 0,8 | 0,21408 |  |  | 529,35 |  | 113,32 |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |
|  | 01.2.03.03-0107 | Мастика битумно-масляная МБ-50 |  |  |  |  | т | 0,208 | 0 | 0 | 30 195,36 | 1,55 | 46 802,81 |  | 0,00 |
|  | 01.7.03.04-0001 | Электроэнергия |  |  |  |  | кВт-ч | 2,232 | 0 | 0 |  |  | 6,61 |  | 0,00 |
|  | 01.7.15.06-0111 | Гвозди строительные |  |  |  |  | т | 0,0515 | 0 | 0 | 70 296,20 | 1,22 | 85 761,36 |  | 0,00 |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 116,53 |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 701,15 |
|  | Пр/812-010.0-3 | НР Деревянные конструкции |  |  |  |  | % | 109 |  | 109 |  |  |  |  | 4 034,25 |
|  | Пр/774-010.0 | СП Деревянные конструкции |  |  |  |  | % | 55 |  | 55 |  |  |  |  | 2 035,63 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 254 660,25 |  | 10 186,41 |
| 18 | ГЭСНм37-01-001-04 применительно | Монтаж сосудов и аппаратов без механизмов на открытой площадке, масса сосудов и аппаратов: 0,5 т// Демонтаж сборной конструкции |  |  |  |  | шт | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  |  |
|  | Приказ от 14.07.2022 № 571/пр п.83 табл.2 | Демонтаж (разборка) металлических, металлокомпозитных, композитных конструкций ОЗП=0,7; ЭМ=0,7 к расх.; ЗПМ=0,7; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,7; ТЗМ=0,7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ(ЗТ) |  |  |  |  | чел.-ч |  |  | 13,79 |  |  |  |  | 6 972,91 |
|  | 1-100-36 | Средний разряд работы 3,6 |  |  |  |  | чел.-ч | 19,7 | 0,7 | 13,79 |  |  | 505,65 |  | 6 972,91 |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 291,16 |
|  |  | ОТм(ЗТм) |  |  |  |  | чел.-ч |  |  | 0,595 |  |  |  |  | 405,12 |
|  | 91.05.06-007 | Краны на гусеничном ходу, грузоподъемность 25 т |  |  |  |  | маш.-ч | 0,28 | 0,7 | 0,196 | 1 703,30 | 1,44 | 2 452,75 |  | 480,74 |
|  | 4-100-060 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 |  |  |  |  | чел.-ч | 0,28 | 0,7 | 0,196 |  |  | 711,07 |  | 139,37 |
|  | 91.05.08-007 | Краны на пневмоколесном ходу, грузоподъемность 30 т |  |  |  |  | маш.-ч | 0,34 | 0,7 | 0,238 | 1 761,85 | 1,55 | 2 730,87 |  | 649,95 |
|  | 4-100-070 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 7 |  |  |  |  | чел.-ч | 0,34 | 0,7 | 0,238 |  |  | 758,48 |  | 180,52 |
|  | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т |  |  |  |  | маш.-ч | 0,23 | 0,7 | 0,161 | 477,92 | 1,35 | 645,19 |  | 103,88 |
|  | 4-100-040 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 |  |  |  |  | чел.-ч | 0,23 | 0,7 | 0,161 |  |  | 529,35 |  | 85,23 |
|  | 91.17.04-042 | Аппараты для газовой сварки и резки |  |  |  |  | маш.-ч | 0,15 | 0,7 | 0,105 | 4,35 | 1,62 | 7,05 |  | 0,74 |
|  | 91.17.04-233 | Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 350 А |  |  |  |  | маш.-ч | 2,52 | 0,7 | 1,764 |  |  | 31,66 |  | 55,85 |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |
|  | 01.3.02.08-0001 | Кислород газообразный технический |  |  |  |  | м3 | 1,4 | 0 | 0 | 114,64 | 1,1 | 126,10 |  | 0,00 |
|  | 01.3.02.09-0022 | Пропан-бутан смесь техническая |  |  |  |  | кг | 0,24 | 0 | 0 | 41,38 | 1,61 | 66,62 |  | 0,00 |
|  | 01.7.03.04-0001 | Электроэнергия |  |  |  |  | кВт-ч | 2,592 | 0 | 0 |  |  | 6,61 |  | 0,00 |
|  | 01.7.11.07-0230 | Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей УОНИ 13/55, Э50А, диаметр 4-5 мм |  |  |  |  | кг | 3,5 | 0 | 0 | 148,86 | 1,04 | 154,81 |  | 0,00 |
|  | 08.1.02.11-0023 | Поковки простые строительные (скобы, закрепы, хомуты), масса до 1,6 кг |  |  |  |  | кг | 2 | 0 | 0 | 122,66 | 1,06 | 130,02 |  | 0,00 |
|  | 25.1.01.04-0031 | Шпала из древесины хвойных пород, непропитанная, для железных дорог широкой колеи, тип I |  |  |  |  | шт | 2 | 0 | 0 | 1 818,38 | 1,12 | 2 036,59 |  | 0,00 |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8 669,19 |
| 18.1 | 421/пр_2020_п.75_пп.а | Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы |  |  |  |  | % | 2 |  | 2 |  |  |  | 0,7 | 139,46 |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7 378,03 |
|  | Пр/812-079.0-3 | НР Оборудование общего назначения |  |  |  |  | % | 93 |  | 93 |  |  |  |  | 6 861,57 |
|  | Пр/774-079.0 | СП Оборудование общего назначения |  |  |  |  | % | 49 |  | 49 |  |  |  |  | 3 615,23 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 19 285,45 |  | 19 285,45 |
| 19 | ГЭСН46-05-008-03 применительно | Монтаж мелких металлоконструкций массой до 10 кг// Демонтаж качалки-балансир-2шт,качели,карусели,"счеты",скамейки |  |  |  |  | т металлоконструкций | 0,352 | 1 | 0,352 |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=0,066*2+0,065+0,09+0,035+0,03 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Приказ от 14.07.2022 № 571/пр п.83 табл.2 | Демонтаж (разборка) металлических, металлокомпозитных, композитных конструкций ОЗП=0,7; ЭМ=0,7 к расх.; ЗПМ=0,7; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,7; ТЗМ=0,7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ(ЗТ) |  |  |  |  | чел.-ч |  |  | 20,867616 |  |  |  |  | 10 551,71 |
|  | 1-100-36 | Средний разряд работы 3,6 |  |  |  |  | чел.-ч | 84,69 | 0,7 | 20,867616 |  |  | 505,65 |  | 10 551,71 |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 177,52 |
|  |  | ОТм(ЗТм) |  |  |  |  | чел.-ч |  |  | 0,16016 |  |  |  |  | 84,78 |
|  | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т |  |  |  |  | маш.-ч | 0,65 | 0,7 | 0,16016 | 477,92 | 1,35 | 645,19 |  | 103,33 |
|  | 4-100-040 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 |  |  |  |  | чел.-ч | 0,65 | 0,7 | 0,16016 |  |  | 529,35 |  | 84,78 |
|  | 91.17.04-233 | Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 350 А |  |  |  |  | маш.-ч | 9,51 | 0,7 | 2,343264 |  |  | 31,66 |  | 74,19 |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |
|  | 01.7.03.04-0001 | Электроэнергия |  |  |  |  | кВт-ч | 21,51 | 0 | 0 |  |  | 6,61 |  | 0,00 |
|  | 01.7.11.07-0227 | Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей УОНИ 13/45, Э42А, диаметр 4-5 мм |  |  |  |  | кг | 8,1 | 0 | 0 | 155,63 | 1,04 | 161,86 |  | 0,00 |
|  | 08.3.03.06-0002 | Проволока горячекатаная в мотках, диаметр 6,3-6,5 мм |  |  |  |  | т | 0,0001 | 0 | 0 | 60 258,20 | 1,14 | 68 694,35 |  | 0,00 |
| Н | 07.2.07.13 | Конструкции металлические мелкие |  |  |  |  | т | 1 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 814,01 |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 636,49 |
|  | Пр/812-040.1-3 | НР Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов |  |  |  |  | % | 104 |  | 104 |  |  |  |  | 11 061,95 |
|  | Пр/774-040.1 | СП Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов |  |  |  |  | % | 59 |  | 59 |  |  |  |  | 6 275,53 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 79 975,82 |  | 28 151,49 |
| 20 | ГЭСНр68-03-004-01 | Демонтаж металлических ограждений высотой до 1 м |  |  |  |  | 100 м | 0,74 | 1 | 0,74 |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=74 / 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ(ЗТ) |  |  |  |  | чел.-ч |  |  | 21,8522 |  |  |  |  | 10 272,72 |
|  | 1-100-30 | Средний разряд работы 3,0 |  |  |  |  | чел.-ч | 29,53 |  | 21,8522 |  |  | 470,10 |  | 10 272,72 |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 143,23 |
|  |  | ОТм(ЗТм) |  |  |  |  | чел.-ч |  |  | 0,222 |  |  |  |  | 117,52 |
|  | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т |  |  |  |  | маш.-ч | 0,3 |  | 0,222 | 477,92 | 1,35 | 645,19 |  | 143,23 |
|  | 4-100-040 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 |  |  |  |  | чел.-ч | 0,3 |  | 0,222 |  |  | 529,35 |  | 117,52 |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 17,76 |
|  | 01.7.03.04-0001 | Электроэнергия |  |  |  |  | кВт-ч | 3,63 |  | 2,6862 |  |  | 6,61 |  | 17,76 |
| П,Н | 01.7.17.06 | Диски отрезные |  |  |  |  | шт | 0 |  | 0 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 551,23 |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 390,24 |
|  | Пр/812-102.0-3 | НР Благоустройство (ремонтно-строительные) |  |  |  |  | % | 103 |  | 103 |  |  |  |  | 10 701,95 |
|  | Пр/774-102.0 | СП Благоустройство (ремонтно-строительные) |  |  |  |  | % | 54 |  | 54 |  |  |  |  | 5 610,73 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 36 302,58 |  | 26 863,91 |
| 21 | ГЭСНр69-01-019-09 | Разборка вертикальных поверхностей бетонных конструкций при помощи отбойных молотков, бетон марки: 150 |  |  |  |  | м3 | 2,8 | 1 | 2,8 |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=0,1*2+0,1+0,2+0,2+0,05+0,05+2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ(ЗТ) |  |  |  |  | чел.-ч |  |  | 56,812 |  |  |  |  | 26 707,32 |
|  | 1-100-30 | Средний разряд работы 3,0 |  |  |  |  | чел.-ч | 20,29 |  | 56,812 |  |  | 470,10 |  | 26 707,32 |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 042,06 |
|  | 91.18.01-012 | Компрессоры винтовые передвижные с электродвигателем, давление до 0,6 МПа (6 атм), производительность до 3,5 м3/мин |  |  |  |  | маш.-ч | 9,46 |  | 26,488 | 99,51 | 1,47 | 146,28 |  | 3 874,66 |
|  | 91.21.10-002 | Молотки отбойные пневматические при работе от передвижных компрессоров |  |  |  |  | маш.-ч | 18,92 |  | 52,976 |  |  | 3,16 |  | 167,40 |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 30 749,38 |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 26 707,32 |
|  | Пр/812-103.0-3 | НР Прочие ремонтно-строительные работы |  |  |  |  | % | 93 |  | 93 |  |  |  |  | 24 837,81 |
|  | Пр/774-103.0 | СП Прочие ремонтно-строительные работы |  |  |  |  | % | 44 |  | 44 |  |  |  |  | 11 751,22 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 24 049,43 |  | 67 338,41 |
| 22 | 51-1 | Погрузка в автотранспортное средство: прочие материалы, детали (с использованием погрузчика) |  |  |  |  | т | 8,142 | 1 | 8,142 |  |  | 654,03 |  | 5 325,11 |
|  |  | (Погрузо-разгрузочные работы при дополнительной перевозке) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 325,11 |
| 23 | 02-15-1-01-0007 | Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью до 15 т по дорогам с усовершенствованным (асфальтобетонным, цементобетонным, железобетонным, обработанным органическим вяжущим) дорожным покрытием на расстояние 7 км |  |  |  |  | т | 8,142 | 1 | 8,142 |  |  | 169,12 |  | 1 376,98 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 376,98 |
| 24 | Калькуляция | Утилизация строительного мусора |  |  |  |  | м3 | 2,8 | 1 | 2,8 |  |  | 516,67 |  | 1 446,68 |
|  |  | (Отдельные виды затрат, относимые на стоимость строительных работ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Цена=620,00/1,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 446,68 |
| ул.Таежная д.22"А" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 | ГЭСНм37-01-001-04 применительно | Монтаж сосудов и аппаратов без механизмов на открытой площадке, масса сосудов и аппаратов: 0,5 т// Демонтаж игрового комплекса |  |  |  |  | шт | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  |  |
|  | Приказ от 14.07.2022 № 571/пр п.83 табл.2 | Демонтаж (разборка) металлических, металлокомпозитных, композитных конструкций ОЗП=0,7; ЭМ=0,7 к расх.; ЗПМ=0,7; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,7; ТЗМ=0,7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ(ЗТ) |  |  |  |  | чел.-ч |  |  | 13,79 |  |  |  |  | 6 972,91 |
|  | 1-100-36 | Средний разряд работы 3,6 |  |  |  |  | чел.-ч | 19,7 | 0,7 | 13,79 |  |  | 505,65 |  | 6 972,91 |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 291,16 |
|  |  | ОТм(ЗТм) |  |  |  |  | чел.-ч |  |  | 0,595 |  |  |  |  | 405,12 |
|  | 91.05.06-007 | Краны на гусеничном ходу, грузоподъемность 25 т |  |  |  |  | маш.-ч | 0,28 | 0,7 | 0,196 | 1 703,30 | 1,44 | 2 452,75 |  | 480,74 |
|  | 4-100-060 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 |  |  |  |  | чел.-ч | 0,28 | 0,7 | 0,196 |  |  | 711,07 |  | 139,37 |
|  | 91.05.08-007 | Краны на пневмоколесном ходу, грузоподъемность 30 т |  |  |  |  | маш.-ч | 0,34 | 0,7 | 0,238 | 1 761,85 | 1,55 | 2 730,87 |  | 649,95 |
|  | 4-100-070 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 7 |  |  |  |  | чел.-ч | 0,34 | 0,7 | 0,238 |  |  | 758,48 |  | 180,52 |
|  | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т |  |  |  |  | маш.-ч | 0,23 | 0,7 | 0,161 | 477,92 | 1,35 | 645,19 |  | 103,88 |
|  | 4-100-040 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 |  |  |  |  | чел.-ч | 0,23 | 0,7 | 0,161 |  |  | 529,35 |  | 85,23 |
|  | 91.17.04-042 | Аппараты для газовой сварки и резки |  |  |  |  | маш.-ч | 0,15 | 0,7 | 0,105 | 4,35 | 1,62 | 7,05 |  | 0,74 |
|  | 91.17.04-233 | Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 350 А |  |  |  |  | маш.-ч | 2,52 | 0,7 | 1,764 |  |  | 31,66 |  | 55,85 |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |
|  | 01.3.02.08-0001 | Кислород газообразный технический |  |  |  |  | м3 | 1,4 | 0 | 0 | 114,64 | 1,1 | 126,10 |  | 0,00 |
|  | 01.3.02.09-0022 | Пропан-бутан смесь техническая |  |  |  |  | кг | 0,24 | 0 | 0 | 41,38 | 1,61 | 66,62 |  | 0,00 |
|  | 01.7.03.04-0001 | Электроэнергия |  |  |  |  | кВт-ч | 2,592 | 0 | 0 |  |  | 6,61 |  | 0,00 |
|  | 01.7.11.07-0230 | Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей УОНИ 13/55, Э50А, диаметр 4-5 мм |  |  |  |  | кг | 3,5 | 0 | 0 | 148,86 | 1,04 | 154,81 |  | 0,00 |
|  | 08.1.02.11-0023 | Поковки простые строительные (скобы, закрепы, хомуты), масса до 1,6 кг |  |  |  |  | кг | 2 | 0 | 0 | 122,66 | 1,06 | 130,02 |  | 0,00 |
|  | 25.1.01.04-0031 | Шпала из древесины хвойных пород, непропитанная, для железных дорог широкой колеи, тип I |  |  |  |  | шт | 2 | 0 | 0 | 1 818,38 | 1,12 | 2 036,59 |  | 0,00 |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8 669,19 |
| 25.1 | 421/пр_2020_п.75_пп.а | Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы |  |  |  |  | % | 2 |  | 2 |  |  |  | 0,7 | 139,46 |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7 378,03 |
|  | Пр/812-079.0-3 | НР Оборудование общего назначения |  |  |  |  | % | 93 |  | 93 |  |  |  |  | 6 861,57 |
|  | Пр/774-079.0 | СП Оборудование общего назначения |  |  |  |  | % | 49 |  | 49 |  |  |  |  | 3 615,23 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 19 285,45 |  | 19 285,45 |
| 26 | ГЭСН10-02-045-01 применительно | Сборка: веранд// Демонтаж песочницы |  |  |  |  | 100 м2 | 0,04 | 1 | 0,04 |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=4 / 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Приказ от 14.07.2022 № 571/пр п.83 табл.2 | Демонтаж (разборка) сборных деревянных конструкций ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; ЗПМ=0,8; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ(ЗТ) |  |  |  |  | чел.-ч |  |  | 6,976 |  |  |  |  | 3 486,12 |
|  | 1-100-35 | Средний разряд работы 3,5 |  |  |  |  | чел.-ч | 218 | 0,8 | 6,976 |  |  | 499,73 |  | 3 486,12 |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 415,38 |
|  |  | ОТм(ЗТм) |  |  |  |  | чел.-ч |  |  | 0,35712 |  |  |  |  | 215,03 |
|  | 91.05.05-015 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т |  |  |  |  | маш.-ч | 4,47 | 0,8 | 0,14304 |  |  | 1 938,31 |  | 277,26 |
|  | 4-100-060 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 |  |  |  |  | чел.-ч | 4,47 | 0,8 | 0,14304 |  |  | 711,07 |  | 101,71 |
|  | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т |  |  |  |  | маш.-ч | 6,69 | 0,8 | 0,21408 | 477,92 | 1,35 | 645,19 |  | 138,12 |
|  | 4-100-040 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 |  |  |  |  | чел.-ч | 6,69 | 0,8 | 0,21408 |  |  | 529,35 |  | 113,32 |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |
|  | 01.2.03.03-0107 | Мастика битумно-масляная МБ-50 |  |  |  |  | т | 0,208 | 0 | 0 | 30 195,36 | 1,55 | 46 802,81 |  | 0,00 |
|  | 01.7.03.04-0001 | Электроэнергия |  |  |  |  | кВт-ч | 2,232 | 0 | 0 |  |  | 6,61 |  | 0,00 |
|  | 01.7.15.06-0111 | Гвозди строительные |  |  |  |  | т | 0,0515 | 0 | 0 | 70 296,20 | 1,22 | 85 761,36 |  | 0,00 |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 116,53 |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 701,15 |
|  | Пр/812-010.0-3 | НР Деревянные конструкции |  |  |  |  | % | 109 |  | 109 |  |  |  |  | 4 034,25 |
|  | Пр/774-010.0 | СП Деревянные конструкции |  |  |  |  | % | 55 |  | 55 |  |  |  |  | 2 035,63 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 254 660,25 |  | 10 186,41 |
| 27 | ГЭСН46-05-008-03 применительно | Монтаж мелких металлоконструкций массой до 10 кг// Демонтаж качелей-2шт |  |  |  |  | т металлоконструкций | 0,109 | 1 | 0,109 |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=0,065+0,044 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Приказ от 14.07.2022 № 571/пр п.83 табл.2 | Демонтаж (разборка) металлических, металлокомпозитных, композитных конструкций ОЗП=0,7; ЭМ=0,7 к расх.; ЗПМ=0,7; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,7; ТЗМ=0,7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ(ЗТ) |  |  |  |  | чел.-ч |  |  | 6,461847 |  |  |  |  | 3 267,43 |
|  | 1-100-36 | Средний разряд работы 3,6 |  |  |  |  | чел.-ч | 84,69 | 0,7 | 6,461847 |  |  | 505,65 |  | 3 267,43 |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 54,97 |
|  |  | ОТм(ЗТм) |  |  |  |  | чел.-ч |  |  | 0,049595 |  |  |  |  | 26,25 |
|  | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т |  |  |  |  | маш.-ч | 0,65 | 0,7 | 0,049595 | 477,92 | 1,35 | 645,19 |  | 32,00 |
|  | 4-100-040 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 |  |  |  |  | чел.-ч | 0,65 | 0,7 | 0,049595 |  |  | 529,35 |  | 26,25 |
|  | 91.17.04-233 | Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 350 А |  |  |  |  | маш.-ч | 9,51 | 0,7 | 0,725613 |  |  | 31,66 |  | 22,97 |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |
|  | 01.7.03.04-0001 | Электроэнергия |  |  |  |  | кВт-ч | 21,51 | 0 | 0 |  |  | 6,61 |  | 0,00 |
|  | 01.7.11.07-0227 | Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей УОНИ 13/45, Э42А, диаметр 4-5 мм |  |  |  |  | кг | 8,1 | 0 | 0 | 155,63 | 1,04 | 161,86 |  | 0,00 |
|  | 08.3.03.06-0002 | Проволока горячекатаная в мотках, диаметр 6,3-6,5 мм |  |  |  |  | т | 0,0001 | 0 | 0 | 60 258,20 | 1,14 | 68 694,35 |  | 0,00 |
| Н | 07.2.07.13 | Конструкции металлические мелкие |  |  |  |  | т | 1 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 348,65 |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 293,68 |
|  | Пр/812-040.1-3 | НР Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов |  |  |  |  | % | 104 |  | 104 |  |  |  |  | 3 425,43 |
|  | Пр/774-040.1 | СП Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов |  |  |  |  | % | 59 |  | 59 |  |  |  |  | 1 943,27 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 79 975,69 |  | 8 717,35 |
| 28 | ГЭСНр68-03-004-01 | Демонтаж металлических ограждений высотой до 1 м |  |  |  |  | 100 м | 0,44 | 1 | 0,44 |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=44 / 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ(ЗТ) |  |  |  |  | чел.-ч |  |  | 12,9932 |  |  |  |  | 6 108,10 |
|  | 1-100-30 | Средний разряд работы 3,0 |  |  |  |  | чел.-ч | 29,53 |  | 12,9932 |  |  | 470,10 |  | 6 108,10 |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 85,17 |
|  |  | ОТм(ЗТм) |  |  |  |  | чел.-ч |  |  | 0,132 |  |  |  |  | 69,87 |
|  | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т |  |  |  |  | маш.-ч | 0,3 |  | 0,132 | 477,92 | 1,35 | 645,19 |  | 85,17 |
|  | 4-100-040 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 |  |  |  |  | чел.-ч | 0,3 |  | 0,132 |  |  | 529,35 |  | 69,87 |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10,56 |
|  | 01.7.03.04-0001 | Электроэнергия |  |  |  |  | кВт-ч | 3,63 |  | 1,5972 |  |  | 6,61 |  | 10,56 |
| П,Н | 01.7.17.06 | Диски отрезные |  |  |  |  | шт | 0 |  | 0 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 273,70 |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 177,97 |
|  | Пр/812-102.0-3 | НР Благоустройство (ремонтно-строительные) |  |  |  |  | % | 103 |  | 103 |  |  |  |  | 6 363,31 |
|  | Пр/774-102.0 | СП Благоустройство (ремонтно-строительные) |  |  |  |  | % | 54 |  | 54 |  |  |  |  | 3 336,10 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 36 302,52 |  | 15 973,11 |
| 29 | ГЭСНр69-01-019-09 | Разборка вертикальных поверхностей бетонных конструкций при помощи отбойных молотков, бетон марки: 150 |  |  |  |  | м3 | 1,4 | 1 | 1,4 |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=0,2+0,1+0,1+1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ(ЗТ) |  |  |  |  | чел.-ч |  |  | 28,406 |  |  |  |  | 13 353,66 |
|  | 1-100-30 | Средний разряд работы 3,0 |  |  |  |  | чел.-ч | 20,29 |  | 28,406 |  |  | 470,10 |  | 13 353,66 |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 021,03 |
|  | 91.18.01-012 | Компрессоры винтовые передвижные с электродвигателем, давление до 0,6 МПа (6 атм), производительность до 3,5 м3/мин |  |  |  |  | маш.-ч | 9,46 |  | 13,244 | 99,51 | 1,47 | 146,28 |  | 1 937,33 |
|  | 91.21.10-002 | Молотки отбойные пневматические при работе от передвижных компрессоров |  |  |  |  | маш.-ч | 18,92 |  | 26,488 |  |  | 3,16 |  | 83,70 |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 15 374,69 |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 13 353,66 |
|  | Пр/812-103.0-3 | НР Прочие ремонтно-строительные работы |  |  |  |  | % | 93 |  | 93 |  |  |  |  | 12 418,90 |
|  | Пр/774-103.0 | СП Прочие ремонтно-строительные работы |  |  |  |  | % | 44 |  | 44 |  |  |  |  | 5 875,61 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 24 049,43 |  | 33 669,20 |
| 30 | 51-1 | Погрузка в автотранспортное средство: прочие материалы, детали (с использованием погрузчика) |  |  |  |  | т | 4,289 | 1 | 4,289 |  |  | 654,03 |  | 2 805,13 |
|  |  | (Погрузо-разгрузочные работы при дополнительной перевозке) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 805,13 |
| 31 | 02-15-1-01-0007 | Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью до 15 т по дорогам с усовершенствованным (асфальтобетонным, цементобетонным, железобетонным, обработанным органическим вяжущим) дорожным покрытием на расстояние 7 км |  |  |  |  | т | 4,289 | 1 | 4,289 |  |  | 169,12 |  | 725,36 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 725,36 |
| 32 | Калькуляция | Утилизация строительного мусора |  |  |  |  | м3 | 1,4 | 1 | 1,4 |  |  | 516,67 |  | 723,34 |
|  |  | (Отдельные виды затрат, относимые на стоимость строительных работ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Цена=620,00/1,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 723,34 |
| ул.Механизаторов д.19"Б" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 33 | ГЭСНм37-01-001-04 применительно | Монтаж сосудов и аппаратов без механизмов на открытой площадке, масса сосудов и аппаратов: 0,5 т// Демонтаж игрового комплекса |  |  |  |  | шт | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  |  |
|  | Приказ от 14.07.2022 № 571/пр п.83 табл.2 | Демонтаж (разборка) металлических, металлокомпозитных, композитных конструкций ОЗП=0,7; ЭМ=0,7 к расх.; ЗПМ=0,7; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,7; ТЗМ=0,7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ(ЗТ) |  |  |  |  | чел.-ч |  |  | 13,79 |  |  |  |  | 6 972,91 |
|  | 1-100-36 | Средний разряд работы 3,6 |  |  |  |  | чел.-ч | 19,7 | 0,7 | 13,79 |  |  | 505,65 |  | 6 972,91 |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 291,16 |
|  |  | ОТм(ЗТм) |  |  |  |  | чел.-ч |  |  | 0,595 |  |  |  |  | 405,12 |
|  | 91.05.06-007 | Краны на гусеничном ходу, грузоподъемность 25 т |  |  |  |  | маш.-ч | 0,28 | 0,7 | 0,196 | 1 703,30 | 1,44 | 2 452,75 |  | 480,74 |
|  | 4-100-060 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 |  |  |  |  | чел.-ч | 0,28 | 0,7 | 0,196 |  |  | 711,07 |  | 139,37 |
|  | 91.05.08-007 | Краны на пневмоколесном ходу, грузоподъемность 30 т |  |  |  |  | маш.-ч | 0,34 | 0,7 | 0,238 | 1 761,85 | 1,55 | 2 730,87 |  | 649,95 |
|  | 4-100-070 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 7 |  |  |  |  | чел.-ч | 0,34 | 0,7 | 0,238 |  |  | 758,48 |  | 180,52 |
|  | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т |  |  |  |  | маш.-ч | 0,23 | 0,7 | 0,161 | 477,92 | 1,35 | 645,19 |  | 103,88 |
|  | 4-100-040 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 |  |  |  |  | чел.-ч | 0,23 | 0,7 | 0,161 |  |  | 529,35 |  | 85,23 |
|  | 91.17.04-042 | Аппараты для газовой сварки и резки |  |  |  |  | маш.-ч | 0,15 | 0,7 | 0,105 | 4,35 | 1,62 | 7,05 |  | 0,74 |
|  | 91.17.04-233 | Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 350 А |  |  |  |  | маш.-ч | 2,52 | 0,7 | 1,764 |  |  | 31,66 |  | 55,85 |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |
|  | 01.3.02.08-0001 | Кислород газообразный технический |  |  |  |  | м3 | 1,4 | 0 | 0 | 114,64 | 1,1 | 126,10 |  | 0,00 |
|  | 01.3.02.09-0022 | Пропан-бутан смесь техническая |  |  |  |  | кг | 0,24 | 0 | 0 | 41,38 | 1,61 | 66,62 |  | 0,00 |
|  | 01.7.03.04-0001 | Электроэнергия |  |  |  |  | кВт-ч | 2,592 | 0 | 0 |  |  | 6,61 |  | 0,00 |
|  | 01.7.11.07-0230 | Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей УОНИ 13/55, Э50А, диаметр 4-5 мм |  |  |  |  | кг | 3,5 | 0 | 0 | 148,86 | 1,04 | 154,81 |  | 0,00 |
|  | 08.1.02.11-0023 | Поковки простые строительные (скобы, закрепы, хомуты), масса до 1,6 кг |  |  |  |  | кг | 2 | 0 | 0 | 122,66 | 1,06 | 130,02 |  | 0,00 |
|  | 25.1.01.04-0031 | Шпала из древесины хвойных пород, непропитанная, для железных дорог широкой колеи, тип I |  |  |  |  | шт | 2 | 0 | 0 | 1 818,38 | 1,12 | 2 036,59 |  | 0,00 |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8 669,19 |
| 33.1 | 421/пр_2020_п.75_пп.а | Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы |  |  |  |  | % | 2 |  | 2 |  |  |  | 0,7 | 139,46 |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7 378,03 |
|  | Пр/812-079.0-3 | НР Оборудование общего назначения |  |  |  |  | % | 93 |  | 93 |  |  |  |  | 6 861,57 |
|  | Пр/774-079.0 | СП Оборудование общего назначения |  |  |  |  | % | 49 |  | 49 |  |  |  |  | 3 615,23 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 19 285,45 |  | 19 285,45 |
| 34 | ГЭСН10-02-045-01 применительно | Сборка: веранд// Демонтаж песочницы |  |  |  |  | 100 м2 | 0,04 | 1 | 0,04 |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=4 / 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Приказ от 14.07.2022 № 571/пр п.83 табл.2 | Демонтаж (разборка) сборных деревянных конструкций ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; ЗПМ=0,8; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ(ЗТ) |  |  |  |  | чел.-ч |  |  | 6,976 |  |  |  |  | 3 486,12 |
|  | 1-100-35 | Средний разряд работы 3,5 |  |  |  |  | чел.-ч | 218 | 0,8 | 6,976 |  |  | 499,73 |  | 3 486,12 |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 415,38 |
|  |  | ОТм(ЗТм) |  |  |  |  | чел.-ч |  |  | 0,35712 |  |  |  |  | 215,03 |
|  | 91.05.05-015 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т |  |  |  |  | маш.-ч | 4,47 | 0,8 | 0,14304 |  |  | 1 938,31 |  | 277,26 |
|  | 4-100-060 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 |  |  |  |  | чел.-ч | 4,47 | 0,8 | 0,14304 |  |  | 711,07 |  | 101,71 |
|  | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т |  |  |  |  | маш.-ч | 6,69 | 0,8 | 0,21408 | 477,92 | 1,35 | 645,19 |  | 138,12 |
|  | 4-100-040 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 |  |  |  |  | чел.-ч | 6,69 | 0,8 | 0,21408 |  |  | 529,35 |  | 113,32 |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |
|  | 01.2.03.03-0107 | Мастика битумно-масляная МБ-50 |  |  |  |  | т | 0,208 | 0 | 0 | 30 195,36 | 1,55 | 46 802,81 |  | 0,00 |
|  | 01.7.03.04-0001 | Электроэнергия |  |  |  |  | кВт-ч | 2,232 | 0 | 0 |  |  | 6,61 |  | 0,00 |
|  | 01.7.15.06-0111 | Гвозди строительные |  |  |  |  | т | 0,0515 | 0 | 0 | 70 296,20 | 1,22 | 85 761,36 |  | 0,00 |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 116,53 |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 701,15 |
|  | Пр/812-010.0-3 | НР Деревянные конструкции |  |  |  |  | % | 109 |  | 109 |  |  |  |  | 4 034,25 |
|  | Пр/774-010.0 | СП Деревянные конструкции |  |  |  |  | % | 55 |  | 55 |  |  |  |  | 2 035,63 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 254 660,25 |  | 10 186,41 |
| 35 | ГЭСНр68-03-004-01 | Демонтаж металлических ограждений высотой до 1 м |  |  |  |  | 100 м | 0,46 | 1 | 0,46 |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=46 / 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ(ЗТ) |  |  |  |  | чел.-ч |  |  | 13,5838 |  |  |  |  | 6 385,74 |
|  | 1-100-30 | Средний разряд работы 3,0 |  |  |  |  | чел.-ч | 29,53 |  | 13,5838 |  |  | 470,10 |  | 6 385,74 |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 89,04 |
|  |  | ОТм(ЗТм) |  |  |  |  | чел.-ч |  |  | 0,138 |  |  |  |  | 73,05 |
|  | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т |  |  |  |  | маш.-ч | 0,3 |  | 0,138 | 477,92 | 1,35 | 645,19 |  | 89,04 |
|  | 4-100-040 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 |  |  |  |  | чел.-ч | 0,3 |  | 0,138 |  |  | 529,35 |  | 73,05 |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11,04 |
|  | 01.7.03.04-0001 | Электроэнергия |  |  |  |  | кВт-ч | 3,63 |  | 1,6698 |  |  | 6,61 |  | 11,04 |
| П,Н | 01.7.17.06 | Диски отрезные |  |  |  |  | шт | 0 |  | 0 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 558,87 |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 458,79 |
|  | Пр/812-102.0-3 | НР Благоустройство (ремонтно-строительные) |  |  |  |  | % | 103 |  | 103 |  |  |  |  | 6 652,55 |
|  | Пр/774-102.0 | СП Благоустройство (ремонтно-строительные) |  |  |  |  | % | 54 |  | 54 |  |  |  |  | 3 487,75 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 36 302,54 |  | 16 699,17 |
| 36 | ГЭСНр69-01-019-09 | Разборка вертикальных поверхностей бетонных конструкций при помощи отбойных молотков, бетон марки: 150 |  |  |  |  | м3 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=0,5+0,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ(ЗТ) |  |  |  |  | чел.-ч |  |  | 20,29 |  |  |  |  | 9 538,33 |
|  | 1-100-30 | Средний разряд работы 3,0 |  |  |  |  | чел.-ч | 20,29 |  | 20,29 |  |  | 470,10 |  | 9 538,33 |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 443,60 |
|  | 91.18.01-012 | Компрессоры винтовые передвижные с электродвигателем, давление до 0,6 МПа (6 атм), производительность до 3,5 м3/мин |  |  |  |  | маш.-ч | 9,46 |  | 9,46 | 99,51 | 1,47 | 146,28 |  | 1 383,81 |
|  | 91.21.10-002 | Молотки отбойные пневматические при работе от передвижных компрессоров |  |  |  |  | маш.-ч | 18,92 |  | 18,92 |  |  | 3,16 |  | 59,79 |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 981,93 |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 9 538,33 |
|  | Пр/812-103.0-3 | НР Прочие ремонтно-строительные работы |  |  |  |  | % | 93 |  | 93 |  |  |  |  | 8 870,65 |
|  | Пр/774-103.0 | СП Прочие ремонтно-строительные работы |  |  |  |  | % | 44 |  | 44 |  |  |  |  | 4 196,87 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 24 049,45 |  | 24 049,45 |
| 37 | 51-1 | Погрузка в автотранспортное средство: прочие материалы, детали (с использованием погрузчика) |  |  |  |  | т | 3,23 | 1 | 3,23 |  |  | 654,03 |  | 2 112,52 |
|  |  | (Погрузо-разгрузочные работы при дополнительной перевозке) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 112,52 |
| 38 | 02-15-1-01-0007 | Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью до 15 т по дорогам с усовершенствованным (асфальтобетонным, цементобетонным, железобетонным, обработанным органическим вяжущим) дорожным покрытием на расстояние 7 км |  |  |  |  | т | 3,23 | 1 | 3,23 |  |  | 169,12 |  | 546,26 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 546,26 |
| 39 | Калькуляция | Утилизация строительного мусора |  |  |  |  | м3 | 1 | 1 | 1 |  |  | 516,67 |  | 516,67 |
|  |  | (Отдельные виды затрат, относимые на стоимость строительных работ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Цена=620,00/1,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 516,67 |
| ул.Механизаторов д.22 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 40 | ГЭСНм37-01-001-04 применительно | Монтаж сосудов и аппаратов без механизмов на открытой площадке, масса сосудов и аппаратов: 0,5 т// Демонтаж игрового комплекса |  |  |  |  | шт | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  |  |
|  | Приказ от 14.07.2022 № 571/пр п.83 табл.2 | Демонтаж (разборка) металлических, металлокомпозитных, композитных конструкций ОЗП=0,7; ЭМ=0,7 к расх.; ЗПМ=0,7; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,7; ТЗМ=0,7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ(ЗТ) |  |  |  |  | чел.-ч |  |  | 13,79 |  |  |  |  | 6 972,91 |
|  | 1-100-36 | Средний разряд работы 3,6 |  |  |  |  | чел.-ч | 19,7 | 0,7 | 13,79 |  |  | 505,65 |  | 6 972,91 |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 291,16 |
|  |  | ОТм(ЗТм) |  |  |  |  | чел.-ч |  |  | 0,595 |  |  |  |  | 405,12 |
|  | 91.05.06-007 | Краны на гусеничном ходу, грузоподъемность 25 т |  |  |  |  | маш.-ч | 0,28 | 0,7 | 0,196 | 1 703,30 | 1,44 | 2 452,75 |  | 480,74 |
|  | 4-100-060 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 |  |  |  |  | чел.-ч | 0,28 | 0,7 | 0,196 |  |  | 711,07 |  | 139,37 |
|  | 91.05.08-007 | Краны на пневмоколесном ходу, грузоподъемность 30 т |  |  |  |  | маш.-ч | 0,34 | 0,7 | 0,238 | 1 761,85 | 1,55 | 2 730,87 |  | 649,95 |
|  | 4-100-070 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 7 |  |  |  |  | чел.-ч | 0,34 | 0,7 | 0,238 |  |  | 758,48 |  | 180,52 |
|  | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т |  |  |  |  | маш.-ч | 0,23 | 0,7 | 0,161 | 477,92 | 1,35 | 645,19 |  | 103,88 |
|  | 4-100-040 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 |  |  |  |  | чел.-ч | 0,23 | 0,7 | 0,161 |  |  | 529,35 |  | 85,23 |
|  | 91.17.04-042 | Аппараты для газовой сварки и резки |  |  |  |  | маш.-ч | 0,15 | 0,7 | 0,105 | 4,35 | 1,62 | 7,05 |  | 0,74 |
|  | 91.17.04-233 | Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 350 А |  |  |  |  | маш.-ч | 2,52 | 0,7 | 1,764 |  |  | 31,66 |  | 55,85 |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |
|  | 01.3.02.08-0001 | Кислород газообразный технический |  |  |  |  | м3 | 1,4 | 0 | 0 | 114,64 | 1,1 | 126,10 |  | 0,00 |
|  | 01.3.02.09-0022 | Пропан-бутан смесь техническая |  |  |  |  | кг | 0,24 | 0 | 0 | 41,38 | 1,61 | 66,62 |  | 0,00 |
|  | 01.7.03.04-0001 | Электроэнергия |  |  |  |  | кВт-ч | 2,592 | 0 | 0 |  |  | 6,61 |  | 0,00 |
|  | 01.7.11.07-0230 | Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей УОНИ 13/55, Э50А, диаметр 4-5 мм |  |  |  |  | кг | 3,5 | 0 | 0 | 148,86 | 1,04 | 154,81 |  | 0,00 |
|  | 08.1.02.11-0023 | Поковки простые строительные (скобы, закрепы, хомуты), масса до 1,6 кг |  |  |  |  | кг | 2 | 0 | 0 | 122,66 | 1,06 | 130,02 |  | 0,00 |
|  | 25.1.01.04-0031 | Шпала из древесины хвойных пород, непропитанная, для железных дорог широкой колеи, тип I |  |  |  |  | шт | 2 | 0 | 0 | 1 818,38 | 1,12 | 2 036,59 |  | 0,00 |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8 669,19 |
| 40.1 | 421/пр_2020_п.75_пп.а | Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы |  |  |  |  | % | 2 |  | 2 |  |  |  | 0,7 | 139,46 |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7 378,03 |
|  | Пр/812-079.0-3 | НР Оборудование общего назначения |  |  |  |  | % | 93 |  | 93 |  |  |  |  | 6 861,57 |
|  | Пр/774-079.0 | СП Оборудование общего назначения |  |  |  |  | % | 49 |  | 49 |  |  |  |  | 3 615,23 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 19 285,45 |  | 19 285,45 |
| 41 | ГЭСН10-02-045-01 применительно | Сборка: веранд// Демонтаж песочницы "Корабль" |  |  |  |  | 100 м2 | 0,0684 | 1 | 0,0684 |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=6,84 / 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Приказ от 14.07.2022 № 571/пр п.83 табл.2 | Демонтаж (разборка) сборных деревянных конструкций ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; ЗПМ=0,8; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ(ЗТ) |  |  |  |  | чел.-ч |  |  | 11,92896 |  |  |  |  | 5 961,26 |
|  | 1-100-35 | Средний разряд работы 3,5 |  |  |  |  | чел.-ч | 218 | 0,8 | 11,92896 |  |  | 499,73 |  | 5 961,26 |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 710,30 |
|  |  | ОТм(ЗТм) |  |  |  |  | чел.-ч |  |  | 0,6106752 |  |  |  |  | 367,71 |
|  | 91.05.05-015 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т |  |  |  |  | маш.-ч | 4,47 | 0,8 | 0,2445984 |  |  | 1 938,31 |  | 474,11 |
|  | 4-100-060 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 |  |  |  |  | чел.-ч | 4,47 | 0,8 | 0,2445984 |  |  | 711,07 |  | 173,93 |
|  | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т |  |  |  |  | маш.-ч | 6,69 | 0,8 | 0,3660768 | 477,92 | 1,35 | 645,19 |  | 236,19 |
|  | 4-100-040 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 |  |  |  |  | чел.-ч | 6,69 | 0,8 | 0,3660768 |  |  | 529,35 |  | 193,78 |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |
|  | 01.2.03.03-0107 | Мастика битумно-масляная МБ-50 |  |  |  |  | т | 0,208 | 0 | 0 | 30 195,36 | 1,55 | 46 802,81 |  | 0,00 |
|  | 01.7.03.04-0001 | Электроэнергия |  |  |  |  | кВт-ч | 2,232 | 0 | 0 |  |  | 6,61 |  | 0,00 |
|  | 01.7.15.06-0111 | Гвозди строительные |  |  |  |  | т | 0,0515 | 0 | 0 | 70 296,20 | 1,22 | 85 761,36 |  | 0,00 |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7 039,27 |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 328,97 |
|  | Пр/812-010.0-3 | НР Деревянные конструкции |  |  |  |  | % | 109 |  | 109 |  |  |  |  | 6 898,58 |
|  | Пр/774-010.0 | СП Деревянные конструкции |  |  |  |  | % | 55 |  | 55 |  |  |  |  | 3 480,93 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 254 660,53 |  | 17 418,78 |
| 42 | ГЭСН46-05-008-03 применительно | Монтаж мелких металлоконструкций массой до 10 кг// Демонтаж лесенки и лесенки "Шар",качалки-балансир-2шт,качели,турника,навеса скамейки и столика |  |  |  |  | т металлоконструкций | 2,56 | 1 | 2,56 |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=0,3+0,066*2+0,065+0,063+2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Приказ от 14.07.2022 № 571/пр п.83 табл.2 | Демонтаж (разборка) металлических, металлокомпозитных, композитных конструкций ОЗП=0,7; ЭМ=0,7 к расх.; ЗПМ=0,7; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,7; ТЗМ=0,7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ(ЗТ) |  |  |  |  | чел.-ч |  |  | 151,76448 |  |  |  |  | 76 739,71 |
|  | 1-100-36 | Средний разряд работы 3,6 |  |  |  |  | чел.-ч | 84,69 | 0,7 | 151,76448 |  |  | 505,65 |  | 76 739,71 |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 291,07 |
|  |  | ОТм(ЗТм) |  |  |  |  | чел.-ч |  |  | 1,1648 |  |  |  |  | 616,59 |
|  | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т |  |  |  |  | маш.-ч | 0,65 | 0,7 | 1,1648 | 477,92 | 1,35 | 645,19 |  | 751,52 |
|  | 4-100-040 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 |  |  |  |  | чел.-ч | 0,65 | 0,7 | 1,1648 |  |  | 529,35 |  | 616,59 |
|  | 91.17.04-233 | Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 350 А |  |  |  |  | маш.-ч | 9,51 | 0,7 | 17,04192 |  |  | 31,66 |  | 539,55 |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |
|  | 01.7.03.04-0001 | Электроэнергия |  |  |  |  | кВт-ч | 21,51 | 0 | 0 |  |  | 6,61 |  | 0,00 |
|  | 01.7.11.07-0227 | Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей УОНИ 13/45, Э42А, диаметр 4-5 мм |  |  |  |  | кг | 8,1 | 0 | 0 | 155,63 | 1,04 | 161,86 |  | 0,00 |
|  | 08.3.03.06-0002 | Проволока горячекатаная в мотках, диаметр 6,3-6,5 мм |  |  |  |  | т | 0,0001 | 0 | 0 | 60 258,20 | 1,14 | 68 694,35 |  | 0,00 |
| Н | 07.2.07.13 | Конструкции металлические мелкие |  |  |  |  | т | 1 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 78 647,37 |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 77 356,30 |
|  | Пр/812-040.1-3 | НР Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов |  |  |  |  | % | 104 |  | 104 |  |  |  |  | 80 450,55 |
|  | Пр/774-040.1 | СП Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов |  |  |  |  | % | 59 |  | 59 |  |  |  |  | 45 640,22 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 79 975,84 |  | 204 738,14 |
| 43 | ГЭСНр68-03-004-01 | Демонтаж металлических ограждений высотой до 1 м |  |  |  |  | 100 м | 1,12 | 1 | 1,12 |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=112 / 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ(ЗТ) |  |  |  |  | чел.-ч |  |  | 33,0736 |  |  |  |  | 15 547,90 |
|  | 1-100-30 | Средний разряд работы 3,0 |  |  |  |  | чел.-ч | 29,53 |  | 33,0736 |  |  | 470,10 |  | 15 547,90 |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 216,78 |
|  |  | ОТм(ЗТм) |  |  |  |  | чел.-ч |  |  | 0,336 |  |  |  |  | 177,86 |
|  | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т |  |  |  |  | маш.-ч | 0,3 |  | 0,336 | 477,92 | 1,35 | 645,19 |  | 216,78 |
|  | 4-100-040 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 |  |  |  |  | чел.-ч | 0,3 |  | 0,336 |  |  | 529,35 |  | 177,86 |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 26,87 |
|  | 01.7.03.04-0001 | Электроэнергия |  |  |  |  | кВт-ч | 3,63 |  | 4,0656 |  |  | 6,61 |  | 26,87 |
| П,Н | 01.7.17.06 | Диски отрезные |  |  |  |  | шт | 0 |  | 0 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 15 969,41 |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 15 725,76 |
|  | Пр/812-102.0-3 | НР Благоустройство (ремонтно-строительные) |  |  |  |  | % | 103 |  | 103 |  |  |  |  | 16 197,53 |
|  | Пр/774-102.0 | СП Благоустройство (ремонтно-строительные) |  |  |  |  | % | 54 |  | 54 |  |  |  |  | 8 491,91 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 36 302,54 |  | 40 658,85 |
| 44 | ГЭСНр69-01-019-09 | Разборка вертикальных поверхностей бетонных конструкций при помощи отбойных молотков, бетон марки: 150 |  |  |  |  | м3 | 0,8 | 1 | 0,8 |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=0,1+0,05*2+0,2+0,1+0,1+0,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ(ЗТ) |  |  |  |  | чел.-ч |  |  | 16,232 |  |  |  |  | 7 630,66 |
|  | 1-100-30 | Средний разряд работы 3,0 |  |  |  |  | чел.-ч | 20,29 |  | 16,232 |  |  | 470,10 |  | 7 630,66 |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 154,88 |
|  | 91.18.01-012 | Компрессоры винтовые передвижные с электродвигателем, давление до 0,6 МПа (6 атм), производительность до 3,5 м3/мин |  |  |  |  | маш.-ч | 9,46 |  | 7,568 | 99,51 | 1,47 | 146,28 |  | 1 107,05 |
|  | 91.21.10-002 | Молотки отбойные пневматические при работе от передвижных компрессоров |  |  |  |  | маш.-ч | 18,92 |  | 15,136 |  |  | 3,16 |  | 47,83 |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8 785,54 |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7 630,66 |
|  | Пр/812-103.0-3 | НР Прочие ремонтно-строительные работы |  |  |  |  | % | 93 |  | 93 |  |  |  |  | 7 096,51 |
|  | Пр/774-103.0 | СП Прочие ремонтно-строительные работы |  |  |  |  | % | 44 |  | 44 |  |  |  |  | 3 357,49 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 24 049,43 |  | 19 239,54 |
| 45 | 51-1 | Погрузка в автотранспортное средство: прочие материалы, детали (с использованием погрузчика) |  |  |  |  | т | 5,64 | 1 | 5,64 |  |  | 654,03 |  | 3 688,73 |
|  |  | (Погрузо-разгрузочные работы при дополнительной перевозке) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 688,73 |
| 46 | 02-15-1-01-0007 | Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью до 15 т по дорогам с усовершенствованным (асфальтобетонным, цементобетонным, железобетонным, обработанным органическим вяжущим) дорожным покрытием на расстояние 7 км |  |  |  |  | т | 5,64 | 1 | 5,64 |  |  | 169,12 |  | 953,84 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 953,84 |
| 47 | Калькуляция | Утилизация строительного мусора |  |  |  |  | м3 | 0,8 | 1 | 0,8 |  |  | 516,67 |  | 413,34 |
|  |  | (Отдельные виды затрат, относимые на стоимость строительных работ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Цена=620,00/1,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 413,34 |
| ул.Свердлова д.6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 48 | ГЭСНм37-01-001-04 применительно | Монтаж сосудов и аппаратов без механизмов на открытой площадке, масса сосудов и аппаратов: 0,5 т// Демонтаж игрового комплекса |  |  |  |  | шт | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  |  |
|  | Приказ от 14.07.2022 № 571/пр п.83 табл.2 | Демонтаж (разборка) металлических, металлокомпозитных, композитных конструкций ОЗП=0,7; ЭМ=0,7 к расх.; ЗПМ=0,7; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,7; ТЗМ=0,7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ(ЗТ) |  |  |  |  | чел.-ч |  |  | 13,79 |  |  |  |  | 6 972,91 |
|  | 1-100-36 | Средний разряд работы 3,6 |  |  |  |  | чел.-ч | 19,7 | 0,7 | 13,79 |  |  | 505,65 |  | 6 972,91 |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 291,16 |
|  |  | ОТм(ЗТм) |  |  |  |  | чел.-ч |  |  | 0,595 |  |  |  |  | 405,12 |
|  | 91.05.06-007 | Краны на гусеничном ходу, грузоподъемность 25 т |  |  |  |  | маш.-ч | 0,28 | 0,7 | 0,196 | 1 703,30 | 1,44 | 2 452,75 |  | 480,74 |
|  | 4-100-060 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 |  |  |  |  | чел.-ч | 0,28 | 0,7 | 0,196 |  |  | 711,07 |  | 139,37 |
|  | 91.05.08-007 | Краны на пневмоколесном ходу, грузоподъемность 30 т |  |  |  |  | маш.-ч | 0,34 | 0,7 | 0,238 | 1 761,85 | 1,55 | 2 730,87 |  | 649,95 |
|  | 4-100-070 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 7 |  |  |  |  | чел.-ч | 0,34 | 0,7 | 0,238 |  |  | 758,48 |  | 180,52 |
|  | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т |  |  |  |  | маш.-ч | 0,23 | 0,7 | 0,161 | 477,92 | 1,35 | 645,19 |  | 103,88 |
|  | 4-100-040 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 |  |  |  |  | чел.-ч | 0,23 | 0,7 | 0,161 |  |  | 529,35 |  | 85,23 |
|  | 91.17.04-042 | Аппараты для газовой сварки и резки |  |  |  |  | маш.-ч | 0,15 | 0,7 | 0,105 | 4,35 | 1,62 | 7,05 |  | 0,74 |
|  | 91.17.04-233 | Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 350 А |  |  |  |  | маш.-ч | 2,52 | 0,7 | 1,764 |  |  | 31,66 |  | 55,85 |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |
|  | 01.3.02.08-0001 | Кислород газообразный технический |  |  |  |  | м3 | 1,4 | 0 | 0 | 114,64 | 1,1 | 126,10 |  | 0,00 |
|  | 01.3.02.09-0022 | Пропан-бутан смесь техническая |  |  |  |  | кг | 0,24 | 0 | 0 | 41,38 | 1,61 | 66,62 |  | 0,00 |
|  | 01.7.03.04-0001 | Электроэнергия |  |  |  |  | кВт-ч | 2,592 | 0 | 0 |  |  | 6,61 |  | 0,00 |
|  | 01.7.11.07-0230 | Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей УОНИ 13/55, Э50А, диаметр 4-5 мм |  |  |  |  | кг | 3,5 | 0 | 0 | 148,86 | 1,04 | 154,81 |  | 0,00 |
|  | 08.1.02.11-0023 | Поковки простые строительные (скобы, закрепы, хомуты), масса до 1,6 кг |  |  |  |  | кг | 2 | 0 | 0 | 122,66 | 1,06 | 130,02 |  | 0,00 |
|  | 25.1.01.04-0031 | Шпала из древесины хвойных пород, непропитанная, для железных дорог широкой колеи, тип I |  |  |  |  | шт | 2 | 0 | 0 | 1 818,38 | 1,12 | 2 036,59 |  | 0,00 |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8 669,19 |
| 48.1 | 421/пр_2020_п.75_пп.а | Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы |  |  |  |  | % | 2 |  | 2 |  |  |  | 0,7 | 139,46 |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7 378,03 |
|  | Пр/812-079.0-3 | НР Оборудование общего назначения |  |  |  |  | % | 93 |  | 93 |  |  |  |  | 6 861,57 |
|  | Пр/774-079.0 | СП Оборудование общего назначения |  |  |  |  | % | 49 |  | 49 |  |  |  |  | 3 615,23 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 19 285,45 |  | 19 285,45 |
| 49 | ГЭСН10-02-045-01 применительно | Сборка: веранд// Демонтаж песочницы |  |  |  |  | 100 м2 | 0,04 | 1 | 0,04 |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=4 / 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Приказ от 14.07.2022 № 571/пр п.83 табл.2 | Демонтаж (разборка) сборных деревянных конструкций ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; ЗПМ=0,8; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ(ЗТ) |  |  |  |  | чел.-ч |  |  | 6,976 |  |  |  |  | 3 486,12 |
|  | 1-100-35 | Средний разряд работы 3,5 |  |  |  |  | чел.-ч | 218 | 0,8 | 6,976 |  |  | 499,73 |  | 3 486,12 |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 415,38 |
|  |  | ОТм(ЗТм) |  |  |  |  | чел.-ч |  |  | 0,35712 |  |  |  |  | 215,03 |
|  | 91.05.05-015 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т |  |  |  |  | маш.-ч | 4,47 | 0,8 | 0,14304 |  |  | 1 938,31 |  | 277,26 |
|  | 4-100-060 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 |  |  |  |  | чел.-ч | 4,47 | 0,8 | 0,14304 |  |  | 711,07 |  | 101,71 |
|  | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т |  |  |  |  | маш.-ч | 6,69 | 0,8 | 0,21408 | 477,92 | 1,35 | 645,19 |  | 138,12 |
|  | 4-100-040 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 |  |  |  |  | чел.-ч | 6,69 | 0,8 | 0,21408 |  |  | 529,35 |  | 113,32 |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |
|  | 01.2.03.03-0107 | Мастика битумно-масляная МБ-50 |  |  |  |  | т | 0,208 | 0 | 0 | 30 195,36 | 1,55 | 46 802,81 |  | 0,00 |
|  | 01.7.03.04-0001 | Электроэнергия |  |  |  |  | кВт-ч | 2,232 | 0 | 0 |  |  | 6,61 |  | 0,00 |
|  | 01.7.15.06-0111 | Гвозди строительные |  |  |  |  | т | 0,0515 | 0 | 0 | 70 296,20 | 1,22 | 85 761,36 |  | 0,00 |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 116,53 |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 701,15 |
|  | Пр/812-010.0-3 | НР Деревянные конструкции |  |  |  |  | % | 109 |  | 109 |  |  |  |  | 4 034,25 |
|  | Пр/774-010.0 | СП Деревянные конструкции |  |  |  |  | % | 55 |  | 55 |  |  |  |  | 2 035,63 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 254 660,25 |  | 10 186,41 |
| 50 | ГЭСН46-05-008-03 применительно | Монтаж мелких металлоконструкций массой до 10 кг// Демонтаж качалки-балансир,скамеек-2шт |  |  |  |  | т металлоконструкций | 0,126 | 1 | 0,126 |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=0,066+0,03*2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Приказ от 14.07.2022 № 571/пр п.83 табл.2 | Демонтаж (разборка) металлических, металлокомпозитных, композитных конструкций ОЗП=0,7; ЭМ=0,7 к расх.; ЗПМ=0,7; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,7; ТЗМ=0,7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ(ЗТ) |  |  |  |  | чел.-ч |  |  | 7,469658 |  |  |  |  | 3 777,03 |
|  | 1-100-36 | Средний разряд работы 3,6 |  |  |  |  | чел.-ч | 84,69 | 0,7 | 7,469658 |  |  | 505,65 |  | 3 777,03 |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 63,55 |
|  |  | ОТм(ЗТм) |  |  |  |  | чел.-ч |  |  | 0,05733 |  |  |  |  | 30,35 |
|  | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т |  |  |  |  | маш.-ч | 0,65 | 0,7 | 0,05733 | 477,92 | 1,35 | 645,19 |  | 36,99 |
|  | 4-100-040 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 |  |  |  |  | чел.-ч | 0,65 | 0,7 | 0,05733 |  |  | 529,35 |  | 30,35 |
|  | 91.17.04-233 | Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 350 А |  |  |  |  | маш.-ч | 9,51 | 0,7 | 0,838782 |  |  | 31,66 |  | 26,56 |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |
|  | 01.7.03.04-0001 | Электроэнергия |  |  |  |  | кВт-ч | 21,51 | 0 | 0 |  |  | 6,61 |  | 0,00 |
|  | 01.7.11.07-0227 | Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей УОНИ 13/45, Э42А, диаметр 4-5 мм |  |  |  |  | кг | 8,1 | 0 | 0 | 155,63 | 1,04 | 161,86 |  | 0,00 |
|  | 08.3.03.06-0002 | Проволока горячекатаная в мотках, диаметр 6,3-6,5 мм |  |  |  |  | т | 0,0001 | 0 | 0 | 60 258,20 | 1,14 | 68 694,35 |  | 0,00 |
| Н | 07.2.07.13 | Конструкции металлические мелкие |  |  |  |  | т | 1 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 870,93 |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 807,38 |
|  | Пр/812-040.1-3 | НР Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов |  |  |  |  | % | 104 |  | 104 |  |  |  |  | 3 959,68 |
|  | Пр/774-040.1 | СП Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов |  |  |  |  | % | 59 |  | 59 |  |  |  |  | 2 246,35 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 79 975,87 |  | 10 076,96 |
| 51 | ГЭСНр69-01-019-09 | Разборка вертикальных поверхностей бетонных конструкций при помощи отбойных молотков, бетон марки: 150 |  |  |  |  | м3 | 0,35 | 1 | 0,35 |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=0,2+0,05+0,1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ(ЗТ) |  |  |  |  | чел.-ч |  |  | 7,1015 |  |  |  |  | 3 338,42 |
|  | 1-100-30 | Средний разряд работы 3,0 |  |  |  |  | чел.-ч | 20,29 |  | 7,1015 |  |  | 470,10 |  | 3 338,42 |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 505,26 |
|  | 91.18.01-012 | Компрессоры винтовые передвижные с электродвигателем, давление до 0,6 МПа (6 атм), производительность до 3,5 м3/мин |  |  |  |  | маш.-ч | 9,46 |  | 3,311 | 99,51 | 1,47 | 146,28 |  | 484,33 |
|  | 91.21.10-002 | Молотки отбойные пневматические при работе от передвижных компрессоров |  |  |  |  | маш.-ч | 18,92 |  | 6,622 |  |  | 3,16 |  | 20,93 |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 843,68 |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 338,42 |
|  | Пр/812-103.0-3 | НР Прочие ремонтно-строительные работы |  |  |  |  | % | 93 |  | 93 |  |  |  |  | 3 104,73 |
|  | Пр/774-103.0 | СП Прочие ремонтно-строительные работы |  |  |  |  | % | 44 |  | 44 |  |  |  |  | 1 468,90 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 24 049,46 |  | 8 417,31 |
| 52 | 51-1 | Погрузка в автотранспортное средство: прочие материалы, детали (с использованием погрузчика) |  |  |  |  | т | 1,566 | 1 | 1,566 |  |  | 654,03 |  | 1 024,21 |
|  |  | (Погрузо-разгрузочные работы при дополнительной перевозке) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 024,21 |
| 53 | 02-15-1-01-0007 | Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью до 15 т по дорогам с усовершенствованным (асфальтобетонным, цементобетонным, железобетонным, обработанным органическим вяжущим) дорожным покрытием на расстояние 7 км |  |  |  |  | т | 1,566 | 1 | 1,566 |  |  | 169,12 |  | 264,84 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 264,84 |
| 54 | Калькуляция | Утилизация строительного мусора |  |  |  |  | м3 | 0,35 | 1 | 0,35 |  |  | 516,67 |  | 180,83 |
|  |  | (Отдельные виды затрат, относимые на стоимость строительных работ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Цена=620,00/1,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 180,83 |
| ул.Лесозаготовителей д.25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 55 | ГЭСНм37-01-001-04 применительно | Монтаж сосудов и аппаратов без механизмов на открытой площадке, масса сосудов и аппаратов: 0,5 т// Демонтаж игрового комплекса |  |  |  |  | шт | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  |  |
|  | Приказ от 14.07.2022 № 571/пр п.83 табл.2 | Демонтаж (разборка) металлических, металлокомпозитных, композитных конструкций ОЗП=0,7; ЭМ=0,7 к расх.; ЗПМ=0,7; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,7; ТЗМ=0,7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ(ЗТ) |  |  |  |  | чел.-ч |  |  | 13,79 |  |  |  |  | 6 972,91 |
|  | 1-100-36 | Средний разряд работы 3,6 |  |  |  |  | чел.-ч | 19,7 | 0,7 | 13,79 |  |  | 505,65 |  | 6 972,91 |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 291,16 |
|  |  | ОТм(ЗТм) |  |  |  |  | чел.-ч |  |  | 0,595 |  |  |  |  | 405,12 |
|  | 91.05.06-007 | Краны на гусеничном ходу, грузоподъемность 25 т |  |  |  |  | маш.-ч | 0,28 | 0,7 | 0,196 | 1 703,30 | 1,44 | 2 452,75 |  | 480,74 |
|  | 4-100-060 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 |  |  |  |  | чел.-ч | 0,28 | 0,7 | 0,196 |  |  | 711,07 |  | 139,37 |
|  | 91.05.08-007 | Краны на пневмоколесном ходу, грузоподъемность 30 т |  |  |  |  | маш.-ч | 0,34 | 0,7 | 0,238 | 1 761,85 | 1,55 | 2 730,87 |  | 649,95 |
|  | 4-100-070 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 7 |  |  |  |  | чел.-ч | 0,34 | 0,7 | 0,238 |  |  | 758,48 |  | 180,52 |
|  | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т |  |  |  |  | маш.-ч | 0,23 | 0,7 | 0,161 | 477,92 | 1,35 | 645,19 |  | 103,88 |
|  | 4-100-040 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 |  |  |  |  | чел.-ч | 0,23 | 0,7 | 0,161 |  |  | 529,35 |  | 85,23 |
|  | 91.17.04-042 | Аппараты для газовой сварки и резки |  |  |  |  | маш.-ч | 0,15 | 0,7 | 0,105 | 4,35 | 1,62 | 7,05 |  | 0,74 |
|  | 91.17.04-233 | Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 350 А |  |  |  |  | маш.-ч | 2,52 | 0,7 | 1,764 |  |  | 31,66 |  | 55,85 |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |
|  | 01.3.02.08-0001 | Кислород газообразный технический |  |  |  |  | м3 | 1,4 | 0 | 0 | 114,64 | 1,1 | 126,10 |  | 0,00 |
|  | 01.3.02.09-0022 | Пропан-бутан смесь техническая |  |  |  |  | кг | 0,24 | 0 | 0 | 41,38 | 1,61 | 66,62 |  | 0,00 |
|  | 01.7.03.04-0001 | Электроэнергия |  |  |  |  | кВт-ч | 2,592 | 0 | 0 |  |  | 6,61 |  | 0,00 |
|  | 01.7.11.07-0230 | Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей УОНИ 13/55, Э50А, диаметр 4-5 мм |  |  |  |  | кг | 3,5 | 0 | 0 | 148,86 | 1,04 | 154,81 |  | 0,00 |
|  | 08.1.02.11-0023 | Поковки простые строительные (скобы, закрепы, хомуты), масса до 1,6 кг |  |  |  |  | кг | 2 | 0 | 0 | 122,66 | 1,06 | 130,02 |  | 0,00 |
|  | 25.1.01.04-0031 | Шпала из древесины хвойных пород, непропитанная, для железных дорог широкой колеи, тип I |  |  |  |  | шт | 2 | 0 | 0 | 1 818,38 | 1,12 | 2 036,59 |  | 0,00 |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8 669,19 |
| 55.1 | 421/пр_2020_п.75_пп.а | Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы |  |  |  |  | % | 2 |  | 2 |  |  |  | 0,7 | 139,46 |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7 378,03 |
|  | Пр/812-079.0-3 | НР Оборудование общего назначения |  |  |  |  | % | 93 |  | 93 |  |  |  |  | 6 861,57 |
|  | Пр/774-079.0 | СП Оборудование общего назначения |  |  |  |  | % | 49 |  | 49 |  |  |  |  | 3 615,23 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 19 285,45 |  | 19 285,45 |
| 56 | ГЭСН10-02-045-01 применительно | Сборка: веранд// Демонтаж песочницы |  |  |  |  | 100 м2 | 0,04 | 1 | 0,04 |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=4 / 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Приказ от 14.07.2022 № 571/пр п.83 табл.2 | Демонтаж (разборка) сборных деревянных конструкций ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; ЗПМ=0,8; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ(ЗТ) |  |  |  |  | чел.-ч |  |  | 6,976 |  |  |  |  | 3 486,12 |
|  | 1-100-35 | Средний разряд работы 3,5 |  |  |  |  | чел.-ч | 218 | 0,8 | 6,976 |  |  | 499,73 |  | 3 486,12 |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 415,38 |
|  |  | ОТм(ЗТм) |  |  |  |  | чел.-ч |  |  | 0,35712 |  |  |  |  | 215,03 |
|  | 91.05.05-015 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т |  |  |  |  | маш.-ч | 4,47 | 0,8 | 0,14304 |  |  | 1 938,31 |  | 277,26 |
|  | 4-100-060 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 |  |  |  |  | чел.-ч | 4,47 | 0,8 | 0,14304 |  |  | 711,07 |  | 101,71 |
|  | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т |  |  |  |  | маш.-ч | 6,69 | 0,8 | 0,21408 | 477,92 | 1,35 | 645,19 |  | 138,12 |
|  | 4-100-040 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 |  |  |  |  | чел.-ч | 6,69 | 0,8 | 0,21408 |  |  | 529,35 |  | 113,32 |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |
|  | 01.2.03.03-0107 | Мастика битумно-масляная МБ-50 |  |  |  |  | т | 0,208 | 0 | 0 | 30 195,36 | 1,55 | 46 802,81 |  | 0,00 |
|  | 01.7.03.04-0001 | Электроэнергия |  |  |  |  | кВт-ч | 2,232 | 0 | 0 |  |  | 6,61 |  | 0,00 |
|  | 01.7.15.06-0111 | Гвозди строительные |  |  |  |  | т | 0,0515 | 0 | 0 | 70 296,20 | 1,22 | 85 761,36 |  | 0,00 |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 116,53 |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 701,15 |
|  | Пр/812-010.0-3 | НР Деревянные конструкции |  |  |  |  | % | 109 |  | 109 |  |  |  |  | 4 034,25 |
|  | Пр/774-010.0 | СП Деревянные конструкции |  |  |  |  | % | 55 |  | 55 |  |  |  |  | 2 035,63 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 254 660,25 |  | 10 186,41 |
| 57 | ГЭСН46-05-008-03 применительно | Монтаж мелких металлоконструкций массой до 10 кг// Демонтаж качелей-2шт,качалки-балансир |  |  |  |  | т металлоконструкций | 0,175 | 1 | 0,175 |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=0,065+0,044+0,066 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Приказ от 14.07.2022 № 571/пр п.83 табл.2 | Демонтаж (разборка) металлических, металлокомпозитных, композитных конструкций ОЗП=0,7; ЭМ=0,7 к расх.; ЗПМ=0,7; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,7; ТЗМ=0,7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ(ЗТ) |  |  |  |  | чел.-ч |  |  | 10,374525 |  |  |  |  | 5 245,88 |
|  | 1-100-36 | Средний разряд работы 3,6 |  |  |  |  | чел.-ч | 84,69 | 0,7 | 10,374525 |  |  | 505,65 |  | 5 245,88 |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 88,25 |
|  |  | ОТм(ЗТм) |  |  |  |  | чел.-ч |  |  | 0,079625 |  |  |  |  | 42,15 |
|  | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т |  |  |  |  | маш.-ч | 0,65 | 0,7 | 0,079625 | 477,92 | 1,35 | 645,19 |  | 51,37 |
|  | 4-100-040 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 |  |  |  |  | чел.-ч | 0,65 | 0,7 | 0,079625 |  |  | 529,35 |  | 42,15 |
|  | 91.17.04-233 | Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 350 А |  |  |  |  | маш.-ч | 9,51 | 0,7 | 1,164975 |  |  | 31,66 |  | 36,88 |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |
|  | 01.7.03.04-0001 | Электроэнергия |  |  |  |  | кВт-ч | 21,51 | 0 | 0 |  |  | 6,61 |  | 0,00 |
|  | 01.7.11.07-0227 | Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей УОНИ 13/45, Э42А, диаметр 4-5 мм |  |  |  |  | кг | 8,1 | 0 | 0 | 155,63 | 1,04 | 161,86 |  | 0,00 |
|  | 08.3.03.06-0002 | Проволока горячекатаная в мотках, диаметр 6,3-6,5 мм |  |  |  |  | т | 0,0001 | 0 | 0 | 60 258,20 | 1,14 | 68 694,35 |  | 0,00 |
| Н | 07.2.07.13 | Конструкции металлические мелкие |  |  |  |  | т | 1 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 376,28 |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 288,03 |
|  | Пр/812-040.1-3 | НР Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов |  |  |  |  | % | 104 |  | 104 |  |  |  |  | 5 499,55 |
|  | Пр/774-040.1 | СП Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов |  |  |  |  | % | 59 |  | 59 |  |  |  |  | 3 119,94 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 79 975,83 |  | 13 995,77 |
| 58 | ГЭСНр68-03-004-01 | Демонтаж металлических ограждений высотой до 1 м |  |  |  |  | 100 м | 0,36 | 1 | 0,36 |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=36 / 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ(ЗТ) |  |  |  |  | чел.-ч |  |  | 10,6308 |  |  |  |  | 4 997,54 |
|  | 1-100-30 | Средний разряд работы 3,0 |  |  |  |  | чел.-ч | 29,53 |  | 10,6308 |  |  | 470,10 |  | 4 997,54 |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 69,68 |
|  |  | ОТм(ЗТм) |  |  |  |  | чел.-ч |  |  | 0,108 |  |  |  |  | 57,17 |
|  | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т |  |  |  |  | маш.-ч | 0,3 |  | 0,108 | 477,92 | 1,35 | 645,19 |  | 69,68 |
|  | 4-100-040 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 |  |  |  |  | чел.-ч | 0,3 |  | 0,108 |  |  | 529,35 |  | 57,17 |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8,64 |
|  | 01.7.03.04-0001 | Электроэнергия |  |  |  |  | кВт-ч | 3,63 |  | 1,3068 |  |  | 6,61 |  | 8,64 |
| П,Н | 01.7.17.06 | Диски отрезные |  |  |  |  | шт | 0 |  | 0 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 133,03 |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 054,71 |
|  | Пр/812-102.0-3 | НР Благоустройство (ремонтно-строительные) |  |  |  |  | % | 103 |  | 103 |  |  |  |  | 5 206,35 |
|  | Пр/774-102.0 | СП Благоустройство (ремонтно-строительные) |  |  |  |  | % | 54 |  | 54 |  |  |  |  | 2 729,54 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 36 302,56 |  | 13 068,92 |
| 59 | ГЭСНр69-01-019-09 | Разборка вертикальных поверхностей бетонных конструкций при помощи отбойных молотков, бетон марки: 150 |  |  |  |  | м3 | 2 | 1 | 2 |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=0,2+0,1+0,1+1+0,1+0,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ(ЗТ) |  |  |  |  | чел.-ч |  |  | 40,58 |  |  |  |  | 19 076,66 |
|  | 1-100-30 | Средний разряд работы 3,0 |  |  |  |  | чел.-ч | 20,29 |  | 40,58 |  |  | 470,10 |  | 19 076,66 |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 887,19 |
|  | 91.18.01-012 | Компрессоры винтовые передвижные с электродвигателем, давление до 0,6 МПа (6 атм), производительность до 3,5 м3/мин |  |  |  |  | маш.-ч | 9,46 |  | 18,92 | 99,51 | 1,47 | 146,28 |  | 2 767,62 |
|  | 91.21.10-002 | Молотки отбойные пневматические при работе от передвижных компрессоров |  |  |  |  | маш.-ч | 18,92 |  | 37,84 |  |  | 3,16 |  | 119,57 |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 21 963,85 |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 19 076,66 |
|  | Пр/812-103.0-3 | НР Прочие ремонтно-строительные работы |  |  |  |  | % | 93 |  | 93 |  |  |  |  | 17 741,29 |
|  | Пр/774-103.0 | СП Прочие ремонтно-строительные работы |  |  |  |  | % | 44 |  | 44 |  |  |  |  | 8 393,73 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 24 049,44 |  | 48 098,87 |
| 60 | 51-1 | Погрузка в автотранспортное средство: прочие материалы, детали (с использованием погрузчика) |  |  |  |  | т | 5,755 | 1 | 5,755 |  |  | 654,03 |  | 3 763,94 |
|  |  | (Погрузо-разгрузочные работы при дополнительной перевозке) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 763,94 |
| 61 | 02-15-1-01-0007 | Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью до 15 т по дорогам с усовершенствованным (асфальтобетонным, цементобетонным, железобетонным, обработанным органическим вяжущим) дорожным покрытием на расстояние 7 км |  |  |  |  | т | 5,755 | 1 | 5,755 |  |  | 169,12 |  | 973,29 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 973,29 |
| 62 | Калькуляция | Утилизация строительного мусора |  |  |  |  | м3 | 2 | 1 | 2 |  |  | 516,67 |  | 1 033,34 |
|  |  | (Отдельные виды затрат, относимые на стоимость строительных работ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Цена=620,00/1,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 033,34 |
| ул.Ленина д.1/1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 63 | ГЭСНм37-01-001-04 применительно | Монтаж сосудов и аппаратов без механизмов на открытой площадке, масса сосудов и аппаратов: 0,5 т// Демонтаж игрового комплекса |  |  |  |  | шт | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  |  |
|  | Приказ от 14.07.2022 № 571/пр п.83 табл.2 | Демонтаж (разборка) металлических, металлокомпозитных, композитных конструкций ОЗП=0,7; ЭМ=0,7 к расх.; ЗПМ=0,7; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,7; ТЗМ=0,7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ(ЗТ) |  |  |  |  | чел.-ч |  |  | 13,79 |  |  |  |  | 6 972,91 |
|  | 1-100-36 | Средний разряд работы 3,6 |  |  |  |  | чел.-ч | 19,7 | 0,7 | 13,79 |  |  | 505,65 |  | 6 972,91 |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 291,16 |
|  |  | ОТм(ЗТм) |  |  |  |  | чел.-ч |  |  | 0,595 |  |  |  |  | 405,12 |
|  | 91.05.06-007 | Краны на гусеничном ходу, грузоподъемность 25 т |  |  |  |  | маш.-ч | 0,28 | 0,7 | 0,196 | 1 703,30 | 1,44 | 2 452,75 |  | 480,74 |
|  | 4-100-060 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 |  |  |  |  | чел.-ч | 0,28 | 0,7 | 0,196 |  |  | 711,07 |  | 139,37 |
|  | 91.05.08-007 | Краны на пневмоколесном ходу, грузоподъемность 30 т |  |  |  |  | маш.-ч | 0,34 | 0,7 | 0,238 | 1 761,85 | 1,55 | 2 730,87 |  | 649,95 |
|  | 4-100-070 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 7 |  |  |  |  | чел.-ч | 0,34 | 0,7 | 0,238 |  |  | 758,48 |  | 180,52 |
|  | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т |  |  |  |  | маш.-ч | 0,23 | 0,7 | 0,161 | 477,92 | 1,35 | 645,19 |  | 103,88 |
|  | 4-100-040 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 |  |  |  |  | чел.-ч | 0,23 | 0,7 | 0,161 |  |  | 529,35 |  | 85,23 |
|  | 91.17.04-042 | Аппараты для газовой сварки и резки |  |  |  |  | маш.-ч | 0,15 | 0,7 | 0,105 | 4,35 | 1,62 | 7,05 |  | 0,74 |
|  | 91.17.04-233 | Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 350 А |  |  |  |  | маш.-ч | 2,52 | 0,7 | 1,764 |  |  | 31,66 |  | 55,85 |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |
|  | 01.3.02.08-0001 | Кислород газообразный технический |  |  |  |  | м3 | 1,4 | 0 | 0 | 114,64 | 1,1 | 126,10 |  | 0,00 |
|  | 01.3.02.09-0022 | Пропан-бутан смесь техническая |  |  |  |  | кг | 0,24 | 0 | 0 | 41,38 | 1,61 | 66,62 |  | 0,00 |
|  | 01.7.03.04-0001 | Электроэнергия |  |  |  |  | кВт-ч | 2,592 | 0 | 0 |  |  | 6,61 |  | 0,00 |
|  | 01.7.11.07-0230 | Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей УОНИ 13/55, Э50А, диаметр 4-5 мм |  |  |  |  | кг | 3,5 | 0 | 0 | 148,86 | 1,04 | 154,81 |  | 0,00 |
|  | 08.1.02.11-0023 | Поковки простые строительные (скобы, закрепы, хомуты), масса до 1,6 кг |  |  |  |  | кг | 2 | 0 | 0 | 122,66 | 1,06 | 130,02 |  | 0,00 |
|  | 25.1.01.04-0031 | Шпала из древесины хвойных пород, непропитанная, для железных дорог широкой колеи, тип I |  |  |  |  | шт | 2 | 0 | 0 | 1 818,38 | 1,12 | 2 036,59 |  | 0,00 |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8 669,19 |
| 63.1 | 421/пр_2020_п.75_пп.а | Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы |  |  |  |  | % | 2 |  | 2 |  |  |  | 0,7 | 139,46 |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7 378,03 |
|  | Пр/812-079.0-3 | НР Оборудование общего назначения |  |  |  |  | % | 93 |  | 93 |  |  |  |  | 6 861,57 |
|  | Пр/774-079.0 | СП Оборудование общего назначения |  |  |  |  | % | 49 |  | 49 |  |  |  |  | 3 615,23 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 19 285,45 |  | 19 285,45 |
| 64 | ГЭСН46-05-008-03 применительно | Монтаж мелких металлоконструкций массой до 10 кг// Демонтаж конструкции рукоход |  |  |  |  | т металлоконструкций | 0,08 | 1 | 0,08 |  |  |  |  |  |
|  | Приказ от 14.07.2022 № 571/пр п.83 табл.2 | Демонтаж (разборка) металлических, металлокомпозитных, композитных конструкций ОЗП=0,7; ЭМ=0,7 к расх.; ЗПМ=0,7; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,7; ТЗМ=0,7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ(ЗТ) |  |  |  |  | чел.-ч |  |  | 4,74264 |  |  |  |  | 2 398,12 |
|  | 1-100-36 | Средний разряд работы 3,6 |  |  |  |  | чел.-ч | 84,69 | 0,7 | 4,74264 |  |  | 505,65 |  | 2 398,12 |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 40,34 |
|  |  | ОТм(ЗТм) |  |  |  |  | чел.-ч |  |  | 0,0364 |  |  |  |  | 19,27 |
|  | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т |  |  |  |  | маш.-ч | 0,65 | 0,7 | 0,0364 | 477,92 | 1,35 | 645,19 |  | 23,48 |
|  | 4-100-040 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 |  |  |  |  | чел.-ч | 0,65 | 0,7 | 0,0364 |  |  | 529,35 |  | 19,27 |
|  | 91.17.04-233 | Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 350 А |  |  |  |  | маш.-ч | 9,51 | 0,7 | 0,53256 |  |  | 31,66 |  | 16,86 |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |
|  | 01.7.03.04-0001 | Электроэнергия |  |  |  |  | кВт-ч | 21,51 | 0 | 0 |  |  | 6,61 |  | 0,00 |
|  | 01.7.11.07-0227 | Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей УОНИ 13/45, Э42А, диаметр 4-5 мм |  |  |  |  | кг | 8,1 | 0 | 0 | 155,63 | 1,04 | 161,86 |  | 0,00 |
|  | 08.3.03.06-0002 | Проволока горячекатаная в мотках, диаметр 6,3-6,5 мм |  |  |  |  | т | 0,0001 | 0 | 0 | 60 258,20 | 1,14 | 68 694,35 |  | 0,00 |
| Н | 07.2.07.13 | Конструкции металлические мелкие |  |  |  |  | т | 1 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 457,73 |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 417,39 |
|  | Пр/812-040.1-3 | НР Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов |  |  |  |  | % | 104 |  | 104 |  |  |  |  | 2 514,09 |
|  | Пр/774-040.1 | СП Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов |  |  |  |  | % | 59 |  | 59 |  |  |  |  | 1 426,26 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 79 976,00 |  | 6 398,08 |
| 65 | ГЭСНр68-03-004-01 | Демонтаж металлических ограждений высотой до 1 м |  |  |  |  | 100 м | 0,52 | 1 | 0,52 |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=52 / 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ(ЗТ) |  |  |  |  | чел.-ч |  |  | 15,3556 |  |  |  |  | 7 218,67 |
|  | 1-100-30 | Средний разряд работы 3,0 |  |  |  |  | чел.-ч | 29,53 |  | 15,3556 |  |  | 470,10 |  | 7 218,67 |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100,65 |
|  |  | ОТм(ЗТм) |  |  |  |  | чел.-ч |  |  | 0,156 |  |  |  |  | 82,58 |
|  | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т |  |  |  |  | маш.-ч | 0,3 |  | 0,156 | 477,92 | 1,35 | 645,19 |  | 100,65 |
|  | 4-100-040 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 |  |  |  |  | чел.-ч | 0,3 |  | 0,156 |  |  | 529,35 |  | 82,58 |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 12,48 |
|  | 01.7.03.04-0001 | Электроэнергия |  |  |  |  | кВт-ч | 3,63 |  | 1,8876 |  |  | 6,61 |  | 12,48 |
| П,Н | 01.7.17.06 | Диски отрезные |  |  |  |  | шт | 0 |  | 0 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7 414,38 |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7 301,25 |
|  | Пр/812-102.0-3 | НР Благоустройство (ремонтно-строительные) |  |  |  |  | % | 103 |  | 103 |  |  |  |  | 7 520,29 |
|  | Пр/774-102.0 | СП Благоустройство (ремонтно-строительные) |  |  |  |  | % | 54 |  | 54 |  |  |  |  | 3 942,68 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 36 302,60 |  | 18 877,35 |
| 66 | ГЭСНр69-01-019-09 | Разборка вертикальных поверхностей бетонных конструкций при помощи отбойных молотков, бетон марки: 150 |  |  |  |  | м3 | 1,2 | 1 | 1,2 |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=0,5+0,2+0,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ(ЗТ) |  |  |  |  | чел.-ч |  |  | 24,348 |  |  |  |  | 11 445,99 |
|  | 1-100-30 | Средний разряд работы 3,0 |  |  |  |  | чел.-ч | 20,29 |  | 24,348 |  |  | 470,10 |  | 11 445,99 |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 732,31 |
|  | 91.18.01-012 | Компрессоры винтовые передвижные с электродвигателем, давление до 0,6 МПа (6 атм), производительность до 3,5 м3/мин |  |  |  |  | маш.-ч | 9,46 |  | 11,352 | 99,51 | 1,47 | 146,28 |  | 1 660,57 |
|  | 91.21.10-002 | Молотки отбойные пневматические при работе от передвижных компрессоров |  |  |  |  | маш.-ч | 18,92 |  | 22,704 |  |  | 3,16 |  | 71,74 |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 13 178,30 |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11 445,99 |
|  | Пр/812-103.0-3 | НР Прочие ремонтно-строительные работы |  |  |  |  | % | 93 |  | 93 |  |  |  |  | 10 644,77 |
|  | Пр/774-103.0 | СП Прочие ремонтно-строительные работы |  |  |  |  | % | 44 |  | 44 |  |  |  |  | 5 036,24 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 24 049,43 |  | 28 859,31 |
| 67 | 51-1 | Погрузка в автотранспортное средство: прочие материалы, детали (с использованием погрузчика) |  |  |  |  | т | 3,64 | 1 | 3,64 |  |  | 654,03 |  | 2 380,67 |
|  |  | (Погрузо-разгрузочные работы при дополнительной перевозке) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 380,67 |
| 68 | 02-15-1-01-0007 | Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью до 15 т по дорогам с усовершенствованным (асфальтобетонным, цементобетонным, железобетонным, обработанным органическим вяжущим) дорожным покрытием на расстояние 7 км |  |  |  |  | т | 3,64 | 1 | 3,64 |  |  | 169,12 |  | 615,60 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 615,60 |
| 69 | Калькуляция | Утилизация строительного мусора |  |  |  |  | м3 | 1,2 | 1 | 1,2 |  |  | 516,67 |  | 620,00 |
|  |  | (Отдельные виды затрат, относимые на стоимость строительных работ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Цена=620,00/1,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 620,00 |
|  |  | Итоги по смете: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего прямые затраты (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 533 179,29 |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Оплата труда рабочих |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 435 691,73 |
|  |  | Эксплуатация машин |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 41 166,13 |
|  |  | Оплата труда машинистов (Отм) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7 967,97 |
|  |  | Материалы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 40 279,31 |
|  |  | Перевозка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8 074,15 |
|  |  | Строительные работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 008 063,59 |
|  |  | Строительные работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 999 989,44 |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | оплата труда |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 365 962,62 |
|  |  | эксплуатация машин и механизмов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 28 254,55 |
|  |  | оплата труда машинистов (Отм) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 916,78 |
|  |  | материалы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 38 884,71 |
|  |  | накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 370 519,56 |
|  |  | сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 192 451,22 |
|  |  | Перевозка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8 074,15 |
|  |  | Монтажные работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 192 854,49 |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | оплата труда |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 69 729,11 |
|  |  | эксплуатация машин и механизмов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 12 911,58 |
|  |  | оплата труда машинистов (Отм) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 051,19 |
|  |  | материалы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 394,60 |
|  |  | накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 68 615,70 |
|  |  | сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 36 152,31 |
|  |  | Всего |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 200 918,08 |
|  |  | Всего ФОТ (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 443 659,70 |
|  |  | Всего накладные расходы (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 439 135,26 |
|  |  | Всего сметная прибыль (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 228 603,53 |
|  |  | НДС 20% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ВСЕГО по смете |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |