Приложение 1

к извещению об осуществлении закупки

Описание объекта закупки (техническое задание)

на  выполнение работ по оборудованию домовладений индивидуальными источниками теплоснабжения (горячего водоснабжения) в городе Югорске

Место выполнения работ: Ханты - Мансийский автономный округ - Югра, г. Югорск,                     ул. Мичурина, д.4 кв.3; ул. Попова, д.81; ул. Советская, д.53 кв.1; ул. Таежная, д.45 кв.3; ул. Таежная, д.72 кв.1.

Срок выполнения работ:

- начало:  с даты заключения муниципального контракта;

- окончание: 30.09.2025.

Цена контракта включает в себя: затраты на весь перечень работ в полном объеме, стоимость материалов, оборудования, транспортные расходы, затраты механизмов, включая НДС либо без НДС и другие обязательные платежи, возникающие в период выполнения работ. А также расходы на транспортировку рабочих, стоимость расходных и иных материалов, необходимых для выполнения работ, иные расходы Подрядчика, необходимые для выполнения работ в полном объеме и надлежащего качества.

Требования к сроку и объему предоставления гарантии качества работ:

Подрядчик гарантирует соответствие результата работ технического задания извещения об осуществлении закупки, возможность эксплуатации объекта на протяжении гарантийного срока, предусмотренного настоящим контрактом, и несет ответственность за отступления от них.

Перечень и объём работ: работы выполняются в строгом соответствии с приложенными локальными сметными расчетами.

Гарантии качества распространяются на все конструктивные элементы и работы, выполненные Подрядчиком по контракту.

Гарантийный срок на выполненные работы, оборудование, материалы и конструкции, используемые при выполнении данных работ устанавливается в размере 24 (двадцать четыре) календарных месяца со дня подписания заказчиком документа о приемке, сформированного  с использованием единой информационной системы (за исключением отдельного этапа исполнения  контракта).

В случае если гарантийный срок нормальной эксплуатации оборудования, материалов, конструкций или иных элементов, определенный поставщиками соответствующего оборудования (материалов), будет превышать гарантийный срок в целом, то по ним действуют гарантийные сроки, установленные соответствующими поставщиками.

В соответствии со статьей 723 Гражданского Кодекса Российской  Федерации Подрядчик, предоставивший материал для выполнения работы, отвечает за его качество по правилам об ответственности продавца за товары ненадлежащего качества.

Качественные характеристики объекта закупки:

Все работы должны быть выполнены в соответствии с требованиями действующего законодательства, строительных норм и правил (СП), государственных стандартов (ГОСТ), санитарных норм и правил (СанПиН) и иных нормативных правовых документов, регламентирующих порядок и качество выполнения работ, последовательность и технологию работ, являющихся предметом контракта, методическими документами в строительстве (МДС), сметными нормами, техническими и технологическими рекомендациями (ТР), определяющими нормы и правила ремонтно-строительных работ с безусловным учетом комплекса общих и специальных  требований.

Применяемые материалы и оборудование должны соответствовать материалам и оборудованию, указанным в  локальных сметных расчетах и требованиям норм пожарной безопасности.

Все решения, принимаемые в ходе производства работ, должны быть согласованы с заказчиком.

Отключение существующих инженерных систем, сетей или отдельных участков производится только после согласования с заказчиком.

При выполнении работ необходимо соблюдать требования энергоэффективности, установленные следующими нормативными актами:

- Постановлением Правительства Российской Федерации от 03.12.2014 №1304 о внесении изменений в Постановление Правительства Российской Федерации от 31.12.2009 № 1221 «Об утверждении Правил установления требований энергетической эффективности товаров, работ, услуг при осуществлении закупок для обеспечения государственных и муниципальных нужд»;

- Приказом Минэкономразвития России от 04.06.2010 № 229 «О требованиях энергетической эффективности товаров, используемых для создания элементов конструкций зданий, строений, сооружений, в том числе инженерных систем ресурсоснабжения, влияющих на энергетическую эффективность зданий, строений, сооружений»;

- Приказом Минэкономразвития России от 09.03.2011 № 88 «О требованиях энергетической эффективности в отношении товаров, для которых уполномоченным федеральным органом исполнительной власти определены классы энергетической эффективности» (вместе с «Требованиями энергетической эффективности в отношении товаров, указанных в подпункте «б» пункта 3 Правил установления требований энергетической эффективности товаров, работ, услуг, размещение заказов на которые осуществляется для государственных или муниципальных нужд, утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 31 декабря 2009 г. № 1221»);

- Приказом Минпромторга России от 06.11.2018 № 4404 «О категориях товаров, которые должны содержать информацию о классе их энергетической эффективности в технической документации, прилагаемой к этим товарам, маркировке и на этикетках, а также о характеристиках товаров с указанием категорий товаров, на которые в соответствии с требованиями Федерального закона «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» не распространяются требования о включении информации об их энергетической эффективности в техническую документацию, прилагаемую к товарам, маркировку и на этикетку».

В процессе производства работ и по окончании работ в течение 2-х (двух) дней Подрядчик обязан произвести очистку территории объекта  от отходов строительных материалов и строительного мусора.

Вся ответственность за ущерб, нанесенный в период проведения подрядчиком работ, предусмотренных настоящим описанием объекта закупки, имуществу заказчика или иных лиц, расположенному в зоне проведения работ или за пределами указанной зоны, возлагается на подрядчика.

При проведении работ не допускается:

- подключение и переключение нагрузок на распределительные щиты без предварительной заявки и присутствия представителя заказчика;

- применение оборудования и инструментов, вызывающих превышение нормативно допустимого шума и вибрации;

- курение на территории и в помещениях, за исключением предназначенных для курения мест;

- загромождение и загрязнение строительными материалами и отходами эвакуационных путей и мест общего пользования;

- мероприятия и способы их реализации, нарушающие требования охраны труда, техники безопасности, санитарно-гигиенических, эксплуатационно-технических, противопожарных нормативных документов.

Указанные в описание объекта закупки (техническое задание) товарные знаки читать со словами «или эквивалент».

Требования к материалам, используемым при выполнении работ:

Все поставляемые материалы, конструкции и оборудование должны быть новые, ранее не использовавшиеся, иметь соответствующие сертификаты качества: сертификаты соответствия, технические паспорта, инструкции по эксплуатации и соответствовать требованиям действующего законодательства. Использование бывших в употреблении материалов запрещается.

Требования к характеристикам товаров (материалов), предполагаемых к использованию при выполнении работ, установлены в требованиях к применяемым материалам.

| № п\п | Наименование товара | Значение показателя |
| --- | --- | --- |
| 1 | Настенный газовый котел | Настенный газовый котел с характеристиками: -количество контуров-два -наличие: расширительного бака, циркуляционного насоса, электророзжига -максимальная мощность 24 кВт -материал теплообменника-нержавеющая сталь -тип камеры сгорания – закрытая -габариты (ВхШхГ) не менее 660х440х228 мм -отапливаемая площадь не менее 240 м2 - тип топлива-природный газ/сжиженный газ |
| 2 | Настенный газовый котел | Настенный газовый котел с характеристиками: -количество контуров-два -наличие: расширительного бака, циркуляционного насоса, воздухоотводчика, электророзжига -максимальная мощность 50 кВт -материал теплообменника- нержавеющая сталь -тип камеры сгорания – закрытая; -габариты (ВхШхГ) не менее 472x729x344 мм -отапливаемая площадь не менее 500м2 - тип топлива-природный газ |
| 3 | Радиатор | Радиатор секционный с характеристиками: - материал алюминий - способ установки-настенный; -теплоотдача секции не менее 103 Вт - межосевое расстояние не менее 350 мм -высота не менее 417 мм -подключение боковое - температура теплоносителя максимальная 110 C0 |
| 4 | Радиатор | Радиатор секционный с характеристиками: - материал алюминий - способ установки-настенный; -теплоотдача секции не менее 134 Вт - межосевое расстояние не менее 500 мм -высота не менее 563 мм -подключение боковое - температура теплоносителя максимальная 110 C0 |
| 5 | Гидравлический разделитель | Гидравлический разделитель GS 25-2 с характеристиками: Вид изделия- гидрострелка Матерал изделия – нержавеющая сталь Высота 530 мм Ширина 150 мм Количество контуров- 2 |
| 6 | Насос циркуляционный | Насос циркуляционный марки WESTER WCP 25-40G или эквивалент с характеристиками: Мощность не менее 65 Вт Производительность не менее 41.6 л/мин Монтажная длина не менее 180 мм Высота подъема:4 м Трубное соединение вход не менее 1 дюйм Min температура жидкости:2 °С |
| 7 | Стабилизатор напряжения | Стабилизатор напряжения с характеристиками: Тип- релейный Тип установки Напольный Мощность, 500 Вт Min входное напряжение, 140 В Max входное напряжение, 265 В Выходное напряжение, 220 В Погрешность, 6 % Наличие (тип) сетевой вилки евро |

Перечень и объемы выполняемых работ указаны в локальных сметных расчетах, предоставляются отдельными файлами (Приложение к описанию объекта закупки).