Разъяснение положений

документации о закупке

Аукцион в электронной форме №  0187300005826000059   на право заключения муниципального контракта  на выполнение работ по замене светильников в городе Югорске.

Лот: Выполнение работ по замене окон МБОУ "СОШ №2" в городе Югорске.

- Муниципальный заказчик: Департамент жилищно-коммунального и строительного комплекса администрации города Югорска.

Место нахождения: Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, Тюменская область, г. Югорск.

Почтовый адрес: 628260, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, Тюменская область, г. Югорск, ул. Механизаторов, 22.

Адрес электронной почты: Е-mail: DJKiSK@ugorsk.ru

Номер контактного телефона: (34675) 7-30-81.

- Уполномоченный орган: Департамент экономического развития и проектного управления администрации города Югорска.

Место нахождения: Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, Тюменская обл.,  г. Югорск.

Почтовый адрес: 628260, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, Тюменская обл.,  г.          Югорск, ул. 40 лет Победы, 11.

Адрес электронной почты: Е-mail   omz@ugorsk.ru.

Номер контактного телефона: (34675) 5-00-37.

Текст  запроса:

Добрый день. 1.Для расчета стоимости работ хотелось бы получить более конкретную информацию по местам замены светильников. 2. Правомерно ли использование в сметном расчете позиции №2, ведь использование автогидроподъемника включено в позицию №1 и сметные нормы корректировке не подлежат?

На данный запрос разъясняем следующее:

В первую очередь замене подлежат светильники в центральной части города Югорска. После этого оставшееся количество светильников подлежит замене в частном секторе вдоль грунтовых дорог. Все места установок – в черте города. Конкретные места установок будут указаны представителем Заказчика на стадии исполнения контракта.

Согласно пункту 5 Методики № 571/пр сметные нормы разработаны на основе принципа усреднения, исходя из условий применения прогрессивных и рациональных методов организации строительного производства с использованием современных строительных машин и механизмов, строительных материалов, изделий и конструкций (далее - материальные ресурсы), обеспечивающих безопасность и потребительские свойства создаваемой строительной продукции, и не подлежат корректировке при применении. В сметном расчете норма используется применительно и учитывает использование Подъемника одномачтового в количестве 0,52 маш-часа. Для выполнения работ данное количество времени работы механизма не соответствует фактическим затратам, поэтому дополнительно используется автогидроподъемник. Сметная норма в данном случае не корректируется, т.к. используются разные машины и механизмы и автогидроподъемник применяется дополнительно.

Заместитель главы города -                                                                   Р.А. Ефимов

директор  департамента

Исполнитель:

Ведущий специалист  ОЭС ДЖКиСК

Соболева Евгения Владимировна,

834675(73081) доб.419, e-mail: soboleva_ev@ugorsk.ru