## ЛСР по форме №4 с материалами
Приложение 1 к техническому заданию
ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ
ВЫПОЛНЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ РАБОТ ПО ОБЪЕКТУ: "РАСШИРЕНИЕ КАНАЛИЗАЦИОННЫХ ОЧИСТНЫХ СООРУЖЕНИЙ В ГОРОДЕ ЮГОРСКЕ"
Основание: дефектный акт
| Сметная стоимость строительных работ _______________________________________________________________________________________________ |  |  |  | тыс. руб.
| Средства на оплату труда _______________________________________________________________________________________________ |  | ___________________________8,191 |  | тыс. руб.
| Сметная трудоемкость _______________________________________________________________________________________________ |  | _______________________________________________________________________________________________525,61 |  | чел.час
Составлен(а) в ценах 2001 г.
№ пп | Шифр и номер позиции норматива | Наименование работ и затрат, единица измерения | Количество | Стоимость единицы, руб. |  |  | Общая стоимость, руб. |  |  |  | Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых обслуживанием машин
|  |  |  | всего | эксплуата- ции машин | мате- риалы | Всего | оплаты труда | эксплуата- ции машин | мате- риалы
|  |  |  | оплаты труда | в т.ч. оплаты труда |  |  |  | в т.ч. оплаты труда |  | на единицу | всего
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
Раздел 1. Земляные работы
1 | ФЕР01-01-013-08 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр | Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,65 (0,5-1) м3, группа грунтов 2 (1000 м3 грунта) НР (141,7 руб.): 100% от ФОТ СП (70,85 руб.): 50% от ФОТ | 0,2645 | 3623,82 89 | 3530,48 446,72 | 4.34 | 958.5 | 23.54 | 933,81 118,16 | 1.15 | 11.41 | 3.02
2 | ФЕР01-02-057-02 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр | Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2 (100 м3 грунта) НР (121,08 руб.): 84% от ФОТ СП (64,86 руб.): 45% от ФОТ | 0,12 | 1201,2 1201,2 |  |  | 144.14 | 144.14 |  |  | 154 | 18.48
3 | ФССЦпг-03-21-01-010 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 10 км I класс груза (1 т груза) НР 0% от ФОТ СП 0% от ФОТ | 442,4 | 11.42 | 11.42 |  | 5052.21 |  | 5052.21
Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г. | [6 empty] | 6154.85 | 167.68 | 5986,02 118,16 | 1.15 |  | 21.5
Накладные расходы | [6 empty] | 262.78
Сметная прибыль | [6 empty] | 135.71
Итого по разделу 1 Земляные работы | [6 empty] | 6553.34 |  |  |  |  | 21.5
Раздел 2. Камера переключения
4 | ФЕР27-04-001-04 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня (100 м3 материала основания (в плотном теле)) НР (18,39 руб.): 149% от ФОТ СП (11,72 руб.): 95% от ФОТ | 0,026 2,6 / 100 | 3551,63 195,7 | 3338,85 278,72 | 17.08 | 92.34 | 5.09 | 86,81 7,25 | 0.44 | 24.19 | 0.63
5 | ФССЦ-408-0003 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр | Щебень из природного камня для строительных работ: фракция 20-40 мм (м3) | 2.6 | 140.9 |  | 140.9 | 366.34 |  |  | 366.34
6 | ФЕР06-01-001-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр | Устройство бетонной подготовки (100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле) 5 545,02 = 58 585,02 - 102 x 520,00 НР (24,45 руб.): 110% от ФОТ СП (14,45 руб.): 65% от ФОТ | 0,0135 | 5545,02 1404 | 1590,53 243 | 2550.49 | 74.86 | 18.95 | 21,47 3,28 | 34.44 | 180 | 2.43
7 | ФССЦ-401-0006 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр | Бетон тяжелый, класс: В15 (М200) (м3) | 1.35 | 592.76 |  | 592.76 | 800.23 |  |  | 800.23
8 | ФЕР08-03-002-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр | Кладка стен из легкобетонных камней без облицовки: при высоте этажа до 4 м (1 м3 кладки) 132,13 = 835,93 - 0,92 x 765,00 НР (529,79 руб.): 128% от ФОТ СП (331,12 руб.): 80% от ФОТ | 9,36 | 132,13 38,28 | 38,02 5,94 | 55.83 | 1236.74 | 358.3 | 355,87 55,60 | 522.57 | 4.43 | 41.46
9 | Прайс-лист | Фундаментный блок (шт) | 16 | 109,59 |  | 109,59 | 1753.44 |  |  | 1753.44
10 | Прайс-лист | Фундаментный блок (шт) | 22 | 78,72 |  | 78,72 | 1731.84 |  |  | 1731.84
11 | ФЕР09-05-002-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр | Электродуговая сварка при монтаже одноэтажных производственных зданий: каркасов в целом (10 т конструкций) НР (3,41 руб.): 95% от ФОТ СП (3,05 руб.): 85% от ФОТ | 0,008118 | 1333,28 442,72 | 439.1 | 451.46 | 10.82 | 3.59 | 3.56 | 3.67 | 35.79 | 0.29
12 | ФССЦ-101-5185 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр | Сталь угловая равнополочная, шириной полок 63-63 мм (т) | 0,08118 | 4840.65 |  | 4840.65 | 392.96 |  |  | 392.96
13 | ФЕР46-05-008-03 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр | Монтаж мелких металлоконструкций массой до 10 кг (1 т металлоконструкций) НР (73,21 руб.): 116% от ФОТ СП (44,18 руб.): 70% от ФОТ | 0,08118 | 1117,75 777,45 | 256.3 | 84 | 90.74 | 63.11 | 20.81 | 6.82 | 84.69 | 6.88
14 | ФЕР46-02-007-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр | Кладка отдельных участков кирпичных стен и заделка проемов в кирпичных стенах при объеме кладки в одном месте: до 5 м3 (1 м3) НР (69,33 руб.): 116% от ФОТ СП (41,84 руб.): 70% от ФОТ | 0.5 | 947,45 119,53 | 2.13 | 825.79 | 473.73 | 59.77 | 1.07 | 412.89 | 14.63 | 7.32
15 | ФЕР07-06-002-07 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр | Устройство плит перекрытий каналов площадью: до 5 м2 (100 шт. сборных конструкций) НР (78,64 руб.): 137% от ФОТ СП (48,79 руб.): 85% от ФОТ | 0,03 | 7019,12 1126,5 | 5644,81 786,51 | 247.81 | 210.57 | 33.8 | 169,34 23,60 | 7.43 | 119.84 | 3.6
16 | Прайс-лист | Плита перекрытия тепловых камер без отверстия (шт) | 2 | 1242,5 |  | 1242,5 | 2485 |  |  | 2485
17 | Прайс-лист | Плита перекрытия тепловых камер с отверстием (шт) | 1 | 1195,17 |  | 1195,17 | 1195.17 |  |  | 1195.17
18 | ФЕР23-04-011-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр | Установка люка (1 шт.) НР (15,51 руб.): 137% от ФОТ СП (10,07 руб.): 89% от ФОТ | 1 | 587,47 11,32 | 6.1 | 570.05 | 587.47 | 11.32 | 6.1 | 570.05 | 1.31 | 1.31
19 | ФЕР08-01-003-07 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр | Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону (100 м2 изолируемой поверхности) НР (154,84 руб.): 128% от ФОТ СП (96,78 руб.): 80% от ФОТ | 0,6 | 1176,02 201,61 | 75.93 | 898.48 | 705.61 | 120.97 | 45.56 | 539.08 | 21.2 | 12.72
20 | ФЕР08-01-003-03 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр | Гидроизоляция стен, фундаментов: горизонтальная оклеечная в 3 слоя (100 м2 изолируемой поверхности) (ПЗ=1,5 (ОЗП=1,5; ЭМ=1,5 к расх.; ЗПМ=1,5; МАТ=1,5 к расх.; ТЗ=1,5; ТЗМ=1,5)) НР (54,64 руб.): 128% от ФОТ СП (34,15 руб.): 80% от ФОТ | 0,166 | 6386,58 257,18 | 244.98 | 5884.42 | 1060.17 | 42.69 | 40.67 | 976.81 | 30.15 | 5
21 | ФЕР46-02-007-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр | Кладка отдельных участков кирпичных стен и заделка проемов в кирпичных стенах при объеме кладки в одном месте: до 5 м3 (1 м3) НР (138,65 руб.): 116% от ФОТ СП (83,67 руб.): 70% от ФОТ | 1 | 947,45 119,53 | 2.13 | 825.79 | 947.45 | 119.53 | 2.13 | 825.79 | 14.63 | 14.63
22 | ФЕР06-01-001-20 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр Применительно | Устройство отмостки (100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле) 7 998,20 = 65 118,20 - 102 x 560,00 НР (42,39 руб.): 110% от ФОТ СП (25,05 руб.): 65% от ФОТ | 0,012 | 7998,2 2915,83 | 1999,26 295,58 | 3083.11 | 95.98 | 34.99 | 23,99 3,55 | 37 | 337.48 | 4.05
23 | ФССЦ-401-0109 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр | Бетон тяжелый для дорожных и аэродромных покрытий и оснований, класс: В25 (М350) (м3) | 1.2 | 746.03 |  | 746.03 | 895.24 |  |  | 895.24
Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г. | [6 empty] | 15206.7 | 872.11 | 777,38 93,28 | 13557.21 |  | 100.32
Накладные расходы | [6 empty] | 1203.28
Сметная прибыль | [6 empty] | 744.87
Итого по разделу 2 Камера переключения | [6 empty] | 17154.85 |  |  |  |  | 100.32
Раздел 3. Монтаж трубопроводов и запорной арматуры
24 | ФЕРр66-16-9 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр | Демонтаж трубопроводов в непроходных каналах краном диаметром труб: до 500 мм (100 м трубопровода) НР (21,43 руб.): 108% от ФОТ СП (13,49 руб.): 68% от ФОТ | 0,02 | 1656,37 921,24 | 612,29 71,01 | 122.84 | 33.13 | 18.42 | 12,25 1,42 | 2.46 | 108 | 2.16
25 | ФЕР22-03-014-11 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр | Приварка фланцев к стальным трубопроводам диаметром: 500 мм (1 фланец) 765,97 = 1 048,47 - 1 x 282,50 НР (600,06 руб.): 137% от ФОТ СП (389,82 руб.): 89% от ФОТ | 4 | 765,97 41,7 | 700,55 67,8 | 23.72 | 3063.88 | 166.8 | 2802,2 271,20 | 94.88 | 3.76 | 15.04
26 | Прайс-лист | Фланец стальной воротниковый (шт) | 4 | 2235,16 |  | 2235,16 | 8940.64 |  |  | 8940.64
27 | ФЕР22-03-007-08 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр | Установка задвижек или клапанов обратных стальных диаметром: 500 мм (1 задвижка (или клапан обратный)) 547,41 = 14 407,41 - 1 x 13 860,00 НР (527,01 руб.): 137% от ФОТ СП (342,37 руб.): 89% от ФОТ | 2 | 547,41 172,22 | 258,35 20,12 | 116.84 | 1094.82 | 344.44 | 516,7 40,24 | 233.68 | 18.76 | 37.52
28 | Прайс-лист | Задвижка шиберная стальная (шт) | 2 | 26488,17 |  | 26488,17 | 52976.34 |  |  | 52976.34
29 | ФЕР22-01-011-10 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр | Укладка стальных водопроводных труб с гидравлическим испытанием диаметром: 400 мм (1 км трубопровода) НР (437,41 руб.): 137% от ФОТ СП (284,16 руб.): 89% от ФОТ | 0,03 | 582803,62 7710,75 | 26766,61 2931,85 | 548326.26 | 17484.11 | 231.32 | 803 87,96 | 16449.79 | 745 | 22.35
30 | ФЕР22-03-002-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр | Установка фасонных частей: отводов, колен, патрубков, переходов (10 фасонных частей) 305,79 = 388,35 - 1 x 82,56 НР (64,75 руб.): 137% от ФОТ СП (42,06 руб.): 89% от ФОТ | 0,6 | 305,79 43,54 | 262,25 35,24 |  | 183.47 | 26.12 | 157,35 21,14 |  | 4.8 | 2.88
31 | Прайс-лист | Отвод стальной 426*10 (шт) | 6 | 1210,79 |  | 1210,79 | 7264.74 |  |  | 7264.74
32 | ФЕР22-03-014-10 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр | Приварка фланцев к стальным трубопроводам диаметром: 400 мм (1 фланец) 322,26 = 581,26 - 1 x 259,00 НР (349,35 руб.): 137% от ФОТ СП (226,95 руб.): 89% от ФОТ | 4 | 322,26 37,15 | 266,54 26,6 | 18.57 | 1289.04 | 148.6 | 1066,16 106,40 | 74.28 | 3.35 | 13.4
33 | Прайс-лист | Фланец стальной воротниковый (шт) | 4 | 856,53 |  | 856,53 | 3426.12 |  |  | 3426.12
34 | ФЕР22-03-007-07 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр | Установка задвижек или клапанов обратных стальных диаметром: 400 мм (1 задвижка (или клапан обратный)) 433,75 = 10 891,75 - 1 x 10 458,00 НР (363,13 руб.): 137% от ФОТ СП (235,9 руб.): 89% от ФОТ | 2 | 433,75 115,12 | 231,53 17,41 | 87.1 | 867.5 | 230.24 | 463,06 34,82 | 174.2 | 12.54 | 25.08
35 | Прайс-лист | Задвижка шиберная стальная (шт) | 2 | 15451,67 |  | 15451,67 | 30903.34 |  |  | 30903.34
36 | ФЕР22-01-011-05 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр | Укладка стальных водопроводных труб с гидравлическим испытанием диаметром: 150 мм (1 км трубопровода) НР (15,89 руб.): 137% от ФОТ СП (10,32 руб.): 89% от ФОТ | 0,002 | 128053,63 4843,8 | 8748,99 953,71 | 114460.84 | 256.11 | 9.69 | 17,5 1,91 | 228.92 | 468 | 0.94
37 | ФЕР22-03-002-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр | Установка фасонных частей: отводов, колен, патрубков, переходов (10 фасонных частей) 305,79 = 388,35 - 1 x 82,56 НР (64,75 руб.): 137% от ФОТ СП (42,06 руб.): 89% от ФОТ | 0,6 | 305,79 43,54 | 262,25 35,24 |  | 183.47 | 26.12 | 157,35 21,14 |  | 4.8 | 2.88
38 | Прайс-лист | Отвод стальной 159*5 (шт) | 2 | 59,44 |  | 59,44 | 118.88 |  |  | 118.88
39 | ФЕР22-03-014-05 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр | Приварка фланцев к стальным трубопроводам диаметром: 150 мм (1 фланец) 93,30 = 168,30 - 1 x 75,00 НР (52,69 руб.): 137% от ФОТ СП (34,23 руб.): 89% от ФОТ | 2 | 93,3 11,53 | 77,23 7,7 | 4.54 | 186.6 | 23.06 | 154,46 15,40 | 9.08 | 1.04 | 2.08
40 | Прайс-лист | Фланец стальной воротниковый (шт) | 2 | 121,73 |  | 121,73 | 243.46 |  |  | 243.46
41 | ФЕР22-03-007-05 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр | Установка задвижек или клапанов обратных стальных диаметром: 250 мм (1 задвижка (или клапан обратный)) 203,53 = 6 175,93 - 1 x 5 972,40 НР (97,71 руб.): 137% от ФОТ СП (63,47 руб.): 89% от ФОТ | 1 | 203,53 64,9 | 85,21 6,42 | 53.42 | 203.53 | 64.9 | 85,21 6,42 | 53.42 | 7.07 | 7.07
42 | Прайс-лист | Задвижка шиберная стальная (шт) | 1 | 2997,85 |  | 2997,85 | 2997.85 |  |  | 2997.85
43 | ФЕР22-03-007-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр | Установка задвижек или клапанов обратных стальных диаметром: 40 мм (1 задвижка (или клапан обратный)) 28,08 = 822,48 - 1 x 794,40 НР (69,43 руб.): 137% от ФОТ СП (45,11 руб.): 89% от ФОТ | 4 | 28,08 12,67 | 2.62 | 12.79 | 112.32 | 50.68 | 10.48 | 51.16 | 1.38 | 5.52
44 | Прайс-лист | Кран шаровой (шт) | 4 | 1267,77 |  | 1267,77 | 5071.08 |  |  | 5071.08
45 | ФЕР22-06-005-08 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр | Врезка в существующие сети из стальных труб стальных штуцеров (патрубков) диаметром: 400 мм (1 врезка) НР (391,77 руб.): 137% от ФОТ СП (254,5 руб.): 89% от ФОТ | 2 | 958,76 86,54 | 616,46 56,44 | 255.76 | 1917.52 | 173.08 | 1232,92 112,88 | 511.52 | 7.91 | 15.82
46 | ФЕР22-06-005-09 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр | Врезка в существующие сети из стальных труб стальных штуцеров (патрубков) диаметром: 500 мм (1 врезка) НР (498,6 руб.): 137% от ФОТ СП (323,91 руб.): 89% от ФОТ | 2 | 1302,53 111,04 | 756,47 70,93 | 435.02 | 2605.06 | 222.08 | 1512,94 141,86 | 870.04 | 10.15 | 20.3
47 | ФЕР13-03-002-04 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр | Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой (100 м2 окрашиваемой поверхности) НР (12,6 руб.): 95% от ФОТ СП (9,28 руб.): 70% от ФОТ | 0,23418 | 268,7 56,55 | 9,43 0,1 | 202.72 | 62.92 | 13.24 | 2,21 0,02 | 47.47 | 5.31 | 1.24
48 | ФЕР13-03-004-23 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр | Окраска металлических огрунтованных поверхностей: краской серебристой (100 м2 окрашиваемой поверхности) НР (5,83 руб.): 95% от ФОТ СП (4,3 руб.): 70% от ФОТ | 0,23418 | 239,11 26,12 | 12,21 0,1 | 200.78 | 55.99 | 6.12 | 2,86 0,02 | 47.01 | 2.88 | 0.67
49 | ФЕР25-12-003-06 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр | Предварительное пневматическое испытание трубопроводов условным диаметром: 400 мм (100 м трубопровода) НР (2477,17 руб.): 126% от ФОТ СП (1179,61 руб.): 60% от ФОТ | 0,5078 | 42876,23 1645,42 | 39165,69 2226,22 | 2065.12 | 21772.55 | 835.54 | 19888,34 1130,47 | 1048.67 | 179.24 | 91.02
50 | ФЕР25-12-003-07 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр | Предварительное пневматическое испытание трубопроводов условным диаметром: 500 мм (100 м трубопровода) НР (1418,45 руб.): 126% от ФОТ СП (675,45 руб.): 60% от ФОТ | 0,27 | 49229,75 1697,01 | 45258,8 2472,45 | 2273.94 | 13292.03 | 458.19 | 12219,88 667,56 | 613.96 | 184.86 | 49.91
Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г. | [6 empty] | 176606.5 | 3048.64 | 41104,87 2660,86 | 132452.99 |  | 315.88
Накладные расходы | [6 empty] | 7468.03
Сметная прибыль | [6 empty] | 4177
Итого по разделу 3 Монтаж трубопроводов и запорной арматуры | [6 empty] | 188251.53 |  |  |  |  | 315.88
Раздел 4. Монтаж трубопроводов для приема стоков с ассенизаторных машин
51 | ФЕР22-01-011-11 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр | Укладка стальных водопроводных труб с гидравлическим испытанием диаметром: 500 мм (1 км трубопровода) НР (227,19 руб.): 137% от ФОТ СП (147,59 руб.): 89% от ФОТ | 0,012 | 823816,12 10070,55 | 34108,98 3748,47 | 779636.59 | 9885.79 | 120.85 | 409,31 44,98 | 9355.63 | 973 | 11.68
52 | ФЕР22-03-002-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр | Установка фасонных частей: отводов, колен, патрубков, переходов (10 фасонных частей) 305,79 = 388,35 - 1 x 82,56 НР (21,59 руб.): 137% от ФОТ СП (14,03 руб.): 89% от ФОТ | 0,2 | 305,79 43,54 | 262,25 35,24 |  | 61.16 | 8.71 | 52,45 7,05 |  | 4.8 | 0.96
53 | Прайс-лист | Отвод стальной 530*10 (шт) | 2 | 1491,97 |  | 1491,97 | 2983.94 |  |  | 2983.94
54 | ФЕР22-01-011-06 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр | Укладка стальных водопроводных труб с гидравлическим испытанием диаметром: 200 мм (1 км трубопровода) НР (109,56 руб.): 137% от ФОТ СП (71,17 руб.): 89% от ФОТ | 0,012 | 221674,34 5061,15 | 14971,61 1603,4 | 201641.58 | 2660.09 | 60.73 | 179,66 19,24 | 2419.7 | 489 | 5.87
55 | ФЕР22-03-002-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр | Установка фасонных частей: отводов, колен, патрубков, переходов (10 фасонных частей) 305,79 = 388,35 - 1 x 82,56 НР (32,37 руб.): 137% от ФОТ СП (21,03 руб.): 89% от ФОТ | 0,3 | 305,79 43,54 | 262,25 35,24 |  | 91.74 | 13.06 | 78,68 10,57 |  | 4.8 | 1.44
56 | Прайс-лист | Отвод стальной 219*5 (шт) | 3 | 146,43 |  | 146,43 | 439.29 |  |  | 439.29
57 | ФЕР22-06-005-16 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр | Врезка в существующие сети из стальных труб стальных штуцеров (патрубков) диаметром: 1400 мм (1 врезка) НР (779,63 руб.): 137% от ФОТ СП (506,47 руб.): 89% от ФОТ | 1 | 11675,32 276,78 | 8601,76 292,29 | 2796.78 | 11675.32 | 276.78 | 8601,76 292,29 | 2796.78 | 25.3 | 25.3
58 | ФЕР09-03-039-03 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр | Монтаж опорных конструкций: для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений массой до 2,0 т (1 т конструкций) НР (261,72 руб.): 95% от ФОТ СП (234,17 руб.): 85% от ФОТ | 0,59988 | 821,52 457,76 | 188,36 1,49 | 175.4 | 492.81 | 274.6 | 112,99 0,89 | 105.22 | 50.47 | 30.28
59 | ФССЦ-103-0175 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр | Трубы стальные электросварные прямошовные со снятой фаской из стали наружный диаметр: 159 мм, толщина стенки 4 мм (м) | 7,2 | 112 |  | 112 | 806.4 |  |  | 806.4
60 | ФССЦ-101-3687 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр | Швеллеры: сталь (т) | 0,1239 | 4800 |  | 4800 | 594.72 |  |  | 594.72
61 | ФССЦ-101-3768 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр | Сталь листовая горячекатаная толщиной: 6-8 мм (т) | 0,15072 | 6379.08 |  | 6379.08 | 961.45 |  |  | 961.45
62 | ФЕР13-03-002-04 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр | Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой (100 м2 окрашиваемой поверхности) НР (4,74 руб.): 95% от ФОТ СП (3,49 руб.): 70% от ФОТ | 0,088 | 268,7 56,55 | 9,43 0,1 | 202.72 | 23.65 | 4.98 | 0,83 0,01 | 17.84 | 5.31 | 0.47
63 | ФЕР13-03-004-23 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр | Окраска металлических огрунтованных поверхностей: краской серебристой (100 м2 окрашиваемой поверхности) НР (2,19 руб.): 95% от ФОТ СП (1,62 руб.): 70% от ФОТ | 0,088 | 239,11 26,12 | 12,21 0,1 | 200.78 | 21.04 | 2.3 | 1,07 0,01 | 17.67 | 2.88 | 0.25
Благоустройство
64 | ФССЦпг-03-21-01-011 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 11 км I класс груза (1 т груза) НР 0% от ФОТ СП 0% от ФОТ | 313,6 | 11.81 | 11.81 |  | 3703.62 |  | 3703.62
65 | ФССЦ-408-0122 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр | Песок природный для строительных: работ средний (м3) | 196 | 55.26 |  | 55.26 | 10830.96 |  |  | 10830.96
66 | ФЕР01-02-061-02 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 2 (100 м3 грунта) НР (73,48 руб.): 84% от ФОТ СП (39,37 руб.): 45% от ФОТ | 0,12 | 729 729 |  |  | 87.48 | 87.48 |  |  | 97.2 | 11.66
67 | ФЕР01-01-035-05 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр | Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью: 243 кВт (330 л.с.), группа грунтов 2 (1000 м3 грунта) НР (4,94 руб.): 100% от ФОТ СП (2,47 руб.): 50% от ФОТ | 0,196 | 425.92 | 425,92 25,2 |  | 83.48 |  | 83,48 4,94
68 | ФЕР01-01-036-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр | Планировка площадей бульдозерами мощностью: 59 кВт (80 л.с.) (1000 м2 спланированной поверхности за 1 проход бульдозера) НР (0,37 руб.): 100% от ФОТ СП (0,19 руб.): 50% от ФОТ | 0,084 | 22.6 | 22,6 4,41 |  | 1.9 |  | 1,9 0,37
Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г. | [6 empty] | 45404.84 | 849.49 | 13225,75 380,35 | 31329.6 |  | 87.91
Накладные расходы | [6 empty] | 1517.79
Сметная прибыль | [6 empty] | 1041.6
НДС 18%
ВСЕГО по смете