## Локальная смета
Часть IV. ОБОСНОВАНИЕ ФОРМИРОВАНИЯ НАЧАЛЬНОЙ (МАКСИМАЛЬНОЙ) ЦЕНЫ КОНТРАКТА
Ссылки на нормативные акты.
Сметная стоимость определяется на основании следующих нормативных актов:
- МДС 81-35.2004
- МДС 81-33.2004
- МДС 81-25.2004
Приложение №2 к приказу от 13.10.2011 №63 региональной службы по тарифам "Индексы к элементам прямых затрат по видам строительно-монтажных работ к уровню цен, предусмотренных сметно-нормативной базой 2001 года.
ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ
(локальная смета)
на | текущий ремонт, МЛПУ "Центральная городская больница г.Югорска"
(наименование работ и затрат, наименование объекта)
Основание: Дефектный акт
| Сметная стоимость в текущих ценах с НДС 18% |  | ___________________________1306,337 |  | тыс.руб.
| строительных работ _______________________________________________________________________________________________ |  | _______________________________________________________________________________________________411,366 |  | тыс.руб.
| монтажных работ _______________________________________________________________________________________________ |  | _______________________________________________________________________________________________11,178 |  | тыс.руб.
| Средства на оплату труда _______________________________________________________________________________________________ |  | ___________________________57,951 |  | тыс.руб.
| Сметная трудоемкость _______________________________________________________________________________________________ |  | _______________________________________________________________________________________________2068,52 |  | чел.час
Составлен в ценах 2001 г.
№ пп | Шифр и номер позиции норматива | Наименование работ и затрат, единица измерения | Количество | Стоимость единицы, руб. |  |  | Общая стоимость, руб. |  |  |  | Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых обслуживанием машин
|  |  |  | всего | эксплуатации машин | материалы | Всего | оплаты труда | эксплуатация машин | материалы
|  |  |  | оплаты труда | в т.ч. оплаты труда |  |  |  | в т.ч. оплаты труда |  | на единицу | всего
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
Раздел 1. Акушерско-физиологическое отделение
ПОЛЫ палаты №№ 1,7,8, душ, родильный зал № 1, палата № 7 2эт.
1 | ТЕРр57-2-1 | Разборка покрытий полов: из линолеума и релина (100 м2 покрытия) НР, (87 руб.): 84% от ФОТ СП, (71 руб.): 68% от ФОТ | 0.364 | 288,02 279,17 | 8,85 4,52 |  | 105 | 102 | 3 2 |  | 11.39 | 4.15
2 | ТЕРр57-3-1 | Разборка плинтусов: деревянных и из пластмассовых материалов (100 м плинтуса) НР, (28 руб.): 84% от ФОТ СП, (22 руб.): 68% от ФОТ | 0.36 | 92,4 92,40 |  |  | 33 | 33 |  |  | 3.77 | 1.36
3 | ТЕРр57-2-3 | Разборка покрытий полов: из керамических плиток (100 м2 покрытия) НР, (793 руб.): 84% от ФОТ СП, (642 руб.): 68% от ФОТ | 0.491 | 1969,87 1871,82 | 98,05 50,10 |  | 967 | 919 | 48 25 |  | 69.87 | 34.31
4 | ТЕРр57-2-4 | Разборка покрытий полов: цементных (100 м2 покрытия) НР, (152 руб.): 84% от ФОТ СП, (123 руб.): 68% от ФОТ | 0.05 | 6492,33 2979,05 | 3513,28 643,86 |  | 325 | 149 | 176 32 |  | 111.2 | 5.56
5 | ТЕР11-01-004-01 | Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами: на мастике Битуминоль, пер-вый слой (100 м2 изолируемой поверхности) НР, (110 руб.): 129%*0.9 от ФОТ СП, (61 руб.): 75%*0.85 от ФОТ | 0.05 | 5424,27 1635,70 | 598,33 13,57 | 3190.24 | 271 | 82 | 30 1 | 159 | 46.18 | 2.31
6 | ТЕР11-01-004-02 | Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами: на мастике Битуминоль, по-следующий слой (100 м2 изолируемой поверхности) НР, (65 руб.): 129%*0.9 от ФОТ СП, (36 руб.): 75%*0.85 от ФОТ | 0.05 | 3485,07 986,80 | 294,41 8,00 | 2203.86 | 174 | 49 | 15 | 110 | 27.86 | 1.39
7 | ТЕР11-01-011-03 | Устройство стяжек: бетонных толщиной 20 мм (100 м2 стяжки) НР, (71 руб.): 129%*0.9 от ФОТ СП, (39 руб.): 75%*0.85 от ФОТ | 0.05 | 2980,24 996,33 | 90,23 44,18 | 1893.68 | 149 | 50 | 5 2 | 94 | 40.65 | 2.03
8 | ТЕР11-01-011-04 | Устройство стяжек: на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять или исключать к расценке 11-01-011-03 (100 м2 стяжки) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: к=8 ПЗ=8 (ОЗП=8; ЭМ=8 к расх.; ЗПМ=8; МАТ=8 к расх.; ТЗ=8; ТЗМ=8) НР, (12 руб.): 129%*0.9 от ФОТ СП, (6 руб.): 75%*0.85 от ФОТ | 0.05 | 3997,2 98,08 | 129,2 58,48 | 3769.92 | 200 | 5 | 6 3 | 189 | 4 | 0.2
9 | ТЕР11-01-027-06 | Устройство покрытий на растворе их сухой смеси с приготовлением раствора в построечных условиях из плиток: гладких неглазурованных ке-рамических для полов одноцвет-ных (100 м2 покрытия) НР, (3928 руб.): 129%*0.9 от ФОТ СП, (2157 руб.): 75%*0.85 от ФОТ | 0.855 | 13174,85 3290,36 | 323,76 138,12 | 9560.73 | 11264 | 2813 | 277 118 | 8174 | 119.78 | 102.41
10 | ТЕР11-01-039-04 | Устройство плинтусов: из плиток керамических (100 м плинтуса) НР, (339 руб.): 129%*0.9 от ФОТ СП, (186 руб.): 75%*0.85 от ФОТ | 0.36 | 3837,14 705,40 | 8.59 | 3123.15 | 1381 | 254 | 3 | 1124 | 23.6 | 8.5
СТЕНЫ: смотровой кабинет, моечная,душ, родильный зал №1,санитарный узел приемник.
11 | ТЕРр63-7-5 | Разборка облицовки стен: из керамических глазурованных плиток (100 м2 поверхности облицовки) НР, (2093 руб.): 81% от ФОТ СП, (1292 руб.): 50% от ФОТ | 1.36 | 2151,64 1838,18 | 313,46 61,81 |  | 2926 | 2500 | 426 84 |  | 74.3 | 101.05
12 | ТЕР46-02-009-02 | Отбивка штукатурки с поверхностей: стен и потолков кирпичных (100 м2) НР, (794 руб.): 116%*0.9 от ФОТ СП, (453 руб.): 70%*0.85 от ФОТ | 1.36 | 559,32 559,32 |  |  | 761 | 761 |  |  | 22.82 | 31.04
13 | ТЕРр61-27-1 | Насечка под штукатурку поверхностей стен, перегородок, прямоугольных столбов, колонн, пилястр и криволинейных поверхностей большого радиуса: по кирпичу (100 м2 поверхности) НР, (1023 руб.): 83% от ФОТ СП, (616 руб.): 50% от ФОТ | 1.36 | 1351,78 810,70 | 541,08 95,05 |  | 1838 | 1103 | 735 129 |  | 32.48 | 44.17
14 | ТЕР15-04-006-03 | Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз стен (100 м2 покрытия) НР, (306 руб.): 110%*0.9 от ФОТ СП, (144 руб.): 55%*0.85 от ФОТ | 1.36 | 200,32 198,01 | 2,11 0,35 | 0.2 | 272 | 269 | 3 |  | 6.55 | 8.91
15 | ТСЦ-101-2614 | Грунтовки для бетона и штукатурки Reesa Tiefgrund, на акриловой основе (Reesa, Германия) (л) | 17.68 | 44.69 |  | 44.69 | 790 |  |  | 790
16 | ТЕР15-01-019-05 | Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плинтусных и угловых плиток) без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей: по кирпичу и бетону (100 м2 поверхности облицовки) НР, (7220 руб.): 110%*0.9 от ФОТ СП, (3409 руб.): 55%*0.85 от ФОТ | 1.36 | 17484,79 4606,48 | 83,54 51,17 | 12794.77 | 23779 | 6265 | 114 70 | 17400 | 159.67 | 217.15
САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ: Душ
17 | ТЕР17-01-001-21 | Установка кабин душевых: с пластиковыми поддонами (10 компл.) НР, (207 руб.): 134%*0.9 от ФОТ СП, (121 руб.): 83%*0.85 от ФОТ | 0.1 | 140487,95 1470,39 | 139,79 23,17 | 138877.77 | 14049 | 147 | 14 2 | 13888 | 48.64 | 4.86
18 | ТСЦ-301-1533 | Кабина душевая: 800х800х1975 мм с пластиковым поддоном (компл.) | -1 | 13877.52 |  | 13877.52 | -13878 |  |  | -13878
19 | прайс-лист | Душевая кабина (900х900x2150) Поддон: средний (250мм) Профиль: белый Стекло: матовое Комплектация: купол расслабляющий дождевой душ хромированный смеситель для холодной и горячей воды хромированный душевой шланг со стойкой зеркало 2 полочки для косметических средств задние стенки: белые (15000/2,62/1,18)=4851,86 (компл.) | 1 | 4851.86 |  | 4851.86 | 4852 |  |  | 4852
20 | ТЕР17-01-001-22 | Установка трапов диаметром : 50 мм (10 компл.) НР, (21 руб.): 134%*0.9 от ФОТ СП, (12 руб.): 83%*0.85 от ФОТ | 0.1 | 2470,13 152,96 | 16,36 1,04 | 2300.81 | 247 | 15 | 2 | 230 | 5.06 | 0.51
ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ: процедурный кабинет, раздевалка, служебный кабинет.
21 | ТЕРр67-4-5 | Демонтаж: светильников для люминесцентных ламп (100 шт.) НР, (48 руб.): 89% от ФОТ СП, (35 руб.): 65% от ФОТ | 0.12 | 456,1 450,65 | 5,45 2,78 |  | 55 | 54 | 1 |  | 17.89 | 2.15
22 | ТЕРм08-03-594-02 | Светильник отдельно устанавливаемый: на штырях с количеством ламп в светильнике 2 (100 шт.) НР, (624 руб.): 100% от ФОТ СП, (406 руб.): 65% от ФОТ | 0.12 | 12300,36 3613,40 | 4171,44 1584,11 | 4515.52 | 1476 | 434 | 501 190 | 541 | 116 | 13.92
23 | ТСЦ-509-0768 | Светильники с люминесцентными лампами для общественных помещений потолочный с рассеивателем цельным из оргстекла, со стартерными ПРА, тип ЛПО02-4х40/П-01 УХЛ4 (шт.) | 12 | 358.75 |  | 358.75 | 4305 |  |  | 4305
Раздел 2. Травматологическое отделение (туалет, душ)
ПРОЕМЫ
24 | ТЕР46-04-012-03 | Разборка деревянных заполнений проемов: дверных и воротных (100 м2) НР, (340 руб.): 116%*0.9 от ФОТ СП, (194 руб.): 70%*0.85 от ФОТ | 0.112 | 3167,37 2640,35 | 527,02 269,27 |  | 355 | 296 | 59 30 |  | 103.91 | 11.64
25 | ТЕР10-01-047-01 | Установка блоков из ПВХ в наружных и внутренних дверных проемах: в каменных стенах площадью проема до 3 м2 (100 м2 проемов) НР, (434 руб.): 124%*0.9 от ФОТ СП, (208 руб.): 63%*0.85 от ФОТ | 0.06 | 366376,91 5593,83 | 756,1 36,53 | 360026.98 | 21983 | 336 | 45 2 | 21602 | 201 | 12.06
26 | СЦМ-207-1329-001 | Наличники пластиковые белые размерами 2,2х0,58х0,7 м (м) | 15 | 21.47 |  | 21.47 | 322 |  |  | 322
ПОЛЫ
27 | ТЕРр57-2-3 | Разборка покрытий полов: из керамических плиток (100 м2 покрытия) НР, (243 руб.): 84% от ФОТ СП, (197 руб.): 68% от ФОТ | 0.15 | 1969,87 1871,82 | 98,05 50,10 |  | 295 | 281 | 14 8 |  | 69.87 | 10.48
28 | ТЕРр57-2-4 | Разборка покрытий полов: цементных (100 м2 покрытия) НР, (457 руб.): 84% от ФОТ СП, (370 руб.): 68% от ФОТ | 0.15 | 6492,33 2979,05 | 3513,28 643,86 |  | 974 | 447 | 527 97 |  | 111.2 | 16.68
29 | ТЕР11-01-004-01 | Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами: на мастике Битуминоль, пер-вый слой (100 м2 изолируемой поверхности) НР, (44 руб.): 129%*0.9 от ФОТ СП, (24 руб.): 75%*0.85 от ФОТ | 0.02 | 5424,27 1635,70 | 598,33 13,57 | 3190.24 | 108 | 33 | 12 | 63 | 46.18 | 0.92
30 | ТЕР11-01-004-02 | Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами: на мастике Битуминоль, по-следующий слой (100 м2 изолируемой поверхности) НР, (27 руб.): 129%*0.9 от ФОТ СП, (15 руб.): 75%*0.85 от ФОТ | 0.02 | 3485,07 986,80 | 294,41 8,00 | 2203.86 | 70 | 20 | 6 | 44 | 27.86 | 0.56
31 | ТЕР11-01-011-03 | Устройство стяжек: бетонных толщиной 20 мм (100 м2 стяжки) НР, (71 руб.): 129%*0.9 от ФОТ СП, (39 руб.): 75%*0.85 от ФОТ | 0.05 | 2980,24 996,33 | 90,23 44,18 | 1893.68 | 149 | 50 | 5 2 | 94 | 40.65 | 2.03
32 | ТЕР11-01-011-04 | Устройство стяжек: на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять или исключать к расценке 11-01-011-03 (100 м2 стяжки) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: к=8 ПЗ=8 (ОЗП=8; ЭМ=8 к расх.; ЗПМ=8; МАТ=8 к расх.; ТЗ=8; ТЗМ=8) НР, (12 руб.): 129%*0.9 от ФОТ СП, (6 руб.): 75%*0.85 от ФОТ | 0.05 | 3997,2 98,08 | 129,2 58,48 | 3769.92 | 200 | 5 | 6 3 | 189 | 4 | 0.2
33 | ТЕР11-01-027-06 | Устройство покрытий на растворе их сухой смеси с приготовлением раствора в построечных условиях из плиток: гладких неглазурованных ке-рамических для полов одноцвет-ных (100 м2 покрытия) НР, (690 руб.): 129%*0.9 от ФОТ СП, (379 руб.): 75%*0.85 от ФОТ | 0.15 | 13174,85 3290,36 | 323,76 138,12 | 9560.73 | 1976 | 494 | 49 21 | 1433 | 119.78 | 17.97
СТЕНЫ
34 | ТЕРр63-7-5 | Разборка облицовки стен: из керамических глазурованных плиток (100 м2 поверхности облицовки) НР, (693 руб.): 81% от ФОТ СП, (428 руб.): 50% от ФОТ | 0.45 | 2151,64 1838,18 | 313,46 61,81 |  | 968 | 827 | 141 28 |  | 74.3 | 33.44
35 | ТЕР46-02-009-02 | Отбивка штукатурки с поверхностей: стен и потолков кирпичных (100 м2) НР, (263 руб.): 116%*0.9 от ФОТ СП, (150 руб.): 70%*0.85 от ФОТ | 0.45 | 559,32 559,32 |  |  | 252 | 252 |  |  | 22.82 | 10.27
36 | ТЕР46-04-001-04 | Разборка: кирпичных стен (1 м3) НР, (276 руб.): 116%*0.9 от ФОТ СП, (157 руб.): 70%*0.85 от ФОТ | 1 | 430,27 229,32 | 200,95 34,81 |  | 430 | 229 | 201 35 |  | 8.24 | 8.24
37 | ТЕРр61-27-1 | Насечка под штукатурку поверхностей стен, перегородок, прямоугольных столбов, колонн, пилястр и криволинейных поверхностей большого радиуса: по кирпичу (100 м2 поверхности) НР, (667 руб.): 83% от ФОТ СП, (402 руб.): 50% от ФОТ | 0.888 | 1351,78 810,70 | 541,08 95,05 |  | 1200 | 720 | 480 84 |  | 32.48 | 28.84
38 | ТЕР15-04-006-03 | Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз стен (100 м2 покрытия) НР, (200 руб.): 110%*0.9 от ФОТ СП, (94 руб.): 55%*0.85 от ФОТ | 0.888 | 200,32 198,01 | 2,11 0,35 | 0.2 | 178 | 176 | 2 |  | 6.55 | 5.82
39 | ТСЦ-101-2614 | Грунтовки для бетона и штукатурки Reesa Tiefgrund, на акриловой основе (Reesa, Германия) (л) | 11.54 | 44.69 |  | 44.69 | 516 |  |  | 516
40 | ТЕР15-01-019-05 | Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плинтусных и угловых плиток) без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей: по кирпичу и бетону (100 м2 поверхности облицовки) НР, (4713 руб.): 110%*0.9 от ФОТ СП, (2226 руб.): 55%*0.85 от ФОТ | 0.888 | 17484,79 4606,48 | 83,54 51,17 | 12794.77 | 15526 | 4091 | 74 45 | 11361 | 159.67 | 141.79
41 | ТЕР07-05-016-04 применительно | Устройство металлических поручней в санитарных узлах (100 м ограждения) НР, (229 руб.): 163%*0.9 от ФОТ СП, (133 руб.): 100%*0.85 от ФОТ | 0.1 | 19771,95 1348,96 | 423,83 13,22 | 17999.16 | 1977 | 135 | 42 1 | 1800 | 45.65 | 4.57
Сантехнические работы
42 | ТЕРр65-2-2 | Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром: 100 мм (100 м трубопровода с фасонными частями) НР, (107 руб.): 78% от ФОТ СП, (69 руб.): 50% от ФОТ | 0.06 | 2288,21 2266,42 | 21,79 11,13 |  | 137 | 136 | 1 1 |  | 85.3 | 5.12
43 | ТЕРр65-2-1 | Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром: 50 мм (100 м трубопровода с фасонными частями) НР, (71 руб.): 78% от ФОТ СП, (46 руб.): 50% от ФОТ | 0.05 | 1838,91 1828,02 | 10,89 5,57 |  | 92 | 91 | 1 |  | 68.8 | 3.44
44 | ТЕРр65-3-1 | Снятие кранов водоразборных или туалетных (100 шт. арматуры) НР, (2 руб.): 78% от ФОТ СП, (2 руб.): 50% от ФОТ | 0.02 | 153,38 152,70 | 0,68 0,35 |  | 3 | 3 |  |  | 5.7 | 0.11
45 | ТЕРр65-3-7 | Снятие смесителя: без душевой сетки (100 шт. арматуры) НР, (16 руб.): 78% от ФОТ СП, (10 руб.): 50% от ФОТ | 0.02 | 988,23 983,46 | 4,77 2,44 |  | 20 | 20 |  |  | 36.71 | 0.73
46 | ТЕРр65-4-1 | Демонтаж: умывальников и раковин (100 приборов) НР, (22 руб.): 78% от ФОТ СП, (14 руб.): 50% от ФОТ | 0.02 | 1392,03 1374,33 | 17,7 9,05 |  | 28 | 28 |  |  | 51.3 | 1.03
47 | ТЕРр65-4-2 | Демонтаж: унитазов и писсуаров (100 приборов) НР, (27 руб.): 78% от ФОТ СП, (18 руб.): 50% от ФОТ | 0.02 | 1730,02 1710,27 | 19,75 10,09 |  | 35 | 35 |  |  | 63.84 | 1.28
48 | ТЕРр65-9-10 | Замена внутренних трубопроводов водоснабжения из стальных труб на многослойные металл-полимерные трубы диаметром: до 15 мм (100 м трубопровода) НР, (1646 руб.): 108% от ФОТ СП, (914 руб.): 60% от ФОТ | 0.3 | 12611,59 5078,64 | 114.52 | 7418.43 | 3783 | 1524 | 34 | 2225 | 168 | 50.4
49 | прайс-лист | Сидение для унитаза для инвалидов типа "weide" LY-2016B (3040/2,62/1,18)=983,31 (шт) | 2 | 983.31 |  | 983.31 | 1967 |  |  | 1967
50 | ТЕР16-05-001-01 | Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром: до 25 мм (1 шт.) НР, (581 руб.): 134%*0.9 от ФОТ СП, (340 руб.): 83%*0.85 от ФОТ | 10 | 150,26 41,91 | 6.35 | 102 | 1503 | 419 | 64 | 1020 | 1.47 | 14.7
51 | ТСЦ-302-1831 | Кран шаровой муфтовый 11Б27П1, диаметром: 15 мм (шт.) | 10 | 27.48 |  | 27.48 | 275 |  |  | 275
52 | ТЕР17-01-001-14 | Установка умывальников одиночных: с подводкой холодной и горя-чей воды (10 компл.) НР, (273 руб.): 134%*0.9 от ФОТ СП, (159 руб.): 83%*0.85 от ФОТ | 0.3 | 3061,3 654,48 | 41,35 4,52 | 2365.47 | 918 | 196 | 12 1 | 710 | 21.65 | 6.5
53 | ТЕР17-01-002-02 | Установка полотенцесушителей: из латунных хромированных труб (10 шт.) НР, (104 руб.): 134%*0.9 от ФОТ СП, (61 руб.): 83%*0.85 от ФОТ | 0.1 | 10833,26 749,70 | 16.32 | 10067.24 | 1083 | 75 | 2 | 1006 | 24.8 | 2.48
54 | ТЕР17-01-002-03 | Установка смесителей (10 шт.) НР, (87 руб.): 134%*0.9 от ФОТ СП, (51 руб.): 83%*0.85 от ФОТ | 0.3 | 2733,51 211,61 | 0.5 | 2521.4 | 820 | 63 |  | 757 | 7 | 2.1
55 | ТЕР17-01-003-02 | Установка унитазов: с бачком высокорасполагае-мым (10 компл.) НР, (260 руб.): 134%*0.9 от ФОТ СП, (152 руб.): 83%*0.85 от ФОТ | 0.2 | 9821,43 925,69 | 87,72 11,13 | 8808.02 | 1964 | 185 | 18 2 | 1761 | 30.97 | 6.19
56 | ТЕР17-01-004-01 | Установка писсуаров: настенных (10 компл.) НР, (42 руб.): 134%*0.9 от ФОТ СП, (25 руб.): 83%*0.85 от ФОТ | 0.1 | 2718,35 304,96 | 29,28 3,48 | 2384.11 | 272 | 30 | 3 | 239 | 10.32 | 1.03
57 | ТЕР17-01-001-17 | Установка поддонов душевых: чугунных глубоких (10 компл.) НР, (76 руб.): 134%*0.9 от ФОТ СП, (44 руб.): 83%*0.85 от ФОТ | 0.1 | 14252,49 519,96 | 97,84 19,09 | 13634.69 | 1425 | 52 | 10 2 | 1363 | 17.2 | 1.72
58 | ТЕР17-01-001-22 | Установка трапов диаметром : 50 мм (10 компл.) НР, (64 руб.): 134%*0.9 от ФОТ СП, (37 руб.): 83%*0.85 от ФОТ | 0.3 | 2470,13 152,96 | 16,36 1,04 | 2300.81 | 741 | 46 | 5 | 690 | 5.06 | 1.52
Электромонтажные работы
59 | ТЕРр67-4-5 | Демонтаж: светильников для люминесцентных ламп (100 шт.) НР, (24 руб.): 89% от ФОТ СП, (18 руб.): 65% от ФОТ | 0.06 | 456,1 450,65 | 5,45 2,78 |  | 27 | 27 |  |  | 17.89 | 1.07
60 | ТЕРм08-03-594-02 | Светильник отдельно устанавливаемый: на штырях с количеством ламп в светильнике 2 (100 шт.) НР, (312 руб.): 100% от ФОТ СП, (203 руб.): 65% от ФОТ | 0.06 | 12300,36 3613,40 | 4171,44 1584,11 | 4515.52 | 738 | 217 | 250 95 | 271 | 116 | 6.96
61 | ТСЦ-509-0768 | Светильники с люминесцентными лампами для общественных помещений потолочный с рассеивателем цельным из оргстекла, со стартерными ЭПРА, тип ЛПО02-4х40/П-01 УХЛ4 IP52 (шт.) | 6 | 358.75 |  | 358.75 | 2153 |  |  | 2153
Раздел 3. Помещение для утилизации отходов
62 | ТЕР46-03-010-06 | Пробивка в бетонных потолках толщиной 100 мм отверстий площадью: до 500 см2 (100 отверстий) НР, (591 руб.): 116%*0.9 от ФОТ СП, (337 руб.): 70%*0.85 от ФОТ | 0.1 | 11589,81 4423,72 | 7166,09 1241,37 |  | 1159 | 442 | 717 124 |  | 148 | 14.8
63 | ТЕР46-03-017-01 | Заделка отверстий, гнезд и борозд: в перекрытиях железобетон-ных площадью до 0,1 м2 (1 м3 заделки) НР, (15 руб.): 116%*0.9 от ФОТ СП, (8 руб.): 70%*0.85 от ФОТ | 0.01 | 3235,69 1401,62 | 35.91 | 1798.16 | 32 | 14 |  | 18 | 55.16 | 0.55
64 | ТЕР20-03-002-01 | Установка вентиляторов осевых массой: до 0,025 т (1 вентилятор) НР, (335 руб.): 134%*0.9 от ФОТ СП, (196 руб.): 83%*0.85 от ФОТ | 2 | 134,18 120,32 | 10,98 0,41 | 2.88 | 268 | 241 | 22 1 | 5 | 3.98 | 7.96
65 | ТЕР20-01-001-01 | Прокладка воздуховодов из листовой, оцинкованной стали и алюминия класса Н (нормальные) толщиной : 0,5 мм, диаметром до 125 мм (100 м2 поверхности воздуховодов) НР, (257 руб.): 134%*0.9 от ФОТ СП, (150 руб.): 83%*0.85 от ФОТ | 0.04 | 5462,05 4611,11 | 270,78 21,14 | 580.16 | 218 | 184 | 11 1 | 23 | 167.86 | 6.71
66 | ТЕР20-01-001-01 | Прокладка воздуховодов из листовой, оцинкованной стали и алюминия класса Н (нормальные) толщиной : 0,5 мм, диаметром до 200 мм (100 м2 поверхности воздуховодов) НР, (386 руб.): 134%*0.9 от ФОТ СП, (226 руб.): 83%*0.85 от ФОТ | 0.06 | 5462,05 4611,11 | 270,78 21,14 | 580.16 | 328 | 277 | 16 1 | 35 | 167.86 | 10.07
67 | ТЕР20-01-001-01 | Прокладка гибких, диаметром до 200 мм (100 м2 поверхности воздуховодов) НР, (128 руб.): 134%*0.9 от ФОТ СП, (75 руб.): 83%*0.85 от ФОТ | 0.02 | 5462,05 4611,11 | 270,78 21,14 | 580.16 | 109 | 92 | 5 | 12 | 167.86 | 3.36
68 | ТЕР20-01-001-03 | Прокладка воздуховодов из листовой, оцинкованной стали и алюминия класса Н (нормальные) толщиной : 0,5 мм, периметром 800, 1000 мм (100 м2 поверхности воздуховодов) НР, (648 руб.): 134%*0.9 от ФОТ СП, (379 руб.): 83%*0.85 от ФОТ | 0.11 | 5017,89 4221,86 | 216,33 16,67 | 579.7 | 552 | 464 | 24 2 | 64 | 153.69 | 16.91
69 | ТЕР20-02-010-02 | Установка зонтов над шахтами из листовой стали прямоугольного сечения периметром : 1300 мм (1 зонт) НР, (40 руб.): 134%*0.9 от ФОТ СП, (23 руб.): 83%*0.85 от ФОТ | 1 | 35,49 28,85 | 3.13 | 3.51 | 35 | 29 | 3 | 3 | 1 | 1
70 | ТЕР20-02-001-08 | Установка воздухораспределителей, предназначенных для подачи воздуха: в верхнюю зону, массой до 10 кг (1 воздухораспределитель) НР, (112 руб.): 134%*0.9 от ФОТ СП, (66 руб.): 83%*0.85 от ФОТ | 2 | 106,52 40,35 | 60.14 | 6.03 | 213 | 81 | 120 | 12 | 1.45 | 2.9
71 | ТЕРм08-03-526-01 | Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции: на стене или колонне, на ток до 25 А (1 шт.) НР, (47 руб.): 100% от ФОТ СП, (31 руб.): 65% от ФОТ | 1 | 450,79 46,63 | 2.03 | 402.13 | 451 | 47 | 2 | 402 | 1.56 | 1.56
72 | ТЕРм08-02-412-02 | Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 6 мм2 (100 м) НР, (30 руб.): 100% от ФОТ СП, (20 руб.): 65% от ФОТ | 0.15 | 1179,83 199,17 | 9,2 0,81 | 971.46 | 177 | 30 | 1 | 146 | 6.74 | 1.01
Материалы
73 | ТСЦ-301-0159 | Воздуховоды алюминиевые гибкие гофрированные класса Н, типа ВАГГ, диаметром: 200 мм (м2) | 2 | 322.64 |  | 322.64 | 645 |  |  | 645
74 | ТСЦ-301-1786 | Воздуховоды из оцинкованной стали толщиной: 0,5 мм, диаметром 125 мм (м2) | 4 | 168.5 |  | 168.5 | 674 |  |  | 674
75 | ТСЦ-301-1786 | Воздуховоды из оцинкованной стали толщиной: 0,5 мм, диаметром 160 мм (м2) | 6 | 168.5 |  | 168.5 | 1011 |  |  | 1011
76 | ТСЦ-301-1793 | Воздуховоды из оцинкованной стали толщиной: 0,7 мм, 300х150 мм (м2) | 11 | 194.91 |  | 194.91 | 2144 |  |  | 2144
77 | ТСЦ-301-1224 | Крепления для трубопроводов: кронштейны, планки, хомуты (кг) | 40.2 | 20.96 |  | 20.96 | 843 |  |  | 843
78 | ТСЦ-301-0277 | Зонты вентиляционных систем из листовой оцинкованной стали,: круглые, диаметром шахты 200 мм (шт.) | 1 | 79.45 |  | 79.45 | 79 |  |  | 79
79 | прайс-лист | Вентилятор канальный Vent-125L 3895/2.62/1.18 (шт) | 1 | 1259.86 |  | 1259.86 | 1260 |  |  | 1260
80 | прайс-лист | Вентилятор канальный Vent-150В 4920/2.62/1.18 (шт) | 1 | 1591.41 |  | 1591.41 | 1591 |  |  | 1591
81 | прайс-лист | Решетка потолочная с адаптером со съемной частью ВР-ПКМ 2218/2,62/1,18 (шт) | 2 | 717.43 |  | 717.43 | 1435 |  |  | 1435
82 | ТСЦ-509-0295 | Выключатели автоматические: АЕ2023-100-00 У3 I-16А (шт.) | 1 | 156.39 |  | 156.39 | 156 |  |  | 156
83 | ТСЦ-501-8177 | Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией в поливинилхлоридной оболочке без защитного покрова: ВВГ, напряжением 0,66 Кв, число жил - 1 и сечением 1,5 мм2 (1000 м) | 0.015 | 2093.7 |  | 2093.7 | 31 |  |  | 31
Прочие работы
84 | ТЕРр69-9-1 | Очистка помещений от строительного мусора (100 т мусора) НР, (240 руб.): 82% от ФОТ СП, (147 руб.): 50% от ФОТ | 0.06 | 4884,35 4884,35 |  |  | 293 | 293 |  |  | 214.32 | 12.86
85 | 311-01-146-1 | Мусор строительный с погрузкой вручную (1 т) НР, (78 руб.): 100% от ФОТ СП, (47 руб.): 60% от ФОТ | 6 | 69,71 13,06 | 56.65 |  | 418 | 78 | 340
86 | 310-5009-1 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами, грузоподъемностью 15 т, работающих вне карьера, 1 класс дорог, расстояние превозки 9 км; нормативное время пробега 0.843; класс груза 1 (1 т) НР 100% от ФОТ СП 60% от ФОТ | 6 | 13.08 | 13.08 |  | 78 |  | 78
Раздел 4. Прачечный комбинат
87 | ТЕР46-04-008-04 | Разборка покрытий кровель: из волнистых и полуволни-стых асбестоцементных листов (100 м2 покрытия) НР, (3865 руб.): 116%*0.9 от ФОТ СП, (2203 руб.): 70%*0.85 от ФОТ | 9.5 | 423,84 389,71 | 34.13 |  | 4026 | 3702 | 324 |  | 15.9 | 151.05
88 | ТЕР12-01-015-03 | Устройство пароизоляции: прокладочной в один слой (100 м2 изолируемой поверхности) НР, (2740 руб.): 126%*0.9 от ФОТ СП, (1335 руб.): 65%*0.85 от ФОТ | 9.5 | 1706,38 215,36 | 61,05 5,29 | 1429.97 | 16211 | 2046 | 580 50 | 13585 | 7.84 | 74.48
89 | ТЕРр58-12-4 | Устройство обрешетки с прозорами из досок и брусков под кровлю: из черепицы (100 м2) НР, (3820 руб.): 87% от ФОТ СП, (2854 руб.): 65% от ФОТ | 9.5 | 1991,71 459,51 | 16,9 2,78 | 1515.3 | 18921 | 4365 | 161 26 | 14395 | 18.41 | 174.9
90 | ТЕР12-01-023-02 | Устройство кровли из металлочерепицы по готовым прогонам: средней сложности (100 м2 кровли) НР, (14290 руб.): 126%*0.9 от ФОТ СП, (6962 руб.): 65%*0.85 от ФОТ | 9.5 | 13324,07 1118,57 | 227,98 32,12 | 11977.52 | 126579 | 10626 | 2166 305 | 113787 | 41.23 | 391.69
91 | ТЕР10-01-003-01 | Устройство слуховых окон (1 слуховое окно) НР, (468 руб.): 124%*0.9 от ФОТ СП, (224 руб.): 63%*0.85 от ФОТ | 2 | 628,31 177,62 | 43,7 4,47 | 406.99 | 1257 | 355 | 87 9 | 815 | 6.63 | 13.26
92 | ТЕР12-01-011-01 | Устройство колпаков над шахта-ми в два канала (1 колпак) НР, (405 руб.): 126%*0.9 от ФОТ СП, (197 руб.): 65%*0.85 от ФОТ | 6 | 752,53 51,70 | 1.43 | 699.4 | 4515 | 310 | 9 | 4196 | 1.93 | 11.58
93 | СЦМ-101-9495-018 | Черепица металлическая оцинкованная комплектующие - конек для кровли разм. 200х200 мм, длина 2000 мм (шт.) | 50 | 102.83 |  | 102.83 | 5142 |  |  | 5142
94 | СЦМ-101-9495-032 | Черепица металлическая 'Балтика' комплектующие - планка ендовы верхней с полимерным покрытием 'полиэстер' (RAL), длина 2000 мм (шт.) | 50 | 190.74 |  | 190.74 | 9537 |  |  | 9537
95 | ТЕР09-03-029-01 | Монтаж лестниц прямолинейных и криволинейных, пожарных с ограждением (1 т конструкций) НР, (238 руб.): 95%*0.9 от ФОТ СП, (201 руб.): 85%*0.85 от ФОТ | 0.2 | 2449,98 956,53 | 1371,7 229,72 | 121.75 | 490 | 191 | 274 46 | 25 | 32.37 | 6.47
96 | ТСЦ-101-1977 | Болты с гайками и шайбами строительные (кг) | 3 | 10.03 |  | 10.03 | 30 |  |  | 30
97 | ТСЦ-201-0650 | Ограждения лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы (т) | 0.2 | 8479.52 |  | 8479.52 | 1696 |  |  | 1696
Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г. | [6 empty] | 324408 | 51410 | 9362 1680 | 263636 |  | 1900.99
Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам | [6 empty] | 330132 | 56097 | 10399 1854 | 263636 |  | 2068.52
В том числе, справочно:
При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 (Поз. 5-10, 29-33, 14-16, 38-40, 17-20, 50-58, 64-70, 73, 78, 25, 91, 41, 88, 90, 92-97) | [6 empty] | 5724 | 4688 | 1035 172 |  |  | 167.523
Накладные расходы | [6 empty] | 59719
Сметная прибыль | [6 empty] | 32693
Итоги по смете:
Итого Строительные работы | [6 empty] | 411366 |  |  |  |  | 2041.85
Итого Монтажные работы | [6 empty] | 11178 |  |  |  |  | 26.67
Итого | [6 empty] | 422544 |  |  |  |  | 2068.52
В том числе:
Материалы | [6 empty] | 263636
Машины и механизмы | [6 empty] | 10399
ФОТ | [6 empty] | 57951
Накладные расходы | [6 empty] | 59719
Сметная прибыль | [6 empty] | 32693
с индексом удорожания к ценам 2001 года 422 544 * 2,62 | [6 empty] | 1107065
НДС 18% | [6 empty] | 199272
ВСЕГО по смете | [6 empty] | 1306337 |  |  |  |  | 2068.52
Исполнитель обоснования: экономист отдела материально-технического снабжения Пильникова Светлана Сергеевна