Часть II. ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение работ по сносу ветхого жилого дома по адресу: ул. Мира дом №71                   в городе Югорске.

Объект закупки: Работы по сносу зданий и сооружений: снос ветхого жилого дома по адресу: ул. Мира дом №71.

Место выполнения работ: Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, г. Югорск, ул. Мира, д. 71.

Срок выполнения работ:

начало: с даты заключения муниципального контракта;

- окончание: 30 сентября 2021.

Начальная (максимальная) цена контракта включает в себя: затраты на весь перечень работ, стоимость материалов и механизмов, транспортные расходы, затраты на утилизацию, расходы на уплату налогов, сборов и других обязательных платежей, включая НДС либо без НДС.

Срок предоставления гарантии качества выполненных работ:

Подрядчик гарантирует соответствие результата работ техническому заданию документации об аукционе, условиям настоящего контракта, локальным сметным расчетам и требованиям действующего законодательства Российской Федерации.

Предоставление гарантии на выполненные работы предусмотрено на весь объем выполняемых работ Подрядчиком.

Объем выполняемых работ:

Проектно-сметная документация (Приложение к техническому заданию) предоставляется отдельным файлом в формате архив WinRAR и является неотъемлемой частью документации об аукционе:

- Проект организации работ по сносу объектов капитального строительства (ветхого и аварийного жилья) в городе Югорске. Технический отчет по результатам обследования. Часть 1. Снос объекта капитального строительства, расположенного по адресу: ХМАО-Югра, г. Югорск, ул. Мира, д.71 - 1 файл в формате PDF;

- Раздел 7. «Проект организации работ по сносу или демонтажу объектов капитального строительства» часть 1. Снос объекта капитального строительства, расположенного по адресу ХМАО-Югра, г. Югорск, ул. Мира,71 - 1 файл в формате PDF;

- Локальный сметный расчет – 1 файл в формате Excel.