УТВЕРЖДАЮ Директор муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа №6» __________ Е.Б. Комисаренко «_____»______________ 2014г.

ДОКУМЕНТАЦИЯ ОБ АУКЦИОНЕ В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ ДЛЯ СУБЪЕКТОВ МАЛОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА И СОЦИАЛЬНО ОРИЕНТИРОВАННЫХ НЕКОММЕРЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ

на право заключения гражданско-правового договора
на оказание   услуг по техническому обслуживанию охранно-пожарной сигнализации

2014 г.

- СВЕДЕНИЯ О ПРОВОДИМОМ АУКЦИОНЕ В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ

Настоящая документация об аукционе в электронной форме (далее по тексту также – документация об аукционе) подготовлена в соответствии с Федеральным законом от 05 апреля 2013 года №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее по тексту также – Закон о контрактной системе).

| № пункта | Наименование |  |  | Информация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Аукцион в электронной форме (далее по тексту также – электронный аукцион) проводит Уполномоченный орган. |  |  |  |  |
|  |  | Идентификационный код закупки: | Указывается с 01.01.2015 года |  |
|  | Наименование Муниципального заказчика, контактная информация |  |  | Наименование Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 6 Место нахождения 628260, Ханты- Мансийский автономный округ - Югра, Тюменская область, г. Югорск, ул. Ермака, 7. Почтовый адрес 628260, Ханты- Мансийский автономный округ - Югра, Тюменская область, г. Югорск, ул. Ермака, 7. Телефон 8(34675) 7-24-47 факс 8(34675) 6-87-37 Адрес электронной почты school-62007 @ yandex.ru Ответственное должностное лицо: заведующий хозяйством групп детей дошкольного возраста Белинская Наталия Николаевна |
|  | Наименование уполномоченного органа (учреждения), контактная информация |  |  | Наименование: Администрация города Югорска. Место нахождения: 628260, Ханты - Мансийский автономный округ - Югра, Тюменская обл., г. Югорск, ул. 40 лет Победы, 11, каб. 310. Почтовый адрес: 628260, Ханты - Мансийский автономный округ - Югра, Тюменская обл., г. Югорск, ул. 40 лет Победы, 11. Телефон (34675) 50037 факс (34675) 50037. Адрес электронной почты: omz@ugorsk.ru Ответственное должностное лицо: начальник отдела муниципальных закупок Захарова Наталья Борисовна. |
|  | Наименование специализированной организации, контактная информация |  |  | Не привлекается |
|  | Информация о контрактной службе заказчика, контрактном управляющем, ответственных за заключение контракта |  |  | Контрактный управляющий: заведующий хозяйством групп детей дошкольного возраста Белинская Наталия Николаевна телефон 8(34675)7-20-55 |
|  | Наименование оператора электронной площадки |  |  | Наименование: ЗАО «Сбербанк - АСТ» |
|  | Адрес электронной площадки в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» |  |  | http://sberbank-ast.ru/ |
|  | Вид и предмет электронного аукциона |  |  | Электронный аукцион для субъектов малого предпринимательства и социально ориентированных некоммерческих организаций на право заключения гражданско-правового договора на оказание услуг по техническому обслуживанию охранно-пожарной сигнализации |
|  | Наименование и описание объекта закупки, количество поставляемого товара, объем выполняемых работ, оказываемых услуг |  |  | Указано в части II. «ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ» настоящей документации об аукционе |
|  | Место доставки товара, выполнения работ, оказания услуг |  |  | МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 6», 628260, Ханты- Мансийский автономный округ - Югра, Тюменская область, г. Югорск, ул. Ермака, 7, ул. Садовая, д. 72 |
|  | Сроки поставки товара или завершения работы либо график оказания услуг |  |  | График оказания услуг: с 01.10.2014 по 31.12.2014 |
|  | Начальная (максимальная) цена гражданско-правового договора |  |  | 47 721 (сорок семь тысяч семьсот двадцать один) рубль Начальная (максимальная) цена гражданско-правового договора включает в себя: все расходы Исполнителя, необходимые для осуществления им своих обязательств по гражданско-правовому договору в полном объеме и надлежащего качества, в том числе все подлежащие к уплате налоги, сборы и иные расходы, связанные с оказанием услуг. |
|  | Обоснование начальной (максимальной) цены гражданско-правового договора |  |  | Содержится в разделе части IV. «ОБОСНОВАНИЕ НАЧАЛЬНОЙ (МАКСИМАЛЬНОЙ) ЦЕНЫ ГРАЖДАНСКО-ПРАВОВОГО ДОГОВОРА». |
|  | Источник финансирования |  |  | Источник финансирования: Бюджет города Югорска 2014 года |
|  | Возможность оплаты по цене единицы работы, услуги, по цене каждой запасной части к технике, оборудованию |  |  | Не предусмотрена |
|  | Сведения о валюте, используемой для формирования цены гражданско-правового договора и расчетов с поставщиками (исполнителями, подрядчиками) |  |  | Российский рубль |
|  | Порядок применения официального курса иностранной валюты к рублю Российской Федерации, установленного Центральным банком Российской Федерации и используемого при оплате гражданско-правового договора |  |  | Не применяется |
|  | Единые требования к участникам закупки |  |  | - Электронный аукцион проводится среди субъектов малого предпринимательства и социально ориентированных некоммерческих организаций в соответствии указанием на это в пункте 7 настоящего раздела, участниками закупки могут быть только субъекты малого предпринимательства и социально ориентированные некоммерческие организации. Статус субъекта малого предпринимательства, социально ориентированной некоммерческой организации определяется в соответствии с законодательством Российской Федерации. Требования к участникам закупки: 1) соответствие требованиям, установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставки товаров, выполнение работ и оказание услуг, являющихся объектом закупки; 2) непроведение ликвидации участника закупки - юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника закупки - юридического лица, индивидуального предпринимателя несостоятельным (банкротом) и об открытии конкурсного производства; 3) неприостановление деятельности участника закупки в порядке, установленном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на день подачи заявки на участие в закупке; 4) отсутствие у участника закупки недоимки по налогам, сборам, задолженности по иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации (за исключением сумм, на которые предоставлены отсрочка, рассрочка, инвестиционный налоговый кредит в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, которые реструктурированы в соответствии с законодательством Российской Федерации, по которым имеется вступившее в законную силу решение суда о признании обязанности заявителя по уплате этих сумм исполненной и которые признаны безнадежными к взысканию в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах) за прошедший календарный год, размер которых превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника закупки по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период. Участник закупки считается соответствующим установленному требованию в случае, если им в установленном порядке подано заявление об обжаловании указанных недоимки, задолженности и решение по такому заявлению на дату рассмотрения заявки на участие в определении поставщика (подрядчика, исполнителя) не принято; 5) отсутствие у участника закупки – физического лица либо у руководителя, членов коллегиального исполнительного органа или главного бухгалтера участника закупки – юридического лица судимости за преступления в сфере экономики (за исключением лиц, у которых такая судимость погашена или снята), а также неприменение в отношении указанных физических лиц наказания в виде лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью, связанной с поставкой товаров, выполнением работы, оказанием услуги, являющихся объектом осуществляемой закупки, и административного наказания в виде дисквалификации; 6) обладание участником закупки исключительными правами на результаты интеллектуальной деятельности, если в связи с исполнением договора заказчик приобретает права на такие результаты, за исключением случаев заключения договоров на создание произведений литературы или искусства, исполнения, на финансирование проката или показа национального фильма; 7) отсутствие между участником закупки и заказчиком конфликта интересов, под которым понимаются случаи, при которых руководитель заказчика, член комиссии по осуществлению закупок, руководитель контрактной службы заказчика, контрактный управляющий состоят в браке с физическими лицами, являющимися выгодоприобретателями, единоличным исполнительным органом хозяйственного общества (директором, генеральным директором, управляющим, президентом и другими), членами коллегиального исполнительного органа хозяйственного общества, руководителем (директором, генеральным директором) учреждения или унитарного предприятия либо иными органами управления юридических лиц - участников закупки, с физическими лицами, в том числе зарегистрированными в качестве индивидуального предпринимателя, - участниками закупки либо являются близкими родственниками (родственниками по прямой восходящей и нисходящей линии (родителями и детьми, дедушкой, бабушкой и внуками), полнородными и неполнородными (имеющими общих отца или мать) братьями и сестрами), усыновителями или усыновленными указанных физических лиц. Под выгодоприобретателями для целей настоящей статьи понимаются физические лица, владеющие напрямую или косвенно (через юридическое лицо или через несколько юридических лиц) более чем десятью процентами голосующих акций хозяйственного общества либо долей, превышающей десять процентов в уставном капитале хозяйственного общества. |
|  | Требование об отсутствии сведений об участнике закупки в реестре недобросовестных поставщиков |  |  | отсутствие в реестре недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей) информации об участнике закупки, в том числе информации об учредителях, о членах коллегиального исполнительного органа, лице, исполняющем функции единоличного исполнительного органа участника закупки – для юридического лица. |
|  | Дополнительные требования к участникам закупки |  |  | Не установлено. |
|  | Требование о привлечении к исполнению гражданско-правового договора субподрядчиков, соисполнителей из числа субъектов малого предпринимательства и социально ориентированных некоммерческих организаций |  |  | Не установлено. |
|  | Порядок, даты начала и окончания срока предоставления участникам закупки разъяснений положений документации об аукционе |  |  | ## Любой участник электронного аукциона, получивший аккредитацию на электронной площадке, вправе направить на адрес электронной площадки, на которой планируется проведение такого аукциона, запрос о даче разъяснений положений документации о таком аукционе. ## При этом участник такого аукциона вправе направить не более чем три запроса о даче разъяснений положений данной документации в отношении одного такого аукциона. ## В течение двух дней с даты поступления от оператора электронной площадки запроса заказчик размещает в единой информационной системе контрактной системы в сфере закупок разъяснения положений документации об электронном аукционе с указанием предмета запроса, но без указания участника такого аукциона, от которого поступил указанный запрос, при условии, что указанный запрос поступил заказчику не позднее чем за три дня до даты окончания срока подачи заявок на участие в таком аукционе. Дата начала предоставления разъяснений положений документации об аукционе «29» июля 2014 года; дата окончания предоставления разъяснений положений документации об аукционе «03» августа 2014 года. Если последний день срока приходится на нерабочий день, днем окончания срока считается ближайший следующий за ним рабочий день (ст.193 Гражданского кодекса РФ). |
|  | Дата и время окончания срока подачи заявок на участие в электронном аукционе |  |  | Участник закупки, получивший аккредитацию на электронной площадке, вправе подать заявку на участие в электронном аукционе в любое время с момента размещения извещения о его проведении до 10 часов 00 минут «05» августа 2014 года. |
|  | Дата окончания срока рассмотрения частей заявок на участие в электронном аукционе |  |  | «07» августа 2014 года |
|  | Дата проведения электронного аукциона |  |  | «11» августа 2014 года |
|  | Требования к содержанию и составу заявки на участие в электронном аукционе |  |  | Заявка на участие в электронном аукционе состоит из двух частей. Первая часть заявки на участие в электронном аукционе должна содержать следующие сведения: Согласие участника аукциона на оказание услуги на условиях, предусмотренных настоящей документацией Вторая часть заявки на участие в электронном аукционе должна содержать следующие документы и информацию: 1) наименование, фирменное наименование (при наличии), место нахождения, почтовый адрес (для юридического лица), фамилия, имя, отчество (при наличии), паспортные данные, место жительства (для физического лица), номер контактного телефона, идентификационный номер налогоплательщика участника такого аукциона или в соответствии с законодательством соответствующего иностранного государства аналог идентификационного номера налогоплательщика участника такого аукциона (для иностранного лица), идентификационный номер налогоплательщика (при наличии) учредителей, членов коллегиального исполнительного органа, лица, исполняющего функции единоличного исполнительного органа участника такого аукциона; 2) документы (или копии этих документов), подтверждающие соответствие участника аукциона следующим требованиям: - а)соответствие требованиям, установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставки товаров, выполнение работ и оказание услуг, являющихся объектом закупки, а именно: Лицензия МЧС на осуществление деятельности по производству работ, монтажу, ремонту и обслуживанию средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений, согласно постановлению Правительства РФ от 11 февраля 2002 года № 135 «О лицензировании отдельных видов деятельности»; а также декларация о соответствии участника аукциона следующим требованиям: - - непроведение ликвидации участника закупки - юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника закупки - юридического лица, индивидуального предпринимателя несостоятельным (банкротом) и об открытии конкурсного производства; - - неприостановление деятельности участника закупки в порядке, установленном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на день подачи заявки на участие в закупке; - отсутствие у участника закупки недоимки по налогам, сборам, задолженности по иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации (за исключением сумм, на которые предоставлены отсрочка, рассрочка, инвестиционный налоговый кредит в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, которые реструктурированы в соответствии с законодательством Российской Федерации, по которым имеется вступившее в законную силу решение суда о признании обязанности заявителя по уплате этих сумм исполненной и которые признаны безнадежными к взысканию в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах) за прошедший календарный год, размер которых превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника закупки по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период. Участник закупки считается соответствующим установленному требованию в случае, если им в установленном порядке подано заявление об обжаловании указанных недоимки, задолженности и решение по такому заявлению на дату рассмотрения заявки на участие в определении поставщика (подрядчика, исполнителя) не принято; - отсутствие у участника закупки – физического лица либо у руководителя, членов коллегиального исполнительного органа или главного бухгалтера участника закупки – юридического лица судимости за преступления в сфере экономики (за исключением лиц, у которых такая судимость погашена или снята), а также неприменение в отношении указанных физических лиц наказания в виде лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью, связанной с поставкой товаров, выполнением работы, оказанием услуги, являющихся объектом осуществляемой закупки, и административного наказания в виде дисквалификации; - обладание участником закупки исключительными правами на результаты интеллектуальной деятельности, если в связи с исполнением контракта заказчик приобретает права на такие результаты, за исключением случаев заключения контрактов на создание произведений литературы или искусства, исполнения, на финансирование проката или показа национального фильма- не требуется; - - отсутствие между участником закупки и заказчиком конфликта интересов, под которым понимаются случаи, при которых руководитель заказчика, член комиссии по осуществлению закупок, руководитель контрактной службы заказчика, контрактный управляющий состоят в браке с физическими лицами, являющимися выгодоприобретателями, единоличным исполнительным органом хозяйственного общества (директором, генеральным директором, управляющим, президентом и другими), членами коллегиального исполнительного органа хозяйственного общества, руководителем (директором, генеральным директором) учреждения или унитарного предприятия либо иными органами управления юридических лиц - участников закупки, с физическими лицами, в том числе зарегистрированными в качестве индивидуального предпринимателя, - участниками закупки либо являются близкими родственниками (родственниками по прямой восходящей и нисходящей линии (родителями и детьми, дедушкой, бабушкой и внуками), полнородными и неполнородными (имеющими общих отца или мать) братьями и сестрами), усыновителями или усыновленными указанных физических лиц. Под выгодоприобретателями понимаются физические лица, владеющие напрямую или косвенно (через юридическое лицо или через несколько юридических лиц) более чем десятью процентами голосующих акций хозяйственного общества либо долей, превышающей десять процентов в уставном капитале хозяйственного общества; 3) копии документов, подтверждающих соответствие товара, работы или услуги требованиям, установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации, в случае, если в соответствии с законодательством Российской Федерации установлены требования к товару, работе или услуге - не требуется; 4) решение об одобрении или о совершении крупной сделки либо копия данного решения в случае, если требование о необходимости наличия данного решения для совершения крупной сделки установлено федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации и (или) учредительными документами юридического лица и для участника такого аукциона заключаемый контракт или предоставление обеспечения заявки на участие в аукционе, обеспечения исполнения контракта является крупной сделкой; 5) документы, подтверждающие право участника аукциона на получение преимущества или копии этих документов - не требуется 6) документы, подтверждающие соответствие участника аукциона и (или) предлагаемых им товара, работы или услуги условиям, запретам и ограничениям, или копии этих документов - не требуется; 7) декларация о принадлежности участника закупки к субъектам малого предпринимательства или социально ориентированным некоммерческим организациям – требуется. |
|  | Инструкция по заполнению заявки на участие в электронном аукционе |  |  | Заявки на участие в электронном аукционе подаются только участниками закупки, получившими аккредитацию на электронной площадке. Участник закупки вправе подать только одну заявку на участие в электронном аукционе. Заявка на участие в электронном аукционе направляется участником закупки оператору электронной площадки в форме двух электронных документов, содержащих предусмотренные пунктом 23 настоящей документацией об аукционе части заявки. Обе части заявок на участие в электронном аукционе подаются одновременно. Заявка на участие в электронном аукционе, подготовленная участником закупки, должна быть cоставлена на русском языке. Входящие в заявку на участие в электронном аукционе документы, оригиналы которых выданы участнику закупки третьими лицами на ином языке, могут быть представлены на этом языке при условии, что к ним будет прилагаться перевод на русский язык. В случае противоречия оригинала и перевода преимущество будет иметь перевод. Все документы, входящие в состав заявки на участие в электронном аукционе, должны иметь четко читаемый текст. Сведения, содержащиеся в заявке на участие в электронном аукционе, не должны допускать двусмысленных толкований. Документы, предусмотренные подпунктами 5, 6 и 7 пункта 23 части I «СВЕДЕНИЯ О ПРОВОДИМОМ АУКЦИОНЕ В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ» документации об аукционе, предоставляются в составе второй части заявки в случае установления соответствующих преимуществ, условий, запретов и ограничений в пунктах 7, 38, 39 части I «СВЕДЕНИЯ О ПРОВОДИМОМ АУКЦИОНЕ В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ» документации об аукционе. Несоблюдение указанных требований является основанием для принятия аукционной комиссией решения о признании заявки участника не соответствующей требованиям, установленным настоящей документацией об аукционе |
|  | Размер обеспечения заявок на участие в электронном аукционе |  |  | В размере 1% от начальной (максимальной) цены гражданско-правового договора, что составляет 477 (четыреста семьдесят семь) рублей 21 копейка |
|  | Реквизиты счета для внесения денежных средств в качестве обеспечения заявок на участие в электронном аукционе |  |  | Денежные средства, внесенные в качестве обеспечения заявок, при проведении электронных аукционов перечисляются на счет оператора электронной площадки в банке. |
|  | Срок, в течение которого победитель такого аукциона или иной участник, с которым заключается контракт при уклонении победителя такого аукциона от заключения контракта, должен подписать контракт |  |  | В течение пяти дней со дня получения проекта гражданско-правового договора от оператора электронной площадки |
|  | Условия признания победителя электронного аукциона или иного участника такого аукциона уклонившимися от заключения гражданско-правового договора |  |  | Победитель электронного аукциона признается уклонившимся от заключения гражданско-правового договора в случае, если в течение пяти дней со дня получения проекта гражданско-правового договора от оператора электронной площадки, он не направил заказчику проект гражданско-правового договора, подписанный лицом, имеющим право действовать от имени победителя аукциона, а также обеспечение исполнения гражданско-правового договора или направил протокол разногласий по истечении тринадцати дней с даты размещения в единой информационной системе протокола подведения итогов электронного аукциона или не исполнил требования, предусмотренные статьей 37 Закона о контрактной системе (в случае снижения при проведении электронного аукциона цены гражданско-правового договора на двадцать пять процентов и более от начальной (максимальной) цены гражданско-правового договора). |
|  | Размер обеспечения исполнения контракта, срок и порядок предоставления обеспечения исполнения контракта, требования к обеспечению исполнения контракта |  |  | - Размер обеспечения исполнения гражданско-правового договора в в в размере 5% от начальной (максимальной) цены гражданско-правового договора, что составляет 2 386,05 (две тысячи триста восемьдесят шесть) рублей 05копеек. - Гражданско-правовой договор заключается только после предоставления участником аукциона, с которым заключается договор обеспечения исполнения договора. - Исполнение договора может обеспечиваться банковской гарантией, выданной банком, соответствующей требованиям статьи 45 Закона о контрактной системе, или денежными средствами. Способ обеспечения исполнения контракта определяется участником закупки, с которым заключается договор, самостоятельно. - Срок действия банковской гарантии должен превышать срок действия договора не менее чем на один месяц. - В случае возникновения обстоятельств, препятствующих заключению договора в установленные Законом о контрактной системе сроки, срок действия банковской гарантии продлевается на срок наличия таких обстоятельств. - Обеспечение исполнения договора должно быть предоставлено одновременно с подписанным экземпляром договора. - В случае, если участником закупки, с которым заключается договор, является государственное или муниципальное казенное учреждение, положения настоящей документации об обеспечении исполнения контракта к такому участнику закупки не применяются. - Требования к обеспечению исполнения договора, предоставляемому в виде банковской гарантии, установлены в статье 45 Закона о контрактной системе, а именно: 1. Банковская гарантия должна быть безотзывной; 2. Банковская гарантия должна содержать: 1) сумму банковской гарантии, подлежащую уплате гарантом заказчику в случае ненадлежащего исполнения обязательств принципалом в соответствии со статьей 96 Закона о контрактной системе; 2) обязательства принципала, надлежащее исполнение которых обеспечивается банковской гарантией; 3) обязанность гаранта уплатить заказчику неустойку в размере 0,1 процента денежной суммы, подлежащей уплате, за каждый календарный день просрочки; 4) условие, согласно которому исполнением обязательств гаранта по банковской гарантии является фактическое поступление денежных сумм на счет, на котором в соответствии с законодательством Российской Федерации учитываются операции со средствами, поступающими заказчику; 5) условие о праве заказчика на бесспорное списание денежных средств со счета гаранта, если гарантом в срок не более чем пять рабочих дней не исполнено требование заказчика об уплате денежной суммы по банковской гарантии, направленное до окончания срока действия банковской гарантии 6) срок действия банковской гарантии; 7) отлагательное условие, предусматривающее заключение договора предоставления банковской гарантии по обязательствам принципала, возникшим из договора при его заключении, в случае предоставления банковской гарантии в качестве обеспечения исполнения договора; 8) установленный Правительством Российской Федерации перечень документов, предоставляемых заказчиком банку одновременно с требованием об осуществлении уплаты денежной суммы по банковской гарантии. 3. Банковская гарантия должна быть включена в реестр банковских гарантий, размещенный в единой информационной системе. - Требования к обеспечению исполнения договора, предоставляемому в виде денежных средств: - денежные средства, вносимые в обеспечение исполнения договора, должны быть перечислены в размере и по реквизитам, установленном в пункте 30 настоящей документацией об аукционе; - факт внесения денежных средств в обеспечение исполнения договора подтверждается платежным поручением с отметкой банка об оплате (квитанцией в случае наличной формы оплаты), оригинальной выпиской из банка в случае, если перевод денежных средств осуществлялся при помощи системы «Банк-клиент»; - денежные средства, вносимые в обеспечение исполнения договора, должны быть зачислены по реквизитам счета заказчика, указанным в пункте 30 настоящей документацией об аукционе, до заключения договора. В противном случае обеспечение исполнения договора в виде денежных средств считается непредоставленным; - денежные средства возвращаются поставщику (подрядчику, исполнителю) с которым заключен договор, при условии надлежащего исполнения им всех своих обязательств по контракту в течение срока, установленного в Проекте договора (часть III. «ПРОЕКТА ГРАЖДАНСКО-ПРАВОВОГО ДОГОВОРА») со дня получения заказчиком соответствующего письменного требования поставщика (подрядчика, исполнителя); денежные средства возвращаются по реквизитам, указанным поставщиком (подрядчиком, исполнителем) в письменном требовании. - В случае, если по каким либо причинам обеспечение исполнения обязательств по ДОГОВОРУ перестало быть действительным, закончило свое действие или иным образом перестало обеспечивать исполнение поставщиком (подрядчиком, исполнителем), своих обязательств по договору, соответствующий поставщик (подрядчик, исполнитель) обязуется в течение 10 (Десяти) банковских дней предоставить заказчику иное (новое) надлежащее обеспечение исполнение обязательств по договору уменьшенное на размер выполненных обязательств по договору, при этом может быть изменен способ обеспечения исполнения договора. - В ходе исполнения договора поставщик (подрядчик, исполнитель) вправе предоставить заказчику обеспечение исполнения договора, уменьшенное на размер выполненных обязательств, предусмотренных договором, взамен ранее предоставленного обеспечения исполнения договора. При этом может быть изменен способ обеспечения исполнения договора. |
|  | Реквизиты счета для внесения обеспечения исполнения контракта (в случае, если участник закупки выбрал обеспечение исполнения договора в виде перечисления денежных средств) |  |  | - Муниципальное бюджетное образовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 6» ИНН/КПП 8622009268/862201001 Департамент финансов (МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 6», л/с 300.14.106.0) ОАО Ханты-Мансийский банк г. Ханты-Мансийск р/с 40701810800063000007, к/с 30101810100000000740, - БИК 047162740 |
|  | Обязательства по контракту, которые должны быть обеспечены |  |  | По гражданско-правовому договору должны быть обеспечены обязательства исполнителя по возмещению убытков заказчика, причиненных неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательств по гражданско-правовому договору а так же обязанность выплаты неустойки, предусмотренной гражданско-правовому договору |
|  | Снижение цены контракта без изменения предусмотренных договором количества товаров, объема работы или услуги, качества поставляемого товара, выполняемой работы оказываемой услуги и иных условий контракта |  |  | Допускается |
|  | Изменение количества товаров, объема работ, услуг не более чем на 10 процентов |  |  | Допускается |
|  | Увеличение количества поставляемого товара на сумму, не превышающую разницы между ценой договора, предложенной таким участником, и начальной (максимальной) ценой договора (ценой лота) |  |  | Не допускается |
|  | Возможность одностороннего отказа от исполнения договора в соответствии с положениями частей 8 - 26 статьи 95 Закона о контрактной системе |  |  | Односторонний отказ от исполнения гражданско-правового договора допускается в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации. |
|  | Требование о соответствии поставляемого товара изображению товара |  |  | Не установлено. |
|  | Требование о соответствии поставляемого товара образцу или макету, товара |  |  | Не установлено. |
|  | Сведения о предоставлении преимуществ участникам закупки |  |  | Преимущества для субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций - предоставляются. Преимущества, предоставляемые осуществляющим производство товаров, выполнение работ, оказание услуг учреждениям и предприятиям уголовно-исполнительной системы: не предоставляются. Преимущества, предоставляемые осуществляющим производство товаров, выполнение работ, оказание услуг организациям инвалидов: не предоставляются. |
|  | Условия, запреты и ограничения допуска товаров, происходящих из иностранного государства или группы иностранных государств, работ и услуг), соответственно выполняемых и оказываемых иностранными лицами, установленные в документации об аукционе в соответствии со статьей 14 Закона о контрактной системе |  |  | Не допускается |
|  | ## Информация о банковском сопровождении договора (в случаях, предусмотренных статьей 35 Закона о контрактной системе) |  |  | Не предусмотрено |
|  | ## Антидемпинговые меры |  |  | а) Если начальная (максимальная) цена гражданско-правового договора составляет более чем пятнадцать миллионов рублей и участником закупки, с которым заключается гражданско-правового договора, предложена цена гражданско-правового договора которая на 25 и более процентов ниже начальной (максимальной) цены гражданско-правового договора, гражданско-правового договора заключается только после предоставления таким участником обеспечения исполнения гражданско-правового договора в размере, превышающем в полтора раза размер обеспечения исполнения гражданско-правового договора, указанный в документации об аукционе, но не менее чем в размере аванса (если договором предусмотрена выплата аванса). б) Если начальная (максимальная) цена гражданско-правового договора составляет пятнадцать миллионов рублей и менее участником закупки, с которым заключается гражданско-правовой договор, предложена цена гражданско-правового договора, которая на двадцать пять и более процентов ниже начальной (максимальной) цены гражданско-правового договора, гражданско-правового договора заключается только после предоставления таким участником обеспечения исполнения гражданско-правового договора в размере, превышающем в полтора раза размер обеспечения исполнения гражданско-правового договора, указанный в документации об аукционе, но не менее чем в размере аванса (если контрактом предусмотрена выплата аванса)., или информации, подтверждающей добросовестность такого участника на дату подачи заявки. в) К информации, подтверждающей добросовестность участника закупки, относится информация, содержащаяся в реестре контрактов, заключенных заказчиками, и подтверждающая исполнение таким участником в течение одного года до даты подачи заявки на участие в аукционе трех и более контрактов (при этом все контракты должны быть исполнены без применения к такому участнику неустоек (штрафов, пеней), либо в течение двух лет до даты подачи заявки на участие в аукционе четырех и более контрактов (при этом не менее чем семьдесят пять процентов контрактов должны быть исполнены без применения к такому участнику неустоек (штрафов, пеней), либо в течение трех лет до даты подачи заявки на участие в аукционе трех и более контрактов (при этом все контракты должны быть исполнены без применения к такому участнику неустоек (штрафов, пеней). В этих случаях цена одного из гражданско-правовых договоров должна составлять не менее чем двадцать процентов цены, по которой участником закупки предложено заключить гражданско-правовой договор. г) Информация, предусмотренная подпунктом «в» настоящего пункта документации об аукционе, предоставляется участником закупки при направлении заказчику подписанного проекта гражданско-правового договора. При невыполнении таким участником, признанным победителем аукциона, данного требования или признании комиссией по осуществлению закупок информации, подтверждающей добросовестность участника закупки, недостоверной гражданско-правовой договор с таким участником не заключается, и он признается уклонившимся от заключения гражданско-правового договора. В этом случае решение комиссии по осуществлению закупок оформляется протоколом, который размещается в единой информационной системе и доводится до сведения всех участников аукциона не позднее рабочего дня, следующего за днем подписания указанного протокола. д) Обеспечение, указанное в подпунктах «а» и «б» настоящего пункта документации об аукционе, предоставляется участником закупки, с которым заключается гражданско-правовой договор, до его заключения. Участник закупки, не выполнивший данного требования, признается уклонившимся от заключения гражданско-правового договора. В этом случае уклонение участника закупки от заключения гражданско-правового договора оформляется протоколом, который размещается в единой информационной системе и доводится до сведения всех участников закупки не позднее рабочего дня, следующего за днем подписания указанного протокола. е) Если предметом гражданско-правового договора является поставка товара, необходимого для нормального жизнеобеспечения (продовольствие, средства для оказания скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи в экстренной или неотложной форме, лекарственные средства, топливо), участник закупки, предложивший цену гражданско-правового договора, которая на двадцать пять и более процентов ниже начальной (максимальной) цены гражданско-правового договора, обязан представить заказчику обоснование предлагаемой цены гражданско-правового договора которое может включать в себя гарантийное письмо от производителя с указанием цены и количества поставляемого товара, документы, подтверждающие наличие товара у участника закупки, иные документы и расчеты, подтверждающие возможность участника закупки осуществить поставку товара по предлагаемой цене. ж) Обоснование, указанное в подпункте «е» настоящего пункта документации об аукционе, представляется участником закупки, с которым заключается гражданско-правовой договор при направлении заказчику подписанного проекта гражданско-правового договора. В случае невыполнения таким участником данного требования он признается уклонившимся от заключения гражданско-правового договора. При признании комиссией по осуществлению закупок предложенной цены гражданско-правового договора необоснованной контракт с таким участником не заключается и право заключения гражданско-правового договора переходит к участнику аукциона, который предложил такую же, как и победитель аукциона, цену гражданско-правового договора или предложение о цене гражданско-правового договора которого содержит лучшие условия по цене гражданско-правового договора, следующие после условий, предложенных победителем аукциона. В этих случаях решение комиссии по осуществлению закупок оформляется протоколом, который размещается в единой информационной системе и доводится до сведения всех участников аукциона не позднее рабочего дня, следующего за днем подписания указанного протокола. |
|  | ## Ограничения участия в определении поставщика (подрядчика, исполнителя) |  |  | Информация об ограничениях указана в пунктах 7, 38 и 39 настоящего раздела. |

  - ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

1. Заказчик: Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 6»

2. Срок оказания услуг: с 01.10.2014  по 31.12.2014

3.  Место оказания услуг: 628260, ул. Ермака, д. 7; ул. Садовая, д. 72 г. Югорск,  Ханты-Мансийский автономный округ – Югра,  Тюменская области

4. В общую цену Договора включены все расходы Исполнителя, необходимые для осуществления им своих обязательств по Договору в полном объеме и надлежащего качества, в том числе все подлежащие к уплате налоги, сборы и иные расходы, связанные с оказанием услуг.

- Требования Заказчика к работам по техническому обслуживанию пожарной сигнализации включающей в себя: Периодическое  проведение  работ по профилактике, контролю технического состояния и устранению характерных неисправностей, определенных эксплуатационной документацией и типовыми технологическими процессами  по адресу: г. Югорск,  ул. Ермака, д.7, ул. Садовая, д. 72

Перечень оборудования охранно-пожарной  сигнализации для технического обслуживания по адресу:  ул. Ермака, д. 7, г. Югорск

МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 6»

- извещение оптико-домовой С2000 – КДЛ – 4шт.

- пульт контроля и управления С2000-М – 1 шт

- сигнально пусковой блок С2000-СП 1 – 1 шт.

- блок индикации С2000 – БИ – 2 шт.

- контрольно-пусковой блок С2000 КПБ – 1 шт.

- адресный расширитель С2000АР 2 – 4 шт.

- блок разветвительно-изолирующий БРИЗ – 32 шт.

- источник резервированного питания – СКАТ-UPS 1000 – 1 шт.

- аккумуляторная ботарея12В 65А/ч – 1шт.

- устройство оконечное «СПИ» Фобос-3» - 1 шт.

- коробка коммутационная УК-2П – 320 шт.

- коробка коммутационная УК-ВК/2 – 2 шт.

- извещатель пожарный домовой адресный ДИП – 34А – 264 шт.

- извещатель пожарный ручной ИПР – 513-3А – 29 шт.

- извещатель пожарный тепловой адресный С2000 ИП – 11 шт.

- извещатель оптико-электронный линейный СПЭК 2210 – 4 шт.

- блок управления и индикации речевого оповещения ЦДП02-120 – 1 шт.

- блок коммутации и контроля БКК 16-16 – 1 шт.

- усилитель мощности 200ПП 030 М – 1 шт.

- усилитель мощности 600ПП 030 М – 2 шт.

- блок электропитания БРЖ 02-24- 1 шт.

- блок электропитания БРЖ 02-24/12- 2 шт.

- пульт микрофонный настольный ПМН – 1 шт.

- панель ПС-4 – 1шт.

- панель ПР-44 – 1 шт.

- недельный таймер БТ-03-2/512-8  - 1 шт.

- шкаф коммутационный закрытый Н12(22U) – 10 – 1 шт.

- блок согласования БТ01-30В – 1 шт.

- усилитель микшер 80ПП 026М – 1 шт.

- блок интерфейса БИ01 – 1шт.

- громкоговоритель – 3/1АС100ПН (3Вт) – 32 шт.

- громкоговоритель – 6/3АС100ПН (6Вт) – 82 шт.

- громкоговоритель – 6/3АС100ПП (6Вт) – 79 шт.

- громкоговоритель – 15/10/6АС100ПН (15Вт) – 10 шт.

Перечень оборудования охранно-пожарной  сигнализации для технического обслуживания по адресу:  ул. Садовая, д. 72, г. Югорск

МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 6» (дошкольные группы)

- Система пожарная С2000

- Приемно-контрольный прибор ППКП «Сигнал 20 »  - 1шт.

- Бесперебойный источник питания РИП 12В 7,0 А/ч – 1 шт.

- Датчик ручной пожарный ИПР-3СУ - 38шт.

- Коробка соединительная УК – М – 50 шт.

- Кабель ШВВП 2х0,75 – 10 м

- Короб ТМУ 20 Х12,5 – 840 м

- Провод КСПВ 2х0,5 – 5000 м

- Провод КСПВ 4х0,5 – 800 м

- Световой указатель «Выход» ОС «Выход» - 47 шт

- Оконечное устройство Маяк – ШС – 15 шт

- Извещатель пожарный дымовой ИП 212-3СУ – 300 шт

- Оповещатель речевой Р\О «Орфей» - 6 шт

- Блок речевого оповещения БРО «Орфей» - 1 шт

- Релейный блок УК\ВК-02 – 4 шт

- Пульт С – 2000 – 1 шт

- Телефонный информатор Аттол –Т – 1 шт

Перечень работ по техническому обслуживанию охранно-пожарной сигнализации

1.Обеспечить бесперебойную работоспособность оборудования, принятого на обслуживание путём своевременного и качественного проведения регламентных работ в соответствие с требованиями РД 009-01-96 (типовой регламент №3, вариант № 1) и РД 25.964-90 п. 1.1.2.

1.1.ТО (техническое обслуживание):

- внешний осмотр - контроль технического состояния (работоспособно-неработоспособно, исправно-неисправно), т.е. определение технического состояния технических средств по внешним признакам;

-проверка работоспособности - определение технического состояния путём контроля техническими средствами;

1.2. ППР (планово-предупредительный ремонт):

-работы планово-предупредительного характера для поддержания охранно-пожарной сигнализации с системой оповещения людей о пожаре в работоспособном состоянии, включающие в себя очистку наружных поверхностей ТС, проверку технического состояния их внутреннего монтажа (внутренних поверхностей), очистку, протирку, смазку, подпайку, замену или восстановление элементов ТС, выработавших ресурс или пришедших в негодность. Ремонт производится с целью восстановления работоспособного состояния ТС по результатам контроля технического состояния, проводимого в рамках ТО или в результате отказа ТС. Обеспечение ремонтных работ материально-техническими ресурсами (запасными частями, отдельными ТС, материалами и т.д.) осуществляется Исполнителем за свой счёт.

1.3. ТО и ППР должны производиться не реже одного раза в месяц.

2. В случае сбоев или отказа в работе  систем сигнализации в межрегламентный период, Исполнитель должен прибыть на обслуживаемый объект по вызову Заказчика в срок - не более 3 (трёх) часов.

3.Исполнитель, независимо от формы поступившего от Заказчика вызова, должен регистрировать его в «Журнале учёта вызовов».

4. Исполнитель должен проводить ТО и ППР персоналом соответствующей квалификации электромонтёр ТСО, аттестованным по «ПТЭ и ПТБ при эксплуатации электроустановок потребителей».

5. В случае получения от Заказчика претензий о невыполнении или некачественном выполнении работ, устранить за свой счёт отмеченные недостатки в срок установленный Заказчиком.

Директор						                        	Е.Б. Комисаренко

  - ПРОЕКТ ГРАЖДАНСКО-ПРАВОВОГО ДОГОВОРА

ГРАЖДАНСКО-ПРАВОВОЙ ДОГОВОР

на оказание услуг по техническому обслуживанию охранно-пожарной сигнализации

г. ______________                                                                      «___»____________2014г.

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 6», именуемая в дальнейшем Заказчик, в лице _______________________, действующего на основании Устава, с одной стороны, и ____________________________________________, именуем__ в дальнейшем Исполнитель, в лице _______________________, действующего на основании _______________________, вместе именуемые «Стороны», в соответствии с законодательством Российской Федерации и иными нормативными правовыми актами о контрактной системе в сфере закупок, и на основании

решения Единой комиссии по осуществлению закупок для обеспечения муниципальных нужд города Югорска (протокол_________ от _____ № _____)

решения Заказчика от _________ № __________ об осуществлении закупки у  единственного исполнителя в соответствии с пунктом ________ части 1 статьи 93 Федерального закона  от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»

заключили настоящий гражданско-правовой договор, именуемый в дальнейшем «Договор», о нижеследующем:

- Предмет договора

1.1.Исполнитель обязуется своевременно на условиях Договора на оказание  услуг  по техническому обслуживанию охранно-пожарной сигнализации, а Заказчик обязуется принять и оплатить их.

1.2.Состав и объем услуг определяется в техническом задании (приложение № 1) к Договору.

1.3. Место оказания услуг: Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, г. Югорск, ул. Ермака, д.7; г. Югорск ул. Садовая, д. 72.

1.4. Заказчик» поручает, а Исполнитель принимает на себя обязательства по оказанию услуг по техническому обслуживанию охранно-пожарной сигнализации.

1.5. Исполнитель обеспечивает бесперебойную работоспособность оборудования, принятого на обслуживание путем своевременного и качественного проведения регламентных работ в соответствии с требованиями РД 009-01-96 (типовой регламент №3, вариант №1) и РД 25.964-90 п.1.1.2.

1.6. Исполнитель осуществляет техническое обслуживание (ТО) оборудования в следующем объеме:

- внешний осмотр - -контроль технического состояния (работоспособно-неработоспособно, исправно-неисправно), т.е. определение технического состояния технических средств по внешним признакам;

- проверка работоспособности  - определение технического состояния путем контроля техническими средствами.

1.7. Исполнитель осуществляет планово-предупредительный ремонт (ППР):

- работы планово-предупредительного характера для поддержания охранно-пожарной сигнализации с системой оповещения людей о пожаре в работоспособном состоянии, включающие в себя очистку наружных поверхностей ТС, проверку технического состояния их внутреннего монтажа (внутренних поверхностей), очистку, протирку, смазку, подпайку, замену или восстановление элементов ТС, выработавших ресурс или пришедших в негодность. Ремонт производится с целью восстановления работоспособного состояния  ТС по результатам контроля технического состояния, проводимого в рамках ТО или в результате отказа ТС.

Директор						                        	Е.Б. Комисаренко

- выполняет обеспечение ремонтных работ материально-техническими ресурсами (запасными частями, отдельными ТС, материалами и т.д.) осуществляется Исполнителем за свой счет.

1.8. Производит ТО и ППР не реже одного раза в месяц.

1.9. Производит ТО и ППР персоналом соответствующей квалификации электромонтёра ТСО, аттестованным по "ПТЭ и ПТБ при эксплуатации электроустановок потребителей" с предоставлением акта о проверке технических средств пожарной сигнализации один раз в квартал.

1.10.Регистрирует вызов в "Журнале учета вызовов"

1.11. Исполнитель прибывает на обслуживаемый объект по вызову Заказчика в срок - не более 1 (одного) часа, в случае сбоев или отказа в работе систем сигнализации в межрегламентный период.

1.12. В случае получения от Заказчика претензий о невыполнении или некачественном выполнении работ, устранить за свой счет отмеченные недостатки в срок установленный Заказчиком.

- Цена Договора и порядок расчетов

2.1. Цена Договора является твердой, не может изменяться в ходе заключения и исполнения Договора, за исключением случаев, установленных Договором и (или) предусмотренных законодательством Российской Федерации.

2.2. Общая цена Договора составляет _________________________ рублей __ копеек.

2.3. В общую цену Договора включены все расходы Исполнителя, необходимые для осуществления им своих обязательств по Договору в полном объеме и надлежащего качества, в том числе все подлежащие к уплате налоги, сборы и иные расходы, связанные с оказанием услуг.

2.4 Оплата по Договору производится в следующем порядке:

2.4.1. Оплата производится в безналичном порядке путем перечисления Заказчиком денежных средств на указанный в Договоре расчетный счет Исполнителя.

2.4.2. Оплата производится в рублях Российской Федерации.

2.4.3. Авансовые платежи по Договору не предусмотрены.

2.4.4. Расчеты производятся путем перечисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя ежемесячно в течение 10 рабочих дней на основании акта приемки-сдачи выполненных работ.

В случае если отчетным месяцем является декабрь, расчет осуществляется не позднее 22 декабря.

2.4.5. В случаях, предусмотренных пунктом 2.6 Договора, оплата оказанных услуг (части услуг) производится в течение 10 (десяти) рабочих дней со дня поступления Заказчику от Исполнителя денежных средств в счет уплаты в полном объеме начисленной и выставленной Заказчиком неустойки (штрафа, пени) и (или) возмещения Исполнителем убытков, согласно предъявленным Заказчиком требованиям, на основании подписанных Заказчиком Актов об оказанных услугах и представленных Исполнителем счетов.

2.5. В случае начисления Заказчиком Исполнителю неустойки (штрафа, пени) и (или) предъявления требования о возмещении убытков, Стороны подписывают Акт взаимосверки обязательств по Договору, в котором, помимо прочего, указываются: сведения о фактически исполненных обязательствах по Договору, сумма, подлежащая оплате в соответствии с условиями Договора, размер неустойки (штрафа, пени) и (или) убытков, подлежащей взысканию, основания применения и порядок расчета неустойки (штрафа, пени) и (или) убытков, итоговая сумма, подлежащая оплате Исполнителю по Договору.

Директор						                        	Е.Б. Комисаренко

В случае подписания Сторонами Акта взаимосверки обязательств по Договору оплата оказанных услуг осуществляется Исполнителю за вычетом соответствующего размера неустойки (штрафа, пени) и (или) убытков согласно указанному Акту и на основании представленного Исполнителем счета.

2.6. В случае, если при начислении Заказчиком Исполнителю неустойки (штрафа, пени) и (или) предъявления требования о возмещении убытков, Стороны не подписали Акт взаимосверки обязательств по Договору, указанный в п. 2.5 Договора, Заказчик вправе не производить оплату по Договору до уплаты Исполнителем начисленной и выставленной Заказчиком неустойки (штрафа, пени) и (или) до возмещения Исполнителем убытков, согласно предъявленным Заказчиком требованиям.

2.7. В случае уменьшения Заказчику соответствующими финансовыми органами в установленном порядке ранее доведенных лимитов бюджетных обязательств, приводящего к невозможности исполнения Заказчиком обязательств по Договору, о чем Заказчик уведомляет Исполнителя, Стороны согласовывают в соответствии с законодательством Российской Федерации новые условия, в том числе по цене и (или) объему услуг.

3. Права и обязанности сторон

3.1. Заказчик имеет право:

3.1.1. По согласованию с Исполнителем изменить объем услуг в соответствии с пунктом 12.6 Договора.

3.1.2. Требовать возмещения неустойки и (или) убытков, причиненных по вине Исполнителя.

3.1.3. Привлекать экспертов, экспертные организации для проверки соответствия качества оказываемых услуг требованиям, установленным Договором.

3.1.4. Осуществлять иные права, предусмотренные Договором и законодательством Российской Федерации.

3.2. Заказчик обязан:

3.2.1. Обеспечить приемку оказанных по Договору услуг по объему и качеству.

3.2.2. Оплатить услуги в порядке, предусмотренном Договором.

3.2.3. Своевременно предоставить Исполнителю информацию, необходимую для исполнения Договора.

3.2.4. Выполнять иные обязанности, предусмотренные Договором.

3.3. Исполнитель обязан:

3.3.2. Оказать услуги в сроки, предусмотренные Договором.

3.3.3. Соблюдать действующие у Заказчика правила внутреннего трудового распорядка, правила техники безопасности и пожарной безопасности, а также пропускной режим.

3.3.4. Не предоставлять другим лицам или разглашать иным способом конфиденциальную информацию, полученную в результате исполнения обязательств по Договору.

3.3.5. По требованию Заказчика своими средствами и за свой счет в срок, согласованный с Заказчиком устранить допущенные по своей вине в оказанных услугах недостатки или иные отступления от условий Договора.

3.3.6. Предоставлять своевременно достоверную информацию о ходе исполнения своих обязательств, в том числе о сложностях, возникающих при исполнении Договора.

3.3.7. Выполнять иные обязанности, предусмотренные Договором.

3.4. Исполнитель вправе:

3.4.1. Требовать приемки и оплаты услуг в объеме, порядке, сроки и на условиях, предусмотренных Договором.

Директор						                        	Е.Б. Комисаренко

4. Сроки оказания услуг

4.1. Услуги должны быть оказаны в срок с 01.10.2014 г. по 31.12.2014 г. (включительно).

5. Порядок сдачи и приемки услуг

5.1. Исполнитель не позднее 30 числа месяца, следующего за отчетным, направляет в адрес Заказчика Акт об оказанных услугах и счет-фактуру.

5.2. Заказчик вправе создать приемочную комиссию, состоящую из не менее пяти человек, для проверки соответствия  качества услуг требованиям, установленным Договором.

В состав такой приемочной комиссии могут быть включены представители участников закупки, участвовавших в процедуре определения исполнителя, на основании которого заключен Договор, но не ставших победителями. Проверка соответствия качества оказываемых услуг требованиям, установленным Договором может также осуществляться с привлечением экспертов, экспертных организаций.

5.3. Стороны подписывают Акты об оказанных услугах за каждый месяц в течение 3 дней со дня получения акта об оказанных услугах.

Акт об оказанных услугах за декабрь должен быть подписан не позднее 22 декабря 2014 года.

5.4. В случае обнаружения недостатков в объеме и качестве оказанных услуг Заказчик направляет Исполнителю уведомление в порядке, предусмотренном п. 5.6 Договора.

5.5. В случае если Исполнитель не согласен с предъявляемой Заказчиком претензией о некачественной услуге, Исполнитель обязан самостоятельно подтвердить качество услуг заключением эксперта, экспертной организации и оригинал экспертного заключения представить Заказчику. Выбор эксперта, экспертной организации осуществляется Исполнителем и согласовывается с Заказчиком. Оплата услуг эксперта, экспертной организации, а также всех расходов  для экспертизы осуществляется Исполнителем.

5.6. Обо всех нарушениях условий Договора об объеме и качестве  услуг Заказчик извещает Исполнителя не позднее трех рабочих дней с даты обнаружения указанных нарушений. Уведомление о невыполнении или ненадлежащем выполнении Исполнителем  обязательств по Контракту составляется Заказчиком в письменной форме и направляется Исполнителю по почте, факсу, электронной почте либо нарочным. Адресом электронной почты для получения уведомления является: E-mail: school-62007 @ yandex.ru. Номером факса для получения уведомления является: 8 (34675) 6-87-37.

5.7. Исполнитель в установленный в уведомлении (п. 5.6) срок  обязан устранить все допущенные нарушения. Если Исполнитель в установленный срок не устранит нарушения, Заказчик вправе предъявить Исполнителю требование о возмещении своих расходов на устранение недостатков услуг, в случае, если устранение нарушений потребует больших временных затрат, в связи с чем Заказчик утрачивает интерес к Договору.

6. Обеспечение исполнения Договора

6.1. Способами обеспечения исполнения Договора являются банковская гарантия, выданная банком и соответствующая требованиям п. 6.7. Договора, или внесение денежных средств на указанный Заказчиком счет, на котором в соответствии с законодательством Российской Федерации учитываются операции со средствами, поступающими Заказчику. Способ обеспечения исполнения контракта определяется исполнителем самостоятельно.

Директор						                        	Е.Б. Комисаренко

- 6.2. Обеспечение исполнения Договора предоставляется Заказчику до заключения Договора. Размер обеспечения исполнения Договора составляет 2 386,05 (две тысячи триста восемьдесят шесть) рублей 05копеек (5 % от начальной (максимальной) цены гражданско-правового договораа).

6.3. В ходе исполнения Договора Исполнитель вправе предоставить Заказчику обеспечение исполнения Договора, уменьшенное на размер выполненных обязательств, предусмотренных Договором, взамен ранее предоставленного обеспечения исполнения Договора. При этом может быть изменен способ обеспечения исполнения Договора.

6.4. Срок действия обеспечения исполнения Договора в форме банковской гарантии – до __ ____20__ года. Срок действия указанного обеспечения может быть прекращен до наступления указанного срока в случае досрочного исполнения Исполнителем всех своих обязательств по Договору.

6.5. В случае, если по каким-либо причинам обеспечение исполнения обязательств по Договору перестало быть действительным, закончило свое действие или иным образом перестало обеспечивать исполнение Исполнителем своих обязательств по Договору, Исполнитель обязуется в течение 10 (десяти) рабочих дней предоставить Заказчику иное (новое) надлежащее обеспечение исполнение обязательств по Договору в соответствии с условиями и в том же размере, которые указаны в настоящем разделе.

6.6. По Договору должны быть обеспечены обязательства Исполнитель в том числе, по возмещению убытков Заказчика, причиненных неисполнением или ненадлежащим исполнением, просрочкой исполнения обязательств по Договору а также обязанность по выплате неустойки (штрафа, пени), возврату аванса и иных долгов, возникших у Исполнителя перед Заказчиком.

6.7. Требования к обеспечению исполнения Договору, предоставляемому в виде банковской гарантии:

6.7.1. Банковская гарантия должна быть безотзывной и содержать указание на согласие банка с тем, что изменения и дополнения, внесенные в Договор, не освобождают его от обязательств по соответствующей банковской гарантии.

6.7.2. В банковской гарантии в обязательном порядке должны быть указаны:

6.7.2.1. Договор, исполнение которого она обеспечивает, путем указания на стороны Контракта, название предмета Договора и ссылки на итоговый протокол (при наличии) как основание заключения Договора.

6.7.2.2. Сумма, в пределах которой гарантируется исполнение обязательств по Договору, и срок действия банковской гарантии в соответствии с требованиями настоящего раздела Договора.

6.7.2.3. Перечень обязательств, которые обеспечивает банковская гарантия.

6.7.2.4. Условие о праве Заказчика на бесспорное списание денежных средств со счета гаранта, если гарантом в срок не более чем пять рабочих дней не исполнено требование Заказчика об уплате денежной суммы по банковской гарантии, направленное до окончания срока действия банковской гарантии.

6.7.2.5. Срок, в течение которого гарантом должны быть удовлетворены требования бенефициара (не может составлять более пяти рабочих  дней  с даты получения письменного требования).

6.7.2.6. Адрес, по которому бенефициаром должно быть предоставлено письменное требование гаранту.

6.7.2.7. Возможность передачи правопреемнику бенефициара по Договору принадлежащего бенефициару по банковской гарантии права требования к гаранту.

6.7.2.8. Обязанность гаранта уплатить бенефициару неустойку в размере 0,1 процента денежной суммы, подлежащей уплате, за каждый календарный день просрочки.

Директор						                        	Е.Б. Комисаренко

6.7.2.9. Условие, согласно которому исполнением обязательств гаранта по банковской гарантии является фактическое поступление денежных сумм на счет, на котором в соответствии с законодательством Российской Федерации учитываются операции со средствами, поступающими бенефициару.

6.7.2.10. Отлагательное условие, предусматривающее заключение договора предоставления банковской гарантии по обязательствам принципала, возникшим из Договора  при его заключении.

6.7.2.11. Установленный Правительством Российской Федерации перечень документов, предоставляемых заказчиком банку одновременно с требованием об осуществлении уплаты денежной суммы по банковской гарантии.

6.8.Требования к обеспечению исполнения контракта, предоставляемому в виде денежных средств:

- денежные средства, вносимые в обеспечение исполнения контракта, должны быть перечислены по следующим реквизитам: Муниципальное бюджетное образовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 6», ИНН/КПП 8622009268/862201001, Департамент финансов (МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 6», л/с 300.14.106.0), ОАО Ханты-Мансийский банк г. Ханты-Мансийск, р/с 40701810800063000007, к/с 30101810100000000740, БИК 047162740,

- факт внесения денежных средств в обеспечение исполнения контракта подтверждается платежным поручением с отметкой банка об оплате (квитанцией в случае наличной формы оплаты, оригинальной выпиской из банка в случае, если перевод денежных средств осуществлялся при помощи системы «Банк-клиент»;

денежные средства, вносимые в обеспечение исполнения Договору, должны быть зачислены по реквизитам счета заказчика до заключения Договора; в противном случае обеспечение исполнения Договора в виде денежных средств считается непредоставленным.

6.8.1. В случае, если по каким либо причинам обеспечение исполнения обязательств по Договору перестало быть действительным, закончило свое действие или иным образом перестало обеспечивать исполнение поставщиком (подрядчиком, исполнителем), своих обязательств по Договору, соответствующий поставщик (подрядчик, исполнитель) обязуется в течение 10 (Десяти) рабочих дней предоставить заказчику иное (новое) надлежащее обеспечение исполнение обязательств по Договору уменьшенное на размер выполненных обязательств по Договору, при этом может быть изменен способ обеспечения исполнения Договору.

6.8.2. Факт неисполнения залогодателем обязательств по Договору подтверждается актом. Акт составляется залогодержателем в одностороннем порядке в течение пяти календарных дней после наступления срока исполнения залогодателем обязательств по Договору. Участие представителя залогодателя при составлении актов не является обязательным,

6.8.3. Заложенные денежные средства возвращаются залогодателю в полном объёме (либо в части, оставшейся после удовлетворения требований залогодержателя, возникших в период действия залога) в течение десяти дней с момента подписания Сторонами документов, подтверждающих надлежащее исполнение залогодателем своих обязательств по Договору в полном объеме.

6.8.4.Заложеннные денежные средства, на которые обращено взыскание залогодержателя, залогодателю не возвращаются.

6.8.5. Денежные средства обеспечения исполнения обязательств по Договору подлежат выплате Заказчику в качестве компенсации неустоек, штрафов, любых убытков, которые могут наступить вследствие неисполнения или ненадлежащего исполнения Исполнителем своих обязательств по Договору.

Директор						                        	Е.Б. Комисаренко

6.8.6. Заказчик имеет право на бесспорное списание денежных средств со счета гаранта, если гарантом в срок не более чем пять рабочих дней не исполнено требование заказчика об уплате денежной суммы по банковской гарантии, направленное до окончания срока действия банковской гарантии.

6.8.7. Последующий залог денежных средств не допускается.

7. Ответственность сторон

7.1. Стороны несут ответственность за неисполнение и ненадлежащее Договора, в том числе за неполное и несвоевременное исполнение своих обязательств по Договору.

7.2. В случае просрочки исполнения Исполнителем обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Договором, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Исполнителем обязательств, предусмотренных Договором, Заказчик направляет Исполнителю требование об уплате неустоек (штрафов, пеней).

7.3. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Исполнителем обязательства, предусмотренного Договором, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Договором срока исполнения обязательства, и устанавливается в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от цены контракта, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных контрактом и фактически исполненных Исполнителем.

7.4. Штрафы начисляются за неисполнение или ненадлежащее исполнение Исполнителем обязательств, предусмотренных Договором. При этом штрафы не применяются в случае просрочки исполнения Исполнителем обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Договором. Размер штрафа устанавливается __________________ рублей.

7.5. Неустойка (штраф, пени) носит штрафной характер. При невыполнении обязательств по Договору, кроме уплаты неустойки (штрафа, пени), Исполнитель возмещает в полном объеме понесенные Заказчиком убытки.

7.6. Исполнитель освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине Заказчика.

7.7. В случае начисления Заказчиком Исполнителю неустойки (штрафа, пени) и (или) убытков, Заказчик направляет Исполнителю требование оплатить неустойку (штраф, пени) и (или) понесенные Заказчиком убытки, с указанием порядка и сроков соответствующей оплаты, но не более 5 дней со дня направления требования. В случае, если Исполнитель в добровольном порядке в установленный Заказчиком срок не оплатил неустойку (штраф, пени) и (или) убытки, Заказчик вправе уменьшить размер оплаты по Договору на сумму начисленной неустойки (штрафа, пени) и (или) убытков в порядке, предусмотренном п. 2.5 Договора.

# 7.8. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Договором, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Договором, Исполнитель вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней). Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного Договором, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Договором срока исполнения обязательства.

# 7.9. Пеня устанавливается Договором в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы.

Директор						                        	Е.Б. Комисаренко

7.10. Штрафы начисляются за неисполнение или ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных Договором, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных Договором. Размер штрафа составляет ___________________________ рублей.

7.11. Заказчик освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине Исполнителя.

8. Форс-мажорные обстоятельства

8.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное невыполнение обязательств по Договору, если оно явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы (форс-мажор), а именно: пожара, наводнения, землетрясения, войны, военных действий, блокады, эмбарго, общих забастовок, запрещающих (либо ограничивающих) актов властей, и если эти обстоятельства непосредственно повлияли на исполнение Договора.

8.2. Сторона, для которой создалась невозможность выполнения обязательств по Договору, обязана немедленно (в течение 3 (трех) дней) известить другую сторону о наступлении и прекращении вышеуказанных обстоятельств. Несвоевременное извещение об этих обстоятельствах лишает, соответствующую сторону права ссылается на них в будущем.

8.3. Обязанность доказать наличие обстоятельств непреодолимой силы лежит на Стороне Договора, не выполнившей свои обязательства по Договору.

Доказательством наличия вышеуказанных обстоятельств и их продолжительности будут служить документы Торгово-промышленной палаты Ханты-Мансийского автономного округа-Югры, или иной торгово-промышленной палаты, где имели место обстоятельства непреодолимой силы.

8.4. Если обстоятельства и их последствия будут длиться более 1 (одного) месяца, то стороны расторгают Договор. В этом случае ни одна из сторон не имеет права потребовать от другой стороны возмещения убытков.

9. Порядок разрешения споров

9.1 Заказчик и Исполнитель должны приложить все усилия, чтобы путем прямых переговоров разрешить к обоюдному удовлетворению сторон все противоречия или спорные вопросы, возникающие между ними в рамках Договора.

9.2. При не достижении взаимоприемлемого решения стороны вправе передать

спорный вопрос на разрешение в судебном порядке в Арбитражном суде Ханты-Мансийского автономного округа - Югры.

10. Расторжение Договора

10.1. Расторжение Договора допускается по соглашению Сторон, по решению суда, а также в случае одностороннего отказа Стороны Договора от исполнения Договора в соответствии с гражданским законодательством.

10.2. Расторжение Договора по соглашению Сторон совершается в письменной форме и в случае наступления условий, при которых для одной из Сторон или обеих Сторон дальнейшее исполнение обязательств по Договору не возможно либо возникает нецелесообразность исполнения Договора.

10.3. В случае расторжения Договора по соглашению Исполнитель возвращает Заказчику все денежные средства, перечисленные для исполнения обязательств по Договора, а Заказчик оплачивает расходы (издержки) Исполнителя за фактически исполненные обязательства по Договора.

10.4. Требование о расторжении Договора может быть заявлено Стороной в суд только после получения отказа другой Стороны на предложение расторгнуть Договора либо неполучения ответа в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты получения предложения о расторжении Договора.

Директор						                        	Е.Б. Комисаренко

10.5. Заказчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения Договора. До принятия такого решения Заказчик вправе провести экспертизу оказанных услуг с привлечением экспертов, экспертных организаций.

10.6. Если Заказчиком проведена экспертиза оказанных услуг с привлечением экспертов, экспертных организаций, решение об одностороннем отказе от исполнения Договора может быть принято Заказчиком только при условии, что по результатам экспертизы оказанных услуг в заключении эксперта, экспертной организации будут подтверждены нарушения условий Договора, послужившие основанием для одностороннего отказа Заказчика от исполнения Договора.

10.7. Решение Заказчика об одностороннем отказе от исполнения Договора в течение одного рабочего дня, следующего за датой принятия указанного решения, размещается в единой информационной системе и направляется Исполнителю по почте заказным письмом с уведомлением о вручении по адресу Исполнителя, указанному в разделе 13 Договора, а также телеграммой, либо посредством факсимильной связи, либо по адресу электронной почты, либо с использованием иных средств связи и доставки, обеспечивающих фиксирование такого уведомления и получение Заказчиком подтверждения о его вручении Исполнителю. Выполнение Заказчиком вышеуказанных требований считается надлежащим уведомлением Исполнителя об одностороннем отказе от исполнения Договора. Датой такого надлежащего уведомления признается дата получения Заказчиком подтверждения о вручении Исполнителю указанного уведомления либо дата получения Заказчиком информации об отсутствии Исполнителя по его адресу, указанному в разделе 13 Договора. При невозможности получения указанных подтверждения либо информации датой такого надлежащего уведомления признается дата по истечении тридцати дней с даты размещения решения Заказчика об одностороннем отказе от исполнения Договора в единой информационной системе.

10.8. Решение Заказчика об одностороннем отказе от исполнения Договора вступает в силу и Договор считается расторгнутым через десять дней с даты надлежащего уведомления Заказчиком Исполнителя об одностороннем отказе от исполнения Договора.

10.9. Заказчик обязан отменить не вступившее в силу решение об одностороннем отказе от исполнения Договора, если в течение десятидневного срока с даты надлежащего уведомления Исполнителя о принятом решении об одностороннем отказе от исполнения Договора устранено нарушение условий Договора, послужившее основанием для принятия указанного решения, а также Заказчику компенсированы затраты на проведение экспертизы, предусмотренной п. 10.5 Договора. Данное правило не применяется в случае повторного нарушения Исполнителем условий Договора а, которые в соответствии с гражданским законодательством являются основанием для одностороннего отказа Заказчика от исполнения Договора.

10.10. Заказчик принимает решение об одностороннем отказе от исполнения Договора, если в ходе исполнения Договора будет установлено, что Исполнитель не соответствует установленным документацией о закупке требованиям к участникам закупки или предоставил недостоверную информацию о своем соответствии таким требованиям, что позволило ему стать победителем определения исполнителя.

10.11. Исполнитель вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения Договора в соответствии с гражданским законодательством. Такое решение в течение одного рабочего дня, следующего за датой его принятия, направляется Заказчику по почте заказным письмом с уведомлением о вручении по адресу Заказчика, указанному в разделе 13 Контракта, а также телеграммой, либо посредством факсимильной связи, либо по адресу электронной почты, либо с использованием иных средств связи и доставки, обеспечивающих фиксирование такого уведомления и получение Заказчиком подтверждения о его вручении Заказчику.

Директор						                        	Е.Б. Комисаренко

Выполнение Исполнителем вышеуказанных требований считается надлежащим уведомлением Заказчика об одностороннем отказе от исполнения Договора. Датой такого надлежащего уведомления признается дата получения Исполнителем подтверждения о вручении Заказчику указанного уведомления.

10.12. Решение Исполнителя об одностороннем отказе от исполнения Договора вступает в силу и Договор считается расторгнутым через десять дней с даты надлежащего уведомления Исполнителем Заказчика об одностороннем отказе от исполнения Договора.

10.13. Исполнитель обязан отменить не вступившее в силу решение об одностороннем отказе от исполнения Договора, если в течение десятидневного срока с даты надлежащего уведомления Заказчика о принятом решении об одностороннем отказе от исполнения Договора устранены нарушения условий Договора, послужившие основанием для принятия указанного решения.

10.14. При расторжении Договора в связи с односторонним отказом Стороны Договора от исполнения Договора другая сторона Договора вправе потребовать возмещения только фактически понесенного ущерба, непосредственно обусловленного обстоятельствами, являющимися основанием для принятия решения об одностороннем отказе от исполнения Договора.

11.Срок действия Договора

11.1. Договор действует с 01.10.2014 г до 31.12.2014 г (включительно) обязательства Сторон по Договору прекращаются, за исключением обязательств по оплате услуг, гарантийных обязательств, обязательств по возмещению убытков и выплате неустойки.

12. Прочие условия

12.1. Договор составлен в форме электронного документа. После заключения Договора Стороны вправе изготовить копию Договора на бумажном носителе в 2 (двух) экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для Заказчика и Исполнителя.

12.2.Все приложения к Договору являются его неотъемной частью.

12.3. К Договору прилагаются:

- Техническое задание (Приложение №1).

12.4. В случае изменения наименования, адреса места нахождения или банковских реквизитов Стороны, она письменно извещает об этом другую Сторону в течение 3 рабочих дней с даты такого изменения.

12.5. По согласованию Сторон в ходе исполнения Договора допускается снижение цены Договора без изменения предусмотренных Договором объема работы, качества выполняемой работы и иных условий Договора.

12.6. Заказчик по согласованию с Исполнителем в ходе исполнения Договора вправе изменить не более чем на десять процентов предусмотренный Договором объем услуг при изменении потребности в услугах, на оказание которых заключен договор. При этом по соглашению Сторон допускается изменение с учетом положений бюджетного законодательства Российской Федерации цены Договора пропорционально дополнительному объему услуг исходя из установленной в Договоре цены единицы услуги, но не более чем на десять процентов цены Договора. При уменьшении предусмотренного Договором объема услуг Стороны Договора обязаны уменьшить цену Договора исходя из цены единицы услуги.

12.7. При исполнении Договора не допускается перемена Исполнителя, за исключением случаев, если новый Исполнитель является правопреемником Исполнителя по Договору вследствие реорганизации юридического лица в форме преобразования, слияния или присоединения.

Директор						                        	Е.Б. Комисаренко

12.8. В случае перемены Заказчика по Договору права и обязанности Заказчика по такому Договору переходят к новому заказчику в том же объеме и на тех же условиях.

13. Адреса места нахождения, банковские реквизиты и подписи Сторон

| Заказчик ___________________ «___» ______ 20__ г. М.П. | Исполнитель ____________________ «___» ______ 20__ г. М.П. |
| --- | --- |

Приложение 1

к гражданско-правовому договору

№______ от _____________________

- Требования Заказчика к работам по техническому обслуживанию пожарной сигнализации включающей в себя: Периодическое  проведение  работ по профилактике, контролю технического состояния и устранению характерных неисправностей, определенных эксплуатационной документацией и типовыми технологическими процессами  по адресу: г. Югорск,  ул. Ермака, д.7, ул. Садовая, д. 72

Перечень оборудования охранно-пожарной  сигнализации для технического обслуживания по адресу:  ул. Ермака, д. 7, г. Югорск

МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 6»

- извещение оптико-домовой С2000 – КДЛ – 4шт.

- пульт контроля и управления С2000-М – 1 шт

- сигнально пусковой блок С2000-СП 1 – 1 шт.

- блок индикации С2000 – БИ – 2 шт.

- контрольно-пусковой блок С2000 КПБ – 1 шт.

- адресный расширитель С2000АР 2 – 4 шт.

- блок разветвительно-изолирующий БРИЗ – 32 шт.

- источник резервированного питания – СКАТ-UPS 1000 – 1 шт.

- аккумуляторная ботарея12В 65А/ч – 1шт.

- устройство оконечное «СПИ» Фобос-3» - 1 шт.

- коробка коммутационная УК-2П – 320 шт.

- коробка коммутационная УК-ВК/2 – 2 шт.

- извещатель пожарный домовой адресный ДИП – 34А – 264 шт.

- извещатель пожарный ручной ИПР – 513-3А – 29 шт.

- извещатель пожарный тепловой адресный С2000 ИП – 11 шт.

- извещатель оптико-электронный линейный СПЭК 2210 – 4 шт.

- блок управления и индикации речевого оповещения ЦДП02-120 – 1 шт.

- блок коммутации и контроля БКК 16-16 – 1 шт.

- усилитель мощности 200ПП 030 М – 1 шт.

- усилитель мощности 600ПП 030 М – 2 шт.

- блок электропитания БРЖ 02-24- 1 шт.

- блок электропитания БРЖ 02-24/12- 2 шт.

- пульт микрофонный настольный ПМН – 1 шт.

- панель ПС-4 – 1шт.

- панель ПР-44 – 1 шт.

- недельный таймер БТ-03-2/512-8  - 1 шт.

- шкаф коммутационный закрытый Н12(22U) – 10 – 1 шт.

- блок согласования БТ01-30В – 1 шт.

- усилитель микшер 80ПП 026М – 1 шт.

- блок интерфейса БИ01 – 1шт.

- громкоговоритель – 3/1АС100ПН (3Вт) – 32 шт.

- громкоговоритель – 6/3АС100ПН (6Вт) – 82 шт.

- громкоговоритель – 6/3АС100ПП (6Вт) – 79 шт.

- громкоговоритель – 15/10/6АС100ПН (15Вт) – 10 шт.

Перечень оборудования охранно-пожарной  сигнализации для технического обслуживания по адресу:  ул. Садовая, д. 72, г. Югорск

МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 6» (дошкольные группы)

- Система пожарная С2000

- Приемно-контрольный прибор ППКП «Сигнал 20 »  - 1шт.

- Бесперебойный источник питания РИП 12В 7,0 А/ч – 1 шт.

- Датчик ручной пожарный ИПР-3СУ - 38шт.

- Коробка соединительная УК – М – 50 шт.

- Кабель ШВВП 2х0,75 – 10 м

- Короб ТМУ 20 Х12,5 – 840 м

- Провод КСПВ 2х0,5 – 5000 м

- Провод КСПВ 4х0,5 – 800 м

- Световой указатель «Выход» ОС «Выход» - 47 шт

- Оконечное устройство Маяк – ШС – 15 шт

- Извещатель пожарный дымовой ИП 212-3СУ – 300 шт

- Оповещатель речевой Р\О «Орфей» - 6 шт

- Блок речевого оповещения БРО «Орфей» - 1 шт

- Релейный блок УК\ВК-02 – 4 шт

- Пульт С – 2000 – 1 шт

- Телефонный информатор Аттол –Т – 1 шт

Перечень работ по техническому обслуживанию охранно-пожарной сигнализации

1.Обеспечить бесперебойную работоспособность оборудования, принятого на обслуживание путём своевременного и качественного проведения регламентных работ в соответствие с требованиями РД 009-01-96 (типовой регламент №3, вариант № 1) и РД 25.964-90 п. 1.1.2.

1.1.ТО (техническое обслуживание):

- внешний осмотр - контроль технического состояния (работоспособно-неработоспособно, исправно-неисправно), т.е. определение технического состояния технических средств по внешним признакам;

-проверка работоспособности - определение технического состояния путём контроля техническими средствами;

1.2. ППР (планово-предупредительный ремонт):

-работы планово-предупредительного характера для поддержания охранно-пожарной сигнализации с системой оповещения людей о пожаре в работоспособном состоянии, включающие в себя очистку наружных поверхностей ТС, проверку технического состояния их внутреннего монтажа (внутренних поверхностей), очистку, протирку, смазку, подпайку, замену или восстановление элементов ТС, выработавших ресурс или пришедших в негодность. Ремонт производится с целью восстановления работоспособного состояния ТС по результатам контроля технического состояния, проводимого в рамках ТО или в результате отказа ТС. Обеспечение ремонтных работ материально-техническими ресурсами (запасными частями, отдельными ТС, материалами и т.д.) осуществляется Исполнителем за свой счёт.

1.3. ТО и ППР должны производиться не реже одного раза в месяц.

2. В случае сбоев или отказа в работе  систем сигнализации в межрегламентный период, Исполнитель должен прибыть на обслуживаемый объект по вызову Заказчика в срок - не более 3 (трёх) часов.

3.Исполнитель, независимо от формы поступившего от Заказчика вызова, должен регистрировать его в «Журнале учёта вызовов».

4. Исполнитель должен проводить ТО и ППР персоналом соответствующей квалификации электромонтёр ТСО, аттестованным по «ПТЭ и ПТБ при эксплуатации электроустановок потребителей».

5. В случае получения от Заказчика претензий о невыполнении или некачественном выполнении работ, устранить за свой счёт отмеченные недостатки в срок установленный Заказчиком.

Директор						                        	Е.Б. Комисаренко

Единая информационная система контрактной системы в сфере закупок (единая информационная система, ЕИС) - совокупность информации, указанной в части 3 статьи 4 Закона о контрактной системе и содержащейся в базах данных, информационных технологий и технических средств, обеспечивающих формирование, обработку, хранение такой информации, а также ее предоставление с использованием официального сайта единой информационной системы в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». До ввода в эксплуатацию ЕИС информация размещается на сайте - www.zakupki.gov.ru.