Приложение №1

к извещению об осуществлении закупки

Описание объекта закупки (Техническое задание) на поставку светодиодных светильников

| № п/п | Наименование | Основные технические характеристики товара | Единица измерения | Количество в единицах измерения | Внешний вид | Национальный режим в соответствии с постановлением Правительства от 23.12.2024 г. №1875 | Номер позиции из перечня ТРУ | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Светильник светодиодный внутреннего освещения 27.40.25.123-00000007 Аварийный светильник «Выход» | Обязательные характеристики: Вид светильника: Настенно-потолочный Коррелированная цветовая температура, min: ≥ 6500 К Мощность ≤ 5 Вт Световой поток ≤ 1000 лм, Класс защиты от электрического тока: I Коррелированная цветовая температура, max: ≤ 6500 К Индекс цветопередачи: ≥ 70 и < 80 Необязательные характеристики: Форма: Прямоугольная Длина светильника: ≥ 300 и < 500 мм Ширина светильника: < 50 мм Высота светильника: ≥ 100 и < 150 мм Материал рассеивателя: Стекло Материал корпуса светильника: Алюминий Тип светильника: Линейный. Дополнительные характеристики: Класс энергоэффективности : А+. Цвет табло: зеленый. Напряжение - 220 В. Обоснование: ГОСТ 12.4.026-2015 Система стандартов безопасности труда (ССБТ). Цвета сигнальные, знаки безопасности и разметка сигнальная. Назначение и правила применения. Общие технические требования и характеристики. Методы испытаний (с Поправками, с Изменением N 1) В соответствии со статьей 26 Федерального закона "Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" Правительство Российской Федерации постановлением от 31.12.2009г. №1221 установило перечень товаров, при закупке которых устанавливаются требования энергетической эффективности. | Шт. | 35 |  | ограничение | 331 | - |
| 2 | Светильник светодиодный внутреннего освещения 27.40.25.123-00000007 Аварийный светильник «Выход влево» | Обязательные характеристики: Вид светильника: Настенно-потолочный Коррелированная цветовая температура, min: ≥ 6500 К Мощность ≤ 5 Вт Световой поток ≤ 1000 лм, Класс защиты от электрического тока: I Коррелированная цветовая температура, max: ≤ 6500 К Индекс цветопередачи: ≥ 70 и < 80 Необязательные характеристики: Форма: Прямоугольная Длина светильника: ≥ 300 и < 500 мм Ширина светильника: < 50 мм Высота светильника: ≥ 100 и < 150 мм Материал рассеивателя: Стекло Материал корпуса светильника: Алюминий Тип светильника: Линейный. Дополнительные характеристики: Класс энергоэффективности : А+. Цвет табло: зеленый. Напряжение - 220 В. Обоснование: ГОСТ 12.4.026-2015 Система стандартов безопасности труда (ССБТ). Цвета сигнальные, знаки безопасности и разметка сигнальная. Назначение и правила применения. Общие технические требования и характеристики. Методы испытаний (с Поправками, с Изменением N 1) В соответствии со статьей 26 Федерального закона "Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" Правительство Российской Федерации постановлением от 31.12.2009г. №1221 установило перечень товаров, при закупке которых устанавливаются требования энергетической эффективности. | Шт. | 2 |  | ограничение | 331 |  |
| 3 | Светильник светодиодный внутреннего освещения 27.40.25.123-00000007 Аварийный светильник «Выход направо» | Обязательные характеристики: Вид светильника: Настенно-потолочный Коррелированная цветовая температура, min: ≥ 6500 К Мощность ≤ 5 Вт Световой поток ≤ 1000 лм, Класс защиты от электрического тока: I Коррелированная цветовая температура, max: ≤ 6500 К Индекс цветопередачи: ≥ 70 и < 80 Необязательные характеристики: Форма: Прямоугольная Длина светильника: ≥ 300 и < 500 мм Ширина светильника: < 50 мм Высота светильника: ≥ 100 и < 150 мм Материал рассеивателя: Стекло Материал корпуса светильника: Алюминий Тип светильника: Линейный. Дополнительные характеристики: Класс энергоэффективности : А+. Цвет табло: зеленый. Напряжение - 220 В. Обоснование: ГОСТ 12.4.026-2015 Система стандартов безопасности труда (ССБТ). Цвета сигнальные, знаки безопасности и разметка сигнальная. Назначение и правила применения. Общие технические требования и характеристики. Методы испытаний (с Поправками, с Изменением N 1) В соответствии со статьей 26 Федерального закона "Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" Правительство Российской Федерации постановлением от 31.12.2009г. №1221 установило перечень товаров, при закупке которых устанавливаются требования энергетической эффективности. | Шт. | 3 |  | ограничение | 331 |  |

1. Муниципальный заказчик:

Администрация города Югорска, 628260, Тюменская область, Ханты - Мансийский автономный округ  - Югра, г. Югорск, ул. 40 лет Победы, 11,тел. 8 (34675) 5-00-00, 5-00-45,5-00-47.

2.Требования к качеству товара:

Товар должен быть новым (не бывшим в употреблении, не прошедшим ремонт, в т. ч. восстановление, замену составных частей, восстановление потребительских свойств), в упаковке фирмы-производителя. На изделии и упаковке должны быть указаны официальные знаки соответствия фирмы-производителя. Обязательно предоставляется правильно заполненный гарантийный талон, в котором правильно и чётко указаны: модель, серийный номер изделия, дата продажи, чёткие печати фирмы-продавца, подписи покупателя. Серийный номер и модель изделия должны соответствовать указанным в гарантийном талоне.

Товар должен соответствовать документации производителя.

2.1. Цена контракта включает в себя: расходы на товар, упаковку, маркировку, страхование, сертификацию, транспортные расходы по доставке товара до места назначения, погрузочно-разгрузочные работы, установленные налоги, сборы и иные расходы, связанные с исполнением контракта.

2.2. Материалы должны быть сертифицированы и соответствовать федеральному закону от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» и СанПиН 2.4.2.1178-02.

3.  Срок поставки:  Поставка светодиодных светильников осуществляется  с момента подписания муниципального контракта по 18.08.2025 года.

4. Гарантийные обязательства:

4.1. Срок, на который предоставляется гарантия: не менее 12 (двенадцати) месяцев с даты подписания Заказчиком документа о приёмке, предусмотренного муниципальным контрактом.

4.2. Требования к гарантии производителя товара: срок действия такой гарантии должен быть: не менее 12 (двенадцати) месяцев с даты подписания Заказчиком документа о приёмке, предусмотренного муниципальным контрактом.

4.3. Информация о требованиях к гарантийному обслуживанию товаров:

При выявлении недостатков товара в течение гарантийного срока Заказчик направляет Поставщику уведомление о выявленных недостатках и неисправностях. Поставщик в течение 7 рабочих дней с момента получения уведомления Заказчика за свой счёт производит замену товара на новый, либо направляет товар в ремонт. В случае, если срок ремонта превышает 10 дней, Поставщик на период ремонтных работ предоставляет Заказчику полноценную замену неисправного товара.

4.4. Объём предоставления гарантий качества товаров, работ услуг:

Гарантия качества товара распространяется и на все составляющие его части (комплектующие изделия), а гарантийный срок на комплектующее изделие считается равным гарантийному сроку на основное изделие и начинает течь одновременно с гарантийным сроком на основное изделие.

4.5. Порядок предоставления обеспечения, требования к обеспечению гарантийных обязательств:

Обеспечение гарантийных обязательств (в размере, оговорённом в Извещении об осуществлении аукциона в электронной форме) предоставляется Поставщиком до оформления документа о приёмке, предусмотренного муниципальным контрактом.

Поставщик может предоставить обеспечение гарантийных обязательств любым из двух способов:

1) внесение денежных средств на счёт Заказчика, на котором в соответствии с законодательством Российской Федерации учитываются операции со средствами, поступающими Заказчику;

2) предоставление независимой гарантии, соответствующей требованиям статьи 45 Закона о контрактной системе.

5. Место поставки: Администрация города Югорска Ханты-Мансийского автономного округа-Югры по адресу: 628260, Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, г.Югорск, ул. 40 лет Победы,11.

Заведующий по АХР                                                                         Д.В. Питиримов