## пожар.сигнал.
IV. Обоснование начальной (максимальной) цены гражданско-правового договора на оказание услуги по техническому обслуживанию средств пожарной сигнализации и системы речевого оповещения людей о пожаре
Способ размещения заказа: Аукцион в электронной форме среди субъектов малого предпринимательства и социально ориентированных некоммерческих организаций
Метод определения начальной (максимальной) цены: метод сопоставимых рыночных цен
№ п.п (вида товара) | Наименование услуги | Характеристика услуги | Ед. услуги | Кол-во | Единичные цены (тарифы)
[5 empty] | 1* | 2* | 3* | Средняя цена, руб. | Начальная цена, руб.
1 | Техническое обслуживание средств пожарной сигнализации и системы речевого оповещания людей о пожаре | Техническое обслуживание средств пожарной сигнализации и системы речевого оповещения людей о пожаре включает в себя техническое обслуживание следующего оборудования: 1. МБОУ «Гимназия» ул. Мира, д 6 • пульт контроля и управления С2000-М – 1 шт. • извещение оптико-домовой С2000 – КДЛ – 4шт. • сигнально пусковой блок С2000-СП 1 – 1 шт. • блок индикации С2000 – БИ – 2 шт. • контрольно-пусковой блок С2000 КПБ – 1 шт. • адресный расширитель С2000АР 2 – 4 шт. • блок разветвительно-изолирующий БРИЗ – 32 шт. • источник резервированного питания – СКАТ-UPS 1000 – 1 шт. • аккумуляторная ботарея12В 65А/ч – 1шт. • устройство оконечное «СПИ» Фобос-3» - 1 шт. • коробка коммутационная УК-2П – 320 шт. • коробка коммутационная УК-ВК/2 – 2 шт. • извещатель пожарный домовой адресный ДИП – 34А – 264 шт. • извещатель пожарный ручной ИПР – 513-3А – 29 шт. • извещатель пожарный тепловой адресный С2000 ИП – 11 шт. • извещатель оптико-электронный линейный СПЭК 2210 – 4 шт. • блок управления и индикации речевого оповещения ЦДП02-120 – 1 шт. • блок коммутации и контроля БКК 16-16 – 1 шт. • усилитель мощности 200ПП 030 М – 1 шт. • усилитель мощности 600ПП 030 М – 2 шт. • блок электропитания БРЖ 02-24- 1 шт. • блок электропитания БРЖ 02-24/12- 2 шт. • пульт микрофонный настольный ПМН – 1 шт. • панель ПС-4 – 1шт. • панель ПР-44 – 1 шт. • недельный таймер БТ-03-2/512-8 - 1 шт. • шкаф коммутационный закрытый Н12(22U) – 10 – 1 шт. • блок согласования БТ01-30В – 1 шт. • усилитель микшер 80ПП 026М – 1 шт. • блок интерфейса БИ01 – 1шт. • громкоговоритель – 3/1АС100ПН (3Вт) – 32 шт. • громкоговоритель – 6/3АС100ПН (6Вт) – 82 шт. • громкоговоритель – 6/3АС100ПП (6Вт) – 79 шт. • громкоговоритель – 15/10/6АС100ПН (15Вт) – 10 шт. Объектовая станция "Стрелец-Мониторинг" и антенна выносная СМ 470. 1. МБОУ «Гимназия» дошкольные группы ул. Геологов, д 21 • Система пожарная С2000. Объектовая станция " Стрелец-Мониторинг " и антенна выносная СМ 470. 1.Обеспечить бесперебойную работоспособность оборудования, принятого на обслуживание путём своевременного и качественного проведения регламентных работ в соответствие с требованиями РД 009-01-96 (типовой регламент №3, вариант № 1) и РД 25.964-90 п. 1.1.2. 1.1.ТО (техническое обслуживание): - внешний осмотр - контроль технического состояния (работоспособно-неработоспособно, исправно-неисправно), т.е. определение технического состояния технических средств по внешним признакам; -проверка работоспособности - определение технического состояния путём контроля техническими средствами; 1.2. ППР (планово-предупредительный ремонт): - работы планово-предупредительного характера для поддержания охранно-пожарной сигнализации с системой оповещения людей о пожаре в работоспособном состоянии, включающие в себя очистку наружных поверхностей ТС, проверку технического состояния их внутреннего монтажа (внутренних поверхностей), очистку, протирку, смазку, подпайку, замену или восстановление элементов ТС, фотолюминесцентных эвакуационных систем и их элементов выработавших ресурс или пришедших в негодность. Ремонт производится с целью восстановления работоспособного состояния ТС по результатам контроля технического состояния, проводимого в рамках ТО или в результате отказа ТС. Обеспечение ремонтных работ материально-техническими ресурсами (запасными частями, отдельными ТС, материалами и т.д.) осуществляется Исполнителем за свой счёт. 1.3. ТО и ППР должны производиться не реже одного раза в месяц. Измерение сопротивления защитного и рабочего заземления – 1 раз (январь месяц) 2016 года. Акт ТО предоставляется один раз в квартал (средств пожарной сигнализации, системы речевого оповещения и станции "Стрелец-Мониторинг"). 1.4. ТО и ППР станции "Стрелец-Мониторинг" включает в себя контроль прохождения радиосигнала, мониторинг состояния объектового оборудования, анализ ложных сработак и не исправностей, обновление программного обеспечения и электронных карточек объектов заказчика, доступ к пультовому оборудованию установленному на пульте к пожарной безопасности. 2. В случае сбоев или отказа в работе систем сигнализации в межрегламентный период, Исполнитель должен прибыть на обслуживаемый объект по вызову Заказчика в срок - не более 3 (трёх) часов. 3.Исполнитель, независимо от формы поступившего от Заказчика вызова, должен регистрировать его в «Журнале учёта вызовов». 4. Исполнитель должен проводить ТО и ППР персоналом соответствующей квалификации электромонтёр ТСО, аттестованным по «ПТЭ и ПТБ при эксплуатации электроустановок потребителей». 5. В случае получения от Заказчика претензий о невыполнении или некачественном выполнении работ, устранить за свой счёт отмеченные недостатки в срок установленный Заказчиком. Порядок сдачи и приёмки работ Работоспособность систем и контроль качества проведения ТО и ППР осуществляется Заказчиком. Все проведённые работы по ТО и ППР фиксируются в «Журнале регистрации работ по ТО и ППР» (форма журнала в приложении №6 к РД 25.964-90), который должен храниться у Заказчика на объекте и заверяться подписями представителя Исполнителя и ответственного лица Заказчика. Страницы журнала должны быть пронумерованы, прошнурованы и скреплены печатями Исполнителя и Заказчика. | усл. ед. | 1 | 105000 | 105000 | 105000 | 105000
ИТОГО: начальноя (максимальноя) цена гражданско-правового договора | [8 empty] | 105000
1* вход. № 127 от 19.11.2015г.
2* вход. № 134 от 18.11.2015г.
3* вход. № 136 от 1911.2015г.
Директор МБОУ "Гимназия" _____________________ В.В. Погребняк
Зам. директора по хозяйственной работе ___________________ Л.П. Хриспенс
Зав. хозяйством групп детей дошкольного возраста _____________ И.Е. Муравьева
Дата составления 30.09.2014г.