## Вып-ие работ переходы
Приложение 2
к извещению об осуществлении закупки
Обоснование начальной (максимальной) цены контракта, начальная сумма цен указанных единиц и максимальное значение цены контракта При определении начальной (максимальной) цены контракта в соответствии со статьей 22 Федерального закона от 5 апреля 2013 г.№44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» применен проектно-сметный метод, в соответствии с методиками и нормативами (государственными элементными сметными нормами) строительных работ и специальных строительных работ, утвержденными в соответствии с компетенцией федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере строительства, или органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации.
[14 empty] | "____" ________________ 2024 года | "____" ________________ 2024 года
ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА)
Выполнение работ по устройству регулируемого пешеходного перехода по ул.Менделеева (вблизи перекрестка ул.Менделеева-ул.Вавилова) в городе Югорске
(наименование работ и затрат)
Составлен | ресурсно-индексным | методом
Основание
(проектная и (или) иная техническая документация)
Составлен(а) в текущем уровне цен |  | II квартал 2024 года
Сметная стоимость |  |  | 882.05 | тыс.руб.
в том числе:
| строительных работ |  | 662.17 | тыс.руб. |  |  |  | Средства на оплату труда рабочих |  |  |  | 85.57 | тыс.руб.
| монтажных работ |  | 66.45 | тыс.руб. |  |  |  | Средства на оплату труда машинистов |  |  |  | 14.71 | тыс.руб.
| оборудования |  | 0 | тыс.руб. |  |  |  | Нормативные затраты труда рабочих |  |  |  | 172.83 | чел.-ч.
| прочих затрат |  | 6.42 | тыс.руб. |  |  |  | Нормативные затраты труда машинистов |  |  |  | 25.02 | чел.-ч.
№ п/п | Обоснование | Наименование работ и затрат |  |  | Единица измерения | Количество |  |  | Сметная стоимость, руб.
[6 empty] | на единицу измерения | коэффициенты | всего с учетом коэффициентов | на единицу измерения в базисном уровне цен | индекс | на единицу измерения в текущем уровне цен | коэффициенты | всего в текущем уровне цен
1 | 2 | 3 |  |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
Раздел 1. Демонтажные и земляные работы
1 | ГЭСН27-09-015-01 | Демонтаж дорожных знаков ("Пешеходный переход"- с сохранением материала) |  |  | 4: 100 шт; 5: 0.07; 6: 1; 7: 0.07
Объем=7 / 100
| 1 | ОТ(ЗТ) |  |  | 4: чел.-ч; 7: 1.5141; 12: 675.89
| 1-100-24 | Средний разряд работы 2,4 |  |  | 4: чел.-ч; 5: 21.63; 7: 1.5141; 10: 446.4; 12: 675.89
| 2 | ЭМ |  |  | 12: 411.26
|  | ОТм(ЗТм) |  |  | 4: чел.-ч; 7: 0.728; 12: 385.37
| 91.06.06-011 | Автогидроподъемники, высота подъема 12 м |  |  | маш.-ч | 10 |  | 0.7 | 346.73 | 1.62 | 561.7 |  | 393.19
| 4-100-040 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 |  |  | 4: чел.-ч; 5: 10; 7: 0.7; 10: 529.35; 12: 370.55
| 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т |  |  | маш.-ч | 0.4 |  | 0.028 | 477.92 | 1.35 | 645.19 |  | 18.07
| 4-100-040 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.4; 7: 0.028; 10: 529.35; 12: 14.82
|  | Итого прямые затраты |  |  | 12: 1472.52
|  | ФОТ |  |  | 12: 1061.26
| Пр/812-021.0-3 | НР Автомобильные дороги |  |  | 4: %; 5: 148; 7: 148; 12: 1570.66
| Пр/774-021.0 | СП Автомобильные дороги |  |  | 4: %; 5: 134; 7: 134; 12: 1422.09
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 63789.57; 12: 4465.27
2 | ГЭСН27-03-010-01 | Разборка бортовых камней: на бетонном основании// Камни бортовые БР 100.20.8 |  |  | 4: 100 м; 5: 0.08; 6: 1; 7: 0.08
Объем=8 / 100
| 1 | ОТ(ЗТ) |  |  | 4: чел.-ч; 7: 6.136; 12: 2714.81
| 1-100-23 | Средний разряд работы 2,3 |  |  | 4: чел.-ч; 5: 76.7; 7: 6.136; 10: 442.44; 12: 2714.81
|  | Итого прямые затраты |  |  | 12: 2714.81
|  | ФОТ |  |  | 12: 2714.81
| Пр/812-021.0-3 | НР Автомобильные дороги |  |  | 4: %; 5: 148; 7: 148; 12: 4017.92
| Пр/774-021.0 | СП Автомобильные дороги |  |  | 4: %; 5: 134; 7: 134; 12: 3637.85
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 129632.25; 12: 10370.58
3 | ГЭСН27-03-010-01 | Разборка бортовых камней: на бетонном основании// Камни бортовые БР 100.30.15 |  |  | 4: 100 м; 5: 0.24; 6: 1; 7: 0.24
Объем=24 / 100
| 1 | ОТ(ЗТ) |  |  | 4: чел.-ч; 7: 18.408; 12: 8144.44
| 1-100-23 | Средний разряд работы 2,3 |  |  | 4: чел.-ч; 5: 76.7; 7: 18.408; 10: 442.44; 12: 8144.44
|  | Итого прямые затраты |  |  | 12: 8144.44
|  | ФОТ |  |  | 12: 8144.44
| Пр/812-021.0-3 | НР Автомобильные дороги |  |  | 4: %; 5: 148; 7: 148; 12: 12053.77
| Пр/774-021.0 | СП Автомобильные дороги |  |  | 4: %; 5: 134; 7: 134; 12: 10913.55
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 129632.33; 12: 31111.76
4 | ГЭСН27-03-008-04 | Разборка покрытий и оснований: асфальтобетонных |  |  | 4: 100 м3; 5: 0.012; 6: 1; 7: 0.012
Объем=(7*2*0,05+5*2*0,05) / 100
| 1 | ОТ(ЗТ) |  |  | 4: чел.-ч; 7: 2.1576; 12: 988.72
| 1-100-27 | Средний разряд работы 2,7 |  |  | 4: чел.-ч; 5: 179.8; 7: 2.1576; 10: 458.25; 12: 988.72
| 2 | ЭМ |  |  | 12: 237.16
|  | ОТм(ЗТм) |  |  | 4: чел.-ч; 7: 0.54756; 12: 293.23
| 91.01.02-004 | Автогрейдеры среднего типа, мощность 99 кВт (135 л.с.) |  |  | маш.-ч | 1.55 |  | 0.0186 | 1299.64 | 1.47 | 1910.47 |  | 35.53
| 4-100-060 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 |  |  | 4: чел.-ч; 5: 1.55; 7: 0.0186; 10: 711.07; 12: 13.23
| 91.18.01-007 | Компрессоры винтовые передвижные с двигателем внутреннего сгорания, давление до 0,7 МПа (7 атм), производительность до 5,4 м3/мин |  |  | 4: маш.-ч; 5: 44.08; 7: 0.52896; 10: 374.87; 12: 198.29
| 4-100-040 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 |  |  | 4: чел.-ч; 5: 44.08; 7: 0.52896; 10: 529.35; 12: 280
| 91.21.10-002 | Молотки отбойные пневматические при работе от передвижных компрессоров |  |  | 4: маш.-ч; 5: 88.16; 7: 1.0579; 10: 3.16; 12: 3.34
|  | Итого прямые затраты |  |  | 12: 1519.11
|  | ФОТ |  |  | 12: 1281.95
| Пр/812-021.0-3 | НР Автомобильные дороги |  |  | 4: %; 5: 148; 7: 148; 12: 1897.29
| Пр/774-021.0 | СП Автомобильные дороги |  |  | 4: %; 5: 134; 7: 134; 12: 1717.81
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 427850.83; 12: 5134.21
5 | 51-1 | Погрузка в автотранспортное средство: прочие материалы, детали (с использованием погрузчика) |  |  | т | 1.7136 | 1 | 1.7136 |  |  | 654.03 |  | 1120.75
(Погрузо-разгрузочные работы при дополнительной перевозке)
Объем=1,2*1,428
|  | Всего по позиции |  |  | 12: 1120.75
6 | 02-15-1-01-0007 | Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью до 15 т по дорогам с усовершенствованным (асфальтобетонным, цементобетонным, железобетонным, обработанным органическим вяжущим) дорожным покрытием на расстояние 7 км |  |  | т | 1.7136 | 1 | 1.7136 |  |  | 169.12 |  | 289.8
Объем=1,2*1,428
|  | Всего по позиции |  |  | 12: 289.8
7 | Калькуляция | Утилизация строительного мусора |  |  | м3 | 1.2 | 1 | 1.2 |  |  | 516.67 |  | 620
(Отдельные виды затрат, относимые на стоимость строительных работ)
Цена=620,00/1,2
|  | Всего по позиции |  |  | 12: 620
8 | ГЭСН01-01-030-05 применительно | Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами мощностью: 79 кВт (108 л.с.), группа грунтов 1 (Срезка растительного слоя грунта) |  |  | 4: 1000 м3; 5: 0.0085; 6: 1; 7: 0.0085
Объем=8,50 / 1000
| 2 | ЭМ |  |  | 12: 73.03
|  | ОТм(ЗТм) |  |  | 4: чел.-ч; 7: 0.04675; 12: 33.24
| 91.01.01-035 | Бульдозеры, мощность 79 кВт (108 л.с.) |  |  | маш.-ч | 5.5 |  | 0.04675 | 887.54 | 1.76 | 1562.07 |  | 73.03
| 4-100-060 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 |  |  | 4: чел.-ч; 5: 5.5; 7: 0.04675; 10: 711.07; 12: 33.24
|  | Итого прямые затраты |  |  | 12: 106.27
|  | ФОТ |  |  | 12: 33.24
| Пр/812-001.1-3 | НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом |  |  | 4: %; 5: 93; 7: 93; 12: 30.91
| Пр/774-001.1 | СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом |  |  | 4: %; 5: 46; 7: 46; 12: 15.29
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 17937.65; 12: 152.47
9 | ГЭСН33-01-016-01 применительно | Демонтаж опоры консольной (с сохранением материала)// Установка стальных опор промежуточных: свободностоящих, одностоечных массой до 2 т |  |  | 4: т; 5: 0.223; 6: 1; 7: 0.223
Объем=223/1000
| Приказ от 14.07.2022 № 571/пр п.83 табл.2 | Демонтаж (разборка) металлических, металлокомпозитных, композитных конструкций ОЗП=0,7; ЭМ=0,7 к расх.; ЗПМ=0,7; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,7; ТЗМ=0,7
| 1 | ОТ(ЗТ) |  |  | 4: чел.-ч; 7: 4.0586; 12: 2180.48
| 1-100-41 | Средний разряд работы 4,1 |  |  | чел.-ч | 26 | 0.7 | 4.0586 |  |  | 537.25 |  | 2180.48
| 2 | ЭМ |  |  | 12: 1268.28
|  | ОТм(ЗТм) |  |  | 4: чел.-ч; 7: 0.66652; 12: 458.72
| 91.05.05-015 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т |  |  | маш.-ч | 1.04 | 0.7 | 0.16234 |  |  | 1938.31 |  | 314.67
| 4-100-060 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 |  |  | чел.-ч | 1.04 | 0.7 | 0.16234 |  |  | 711.07 |  | 115.44
| 91.05.14-516 | Краны прицепные пневмоколесные с гусеничным трактором с лебедкой, мощность 132 кВт (180 л.с.), без учета трактора, грузоподъемность 25 т |  |  | маш.-ч | 3.07 | 0.7 | 0.47923 | 271.41 | 1.62 | 439.68 |  | 210.71
| 4-100-060 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 |  |  | чел.-ч | 0.4298 | 0.7 | 0.067092 |  |  | 711.07 |  | 47.71
| 91.06.01-002 | Домкраты гидравлические, грузоподъемность 6,3-25 т |  |  | маш.-ч | 3.08 | 0.7 | 0.48079 | 0.54 | 1.84 | 0.99 |  | 0.48
| 91.13.03-111 | Спецавтомобили-вездеходы, грузоподъемность до 8 т |  |  | маш.-ч | 1.85 | 0.7 | 0.28879 | 1070.99 | 1.43 | 1531.52 |  | 442.28
| 4-100-060 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 |  |  | чел.-ч | 1.85 | 0.7 | 0.28879 |  |  | 711.07 |  | 205.35
| 91.15.02-029 | Тракторы на гусеничном ходу с лебедкой 132 кВт (180 л.с.) |  |  | маш.-ч | 0.95 | 0.7 | 0.1483 | 1521.77 | 1.33 | 2023.95 |  | 300.14
| 4-100-050 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 5 |  |  | чел.-ч | 0.95 | 0.7 | 0.1483 |  |  | 608.36 |  | 90.22
П,Н | 01.7.15.03-0042 | Болты с гайками и шайбами строительные |  |  | 4: кг; 5: 0; 6: 0; 7: 0
Н | 07.2.07.11 | Опоры стальные |  |  | 4: т; 5: 1; 6: 0; 7: 0
П,Н | 22.2.02.23 | Металлические плакаты |  |  | 4: шт; 5: 0; 6: 0; 7: 0
|  | Итого прямые затраты |  |  | 12: 3907.48
|  | ФОТ |  |  | 12: 2639.2
| Пр/812-027.0-3 | НР Линии электропередачи |  |  | 4: %; 5: 104; 7: 104; 12: 2744.77
| Пр/774-027.0 | СП Линии электропередачи |  |  | 4: %; 5: 60; 7: 60; 12: 1583.52
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 36931.7; 12: 8235.77
10 | ГЭСНр68-03-004-01 применительно | Демонтаж металлических ограждений высотой 1,2 м (с сохранением материала)// Демонтаж металлических ограждений высотой до 1 м |  |  | 4: 100 м; 5: 0.04; 6: 1; 7: 0.04
Объем=4 / 100
| 1 | ОТ(ЗТ) |  |  | 4: чел.-ч; 7: 1.1812; 12: 555.28
| 1-100-30 | Средний разряд работы 3,0 |  |  | 4: чел.-ч; 5: 29.53; 7: 1.1812; 10: 470.1; 12: 555.28
| 2 | ЭМ |  |  | 12: 7.74
|  | ОТм(ЗТм) |  |  | 4: чел.-ч; 7: 0.012; 12: 6.35
| 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т |  |  | маш.-ч | 0.3 |  | 0.012 | 477.92 | 1.35 | 645.19 |  | 7.74
| 4-100-040 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.3; 7: 0.012; 10: 529.35; 12: 6.35
| 4 | М |  |  | 12: 0.96
| 01.7.03.04-0001 | Электроэнергия |  |  | 4: кВт-ч; 5: 3.63; 7: 0.1452; 10: 6.61; 12: 0.96
П,Н | 01.7.17.06 | Диски отрезные |  |  | 4: шт; 5: 0; 7: 0
|  | Итого прямые затраты |  |  | 12: 570.33
|  | ФОТ |  |  | 12: 561.63
| Пр/812-102.0-3 | НР Благоустройство (ремонтно-строительные) |  |  | 4: %; 5: 103; 7: 103; 12: 578.48
| Пр/774-102.0 | СП Благоустройство (ремонтно-строительные) |  |  | 4: %; 5: 54; 7: 54; 12: 303.28
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 36302.25; 12: 1452.09
Итоги по разделу 1 Демонтажные и земляные работы :
|  | Итого прямые затраты (справочно) |  |  | 12: 20465.51
в том числе:
|  | Оплата труда рабочих |  |  | 12: 15259.62
|  | Эксплуатация машин |  |  | 12: 1997.47
|  | Оплата труда машинистов (Отм) |  |  | 12: 1176.91
|  | Материалы |  |  | 12: 1741.71
|  | Перевозка |  |  | 12: 289.8
|  | Строительные работы |  |  | 12: 62952.7
|  | Строительные работы |  |  | 12: 62662.9
в том числе:
|  | оплата труда |  |  | 12: 15259.62
|  | эксплуатация машин и механизмов |  |  | 12: 1997.47
|  | оплата труда машинистов (Отм) |  |  | 12: 1176.91
|  | материалы |  |  | 12: 1741.71
|  | накладные расходы |  |  | 12: 22893.8
|  | сметная прибыль |  |  | 12: 19593.39
|  | Перевозка |  |  | 12: 289.8
|  | Итого ФОТ (справочно) |  |  | 12: 16436.53
|  | Итого накладные расходы (справочно) |  |  | 12: 22893.8
|  | Итого сметная прибыль (справочно) |  |  | 12: 19593.39
|  | Итого по разделу 1 Демонтажные и земляные работы |  |  | 12: 62952.7
Справочно
|  | затраты труда рабочих |  |  | 7: 33.4555
|  | затраты труда машинистов |  |  | 7: 2.0008
Раздел 2. Устройство пешеходного перехода с тротуарами
11 | ГЭСН07-06-002-07 | Монтаж плит перекрытий лотков// Устройство плит перекрытий каналов площадью: свыше 1 до 5 м2 |  |  | 4: 100 шт; 5: 0.02; 6: 1; 7: 0.02
Объем=2 / 100
| 1 | ОТ(ЗТ) |  |  | 4: чел.-ч; 7: 1.8158; 12: 851.69
| 2-100-02 | Рабочий 2 разряда |  |  | 4: чел.-ч; 5: 34.11; 7: 0.6822; 10: 430.59; 12: 293.75
| 2-100-03 | Рабочий 3 разряда |  |  | 4: чел.-ч; 5: 35.55; 7: 0.711; 10: 470.1; 12: 334.24
| 2-100-04 | Рабочий 4 разряда |  |  | 4: чел.-ч; 5: 21.13; 7: 0.4226; 10: 529.35; 12: 223.7
| 2 | ЭМ |  |  | 12: 1473.99
|  | ОТм(ЗТм) |  |  | 4: чел.-ч; 7: 0.8794; 12: 581.2
| 91.05.05-015 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т |  |  | 4: маш.-ч; 5: 31.83; 7: 0.6366; 10: 1938.31; 12: 1233.93
| 4-100-060 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 |  |  | 4: чел.-ч; 5: 31.83; 7: 0.6366; 10: 711.07; 12: 452.67
| 91.14.02-003 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 10 т |  |  | 4: маш.-ч; 5: 12.14; 7: 0.2428; 10: 988.71; 12: 240.06
| 4-100-040 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 |  |  | 4: чел.-ч; 5: 12.14; 7: 0.2428; 10: 529.35; 12: 128.53
| 4 | М |  |  | 12: 89.79
| 04.3.01.09-0012 | Раствор готовый кладочный, цементный, М50 |  |  | м3 | 0.58 |  | 0.0116 | 3486.8 | 2.22 | 7740.7 |  | 89.79
Н | 05.1.01.12 | Конструкции сборные железобетонные |  |  | 4: шт; 5: 100; 7: 2
|  | Итого прямые затраты |  |  | 12: 2996.67
|  | ФОТ |  |  | 12: 1432.89
| Пр/812-007.0-3 | НР Бетонные и железобетонные сборные конструкции и работы в строительстве |  |  | 4: %; 5: 111; 7: 111; 12: 1590.51
| Пр/774-007.0 | СП Бетонные и железобетонные сборные конструкции и работы в строительстве |  |  | 4: %; 5: 73; 7: 73; 12: 1046.01
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 281659.5; 12: 5633.19
12 | ФСБЦ-05.1.01.12-0003 применительно | Плиты перекрытия лотков П 5-8 (2990х780х70 мм)// Плиты перекрытия лотков и каналов доборные железобетонные, объем до 1 м3, бетон В25, расход арматуры от 50 до 100 кг/м3 |  |  | м3 | 0.32 | 1 | 0.32 | 13252.34 | 1.61 | 21336.27 |  | 6827.61
(Материалы для строительных работ)
Объем=0,16*2
|  | Всего по позиции |  |  | 12: 6827.61
13 | ГЭСН27-02-010-02 | Установка бортовых камней бетонных: при других видах покрытий (дорожные) |  |  | 4: 100 м; 5: 0.08; 6: 1; 7: 0.08
Объем=8 / 100
| 1 | ОТ(ЗТ) |  |  | 4: чел.-ч; 7: 5.584; 12: 2602.98
| 1-100-29 | Средний разряд работы 2,9 |  |  | 4: чел.-ч; 5: 69.8; 7: 5.584; 10: 466.15; 12: 2602.98
| 2 | ЭМ |  |  | 12: 96.65
|  | ОТм(ЗТм) |  |  | 4: чел.-ч; 7: 0.052; 12: 36.39
| 91.05.05-015 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т |  |  | 4: маш.-ч; 5: 0.61; 7: 0.0488; 10: 1938.31; 12: 94.59
| 4-100-060 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.61; 7: 0.0488; 10: 711.07; 12: 34.7
| 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т |  |  | маш.-ч | 0.04 |  | 0.0032 | 477.92 | 1.35 | 645.19 |  | 2.06
| 4-100-040 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.04; 7: 0.0032; 10: 529.35; 12: 1.69
| 4 | М |  |  | 12: 5667.85
| 01.7.15.06-0111 | Гвозди строительные |  |  | т | 0.001 |  | 8e-05 | 70296.2 | 1.22 | 85761.36 |  | 6.86
| 04.1.02.05-0006 | Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В15 (М200) |  |  | м3 | 5.9 |  | 0.472 | 4742.74 | 2.43 | 11524.86 |  | 5439.73
| 04.3.01.09-0014 | Раствор готовый кладочный, цементный, М100 |  |  | м3 | 0.06 |  | 0.0048 | 3778.62 | 2.22 | 8388.54 |  | 40.26
| 11.1.03.06-0070 | Доска обрезная хвойных пород, естественной влажности, длина 2-6,5 м, ширина 100-250 мм, толщина 25 мм, сорт II |  |  | м3 | 0.17 |  | 0.0136 | 10082.68 | 1.32 | 13309.14 |  | 181
П,Н | 05.2.03.03 | Камни бортовые бетонные |  |  | 4: м3; 5: 0; 7: 0
|  | Итого прямые затраты |  |  | 12: 8403.87
|  | ФОТ |  |  | 12: 2639.37
| Пр/812-021.0-3 | НР Автомобильные дороги |  |  | 4: %; 5: 148; 7: 148; 12: 3906.27
| Пр/774-021.0 | СП Автомобильные дороги |  |  | 4: %; 5: 134; 7: 134; 12: 3536.76
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 198086.25; 12: 15846.9
14 | ФСБЦ-05.2.03.03-0012 | Камни бортовые бетонные марки БР, БВ, бетон В30 (М400)// Камни бортовые БР 100.30.15 |  |  | м3 | 0.36 | 1 | 0.36 | 5746.75 | 2.86 | 16435.71 |  | 5916.86
(Материалы для строительных работ)
Объем=1*0,3*0,15*8
|  | Всего по позиции |  |  | 12: 5916.86
15 | ГЭСН27-02-022-01 | Резка бортовых камней: бетонных |  |  | 4: 100 резов; 5: 0.04; 6: 1; 7: 0.04
Объем=4 / 100
| 1 | ОТ(ЗТ) |  |  | 4: чел.-ч; 7: 0.4532; 12: 239.9
| 1-100-40 | Средний разряд работы 4,0 |  |  | 4: чел.-ч; 5: 11.33; 7: 0.4532; 10: 529.35; 12: 239.9
| 2 | ЭМ |  |  | 12: 367.91
|  | ОТм(ЗТм) |  |  | 4: чел.-ч; 7: 0.44; 12: 232.91
| 91.06.05-060 | Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, номинальная вместимость основного ковша 0,46 м3, грузоподъемность 1 т |  |  | 4: маш.-ч; 5: 11; 7: 0.44; 10: 756.75; 12: 332.97
| 4-100-040 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 |  |  | 4: чел.-ч; 5: 11; 7: 0.44; 10: 529.35; 12: 232.91
| 91.21.15-508 | Пилы бензиновые отрезные дисковые, мощность до 5 кВт (7 л.с.) |  |  | маш.-ч | 11 |  | 0.44 | 67.88 | 1.17 | 79.42 |  | 34.94
| 4 | М |  |  | 12: 0.7
| 01.7.03.01-0001 | Вода |  |  | м3 | 0.3333 |  | 0.013332 | 35.71 | 1.46 | 52.14 |  | 0.7
П,Н | 01.7.17.06-0061 | Круг алмазный отрезной сегментный, диаметр 350 мм, толщина алмазной кромки 3,2 мм, высота алмазной кромки 8 мм |  |  | 4: шт; 5: 0; 7: 0
|  | Итого прямые затраты |  |  | 12: 841.42
|  | ФОТ |  |  | 12: 472.81
| Пр/812-021.0-3 | НР Автомобильные дороги |  |  | 4: %; 5: 148; 7: 148; 12: 699.76
| Пр/774-021.0 | СП Автомобильные дороги |  |  | 4: %; 5: 134; 7: 134; 12: 633.57
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 54368.75; 12: 2174.75
16 | ГЭСН27-02-010-02 | Установка бортовых камней бетонных: при других видах покрытий (тротуарные) |  |  | 4: 100 м; 5: 0.24; 6: 1; 7: 0.24
Объем=24 / 100
| 1 | ОТ(ЗТ) |  |  | 4: чел.-ч; 7: 16.752; 12: 7808.94
| 1-100-29 | Средний разряд работы 2,9 |  |  | 4: чел.-ч; 5: 69.8; 7: 16.752; 10: 466.15; 12: 7808.94
| 2 | ЭМ |  |  | 12: 289.96
|  | ОТм(ЗТм) |  |  | 4: чел.-ч; 7: 0.156; 12: 109.18
| 91.05.05-015 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т |  |  | 4: маш.-ч; 5: 0.61; 7: 0.1464; 10: 1938.31; 12: 283.77
| 4-100-060 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.61; 7: 0.1464; 10: 711.07; 12: 104.1
| 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т |  |  | маш.-ч | 0.04 |  | 0.0096 | 477.92 | 1.35 | 645.19 |  | 6.19
| 4-100-040 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.04; 7: 0.0096; 10: 529.35; 12: 5.08
| 4 | М |  |  | 12: 13658.81
| 01.7.15.06-0111 | Гвозди строительные |  |  | т | 0.001 |  | 0.00024 | 70296.2 | 1.22 | 85761.36 |  | 20.58
| 04.1.02.05-0006 | Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В15 (М200) |  |  | м3 | 5.9 | 0.8 | 1.1328 | 4742.74 | 2.43 | 11524.86 |  | 13055.36
| 04.3.01.09-0014 | Раствор готовый кладочный, цементный, М100 |  |  | м3 | 0.06 | 0.33 | 0.004752 | 3778.62 | 2.22 | 8388.54 |  | 39.86
| 11.1.03.06-0070 | Доска обрезная хвойных пород, естественной влажности, длина 2-6,5 м, ширина 100-250 мм, толщина 25 мм, сорт II |  |  | м3 | 0.17 |  | 0.0408 | 10082.68 | 1.32 | 13309.14 |  | 543.01
П,Н | 05.2.03.03 | Камни бортовые бетонные |  |  | 4: м3; 5: 0; 7: 0
|  | Итого прямые затраты |  |  | 12: 21866.89
|  | ФОТ |  |  | 12: 7918.12
| Пр/812-021.0-3 | НР Автомобильные дороги |  |  | 4: %; 5: 148; 7: 148; 12: 11718.82
| Пр/774-021.0 | СП Автомобильные дороги |  |  | 4: %; 5: 134; 7: 134; 12: 10610.28
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 184149.96; 12: 44195.99
17 | ФСБЦ-05.2.03.03-0012 | Камни бортовые бетонные марки БР, БВ, бетон В30 (М400)// Камни бортовые БР 100.20.8 |  |  | м3 | 0.384 | 1 | 0.384 | 5746.75 | 2.86 | 16435.71 |  | 6311.31
(Материалы для строительных работ)
Объем=1*0,2*0,08*24
|  | Всего по позиции |  |  | 12: 6311.31
18 | ГЭСН27-02-022-01 | Резка бортовых камней: бетонных |  |  | 4: 100 резов; 5: 0.08; 6: 1; 7: 0.08
Объем=8 / 100
| 1 | ОТ(ЗТ) |  |  | 4: чел.-ч; 7: 0.9064; 12: 479.8
| 1-100-40 | Средний разряд работы 4,0 |  |  | 4: чел.-ч; 5: 11.33; 7: 0.9064; 10: 529.35; 12: 479.8
| 2 | ЭМ |  |  | 12: 735.83
|  | ОТм(ЗТм) |  |  | 4: чел.-ч; 7: 0.88; 12: 465.83
| 91.06.05-060 | Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, номинальная вместимость основного ковша 0,46 м3, грузоподъемность 1 т |  |  | 4: маш.-ч; 5: 11; 7: 0.88; 10: 756.75; 12: 665.94
| 4-100-040 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 |  |  | 4: чел.-ч; 5: 11; 7: 0.88; 10: 529.35; 12: 465.83
| 91.21.15-508 | Пилы бензиновые отрезные дисковые, мощность до 5 кВт (7 л.с.) |  |  | маш.-ч | 11 |  | 0.88 | 67.88 | 1.17 | 79.42 |  | 69.89
| 4 | М |  |  | 12: 1.39
| 01.7.03.01-0001 | Вода |  |  | м3 | 0.3333 |  | 0.026664 | 35.71 | 1.46 | 52.14 |  | 1.39
П,Н | 01.7.17.06-0061 | Круг алмазный отрезной сегментный, диаметр 350 мм, толщина алмазной кромки 3,2 мм, высота алмазной кромки 8 мм |  |  | 4: шт; 5: 0; 7: 0
|  | Итого прямые затраты |  |  | 12: 1682.85
|  | ФОТ |  |  | 12: 945.63
| Пр/812-021.0-3 | НР Автомобильные дороги |  |  | 4: %; 5: 148; 7: 148; 12: 1399.53
| Пр/774-021.0 | СП Автомобильные дороги |  |  | 4: %; 5: 134; 7: 134; 12: 1267.14
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 54369; 12: 4349.52
19 | ГЭСН27-04-001-04 | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня |  |  | 4: 100 м3; 5: 0.0264; 6: 1; 7: 0.0264
Объем=((2,2*7+2,2*5)*0,1) / 100
| 1 | ОТ(ЗТ) |  |  | 4: чел.-ч; 7: 0.57024; 12: 252.3
| 1-100-23 | Средний разряд работы 2,3 |  |  | 4: чел.-ч; 5: 21.6; 7: 0.57024; 10: 442.44; 12: 252.3
| 2 | ЭМ |  |  | 12: 1502.9
|  | ОТм(ЗТм) |  |  | 4: чел.-ч; 7: 0.54384; 12: 375.05
| 91.01.01-035 | Бульдозеры, мощность 79 кВт (108 л.с.) |  |  | маш.-ч | 2.59 |  | 0.068376 | 887.54 | 1.76 | 1562.07 |  | 106.81
| 4-100-060 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 |  |  | 4: чел.-ч; 5: 2.59; 7: 0.068376; 10: 711.07; 12: 48.62
| 91.01.02-004 | Автогрейдеры среднего типа, мощность 99 кВт (135 л.с.) |  |  | маш.-ч | 2.3 |  | 0.06072 | 1299.64 | 1.47 | 1910.47 |  | 116
| 4-100-060 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 |  |  | 4: чел.-ч; 5: 2.3; 7: 0.06072; 10: 711.07; 12: 43.18
| 91.06.05-011 | Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, номинальная вместимость основного ковша 2,6 м3, грузоподъемность 5 т |  |  | 4: маш.-ч; 5: 2.46; 7: 0.064944; 10: 1793.27; 12: 116.46
| 4-100-050 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 5 |  |  | 4: чел.-ч; 5: 2.46; 7: 0.064944; 10: 608.36; 12: 39.51
| 91.08.03-030 | Катки самоходные пневмоколесные статические, масса 30 т |  |  | маш.-ч | 12.21 |  | 0.32234 | 2391.6 | 1.46 | 3491.74 |  | 1125.54
| 4-100-060 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 |  |  | 4: чел.-ч; 5: 12.21; 7: 0.32234; 10: 711.07; 12: 229.21
| 91.13.01-038 | Машины поливомоечные, вместимость цистерны 6 м3 |  |  | маш.-ч | 1.04 |  | 0.027456 | 1043.14 | 1.33 | 1387.38 |  | 38.09
| 4-100-040 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 |  |  | 4: чел.-ч; 5: 1.04; 7: 0.027456; 10: 529.35; 12: 14.53
| 4 | М |  |  | 12: 9.64
| 01.7.03.01-0001 | Вода |  |  | м3 | 7 |  | 0.1848 | 35.71 | 1.46 | 52.14 |  | 9.64
П,Н | 02.2.05.04 | Щебень из плотных горных пород |  |  | 4: м3; 5: 0; 7: 0
|  | Итого прямые затраты |  |  | 12: 2139.89
|  | ФОТ |  |  | 12: 627.35
| Пр/812-021.0-3 | НР Автомобильные дороги |  |  | 4: %; 5: 148; 7: 148; 12: 928.48
| Пр/774-021.0 | СП Автомобильные дороги |  |  | 4: %; 5: 134; 7: 134; 12: 840.65
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 148068.94; 12: 3909.02
20 | ФСБЦ-02.2.05.04-2058 | Щебень из плотных горных пород для строительных работ М 800, фракция 10-20 мм |  |  | м3 | 3.3528 | 1 | 3.3528 | 2220.14 | 1.93 | 4284.87 |  | 14366.31
(Материалы для строительных работ)
Объем=2,64*1,27
|  | Всего по позиции |  |  | 12: 14366.31
21 | ГЭСН27-07-001-01 | Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров однослойных из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см |  |  | 4: 100 м2; 5: 0.264; 6: 1; 7: 0.264
Объем=(2,2*7+2,2*5) / 100
| 1 | ОТ(ЗТ) |  |  | 4: чел.-ч; 7: 3.8016; 12: 1944.82
| 1-100-37 | Средний разряд работы 3,7 |  |  | 4: чел.-ч; 5: 14.4; 7: 3.8016; 10: 511.58; 12: 1944.82
| 2 | ЭМ |  |  | 12: 39.22
|  | ОТм(ЗТм) |  |  | 4: чел.-ч; 7: 0.01848; 12: 11.36
| 91.05.05-015 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т |  |  | 4: маш.-ч; 5: 0.02; 7: 0.00528; 10: 1938.31; 12: 10.23
| 4-100-060 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.02; 7: 0.00528; 10: 711.07; 12: 3.75
| 91.06.05-011 | Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, номинальная вместимость основного ковша 2,6 м3, грузоподъемность 5 т |  |  | 4: маш.-ч; 5: 0.03; 7: 0.00792; 10: 1793.27; 12: 14.2
| 4-100-050 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 5 |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.03; 7: 0.00792; 10: 608.36; 12: 4.82
| 91.08.09-001 | Виброплиты с двигателем внутреннего сгорания |  |  | 4: маш.-ч; 5: 0.85; 7: 0.2244; 10: 50.71; 12: 11.38
| 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т |  |  | маш.-ч | 0.02 |  | 0.00528 | 477.92 | 1.35 | 645.19 |  | 3.41
| 4-100-040 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.02; 7: 0.00528; 10: 529.35; 12: 2.79
| 4 | М |  |  | 12: 547.28
| 01.2.01.01-1026 | Битум нефтяной дорожный БНД 90/130 |  |  | т | 0.06 |  | 0.01584 | 23188.21 | 1.49 | 34550.43 |  | 547.28
| 02.3.01.02-1118 | Песок природный для строительных работ II класс, средний |  |  | 4: м3; 5: 0.5; 7: 0.132; 10: 0; 12: 0
Н | 04.2.02.01 | Смеси литые асфальтобетонные горячие |  |  | 4: т; 5: 7.14; 7: 1.885
|  | Итого прямые затраты |  |  | 12: 2542.68
|  | ФОТ |  |  | 12: 1956.18
| Пр/812-021.1-3 | НР Устройство покрытий дорожек, тротуаров, мостовых и площадок и прочее |  |  | 4: %; 5: 114; 7: 114; 12: 2230.05
| Пр/774-021.1 | СП Устройство покрытий дорожек, тротуаров, мостовых и площадок и прочее |  |  | 4: %; 5: 77; 7: 77; 12: 1506.26
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 23784.05; 12: 6278.99
22 | ГЭСН27-07-001-02 | На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять к норме 27-07-001-01 |  |  | 4: 100 м2; 5: 0.264; 6: 1; 7: 0.264
Объем=(2,2*7+2,2*5) / 100
общая толщина слоя 8 см ПЗ=10 (ОЗП=10; ЭМ=10 к расх.; ЗПМ=10; МАТ=10 к расх.; ТЗ=10; ТЗМ=10)
| 1 | ОТ(ЗТ) |  |  | 4: чел.-ч; 7: 6.1248; 12: 3133.33
| 1-100-37 | Средний разряд работы 3,7 |  |  | чел.-ч | 2.32 | 10 | 6.1248 |  |  | 511.58 |  | 3133.33
| 2 | ЭМ |  |  | 12: 18.74
| 91.08.09-001 | Виброплиты с двигателем внутреннего сгорания |  |  | маш.-ч | 0.14 | 10 | 0.3696 |  |  | 50.71 |  | 18.74
Н | 04.2.02.01 | Смеси литые асфальтобетонные горячие |  |  | 4: т; 5: 1.21; 6: 10; 7: 3.1944
|  | Итого прямые затраты |  |  | 12: 3152.07
|  | ФОТ |  |  | 12: 3133.33
| Пр/812-021.1-3 | НР Устройство покрытий дорожек, тротуаров, мостовых и площадок и прочее |  |  | 4: %; 5: 114; 7: 114; 12: 3572
| Пр/774-021.1 | СП Устройство покрытий дорожек, тротуаров, мостовых и площадок и прочее |  |  | 4: %; 5: 77; 7: 77; 12: 2412.66
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 34608.83; 12: 9136.73
23 | ФСБЦ-04.2.01.01-1302 | Смеси асфальтобетонные А 16 ВН на PG// // Смесь асфальтобетонная пористая мелкозернистая А16Вн |  |  | т | 5.0794 | 1 | 5.0794 | 6901.14 | 1.99 | 13733.27 |  | 69756.22
(Устройство покрытий дорожек, тротуаров, мостовых и площадок и прочее)
Объем=1,88496+3,1944
|  | Всего по позиции |  |  | 12: 69756.22
24 | ГЭСН27-09-016-07 | Разметка проезжей части краской линий регулирования дорожного движения сложной конфигурации по трафаретам с использованием маркировочных машин ручных |  |  | 4: 10 м2; 5: 1.6; 6: 1; 7: 1.6
Объем=16 / 10
| 1 | ОТ(ЗТ) |  |  | 4: чел.-ч; 7: 8.128; 12: 3917.29
| 1-100-32 | Средний разряд работы 3,2 |  |  | 4: чел.-ч; 5: 5.08; 7: 8.128; 10: 481.95; 12: 3917.29
| 2 | ЭМ |  |  | 12: 284.53
|  | ОТм(ЗТм) |  |  | 4: чел.-ч; 7: 1.984; 12: 1201.93
| 91.13.01-036 | Машины разметочные самоходные для нанесения краски, ширина наносимой линии 50-300 мм |  |  | маш.-ч | 1.2 |  | 1.92 | 81.21 | 1.56 | 126.69 |  | 243.24
| 4-100-050 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 5 |  |  | 4: чел.-ч; 5: 1.2; 7: 1.92; 10: 608.36; 12: 1168.05
| 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т |  |  | маш.-ч | 0.04 |  | 0.064 | 477.92 | 1.35 | 645.19 |  | 41.29
| 4-100-040 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.04; 7: 0.064; 10: 529.35; 12: 33.88
| 4 | М |  |  | 12: 14.35
| 08.3.05.05-0053 | Сталь листовая оцинкованная, толщина 0,7 мм |  |  | т | 0.0001 |  | 0.00016 | 86227.5 | 1.04 | 89676.6 |  | 14.35
Н | 01.5.01.01 | Краски разметочные дорожные |  |  | 4: т; 5: 0.007; 7: 0.0112
|  | Итого прямые затраты |  |  | 12: 5418.1
|  | ФОТ |  |  | 12: 5119.22
| Пр/812-021.0-3 | НР Автомобильные дороги |  |  | 4: %; 5: 148; 7: 148; 12: 7576.45
| Пр/774-021.0 | СП Автомобильные дороги |  |  | 4: %; 5: 134; 7: 134; 12: 6859.75
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 12408.94; 12: 19854.3
25 | ФСБЦ-01.5.01.01-1000 применительно | Краска для дорожной разметки автомобильных дорог, суспензия пигментов и наполнителей в акриловом сополимере с модифицирующими добавками, цвет белый (цвет белый и желтый) |  |  | кг | 11.2 | 1 | 11.2 | 118.29 | 1.14 | 134.85 |  | 1510.32
(Материалы для строительных работ)
|  | Всего по позиции |  |  | 12: 1510.32
Итоги по разделу 2 Устройство пешеходного перехода с тротуарами :
|  | Итого прямые затраты (справочно) |  |  | 12: 153733.07
в том числе:
|  | Оплата труда рабочих |  |  | 12: 21231.05
|  | Эксплуатация машин |  |  | 12: 4809.73
|  | Оплата труда машинистов (Отм) |  |  | 12: 3013.85
|  | Материалы |  |  | 12: 124678.44
|  | Строительные работы |  |  | 12: 216068.02
в том числе:
|  | оплата труда |  |  | 12: 21231.05
|  | эксплуатация машин и механизмов |  |  | 12: 4809.73
|  | оплата труда машинистов (Отм) |  |  | 12: 3013.85
|  | материалы |  |  | 12: 124678.44
|  | накладные расходы |  |  | 12: 33621.87
|  | сметная прибыль |  |  | 12: 28713.08
|  | Итого ФОТ (справочно) |  |  | 12: 24244.9
|  | Итого накладные расходы (справочно) |  |  | 12: 33621.87
|  | Итого сметная прибыль (справочно) |  |  | 12: 28713.08
|  | Итого по разделу 2 Устройство пешеходного перехода с тротуарами |  |  | 12: 216068.02
Справочно
|  | затраты труда рабочих |  |  | 7: 44.136
|  | затраты труда машинистов |  |  | 7: 4.9537
Раздел 3. Консоль с дублированием дорожных знаков и светофором
26 | ГЭСН01-02-031-01 | Бурение ям глубиной до 2 м бурильно-крановыми машинами: на тракторе, группа грунтов 1 |  |  | 4: 100 шт; 5: 0.02; 6: 1; 7: 0.02
Объем=(1+1) / 100
| 1 | ОТ(ЗТ) |  |  | 4: чел.-ч; 7: 0.288; 12: 124.01
| 1-100-20 | Средний разряд работы 2,0 |  |  | 4: чел.-ч; 5: 14.4; 7: 0.288; 10: 430.59; 12: 124.01
| 2 | ЭМ |  |  | 12: 338.2
|  | ОТм(ЗТм) |  |  | 4: чел.-ч; 7: 0.314; 12: 191.03
| 91.04.01-032 | Машины бурильно-крановые на базе трактора на гусеничном ходу мощностью 70 кВт (95 л.с.), глубина бурения до 3 м, диаметр скважин до 800 мм |  |  | маш.-ч | 15.7 |  | 0.314 | 774.86 | 1.39 | 1077.06 |  | 338.2
| 4-100-050 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 5 |  |  | 4: чел.-ч; 5: 15.7; 7: 0.314; 10: 608.36; 12: 191.03
|  | Итого прямые затраты |  |  | 12: 653.24
|  | ФОТ |  |  | 12: 315.04
| Пр/812-001.4-3 | НР Земляные работы, выполняемые по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным) |  |  | 4: %; 5: 90; 7: 90; 12: 283.54
| Пр/774-001.4 | СП Земляные работы, выполняемые по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным) |  |  | 4: %; 5: 41; 7: 41; 12: 129.17
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 53297.5; 12: 1065.95
27 | ГЭСН08-01-002-02 | Устройство основания под фундаменты: щебеночного |  |  | 4: м3; 5: 0.105; 6: 1; 7: 0.105
Объем=0,35*0,15*2
| 1 | ОТ(ЗТ) |  |  | 4: чел.-ч; 7: 0.08925; 12: 39.14
| 1-100-22 | Средний разряд работы 2,2 |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.85; 7: 0.08925; 10: 438.49; 12: 39.14
| 2 | ЭМ |  |  | 12: 11.4
|  | ОТм(ЗТм) |  |  | 4: чел.-ч; 7: 0.00735; 12: 4.47
| 91.06.05-057 | Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, номинальная вместимость основного ковша 1,5 м3, грузоподъемность 3 т |  |  | 4: маш.-ч; 5: 0.07; 7: 0.00735; 10: 1437.48; 12: 10.57
| 4-100-050 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 5 |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.07; 7: 0.00735; 10: 608.36; 12: 4.47
| 91.08.09-024 | Трамбовки пневматические при работе от стационарного компрессора |  |  | 4: маш.-ч; 5: 0.4; 7: 0.042; 10: 19.85; 12: 0.83
| 4 | М |  |  | 12: 0.82
| 01.7.03.01-0001 | Вода |  |  | м3 | 0.15 |  | 0.01575 | 35.71 | 1.46 | 52.14 |  | 0.82
Н | 02.2.05.04 | Щебень |  |  | 4: м3; 5: 1.15; 7: 0.12075
|  | Итого прямые затраты |  |  | 12: 55.83
|  | ФОТ |  |  | 12: 43.61
| Пр/812-008.0-3 | НР Конструкции из кирпича и блоков |  |  | 4: %; 5: 111; 7: 111; 12: 48.41
| Пр/774-008.0 | СП Конструкции из кирпича и блоков |  |  | 4: %; 5: 69; 7: 69; 12: 30.09
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 1279.33; 12: 134.33
28 | ФСБЦ-02.2.05.04-2058 | Щебень из плотных горных пород для строительных работ М 800, фракция 10-20 мм |  |  | м3 | 0.13335 | 1 | 0.13335 | 2220.14 | 1.93 | 4284.87 |  | 571.39
(Материалы для строительных работ)
Объем=0,105*1,27
|  | Всего по позиции |  |  | 12: 571.39
29 | ГЭСН05-01-063-01 | Заполнение раствором пустот между стенкой скважины и телом сваи |  |  | 4: м3; 5: 1.225; 6: 1; 7: 1.225
Объем=0,35*1,75*2
| 1 | ОТ(ЗТ) |  |  | 4: чел.-ч; 7: 2.45; 12: 1142.07
| 1-100-29 | Средний разряд работы 2,9 |  |  | 4: чел.-ч; 5: 2; 7: 2.45; 10: 466.15; 12: 1142.07
| 2 | ЭМ |  |  | 12: 529.52
|  | ОТм(ЗТм) |  |  | 4: чел.-ч; 7: 0.539; 12: 285.32
| 91.07.08-011 | Глиномешалки, емкость 4 м3 |  |  | маш.-ч | 0.44 |  | 0.539 | 115.25 | 1.6 | 184.4 |  | 99.39
| 4-100-040 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.44; 7: 0.539; 10: 529.35; 12: 285.32
| 91.19.06-011 | Насосы грязевые, производительность 23,4-65,3 м3/ч, давление нагнетания 15,7-5,88 МПа (160-60 кгс/см2) |  |  | маш.-ч | 0.8 |  | 0.98 | 288.5 | 1.45 | 418.33 |  | 409.96
| 91.19.08-009 | Насосы, производительность 50 м3/ч, напор 32 м, мощность 8 кВт |  |  | маш.-ч | 0.38 |  | 0.4655 | 29.88 | 1.45 | 43.33 |  | 20.17
П,Н | 01.4.03.01 | Раствор глинистый |  |  | 4: м3; 5: 0; 7: 0
|  | Итого прямые затраты |  |  | 12: 1956.91
|  | ФОТ |  |  | 12: 1427.39
| Пр/812-005.1-3 | НР Свайные работы |  |  | 4: %; 5: 118; 7: 118; 12: 1684.32
| Пр/774-005.1 | СП Свайные работы |  |  | 4: %; 5: 70; 7: 70; 12: 999.17
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 3788.08; 12: 4640.4
30 | ФСБЦ-04.1.02.05-0008 | Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В22,5 (М300) |  |  | м3 | 1.225 | 1 | 1.225 | 4961.08 | 3 | 14883.24 |  | 18231.97
(Материалы для строительных работ)
Объем=0,35*1,75*2
|  | Всего по позиции |  |  | 12: 18231.97
31 | ГЭСН06-03-004-10 применительно | Установка заклодной детали// Установка стальных конструкций, остающихся в теле бетона |  |  | 4: т; 5: 0.104; 6: 1; 7: 0.104
Объем=52*2/1000
| 1 | ОТ(ЗТ) |  |  | 4: чел.-ч; 7: 4.42; 12: 2339.73
| 1-100-40 | Средний разряд работы 4,0 |  |  | 4: чел.-ч; 5: 42.5; 7: 4.42; 10: 529.35; 12: 2339.73
| 2 | ЭМ |  |  | 12: 541.12
|  | ОТм(ЗТм) |  |  | 4: чел.-ч; 7: 0.43264; 12: 262.09
| 91.05.05-015 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т |  |  | 4: маш.-ч; 5: 1.75; 7: 0.182; 10: 1938.31; 12: 352.77
| 4-100-060 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 |  |  | 4: чел.-ч; 5: 1.75; 7: 0.182; 10: 711.07; 12: 129.41
| 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т |  |  | маш.-ч | 2.41 |  | 0.25064 | 477.92 | 1.35 | 645.19 |  | 161.71
| 4-100-040 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 |  |  | 4: чел.-ч; 5: 2.41; 7: 0.25064; 10: 529.35; 12: 132.68
| 91.17.04-233 | Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 350 А |  |  | 4: маш.-ч; 5: 8.09; 7: 0.84136; 10: 31.66; 12: 26.64
| 4 | М |  |  | 12: 117.83
| 01.7.11.07-0227 | Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей УОНИ 13/45, Э42А, диаметр 4-5 мм |  |  | кг | 7 |  | 0.728 | 155.63 | 1.04 | 161.86 |  | 117.83
Н | 07.3.02.11 | Конструкции стальные |  |  | 4: т; 5: 1; 7: 0.104
|  | Итого прямые затраты |  |  | 12: 3260.77
|  | ФОТ |  |  | 12: 2601.82
| Пр/812-006.0-3 | НР Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве |  |  | 4: %; 5: 103; 7: 103; 12: 2679.87
| Пр/774-006.0 | СП Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве |  |  | 4: %; 5: 58; 7: 58; 12: 1509.06
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 71631.73; 12: 7449.7
32 | ФСБЦ-07.2.02.01-0021 применительно | Деталь закладная фундамента ФМ-0,159-2,5-300-М30.4-20(500).00// Деталь закладная фундамента стальная фланцевая трубчатая, количество отверстий фланца 4 шт, диаметр трубы 159 мм, размер фланца 250 мм, диаметр отверстий крепежных элементов 20 мм, высота закладной 1300 мм |  |  | шт | 2 | 1 | 2 | 12634.58 | 0.94 | 11876.51 |  | 23753.02
(Материалы для строительных работ)
|  | Всего по позиции |  |  | 12: 23753.02
33 | ГЭСН33-01-016-01 | Установка стальных опор промежуточных: свободностоящих, одностоечных массой до 2 т (1 шт-ранее демонтированная, 1 шт - новая) |  |  | 4: т; 5: 0.572; 6: 1; 7: 0.572
Объем=286*2/1000
| 1 | ОТ(ЗТ) |  |  | 4: чел.-ч; 7: 14.872; 12: 7989.98
| 1-100-41 | Средний разряд работы 4,1 |  |  | 4: чел.-ч; 5: 26; 7: 14.872; 10: 537.25; 12: 7989.98
| 2 | ЭМ |  |  | 12: 4647.36
|  | ОТм(ЗТм) |  |  | 4: чел.-ч; 7: 2.4423; 12: 1680.84
| 91.05.05-015 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т |  |  | 4: маш.-ч; 5: 1.04; 7: 0.59488; 10: 1938.31; 12: 1153.06
| 4-100-060 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 |  |  | 4: чел.-ч; 5: 1.04; 7: 0.59488; 10: 711.07; 12: 423
| 91.05.14-516 | Краны прицепные пневмоколесные с гусеничным трактором с лебедкой, мощность 132 кВт (180 л.с.), без учета трактора, грузоподъемность 25 т |  |  | маш.-ч | 3.07 |  | 1.756 | 271.41 | 1.62 | 439.68 |  | 772.1
| 4-100-060 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.4298; 7: 0.24585; 10: 711.07; 12: 174.81
| 91.06.01-002 | Домкраты гидравлические, грузоподъемность 6,3-25 т |  |  | маш.-ч | 3.08 |  | 1.7618 | 0.54 | 1.84 | 0.99 |  | 1.74
| 91.13.03-111 | Спецавтомобили-вездеходы, грузоподъемность до 8 т |  |  | маш.-ч | 1.85 |  | 1.0582 | 1070.99 | 1.43 | 1531.52 |  | 1620.65
| 4-100-060 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 |  |  | 4: чел.-ч; 5: 1.85; 7: 1.0582; 10: 711.07; 12: 752.45
| 91.15.02-029 | Тракторы на гусеничном ходу с лебедкой 132 кВт (180 л.с.) |  |  | маш.-ч | 0.95 |  | 0.5434 | 1521.77 | 1.33 | 2023.95 |  | 1099.81
| 4-100-050 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 5 |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.95; 7: 0.5434; 10: 608.36; 12: 330.58
П,Н | 01.7.15.03-0042 | Болты с гайками и шайбами строительные |  |  | 4: кг; 5: 0; 7: 0
Н | 07.2.07.11 | Опоры стальные |  |  | 4: т; 5: 1; 7: 0.572
П,Н | 22.2.02.23 | Металлические плакаты |  |  | 4: шт; 5: 0; 7: 0
|  | Итого прямые затраты |  |  | 12: 14318.18
|  | ФОТ |  |  | 12: 9670.82
| Пр/812-027.0-3 | НР Линии электропередачи |  |  | 4: %; 5: 104; 7: 104; 12: 10057.65
| Пр/774-027.0 | СП Линии электропередачи |  |  | 4: %; 5: 60; 7: 60; 12: 5802.49
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 52759.3; 12: 30178.32
34 | ФСБЦ-07.2.07.08-0013 применительно | Опора СОД-Г (159х4,5)-6,6-4,5// Опора стальная оцинкованная рамная для крепления дорожных знаков, щитов, светофоров, марка РМП, РМТ, масса от 1 до 4 т |  |  | т | 0.286 | 1 | 0.286 | 142533.67 | 1.04 | 148235.02 |  | 42395.22
(Материалы для строительных работ)
Объем=286/1000
|  | Всего по позиции |  |  | 12: 42395.22
35 | ГЭСН27-09-012-01 применительно | Крепление щитков знаков дорожных (3 знака 5.19.1 и 3 знака 5.19.2 б/у материал, 2 знака новые)// При установке дополнительных щитков добавлять к нормам таблиц с 27-09-008 по 27-09-011 |  |  | 4: 100 шт; 5: 0.08; 6: 1; 7: 0.08
Объем=8 / 100
| 1 | ОТ(ЗТ) |  |  | 4: чел.-ч; 7: 5.52; 12: 2594.95
| 1-100-30 | Средний разряд работы 3,0 |  |  | 4: чел.-ч; 5: 69; 7: 5.52; 10: 470.1; 12: 2594.95
| 4 | М |  |  | 12: 227.53
| 08.1.02.11-0001 | Поковки из квадратных заготовок, масса 1,5-4,5 кг |  |  | т | 0.048 |  | 0.00384 | 55898.18 | 1.06 | 59252.07 |  | 227.53
Н | 01.5.03.03 | Знаки дорожные |  |  | 4: шт; 5: 100; 7: 8
|  | Итого прямые затраты |  |  | 12: 2822.48
|  | ФОТ |  |  | 12: 2594.95
| Пр/812-021.0-3 | НР Автомобильные дороги |  |  | 4: %; 5: 148; 7: 148; 12: 3840.53
| Пр/774-021.0 | СП Автомобильные дороги |  |  | 4: %; 5: 134; 7: 134; 12: 3477.23
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 126753; 12: 10140.24
36 | ТЦ_01.5.03.03_66_6685160211_22.05.2024_02_1 | Знак дорожный 5.19.1 "Пешеходный переход" 900х900 на флуоресцентной желто-зеленой основе |  |  | шт | 1 | 1 | 1 |  |  | 3500 | 1.03 | 3605
(Материалы для строительных работ)
Цена=4200,00/1,2
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.91 (в ред. пр. № 55/пр от 30.01.2024) | Транспортные затраты, в случае невозможности их определения на основании расчета или по результатам конъюнктурного анализа (от отпускной цены на такое оборудования) - до 3% ПЗ=1,03 (ОЗП=1,03; ЭМ=1,03; МАТ=1,03)
|  | Всего по позиции |  |  | 12: 3605
37 | ТЦ_01.5.03.03_66_6685160211_22.05.2024_02_1 | Знак дорожный 5.19.2 "Пешеходный переход" 900х900 на флуоресцентной желто-зеленой основе |  |  | шт | 1 | 1 | 1 |  |  | 3500 | 1.03 | 3605
(Материалы для строительных работ)
Цена=4200,00/1,2
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.91 (в ред. пр. № 55/пр от 30.01.2024) | Транспортные затраты, в случае невозможности их определения на основании расчета или по результатам конъюнктурного анализа (от отпускной цены на такое оборудования) - до 3% ПЗ=1,03 (ОЗП=1,03; ЭМ=1,03; МАТ=1,03)
|  | Всего по позиции |  |  | 12: 3605
38 | ГЭСН33-04-017-01 | Подвеска провода СИП-2 напряжением от 0,4 кВ до 1 кВ на опорах, при 32 опорах на км линии: с использованием автогидроподъемника |  |  | 4: 1000 м; 5: 0.28; 6: 1; 7: 0.28
Объем=280 / 1000
| 1 | ОТ(ЗТ) |  |  | 4: чел.-ч; 7: 26.6336; 12: 13804.7
| 2-100-02 | Рабочий 2 разряда |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.99; 7: 0.2772; 10: 430.59; 12: 119.36
| 2-100-03 | Рабочий 3 разряда |  |  | 4: чел.-ч; 5: 47.29; 7: 13.2412; 10: 470.1; 12: 6224.69
| 2-100-04 | Рабочий 4 разряда |  |  | 4: чел.-ч; 5: 23.42; 7: 6.5576; 10: 529.35; 12: 3471.27
| 2-100-05 | Рабочий 5 разряда |  |  | 4: чел.-ч; 5: 23.42; 7: 6.5576; 10: 608.36; 12: 3989.38
| 2 | ЭМ |  |  | 12: 4136.44
|  | ОТм(ЗТм) |  |  | 4: чел.-ч; 7: 6.9692; 12: 3727.31
| 91.05.05-015 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т |  |  | 4: маш.-ч; 5: 0.75; 7: 0.21; 10: 1938.31; 12: 407.05
| 4-100-060 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.75; 7: 0.21; 10: 711.07; 12: 149.32
| 91.06.03-055 | Лебедки электрические тяговым усилием 19,62 кН (2 т) |  |  | 4: маш.-ч; 5: 0.81; 7: 0.2268; 10: 18.53; 12: 4.2
| 91.06.06-011 | Автогидроподъемники, высота подъема 12 м |  |  | маш.-ч | 22.74 |  | 6.3672 | 346.73 | 1.62 | 561.7 |  | 3576.46
| 4-100-040 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 |  |  | 4: чел.-ч; 5: 22.74; 7: 6.3672; 10: 529.35; 12: 3370.48
| 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т |  |  | маш.-ч | 0.59 |  | 0.1652 | 477.92 | 1.35 | 645.19 |  | 106.59
| 4-100-040 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.59; 7: 0.1652; 10: 529.35; 12: 87.45
| 91.17.04-544 | Генераторы бензиновые портативные, мощность до 6 кВт |  |  | 4: маш.-ч; 5: 0.81; 7: 0.2268; 10: 185.81; 12: 42.14
| 4-100-040 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.81; 7: 0.2268; 10: 529.35; 12: 120.06
П,Н | 20.1.01.01 | Комплект линейной арматуры для крепления СИП-2 на опоре ВЛИ |  |  | 4: шт; 5: 0; 7: 0
П,Н | 20.1.01.11 | Комплект линейной арматуры для устройства заземлений на опорах ВЛИ |  |  | 4: шт; 5: 0; 7: 0
П,Н | 21.2.01.01 | Провода самонесущие изолированные для ВЛИ |  |  | 4: 1000 м; 5: 0; 7: 0
|  | Итого прямые затраты |  |  | 12: 21668.45
|  | ФОТ |  |  | 12: 17532.01
| Пр/812-027.0-3 | НР Линии электропередачи |  |  | 4: %; 5: 104; 7: 104; 12: 18233.29
| Пр/774-027.0 | СП Линии электропередачи |  |  | 4: %; 5: 60; 7: 60; 12: 10519.21
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 180074.82; 12: 50420.95
39 | ФСБЦ-21.2.01.01-0062 | Провод самонесущий изолированный СИП-4 2х16-0,6/1 |  |  | 1000 м | 0.2856 | 1 | 0.2856 | 31139.61 | 1.39 | 43284.06 |  | 12361.93
(Материалы для строительных работ)
Объем=(280*1,02) / 1000
|  | Всего по позиции |  |  | 12: 12361.93
40 | ФСБЦ-20.1.01.02-1010 применительно | Зажим прокалывающий EP 95-13// Зажим прокалывающий Р4 1,5-10/6-95 |  |  | шт | 2 | 1 | 2 | 105.54 | 1.03 | 108.71 |  | 217.42
(Материалы для строительных работ)
|  | Всего по позиции |  |  | 12: 217.42
41 | ГЭСНм08-02-149-01 | Кабель до 35 кВ, подвешиваемый на тросе, масса 1 м кабеля: до 1 кг (кабель м/у консолями с дорожными знаками) |  |  | 4: 100 м; 5: 0.2; 6: 1; 7: 0.2
Объем=20 / 100
| 1 | ОТ(ЗТ) |  |  | 4: чел.-ч; 7: 2.736; 12: 1415.88
| 1-100-38 | Средний разряд работы 3,8 |  |  | 4: чел.-ч; 5: 13.68; 7: 2.736; 10: 517.5; 12: 1415.88
| 2 | ЭМ |  |  | 12: 5186.66
|  | ОТм(ЗТм) |  |  | 4: чел.-ч; 7: 2.208; 12: 1562.77
| 91.05.05-015 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т |  |  | 4: маш.-ч; 5: 0.2; 7: 0.04; 10: 1938.31; 12: 77.53
| 4-100-060 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.2; 7: 0.04; 10: 711.07; 12: 28.44
| 91.06.01-003 | Домкраты гидравлические, грузоподъемность 63-100 т |  |  | маш.-ч | 2.2 |  | 0.44 | 1.75 | 1.84 | 3.22 |  | 1.42
| 91.06.03-061 | Лебедки электрические тяговым усилием до 12,26 кН (1,25 т) |  |  | маш.-ч | 2.2 |  | 0.44 | 8.84 | 1.6 | 14.14 |  | 6.22
| 91.06.09-001 | Подъемники телескопические самоходные, рабочая высота 26 м, грузоподъемность 250 кг |  |  | маш.-ч | 10.64 |  | 2.128 | 1472.34 | 1.62 | 2385.19 |  | 5075.68
| 4-100-060 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 |  |  | 4: чел.-ч; 5: 10.64; 7: 2.128; 10: 711.07; 12: 1513.16
| 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т |  |  | маш.-ч | 0.2 |  | 0.04 | 477.92 | 1.35 | 645.19 |  | 25.81
| 4-100-040 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.2; 7: 0.04; 10: 529.35; 12: 21.17
| 4 | М |  |  | 12: 1692.26
| 01.7.06.07-0002 | Ленты монтажные из пластмассы для бандажирования проводов, скрепляются пластмассовыми кнопками, ширина 10 мм |  |  | 10 м | 0.048 |  | 0.0096 | 37.71 | 1.61 | 60.71 |  | 0.58
| 12.1.02.06-0012 | Рубероид кровельный РКК-350 |  |  | м2 | 0.21 |  | 0.042 | 47.57 | 1.52 | 72.31 |  | 3.04
| 20.1.02.14-0001 | Серьга КС-095 |  |  | шт | 8 |  | 1.6 | 159.13 | 1.13 | 179.82 |  | 287.71
| 20.1.02.20-0001 | Анкеры тросовые |  |  | 100 шт | 0.08 |  | 0.016 | 6119.4 | 1.13 | 6914.92 |  | 110.64
| 20.5.04.04-0001 | Зажим натяжной болтовый НБ-2-6 |  |  | шт | 8 |  | 1.6 | 782.94 | 1.03 | 806.43 |  | 1290.29
|  | Итого прямые затраты |  |  | 12: 9857.57
41.1 | 421/пр_2020_п.75_пп.а | Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы |  |  | 4: %; 5: 2; 7: 2; 12: 28.32
|  | ФОТ |  |  | 12: 2978.65
| Пр/812-049.3-3 | НР Электротехнические установки на других объектах |  |  | 4: %; 5: 98; 7: 98; 12: 2919.08
| Пр/774-049.3 | СП Электротехнические установки на других объектах |  |  | 4: %; 5: 51; 7: 51; 12: 1519.11
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 71620.4; 12: 14324.08
42 | ФСБЦ-20.1.02.19-0014 | Трос грозозащитный одинарной свивки конструкции 7х7 из нержавеющей проволоки, диаметр 4 мм |  |  | 10 м | 2.2 | 1 | 2.2 | 392.89 | 1.03 | 404.68 |  | 890.3
(Материалы для монтажных работ)
Объем=22 / 10
|  | Всего по позиции |  |  | 12: 890.3
43 | ФСБЦ-21.1.08.03-0363 | Кабель контрольный КВВГ 10х1,5 |  |  | 1000 м | 0.022 | 1 | 0.022 | 142213.73 | 1.15 | 163545.79 |  | 3598.01
(Материалы для монтажных работ)
Объем=22 / 1000
|  | Всего по позиции |  |  | 12: 3598.01
44 | ГЭСНм08-02-412-03 применительно | Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 16 мм2 (внутри консолей с дорожными знаками) |  |  | 4: 100 м; 5: 0.4; 6: 1; 7: 0.4
Объем=40 / 100
| 1 | ОТ(ЗТ) |  |  | 4: чел.-ч; 7: 2.516; 12: 1302.03
| 1-100-38 | Средний разряд работы 3,8 |  |  | 4: чел.-ч; 5: 6.29; 7: 2.516; 10: 517.5; 12: 1302.03
| 2 | ЭМ |  |  | 12: 31
|  | ОТм(ЗТм) |  |  | 4: чел.-ч; 7: 0.024; 12: 14.88
| 91.05.05-015 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т |  |  | 4: маш.-ч; 5: 0.03; 7: 0.012; 10: 1938.31; 12: 23.26
| 4-100-060 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.03; 7: 0.012; 10: 711.07; 12: 8.53
| 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т |  |  | маш.-ч | 0.03 |  | 0.012 | 477.92 | 1.35 | 645.19 |  | 7.74
| 4-100-040 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.03; 7: 0.012; 10: 529.35; 12: 6.35
| 4 | М |  |  | 12: 182.15
| 01.7.06.05-0041 | Ленты изоляционные хлопчатобумажные прорезиненные для электромонтажных и ремонтных работ, цвет черный, ширина 20 мм, толщина 0,35 мм |  |  | м | 26.67 |  | 10.668 | 5.87 | 1.6 | 9.39 |  | 100.17
| 01.7.07.20-0002 | Тальк молотый, сорт I |  |  | т | 0.00105 |  | 0.00042 | 43821.53 | 1.6 | 70114.45 |  | 29.45
| 14.4.02.04-0142 | Краска масляная МА-0115, мумия, сурик железный |  |  | кг | 0.02 |  | 0.008 | 79.88 | 1.49 | 119.02 |  | 0.95
| 20.2.01.05-0005 | Гильзы кабельные медные 16 мм |  |  | 100 шт | 0.05 |  | 0.02 | 1289.92 | 1.25 | 1612.4 |  | 32.25
| 20.2.02.01-0013 | Втулки полипропиленовые, диаметр 28 мм |  |  | 1000 шт | 0.0122 |  | 0.00488 | 2316.78 | 1.71 | 3961.69 |  | 19.33
|  | Итого прямые затраты |  |  | 12: 1530.06
44.1 | 421/пр_2020_п.75_пп.а | Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы |  |  | 4: %; 5: 2; 7: 2; 12: 26.04
|  | ФОТ |  |  | 12: 1316.91
| Пр/812-049.3-3 | НР Электротехнические установки на других объектах |  |  | 4: %; 5: 98; 7: 98; 12: 1290.57
| Пр/774-049.3 | СП Электротехнические установки на других объектах |  |  | 4: %; 5: 51; 7: 51; 12: 671.62
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 8795.73; 12: 3518.29
45 | ФСБЦ-21.1.08.03-0363 | Кабель контрольный КВВГ 10х1,5 |  |  | 1000 м | 0.044 | 1 | 0.044 | 142213.73 | 1.15 | 163545.79 |  | 7196.01
(Материалы для монтажных работ)
Объем=44 / 1000
|  | Всего по позиции |  |  | 12: 7196.01
46 | ГЭСНм08-03-543-04 | Светофор 3-х секционный: на колонке с крепёжным кронштейном, на опорах |  |  | 4: шт; 5: 4; 6: 1; 7: 4
| 1 | ОТ(ЗТ) |  |  | 4: чел.-ч; 7: 9.84; 12: 4858.99
| 1-100-34 | Средний разряд работы 3,4 |  |  | 4: чел.-ч; 5: 2.46; 7: 9.84; 10: 493.8; 12: 4858.99
| 2 | ЭМ |  |  | 12: 1534.51
|  | ОТм(ЗТм) |  |  | 4: чел.-ч; 7: 2.72; 12: 1439.83
| 91.06.06-011 | Автогидроподъемники, высота подъема 12 м |  |  | маш.-ч | 0.66 |  | 2.64 | 346.73 | 1.62 | 561.7 |  | 1482.89
| 4-100-040 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.66; 7: 2.64; 10: 529.35; 12: 1397.48
| 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т |  |  | маш.-ч | 0.02 |  | 0.08 | 477.92 | 1.35 | 645.19 |  | 51.62
| 4-100-040 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.02; 7: 0.08; 10: 529.35; 12: 42.35
| 4 | М |  |  | 12: 502.01
| 01.7.15.03-0032 | Болты стальные оцинкованные с шестигранной головкой и оцинкованной шестигранной гайкой, диаметр резьбы болта и гайки М8, длина болта 16-100 мм |  |  | кг | 0.2181 |  | 0.8724 | 111.21 | 1.17 | 130.12 |  | 113.52
| 07.2.07.13-0221 | Хомуты стальные |  |  | кг | 1.787 |  | 7.148 | 44.55 | 1.22 | 54.35 |  | 388.49
|  | Итого прямые затраты |  |  | 12: 8335.34
46.1 | 421/пр_2020_п.75_пп.а | Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы |  |  | 4: %; 5: 2; 7: 2; 12: 97.18
|  | ФОТ |  |  | 12: 6298.82
| Пр/812-049.3-3 | НР Электротехнические установки на других объектах |  |  | 4: %; 5: 98; 7: 98; 12: 6172.84
| Пр/774-049.3 | СП Электротехнические установки на других объектах |  |  | 4: %; 5: 51; 7: 51; 12: 3212.4
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 4454.44; 12: 17817.76
47 | Коммерческое предложение | Светофор транспортный светодиодный Т.1.1. с ТООВ 200мм 220В корпус плоский разборный |  |  | шт | 4 | 1 | 4 |  |  | 15683.33 |  | 62733.32
(Материалы для строительных работ)
Цена=18820,00/1,2
|  | Всего по позиции |  |  | 12: 62733.32
48 | ГЭСНм08-03-543-07 | Светофор 2-х секционный: на колонке, опоре с крепежным кронштейном |  |  | 4: шт; 5: 2; 6: 1; 7: 2
| 1 | ОТ(ЗТ) |  |  | 4: чел.-ч; 7: 4.92; 12: 2429.5
| 1-100-34 | Средний разряд работы 3,4 |  |  | 4: чел.-ч; 5: 2.46; 7: 4.92; 10: 493.8; 12: 2429.5
| 2 | ЭМ |  |  | 12: 756.02
|  | ОТм(ЗТм) |  |  | 4: чел.-ч; 7: 1.34; 12: 709.33
| 91.06.06-011 | Автогидроподъемники, высота подъема 12 м |  |  | маш.-ч | 0.65 |  | 1.3 | 346.73 | 1.62 | 561.7 |  | 730.21
| 4-100-040 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.65; 7: 1.3; 10: 529.35; 12: 688.16
| 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т |  |  | маш.-ч | 0.02 |  | 0.04 | 477.92 | 1.35 | 645.19 |  | 25.81
| 4-100-040 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.02; 7: 0.04; 10: 529.35; 12: 21.17
| 4 | М |  |  | 12: 251.01
| 01.7.15.03-0032 | Болты стальные оцинкованные с шестигранной головкой и оцинкованной шестигранной гайкой, диаметр резьбы болта и гайки М8, длина болта 16-100 мм |  |  | кг | 0.2181 |  | 0.4362 | 111.21 | 1.17 | 130.12 |  | 56.76
| 07.2.07.13-0221 | Хомуты стальные |  |  | кг | 1.787 |  | 3.574 | 44.55 | 1.22 | 54.35 |  | 194.25
|  | Итого прямые затраты |  |  | 12: 4145.86
48.1 | 421/пр_2020_п.75_пп.а | Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы |  |  | 4: %; 5: 2; 7: 2; 12: 48.59
|  | ФОТ |  |  | 12: 3138.83
| Пр/812-049.3-3 | НР Электротехнические установки на других объектах |  |  | 4: %; 5: 98; 7: 98; 12: 3076.05
| Пр/774-049.3 | СП Электротехнические установки на других объектах |  |  | 4: %; 5: 51; 7: 51; 12: 1600.8
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 4435.65; 12: 8871.3
49 | Коммерческое предложение | Светофор пешеходный светодиодный П.1.1. с ТВАЗ 200мм корпус плоский разборный |  |  | шт | 2 | 1 | 2 |  |  | 12575 |  | 25150
(Материалы для строительных работ)
Цена=15090,00/1,2
|  | Всего по позиции |  |  | 12: 25150
50 | ГЭСНм08-03-572-03 применительно | Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф), устанавливаемый: на стене, высота и ширина до 600х600 мм |  |  | 4: шт; 5: 3; 6: 1; 7: 3
| 1 | ОТ(ЗТ) |  |  | 4: чел.-ч; 7: 6.18; 12: 3369.09
| 1-100-42 | Средний разряд работы 4,2 |  |  | 4: чел.-ч; 5: 2.06; 7: 6.18; 10: 545.16; 12: 3369.09
| 2 | ЭМ |  |  | 12: 760.23
|  | ОТм(ЗТм) |  |  | 4: чел.-ч; 7: 0.54; 12: 334.91
| 91.05.05-015 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т |  |  | 4: маш.-ч; 5: 0.09; 7: 0.27; 10: 1938.31; 12: 523.34
| 4-100-060 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.09; 7: 0.27; 10: 711.07; 12: 191.99
| 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т |  |  | маш.-ч | 0.09 |  | 0.27 | 477.92 | 1.35 | 645.19 |  | 174.2
| 4-100-040 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.09; 7: 0.27; 10: 529.35; 12: 142.92
| 91.17.04-233 | Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 350 А |  |  | 4: маш.-ч; 5: 0.66; 7: 1.98; 10: 31.66; 12: 62.69
| 4 | М |  |  | 12: 187.93
| 01.7.11.07-0227 | Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей УОНИ 13/45, Э42А, диаметр 4-5 мм |  |  | кг | 0.15 |  | 0.45 | 155.63 | 1.04 | 161.86 |  | 72.84
| 01.7.15.03-0042 | Болты с гайками и шайбами строительные |  |  | кг | 0.17 |  | 0.51 | 174.93 | 1.17 | 204.67 |  | 104.38
| 14.4.02.04-0142 | Краска масляная МА-0115, мумия, сурик железный |  |  | кг | 0.03 |  | 0.09 | 79.88 | 1.49 | 119.02 |  | 10.71
|  | Итого прямые затраты |  |  | 12: 4652.16
50.1 | 421/пр_2020_п.75_пп.а | Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы |  |  | 4: %; 5: 2; 7: 2; 12: 67.38
|  | ФОТ |  |  | 12: 3704
| Пр/812-049.3-3 | НР Электротехнические установки на других объектах |  |  | 4: %; 5: 98; 7: 98; 12: 3629.92
| Пр/774-049.3 | СП Электротехнические установки на других объектах |  |  | 4: %; 5: 51; 7: 51; 12: 1889.04
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 3412.83; 12: 10238.5
51 | Коммерческое предложение | Контролер дорожный универсальный КДУ 3 ОН (Система-8) 8 каналов |  |  | шт | 1 | 1 | 1 |  |  | 52083.33 |  | 52083.33
(Материалы для строительных работ)
Цена=62500,00/1,2
|  | Всего по позиции |  |  | 12: 52083.33
52 | Коммерческое предложение | Табло вызовов пешеходное ТВП-1 |  |  | шт | 2 | 1 | 2 |  |  | 5362.5 |  | 10725
(Материалы для строительных работ)
Цена=6435,00/1,2
|  | Всего по позиции |  |  | 12: 10725
Пусконаладочные работы
53 | ГЭСНп01-11-011-01 | Проверка наличия цепи между заземлителями и заземленными элементами |  |  | 4: 100 измерений; 5: 0.01; 6: 1; 7: 0.01
Объем=1 / 100
| 1 | ОТ(ЗТ) |  |  | 4: чел.-ч; 7: 0.1296; 12: 91.13
| 2-100-06 | Рабочий 6 разряда |  |  | 4: чел.-ч; 5: 6.48; 7: 0.0648; 10: 711.07; 12: 46.08
| 3-200-03 | Инженер III категории |  |  | 4: чел.-ч; 5: 6.48; 7: 0.0648; 10: 695.27; 12: 45.05
|  | Итого прямые затраты |  |  | 12: 91.13
|  | ФОТ |  |  | 12: 91.13
| Пр/812-083.0-3 | НР Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20% |  |  | 4: %; 5: 75; 7: 75; 12: 68.35
| Пр/774-083.0 | СП Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20% |  |  | 4: %; 5: 36; 7: 36; 12: 32.81
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 19229; 12: 192.29
54 | ГЭСНп01-11-028-01 | Измерение сопротивления изоляции (на линию) мегаомметром кабельных и других линий напряжением до 1 кВ, предназначенных для передачи электроэнергии к распределительным устройствам, щитам, шкафам, коммутационным аппаратам и электропотребителям |  |  | 4: шт; 5: 10; 6: 1; 7: 10
| 1 | ОТ(ЗТ) |  |  | 4: чел.-ч; 7: 3.2; 12: 2250.14
| 2-100-06 | Рабочий 6 разряда |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.16; 7: 1.6; 10: 711.07; 12: 1137.71
| 3-200-03 | Инженер III категории |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.16; 7: 1.6; 10: 695.27; 12: 1112.43
|  | Итого прямые затраты |  |  | 12: 2250.14
|  | ФОТ |  |  | 12: 2250.14
| Пр/812-083.0-3 | НР Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20% |  |  | 4: %; 5: 75; 7: 75; 12: 1687.61
| Пр/774-083.0 | СП Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20% |  |  | 4: %; 5: 36; 7: 36; 12: 810.05
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 474.78; 12: 4747.8
55 | ГЭСНп01-11-013-01 | Замер полного сопротивления цепи "фаза-нуль" | bar: 4 to 7
| 1 | ОТ(ЗТ) |  |  | 4: чел.-ч; 7: 1; 12: 703.18
| 2-100-06 | Рабочий 6 разряда |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.5; 7: 0.5; 10: 711.07; 12: 355.54
| 3-200-03 | Инженер III категории |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.5; 7: 0.5; 10: 695.27; 12: 347.64
|  | Итого прямые затраты |  |  | 12: 703.18
|  | ФОТ |  |  | 12: 703.18
| Пр/812-083.0-3 | НР Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20% |  |  | 4: %; 5: 75; 7: 75; 12: 527.39
| Пр/774-083.0 | СП Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20% |  |  | 4: %; 5: 36; 7: 36; 12: 253.14
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 1483.71; 12: 1483.71
Итоги по разделу 3 Консоль с дублированием дорожных знаков и светофором :
|  | Итого прямые затраты (справочно) |  |  | 12: 343685.73
в том числе:
|  | Оплата труда рабочих |  |  | 12: 44454.52
|  | Эксплуатация машин |  |  | 12: 18472.46
|  | Оплата труда машинистов (Отм) |  |  | 12: 10212.78
|  | Материалы |  |  | 12: 270545.97
|  | Строительные работы |  |  | 12: 359462.49
в том числе:
|  | оплата труда |  |  | 12: 28034.58
|  | эксплуатация машин и механизмов |  |  | 12: 10204.04
|  | оплата труда машинистов (Отм) |  |  | 12: 6151.06
|  | материалы |  |  | 12: 255778.78
|  | накладные расходы |  |  | 12: 36827.61
|  | сметная прибыль |  |  | 12: 22466.42
|  | Монтажные работы |  |  | 12: 66454.25
в том числе:
|  | оплата труда |  |  | 12: 13375.49
|  | эксплуатация машин и механизмов |  |  | 12: 8268.42
|  | оплата труда машинистов (Отм) |  |  | 12: 4061.72
|  | материалы |  |  | 12: 14767.19
|  | накладные расходы |  |  | 12: 17088.46
|  | сметная прибыль |  |  | 12: 8892.97
|  | Прочие затраты |  |  | 12: 6423.8
|  | Пусконаладочные работы |  |  | 12: 6423.8
в том числе:
|  | оплата труда |  |  | 12: 3044.45
|  | накладные расходы |  |  | 12: 2283.35
|  | сметная прибыль |  |  | 12: 1096
|  | Итого ФОТ (справочно) |  |  | 12: 54667.3
|  | Итого накладные расходы (справочно) |  |  | 12: 56199.42
|  | Итого сметная прибыль (справочно) |  |  | 12: 32455.39
|  | Итого по разделу 3 Консоль с дублированием дорожных знаков и светофором |  |  | 12: 432340.54
Справочно
|  | затраты труда рабочих |  |  | 7: 84.7944
|  | затраты труда машинистов |  |  | 7: 17.5365
Раздел 4. Восстановление благоустройства
56 | ГЭСН27-04-001-01 | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка |  |  | 4: 100 м3; 5: 0.012; 6: 1; 7: 0.012
Объем=((7*2+5*2)*0,05) / 100
| 1 | ОТ(ЗТ) |  |  | 4: чел.-ч; 7: 0.1728; 12: 76.45
| 1-100-23 | Средний разряд работы 2,3 |  |  | 4: чел.-ч; 5: 14.4; 7: 0.1728; 10: 442.44; 12: 76.45
| 2 | ЭМ |  |  | 12: 441.88
|  | ОТм(ЗТм) |  |  | 4: чел.-ч; 7: 0.16656; 12: 111.53
| 91.01.02-004 | Автогрейдеры среднего типа, мощность 99 кВт (135 л.с.) |  |  | маш.час | 1.77 |  | 0.02124 | 1299.64 | 1.47 | 1910.47 |  | 40.58
| 4-100-060 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 |  |  | 4: чел.-ч; 5: 1.77; 7: 0.02124; 10: 711.07; 12: 15.1
| 91.06.05-011 | Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, номинальная вместимость основного ковша 2,6 м3, грузоподъемность 5 т |  |  | 4: маш.час; 5: 4.29; 7: 0.05148; 10: 1793.27; 12: 92.32
| 4-100-050 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 5 |  |  | 4: чел.-ч; 5: 4.29; 7: 0.05148; 10: 608.36; 12: 31.32
| 91.08.03-030 | Катки самоходные пневмоколесные статические, масса 30 т |  |  | маш.час | 7.08 |  | 0.08496 | 2391.6 | 1.46 | 3491.74 |  | 296.66
| 4-100-060 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 |  |  | 4: чел.-ч; 5: 7.08; 7: 0.08496; 10: 711.07; 12: 60.41
| 91.13.01-038 | Машины поливомоечные, вместимость цистерны 6 м3 |  |  | маш.час | 0.74 |  | 0.00888 | 1043.14 | 1.33 | 1387.38 |  | 12.32
| 4-100-040 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.74; 7: 0.00888; 10: 529.35; 12: 4.7
| 4 | М |  |  | 12: 3.13
| 01.7.03.01-0001 | Вода |  |  | м3 | 5 |  | 0.06 | 35.71 | 1.46 | 52.14 |  | 3.13
П,Н | 02.3.01.02 | Песок для строительных работ природный |  |  | 4: м3; 5: 0; 7: 0
|  | Итого прямые затраты |  |  | 12: 632.99
|  | ФОТ |  |  | 12: 187.98
| Пр/812-021.0-3 | НР Автомобильные дороги |  |  | 4: %; 5: 148; 7: 148; 12: 278.21
| Пр/774-021.0 | СП Автомобильные дороги |  |  | 4: %; 5: 134; 7: 134; 12: 251.89
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 96924.17; 12: 1163.09
57 | ФСБЦ-02.3.01.02-1116 | Песок природный для строительных работ II класс, мелкий |  |  | м3 | 1.32 | 1 | 1.32 |  |  | 777.25 |  | 1025.97
(Материалы для строительных работ)
Объем=1,2*1,1
|  | Всего по позиции |  |  | 12: 1025.97
58 | ГЭСН47-01-046-04 | Подготовка почвы для устройства партерного и обыкновенного газона с внесением растительной земли слоем 15 см: вручную |  |  | 4: 100 м2; 5: 0.24; 6: 1; 7: 0.24
Объем=(7*2+5*2) / 100
| 1 | ОТ(ЗТ) |  |  | 4: чел.-ч; 7: 9.6; 12: 4209.5
| 1-100-22 | Средний разряд работы 2,2 |  |  | 4: чел.-ч; 5: 40; 7: 9.6; 10: 438.49; 12: 4209.5
Н | 16.2.01.02 | Земля растительная |  |  | 4: м3; 5: 15; 7: 3.6
|  | Итого прямые затраты |  |  | 12: 4209.5
|  | ФОТ |  |  | 12: 4209.5
| Пр/812-041.0-3 | НР Озеленение. Защитные лесонасаждения |  |  | 4: %; 5: 104; 7: 104; 12: 4377.88
| Пр/774-041.0 | СП Озеленение. Защитные лесонасаждения |  |  | 4: %; 5: 72; 7: 72; 12: 3030.84
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 48409.25; 12: 11618.22
59 | ГЭСН47-01-046-05 | На каждые 5 см изменения толщины слоя добавлять или исключать к нормам с 47-01-046-01 по 47-01-046-04 |  |  | 4: 100 м2; 5: -0.24; 6: 1; 7: -0.24
Объем=(-(7*2+5*2)) / 100
общая толщина 5 см ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2)
| 1 | ОТ(ЗТ) |  |  | 4: чел.-ч; 7: -2.6256; 12: -1151.3
| 1-100-22 | Средний разряд работы 2,2 |  |  | чел.-ч | 5.47 | 2 | -2.6256 |  |  | 438.49 |  | -1151.3
Н | 16.2.01.02 | Земля растительная |  |  | 4: м3; 5: 5; 6: 2; 7: -2.4
|  | Итого прямые затраты |  |  | 12: -1151.3
|  | ФОТ |  |  | 12: -1151.3
| Пр/812-041.0-3 | НР Озеленение. Защитные лесонасаждения |  |  | 4: %; 5: 104; 7: 104; 12: -1197.35
| Пр/774-041.0 | СП Озеленение. Защитные лесонасаждения |  |  | 4: %; 5: 72; 7: 72; 12: -828.94
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 13239.96; 12: -3177.59
60 | ФСБЦ-16.2.01.02-0001 | Земля растительная |  |  | м3 | 1.2 | 1 | 1.2 | 1062.45 | 3.57 | 3792.95 |  | 4551.54
(Материалы для строительных работ)
Объем=3,6-2,4
|  | Всего по позиции |  |  | 12: 4551.54
61 | ГЭСН47-01-046-06 | Посев газонов партерных, мавританских и обыкновенных вручную |  |  | 4: 100 м2; 5: 0.24; 6: 1; 7: 0.24
Объем=(7*2+5*2) / 100
| 1 | ОТ(ЗТ) |  |  | 4: чел.-ч; 7: 1.3608; 12: 592.3
| 2-100-02 | Рабочий 2 разряда |  |  | 4: чел.-ч; 5: 5; 7: 1.2; 10: 430.59; 12: 516.71
| 2-100-03 | Рабочий 3 разряда |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.67; 7: 0.1608; 10: 470.1; 12: 75.59
| 2 | ЭМ |  |  | 12: 432.86
|  | ОТм(ЗТм) |  |  | 4: чел.-ч; 7: 0.312; 12: 165.16
| 91.13.01-038 | Машины поливомоечные, вместимость цистерны 6 м3 |  |  | маш.-ч | 1.3 |  | 0.312 | 1043.14 | 1.33 | 1387.38 |  | 432.86
| 4-100-040 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 |  |  | 4: чел.-ч; 5: 1.3; 7: 0.312; 10: 529.35; 12: 165.16
| 4 | М |  |  | 12: 125.14
| 01.7.03.01-0001 | Вода |  |  | м3 | 10 |  | 2.4 | 35.71 | 1.46 | 52.14 |  | 125.14
Н | 16.2.02.07 | Семена газонных трав |  |  | 4: кг; 5: 2; 7: 0.48
|  | Итого прямые затраты |  |  | 12: 1315.46
|  | ФОТ |  |  | 12: 757.46
| Пр/812-041.0-3 | НР Озеленение. Защитные лесонасаждения |  |  | 4: %; 5: 104; 7: 104; 12: 787.76
| Пр/774-041.0 | СП Озеленение. Защитные лесонасаждения |  |  | 4: %; 5: 72; 7: 72; 12: 545.37
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 11035.79; 12: 2648.59
62 | ФСБЦ-16.2.02.07-0161 | Семена газонных трав (смесь Городская) |  |  | кг | 0.96 | 1 | 0.96 | 149.15 | 1.14 | 170.03 |  | 163.23
(Материалы для строительных работ)
|  | Всего по позиции |  |  | 12: 163.23
63 | ГЭСН27-09-001-08 | Устройство металлических пешеходных ограждений (б/у материал) |  |  | 4: 100 м; 5: 0.04; 6: 1; 7: 0.04
Объем=4 / 100
| 1 | ОТ(ЗТ) |  |  | 4: чел.-ч; 7: 1.9384; 12: 895.93
| 1-100-28 | Средний разряд работы 2,8 |  |  | 4: чел.-ч; 5: 48.46; 7: 1.9384; 10: 462.2; 12: 895.93
| 2 | ЭМ |  |  | 12: 30.19
|  | ОТм(ЗТм) |  |  | 4: чел.-ч; 7: 0.0468; 12: 24.77
| 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т |  |  | маш.-ч | 1.17 |  | 0.0468 | 477.92 | 1.35 | 645.19 |  | 30.19
| 4-100-040 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 |  |  | 4: чел.-ч; 5: 1.17; 7: 0.0468; 10: 529.35; 12: 24.77
| 4 | М |  |  | 12: 281.07
| 01.7.15.03-0032 | Болты стальные оцинкованные с шестигранной головкой и оцинкованной шестигранной гайкой, диаметр резьбы болта и гайки М8, длина болта 16-100 мм |  |  | кг | 27 |  | 1.08 | 111.21 | 1.17 | 130.12 |  | 140.53
| 02.2.05.04-2010 | Щебень из плотных горных пород для строительных работ М 800, фракция 5(3)-10 мм |  |  | м3 | 0.82 |  | 0.0328 | 2220.14 | 1.93 | 4284.87 |  | 140.54
Н | 01.5.02.01 | Металлоконструкции балок ограждения |  |  | 4: т; 5: 1.2; 7: 0.048
Н | 04.1.02.03 | Смеси бетонные тяжелого бетона для дорожных и аэродромных покрытий |  |  | 4: м3; 5: 4.08; 7: 0.1632
Н | 07.2.07.11 | Стойки металлические опорные |  |  | 4: т; 5: 0.8; 7: 0.032
Н | 08.4.01.02 | Детали закладные |  |  | 4: т; 5: 0.64; 7: 0.0256
|  | Итого прямые затраты |  |  | 12: 1231.96
|  | ФОТ |  |  | 12: 920.7
| Пр/812-021.0-3 | НР Автомобильные дороги |  |  | 4: %; 5: 148; 7: 148; 12: 1362.64
| Пр/774-021.0 | СП Автомобильные дороги |  |  | 4: %; 5: 134; 7: 134; 12: 1233.74
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 95708.5; 12: 3828.34
64 | ФСБЦ-04.1.02.05-0005 | Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В12,5 (М150) |  |  | м3 | 0.1632 | 1 | 0.1632 | 4693.99 | 2.43 | 11406.4 |  | 1861.52
(Материалы для строительных работ)
|  | Всего по позиции |  |  | 12: 1861.52
Итоги по разделу 4 Восстановление благоустройства :
|  | Итого прямые затраты (справочно) |  |  | 12: 13840.87
в том числе:
|  | Оплата труда рабочих |  |  | 12: 4622.88
|  | Эксплуатация машин |  |  | 12: 904.93
|  | Оплата труда машинистов (Отм) |  |  | 12: 301.46
|  | Материалы |  |  | 12: 8011.6
|  | Строительные работы |  |  | 12: 23682.91
в том числе:
|  | оплата труда |  |  | 12: 4622.88
|  | эксплуатация машин и механизмов |  |  | 12: 904.93
|  | оплата труда машинистов (Отм) |  |  | 12: 301.46
|  | материалы |  |  | 12: 8011.6
|  | накладные расходы |  |  | 12: 5609.14
|  | сметная прибыль |  |  | 12: 4232.9
|  | Итого ФОТ (справочно) |  |  | 12: 4924.34
|  | Итого накладные расходы (справочно) |  |  | 12: 5609.14
|  | Итого сметная прибыль (справочно) |  |  | 12: 4232.9
|  | Итого по разделу 4 Восстановление благоустройства |  |  | 12: 23682.91
Справочно
|  | затраты труда рабочих |  |  | 7: 10.4464
|  | затраты труда машинистов |  |  | 7: 0.52536
Итоги по смете:
|  | Всего прямые затраты (справочно) |  |  | 12: 531725.18
в том числе:
|  | Оплата труда рабочих |  |  | 12: 85568.07
|  | Эксплуатация машин |  |  | 12: 26184.59
|  | Оплата труда машинистов (Отм) |  |  | 12: 14705
|  | Материалы |  |  | 12: 404977.72
|  | Перевозка |  |  | 12: 289.8
|  | Строительные работы |  |  | 12: 662166.12
|  | Строительные работы |  |  | 12: 661876.32
в том числе:
|  | оплата труда |  |  | 12: 69148.13
|  | эксплуатация машин и механизмов |  |  | 12: 17916.17
|  | оплата труда машинистов (Отм) |  |  | 12: 10643.28
|  | материалы |  |  | 12: 390210.53
|  | накладные расходы |  |  | 12: 98952.42
|  | сметная прибыль |  |  | 12: 75005.79
|  | Перевозка |  |  | 12: 289.8
|  | Монтажные работы |  |  | 12: 66454.25
в том числе:
|  | оплата труда |  |  | 12: 13375.49
|  | эксплуатация машин и механизмов |  |  | 12: 8268.42
|  | оплата труда машинистов (Отм) |  |  | 12: 4061.72
|  | материалы |  |  | 12: 14767.19
|  | накладные расходы |  |  | 12: 17088.46
|  | сметная прибыль |  |  | 12: 8892.97
|  | Прочие затраты |  |  | 12: 6423.8
|  | Пусконаладочные работы |  |  | 12: 6423.8
в том числе:
|  | оплата труда |  |  | 12: 3044.45
|  | накладные расходы |  |  | 12: 2283.35
|  | сметная прибыль |  |  | 12: 1096
|  | Всего |  |  | 12: 735044.17
|  | Всего ФОТ (справочно) |  |  | 12: 100273.07
|  | Всего накладные расходы (справочно) |  |  | 12: 118324.23
|  | Всего сметная прибыль (справочно) |  |  | 12: 84994.76
|  | НДС 20% |  |  | 12: 147008.83
|  | ВСЕГО по смете |  |  | 12: 882053
Справочно
|  | затраты труда рабочих |  |  | 7: 172.8324
|  | затраты труда машинистов |  |  | 7: 25.0164
Начальная (максимальная) цена контракта принята в сумме 882 053,00 рубля