## 02-01-03 - ЛСР по Методике 2020
Приложение 2 к извещению об осуществлении закупки
Обоснование начальной (максимальной) цены контракта, начальная сумма цен указанных единиц и максимальное значение цены контракта При определении начальной (максимальной) цены контракта в соответствии со статьей 22 Федерального закона от 5 апреля 2013 г.№44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» применен проектно-сметный метод, в соответствии с методиками и нормативами (государственными элементными сметными нормами) строительных работ и специальных строительных работ, утвержденными в соответствии с компетенцией федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере строительства, или органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации.
ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА)
Монтаж точки оповещения по адресу г.Югорск, ул.Студенческая, д.35 | [13 empty] | ТСО №3 по адресу: г.Югорск, ул.Студенческая, д.35
(наименование работ и затрат)
Составлен | базисно-индексным | методом
Основание
(проектная и (или) иная техническая документация)
Составлен(а) в текущем (базисном) уровне цен |  |  | 4кв.2022г.
Сметная стоимость |  | 1708.44 | (311,16) | тыс.руб.
в том числе:
| строительных работ | 8.86 | (0,53) | тыс.руб. |  | Средства на оплату труда рабочих | [5 empty] | (4,5) | тыс.руб.
| монтажных работ | 246.21 | (14,71) | тыс.руб. |  | Нормативные затраты труда рабочих |  |  |  |  | 414.01 |  | чел.час.
| оборудования | 1114.96 | (242,91) | тыс.руб. |  | Нормативные затраты труда машинистов |  |  |  |  | 0.96 |  | чел.час.
| прочих затрат | 53.67 | (1,15) | тыс.руб.
№ п/п | Обоснование | Наименование работ и затрат |  |  | Единица измерения | Количество |  |  | Сметная стоимость в базисном уровне цен (в текущем уровне цен (гр. 8) для ресурсов, отсутствующих в ФРСН), руб. |  |  | Индексы | Сметная стоимость в текущем уровне цен, руб.
[6 empty] | на единицу | коэффициенты | всего с учетом коэффициентов | на единицу | коэффициенты | всего
1 | 2 | 3 |  |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
Раздел 1. Монтажные работы | [14 empty] | Раздел 1. Монтажные работы
1 | ФЕРм10-04-111-03 УМС-1200 | Шкаф оконечных усилителей на полу, количество усилителей: до 2 | [13 empty] | Шкаф оконечных усилителей на полу, количество усилителей: до 2 | bar: 4; 7
| 1 | ОТ |  |  | 8: 199.54; 10: 199.54 |  |  |  | ОТ
| 4 | М |  |  | 8: 53.89; 10: 53.89 |  |  |  | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 22; 7: 22 |  |  |  |  | ЗТ
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 253.43; 10: 253.43 | [5 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 199.54 |  |  |  |  | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.51.2 | НР Монтаж радиотелевизионного и электронного оборудования |  |  | 4: %; 5: 96; 7: 96; 10: 191.56 |  |  |  |  | НР Монтаж радиотелевизионного и электронного оборудования
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.51.2 | СП Монтаж радиотелевизионного и электронного оборудования |  |  | 4: %; 5: 53; 7: 53; 10: 105.76 |  |  |  |  | СП Монтаж радиотелевизионного и электронного оборудования
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 550.75 | [6 empty] | Всего по позиции
2 | ФЕРм10-02-041-02 | Электрическая проверка и настройка: устройства автоматического ввода программ |  |  | 4: компл; 7: 1 |  |  | Электрическая проверка и настройка: устройства автоматического ввода программ
| 1 | ОТ |  |  | 8: 1602.08; 10: 1602.08 |  |  |  | ОТ
| 4 | М |  |  | 8: 32.04; 10: 32.04 |  |  |  | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 124; 7: 124 |  |  |  |  | ЗТ
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 1634.12; 10: 1634.12 | [5 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 1602.08 |  |  |  |  | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.51.1 | НР Прокладка и монтаж сетей связи |  |  | 4: %; 5: 91; 7: 91; 10: 1457.89 |  |  |  |  | НР Прокладка и монтаж сетей связи
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.51.1 | СП Прокладка и монтаж сетей связи |  |  | 4: %; 5: 46; 7: 46; 10: 736.96 |  |  |  |  | СП Прокладка и монтаж сетей связи
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 3828.97 | [6 empty] | Всего по позиции
3 | ФЕРм10-03-002-12 | Электрическая проверка и регулировка: комплекта преобразовательного и усилительного оборудования многоканальных систем |  |  | 4: компл; 7: 1 |  |  | Электрическая проверка и регулировка: комплекта преобразовательного и усилительного оборудования многоканальных систем
| 1 | ОТ |  |  | 8: 114.23; 10: 114.23 |  |  |  | ОТ
| 4 | М |  |  | 8: 2.28; 10: 2.28 |  |  |  | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 10.3; 7: 10.3 |  |  |  |  | ЗТ
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 116.51; 10: 116.51 | [5 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 114.23 |  |  |  |  | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.51.1 | НР Прокладка и монтаж сетей связи |  |  | 4: %; 5: 91; 7: 91; 10: 103.95 |  |  |  |  | НР Прокладка и монтаж сетей связи
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.51.1 | СП Прокладка и монтаж сетей связи |  |  | 4: %; 5: 46; 7: 46; 10: 52.55 |  |  |  |  | СП Прокладка и монтаж сетей связи
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 273.01 | [6 empty] | Всего по позиции
4 | ФЕРм10-04-101-09 Гр-100 | Громкоговоритель или звуковая колонка на столбе или на крыше, мощность свыше 10 Вт |  |  | 4: шт; 7: 12 |  |  | Громкоговоритель или звуковая колонка на столбе или на крыше, мощность свыше 10 Вт
| 1 | ОТ |  |  | 8: 45.35; 10: 544.2 |  |  |  | ОТ
| 4 | М |  |  | 8: 18.63; 10: 223.56 |  |  |  | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 5; 7: 60 |  |  |  |  | ЗТ
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 63.98; 10: 767.76 | [5 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 544.2 |  |  |  |  | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.51.2 | НР Монтаж радиотелевизионного и электронного оборудования |  |  | 4: %; 5: 96; 7: 96; 10: 522.43 |  |  |  |  | НР Монтаж радиотелевизионного и электронного оборудования
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.51.2 | СП Монтаж радиотелевизионного и электронного оборудования |  |  | 4: %; 5: 53; 7: 53; 10: 288.43 |  |  |  |  | СП Монтаж радиотелевизионного и электронного оборудования
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 1578.62 | [6 empty] | Всего по позиции
5 | ФЕРм10-06-079-01 Гр-100 | Измерение сопротивления шлейфа, сопротивления изоляции и омической асимметрии |  |  | 4: участок; 7: 12 |  |  | Измерение сопротивления шлейфа, сопротивления изоляции и омической асимметрии
| 1 | ОТ |  |  | 8: 81.63; 10: 979.56 |  |  |  | ОТ
| 4 | М |  |  | 8: 1.63; 10: 19.56 |  |  |  | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 9; 7: 108 |  |  |  |  | ЗТ
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 83.26; 10: 999.12 | [5 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 979.56 |  |  |  |  | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. пп.51.1,51.3 (в ред. пр. № 636/пр от 02.09.2021) | НР Оборудование связи (при составлении сметы необходимо задать вид работ: для городских сетей связи или междугородных линий связи) |  |  | 4: %; 5: 0; 7: 0 |  |  |  |  | НР Оборудование связи (при составлении сметы необходимо задать вид работ: для городских сетей связи или междугородных линий связи)
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. пп.51.1,51.3 | СП Оборудование связи (при составлении сметы необходимо задать вид работ: для городских сетей связи или междугородных линий связи) |  |  | 4: %; 5: 0; 7: 0 |  |  |  |  | СП Оборудование связи (при составлении сметы необходимо задать вид работ: для городских сетей связи или междугородных линий связи)
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 999.12 | [6 empty] | Всего по позиции
6 | ФЕРм08-03-526-01 | Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток до 25 А | [13 empty] | Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток до 25 А | bar: 4; 7
| 1 | ОТ |  |  | 8: 12.74; 10: 12.74 |  |  |  | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 0.87; 10: 0.87 |  |  |  | ЭМ
| 4 | М |  |  | 8: 20.04; 10: 20.04 |  |  |  | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 1.34; 7: 1.34 |  |  |  |  | ЗТ
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 33.65; 10: 33.65 | [5 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 12.74 |  |  |  |  | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.49.3 | НР Электротехнические установки на других объектах |  |  | 4: %; 5: 98; 7: 98; 10: 12.49 |  |  |  |  | НР Электротехнические установки на других объектах
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.49.3 | СП Электротехнические установки на других объектах |  |  | 4: %; 5: 51; 7: 51; 10: 6.5 |  |  |  |  | СП Электротехнические установки на других объектах
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 52.64 | [6 empty] | Всего по позиции
7 О | 62.1.01.09-0011 | Выключатели автоматические: «IEK» ВА47-29 2Р 16А, характеристика С |  |  | 4: шт; 7: 1; 8: 20.9; 10: 20.9 |  |  | Выключатели автоматические: «IEK» ВА47-29 2Р 16А, характеристика С
|  | (Инженерное оборудование) | [18 empty] | (Инженерное оборудование)
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 20.9 | [6 empty] | Всего по позиции
8 | ФЕРм10-06-034-12 | Коробка распределительная настенная на кабеле с пластмассовой оболочкой |  |  | 4: коробка; 7: 2 |  |  | Коробка распределительная настенная на кабеле с пластмассовой оболочкой
| 1 | ОТ |  |  | 8: 19.24; 10: 38.48 |  |  |  | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 37.69; 10: 75.38 |  |  |  | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 3.94; 10: 7.88 |  |  |  | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 11.24; 10: 22.48 |  |  |  | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 2; 7: 4 |  |  |  |  | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.34; 7: 0.68 |  |  |  |  | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 68.17; 10: 136.34 | [5 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 46.36 |  |  |  |  | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.51.1 | НР Прокладка и монтаж сетей связи |  |  | 4: %; 5: 91; 7: 91; 10: 42.19 |  |  |  |  | НР Прокладка и монтаж сетей связи
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.51.1 | СП Прокладка и монтаж сетей связи |  |  | 4: %; 5: 46; 7: 46; 10: 21.33 |  |  |  |  | СП Прокладка и монтаж сетей связи
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 199.86 | [6 empty] | Всего по позиции
9 | 20.5.02.06-0002 | Коробка разветвительная для открытой проводки KP 2604 "HEGEL" размером 100х100х50 мм |  |  | 4: 10 шт; 7: 0.2; 8: 88; 10: 17.6 |  |  | Коробка разветвительная для открытой проводки KP 2604 "HEGEL" размером 100х100х50 мм
|  | (Прокладка и монтаж сетей связи) | [18 empty] | (Прокладка и монтаж сетей связи)
|  | Объем=2 / 10 | [19 empty] | Объем=2 / 10
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 17.6 | [6 empty] | Всего по позиции
10 | ФЕРм08-02-390-01 | Короба пластмассовые: шириной до 40 мм |  |  | 4: 100 м; 7: 0.6 |  |  | Короба пластмассовые: шириной до 40 мм
|  | Объем=60 / 100 | [19 empty] | Объем=60 / 100
| 1 | ОТ |  |  | 8: 154.92; 10: 92.95 |  |  |  | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 0.31; 10: 0.19 |  |  |  | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 0.14; 10: 0.08 |  |  |  | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 51.53; 10: 30.92 |  |  |  | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 16.29; 7: 9.774 |  |  |  |  | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.01; 7: 0.006 |  |  |  |  | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 206.76; 10: 124.06 | [5 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 93.03 |  |  |  |  | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.49.3 | НР Электротехнические установки на других объектах |  |  | 4: %; 5: 98; 7: 98; 10: 91.17 |  |  |  |  | НР Электротехнические установки на других объектах
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.49.3 | СП Электротехнические установки на других объектах |  |  | 4: %; 5: 51; 7: 51; 10: 47.45 |  |  |  |  | СП Электротехнические установки на других объектах
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 262.68 | [6 empty] | Всего по позиции
11 | 20.2.05.04-0024 | Кабель-канал (короб) 20х10 мм |  |  | 4: м; 7: 60; 8: 1.19; 10: 71.4 |  |  | Кабель-канал (короб) 20х10 мм
|  | (Электротехнические установки на других объектах) | [18 empty] | (Электротехнические установки на других объектах)
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 71.4 | [6 empty] | Всего по позиции
12 | ФЕРм08-02-399-01 | Провод в коробах, сечением: до 6 мм2 |  |  | 4: 100 м; 7: 0.7 |  |  | Провод в коробах, сечением: до 6 мм2
|  | Объем=(20+10+40) / 100 | [19 empty] | Объем=(20+10+40) / 100
| 1 | ОТ |  |  | 8: 26.51; 10: 18.56 |  |  |  | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 1.81; 10: 1.27 |  |  |  | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 0.26; 10: 0.18 |  |  |  | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 10.27; 10: 7.19 |  |  |  | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 2.82; 7: 1.974 |  |  |  |  | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.02; 7: 0.014 |  |  |  |  | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 38.59; 10: 27.02 | [5 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 18.74 |  |  |  |  | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.49.3 | НР Электротехнические установки на других объектах |  |  | 4: %; 5: 98; 7: 98; 10: 18.37 |  |  |  |  | НР Электротехнические установки на других объектах
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.49.3 | СП Электротехнические установки на других объектах |  |  | 4: %; 5: 51; 7: 51; 10: 9.56 |  |  |  |  | СП Электротехнические установки на других объектах
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 54.95 | [6 empty] | Всего по позиции
13 | 21.1.06.10-0578 | Кабель силовой с медными жилами ВВГнг-LS 3х1,5-1000 |  |  | 4: 1000 м; 7: 0.0204; 8: 7428.7; 10: 151.55 |  |  | Кабель силовой с медными жилами ВВГнг-LS 3х1,5-1000
|  | (Электротехнические установки на других объектах) | [18 empty] | (Электротехнические установки на других объектах)
|  | Объем=(20*1,02) / 1000 | [19 empty] | Объем=(20*1,02) / 1000
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 151.55 | [6 empty] | Всего по позиции
14 | 21.1.04.01-1046 | Кабель витая пара U/UTP 4х2х0,52, категория 5e |  |  | 4: 1000 м; 7: 0.0408; 8: 1150.19; 10: 46.93 |  |  | Кабель витая пара U/UTP 4х2х0,52, категория 5e
|  | (Электротехнические установки на других объектах) | [18 empty] | (Электротехнические установки на других объектах)
|  | Объем=(40*1.02) / 1000 | [19 empty] | Объем=(40*1.02) / 1000
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 46.93 | [6 empty] | Всего по позиции
15 | ФЕРм08-02-409-09 | Труба гофрированная ПВХ для защиты проводов и кабелей по установленным конструкциям, по стенам, колоннам, потолкам, основанию пола |  |  | 4: 100 м; 7: 0.6 |  |  | Труба гофрированная ПВХ для защиты проводов и кабелей по установленным конструкциям, по стенам, колоннам, потолкам, основанию пола
|  | Объем=60 / 100 | [19 empty] | Объем=60 / 100
| 1 | ОТ |  |  | 8: 139.54; 10: 83.72 |  |  |  | ОТ
| 4 | М |  |  | 8: 16.79; 10: 10.07 |  |  |  | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 15.2; 7: 9.12 |  |  |  |  | ЗТ
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 156.33; 10: 93.79 | [5 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 83.72 |  |  |  |  | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.49.3 | НР Электротехнические установки на других объектах |  |  | 4: %; 5: 98; 7: 98; 10: 82.05 |  |  |  |  | НР Электротехнические установки на других объектах
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.49.3 | СП Электротехнические установки на других объектах |  |  | 4: %; 5: 51; 7: 51; 10: 42.7 |  |  |  |  | СП Электротехнические установки на других объектах
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 218.54 | [6 empty] | Всего по позиции
16 | 24.3.03.05-0013 | Трубы полиэтиленовые гибкие гофрированные легкие с протяжкой, номинальный внутренний диаметр 25 мм |  |  | 4: м; 7: 60; 8: 4.9; 10: 294 |  |  | Трубы полиэтиленовые гибкие гофрированные легкие с протяжкой, номинальный внутренний диаметр 25 мм
|  | (Электротехнические установки на других объектах) | [18 empty] | (Электротехнические установки на других объектах)
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 294 | [6 empty] | Всего по позиции
17 | 23.8.03.02-0002 | Клипса для крепежа гофротрубы, номинальный диаметр 20 мм |  |  | 4: 10 шт; 7: 20; 8: 2.9; 10: 58 |  |  | Клипса для крепежа гофротрубы, номинальный диаметр 20 мм
|  | (Электротехнические установки на других объектах) | [18 empty] | (Электротехнические установки на других объектах)
|  | Объем=200 / 10 | [19 empty] | Объем=200 / 10
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 58 | [6 empty] | Всего по позиции
18 | ФЕРм08-02-412-01 | Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 2,5 мм2 |  |  | 4: 100 м; 7: 0.6 |  |  | Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 2,5 мм2
|  | Объем=60 / 100 | [19 empty] | Объем=60 / 100
| 1 | ОТ |  |  | 8: 42.21; 10: 25.33 |  |  |  | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 1.81; 10: 1.09 |  |  |  | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 0.26; 10: 0.16 |  |  |  | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 11.27; 10: 6.76 |  |  |  | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 4.49; 7: 2.694 |  |  |  |  | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.02; 7: 0.012 |  |  |  |  | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 55.29; 10: 33.18 | [5 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 25.49 |  |  |  |  | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.49.3 | НР Электротехнические установки на других объектах |  |  | 4: %; 5: 98; 7: 98; 10: 24.98 |  |  |  |  | НР Электротехнические установки на других объектах
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.49.3 | СП Электротехнические установки на других объектах |  |  | 4: %; 5: 51; 7: 51; 10: 13 |  |  |  |  | СП Электротехнические установки на других объектах
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 71.16 | [6 empty] | Всего по позиции
19 | ФЕРм08-02-412-09 | Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава каждого последующего одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 6 мм2 |  |  | 4: 100 м; 7: 0.6 |  |  | Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава каждого последующего одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 6 мм2
|  | Объем=60 / 100 | [19 empty] | Объем=60 / 100
| 1 | ОТ |  |  | 8: 17.2; 10: 10.32 |  |  |  | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 1.81; 10: 1.09 |  |  |  | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 0.26; 10: 0.16 |  |  |  | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 8.31; 10: 4.99 |  |  |  | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 1.83; 7: 1.098 |  |  |  |  | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.02; 7: 0.012 |  |  |  |  | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 27.32; 10: 16.4 | [5 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 10.48 |  |  |  |  | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.49.3 | НР Электротехнические установки на других объектах |  |  | 4: %; 5: 98; 7: 98; 10: 10.27 |  |  |  |  | НР Электротехнические установки на других объектах
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.49.3 | СП Электротехнические установки на других объектах |  |  | 4: %; 5: 51; 7: 51; 10: 5.34 |  |  |  |  | СП Электротехнические установки на других объектах
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 32.01 | [6 empty] | Всего по позиции
20 | 21.2.02.04-0001 | Провод связи с двумя параллельно уложенными жилами, диаметр 1,2 мм, с полиэтиленовой изоляцией, с общей оболочкой из светостабилизированного полиэтилена, марка ПРППМ, сечение 2х1,2 мм2 |  |  | 4: 1000 м; 7: 0.1224; 8: 2889.41; 10: 353.66 |  |  | Провод связи с двумя параллельно уложенными жилами, диаметр 1,2 мм, с полиэтиленовой изоляцией, с общей оболочкой из светостабилизированного полиэтилена, марка ПРППМ, сечение 2х1,2 мм2
|  | (Электротехнические установки на других объектах) | [18 empty] | (Электротехнические установки на других объектах)
|  | Объем=(120*1,02) / 1000 | [19 empty] | Объем=(120*1,02) / 1000
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 353.66 | [6 empty] | Всего по позиции
|  | Итого по разделу 1 Монтажные работы |  |  | 10: 9136.35 | [9 empty] | Итого по разделу 1 Монтажные работы
Раздел 2. Строительные работы | [14 empty] | Раздел 2. Строительные работы
Тр-5 | [23 empty] | Тр-5
21 | ФЕРм38-01-006-08 | Сборка с помощью лебедок ручных (с установкой и снятием их в процессе работы) или вручную (мелких деталей): стремянки, связи, кронштейны, тормозные конструкции и пр. |  |  | 4: т; 7: 0.1316 |  |  | Сборка с помощью лебедок ручных (с установкой и снятием их в процессе работы) или вручную (мелких деталей): стремянки, связи, кронштейны, тормозные конструкции и пр.
|  | Объем=131,6/1000 | [19 empty] | Объем=131,6/1000
| 1 | ОТ |  |  | 8: 1222; 10: 160.82 |  |  |  | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 1843; 10: 242.54 |  |  |  | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 20.6; 10: 2.71 |  |  |  | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 214.93; 10: 28.28 |  |  |  | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 130; 7: 17.108 |  |  |  |  | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 1.8; 7: 0.23688 |  |  |  |  | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 3279.93; 10: 431.64 | [5 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 163.53 |  |  |  |  | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.80 | НР Изготовление технологических металлических конструкций в условиях производственных баз |  |  | 4: %; 5: 91; 7: 91; 10: 148.81 |  |  |  |  | НР Изготовление технологических металлических конструкций в условиях производственных баз
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.80 | СП Изготовление технологических металлических конструкций в условиях производственных баз |  |  | 4: %; 5: 45; 7: 45; 10: 73.59 |  |  |  |  | СП Изготовление технологических металлических конструкций в условиях производственных баз
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 654.04 | [6 empty] | Всего по позиции
22 | ФЕР34-02-061-01 | Установка стоек для радиотрансляционных сетей одинарных на напряжение: до 240 В |  |  | 4: стойка; 7: 1 |  |  | Установка стоек для радиотрансляционных сетей одинарных на напряжение: до 240 В
| 1 | ОТ |  |  | 8: 62.82; 10: 62.82 |  |  |  | ОТ
| 4 | М |  |  | 8: 336.54; 10: 336.54 |  |  |  | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 6.53; 7: 6.53 |  |  |  |  | ЗТ
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 399.36; 10: 399.36 | [5 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 62.82 |  |  |  |  | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.28 | НР Сооружения связи, радиовещания и телевидения |  |  | 4: %; 5: 99; 7: 99; 10: 62.19 |  |  |  |  | НР Сооружения связи, радиовещания и телевидения
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.28 | СП Сооружения связи, радиовещания и телевидения |  |  | 4: %; 5: 58; 7: 58; 10: 36.44 |  |  |  |  | СП Сооружения связи, радиовещания и телевидения
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 497.99 | [6 empty] | Всего по позиции
23 | ФЕР34-02-065-03 | Устройство закрепления стальных листов на крышах: черепичных | [13 empty] | Устройство закрепления стальных листов на крышах: черепичных | bar: 4; 7
Уд | 08.3.05.05-0032 | Сталь листовая кровельная, марка СТК-1, толщина 0,8 мм |  |  | 4: т; 5: 0.005; 7: 0.005; 8: 8900; 10: 44.5 | [11 empty] | Сталь листовая кровельная, марка СТК-1, толщина 0,8 мм
| 1 | ОТ |  |  | 8: 11.58; 10: 11.58 |  |  |  | ОТ
| 4 | М |  |  | 8: 45.74; 10: 1.24 |  |  |  | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 1.34; 7: 1.34 |  |  |  |  | ЗТ
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 12.82; 10: 12.82 | [5 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 11.58 |  |  |  |  | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.28 | НР Сооружения связи, радиовещания и телевидения |  |  | 4: %; 5: 99; 7: 99; 10: 11.46 |  |  |  |  | НР Сооружения связи, радиовещания и телевидения
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.28 | СП Сооружения связи, радиовещания и телевидения |  |  | 4: %; 5: 58; 7: 58; 10: 6.72 |  |  |  |  | СП Сооружения связи, радиовещания и телевидения
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 31 | [6 empty] | Всего по позиции
|  | Итого по разделу 2 Строительные работы |  |  | 10: 1183.03 | [9 empty] | Итого по разделу 2 Строительные работы
Раздел 3. Оборудование | [14 empty] | Раздел 3. Оборудование
24 О | ТЦ_101_55_5506076860_13.12.2021_01 | Усилитель мощности специализированный (ВФПТ.468731.002-02) с блоком переключения универсальным П-166М (УЯИД.468332.016) УМС-1200 с БПРУ-02 |  |  | шт. |  |  | 1 | 925666.67 |  | 201670.3 | 4.59 | 925666.67 |  |  | Усилитель мощности специализированный (ВФПТ.468731.002-02) с блоком переключения универсальным П-166М (УЯИД.468332.016) УМС-1200 с БПРУ-02
|  | (Оборудование) | [18 empty] | (Оборудование)
|  | Цена=1110800/1,2 | [23 empty] | Цена=1110800/1,2
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 201670.3; 12: 925666.67 | [6 empty] | Всего по позиции
25 О | ТЦ_61.3.02.04_24_2462227289_15.12.2021_01 | Громкоговоритель 100ГР-38Н , IP54 |  |  | шт. |  |  | 12 | 15766.67 |  | 41220.05 | 4.59 | 189200.04 |  |  | Громкоговоритель 100ГР-38Н , IP54
|  | (Оборудование) | [18 empty] | (Оборудование)
|  | Цена=18920/1,2 | [23 empty] | Цена=18920/1,2
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 41220.05; 12: 189200.04 | [6 empty] | Всего по позиции
|  | Итого по разделу 3 Оборудование |  |  | 10: 242890.35 | [9 empty] | Итого по разделу 3 Оборудование
Раздел 4. Материалы неучтенные ценником | [14 empty] | Раздел 4. Материалы неучтенные ценником
26 | ТЦ_21.2.03.05_55_5506076860_13.12.2021_01 | Провод заземления ПуГВ 1x6 |  |  | м |  |  | 10.2 | 163.58 |  | 99.67 | 16.74 | 1668.52 |  |  | Провод заземления ПуГВ 1x6
|  | (Материалы для монтажных работ) | [18 empty] | (Материалы для монтажных работ)
|  | Объем=10*1,02 | [19 empty] | Объем=10*1,02
|  | Цена=196,29/1,2 | [23 empty] | Цена=196,29/1,2
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 99.67; 12: 1668.52 | [6 empty] | Всего по позиции
27 | ТЦ_102_24_5506076860_15.12.2021_01 | Металлоконструкция для скатной крыши Тр-5 |  |  | шт. |  |  | 1 | 69874.19 |  | 4174.09 | 16.74 | 69874.19 |  |  | Металлоконструкция для скатной крыши Тр-5
|  | (Материалы для монтажных работ) | [18 empty] | (Материалы для монтажных работ)
|  | Цена=83849,03/1,2 | [23 empty] | Цена=83849,03/1,2
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 4174.09; 12: 69874.19 | [6 empty] | Всего по позиции
28 | ТЦ_102_24_5506076860_15.12.2021_01 | Крепление для Гр-100 |  |  | шт |  |  | 6 | 1185.42 |  | 424.88 | 16.74 | 7112.52 |  |  | Крепление для Гр-100
|  | (Материалы для монтажных работ) | [18 empty] | (Материалы для монтажных работ)
|  | Цена=1422,50/1,2 | [23 empty] | Цена=1422,50/1,2
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 424.88; 12: 7112.52 | [6 empty] | Всего по позиции
29 | ТЦ_01.7.19.03_25_2538119896_16.12.2021_01 | Мастер-флеш угловой фланец 500x600мм 75-200 |  |  | м |  |  | 1 | 4012.99 |  | 239.72 | 16.74 | 4012.99 |  |  | Мастер-флеш угловой фланец 500x600мм 75-200
|  | (Материалы для монтажных работ) | [18 empty] | (Материалы для монтажных работ)
|  | Цена=4815,59/1,2 | [23 empty] | Цена=4815,59/1,2
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 239.72; 12: 4012.99 | [6 empty] | Всего по позиции
|  | Итого по разделу 4 Материалы неучтенные ценником |  |  | 10: 4938.36 | [9 empty] | Итого по разделу 4 Материалы неучтенные ценником
Раздел 5. Пусконаладочные работы | [14 empty] | Раздел 5. Пусконаладочные работы
30 | ФЕРп02-02-003-01 | Функциональная настройка специального программного обеспечения АС, количество функций - 1 |  |  | 4: шт; 7: 4 |  |  | Функциональная настройка специального программного обеспечения АС, количество функций - 1
| 1 | ОТ |  |  | 8: 43.38; 10: 173.52 |  |  |  | ОТ
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 2.76; 7: 11.04 |  |  |  |  | ЗТ
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 43.38; 10: 173.52 | [5 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 173.52 |  |  |  |  | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.83 | НР Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20% |  |  | 4: %; 5: 75; 7: 75; 10: 130.14 |  |  |  |  | НР Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.83 | СП Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20% |  |  | 4: %; 5: 36; 7: 36; 10: 62.47 |  |  |  |  | СП Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 366.13 | [6 empty] | Всего по позиции
31 | ФЕРп02-02-004-01 | Автономная наладка АС: I категории сложности |  |  | 4: система; 7: 1 |  |  | Автономная наладка АС: I категории сложности
| 1 | ОТ |  |  | 8: 82.39; 10: 82.39 |  |  |  | ОТ
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 5.25; 7: 5.25 |  |  |  |  | ЗТ
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 82.39; 10: 82.39 | [5 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 82.39 |  |  |  |  | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.83 | НР Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20% |  |  | 4: %; 5: 75; 7: 75; 10: 61.79 |  |  |  |  | НР Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.83 | СП Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20% |  |  | 4: %; 5: 36; 7: 36; 10: 29.66 |  |  |  |  | СП Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 173.84 | [6 empty] | Всего по позиции
32 | ФЕРп02-02-006-01 | Предварительные испытания АС: I категории сложности |  |  | 4: система; 7: 1 |  |  | Предварительные испытания АС: I категории сложности
| 1 | ОТ |  |  | 8: 100; 10: 100 |  |  |  | ОТ
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 6.37; 7: 6.37 |  |  |  |  | ЗТ
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 100; 10: 100 | [5 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 100 |  |  |  |  | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.83 | НР Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20% |  |  | 4: %; 5: 75; 7: 75; 10: 75 |  |  |  |  | НР Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.83 | СП Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20% |  |  | 4: %; 5: 36; 7: 36; 10: 36 |  |  |  |  | СП Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 211 | [6 empty] | Всего по позиции
33 | ФЕРп02-02-007-01 | Приемосдаточные испытания АС: I категории сложности |  |  | 4: система; 7: 1 |  |  | Приемосдаточные испытания АС: I категории сложности
| 1 | ОТ |  |  | 8: 189.84; 10: 189.84 |  |  |  | ОТ
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 12.07; 7: 12.07 |  |  |  |  | ЗТ
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 189.84; 10: 189.84 | [5 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 189.84 |  |  |  |  | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.83 | НР Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20% |  |  | 4: %; 5: 75; 7: 75; 10: 142.38 |  |  |  |  | НР Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.83 | СП Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20% |  |  | 4: %; 5: 36; 7: 36; 10: 68.34 |  |  |  |  | СП Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 400.56 | [6 empty] | Всего по позиции
|  | Итого по разделу 5 Пусконаладочные работы |  |  | 10: 1151.53 | [9 empty] | Итого по разделу 5 Пусконаладочные работы
|  | Итоги по смете: | [24 empty] | Итоги по смете:
|  | Итого прямые затраты (справочно) |  |  | 10: 11556.45 | [14 empty] | Итого прямые затраты (справочно)
|  | в том числе: | [25 empty] | в том числе:
|  | Оплата труда рабочих |  |  | 10: 4502.68 | [14 empty] | Оплата труда рабочих
|  | Эксплуатация машин |  |  | 10: 322.43 | [14 empty] | Эксплуатация машин
|  | в том числе оплата труда машинистов (Отм) |  |  | 10: 11.17 | [14 empty] | в том числе оплата труда машинистов (Отм)
|  | Материалы |  |  | 10: 6731.34 | [14 empty] | Материалы
| 1 | Строительные работы |  |  | 10: 528.99; 11: 16.74; 12: 8855.29 | [14 empty] | Строительные работы
|  | в том числе: | [25 empty] | в том числе:
|  | оплата труда |  |  | 10: 74.4 | [14 empty] | оплата труда
|  | материалы |  |  | 10: 337.78 | [14 empty] | материалы
|  | накладные расходы |  |  | 10: 73.65 | [14 empty] | накладные расходы
|  | сметная прибыль |  |  | 10: 43.16 | [14 empty] | сметная прибыль
| 1 | Монтажные работы |  |  | 10: 14707.85; 11: 16.74; 12: 246209.41 | [14 empty] | Монтажные работы
|  | в том числе: | [25 empty] | в том числе:
|  | оплата труда |  |  | 10: 3882.53 | [14 empty] | оплата труда
|  | эксплуатация машин и механизмов |  |  | 10: 322.43 | [14 empty] | эксплуатация машин и механизмов
|  | в том числе оплата труда машинистов (ОТм) |  |  | 10: 11.17 | [14 empty] | в том числе оплата труда машинистов (ОТм)
|  | материалы |  |  | 10: 6393.56 | [14 empty] | материалы
|  | накладные расходы |  |  | 10: 2706.16 | [14 empty] | накладные расходы
|  | сметная прибыль |  |  | 10: 1403.17 | [14 empty] | сметная прибыль
|  | Оборудование |  |  | 10: 242911.25; 12: 1114962.64 | [14 empty] | Оборудование
| 2 | Оборудование |  |  | 10: 242890.35; 11: 4.59; 12: 1114866.71 | [14 empty] | Оборудование
| 2 | Инженерное оборудование |  |  | 10: 20.9; 11: 4.59; 12: 95.93 | [14 empty] | Инженерное оборудование
|  | Прочие затраты |  |  | 10: 1151.526; 12: 53672.81 | [14 empty] | Прочие затраты
| 3 | Пусконаладочные работы |  |  | 10: 1151.526; 11: 46.61; 12: 53672.81 | [14 empty] | Пусконаладочные работы
|  | в том числе: | [25 empty] | в том числе:
|  | оплата труда |  |  | 10: 545.75 | [14 empty] | оплата труда
|  | накладные расходы |  |  | 10: 409.31 | [14 empty] | накладные расходы
|  | сметная прибыль |  |  | 10: 196.47 | [14 empty] | сметная прибыль
|  | Итого |  |  | 10: 259299.62; 12: 1423700.15 | [15 empty] | Итого
|  | Итого ФОТ (справочно) |  |  | 10: 4513.85 | [14 empty] | Итого ФОТ (справочно)
|  | Итого накладные расходы (справочно) |  |  | 10: 3189.12 | [14 empty] | Итого накладные расходы (справочно)
|  | Итого сметная прибыль (справочно) |  |  | 10: 1642.8 | [14 empty] | Итого сметная прибыль (справочно)
|  | НДС 20% |  |  | 10: 51859.92; 12: 284740.03 | [16 empty] | НДС 20%
|  | ВСЕГО по смете |  |  | 10: 311159.54; 12: 1708440.18 | [17 empty] | ВСЕГО по смете
|  | в том числе: | [25 empty] | в том числе:
|  | материальные ресурсы, отсутствующие в ФРСН |  |  | 10: 4938.36; 12: 82668.22 | [14 empty] | материальные ресурсы, отсутствующие в ФРСН
|  | оборудование, отсутствующее в ФРСН |  |  | 10: 242890.35; 12: 1114866.71 | [14 empty] | оборудование, отсутствующее в ФРСН
Начальная (максимальная)цена контракта принята в размере 1 708 440,18 рублей (один миллион семьсот восемь тысяч четыреста сорок рублей 18 копеек)