## ЛСР по форме №4 с материалами
СОГЛАСОВАНО: | [8 empty] | Приложение
Начальник Управления строительства ДЖКиСК | [8 empty] | к техническому заданию
ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ
ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ ПО ТЕКУЩЕМУ РЕМОНТУ В МБОУ "СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА №5" В ГОРОДЕ ЮГОРСКЕ
Основание: Дефектный акт
| Средства на оплату труда _______________________________________________________________________________________________ |  | ___________________________22,283 |  | тыс. руб.
| Сметная трудоемкость _______________________________________________________________________________________________ |  | _______________________________________________________________________________________________2426,28 |  | чел.час
Составлен(а) в ценах 2001 г.
№ пп | Шифр и номер позиции норматива | Наименование работ и затрат, единица измерения | Количество | Стоимость единицы, руб. |  |  | Общая стоимость, руб. |  |  |  | Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых обслуживанием машин
|  |  |  | всего | эксплуата- ции машин | мате- риалы | Всего | оплаты труда | эксплуата- ции машин | мате- риалы
|  |  |  | оплаты труда | в т.ч. оплаты труда |  |  |  | в т.ч. оплаты труда |  | на единицу | всего
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
Раздел 1. Демонтажные работы
1 | ФЕР12-01-012-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр Применительно | Демонтаж кровельного ограждения - Ограждение кровель перилами (100 м) 115,58 = 130,89 - 1,89 x 8,10 (Табл.2, п.4 Демонтаж (разборка) металлических конструкций ОЗП=0,7; ЭМ=0,7 к расх.; ЗПМ=0,7; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,7; ТЗМ=0,7) НР (68,42 руб.): 126% от ФОТ СП (35,3 руб.): 65% от ФОТ | 1,2 120 / 100 | 67,32 41,37 | 25,95 3,88 |  | 80.78 | 49.64 | 31,14 4,66 |  | 4.669 | 5.6
2 | ФЕРр58-3-1 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр Применительно | Демонтаж конька и ендовы - Разборка мелких покрытий и обделок из листовой стали: поясков, сандриков, желобов, отливов, свесов и т.п. (100 м) НР (163,03 руб.): 87% от ФОТ СП (121,8 руб.): 65% от ФОТ | 2,64 (212+52) / 100 | 71,18 70,98 | 0.2 |  | 187.92 | 187.39 | 0.53 |  | 9.1 | 24.02
3 | ФЕР12-01-023-02 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр Применительно | Разборка покрытий кровель из профлиста - Устройство кровли из металлочерепицы по готовым прогонам: средней сложности (100 м2) (Табл.2, п.4 Демонтаж (разборка) металлических конструкций ОЗП=0,7; ЭМ=0,7 к расх.; ЗПМ=0,7; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,7; ТЗМ=0,7) НР (3793,13 руб.): 126% от ФОТ СП (1956,77 руб.): 65% от ФОТ | 11,575 1157,5 / 100 | 320,73 249,36 | 71,37 10,72 |  | 3712.45 | 2886.34 | 826,11 124,08 |  | 28.861 | 334.07
4 | ФЕРр58-1-1 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Разборка деревянных элементов конструкций крыш: обрешетки из брусков с прозорами (100 м2) НР (269,8 руб.): 87% от ФОТ СП (201,58 руб.): 65% от ФОТ | 2,45 245 / 100 | 160,11 120,37 | 39,74 6,21 |  | 392.27 | 294.91 | 97,36 15,21 |  | 15.16 | 37.14
Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах | [6 empty] | 4373.42 | 3418.28 | 955,14 143,95 |  |  | 400.83
Накладные расходы | [6 empty] | 4294.38
Сметная прибыль | [6 empty] | 2315.45
Итоги по разделу 1 Демонтажные работы :
Кровли | [6 empty] | 9646.85 |  |  |  |  | 339.67
Крыши, кровли | [6 empty] | 1336.4 |  |  |  |  | 61.16
Итого | [6 empty] | 10983.25 |  |  |  |  | 400.83
В том числе:
Машины и механизмы | [6 empty] | 955.14
ФОТ | [6 empty] | 3562.23
Накладные расходы | [6 empty] | 4294.38
Сметная прибыль | [6 empty] | 2315.45
Итого по разделу 1 Демонтажные работы | [6 empty] | 10983.25 |  |  |  |  | 400.83
Раздел 2. Кровля
5 | ФЕР10-01-003-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Устройство слуховых окон (шт) НР (264,8 руб.): 124%*0.9 от ФОТ СП (127,06 руб.): 63%*0.85 от ФОТ | 4 | 300,59 56,55 | 19,55 2,77 | 224.49 | 1202.36 | 226.2 | 78,2 11,08 | 897.96 | 6.63 | 26.52
6 | ФССЦ-11.2.07.10-0011 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Переплеты оконные открывающиеся (м2) | 4,8 0,6*8 | 110.74 |  | 110.74 | 531.55 |  |  | 531.55
7 | ФССЦ-11.2.07.11-0012 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Створки оконные для общественных зданий площадь: 0,6-1,0 м2 (м2) | 2,4 0,6*4 | 152.32 |  | 152.32 | 365.57 |  |  | 365.57
8 | ФССЦ-01.7.04.08-0011 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Скобяные изделия для оконных блоков общественных зданий при заполнении отдельными элементами одностворных: высотой до 1,2 м (компл.) | 8 | 27.93 |  | 27.93 | 223.44 |  |  | 223.44
9 | ФЕР10-01-008-05 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Устройство: карнизов (100 м2) НР (2141,78 руб.): 124%*0.9 от ФОТ СП (1027,71 руб.): 63%*0.85 от ФОТ | 1,56 156 / 100 | 5292,86 1219,79 | 59,14 10,44 | 4013.93 | 8256.86 | 1902.87 | 92,26 16,29 | 6261.73 | 143 | 223.08
10 | ФЕР12-01-034-01 Приказ Минстроя России от 15.06.2017 №886/пр | Устройство обрешетки: сплошной из досок (100 м2) (п.8.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) НР (583,76 руб.): 126%*0.9 от ФОТ СП (284,42 руб.): 65%*0.85 от ФОТ | 2,77 277 / 100 | 3154,25 179,83 | 38,43 6,01 | 2935.99 | 8737.27 | 498.13 | 106,45 16,65 | 8132.69 | 22.011 | 60.97
11 | ФЕР12-01-015-03 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр Применительно | Устройство влаго-пароизоляции - Устройство пароизоляции: прокладочной в один слой (100 м2) 86,29 = 950,09 - 0,41 x 30,00 - 0,05 x 3 390,00 - 110 x 6,20 (п.8.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) НР (1078,43 руб.): 126%*0.9 от ФОТ СП (525,43 руб.): 65%*0.85 от ФОТ | 11,575 1157,5 / 100 | 101,01 78,8 | 22,21 3,36 |  | 1169.19 | 912.11 | 257,08 38,89 |  | 9.016 | 104.36
12 | прайс-лист | Изоспан D (м2) | 1273 | 2,46 |  | 2,46 | 3131.58 |  |  | 3131.58
13 | ФЕР12-01-010-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Устройство мелких покрытий (брандмауэры, парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали (100 м2) 1 115,82 = 9 874,22 - 0,782 x 11 200,00 НР (117,13 руб.): 126%*0.9 от ФОТ СП (57,07 руб.): 65%*0.85 от ФОТ | 0,107 10,7 / 100 | 1115,82 961,76 | 21,88 3,51 | 132.18 | 119.39 | 102.91 | 2,34 0,38 | 14.14 | 112.75 | 12.06
14 | прайс-лист | Планка примыкания нижняя (м.п.) | 22 | 22,6 |  | 22,6 | 497.2 |  |  | 497.2
15 | прайс-лист | Планка примыкания верхняя (м.п.) | 22 | 22,6 |  | 22,6 | 497.2 |  |  | 497.2
16 | ФССЦ-08.3.05.05-0052 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Сталь листовая оцинкованная толщиной листа: 0,5 мм (м2) | 10 | 45.82 |  | 45.82 | 458.2 |  |  | 458.2
17 | ФЕР12-01-023-02 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр Применительно | Монтаж кровельного покрытия из профилированного листа - Устройство кровли из металлочерепицы по готовым прогонам: средней сложности (100 м2) 1 336,99 = 1 380,19 - 0,5 x 86,40 (п.8.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) НР (5517,66 руб.): 126%*0.9 от ФОТ СП (2688,28 руб.): 65%*0.85 от ФОТ | 11,575 1157,5 / 100 | 1405,11 409,66 | 73,45 10,7 | 922 | 16264.15 | 4741.81 | 850,18 123,85 | 10672.16 | 47.4145 | 548.82
18 | прайс-лист | Профнастил ПЭ НС35-1000-0,7 (м2) | 1482 | 45,99 |  | 45,99 | 68157.18 |  |  | 68157.18
19 | ФССЦ-08.3.05.05-0052 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Сталь листовая оцинкованная толщиной листа: 0,5 мм (м2) | 188.8 | 45.82 |  | 45.82 | 8650.82 |  |  | 8650.82
20 | прайс-лист | Ендова оцинкованная верхняя (длина=2000 мм) (м.п.) | 94 | 20,34 |  | 20,34 | 1911.96 |  |  | 1911.96
21 | прайс-лист | Конек оцинкованный плоский (полка=200 мм; длина=2000 мм) (м.п.) | 233 | 22,11 |  | 22,11 | 5151.63 |  |  | 5151.63
22 | ФЕР12-01-012-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Ограждение кровель перилами (100 м) (п.8.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) НР (271,8 руб.): 126%*0.9 от ФОТ СП (132,42 руб.): 65%*0.85 от ФОТ | 3,2 320 / 100 | 152,85 67,97 | 65,48 6,93 | 19.4 | 489.12 | 217.5 | 209,54 22,18 | 62.08 | 7.6705 | 24.55
23 | прайс-лист | Ограждение кровельное (длина - 3 м, высота - 0,9 м) (компл) | 107 | 293,8 |  | 293,8 | 31436.6 |  |  | 31436.6
24 | ФЕР12-01-032-02 Приказ Минстроя России от 15.06.2017 №886/пр | Монтаж снегозадержателя: решетчатого и трубчатого (100 м) (п.8.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) НР (255,82 руб.): 126%*0.9 от ФОТ СП (124,64 руб.): 65%*0.85 от ФОТ | 3,83 383 / 100 | 64,91 57,3 | 7,61 1,6 |  | 248.61 | 219.46 | 29,15 6,13 |  | 6.095 | 23.34
25 | прайс-лист | Снегозадержатель (длина 3 м) (шт) | 128 | 132,65 |  | 132,65 | 16979.2 |  |  | 16979.2
26 | ФЕР12-01-010-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр Применительно | Подшивка фронтонов и карнизов профнастилом (100 м2) 983,64 = 9 874,22 - 0,004 x 8 475,00 - 0,012 x 8 190,00 - 0,782 x 11 200,00 (п.8.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) НР (881,44 руб.): 126%*0.9 от ФОТ СП (429,45 руб.): 65%*0.85 от ФОТ | 0,7 70 / 100 | 1133,37 1106,02 | 27,35 4,39 |  | 793.36 | 774.21 | 19,15 3,07 |  | 129.6625 | 90.76
27 | прайс-лист | Профнастил оцинкованный с покрытием: полиэстер С8-1150-0,5 (м2) | 77 | 36,85 |  | 36,85 | 2837.45 |  |  | 2837.45
28 | ФССЦ-01.7.15.04-0056 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Винты самонарезающие: с уплотнительной прокладкой 4,8х35 мм (100 шт) | 3,85 385 / 100 | 20 |  | 20 | 77 |  |  | 77
29 | ФЕР12-01-010-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Устройство мелких покрытий (брандмауэры, парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали (100 м2) 1 115,82 = 9 874,22 - 0,782 x 11 200,00 НР (156,53 руб.): 126%*0.9 от ФОТ СП (76,26 руб.): 65%*0.85 от ФОТ | 0,143 14,3 / 100 | 1115,82 961,76 | 21,88 3,51 | 132.18 | 159.56 | 137.53 | 3,13 0,50 | 18.9 | 112.75 | 16.12
30 | прайс-лист | Планка карнизная (капельник) 2м (шт) | 46 | 20,63 |  | 20,63 | 948.98 |  |  | 948.98
31 | ФЕР20-02-010-08 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Установка зонтов над шахтами из листовой стали прямоугольного сечения периметром: 4000 мм (шт) НР (118,78 руб.): 134%*0.9 от ФОТ СП (69,48 руб.): 83%*0.85 от ФОТ | 3 | 47,91 32,34 | 7,08 0,49 | 8.49 | 143.73 | 97.02 | 21,24 1,47 | 25.47 | 3.65 | 10.95
32 | ФССЦ-19.2.02.02-0033 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Зонты вентиляционных систем из листовой оцинкованной стали,: прямоугольные, периметром шахты 4000 мм (шт) | 3 | 656.4 |  | 656.4 | 1969.2 |  |  | 1969.2
33 | ФЕР46-08-022-05 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр Применительно | Гидроизоляция набухающей самоклеящейся лентой: горизонтальных швов (100 м) НР (22,31 руб.): 116%*0.9 от ФОТ СП (12,72 руб.): 70%*0.85 от ФОТ | 0,6 60 / 100 | 130,93 31,55 | 99,38 4,06 |  | 78.56 | 18.93 | 59,63 2,44 |  | 3.28 | 1.97
34 | прайс-лист | Герметизационная лента Экобит 100х10000 м (шт) | 6 | 98,26 |  | 98,26 | 589.56 |  |  | 589.56
35 | ФЕР26-02-019-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Огнезащитное покрытие деревянных поверхностей составом для обеспечения первой группы огнезащитной эффективности по НПБ 251 (100 м2) НР (626,19 руб.): 105%*0.9 от ФОТ СП (394,26 руб.): 70%*0.85 от ФОТ | 27,9 2790 / 100 | 33 23,71 | 9,29 0,04 |  | 920.7 | 661.51 | 259,19 1,12 |  | 2.78 | 77.56
36 | ФССЦ-14.2.02.11-0101 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Состав огнезащитный: , марка "ФЕНИКС ДБ" (кг) | 862.1 | 21.26 |  | 21.26 | 18328.25 |  |  | 18328.25
Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах | [6 empty] | 201325.43 | 10510.19 | 1987,54 244,05 | 188827.7 |  | 1221.06
Накладные расходы | [6 empty] | 12036.43
Сметная прибыль | [6 empty] | 5949.19
Итоги по разделу 2 Кровля :
Деревянные конструкции | [6 empty] | 13020.58 |  |  |  |  | 249.6
Материалы | [6 empty] | 162742.57
Кровли | [6 empty] | 41161.17 |  |  |  |  | 880.98
Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха) | [6 empty] | 331.99 |  |  |  |  | 10.95
Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов) | [6 empty] | 113.59 |  |  |  |  | 1.97
Теплоизоляционные работы | [6 empty] | 1941.15 |  |  |  |  | 77.56
Итого | [6 empty] | 219311.05 |  |  |  |  | 1221.06
В том числе:
Материалы | [6 empty] | 188827.7
Машины и механизмы | [6 empty] | 1987.54
ФОТ | [6 empty] | 10754.24
Накладные расходы | [6 empty] | 12036.43
Сметная прибыль | [6 empty] | 5949.19
Итого по разделу 2 Кровля | [6 empty] | 219311.05 |  |  |  |  | 1221.06
Раздел 3. Водосточная система
37 | ФЕР08-07-001-02 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Установка и разборка наружных инвентарных лесов высотой до 16 м: трубчатых для прочих отделочных работ (100 м2) 380,44 = 500,19 - 3,4 x 35,22 (п.8.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) НР (4576,57 руб.): 128%*0.9 от ФОТ СП (2701,45 руб.): 80%*0.85 от ФОТ | 9,17 917 / 100 | 437,97 432,22 | 5,75 1,01 |  | 4016.18 | 3963.46 | 52,72 9,26 |  | 50.025 | 458.73
38 | ФСЭМ-91.06.09-001 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Вышка телескопическая 25 м (маш.-ч) НР 0% от ФОТ СП 0% от ФОТ | 72 | 142.7 | 142,7 13,5 |  | 10274.4 |  | 10274,4 972,00
39 | ФЕР12-01-009-02 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр Применительно | Устройство желобов: подвесных (100 м) 1 682,57 = 6 744,97 - 0,452 x 11 200,00 (п.8.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) НР (1132,65 руб.): 126%*0.9 от ФОТ СП (551,84 руб.): 65%*0.85 от ФОТ | 3,2 320 / 100 | 1728,01 308,12 | 26,26 4,01 | 1393.63 | 5529.63 | 985.98 | 84,03 12,83 | 4459.62 | 36.1215 | 115.59
40 | прайс-лист | Желоб водосточный 3,0 м (шт) МАТ=1142,00/1,20/8,91*1,02*1,03 | 107 | 112,21 1142,00/1,20/8,91*1,02*1,03 |  | 112,21 1142,00/1,20/8,91*1,02*1,03 | 12006.47 |  |  | 12006.47
41 | прайс-лист | Держатель желоба (шт) МАТ=135,00/1,20/8,91*1,02*1,03 | 640 | 13,27 135,00/1,20/8,91*1,02*1,03 |  | 13,27 135,00/1,20/8,91*1,02*1,03 | 8492.8 |  |  | 8492.8
42 | ФЕР12-01-035-02 Приказ Минстроя России от 15.06.2017 №886/пр | Устройство металлической водосточной системы: воронок (шт) (п.8.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) НР (49,65 руб.): 126%*0.9 от ФОТ СП (24,19 руб.): 65%*0.85 от ФОТ | 22 | 1,99 1,99 |  |  | 43.78 | 43.78 |  |  | 0.207 | 4.55
43 | прайс-лист | Воронка водосборная (шт) | 22 | 134,62 |  | 134,62 | 2961.64 |  |  | 2961.64
44 | ФЕР12-01-035-03 Приказ Минстроя России от 15.06.2017 №886/пр | Устройство металлической водосточной системы: прямых звеньев труб (м) (п.8.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) НР (333,8 руб.): 126%*0.9 от ФОТ СП (162,63 руб.): 65%*0.85 от ФОТ | 223 | 9,12 1,32 |  | 7.8 | 2033.76 | 294.36 |  | 1739.4 | 0.138 | 30.77
45 | прайс-лист | Труба водосточная, L=3,0 м, полиэстер (стандартный цвет) (шт) | 75 | 122,33 |  | 122,33 | 9174.75 |  |  | 9174.75
46 | прайс-лист | Держатель трубы (на кирпич) (шт) | 278 | 23,09 |  | 23,09 | 6419.02 |  |  | 6419.02
47 | ФЕР12-01-035-01 Приказ Минстроя России от 15.06.2017 №886/пр | Устройство металлической водосточной системы: колен (шт) (п.8.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) НР (98,79 руб.): 126%*0.9 от ФОТ СП (48,13 руб.): 65%*0.85 от ФОТ | 66 44+22 | 1,42 1,32 |  | 0.1 | 93.72 | 87.12 |  | 6.6 | 0.138 | 9.11
48 | прайс-лист | Колено трубы (шт) | 44 | 36,36 |  | 36,36 | 1599.84 |  |  | 1599.84
49 | прайс-лист | Колено сливное (шт) | 22 | 39,8 |  | 39,8 | 875.6 |  |  | 875.6
Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах | [6 empty] | 63521.59 | 5374.7 | 10411,15 994,09 | 47735.74 |  | 618.75
Накладные расходы | [6 empty] | 6191.47
Сметная прибыль | [6 empty] | 3488.25
Итоги по разделу 3 Водосточная система :
Конструкции из кирпича и блоков | [6 empty] | 11294.2 |  |  |  |  | 458.73
Машины | [6 empty] | 10274.4
Кровли | [6 empty] | 10102.59 |  |  |  |  | 160.02
Материалы | [6 empty] | 41530.12
Итого | [6 empty] | 73201.31 |  |  |  |  | 618.75
В том числе:
Материалы | [6 empty] | 47735.74
Машины и механизмы | [6 empty] | 10411.15
ФОТ | [6 empty] | 6368.79
Накладные расходы | [6 empty] | 6191.47
Сметная прибыль | [6 empty] | 3488.25
Итого по разделу 3 Водосточная система | [6 empty] | 73201.31 |  |  |  |  | 618.75
Раздел 4. Вывоз строительного мусора
50 | ФЕРр69-9-1 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Очистка помещений от строительного мусора (100 т) НР (166,91 руб.): 82% от ФОТ СП (101,78 руб.): 50% от ФОТ | 0,131 13,1 / 100 | 1553,82 1553,82 |  |  | 203.55 | 203.55 |  |  | 214.32 | 28.08
51 | ФССЦпг-01-01-01-041 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Погрузка мусора строительного с погрузкой вручную (1 т груза) НР 100% от ФОТ СП 60% от ФОТ | 13.1 | 42.98 | 42.98 |  | 563.04 |  | 563.04
52 | ФССЦпг-03-21-01-009 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: I класс груза до 9 км (1 т груза) НР 0% от ФОТ СП 0% от ФОТ | 13.1 | 10.47 | 10.47 |  | 137.16 |  | 137.16
53 | Калькуляция | Утилизация мусора (м3) | 21.1 | 42,09 |  | 42,09 | 888.1 |  |  | 888.1
Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах | [6 empty] | 1791.85 | 203.55 | 700.2 | 888.1 |  | 28.08
Накладные расходы | [6 empty] | 166.91
Сметная прибыль | [6 empty] | 101.78
Итоги по разделу 4 Вывоз строительного мусора :
Прочие ремонтно-строительные работы | [6 empty] | 472.24 |  |  |  |  | 28.08
Погрузо-разгрузочные работы при автоперевозках | [6 empty] | 563.04
Перевозка грузов автотранспортом | [6 empty] | 137.16
Материалы | [6 empty] | 888.1
Итого | [6 empty] | 2060.54 |  |  |  |  | 28.08
В том числе:
Материалы | [6 empty] | 888.1
Машины и механизмы | [6 empty] | 700.2
ФОТ | [6 empty] | 203.55
Накладные расходы | [6 empty] | 166.91
Сметная прибыль | [6 empty] | 101.78
Итого по разделу 4 Вывоз строительного мусора | [6 empty] | 2060.54 |  |  |  |  | 28.08
Раздел 5. Замена окон
54 | ФЕРр56-2-2 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Снятие оконных переплетов: остекленных (100 м2) НР (74,58 руб.): 86% от ФОТ СП (53,77 руб.): 62% от ФОТ | 0,2268 22,68 / 100 | 398,87 369,8 | 29,07 12,56 |  | 90.46 | 83.87 | 6,59 2,85 |  | 46.11 | 10.46
55 | ФЕРр56-1-1 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Демонтаж оконных коробок: в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах (100 шт) НР (73,01 руб.): 86% от ФОТ СП (52,64 руб.): 62% от ФОТ | 0,08 8 / 100 | 1125,15 1051,72 | 73,43 9,45 |  | 90.01 | 84.14 | 5,87 0,76 |  | 128.73 | 10.3
56 | ФЕР10-01-034-05 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей: поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема до 2 м2 двухстворчатых (100 м2) НР (102,72 руб.): 124%*0.9 от ФОТ СП (49,29 руб.): 63%*0.85 от ФОТ | 0,054 5,4 / 100 | 13073,08 1639,19 | 289,6 65,17 | 11144.29 | 705.95 | 88.52 | 15,64 3,52 | 601.79 | 187.55 | 10.13
57 | прайс-лист | Окно ПВХ 1,5х0,9 (шт) | 4 | 656,38 |  | 656,38 | 2625.52 |  |  | 2625.52
58 | ФЕР10-01-034-06 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей: поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема более 2 м2 двухстворчатых (100 м2) НР (255,32 руб.): 124%*0.9 от ФОТ СП (122,51 руб.): 63%*0.85 от ФОТ | 0,1728 (4,32*4) / 100 | 9827,15 1273,59 | 255,21 50,32 | 8298.35 | 1698.13 | 220.08 | 44,1 8,70 | 1433.95 | 145.72 | 25.18
59 | прайс-лист | Окно ПВХ 1,8х2,4 с откидной фрамугой (с рычажными приборами) (шт) | 4 | 1617,59 |  | 1617,59 | 6470.36 |  |  | 6470.36
60 | ФЕР10-01-035-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Установка подоконных досок из ПВХ: в каменных стенах толщиной до 0,51 м (100 м) НР (26,96 руб.): 124%*0.9 от ФОТ СП (12,94 руб.): 63%*0.85 от ФОТ | 0,132 13,2 / 100 | 4184,06 180,75 | 11,11 2,28 | 3992.2 | 552.3 | 23.86 | 1,47 0,30 | 526.97 | 21.19 | 2.8
61 | ФССЦ-11.3.03.01-0012 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Доски подоконные ПВХ, шириной: 700 мм (м) | 13.2 | 87.42 |  | 87.42 | 1153.94 |  |  | 1153.94
62 | ФЕР15-01-050-04 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Облицовка оконных и дверных откосов декоративным бумажно-слоистым пластиком или листами из синтетических материалов на клее (100 м2) НР (420,05 руб.): 110%*0.9 от ФОТ СП (198,36 руб.): 55%*0.85 от ФОТ | 0,2764 27,64 / 100 | 1563,91 1528,19 | 35,36 6,88 | 0.36 | 432.26 | 422.39 | 9,77 1,90 | 0.1 | 166.47 | 46.01
63 | прайс-лист | Сэндвич-панель 1500х3000х10 мм для отделки оконных откосов (шт) | 7 | 108,24 |  | 108,24 | 757.68 |  |  | 757.68
64 | ФЕР12-01-010-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Устройство мелких покрытий (брандмауэры, парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали (100 м2) 1 115,82 = 9 874,22 - 0,782 x 11 200,00 НР (174,26 руб.): 126%*0.9 от ФОТ СП (84,9 руб.): 65%*0.85 от ФОТ | 0,1592 15,92 / 100 | 1115,82 961,76 | 21,88 3,51 | 132.18 | 177.64 | 153.11 | 3,48 0,56 | 21.05 | 112.75 | 17.95
65 | ФССЦ-08.1.02.03-0081 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Откосная планка шириной 250 мм из оцинкованной стали с полимерным покрытием (п.м) | 39,6 (3,3*4)+(6,6*4) | 21.05 |  | 21.05 | 833.58 |  |  | 833.58
66 | ФССЦ-08.1.02.03-0021 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Водоотлив оконный шириной планки 250 мм из оцинкованной стали с полимерным покрытием (п.м) | 13,2 (1,5*4)+(1,8*4) | 26.41 |  | 26.41 | 348.61 |  |  | 348.61
67 | ФЕР13-06-003-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Очистка поверхности щетками (м2) НР (170,73 руб.): 95%*0.9 от ФОТ СП (118,81 руб.): 70%*0.85 от ФОТ | 26 | 7,68 7,68 |  |  | 199.68 | 199.68 |  |  | 0.9 | 23.4
68 | ФЕР15-04-007-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Окраска водно-дисперсионными акриловыми составами улучшенная: по штукатурке стен (100 м2) НР (98,5 руб.): 110%*0.9 от ФОТ СП (46,51 руб.): 55%*0.85 от ФОТ | 0,26 26 / 100 | 1033,68 380,71 | 10,41 1,97 | 642.56 | 268.76 | 98.98 | 2,71 0,51 | 167.07 | 43.56 | 11.33
69 | ФССЦ-14.3.01.02-0101 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Грунтовка акриловая: ВД-АК-133 (т) | 0.0052 | 11594.98 |  | 11594.98 | 60.29 |  |  | 60.29
70 | ФССЦ-01.7.10.07-0044 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Краска акриловая водно-дисперсионная фасадная (кг) | 7.8 | 16.56 |  | 16.56 | 129.17 |  |  | 129.17
Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах | [6 empty] | 16594.34 | 1374.63 | 89,63 19,10 | 15130.08 |  | 157.56
Накладные расходы | [6 empty] | 1396.12
Сметная прибыль | [6 empty] | 739.72
Итоги по разделу 5 Замена окон :
Проемы (ремонтно-строительные) | [6 empty] | 434.46 |  |  |  |  | 20.76
Деревянные конструкции | [6 empty] | 3526.12 |  |  |  |  | 38.11
Материалы | [6 empty] | 12189.69
Отделочные работы | [6 empty] | 1653.89 |  |  |  |  | 57.34
Кровли | [6 empty] | 436.8 |  |  |  |  | 17.95
Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии | [6 empty] | 489.22 |  |  |  |  | 23.4
Итого | [6 empty] | 18730.18 |  |  |  |  | 157.56
В том числе:
Материалы | [6 empty] | 15130.08
Машины и механизмы | [6 empty] | 89.63
ФОТ | [6 empty] | 1393.73
Накладные расходы | [6 empty] | 1396.12
Сметная прибыль | [6 empty] | 739.72
Итого по разделу 5 Замена окон | [6 empty] | 18730.18 |  |  |  |  | 157.56
ИТОГИ ПО СМЕТЕ:
Итого прямые затраты по смете в базисных ценах | [6 empty] | 287606.63 | 20881.35 | 14143,66 1401,19 | 252581.62 |  | 2426.28
Накладные расходы | [6 empty] | 24085.3
Сметная прибыль | [6 empty] | 12594.39
Итоги по смете:
Кровли | [6 empty] | 61347.41 |  |  |  |  | 1398.62
Крыши, кровли | [6 empty] | 1336.4 |  |  |  |  | 61.16
Деревянные конструкции | [6 empty] | 16546.69 |  |  |  |  | 287.71
Материалы | [6 empty] | 217350.48
Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха) | [6 empty] | 331.99 |  |  |  |  | 10.95
Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов) | [6 empty] | 113.59 |  |  |  |  | 1.97
Теплоизоляционные работы | [6 empty] | 1941.15 |  |  |  |  | 77.56
Конструкции из кирпича и блоков | [6 empty] | 11294.2 |  |  |  |  | 458.73
Машины | [6 empty] | 10274.4
Прочие ремонтно-строительные работы | [6 empty] | 472.24 |  |  |  |  | 28.08
Погрузо-разгрузочные работы при автоперевозках | [6 empty] | 563.04
Перевозка грузов автотранспортом | [6 empty] | 137.16
Проемы (ремонтно-строительные) | [6 empty] | 434.46 |  |  |  |  | 20.76
Отделочные работы | [6 empty] | 1653.89 |  |  |  |  | 57.34
Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии | [6 empty] | 489.22 |  |  |  |  | 23.4
Итого | [6 empty] | 324286.32 |  |  |  |  | 2426.28
В том числе:
Материалы
Машины и механизмы
ФОТ
Накладные расходы
Сметная прибыль
Индекс перевода в текущие цены
НДС 20%
ВСЕГО по смете