Обоснование начальной (максимальной) цены контракта на оказание услуг по техническому обслуживанию инженерных систем и оборудования теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения на 2013 год, с  момента подписания муниципального контракта по 31.12.2013 г

Способ размещения заказа: Открытый аукцион в электронной форме

| Наименование услуги | Основные характеристики | Наименование объекта | Ед. тарифа | Единичные цены (тарифы) |  |  |  | Кол-во | Всего. Начальная цена вида услуг (за месяц) | Всего. Начальная цена вида услуг (с учетом уровня инфляции 5,5 %) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 1* | 2* | 3* | Начальная цена |  |  |  |
| Код ОКДП 9314120 (Услуги жилищно-коммунальные прочие, не включенные в другие группировки). Техническое обслуживание оборудования внутренних инженерных сетей теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения. | Техническое обслуживание зданий должно производиться в соответствии с действующими на территории РФ нормами и правилами и включать работы по контролю технического состояния, поддержанию работоспособности или исправности, наладке и регулировке, подготовке к сезонной эксплуатации здания или объекта в целом и его элементов и систем. Необходимо выполнять планово-предупредительный осмотр, планово-предупредительный ремонт, устранение аварийных ситуаций. Работы сантехнические: 1.Наружные тепловые сети, паропроводы, трубопроводная арматура, водонагреватели: - проверка состояния выпусков до 1-го колодца; - проверка состояния запорной арматуры до 1-го колодца; - подтяжка подвижных и неподвижных опор трубопровода; - проверка плотности крышек, арматуры и работы измерительных приборов водонагревателей. 2. Внутренние тепловые сети: - наружный осмотр трубопроводов для выявления неплотностей в сварных стыках и фланцевых соединениях; - смена деталей запорной арматуры, маховичков; - перебивка сальников; - проверка работы конденсаторов-отводчиков и теплового пункта; - регулировка отопительной системы; - спуск конденсата; - замена термометров, манометров. 3. Устранение незначительных неисправностей в ЦТП: - наружный осмотр систем отопления; - регулировка трехходовых кранов; - набивка сальников; - разборка, осмотр и очистка грязевиков воздухосборников, вантузов, компенсаторов регулирующих кранов, вентилей, задвижек; - укрепление расшатавшихся приборов в местах их присоединения к трубопроводу; - укрепление расшатавшихся трубопроводов; - контроль температуры воздуха в помещениях зданий: при падении температуры в помещениях зданий ниже + 22 градусов по Цельсию, посредством системы отопления поднять температуру до нормативных показателей, при повышении температуры в помещениях зданий выше + 26 градусов по Цельсию посредством системы отопления снизить температуру до нормативных показателей. 4. Наружные и внутренние сети водопровода холодной и горячей воды, канализация фекальная и ливневая: - наружный осмотр трубопроводов для выявления неплотностей в стыках и фланцевых соединениях и состояния теплоизоляции и антикоррозийного покрытия; - смена деталей запорной арматуры, маховичков; - перебивка сальников; - замена душевых сеток; - проверка состояния канализационных выпусков до 1-го колодца и плотностей раструбов; - проверка состояния пожарных гидрантов; - устранение засоров канализационных сетей. 5.Устранение незначительных неисправностей в системах водопровода и канализации: - смена прокладок в водопроводных кранах; - уплотнение сгонов; - устранение засоров в приборах и трубопроводах ХВС, ГВС и канализации; - регулировка смывных бачков; - крепление санитарно-технических приборов; - прочистка сифонов; - набивка сальников; - смена арматуры в смывных бачках; - укрепление расшатавшихся приборов в местах их присоединения к трубопроводу; - укрепление трубопроводов; - проверка плотности и заделка раструбов. 6. Работы по промывке и опрессовке системы центрального отопления: - слив и наполнение водой системы отопления (с осмотром системы); - проверка на нагрев отопительных приборов; - демонтаж и монтаж элеваторов; - обеспечение работы компрессора; - набивка сальников без притирки пробко - спускных кранов; - ремонт задвижек диаметром до 100 мм. без снятия с места; - гидравлическое испытание трубопроводов системы отопления диаметром до 50 мм; - прочистка и промывка радиаторов. 7. Аварийные работы: - устранить повреждения тепловой изоляции трубопроводов; - устранять порывы системы отопления, системы водоснабжения, включая небольшие течи; - устранить засоры системы канализации; - устранить разгерметизацию канализации. 8. Подготовка систем к эксплуатации в весенне-летний период: - консервация системы центрального отопления. 9. Подготовка систем к эксплуатации в осенне-зимний период: - ремонт и утепление трубопроводов в чердачных и подвальных помещениях; - ремонт, регулировка и испытание систем водоснабжения и центрального отопления; - ремонт и утепление бойлеров. 10. Прочие работы: - регулировка и наладка систем центрального отопления в период ее опробования; - промывка системы центрального отопления; - регулировка и наладка систем автоматического управления инженерным оборудованием; - откачка воды в подвальных помещениях. | Администрация города Югорска | кв.м. | 15,5 | 8,0 | 7,5 | 10,3 | 3354,9 | 34 555,47 | 364 560,2 |
|  |  | Архив | кв.м. |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Департамент жилищно-коммунального и строительного комплекса | кв.м. |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Помещения ЗАГСа | кв.м. | 15,5 | 8,0 | 7,5 | 10,3 | 255,3 | 2 629,59 | 27 742 |
|  |  | Отдел опеки и попечительства | кв.м. | 15,5 | 8,0 | 7,5 | 10,3 | 146,7 | 1 511,01 | 15 941 |
|  |  | Отдел административной комиссии | кв.м. | 15,5 | 8,0 | 7,5 | 10,3 | 35,0 | 360,5 | 3 803 |
|  |  | Отдел комиссии по делам несовершеннолетних | кв.м | 15,5 | 8,0 | 7,5 | 10,3 | 93,4 | 962,02 | 10 149,3 |
| Итого начальная (максимальная) цена контракта |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 422 196,00 |
| Дата сбора данных |  |  |  | 04.12. 2012 г | 01.12.2012 г. | 17.12.2012 г. |  |  |  |  |
| Срок действия цен |  |  |  | 31.12. 2013г | 31.12. 2013г | 31.12. 2013г |  |  |  |  |

Итого Начальная (максимальная) цена контракта:  422 196 (четыреста двадцать две тысячи сто девяноста шесть) рублей 00 копеек.

Уровень инфляции на расходные обязательства по техническому обслуживанию оборудования внутренних инженерных систем теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения на 2013 год. (Приложение №1: Письмо Департамента финансов администрации города Югорска от 30.07.2012 г. № 460).

1*- цена за ед. с НДС: Общество с ограниченной ответственностью «СКВ-сервис плюс». 628260,  ХМАО - Югра, Тюменская область, г. Югорск,  К/т:  89227602211.  Источник информации: коммерческое предложение от 04.12.2012 г № б/н.

2*- цена за ед. с НДС: Индивидуальный предприниматель Бабкин Игорь Михайлович. 628260,  ХМАО - Югра, Тюменская область, г. Югорск, ул. Славянская, 9. К/т: 8 (34675) 7-22-32, 89224224222.  Источник информации: коммерческое предложение от 01.12.2012 г б/н.

3*- цена за ед. с НДС: Индивидуальный предприниматель Цвиркунов Михаил Алексеевич. 628260,  ХМАО - Югра, Тюменская область, г. Югорск, ул. Есенина, д.2А, кв.2 К/т: 8 (34675) 3-31-16.  Источник информации: письмо от 17.12.2012 г №7.

Глава администрации  города Югорска                                                                                                       М.И. Бодак

Главный бухгалтер                                                                                                                                Л.А. Михайлова

Исполнитель: Эксперт Е.Л. Овечкина,

отдел по бухгалтерскому учету и отчетности,

8(34675) 5-00-47.

| Наименование услуги | Основные характеристики | Наименование объекта | Ед. тарифа | Начальная цена (руб) | Кол-во (кв.м) | Всего. Начальная цена вида услуг (месяц) | Всего. Начальная цена вида услуг (год) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Техническое обслуживание оборудования внутренних инженерных сетей теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения. | Техническое обслуживание зданий должно производиться в соответствии с действующими на территории РФ нормами и правилами и включать работы по контролю технического состояния, поддержанию работоспособности или исправности, наладке и регулировке, подготовке к сезонной эксплуатации здания или объекта в целом и его элементов и систем. Необходимо выполнять планово-предупредительный осмотр, планово-предупредительный ремонт, устранение аварийных ситуаций. Работы сантехнические: 1.Наружные тепловые сети, паропроводы, трубопроводная арматура, водонагреватели: - проверка состояния выпусков до 1-го колодца; - проверка состояния запорной арматуры до 1-го колодца; - подтяжка подвижных и неподвижных опор трубопровода; - проверка плотности крышек, арматуры и работы измерительных приборов водонагревателей. 2. Внутренние тепловые сети: - наружный осмотр трубопроводов для выявления неплотностей в сварных стыках и фланцевых соединениях; - смена деталей запорной арматуры, маховичков; - перебивка сальников; - проверка работы конденсаторов-отводчиков и теплового пункта; - регулировка отопительной системы; - спуск конденсата; - замена термометров, манометров. 3. Устранение незначительных неисправностей в ЦТП: - наружный осмотр систем отопления; - регулировка трехходовых кранов; - набивка сальников; - разборка, осмотр и очистка грязевиков воздухосборников, вантузов, компенсаторов регулирующих кранов, вентилей, задвижек; - укрепление расшатавшихся приборов в местах их присоединения к трубопроводу; - укрепление расшатавшихся трубопроводов; - контроль температуры воздуха в помещениях зданий: при падении температуры в помещениях зданий ниже + 22 градусов по Цельсию, посредством системы отопления поднять температуру до нормативных показателей, при повышении температуры в помещениях зданий выше + 26 градусов по Цельсию посредством системы отопления снизить температуру до нормативных показателей. 4. Наружные и внутренние сети водопровода холодной и горячей воды, канализация фекальная и ливневая: - наружный осмотр трубопроводов для выявления неплотностей в стыках и фланцевых соединениях и состояния теплоизоляции и антикоррозийного покрытия; - смена деталей запорной арматуры, маховичков; - перебивка сальников; - замена душевых сеток; - проверка состояния канализационных выпусков до 1-го колодца и плотностей раструбов; - проверка состояния пожарных гидрантов; - устранение засоров канализационных сетей. 5.Устранение незначительных неисправностей в системах водопровода и канализации: - смена прокладок в водопроводных кранах; - уплотнение сгонов; - устранение засоров в приборах и трубопроводах ХВС, ГВС и канализации; - регулировка смывных бачков; - крепление санитарно-технических приборов; - прочистка сифонов; - набивка сальников; - смена арматуры в смывных бачках; - укрепление расшатавшихся приборов в местах их присоединения к трубопроводу; - укрепление трубопроводов; - проверка плотности и заделка раструбов. 6. Работы по промывке и опрессовке системы центрального отопления: - слив и наполнение водой системы отопления (с осмотром системы); - проверка на нагрев отопительных приборов; - демонтаж и монтаж элеваторов; - обеспечение работы компрессора; - набивка сальников без притирки пробко - спускных кранов; - ремонт задвижек диаметром до 100 мм. без снятия с места; - гидравлическое испытание трубопроводов системы отопления диаметром до 50 мм; - прочистка и промывка радиаторов. 7. Аварийные работы: - устранить повреждения тепловой изоляции трубопроводов; - устранять порывы системы отопления, системы водоснабжения, включая небольшие течи; - устранить засоры системы канализации; - устранить разгерметизацию канализации. 8. Подготовка систем к эксплуатации в весенне-летний период: - консервация системы центрального отопления. 9. Подготовка систем к эксплуатации в осенне-зимний период: - ремонт и утепление трубопроводов в чердачных и подвальных помещениях; - ремонт, регулировка и испытание систем водоснабжения и центрального отопления; - ремонт и утепление бойлеров. 10. Прочие работы: - регулировка и наладка систем центрального отопления в период ее опробования; - промывка системы центрального отопления; - регулировка и наладка систем автоматического управления инженерным оборудованием; - откачка воды в подвальных помещениях. | Администрация города Югорскаа | кв.м |  | 3354,9 |  |  |
|  |  | Архив | кв.м |  | 110,6 |  |  |
|  |  | Департамент жилищно-коммунального и строительного комплекса | кв.м |  | 635,4 |  |  |
|  |  | Помещения ЗАГСа | кв.м |  | 196,3 |  |  |
|  |  | Отдел опеки и попечительства | кв.м |  | 146,6 |  |  |
|  |  | Отдел административной комиссии | кв.м |  | 35,1 |  |  |
|  |  | Отдел комиссии по делам несовершеннолетних | кв.м |  | 93,4 |  |  |
|  | Итого: | Управление (Администрация города Югорска, ДЖКиСК, архив) |  |  |  |  |  |
|  |  | Управление опеки и попечительства |  |  |  |  |  |
|  |  | Отдел ЗАГС |  |  |  |  |  |
|  |  | Отдел административной комиссии |  |  |  |  |  |
|  |  | Отдел комиссии по делам несовершеннолетних |  |  |  |  |  |
|  | Итого: |  |  |  |  |  |  |