Приложение №1

к извещению об осуществлении закупки

Описание объекта закупки (Техническое задание)

на выполнение работ по ремонту женского санузла в здании администрации по ул.40 лет Победы д.11 а г. Югорске

Место выполнения работ: Ханты - Мансийский автономный округ - Югра, г. Югорск, ул. 40 лет Победы, д.11.

Срок выполнения работ:

- начало: с даты заключения муниципального контракта.

- окончание: 10.12.2025.

ОКПД 2: 43.39.19.190.

Цена контракта включает в себя: затраты на весь перечень работ в полном объеме, стоимость материалов, транспортные расходы, затраты механизмов, включая НДС либо без НДС и другие обязательные платежи, возникающие в период выполнения работ. А также расходы на транспортировку рабочих, стоимость расходных и иных материалов, необходимых для выполнения работ, иные расходы Подрядчика, необходимые для выполнения работ в полном объеме и надлежащего качества.

Требования к сроку и объему предоставления гарантии качества работ:

Подрядчик гарантирует выполнение всех работ в полном объеме и в сроки, определенные условиями контракта; качество выполнения всех работ, соответствующее требованиям технического задания, действующим СНиП, ГОСТ; нормам федерального законодательства, законодательства ХМАО-Югры и правовым актам администрации города Югорска; соответствие результатов выполненных работ условиям контракта; своевременное устранение за счет Подрядчика недостатков и дефектов, выявленных при приемке работ.

Перечень и объём работ: работы выполняются в строгом соответствии с приложенными локальными сметными расчетами.

Гарантии качества распространяются на все конструктивные элементы и работы, выполненные Подрядчиком по контракту.

Срок предоставления гарантии на выполненные работы 12 (двенадцать) календарных месяцев со дня подписания заказчиком документа о приемке, сформированного  с использованием единой информационной системы (за исключением отдельного этапа исполнения  контракта).

В случае если гарантийный срок нормальной эксплуатации оборудования, материалов, конструкций или иных элементов, определенный поставщиками соответствующего оборудования (материалов), будет превышать гарантийный срок в целом, то по ним действуют гарантийные сроки, установленные соответствующими поставщиками.

В соответствии со статьей 723 Гражданского Кодекса Российской  Федерации Подрядчик, предоставивший материал для выполнения работы, отвечает за его качество по правилам об ответственности продавца за товары ненадлежащего качества.

Требования к материалам, используемым при выполнении работ:

Все поставляемые материалы, конструкции и оборудование должны быть новые, ранее не использовавшиеся, иметь соответствующие сертификаты качества: сертификаты соответствия, технические паспорта, инструкции по эксплуатации, и соответствовать требованиям ГОСТ и должны быть произведены на территории Российской Федерации и государств - членов Евразийского экономического союза. Климатическое исполнение оборудования и материалов должно соответствовать региону и условиям его применения. Использование бывших в употреблении материалов запрещается.

Качественные характеристики объекта закупки:

При выполнении работ должны быть использованы материалы, изделия, конструкции надлежащего качества, соответствующие требованиям, предъявляемым к строительным материалам в соответствии с законодательством Российской Федерации. Все поставляемые для выполнения работ материалы и оборудование должны иметь соответствующие сертификаты.  Заверенные копии этих сертификатов должны предоставляться Заказчику при сдаче выполненных работ.

Требования к безопасности выполняемых работ:

Выполняемые работы должны выполняться в полном соответствии с перечнем и объемами, указанными в техническом задании, проекте муниципального контракта, удовлетворять требованиям действующих СНиП, ТУ, ГОСТ, технической документации и других нормативных документов.

Подрядчик обязан предоставить Муниципальному заказчику акты на скрытые работы, исполнительные схемы, акты испытаний оборудования и конструкций и другую исполнительную документацию в соответствии  с действующими техническими регламентами, СНиП, СанПиН и ГОСТ.

Подрядчик на месте производства работ должен выполнить необходимые мероприятия по обеспечению безопасности движения, техники безопасности, противопожарной безопасности, охране окружающей среды и безопасности работ в соответствии с действующим законодательством и нормативными актами, обеспечить сохранность существующих инженерных коммуникаций и безопасность людей.

При производстве работ необходимо строго соблюдать требования Федерального закона от 30.12.2001 № 197-ФЗ «Трудовой кодекс Российской Федерации», Федерального закона от 21.12.1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности».

В процессе производства работ и по окончании работ в течение 2-х (двух) дней Подрядчик обязан произвести очистку территории от отходов строительных материалов и строительного мусора.

Подрядчику запрещено производить сброс отходов строительных материалов и строительного мусора в контейнеры, расположенные на прилегающей территории.

Указанные в извещении и приложениях к нему товарный знак (его словесное обозначение) (при наличии), знак обслуживания (при наличии), фирменное наименование (при наличии), патент (при наличии), полезная модель (при наличии), промышленный образец (при наличии), наименование страны происхождения товара читать со словами «или эквивалент».

Требования к характеристикам товаров (материалов), предполагаемых к использованию при выполнении работ, установлены в требованиях к применяемым материалам:

| № п/п | Наименование товара | Значение показателя |
| --- | --- | --- |
| 1 |  | Заполнение: ЛДСП верхний и нижний торцы оклеены кромкой ПВХ либо обрамление профилем. Двери оклеены кромкой меламин. Цвет стандарт: Белый, Серый Каркас: Алюминиевый профиль Цвет профиля: Анодированный Опоры: Металл, фиксация в пол Петли: Универсальные право/лево металл Фурнитура: Нажимная ручка + фиксатор с индикатором занятости металл Стандартные размеры: Высота фасада 2000 мм, Ширина 900 мм, Глубина 1200 мм, Высота от пола 130 мм -200 мм |

Перечень и объем выполняемых работ указан в локальном сметном расчете.

Заведующий по АХР                                                                                                        Е.В. Заикин

Приложение

к описанию объекта закупки (Техническое задание)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА)

| № п/п | Обоснование | Наименование работ и затрат |  |  |  |  | Единица измерения | Количество |  |  | Сметная стоимость, руб. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | на единицу измерения | коэффициенты | всего с учетом коэффициентов | на единицу измерения в базисном уровне цен | индекс | на единицу измерения в текущем уровне цен | коэффициенты | всего в текущем уровне цен |
| 1 | 2 | 3 |  |  |  |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Раздел 1. Демонтажные работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ГЭСНр63-03-001-05 | Разборка облицовки стен: из керамических глазурованных плиток |  |  |  |  | 100 м2 | 0,025 | 1 | 0,025 |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=2,5 / 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ(ЗТ) |  |  |  |  | чел.-ч |  |  | 1,8575 |  |  |  |  | 964,12 |
|  | 1-100-21 | Средний разряд работы 2,1 |  |  |  |  | чел.-ч | 74,3 |  | 1,8575 |  |  | 519,04 |  | 964,12 |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8,36 |
|  |  | ОТм(ЗТм) |  |  |  |  | чел.-ч |  |  | 0,00875 |  |  |  |  | 4,91 |
|  | 91.06.06-048 | Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м |  |  |  |  | маш.-ч | 0,35 |  | 0,00875 | 37,32 | 1,92 | 71,65 |  | 0,63 |
|  | 4-100-030 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 3 |  |  |  |  | чел.-ч | 0,35 |  | 0,00875 |  |  | 561,50 |  | 4,91 |
|  | 91.18.01-508 | Компрессоры винтовые передвижные с электродвигателем, давление до 1 МПа (10 атм), производительность до 5 м3/мин |  |  |  |  | маш.-ч | 1,64 |  | 0,041 | 115,43 | 1,57 | 181,23 |  | 7,43 |
|  | 91.21.10-002 | Молотки отбойные пневматические при работе от передвижных компрессоров |  |  |  |  | маш.-ч | 3,28 |  | 0,082 |  |  | 3,65 |  | 0,30 |
| Н | 999-9900 | Строительный мусор |  |  |  |  | т | 4,41 |  | 0,11025 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 977,39 |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 969,03 |
|  | Пр/812-097.0-2 | НР Стекольные, обойные и облицовочные работы (ремонтно-строительные) |  |  |  |  | % | 91 |  | 91 |  |  |  |  | 881,82 |
|  | Пр/774-097.0 | СП Стекольные, обойные и облицовочные работы (ремонтно-строительные) |  |  |  |  | % | 45 |  | 45 |  |  |  |  | 436,06 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 91 810,80 |  | 2 295,27 |
| 2 | ГЭСНр56-01-009-01 | Демонтаж дверных коробок: в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах |  |  |  |  | 100 шт | 0,01 | 1 | 0,01 |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=1 / 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ(ЗТ) |  |  |  |  | чел.-ч |  |  | 1,793 |  |  |  |  | 947,55 |
|  | 1-100-23 | Средний разряд работы 2,3 |  |  |  |  | чел.-ч | 179,3 |  | 1,793 |  |  | 528,47 |  | 947,55 |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7,48 |
|  | 91.18.01-508 | Компрессоры винтовые передвижные с электродвигателем, давление до 1 МПа (10 атм), производительность до 5 м3/мин |  |  |  |  | маш.-ч | 3,97 |  | 0,0397 | 115,43 | 1,57 | 181,23 |  | 7,19 |
|  | 91.21.10-002 | Молотки отбойные пневматические при работе от передвижных компрессоров |  |  |  |  | маш.-ч | 7,93 |  | 0,0793 |  |  | 3,65 |  | 0,29 |
| Н | 999-9900 | Строительный мусор |  |  |  |  | т | 10,5 |  | 0,105 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 955,03 |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 947,55 |
|  | Пр/812-090.0-2 | НР Проемы (ремонтно-строительные) |  |  |  |  | % | 91 |  | 91 |  |  |  |  | 862,27 |
|  | Пр/774-090.0 | СП Проемы (ремонтно-строительные) |  |  |  |  | % | 47 |  | 47 |  |  |  |  | 445,35 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 226 265,00 |  | 2 262,65 |
| 3 | ГЭСН10-01-016-02 | Устройство перегородок из ПВХ профилей: с дверным блоком // Демонтаж перегородок из ПВХ с дверным блоком |  |  |  |  | 100 м2 | 0,0702 | 1 | 0,0702 |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=7,02 / 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 571/пр_2022_п.83_т.2_стр.2_стб.3 | Демонтаж (разборка) сборных деревянных конструкций ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; ЗПМ=0,8; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ(ЗТ) |  |  |  |  | чел.-ч |  |  | 7,0104528 |  |  |  |  | 4 035,64 |
|  | 1-100-32 | Средний разряд работы 3,2 |  |  |  |  | чел.-ч | 124,83 | 0,8 | 7,0104528 |  |  | 575,66 |  | 4 035,64 |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 102,54 |
|  |  | ОТм(ЗТм) |  |  |  |  | чел.-ч |  |  | 0,067392 |  |  |  |  | 50,65 |
|  | 91.05.05-015 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т |  |  |  |  | маш.-ч | 0,66 | 0,8 | 0,0370656 |  |  | 2 153,42 |  | 79,82 |
|  | 4-100-060 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 |  |  |  |  | чел.-ч | 0,66 | 0,8 | 0,0370656 |  |  | 849,33 |  | 31,48 |
|  | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т |  |  |  |  | маш.-ч | 0,54 | 0,8 | 0,0303264 |  |  | 749,34 |  | 22,72 |
|  | 4-100-040 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 |  |  |  |  | чел.-ч | 0,54 | 0,8 | 0,0303264 |  |  | 632,28 |  | 19,17 |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |
|  | 01.7.03.04-0001 | Электроэнергия |  |  |  |  | кВт-ч | 6,02 | 0 | 0 |  |  | 6,95 |  | 0,00 |
|  | 01.7.14.01-0002 | Герметик пенополиуретановый (пена монтажная) универсальный, объем 1000 мл |  |  |  |  | шт | 1 | 0 | 0 | 241,35 | 1,24 | 299,27 |  | 0,00 |
|  | 01.7.15.07-0005 | Дюбели стальные рамные монтажные, диаметр 10 мм, длина 130 (132) мм |  |  |  |  | 10 шт | 35,4 | 0 | 0 | 92,73 | 1,29 | 119,62 |  | 0,00 |
|  | 01.7.15.14-0063 | Шурупы самонарезающие стальные с потайной головкой и крестообразным шлицем, наконечник сверло, диаметр 4,8 мм, длина 80 мм |  |  |  |  | т | 0,0017 | 0 | 0 | 319 102,96 | 1,29 | 411 642,82 |  | 0,00 |
| Н | 11.3.02.04 | Перегородка из ПВХ профилей |  |  |  |  | м2 | 100 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 188,83 |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 086,29 |
|  | Пр/812-010.0-2 | НР Деревянные конструкции |  |  |  |  | % | 109 |  | 109 |  |  |  |  | 4 454,06 |
|  | Пр/774-010.0 | СП Деревянные конструкции |  |  |  |  | % | 55 |  | 55 |  |  |  |  | 2 247,46 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 155 133,19 |  | 10 890,35 |
| 4 | ГЭСНр69-01-009-01 | Очистка помещений от строительного мусора |  |  |  |  | 100 т | 0,001 | 1 | 0,001 |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=0,1 / 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ(ЗТ) |  |  |  |  | чел.-ч |  |  | 0,188 |  |  |  |  | 89,51 |
|  | 1-100-11 | Средний разряд работы 1,1 |  |  |  |  | чел.-ч | 188 |  | 0,188 |  |  | 476,10 |  | 89,51 |
| Н | 999-9900 | Строительный мусор |  |  |  |  | т | 100 |  | 0,1 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 89,51 |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 89,51 |
|  | Пр/812-103.0-2 | НР Прочие ремонтно-строительные работы |  |  |  |  | % | 93 |  | 93 |  |  |  |  | 83,24 |
|  | Пр/774-103.0 | СП Прочие ремонтно-строительные работы |  |  |  |  | % | 44 |  | 44 |  |  |  |  | 39,38 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 212 130,00 |  | 212,13 |
| 5 | ГЭСНр69-01-015-01 | Затаривание строительного мусора в мешки |  |  |  |  | т | 0,1 | 1 | 0,1 |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=0,001*100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ(ЗТ) |  |  |  |  | чел.-ч |  |  | 0,103 |  |  |  |  | 48,60 |
|  | 1-100-10 | Средний разряд работы 1,0 |  |  |  |  | чел.-ч | 1,03 |  | 0,103 |  |  | 471,85 |  | 48,60 |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 56,69 |
|  | 01.7.20.03-0003 | Мешки полипропиленовые, размеры 550х1050 мм, грузоподъемность до 50 кг |  |  |  |  | 100 шт | 0,2 |  | 0,02 | 1 828,55 | 1,55 | 2 834,25 |  | 56,69 |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 105,29 |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 48,60 |
|  | Пр/812-103.0-2 | НР Прочие ремонтно-строительные работы |  |  |  |  | % | 93 |  | 93 |  |  |  |  | 45,20 |
|  | Пр/774-103.0 | СП Прочие ремонтно-строительные работы |  |  |  |  | % | 44 |  | 44 |  |  |  |  | 21,38 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 718,70 |  | 171,87 |
|  |  | Всего по разделу 1 Демонтажные работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 15 832,27 |
| Раздел 2. Монтажные работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | ГЭСН10-01-039-06 | Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах с герметизацией пенополиуретановым герметиком: в перегородках и деревянных нерубленых стенах, площадь проема до 3 м2 (б/у материал) |  |  |  |  | 100 м2 | 0,0189 | 1 | 0,0189 |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=(2,1*0,9) / 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ(ЗТ) |  |  |  |  | чел.-ч |  |  | 2,1735 |  |  |  |  | 1 281,95 |
|  | 1-100-34 | Средний разряд работы 3,4 |  |  |  |  | чел.-ч | 115 |  | 2,1735 |  |  | 589,81 |  | 1 281,95 |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 51,36 |
|  |  | ОТм(ЗТм) |  |  |  |  | чел.-ч |  |  | 0,076923 |  |  |  |  | 47,98 |
|  | 91.06.06-048 | Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м |  |  |  |  | маш.-ч | 0,49 |  | 0,009261 | 37,32 | 1,92 | 71,65 |  | 0,66 |
|  | 4-100-030 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 3 |  |  |  |  | чел.-ч | 0,49 |  | 0,009261 |  |  | 561,50 |  | 5,20 |
|  | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т |  |  |  |  | маш.-ч | 3,58 |  | 0,067662 |  |  | 749,34 |  | 50,70 |
|  | 4-100-040 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 |  |  |  |  | чел.-ч | 3,58 |  | 0,067662 |  |  | 632,28 |  | 42,78 |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 34,13 |
|  | 01.7.15.06-0111 | Гвозди строительные |  |  |  |  | т | 0,0101 |  | 0,0001909 | 70 296,20 | 1,29 | 90 682,10 |  | 17,31 |
|  | 11.1.03.06-0071 | Доска обрезная хвойных пород, естественной влажности, длина 2-6,5 м, ширина 100-250 мм, толщина 25 мм, сорт III |  |  |  |  | м3 | 0,08 |  | 0,001512 | 5 764,42 | 1,93 | 11 125,33 |  | 16,82 |
| П,Н | 01.7.04.07 | Скобяные изделия |  |  |  |  | компл | 0 |  | 0 |  |  |  |  |  |
| П,Н | 01.7.14.01-0002 | Герметик пенополиуретановый (пена монтажная) универсальный, объем 1000 мл |  |  |  |  | шт | 0 |  | 0 |  |  |  |  |  |
| Н | 11.1.01.10 | Наличники |  |  |  |  | м | 540 |  | 10,206 |  |  |  |  |  |
| Н | 11.2.02.01 | Блоки дверные |  |  |  |  | м2 | 100 |  | 1,89 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 415,42 |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 329,93 |
|  | Пр/812-010.0-2 | НР Деревянные конструкции |  |  |  |  | % | 109 |  | 109 |  |  |  |  | 1 449,62 |
|  | Пр/774-010.0 | СП Деревянные конструкции |  |  |  |  | % | 55 |  | 55 |  |  |  |  | 731,46 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 190 291,01 |  | 3 596,50 |
| 7 | ГЭСН15-01-019-01 | Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плинтусных и угловых плиток) без установки плиток туалетного гарнитура на цементном растворе: по кирпичу и бетону |  |  |  |  | 100 м2 | 0,025 | 1 | 0,025 |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=2,5 / 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ(ЗТ) |  |  |  |  | чел.-ч |  |  | 5 |  |  |  |  | 3 019,85 |
|  | 1-100-36 | Средний разряд работы 3,6 |  |  |  |  | чел.-ч | 200 |  | 5 |  |  | 603,97 |  | 3 019,85 |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3,95 |
|  |  | ОТм(ЗТм) |  |  |  |  | чел.-ч |  |  | 0,0215 |  |  |  |  | 12,28 |
|  | 91.06.05-011 | Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, номинальная вместимость основного ковша 2,6 м3, грузоподъемность 5 т |  |  |  |  | маш.-ч | 0,05 |  | 0,00125 |  |  | 1 996,84 |  | 2,50 |
|  | 4-100-050 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 5 |  |  |  |  | чел.-ч | 0,05 |  | 0,00125 |  |  | 726,65 |  | 0,91 |
|  | 91.06.06-048 | Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м |  |  |  |  | маш.-ч | 0,81 |  | 0,02025 | 37,32 | 1,92 | 71,65 |  | 1,45 |
|  | 4-100-030 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 3 |  |  |  |  | чел.-ч | 0,81 |  | 0,02025 |  |  | 561,50 |  | 11,37 |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 15,55 |
|  | 01.7.03.01-0001 | Вода |  |  |  |  | м3 | 0,465 |  | 0,011625 | 35,71 | 1,6 | 57,14 |  | 0,66 |
|  | 01.7.07.29-0091 | Опилки древесные |  |  |  |  | м3 | 0,1 |  | 0,0025 | 732,20 | 1,93 | 1 413,15 |  | 3,53 |
|  | 01.7.20.08-0051 | Ветошь хлопчатобумажная цветная |  |  |  |  | кг | 0,5 |  | 0,0125 | 56,11 | 1,55 | 86,97 |  | 1,09 |
|  | 03.2.01.01-0001 | Портландцемент бездобавочный общестроительный ЦЕМ 0 32,5Н |  |  |  |  | т | 0,04 |  | 0,001 | 4 800,85 | 2,14 | 10 273,82 |  | 10,27 |
| Н | 04.3.01.09 | Раствор готовый отделочный |  |  |  |  | м3 | 1,5 |  | 0,0375 |  |  |  |  |  |
| Н | 06.2.05.04 | Плитки рядовые |  |  |  |  | м2 | 100 |  | 2,5 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 051,63 |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 032,13 |
|  | Пр/812-015.0-2 | НР Отделочные работы |  |  |  |  | % | 101 |  | 101 |  |  |  |  | 3 062,45 |
|  | Пр/774-015.0 | СП Отделочные работы |  |  |  |  | % | 49 |  | 49 |  |  |  |  | 1 485,74 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 303 992,80 |  | 7 599,82 |
| 7.1 | Прайс-лист | Клей плиточный цементный (расход 3,6 кг/м2) |  |  |  |  | кг | 9 | 1 | 9 |  |  | 43,17 | 1,02 | 396,30 |
|  |  | Объем=3,6*2,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Цена=259/5/1,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 421/пр_2020_п.92_пп.а | Заготовительно-складские расходы для материальных ресурсов (за исключением металлических конструкций) - 2% ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2%; МАТ=2%) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 396,30 |
| 7.2 | ФСБЦ-06.2.01.02-0042 | Плитка керамическая для внутренней облицовки стен, глазурованная, гладкая, цветная, толщина 8 мм |  |  |  |  | м2 | 2,5 | 1 | 2,5 | 572,27 | 1,37 | 784,01 |  | 1 960,03 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 960,03 |
| 8 | ГЭСН10-04-014-01 | Устройство сантехнических перегородок: (стандартные туалетные кабины) на каркасе из алюминиевого профиля |  |  |  |  | 100 м2 | 0,07 | 1 | 0,07 |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=7 / 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ(ЗТ) |  |  |  |  | чел.-ч |  |  | 2,4192 |  |  |  |  | 1 358,38 |
|  | 1-100-30 | Средний разряд работы 3,0 |  |  |  |  | чел.-ч | 34,56 |  | 2,4192 |  |  | 561,50 |  | 1 358,38 |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 34 525,78 |
|  | 01.7.03.04-0001 | Электроэнергия |  |  |  |  | кВт-ч | 11,28 |  | 0,7896 |  |  | 6,95 |  | 5,49 |
|  | 09.3.04.03-0001 | Перегородки на алюминиевом каркасе комбинированные, с прозрачным стеклом толщиной 5 мм, с ГКЛ с виниловым покрытием |  |  |  |  | м2 | 100 |  | 7 | 2 490,64 | 1,98 | 4 931,47 |  | 34 520,29 |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 35 884,16 |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 358,38 |
|  | Пр/812-010.0-2 | НР Деревянные конструкции |  |  |  |  | % | 109 |  | 109 |  |  |  |  | 1 480,63 |
|  | Пр/774-010.0 | СП Деревянные конструкции |  |  |  |  | % | 55 |  | 55 |  |  |  |  | 747,11 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 544 455,71 |  | 38 111,90 |
|  |  | Всего по разделу 2 Монтажные работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 51 664,55 |
|  |  | Итоги по смете: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего прямые затраты (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 49 023,59 |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Оплата труда рабочих |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11 745,60 |
|  |  | Эксплуатация машин |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 173,69 |
|  |  | Оплата труда машинистов (Отм) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 115,82 |
|  |  | Материалы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 36 988,48 |
|  |  | Строительные работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 67 496,82 |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | оплата труда |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11 745,60 |
|  |  | эксплуатация машин и механизмов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 173,69 |
|  |  | оплата труда машинистов (Отм) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 115,82 |
|  |  | материалы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 36 988,48 |
|  |  | накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 12 319,29 |
|  |  | сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 153,94 |
|  |  | Всего ФОТ (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11 861,42 |
|  |  | Всего накладные расходы (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 12 319,29 |
|  |  | Всего сметная прибыль (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 153,94 |
|  |  | НДС 20% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 13 499,36 |
|  |  | ВСЕГО по смете |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | справочно: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Затраты труда рабочих |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Затраты труда машинистов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |