## Локальная смета
Приложение 1
к техническому задаинию
ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ
КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ ФАСАДА ЗДАНИЯ РАСПОЛОЖЕННОГО ПО УЛ. ЛЕНИНА 29 В Г. ЮГОРСКЕ
Основание: дефектный акт
| Средства на оплату труда _______________________________________________________________________________________________ |  | ___________________________38,691 |  | тыс. руб.
| Сметная трудоемкость _______________________________________________________________________________________________ |  | ______________________________________________________________________________________________1388,6 |  | чел.час
Составлена в ценах 2001 г.
№ пп | Шифр и номер позиции норматива | Наименование работ и затрат, единица измерения | Количество | Стоимость единицы, руб. |  |  | Общая стоимость, руб. |  |  |  | Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых обслуживанием машин
|  |  |  | всего | эксплуатации машин | материалы | Всего | оплаты труда | эксплуатация машин | материалы
|  |  |  | оплаты труда | в т.ч. оплаты труда |  |  |  | в т.ч. оплаты труда |  | на единицу | всего
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
Раздел 1. Отделочные работы
1 | ТЕРр62-41-1 Пр.рег.службы по тарифам ХМАО №44-нп от 08.07.2011 Применительно | Очистка поверхности металлических колонн, ригелей, прогонов: с земли и лесов (100 м2 расчищенной поверхности) НР (239,81 руб.): 84% от ФОТ (285,49 руб.) СП (142,75 руб.): 50% от ФОТ (285,49 руб.) | 0.56 | 509,81 509,81 |  |  | 285.49 | 285.49 |  |  | 20.8 | 11.65
2 | ТЕР13-03-002-04 Пр.рег.службы по тарифам ХМАО №44-нп от 08.07.2011 | Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой (100 м2 окрашиваемой поверхности) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 НР (98,01 руб.): 95%*0.9 от ФОТ (114,63 руб.) СП (68,2 руб.): 70%*0.85 от ФОТ (114,63 руб.) | 0.56 | 495,63 204,32 | 18,51 0,38 | 272.8 | 277.55 | 114.42 | 10,37 0,21 | 152.76 | 6.11 | 3.42
3 | ТЕР13-03-004-05 Пр.рег.службы по тарифам ХМАО №44-нп от 08.07.2011 | Окраска металлических огрунтованных поверхностей: эмалью (100 м2 окрашиваемой поверхности) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 НР (38,95 руб.): 95%*0.9 от ФОТ (45,56 руб.) СП (27,11 руб.): 70%*0.85 от ФОТ (45,56 руб.) | 0.56 | 1002,41 80,98 | 14,28 0,38 | 907.15 | 561.35 | 45.35 | 8 0,21 | 508 | 2.84 | 1.59
5 | ТЕР46-05-008-03 Пр.рег.службы по тарифам ХМАО №44-нп от 08.07.2011 | Демонтаж металлических решеток (1 т металлоконструкций) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Демонтаж (разборка) металлических конструкций ОЗП=0,7; ЭМ=0,7 к расх.; ЗПМ=0,7; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,7; ТЗМ=0,7 НР (262,48 руб.): 116%*0.9 от ФОТ (251,42 руб.) СП (149,6 руб.): 70%*0.85 от ФОТ (251,42 руб.) | 0.147 | 1973,29 1710,32 | 262.97 |  | 290.07 | 251.42 | 38.65 |  | 59.28 | 8.71
6 | ТЕР46-05-008-03 Пр.рег.службы по тарифам ХМАО №44-нп от 08.07.2011 | Монтаж металлических решеток (1 т металлоконструкций) НР (374,97 руб.): 116%*0.9 от ФОТ (359,17 руб.) СП (213,71 руб.): 70%*0.85 от ФОТ (359,17 руб.) | 0.147 | 2912,22 2443,31 | 375.67 | 93.24 | 428.1 | 359.17 | 55.22 | 13.71 | 84.69 | 12.45
7 | ТЕР20-06-016-02 Пр.рег.службы по тарифам ХМАО №44-нп от 08.07.2011 | Демонтаж наружных блоков кондиционеров (1 блок) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Демонтаж (разборка) металлических конструкций ОЗП=0,7; ЭМ=0,7 к расх.; ЗПМ=0,7; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,7; ТЗМ=0,7; При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 НР (2801,78 руб.): 134%*0.9 от ФОТ (2323,2 руб.) СП (1639,02 руб.): 83%*0.85 от ФОТ (2323,2 руб.) | 11 | 232,83 209,77 | 23,06 1,43 |  | 2561.13 | 2307.47 | 253,66 15,73 |  | 6.94 | 76.34
8 | ТЕР20-06-016-02 Пр.рег.службы по тарифам ХМАО №44-нп от 08.07.2011 | Установка наружных блоков кондиционеров (1 блок) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 НР (4002,48 руб.): 134%*0.9 от ФОТ (3318,81 руб.) СП (2341,42 руб.): 83%*0.85 от ФОТ (3318,81 руб.) | 11 | 393,83 299,67 | 32,95 2,04 | 61.21 | 4332.13 | 3296.37 | 362,45 22,44 | 673.31 | 9.91 | 109.01
9 | ТЕР12-01-010-01 Пр.рег.службы по тарифам ХМАО №44-нп от 08.07.2011 Применительно | Демонтаж подоконных сливов (100 м2 покрытия) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Демонтаж (разборка) металлических конструкций ОЗП=0,7; ЭМ=0,7 к расх.; ЗПМ=0,7; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,7; ТЗМ=0,7; При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 НР (865,59 руб.): 126%*0.9 от ФОТ (763,31 руб.) СП (421,73 руб.): 65%*0.85 от ФОТ (763,31 руб.) | 0.313 | 2470,28 2431,56 | 38,72 7,11 |  | 773.2 | 761.08 | 12,12 2,23 |  | 90.76 | 28.41
10 | ТЕР12-01-010-01 Пр.рег.службы по тарифам ХМАО №44-нп от 08.07.2011 Применительно | Устройство подоконных сливов (100 м2 покрытия) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 НР (1236,56 руб.): 126%*0.9 от ФОТ (1090,44 руб.) СП (602,47 руб.): 65%*0.85 от ФОТ (1090,44 руб.) | 0.313 | 18041,84 3473,66 | 55,31 10,16 | 14512.87 | 5647.1 | 1087.26 | 17,31 3,18 | 4542.53 | 129.66 | 40.58
13 | ТЕР15-04-012-01 Пр.рег.службы по тарифам ХМАО №44-нп от 08.07.2011 | Окраска фасадов с лесов с подготовкой поверхности: перхлорвиниловая (100 м2 окрашиваемой поверхности) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 НР (7691,9 руб.): 110%*0.9 от ФОТ (7769,6 руб.) СП (3632,29 руб.): 55%*0.85 от ФОТ (7769,6 руб.) | 16.468 | 2445,57 471,80 | 22.53 | 1951.24 | 40273.65 | 7769.6 | 371.02 | 32133.03 | 16.55 | 272.55
14 | ТЕР08-07-001-02 Пр.рег.службы по тарифам ХМАО №44-нп от 08.07.2011 | Установка и разборка наружных инвентарных лесов высотой до 16 м: трубчатых для прочих отделочных работ (100 м2 вертикальной проекции для наружных лесов) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 НР (25747,25 руб.): 128%*0.9 от ФОТ (22350,04 руб.) СП (15198,03 руб.): 80%*0.85 от ФОТ (22350,04 руб.) | 16.468 | 1976,21 1357,18 | 12.53 | 606.5 | 32544.23 | 22350.04 | 206.34 | 9987.85 | 50.03 | 823.89
15 | 311-01-146-1 | Погрузочные работы: Мусор строительный с погрузкой вручную (1 т) НР (19,59 руб.): 100% от ФОТ (19,59 руб.) СП (11,75 руб.): 60% от ФОТ (19,59 руб.) | 1.5 | 69,71 13,06 | 56.65 |  | 104.57 | 19.59 | 84.98
16 | 310-8009-1 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами, грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера (Код 400052), 1 класс дорог : расстояние превозки 9 км; нормативное время пробега 0.72; класс груза 1 (1 т) НР 0% от ФОТ СП 0% от ФОТ | 1.5 | 12.51 | 12.51 |  | 18.77 |  | 18.77
17 | Калькуляция | Утилизация строительного мусора (м3) | 1.25 | 123.72 |  | 123.72 | 154.65 |  |  | 154.65
Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г. | [6 empty] | 88251.99 | 38647.26 | 1438,89 44,00 | 48165.84 |  | 1388.6
Накладные расходы | [6 empty] | 43379.38
Сметная прибыль | [6 empty] | 24448.07
Итоги по разделу 1 Отделочные работы :
Малярные работы | [6 empty] | 668.05 |  |  |  |  | 11.65
Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии | [6 empty] | 1071.17 |  |  |  |  | 5.01
Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов) | [6 empty] | 1718.93 |  |  |  |  | 21.16
Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха) | [6 empty] | 17677.96 |  |  |  |  | 185.35
Кровли | [6 empty] | 9546.65 |  |  |  |  | 68.99
Отделочные работы | [6 empty] | 51597.84 |  |  |  |  | 272.55
Конструкции из кирпича и блоков | [6 empty] | 73489.51 |  |  |  |  | 823.89
Погрузо-разгрузочные работы при автоперевозках | [6 empty] | 135.91
Перевозка грузов автотранспортом | [6 empty] | 18.77
Материалы | [6 empty] | 154.65
Итого | [6 empty] | 156079.44 |  |  |  |  | 1388.6
В том числе:
Материалы | [6 empty] | 48165.84
Машины и механизмы | [6 empty] | 1438.89
ФОТ | [6 empty] | 38691.26
Накладные расходы | [6 empty] | 43379.38
Сметная прибыль | [6 empty] | 24448.07
Итого по разделу 1 Отделочные работы | [6 empty] | 156079.44 |  |  |  |  | 1388.6
ИТОГИ ПО СМЕТЕ:
Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г. | [6 empty] | 88251.99 | 38647.26 | 1438,89 44,00 | 48165.84 |  | 1388.6
Накладные расходы | [6 empty] | 43379.38
Сметная прибыль | [6 empty] | 24448.07
Итоги по смете:
Малярные работы | [6 empty] | 668.05 |  |  |  |  | 11.65
Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии | [6 empty] | 1071.17 |  |  |  |  | 5.01
Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов) | [6 empty] | 1718.93 |  |  |  |  | 21.16
Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха) | [6 empty] | 17677.96 |  |  |  |  | 185.35
Кровли | [6 empty] | 9546.65 |  |  |  |  | 68.99
Отделочные работы | [6 empty] | 51597.84 |  |  |  |  | 272.55
Конструкции из кирпича и блоков | [6 empty] | 73489.51 |  |  |  |  | 823.89
Погрузо-разгрузочные работы при автоперевозках | [6 empty] | 135.91
Перевозка грузов автотранспортом | [6 empty] | 18.77
Материалы | [6 empty] | 154.65
Итого | [6 empty] | 156079.44 |  |  |  |  | 1388.6
В том числе:
Материалы | [6 empty] | 48165.84
Машины и механизмы | [6 empty] | 1438.89
ФОТ | [6 empty] | 38691.26
Накладные расходы | [6 empty] | 43379.38
Сметная прибыль | [6 empty] | 24448.07
НДС 18%
ВСЕГО по смете
ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ
КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ ФАСАДА ЗДАНИЯ РАСПОЛОЖЕННОГО ПО УЛ. ЛЕНИНА 29 В Г. ЮГОРСКЕ
Основание: дефектный акт
| Средства на оплату труда _______________________________________________________________________________________________ |  | ___________________________102,325 |  | тыс. руб.
| Сметная трудоемкость _______________________________________________________________________________________________ |  | _______________________________________________________________________________________________3318,57 |  | чел.час
Составлена в ценах 2001 г.
№ пп | Шифр и номер позиции норматива | Наименование работ и затрат, единица измерения | Количество | Стоимость единицы, руб. |  |  | Общая стоимость, руб. |  |  |  | Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых обслуживанием машин
|  |  |  | всего | эксплуатации машин | материалы | Всего | оплаты труда | эксплуатация машин | материалы
|  |  |  | оплаты труда | в т.ч. оплаты труда |  |  |  | в т.ч. оплаты труда |  | на единицу | всего
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
Раздел 1. Отделочные работы
1 | ТЕР46-05-008-03 Пр.рег.службы по тарифам ХМАО №44-нп от 08.07.2011 | Демонтаж металлических решеток (1 т металлоконструкций) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Демонтаж (разборка) металлических конструкций ОЗП=0,7; ЭМ=0,7 к расх.; ЗПМ=0,7; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,7; ТЗМ=0,7 НР (108,92 руб.): 116%*0.9 от ФОТ (104,33 руб.) СП (62,08 руб.): 70%*0.85 от ФОТ (104,33 руб.) | 0.061 | 1973,29 1710,32 | 262.97 |  | 120.37 | 104.33 | 16.04 |  | 59.28 | 3.62
2 | ТЕР46-05-008-03 Пр.рег.службы по тарифам ХМАО №44-нп от 08.07.2011 | Монтаж металлических решеток (1 т металлоконструкций) НР (155,6 руб.): 116%*0.9 от ФОТ (149,04 руб.) СП (88,68 руб.): 70%*0.85 от ФОТ (149,04 руб.) | 0.061 | 2912,22 2443,31 | 375.67 | 93.24 | 177.65 | 149.04 | 22.92 | 5.69 | 84.69 | 5.17
3 | ТЕР20-06-016-02 Пр.рег.службы по тарифам ХМАО №44-нп от 08.07.2011 | Демонтаж наружных блоков кондиционеров (1 блок) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Демонтаж (разборка) металлических конструкций ОЗП=0,7; ЭМ=0,7 к расх.; ЗПМ=0,7; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,7; ТЗМ=0,7; При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 НР (1273,54 руб.): 134%*0.9 от ФОТ (1056 руб.) СП (745,01 руб.): 83%*0.85 от ФОТ (1056 руб.) | 5 | 232,83 209,77 | 23,06 1,43 |  | 1164.15 | 1048.85 | 115,3 7,15 |  | 6.94 | 34.7
4 | ТЕР20-06-016-02 Пр.рег.службы по тарифам ХМАО №44-нп от 08.07.2011 | Установка наружных блоков кондиционеров (1 блок) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 НР (1819,31 руб.): 134%*0.9 от ФОТ (1508,55 руб.) СП (1064,28 руб.): 83%*0.85 от ФОТ (1508,55 руб.) | 5 | 393,83 299,67 | 32,95 2,04 | 61.21 | 1969.15 | 1498.35 | 164,75 10,20 | 306.05 | 9.91 | 49.55
5 | ТЕР46-02-009-02 Пр.рег.службы по тарифам ХМАО №44-нп от 08.07.2011 | Отбивка штукатурки с поверхностей: стен и потолков кирпичных (100 м2) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 НР (5997,36 руб.): 116%*0.9 от ФОТ (5744,6 руб.) СП (3418,04 руб.): 70%*0.85 от ФОТ (5744,6 руб.) | 8.931 | 643,22 643,22 |  |  | 5744.6 | 5744.6 |  |  | 26.24 | 234.35
6 | ТЕР15-02-001-01 Пр.рег.службы по тарифам ХМАО №44-нп от 08.07.2011 | Улучшенная штукатурка фасадов цементно-известковым раствором по камню: стен (100 м2 оштукатуриваемой поверхности) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 НР (22943,75 руб.): 110%*0.9 от ФОТ (23175,5 руб.) СП (10834,55 руб.): 55%*0.85 от ФОТ (23175,5 руб.) | 8.931 | 4343,57 2464,11 | 214,59 130,84 | 1664.87 | 38792.42 | 22006.97 | 1916,5 1168,53 | 14868.95 | 81.51 | 727.97
7 | Прайс-лист | Сетка штукатурная СМ=27,14/3,70/1,18=6,22 (м2) | 893.1 | 6.22 |  | 6.22 | 5555.08 |  |  | 5555.08
8 | ТЕР15-04-013-01 Пр.рег.службы по тарифам ХМАО №44-нп от 08.07.2011 Применительно | Нанесение адгезионного состава с применением армосетки (100 м2 фасада) 125,04 = 163,46 - 0,0009 x 15 213,40 - 0,019 x 1 285,38 - 0,124 x 2,49 КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 НР (1237,31 руб.): 110%*0.9 от ФОТ (1249,81 руб.) СП (584,29 руб.): 55%*0.85 от ФОТ (1249,81 руб.) | 8.931 | 144,13 139,94 | 4.19 |  | 1287.23 | 1249.81 | 37.42 |  | 5.09 | 45.46
9 | Прайс-лист | Адгезионный состав СМ=80,81/3,70/1,18=18,51 (кг) | 1340 | 18.51 |  | 18.51 | 24803.4 |  |  | 24803.4
10 | Прайс-лист | Сетка штукатурная СМ=12,98/3,70/1,18=2,97 (м2) | 893.1 | 2.97 |  | 2.97 | 2652.51 |  |  | 2652.51
11 | ТЕР15-04-006-03 Пр.рег.службы по тарифам ХМАО №44-нп от 08.07.2011 | Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз стен (100 м2 покрытия) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 НР (2017,23 руб.): 110%*0.9 от ФОТ (2037,61 руб.) СП (952,58 руб.): 55%*0.85 от ФОТ (2037,61 руб.) | 8.931 | 230,55 227,71 | 2,64 0,44 | 0.2 | 2059.04 | 2033.68 | 23,58 3,93 | 1.78 | 7.53 | 67.25
12 | ТСЦ-101-2614 Пр.рег.службы по тарифам ХМАО №44-нп от 08.07.2011 | Грунтовки для бетона и штукатурки на акриловой основе (л) | 107 | 44.69 |  | 44.69 | 4781.83 |  |  | 4781.83
13 | ТЕР15-02-005-01 Пр.рег.службы по тарифам ХМАО №44-нп от 08.07.2011 | Высококачественная штукатурка фасадов декоративным раствором по камню: стен гладких (100 м2 оштукатуриваемой поверхности) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 НР (53696,2 руб.): 110%*0.9 от ФОТ (54238,59 руб.) СП (25356,54 руб.): 55%*0.85 от ФОТ (54238,59 руб.) | 8.931 | 8726,68 5942,23 | 252,25 130,84 | 2532.2 | 77937.98 | 53070.06 | 2252,84 1168,53 | 22615.08 | 190.76 | 1703.68
14 | ТЕР08-07-001-02 Пр.рег.службы по тарифам ХМАО №44-нп от 08.07.2011 | Установка и разборка наружных инвентарных лесов высотой до 16 м: трубчатых для прочих отделочных работ (100 м2 вертикальной проекции для наружных лесов) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 НР (13963,36 руб.): 128%*0.9 от ФОТ (12120,97 руб.) СП (8242,26 руб.): 80%*0.85 от ФОТ (12120,97 руб.) | 8.931 | 1976,21 1357,18 | 12.53 | 606.5 | 17649.53 | 12120.97 | 111.91 | 5416.65 | 50.03 | 446.82
15 | 311-01-146-1 | Погрузочные работы: Мусор строительный с погрузкой вручную (1 т) НР (940,32 руб.): 100% от ФОТ (940,32 руб.) СП (564,19 руб.): 60% от ФОТ (940,32 руб.) | 72 | 69,71 13,06 | 56.65 |  | 5019.12 | 940.32 | 4078.8
16 | 310-8009-1 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами, грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера (Код 400052), 1 класс дорог : расстояние превозки 9 км; нормативное время пробега 0.72; класс груза 1 (1 т) НР 0% от ФОТ СП 0% от ФОТ | 72 | 12.51 | 12.51 |  | 900.72 |  | 900.72
17 | Калькуляция | Утилизация строительного мусора (м3) | 60 | 123.72 |  | 123.72 | 7423.2 |  |  | 7423.2
Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г. | [6 empty] | 198037.98 | 99966.98 | 9640,78 2358,34 | 88430.22 |  | 3318.57
Накладные расходы | [6 empty] | 104152.91
Сметная прибыль | [6 empty] | 51912.49
Итоги по разделу 1 Отделочные работы :
Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов) | [6 empty] | 15873.29 |  |  |  |  | 243.14
Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха) | [6 empty] | 8035.44 |  |  |  |  | 84.25
Отделочные работы | [6 empty] | 237699.13 |  |  |  |  | 2544.36
Материалы | [6 empty] | 45216.02
Конструкции из кирпича и блоков | [6 empty] | 39855.15 |  |  |  |  | 446.82
Погрузо-разгрузочные работы при автоперевозках | [6 empty] | 6523.63
Перевозка грузов автотранспортом | [6 empty] | 900.72
Итого | [6 empty] | 354103.38 |  |  |  |  | 3318.57
В том числе:
Материалы | [6 empty] | 88430.22
Машины и механизмы | [6 empty] | 9640.78
ФОТ | [6 empty] | 102325.32
Накладные расходы | [6 empty] | 104152.91
Сметная прибыль | [6 empty] | 51912.49
Итого по разделу 1 Отделочные работы | [6 empty] | 354103.38 |  |  |  |  | 3318.57
ИТОГИ ПО СМЕТЕ:
Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г. | [6 empty] | 198037.98 | 99966.98 | 9640,78 2358,34 | 88430.22 |  | 3318.57
Накладные расходы | [6 empty] | 104152.91
Сметная прибыль | [6 empty] | 51912.49
Итоги по смете:
Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов) | [6 empty] | 15873.29 |  |  |  |  | 243.14
Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха) | [6 empty] | 8035.44 |  |  |  |  | 84.25
Отделочные работы | [6 empty] | 237699.13 |  |  |  |  | 2544.36
Материалы | [6 empty] | 45216.02
Конструкции из кирпича и блоков | [6 empty] | 39855.15 |  |  |  |  | 446.82
Погрузо-разгрузочные работы при автоперевозках | [6 empty] | 6523.63
Перевозка грузов автотранспортом | [6 empty] | 900.72
Итого | [6 empty] | 354103.38 |  |  |  |  | 3318.57
В том числе:
Материалы | [6 empty] | 88430.22
Машины и механизмы | [6 empty] | 9640.78
ФОТ | [6 empty] | 102325.32
Накладные расходы | [6 empty] | 104152.91
Сметная прибыль | [6 empty] | 51912.49