## НМЦК
Таблица расчета начальной (максимальной) цены контракта на поставку медицинского оборудования из средств ФСС «Родовые сертификаты» на второй квартал 2011 года для нужд отделения неонатологии, женской консультации МУ«Центральная городская больница г. Югорска»
Способ размещения заказа Запрос котировок
Категории | Цены/поставщики |  |  | Средняя цена | Начальная цена
| 1 | 2 | 3
Наименование | Хирургический отсасыватель Мевакс М38 или эквивалент раздел 0901 статья 310/313 |  |  | Х | Х
Характеристика | Портативный хирургический отсасыватель.- вакуум 93 кПа- длительная непрерывная аспирация- широкий диапазон использования- простое управление- надежная защитная система- гигиеничность при работе- мощность отсасывания не менее 40 л/ мин- вес не более 11 кг- питание от сети- низкий уровень шума
Количество, шт | 1 |  |  | Х | Х
Цена за единицу | 114600 | 91000 | 112000 | 105866.6667 | 105866.6667
Итого | 114600 | 91000 | 112000 | 105866.6667 | 105866.6667
Наименование | Облучатель-рециркулятор раздел 0902 статья 310/312 |  |  | Х | Х
Характеристика | Облучатель – рециркулятор бактерицидный, ультрафиолетовый, настенный. Предназначен для обеззараживания воздуха помещений в присутствии людей с помощью обеззараживания воздушного потока в процессе его циркуляции через корпус, внутри которого размещены две бактерицидные лампы низкого давления мощностью 30 W.
Количество, шт | 5 |  |  | Х | Х
Цена за единицу | 11200 | 9320 | 10000 | 10173.3333 | 10173.3333
Итого | 56000 | 46600 | 50000 | 50866.6667 | 50866.6667
Наименование | Светильник медицинский НТО -75-УХЛ4 или эквивалент раздел 0902 статья 310/312 |  |  | Х | Х
Характеристика | Светильник медицинский передвижной однорефлекторный. Светильник удобен в работе, галогеновая лампа накаливания обеспечивает работу светильника на протяжении 1500 часов.
Количество, шт | 1 |  |  | Х | Х
Цена за единицу | 27800 | 26875 | 27500 | 27391.6667 | 27391.6667
Итого | 27800 | 26875 | 27500 | 27391.6667 | 27391.6667
ИТОГО | 198400 | 164475 | 189500 | 184125 | 184125
Максимальная цена контракта: 184 125,00 (Сто восемьдесят четыре тысячи сто двадцать пять рублей)
В цену товара включены расходы: на упаковку, погрузку, доставку, разгрузку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей, включая НДС. В случае поставки товара зарубежного производства, товар должен быть растаможенным.
Номер п/п | Наименование поставщика |  | Адрес |  | Телефон
от 14.04.2011 | ООО "Диаманд" |  | 620146 г.Екатеринбург, ул.Волгоградская, д.31,кор.2,кв.92 |  | 8(343) 338-72-95
исх. 002/11 от 01.02.2011 | ООО "МедиРон" |  | 620039, г.Екатеринбург,ул.XXII Партсъезда 15 |  | 8(343)330-77-10
от 14.04.2011 | ООО "Дебют" |  | 620072, г.Екатеринбург,ул.Высоцкого, д.3, офис 207 |  | 8-982-621-99-03
Сбор данных произведен на основании коммерческих предложений предоставленных дистрибьюторами фирм производителей
Срок действия цен до 30.07.2011 года
Главный врач _________________ В.А. Каданцев
Начальник ОМТС _________________Л.П.Чулошникова
Дата составления сводной таблицы 18 апреля 2011 года
Исп.экономист ОМТС С.С.Пильникова