## Локальная смета
Часть IV. ОБОСНОВАНИЕ ФОРМИРОВАНИЯ НАЧАЛЬНОЙ (МАКСИМАЛЬНОЙ) ЦЕНЫ КОНТРАКТА
Ссылка на нормативные акты.
Сметная стоимость определяется на основании следующих нормативных актов:
МДС 81-35 2004;
МДС 81-33 2004;
МДС 81-25 2004;
Приложение к приказу от 25.12.2012г. №136 Региональной службы по тарифам автономного округа «Индексы к полной стоимости строительно-монтажных работ к уровню цен, предусмотренных сметно-нормативной базой 2001 года.
УСТАНОВКА УЗЛОВ УЧЕТА ХВС, ГВС И ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ В КВАРТИРАХ В ГОРОДЕ ЮГОРСКЕ
Основание: дефектный акт
| Сметная стоимость _______________________________________________________________________________________________ |  | ___________________________1587,281 |  | тыс. руб.
| строительных работ _______________________________________________________________________________________________ |  | _______________________________________________________________________________________________319,370 |  | тыс. руб.
| монтажных работ _______________________________________________________________________________________________ |  | _______________________________________________________________________________________________5,546 |  | тыс. руб.
| Средства на оплату труда _______________________________________________________________________________________________ |  | ___________________________5,850 |  | тыс. руб.
| Сметная трудоемкость _______________________________________________________________________________________________ |  | _______________________________________________________________________________________________192,56 |  | чел.час
Составлена в ценах 2001 г.
№ пп | Шифр и номер позиции норматива | Наименование работ и затрат, единица измерения | Количество | Стоимость единицы, руб. |  |  | Общая стоимость, руб. |  |  |  | Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых обслуживанием машин
|  |  |  | всего | эксплуатации машин | материалы | Всего | оплаты труда | эксплуатация машин | материалы
|  |  |  | оплаты труда | в т.ч. оплаты труда |  |  |  | в т.ч. оплаты труда |  | на единицу | всего
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
Раздел 1. Санитарно-технические работы
1 | ТЕР16-06-005-01 Пр.рег.службы по тарифам ХМАО №44-нп от 08.07.2011 | Установка счетчиков (водомеров) диаметром: до 40 мм (1 счетчик (водомер)) 14,62 = 2 065,62 - 1 x 2 051,00 НР (5150,52 руб.): 128% от ФОТ (4023,84 руб.) СП (3339,79 руб.): 83% от ФОТ (4023,84 руб.) | 332 | 14,62 12,12 | 1.43 | 1.07 | 4853.84 | 4023.84 | 474.76 | 355.24 | 0.41 | 136.12
2 | ТСЦ-301-3181 Пр.рег.службы по тарифам ХМАО №44-нп от 08.07.2011 | Счетчики (водомеры) крыльчатые диаметром 15 мм (шт.) | 332 | 221.28 |  | 221.28 | 73464.96 |  |  | 73464.96
Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г. | [6 empty] | 78318.8 | 4023.84 | 474.76 | 73820.2 |  | 136.12
Накладные расходы | [6 empty] | 5150.52
Сметная прибыль | [6 empty] | 3339.79
Итоги по разделу 1 Санитарно-технические работы :
Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха) | [6 empty] | 13344.15 |  |  |  |  | 136.12
Материалы | [6 empty] | 73464.96
Итого | [6 empty] | 86809.11 |  |  |  |  | 136.12
В том числе:
Материалы | [6 empty] | 73820.2
Машины и механизмы | [6 empty] | 474.76
ФОТ | [6 empty] | 4023.84
Накладные расходы | [6 empty] | 5150.52
Сметная прибыль | [6 empty] | 3339.79
Итого по разделу 1 Санитарно-технические работы | [6 empty] | 86809.11 |  |  |  |  | 136.12
Раздел 2. Электромонтажные работы
3 | ТЕРм08-03-600-01 Пр.рег.службы по тарифам ХМАО №44-нп от 08.07.2011 | Счетчики, устанавливаемые на готовом основании: однофазные (1 шт.) НР (1734,7 руб.): 95% от ФОТ (1826 руб.) СП (1186,9 руб.): 65% от ФОТ (1826 руб.) | 166 | 15,81 10,59 | 4,6 0,41 | 0.62 | 2624.46 | 1757.94 | 763,6 68,06 | 102.92 | 0.34 | 56.44
4 | Счет | Счетчики электроэнергии однофазные, электронные многотарифные СМ=6844/1,18/4,14=1400,97 (шт) | 166 | 1400.97 |  | 1400.97 | 232561.02 |  |  | 232561.02
Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г. | [6 empty] | 235185.48 | 1757.94 | 763,60 68,06 | 232663.94 |  | 56.44
Накладные расходы | [6 empty] | 1734.7
Сметная прибыль | [6 empty] | 1186.9
Итоги по разделу 2 Электромонтажные работы :
Итого Строительные работы | [6 empty] | 232561.02
Итого Монтажные работы | [6 empty] | 5546.06 |  |  |  |  | 56.44
Итого | [6 empty] | 238107.08 |  |  |  |  | 56.44
В том числе:
Материалы | [6 empty] | 232663.94
Машины и механизмы | [6 empty] | 763.6
ФОТ | [6 empty] | 1826
Накладные расходы | [6 empty] | 1734.7
Сметная прибыль | [6 empty] | 1186.9
Итого по разделу 2 Электромонтажные работы | [6 empty] | 238107.08 |  |  |  |  | 56.44
ИТОГИ ПО СМЕТЕ:
Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г. | [6 empty] | 313504.28 | 5781.78 | 1238,36 68,06 | 306484.14 |  | 192.56
Накладные расходы | [6 empty] | 6885.22
Сметная прибыль | [6 empty] | 4526.69
Итоги по смете:
Итого Строительные работы | [6 empty] | 319370.13 |  |  |  |  | 136.12
Итого Монтажные работы | [6 empty] | 5546.06 |  |  |  |  | 56.44
Итого | [6 empty] | 324916.19 |  |  |  |  | 192.56
В том числе:
Материалы | [6 empty] | 306484.14
Машины и механизмы | [6 empty] | 1238.36
ФОТ | [6 empty] | 5849.84
Накладные расходы | [6 empty] | 6885.22
Сметная прибыль | [6 empty] | 4526.69
324 916,19 * 4,14 | [6 empty] | 1345153.03
НДС 18% | [6 empty] | 242127.55
ВСЕГО по смете | [6 empty] | 1587280.58 |  |  |  |  | 192.56