## ТО узел учета тепла
IV. Обоснование начальной (максимальной) цены гражданско-правового договора на оказание услуги по техническому обслуживанию приборов учета тепла, горячего водоснабжения и холодного водоснабжения на 2015год.
Способ размещения заказа: Аукцион в электронной форме среди субъектов малого предпринимательства и социально ориентированных некоммерческих организаций
№ п.п (вида товара) | Наименование услуги | Характеристика услуги | Ед. услуги | Кол-во объект. | Единичные цены (тарифы) |  |  |  | Средняя цена, руб. | Начальная цена, руб.
[5 empty] | 1* | 2* | 3* | 4*
1 | Техническое обслуживание приборов учета тепла, ГВС и ХВС. | 1. Исполнитель контролирует работоспособность оборудования узлов учета тепловой энергии. 2. Ежемесячно считывает и снимает показания с теплосчетчиков с счетчиков по горячей и холодной воде, формирует отчеты установленной формы и предоставляет их в теплоснабжающую организацию и потребителю с 20 по 25 число каждого месяца и по непредвиденным обстоятельствам по первому требованию заказчика. 3. Подготовка к поверке и поверка приборов учета тепла. 4. Замена счетчика и его, комплектующих при неисправном состоянии по согласованию с заказчиком. 5. В летний период, подготовка приборов учета тепла к отопительному сезону (чистка и ревизия прямых измерительных участков). 6. Регулировка и поддержание температуры теплоносителя в обратном трубопроводе, согласно температурного графика, предоставляемого теплоснабжающей организацией. 7. Профилактическое обслуживание приборов учета, очистка фильтров и грязевиков от отложений песка и окалины с разборкой и проверкой наличия масла в гильзах для термо-сопротивлений). 8. Устранение подтеков теплоносителя во фланцевых соединениях и замена сальниковой набивки в запорной арматуре и трехходовых кранах. 9. Проведение работ по устранению наведенного напряжения и блуждающих токов, влияющих на работоспособность приборов учета тепла (заземление, шунтирование трубопроводов в местах установки расходомеров) до полного устранения неисправности. 10. Исполнитель обязан иметь обученный персонал по работе с тепловычислителями: «Эльф» и «Сояны Т-21», электромагнитными счетчиками «Карат 550» на холодную и горячую воду «zener» и СКБ – 20-1 | усл. ед. | 2 | 70800 | 69000 | 69000 | 51063.5 | 64965.5
ИТОГО: Начальная (максимальная) цена гражданско-правового договора | [9 empty] | 129931
1* исхд. № 115от 15.09.2014г.; вход. № 115 от 15.09.2014г.
2* исхд. № 99 от 23.09.2014г.; вход. № 140 от 24.09.2014г.
3* исхд. б/н от 25.09.2014г.; вход. № 147 от 25.09.2014г.
4* исхд. 03/688 от 26.09.2014г.; вход. № 151 от 26.09.2014г.
Директор МБОУ "СОШ №3" _____________________ В.В. Погребняк
Зам. директора по хозяйственной работе ___________________ Л.П. Хриспенс
Зав. хозяйством групп детей дошкольного возраста _____________ И.Е. Муравьева
Дата составления 06.10.2014г.