## Выполнение работ по ремонту вну
Приложение 2
к извещению об осуществлении закупки
Обоснование начальной (максимальной) цены контракта, начальная сумма цен указанных единиц и максимальное значение цены контракта При определении начальной (максимальной) цены контракта в соответствии со статьей 22 Федерального закона от 5 апреля 2013 г.№44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» применен проектно-сметный метод, в соответствии с методиками и нормативами (государственными элементными сметными нормами) строительных работ и специальных строительных работ, утвержденными в соответствии с компетенцией федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере строительства, или органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации.
ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА)
Выполнение работ по ремонту помещений в здании МАУ "Центр культуры "Югра-Презент" мкр. Югорск-2 в городе Югорске | [13 empty] | Выполнение работ по ремонту внутри помещений МУГ МИГ мкр. Югорск-2 в г.Югорск
(наименование работ и затрат)
Составлен | базисно-индексным | методом
Основание
(проектная и (или) иная техническая документация)
Составлен(а) в текущем (базисном) уровне цен
Сметная стоимость |  | 620.63 | (54,35) | тыс.руб.
в том числе:
| строительных работ | 501.52 | (43,92) | тыс.руб. |  | Средства на оплату труда рабочих | [5 empty] | (5,82) | тыс.руб.
| монтажных работ | 15.67 | (1,37) | тыс.руб. |  | Нормативные затраты труда рабочих |  |  |  |  | 647.7 |  | чел.час.
| оборудования | 0 | (0) | тыс.руб. |  | Нормативные затраты труда машинистов |  |  |  |  | 5.79 |  | чел.час.
| прочих затрат | 0 | (0) | тыс.руб.
№ п/п | Обоснование | Наименование работ и затрат |  |  | Единица измерения | Количество |  |  | Сметная стоимость в базисном уровне цен (в текущем уровне цен (гр. 8) для ресурсов, отсутствующих в ФРСН), руб. |  |  | Индексы | Сметная стоимость в текущем уровне цен, руб.
[6 empty] | на единицу | коэффициенты | всего с учетом коэффициентов | на единицу | коэффициенты | всего
1 | 2 | 3 |  |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
Раздел 1. Отделочные работы | [14 empty] | Раздел 1. Отделочные работы
1 | ФЕРр62-47-1 | Расчистка поверхностей шпателем, щетками от старых покрасок |  |  | 4: м2; 7: 171 |  |  | Расчистка поверхностей шпателем, щетками от старых покрасок
| 1 | ОТ |  |  | 8: 4.38; 10: 748.98 |  |  |  | ОТ
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.58; 7: 99.18 |  |  |  |  | ЗТ
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 4.38; 10: 748.98 | [5 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 748.98 |  |  |  |  | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.96 | НР Малярные работы (ремонтно-строительные) |  |  | 4: %; 5: 91; 7: 91; 10: 681.57 |  |  |  |  | НР Малярные работы (ремонтно-строительные)
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.96 | СП Малярные работы (ремонтно-строительные) |  |  | 4: %; 5: 46; 7: 46; 10: 344.53 |  |  |  |  | СП Малярные работы (ремонтно-строительные)
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 1775.08 | [6 empty] | Всего по позиции
2 | ФЕР15-04-006-03 | Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз стен |  |  | 4: 100 м2; 7: 1.71 |  |  | Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз стен
|  | Объем=171 / 100 | [18 empty] | Объем=171 / 100
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | [19 empty] | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
| 1 | ОТ |  |  | 8: 44.73; 9: 1.15; 10: 87.96 |  |  |  | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 0.97; 9: 1.25; 10: 2.07 |  |  |  | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 0.26; 9: 1.25; 10: 0.56 |  |  |  | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 0.18; 10: 0.31 |  |  |  | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 4.65; 6: 1.15; 7: 9.1442 |  |  |  |  | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.02; 6: 1.25; 7: 0.04275 |  |  |  |  | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 45.88; 10: 90.34 | [5 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 88.52 |  |  |  |  | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.15, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25 | НР Отделочные работы |  |  | 4: %; 5: 101; 6: 0.9; 7: 90.9; 10: 80.46 |  |  |  |  | НР Отделочные работы
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.15, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Отделочные работы |  |  | 4: %; 5: 49; 6: 0.85; 7: 41.65; 10: 36.87 |  |  |  |  | СП Отделочные работы
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 207.67 | [6 empty] | Всего по позиции
3 | ФССЦ-14.3.01.02-0101 | Грунтовка акриловая ВД-АК-133 |  |  | 4: т; 7: 0.017613; 8: 11594.98; 10: 204.22 |  |  | Грунтовка акриловая ВД-АК-133
|  | (Материалы для строительных работ) | [20 empty] | (Материалы для строительных работ)
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 204.22 | [6 empty] | Всего по позиции
4 | ФЕР08-02-001-07 | Кладка стен кирпичных внутренних: при высоте этажа до 4 м |  |  | 4: м3; 7: 0.016 |  |  | Кладка стен кирпичных внутренних: при высоте этажа до 4 м
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | [19 empty] | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
| 1 | ОТ |  |  | 8: 36.4; 9: 1.15; 10: 0.67 |  |  |  | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 34.56; 9: 1.25; 10: 0.69 |  |  |  | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 5.4; 9: 1.25; 10: 0.11 |  |  |  | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 1.6; 10: 0.03 |  |  |  | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 4.38; 6: 1.15; 7: 0.080592 |  |  |  |  | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.4; 6: 1.25; 7: 0.008 |  |  |  |  | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 72.56; 10: 1.39 | [5 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 0.78 |  |  |  |  | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.8, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25 | НР Конструкции из кирпича и блоков |  |  | 4: %; 5: 111; 6: 0.9; 7: 99.9; 10: 0.78 |  |  |  |  | НР Конструкции из кирпича и блоков
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.8, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Конструкции из кирпича и блоков |  |  | 4: %; 5: 69; 6: 0.85; 7: 58.65; 10: 0.46 |  |  |  |  | СП Конструкции из кирпича и блоков
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 2.63 | [6 empty] | Всего по позиции
5 | ФССЦ-06.1.01.05-0034 | Кирпич керамический одинарный, марка 75, размер 250х120х65 мм |  |  | 4: 1000 шт; 7: 0.00608; 8: 1066.14; 10: 6.48 |  |  | Кирпич керамический одинарный, марка 75, размер 250х120х65 мм
|  | (Материалы для строительных работ) | [20 empty] | (Материалы для строительных работ)
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 6.48 | [6 empty] | Всего по позиции
6 | ФССЦ-04.3.01.12-0003 | Раствор кладочный, цементно-известковый, М50 |  |  | 4: м3; 7: 0.003744; 8: 519.8; 10: 1.95 |  |  | Раствор кладочный, цементно-известковый, М50
|  | (Материалы для строительных работ) | [20 empty] | (Материалы для строительных работ)
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 1.95 | [6 empty] | Всего по позиции
7 | ФЕР15-02-019-03 | Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм: стен |  |  | 4: 100 м2; 7: 1.71 |  |  | Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм: стен
|  | Объем=171 / 100 | [18 empty] | Объем=171 / 100
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | [19 empty] | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
| 1 | ОТ |  |  | 8: 277.14; 9: 1.15; 10: 545 |  |  |  | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 17.03; 9: 1.25; 10: 36.4 |  |  |  | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 10.08; 9: 1.25; 10: 21.55 |  |  |  | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 1.24; 10: 2.12 |  |  |  | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 32.49; 6: 1.15; 7: 63.8916 |  |  |  |  | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.93; 6: 1.25; 7: 1.9879 |  |  |  |  | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 295.41; 10: 583.52 | [5 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 566.55 |  |  |  |  | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.15, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25 | НР Отделочные работы |  |  | 4: %; 5: 101; 6: 0.9; 7: 90.9; 10: 514.99 |  |  |  |  | НР Отделочные работы
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.15, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Отделочные работы |  |  | 4: %; 5: 49; 6: 0.85; 7: 41.65; 10: 235.97 |  |  |  |  | СП Отделочные работы
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 1334.48 | [6 empty] | Всего по позиции
8 | ФССЦ-04.3.02.05-0001 | Смесь штукатурная |  |  | 4: кг; 7: 1453.5; 8: 1.82; 10: 2645.37 |  |  | Смесь штукатурная «Гольдбанд», КНАУФ
|  | (Материалы для строительных работ) | [20 empty] | (Материалы для строительных работ)
|  | Объем=1,4535*1000 | [18 empty] | Объем=1,4535*1000
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 2645.37 | [6 empty] | Всего по позиции
9 | ФЕР15-06-007-02 | Оклейка стен стеклообоями с окраской поливинилацетатными красками за один раз: без подготовки |  |  | 4: 100 м2; 7: 1.71 |  |  | Оклейка стен стеклообоями с окраской поливинилацетатными красками за один раз: без подготовки
|  | Объем=171 / 100 | [18 empty] | Объем=171 / 100
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | [19 empty] | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
| 1 | ОТ |  |  | 8: 794.78; 9: 1.15; 10: 1562.93 |  |  |  | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 5.57; 9: 1.25; 10: 11.91 |  |  |  | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 1.07; 9: 1.25; 10: 2.29 |  |  |  | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 12.87; 10: 22.01 |  |  |  | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 76.79; 6: 1.15; 7: 151.0075 |  |  |  |  | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.09; 6: 1.25; 7: 0.19237 |  |  |  |  | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 813.22; 10: 1596.85 | [5 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 1565.22 |  |  |  |  | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.15, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25 | НР Отделочные работы |  |  | 4: %; 5: 101; 6: 0.9; 7: 90.9; 10: 1422.78 |  |  |  |  | НР Отделочные работы
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.15, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Отделочные работы |  |  | 4: %; 5: 49; 6: 0.85; 7: 41.65; 10: 651.91 |  |  |  |  | СП Отделочные работы
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 3671.54 | [6 empty] | Всего по позиции
10 | ФССЦ-14.1.03.02-0102 | Клей для обоев |  |  | 4: кг; 7: 47.025; 8: 29.68; 10: 1395.7 |  |  | Клей для обоев: ЭКСПРЕСС УНИВЕРСАЛ, PROFI QUICK
|  | (Материалы для строительных работ) | [20 empty] | (Материалы для строительных работ)
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 1395.7 | [6 empty] | Всего по позиции
11 | ФССЦ-01.6.02.02-0008 | Стеклообои, рогожка средняя |  |  | 4: 10 м2; 7: 17.955; 8: 65.13; 10: 1169.41 |  |  | Стеклообои: VETERMAN, рогожка средняя
|  | (Материалы для строительных работ) | [20 empty] | (Материалы для строительных работ)
|  | Объем=179,55 / 10 | [18 empty] | Объем=179,55 / 10
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 1169.41 | [6 empty] | Всего по позиции
12 | ФССЦ-14.3.02.01-0206 | Краска водно-дисперсионная, тон светлый |  |  | 4: т; 7: 0.031977; 8: 20388.6; 10: 651.97 |  |  | Краска водно-дисперсионная "БИРСС Интерьер-Колор", тон светлый
|  | (Материалы для строительных работ) | [20 empty] | (Материалы для строительных работ)
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 651.97 | [6 empty] | Всего по позиции
13 | ФЕР10-01-022-03 применительно | Подшивка потолка ГКЛ по готовому каркасу//Подшивка потолков: плитами древесноволокнистыми твердыми толщиной 5 мм |  |  | 4: 100 м2; 7: 0.03 |  |  | Подшивка потолка ГКЛ по готовому каркасу//Подшивка потолков: плитами древесноволокнистыми твердыми толщиной 5 мм
|  | Объем=3 / 100 | [18 empty] | Объем=3 / 100
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | [19 empty] | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
| 1 | ОТ |  |  | 8: 579.74; 9: 1.15; 10: 20 |  |  |  | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 35.48; 9: 1.25; 10: 1.33 |  |  |  | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 6.26; 9: 1.25; 10: 0.23 |  |  |  | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 1331.87; 10: 2.16 |  |  |  | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 67.1; 6: 1.15; 7: 2.315 |  |  |  |  | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.54; 6: 1.25; 7: 0.02025 |  |  |  |  | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 687.09; 10: 23.49 | [5 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 20.23 |  |  |  |  | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.10, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25 | НР Деревянные конструкции |  |  | 4: %; 5: 109; 6: 0.9; 7: 98.1; 10: 19.85 |  |  |  |  | НР Деревянные конструкции
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.10, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Деревянные конструкции |  |  | 4: %; 5: 55; 6: 0.85; 7: 46.75; 10: 9.46 |  |  |  |  | СП Деревянные конструкции
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 52.8 | [6 empty] | Всего по позиции
14 | ФССЦ-01.6.01.02-0003 | Листы гипсокартонные: влагостойкие, толщиной 10 мм |  |  | 4: м2; 7: 3.15; 8: 14.42; 10: 45.42 |  |  | Листы гипсокартонные: влагостойкие, КНАУФ, толщиной 10 мм
|  | (Материалы для строительных работ) | [20 empty] | (Материалы для строительных работ)
|  | Объем=3*1,05 | [18 empty] | Объем=3*1,05
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 45.42 | [6 empty] | Всего по позиции
15 | ФЕР15-04-027-06 | Третья шпатлевка при высококачественной окраске по штукатурке и сборным конструкциям: потолков, подготовленных под окраску |  |  | 4: 100 м2; 7: 0.03 |  |  | Третья шпатлевка при высококачественной окраске по штукатурке и сборным конструкциям: потолков, подготовленных под окраску
|  | Объем=3 / 100 | [18 empty] | Объем=3 / 100
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | [19 empty] | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
| 1 | ОТ |  |  | 8: 142.65; 9: 1.15; 10: 4.92 |  |  |  | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 2.94; 9: 1.25; 10: 0.11 |  |  |  | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 0.6; 9: 1.25; 10: 0.02 |  |  |  | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 411.23; 10: 12.34 |  |  |  | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 15; 6: 1.15; 7: 0.5175 |  |  |  |  | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.05; 6: 1.25; 7: 0.001875 |  |  |  |  | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 556.82; 10: 17.37 | [5 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 4.94 |  |  |  |  | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.15, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25 | НР Отделочные работы |  |  | 4: %; 5: 101; 6: 0.9; 7: 90.9; 10: 4.49 |  |  |  |  | НР Отделочные работы
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.15, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Отделочные работы |  |  | 4: %; 5: 49; 6: 0.85; 7: 41.65; 10: 2.06 |  |  |  |  | СП Отделочные работы
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 23.92 | [6 empty] | Всего по позиции
16 | ФЕР15-04-005-02 | Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям: потолков, подготовленным под окраску |  |  | 4: 100 м2; 7: 0.03 |  |  | Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям: потолков, подготовленным под окраску
|  | Объем=3 / 100 | [18 empty] | Объем=3 / 100
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | [19 empty] | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
| 1 | ОТ |  |  | 8: 138.14; 9: 1.15; 10: 4.77 |  |  |  | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 6.22; 9: 1.25; 10: 0.23 |  |  |  | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 1.18; 9: 1.25; 10: 0.04 |  |  |  | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 47.69; 10: 1.43 |  |  |  | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 15.4; 6: 1.15; 7: 0.5313 |  |  |  |  | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.1; 6: 1.25; 7: 0.00375 |  |  |  |  | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 192.05; 10: 6.43 | [5 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 4.81 |  |  |  |  | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.15, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25 | НР Отделочные работы |  |  | 4: %; 5: 101; 6: 0.9; 7: 90.9; 10: 4.37 |  |  |  |  | НР Отделочные работы
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.15, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Отделочные работы |  |  | 4: %; 5: 49; 6: 0.85; 7: 41.65; 10: 2 |  |  |  |  | СП Отделочные работы
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 12.8 | [6 empty] | Всего по позиции
17 | ФССЦ-14.3.02.01-0219 | Краска универсальная, акриловая для внутренних и наружных работ |  |  | 4: т; 7: 0.00156; 8: 15481; 10: 24.15 |  |  | Краска универсальная, акриловая для внутренних и наружных работ
|  | (Материалы для строительных работ) | [20 empty] | (Материалы для строительных работ)
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 24.15 | [6 empty] | Всего по позиции
18 | ФЕРр57-2-3 | Разборка покрытий полов: из керамических плиток |  |  | 4: 100 м2; 7: 0.658 |  |  | Разборка покрытий полов: из керамических плиток
|  | Объем=65,8 / 100 | [18 empty] | Объем=65,8 / 100
| 1 | ОТ |  |  | 8: 595.99; 10: 392.16 |  |  |  | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 45.01; 10: 29.62 |  |  |  | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 19.44; 10: 12.79 |  |  |  | в т.ч. ОТм
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 69.87; 7: 45.9745 |  |  |  |  | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 1.44; 7: 0.94752 |  |  |  |  | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 641; 10: 421.78 | [5 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 404.95 |  |  |  |  | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.91 | НР Полы (ремонтно-строительные) |  |  | 4: %; 5: 90; 7: 90; 10: 364.46 |  |  |  |  | НР Полы (ремонтно-строительные)
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.91 | СП Полы (ремонтно-строительные) |  |  | 4: %; 5: 49; 7: 49; 10: 198.43 |  |  |  |  | СП Полы (ремонтно-строительные)
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 984.67 | [6 empty] | Всего по позиции
19 | ФЕР11-01-047-02 | Устройство покрытий из плит керамогранитных размером: 60х60 см |  |  | 4: 100 м2; 7: 0.658 |  |  | Устройство покрытий из плит керамогранитных размером: 60х60 см
|  | Объем=65,8 / 100 | [18 empty] | Объем=65,8 / 100
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | [19 empty] | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
| 1 | ОТ |  |  | 8: 2053.2; 9: 1.15; 10: 1553.66 |  |  |  | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 24.42; 9: 1.25; 10: 20.09 |  |  |  | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 17.53; 9: 1.25; 10: 14.42 |  |  |  | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 59.69; 10: 39.28 |  |  |  | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 234.92; 6: 1.15; 7: 177.764 |  |  |  |  | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 1.73; 6: 1.25; 7: 1.4229 |  |  |  |  | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 2137.31; 10: 1613.03 | [5 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 1568.08 |  |  |  |  | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.11, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25 | НР Полы |  |  | 4: %; 5: 113; 6: 0.9; 7: 101.7; 10: 1594.74 |  |  |  |  | НР Полы
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.11, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Полы |  |  | 4: %; 5: 65; 6: 0.85; 7: 55.25; 10: 866.36 |  |  |  |  | СП Полы
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 4074.13 | [6 empty] | Всего по позиции
20 | ФССЦ-06.2.05.03-1004 | Плитка керамогранитная, размер 600х600х10 мм |  |  | 4: м2; 7: 67.116; 8: 85; 10: 5704.86 |  |  | Плитка керамогранитная, размер 600х600х10 мм
|  | (Материалы для строительных работ) | [20 empty] | (Материалы для строительных работ)
|  | Объем=65,8*1,02 | [18 empty] | Объем=65,8*1,02
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 5704.86 | [6 empty] | Всего по позиции
21 | ФССЦ-14.1.06.02-0004 | Клей для плитки (сухая смесь) |  |  | 4: т; 7: 0.7896; 8: 3019.22; 10: 2383.98 |  |  | Клей для плитки Ветонит "KL FIX" (сухая смесь)
|  | (Материалы для строительных работ) | [20 empty] | (Материалы для строительных работ)
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 2383.98 | [6 empty] | Всего по позиции
22 | ФЕРр63-17-1 | Замена стеклопакетов в пластиковых окнах |  |  | 4: 100 м2; 7: 0.0195 |  |  | Замена стеклопакетов в пластиковых окнах
|  | Объем=(1,5+0,45) / 100 | [18 empty] | Объем=(1,5+0,45) / 100
| 1 | ОТ |  |  | 8: 127.61; 10: 2.49 |  |  |  | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 13.44; 10: 0.26 |  |  |  | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 5.81; 10: 0.11 |  |  |  | в т.ч. ОТм
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 14.96; 7: 0.29172 |  |  |  |  | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.43; 7: 0.008385 |  |  |  |  | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 141.05; 10: 2.75 | [5 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 2.6 |  |  |  |  | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.97 | НР Стекольные, обойные и облицовочные работы (ремонтно-строительные) |  |  | 4: %; 5: 91; 7: 91; 10: 2.37 |  |  |  |  | НР Стекольные, обойные и облицовочные работы (ремонтно-строительные)
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.97 | СП Стекольные, обойные и облицовочные работы (ремонтно-строительные) |  |  | 4: %; 5: 45; 7: 45; 10: 1.17 |  |  |  |  | СП Стекольные, обойные и облицовочные работы (ремонтно-строительные)
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 6.29 | [6 empty] | Всего по позиции
23 | ФССЦ-01.8.02.08-0028 применительно | Стеклопакет 1000х1500 мм,300х1500мм//Стеклопакеты, стекло (К+): 4+20+4=28 мм |  |  | 4: м2; 7: 1.95; 8: 227.76; 10: 444.13 |  |  | Стеклопакет 1000х1500 мм,300х1500мм//Стеклопакеты, стекло (К+): 4+20+4=28 мм
|  | (Материалы для строительных работ) | [20 empty] | (Материалы для строительных работ)
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 444.13 | [6 empty] | Всего по позиции
|  | Итоги по разделу 1 Отделочные работы : | [21 empty] | Итоги по разделу 1 Отделочные работы :
|  | Итого прямые затраты (справочно) |  |  | 10: 19783.57 | [11 empty] | Итого прямые затраты (справочно)
|  | Итого накладные расходы (справочно) |  |  | 10: 4690.86 | [11 empty] | Итого накладные расходы (справочно)
|  | Итого сметная прибыль (справочно) |  |  | 10: 2349.22 | [11 empty] | Итого сметная прибыль (справочно)
|  | Итого по разделу 1 Отделочные работы |  |  | 10: 26823.65 | [12 empty] | Итого по разделу 1 Отделочные работы
Раздел 2. Монтаж электрики и освещения | [14 empty] | Раздел 2. Монтаж электрики и освещения
24 | ФЕРр67-3-1 | Демонтаж кабеля |  |  | 4: 100 м; 7: 0.325 |  |  | Демонтаж кабеля
|  | Объем=32,5 / 100 | [18 empty] | Объем=32,5 / 100
| 1 | ОТ |  |  | 8: 75.19; 10: 24.44 |  |  |  | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 0.31; 10: 0.1 |  |  |  | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 0.14; 10: 0.05 |  |  |  | в т.ч. ОТм
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 9.64; 7: 3.133 |  |  |  |  | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.01; 7: 0.00325 |  |  |  |  | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 75.5; 10: 24.54 | [5 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 24.49 |  |  |  |  | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.101 | НР Электромонтажные работы (ремонтно-строительные) |  |  | 4: %; 5: 92; 7: 92; 10: 22.53 |  |  |  |  | НР Электромонтажные работы (ремонтно-строительные)
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.101 | СП Электромонтажные работы (ремонтно-строительные) |  |  | 4: %; 5: 48; 7: 48; 10: 11.76 |  |  |  |  | СП Электромонтажные работы (ремонтно-строительные)
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 58.83 | [6 empty] | Всего по позиции
25 | ФЕРм08-02-390-01 применительно | Демонтаж кабель-канала//Короба пластмассовые: шириной до 40 мм |  |  | 4: 100 м; 7: 0.325 |  |  | Демонтаж кабель-канала//Короба пластмассовые: шириной до 40 мм
|  | Объем=32,5 / 100 | [18 empty] | Объем=32,5 / 100
| Приказ от 04.09.2019 № 519/пр табл.3 п.4 | Демонтаж оборудования, не пригодного для дальнейшего использования (предназначено в лом), без разборки и резки ОЗП=0,3; ЭМ=0,3 к расх.; ЗПМ=0,3; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,3; ТЗМ=0,3 | [19 empty] | Демонтаж оборудования, не пригодного для дальнейшего использования (предназначено в лом), без разборки и резки ОЗП=0,3; ЭМ=0,3 к расх.; ЗПМ=0,3; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,3; ТЗМ=0,3
| 1 | ОТ |  |  | 8: 154.92; 9: 0.3; 10: 15.1 |  |  |  | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 0.31; 9: 0.3; 10: 0.03 |  |  |  | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 0.14; 9: 0.3; 10: 0.01 |  |  |  | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 51.53; 9: 0; 10: 0 |  |  |  | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 16.29; 6: 0.3; 7: 1.5883 |  |  |  |  | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.01; 6: 0.3; 7: 0.000975 |  |  |  |  | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 206.76; 10: 15.13 | [5 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 15.11 |  |  |  |  | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.49.3 | НР Электротехнические установки на других объектах |  |  | 4: %; 5: 98; 7: 98; 10: 14.81 |  |  |  |  | НР Электротехнические установки на других объектах
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.49.3 | СП Электротехнические установки на других объектах |  |  | 4: %; 5: 51; 7: 51; 10: 7.71 |  |  |  |  | СП Электротехнические установки на других объектах
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 37.65 | [6 empty] | Всего по позиции
26 | ФЕРр67-4-5 | Демонтаж: светильников для люминесцентных ламп |  |  | 4: 100 шт; 7: 0.04 |  |  | Демонтаж: светильников для люминесцентных ламп
|  | Объем=4 / 100 | [18 empty] | Объем=4 / 100
| 1 | ОТ |  |  | 8: 143.48; 10: 5.74 |  |  |  | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 2.5; 10: 0.1 |  |  |  | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 1.08; 10: 0.04 |  |  |  | в т.ч. ОТм
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 17.89; 7: 0.7156 |  |  |  |  | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.08; 7: 0.0032 |  |  |  |  | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 145.98; 10: 5.84 | [5 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 5.78 |  |  |  |  | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.101 | НР Электромонтажные работы (ремонтно-строительные) |  |  | 4: %; 5: 92; 7: 92; 10: 5.32 |  |  |  |  | НР Электромонтажные работы (ремонтно-строительные)
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.101 | СП Электромонтажные работы (ремонтно-строительные) |  |  | 4: %; 5: 48; 7: 48; 10: 2.77 |  |  |  |  | СП Электромонтажные работы (ремонтно-строительные)
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 13.93 | [6 empty] | Всего по позиции
27 | ФЕРм08-03-593-06 применительно | Демонтаж светильников настенных//Светильник потолочный или настенный с креплением винтами или болтами для помещений: с нормальными условиями среды, одноламповый |  |  | 4: 100 шт; 7: 0.06 |  |  | Демонтаж светильников настенных//Светильник потолочный или настенный с креплением винтами или болтами для помещений: с нормальными условиями среды, одноламповый
|  | Объем=6 / 100 | [18 empty] | Объем=6 / 100
| Приказ от 04.09.2019 № 519/пр табл.3 п.4 | Демонтаж оборудования, не пригодного для дальнейшего использования (предназначено в лом), без разборки и резки ОЗП=0,3; ЭМ=0,3 к расх.; ЗПМ=0,3; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,3; ТЗМ=0,3 | [19 empty] | Демонтаж оборудования, не пригодного для дальнейшего использования (предназначено в лом), без разборки и резки ОЗП=0,3; ЭМ=0,3 к расх.; ЗПМ=0,3; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,3; ТЗМ=0,3
| 1 | ОТ |  |  | 8: 700.75; 9: 0.3; 10: 12.61 |  |  |  | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 158.72; 9: 0.3; 10: 2.86 |  |  |  | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 21.97; 9: 0.3; 10: 0.4 |  |  |  | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 514.36; 9: 0; 10: 0 |  |  |  | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 70.64; 6: 0.3; 7: 1.2715 |  |  |  |  | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 1.75; 6: 0.3; 7: 0.0315 |  |  |  |  | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 1373.83; 10: 15.47 | [5 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 13.01 |  |  |  |  | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.49.3 | НР Электротехнические установки на других объектах |  |  | 4: %; 5: 98; 7: 98; 10: 12.75 |  |  |  |  | НР Электротехнические установки на других объектах
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.49.3 | СП Электротехнические установки на других объектах |  |  | 4: %; 5: 51; 7: 51; 10: 6.64 |  |  |  |  | СП Электротехнические установки на других объектах
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 34.86 | [6 empty] | Всего по позиции
28 | ФЕР46-03-015-01 | Устройство в кирпичных стенах борозд с использованием штробореза площадью сечения: до 20 см2 |  |  | 4: 100 м; 7: 1.22 |  |  | Устройство в кирпичных стенах борозд с использованием штробореза площадью сечения: до 20 см2
|  | Объем=122 / 100 | [18 empty] | Объем=122 / 100
| 1 | ОТ |  |  | 8: 59.97; 10: 73.16 |  |  |  | ОТ
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 7.03; 7: 8.5766 |  |  |  |  | ЗТ
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 59.97; 10: 73.16 | [5 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 73.16 |  |  |  |  | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.40.1 | НР Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов |  |  | 4: %; 5: 104; 7: 104; 10: 76.09 |  |  |  |  | НР Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.40.1 | СП Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов |  |  | 4: %; 5: 59; 7: 59; 10: 43.16 |  |  |  |  | СП Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 192.41 | [6 empty] | Всего по позиции
29 | ФЕР46-03-017-05 | Заделка борозд в кирпичных стенах//Заделка отверстий, гнезд и борозд: в стенах и перегородках бетонных площадью до 0,1 м2 |  |  | 4: м3; 7: 0.1098 |  |  | Заделка борозд в кирпичных стенах//Заделка отверстий, гнезд и борозд: в стенах и перегородках бетонных площадью до 0,1 м2
| 1 | ОТ |  |  | 8: 608.53; 10: 66.82 |  |  |  | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 26.64; 10: 2.93 |  |  |  | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 4.64; 10: 0.51 |  |  |  | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 592.22; 10: 0.4 |  |  |  | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 75.22; 7: 8.2592 |  |  |  |  | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.4; 7: 0.04392 |  |  |  |  | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 638.8; 10: 70.15 | [5 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 67.33 |  |  |  |  | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.40.1 | НР Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов |  |  | 4: %; 5: 104; 7: 104; 10: 70.02 |  |  |  |  | НР Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.40.1 | СП Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов |  |  | 4: %; 5: 59; 7: 59; 10: 39.72 |  |  |  |  | СП Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 179.89 | [6 empty] | Всего по позиции
30 | ФССЦ-04.3.02.05-0004 | Смеси штукатурные на основе гипса, быстротвердеющие, для ручного нанесения, М50 |  |  | 4: т; 7: 0.03; 8: 2362.51; 10: 70.88 |  |  | Смеси штукатурные на основе гипса, быстротвердеющие, для ручного нанесения, М50
|  | (Материалы для строительных работ) | [20 empty] | (Материалы для строительных работ)
|  | Объем=30/1000 | [18 empty] | Объем=30/1000
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 70.88 | [6 empty] | Всего по позиции
31 | ФЕРм08-02-409-09 | Труба гофрированная ПВХ для защиты проводов и кабелей по установленным конструкциям, по стенам, колоннам, потолкам, основанию пола |  |  | 4: 100 м; 7: 1.22 |  |  | Труба гофрированная ПВХ для защиты проводов и кабелей по установленным конструкциям, по стенам, колоннам, потолкам, основанию пола
|  | Объем=(80+42) / 100 | [18 empty] | Объем=(80+42) / 100
| 1 | ОТ |  |  | 8: 139.54; 10: 170.24 |  |  |  | ОТ
| 4 | М |  |  | 8: 16.79; 10: 20.48 |  |  |  | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 15.2; 7: 18.544 |  |  |  |  | ЗТ
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 156.33; 10: 190.72 | [5 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 170.24 |  |  |  |  | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.49.3 | НР Электротехнические установки на других объектах |  |  | 4: %; 5: 98; 7: 98; 10: 166.84 |  |  |  |  | НР Электротехнические установки на других объектах
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.49.3 | СП Электротехнические установки на других объектах |  |  | 4: %; 5: 51; 7: 51; 10: 86.82 |  |  |  |  | СП Электротехнические установки на других объектах
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 444.38 | [6 empty] | Всего по позиции
32 | ФССЦ-24.3.01.02-0001 | Труба ПВХ гибкая гофр. д.16мм, лёгкая с протяжкой//Трубы гибкие гофрированные из самозатухающего ПВХ легкие с протяжкой, диаметр 20 мм |  |  | 4: м; 7: 122; 8: 3.24; 10: 395.28 |  |  | Труба ПВХ гибкая гофр. д.16мм, лёгкая с протяжкой//Трубы гибкие гофрированные из самозатухающего ПВХ легкие с протяжкой, диаметр 20 мм
|  | (Материалы для строительных работ) | [20 empty] | (Материалы для строительных работ)
|  | Объем=80+42 | [18 empty] | Объем=80+42
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 395.28 | [6 empty] | Всего по позиции
33 | ФЕРм08-02-412-02 | Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 6 мм2 |  |  | 4: 100 м; 7: 1.2 |  |  | Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 6 мм2
|  | Объем=(80+40) / 100 | [18 empty] | Объем=(80+40) / 100
| 1 | ОТ |  |  | 8: 50.67; 10: 60.8 |  |  |  | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 3.62; 10: 4.34 |  |  |  | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 0.5; 10: 0.6 |  |  |  | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 14.48; 10: 17.38 |  |  |  | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 5.39; 7: 6.468 |  |  |  |  | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.04; 7: 0.048 |  |  |  |  | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 68.77; 10: 82.52 | [5 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 61.4 |  |  |  |  | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.49.3 | НР Электротехнические установки на других объектах |  |  | 4: %; 5: 98; 7: 98; 10: 60.17 |  |  |  |  | НР Электротехнические установки на других объектах
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.49.3 | СП Электротехнические установки на других объектах |  |  | 4: %; 5: 51; 7: 51; 10: 31.31 |  |  |  |  | СП Электротехнические установки на других объектах
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 174 | [6 empty] | Всего по позиции
34 | ФССЦ-21.1.06.09-0099 | Кабель силовой с медными жилами ВВГнг 3х1,5-660 |  |  | 4: 1000 м; 7: 0.08; 8: 3036.7; 10: 242.94 |  |  | Кабель силовой с медными жилами ВВГнг 3х1,5-660
|  | (Материалы для строительных работ) | [20 empty] | (Материалы для строительных работ)
|  | Объем=80 / 1000 | [18 empty] | Объем=80 / 1000
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 242.94 | [6 empty] | Всего по позиции
35 | ФССЦ-21.1.06.09-0100 | Кабель силовой с медными жилами ВВГнг 3х2,5-660 |  |  | 4: 1000 м; 7: 0.042; 8: 4814.02; 10: 202.19 |  |  | Кабель силовой с медными жилами ВВГнг 3х2,5-660
|  | (Материалы для строительных работ) | [20 empty] | (Материалы для строительных работ)
|  | Объем=42 / 1000 | [18 empty] | Объем=42 / 1000
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 202.19 | [6 empty] | Всего по позиции
36 | ФЕРм08-03-591-05 | Выключатель: двухклавишный утопленного типа при скрытой проводке |  |  | 4: 100 шт; 7: 0.01 |  |  | Выключатель: двухклавишный утопленного типа при скрытой проводке
|  | Объем=1 / 100 | [18 empty] | Объем=1 / 100
| 1 | ОТ |  |  | 8: 260.3; 10: 2.6 |  |  |  | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 4.77; 10: 0.05 |  |  |  | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 0.64; 10: 0.01 |  |  |  | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 35.05; 10: 0.35 |  |  |  | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 26.24; 7: 0.2624 |  |  |  |  | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.05; 7: 0.0005 |  |  |  |  | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 300.12; 10: 3 | [5 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 2.61 |  |  |  |  | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.49.3 | НР Электротехнические установки на других объектах |  |  | 4: %; 5: 98; 7: 98; 10: 2.56 |  |  |  |  | НР Электротехнические установки на других объектах
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.49.3 | СП Электротехнические установки на других объектах |  |  | 4: %; 5: 51; 7: 51; 10: 1.33 |  |  |  |  | СП Электротехнические установки на других объектах
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 6.89 | [6 empty] | Всего по позиции
37 | ФССЦ-20.4.01.02-0001 | Выключатель двухклавишный для скрытой проводки |  |  | 4: 10 шт; 7: 0.1; 8: 88.8; 10: 8.88 |  |  | Выключатель двухклавишный для скрытой проводки
|  | (Материалы для строительных работ) | [20 empty] | (Материалы для строительных работ)
|  | Объем=1 / 10 | [18 empty] | Объем=1 / 10
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 8.88 | [6 empty] | Всего по позиции
38 | ФЕРм08-03-591-02 | Выключатель: одноклавишный утопленного типа при скрытой проводке |  |  | 4: 100 шт; 7: 0.01 |  |  | Выключатель: одноклавишный утопленного типа при скрытой проводке
|  | Объем=1 / 100 | [18 empty] | Объем=1 / 100
| 1 | ОТ |  |  | 8: 255.54; 10: 2.56 |  |  |  | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 4.77; 10: 0.05 |  |  |  | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 0.64; 10: 0.01 |  |  |  | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 34.95; 10: 0.35 |  |  |  | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 25.76; 7: 0.2576 |  |  |  |  | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.05; 7: 0.0005 |  |  |  |  | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 295.26; 10: 2.96 | [5 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 2.57 |  |  |  |  | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.49.3 | НР Электротехнические установки на других объектах |  |  | 4: %; 5: 98; 7: 98; 10: 2.52 |  |  |  |  | НР Электротехнические установки на других объектах
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.49.3 | СП Электротехнические установки на других объектах |  |  | 4: %; 5: 51; 7: 51; 10: 1.31 |  |  |  |  | СП Электротехнические установки на других объектах
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 6.79 | [6 empty] | Всего по позиции
39 | ФССЦ-20.4.01.02-0021 | Выключатель одноклавишный для скрытой проводки |  |  | 4: 10 шт; 7: 0.1; 8: 62.2; 10: 6.22 |  |  | Выключатель одноклавишный для скрытой проводки
|  | (Материалы для строительных работ) | [20 empty] | (Материалы для строительных работ)
|  | Объем=1 / 10 | [18 empty] | Объем=1 / 10
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 6.22 | [6 empty] | Всего по позиции
40 | ФЕРм08-03-591-09 | Розетка штепсельная: утопленного типа при скрытой проводке |  |  | 4: 100 шт; 7: 0.04 |  |  | Розетка штепсельная: утопленного типа при скрытой проводке
|  | Объем=4 / 100 | [18 empty] | Объем=4 / 100
| 1 | ОТ |  |  | 8: 302.36; 10: 12.09 |  |  |  | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 4.77; 10: 0.19 |  |  |  | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 0.64; 10: 0.03 |  |  |  | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 62.22; 10: 2.49 |  |  |  | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 30.48; 7: 1.2192 |  |  |  |  | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.05; 7: 0.002 |  |  |  |  | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 369.35; 10: 14.77 | [5 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 12.12 |  |  |  |  | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.49.3 | НР Электротехнические установки на других объектах |  |  | 4: %; 5: 98; 7: 98; 10: 11.88 |  |  |  |  | НР Электротехнические установки на других объектах
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.49.3 | СП Электротехнические установки на других объектах |  |  | 4: %; 5: 51; 7: 51; 10: 6.18 |  |  |  |  | СП Электротехнические установки на других объектах
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 32.83 | [6 empty] | Всего по позиции
41 | ФССЦ-20.4.03.06-0004 | Розетка скрытой проводки двухгнездная |  |  | 4: 100 шт; 7: 0.04; 8: 932; 10: 37.28 |  |  | Розетка скрытой проводки двухгнездная
|  | (Материалы для строительных работ) | [20 empty] | (Материалы для строительных работ)
|  | Объем=4 / 100 | [18 empty] | Объем=4 / 100
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 37.28 | [6 empty] | Всего по позиции
42 | ФЕРм08-03-575-01 | Прибор или аппарат |  |  | 4: шт; 7: 3 |  |  | Прибор или аппарат
|  | Объем=2+1 | [18 empty] | Объем=2+1
| 1 | ОТ |  |  | 8: 10.22; 10: 30.66 |  |  |  | ОТ
| 4 | М |  |  | 8: 0.38; 10: 1.14 |  |  |  | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 1.03; 7: 3.09 |  |  |  |  | ЗТ
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 10.6; 10: 31.8 | [5 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 30.66 |  |  |  |  | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.49.3 | НР Электротехнические установки на других объектах |  |  | 4: %; 5: 98; 7: 98; 10: 30.05 |  |  |  |  | НР Электротехнические установки на других объектах
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.49.3 | СП Электротехнические установки на других объектах |  |  | 4: %; 5: 51; 7: 51; 10: 15.64 |  |  |  |  | СП Электротехнические установки на других объектах
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 77.49 | [6 empty] | Всего по позиции
43 | ФССЦ-62.1.01.09-0017 | Выключатели автоматические: ВА47-29 3Р 16А, характеристика С |  |  | 4: шт; 7: 2; 8: 31.35; 10: 62.7 |  |  | Выключатели автоматические: «IEK» ВА47-29 3Р 16А, характеристика С
|  | (Материалы для строительных работ) | [20 empty] | (Материалы для строительных работ)
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 62.7 | [6 empty] | Всего по позиции
44 | ФССЦ-62.1.01.09-0018 | Выключатели автоматические: ВА47-29 3Р 25А, характеристика С |  |  | 4: шт; 7: 1; 8: 29.62; 10: 29.62 |  |  | Выключатели автоматические: «IEK» ВА47-29 3Р 25А, характеристика С
|  | (Материалы для строительных работ) | [20 empty] | (Материалы для строительных работ)
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 29.62 | [6 empty] | Всего по позиции
45 | ФЕРм08-03-593-06 | Светильник потолочный или настенный с креплением винтами или болтами для помещений: с нормальными условиями среды, одноламповый |  |  | 4: 100 шт; 7: 0.16 |  |  | Светильник потолочный или настенный с креплением винтами или болтами для помещений: с нормальными условиями среды, одноламповый
|  | Объем=16 / 100 | [18 empty] | Объем=16 / 100
| 1 | ОТ |  |  | 8: 700.75; 10: 112.12 |  |  |  | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 158.72; 10: 25.4 |  |  |  | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 21.97; 10: 3.52 |  |  |  | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 514.36; 10: 82.3 |  |  |  | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 70.64; 7: 11.3024 |  |  |  |  | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 1.75; 7: 0.28 |  |  |  |  | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 1373.83; 10: 219.82 | [5 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 115.64 |  |  |  |  | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.49.3 | НР Электротехнические установки на других объектах |  |  | 4: %; 5: 98; 7: 98; 10: 113.33 |  |  |  |  | НР Электротехнические установки на других объектах
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.49.3 | СП Электротехнические установки на других объектах |  |  | 4: %; 5: 51; 7: 51; 10: 58.98 |  |  |  |  | СП Электротехнические установки на других объектах
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 392.13 | [6 empty] | Всего по позиции
46 | Прайс-лист | Светодиодный светильник 1200х180 40W |  |  | шт |  |  | 12 | 2976.7 |  | 3127.88 | 11.42 | 35720.4 |  |  | Светодиодный светильник Geniled ЛПО 1200х180 40W
|  | (Материалы для строительных работ) | [20 empty] | (Материалы для строительных работ)
|  | Цена=3400,00/1,2*1,03*1,02 | [24 empty] | Цена=3400,00/1,2*1,03*1,02
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 3127.88; 12: 35720.4 | [6 empty] | Всего по позиции
47 | Прайс-лист | Светильник 60Вт Призма |  |  | шт |  |  | 4 | 2108.2 |  | 738.42 | 11.42 | 8432.8 |  |  | Светильник Астро Офис 60Вт Призма
|  | (Материалы для строительных работ) | [20 empty] | (Материалы для строительных работ)
|  | Цена=2408,00/1,2*1,03*1,02 | [24 empty] | Цена=2408,00/1,2*1,03*1,02
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 738.42; 12: 8432.8 | [6 empty] | Всего по позиции
48 | ФЕРм10-08-002-02 | Извещатель ПС автоматический: дымовой, фотоэлектрический, радиоизотопный, световой в нормальном исполнении |  |  | 4: шт; 7: 4 |  |  | Извещатель ПС автоматический: дымовой, фотоэлектрический, радиоизотопный, световой в нормальном исполнении
| 1 | ОТ |  |  | 8: 16.16; 10: 64.64 |  |  |  | ОТ
| 4 | М |  |  | 8: 3.08; 10: 12.32 |  |  |  | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 1.68; 7: 6.72 |  |  |  |  | ЗТ
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 19.24; 10: 76.96 | [5 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 64.64 |  |  |  |  | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.51.1 | НР Прокладка и монтаж сетей связи |  |  | 4: %; 5: 91; 7: 91; 10: 58.82 |  |  |  |  | НР Прокладка и монтаж сетей связи
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.51.1 | СП Прокладка и монтаж сетей связи |  |  | 4: %; 5: 46; 7: 46; 10: 29.73 |  |  |  |  | СП Прокладка и монтаж сетей связи
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 165.51 | [6 empty] | Всего по позиции
49 | ФССЦ-61.2.02.01-0089 | Извещатель пожарный дымовой: ИП 212-189А |  |  | 4: 10 шт; 7: 0.4; 8: 358.98; 10: 143.59 |  |  | Извещатель пожарный дымовой: ИП 212-189А
|  | (Материалы для строительных работ) | [20 empty] | (Материалы для строительных работ)
|  | Объем=4 / 10 | [18 empty] | Объем=4 / 10
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 143.59 | [6 empty] | Всего по позиции
|  | Итоги по разделу 2 Монтаж электрики и освещения : | [21 empty] | Итоги по разделу 2 Монтаж электрики и освещения :
|  | Итого прямые затраты (справочно) |  |  | 10: 5892.72 | [11 empty] | Итого прямые затраты (справочно)
|  | Итого накладные расходы (справочно) |  |  | 10: 647.69 | [11 empty] | Итого накладные расходы (справочно)
|  | Итого сметная прибыль (справочно) |  |  | 10: 343.06 | [11 empty] | Итого сметная прибыль (справочно)
|  | Итого по разделу 2 Монтаж электрики и освещения |  |  | 10: 6883.47 | [12 empty] | Итого по разделу 2 Монтаж электрики и освещения
Раздел 3. Система отопления | [14 empty] | Раздел 3. Система отопления
50 | ФЕР18-03-001-02 | Установка радиаторов: стальных |  |  | 4: 100 кВт; 7: 0.15672 |  |  | Установка радиаторов: стальных
|  | Объем=(1,350*4+1,284*8) / 100 | [18 empty] | Объем=(1,350*4+1,284*8) / 100
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | [19 empty] | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
| 1 | ОТ |  |  | 8: 530.13; 9: 1.15; 10: 95.54 |  |  |  | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 192.89; 9: 1.25; 10: 37.79 |  |  |  | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 38.75; 9: 1.25; 10: 7.59 |  |  |  | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 1222.39; 10: 191.57 |  |  |  | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 59.1; 6: 1.15; 7: 10.6515 |  |  |  |  | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 3.13; 6: 1.25; 7: 0.61317 |  |  |  |  | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 1945.41; 10: 324.9 | [5 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 103.13 |  |  |  |  | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.16, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25 | НР Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха) |  |  | 4: %; 5: 122; 6: 0.9; 7: 109.8; 10: 113.24 |  |  |  |  | НР Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.16, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха) |  |  | 4: %; 5: 72; 6: 0.85; 7: 61.2; 10: 63.12 |  |  |  |  | СП Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 501.26 | [6 empty] | Всего по позиции
51 | ФССЦ-18.5.10.06-0125 применительно | Радиатор 500/80, 9-секций 1,350 кВт//Радиаторы стальные панельные, тип C11, мощность 1591 Вт, размер 500х1200 мм |  |  | 4: шт; 7: 4; 8: 779.54; 10: 3118.16 |  |  | Радиатор 500/80, 9-секций 1,350 кВт//Радиаторы стальные панельные марка: «Purmo», тип C11, мощность 1591 Вт, размер 500х1200 мм
|  | (Материалы для строительных работ) | [20 empty] | (Материалы для строительных работ)
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 3118.16 | [6 empty] | Всего по позиции
52 | ФССЦ-18.5.10.06-0122 применительно | Радиатор 350/80, 12-секций 1,284 кВт//Радиаторы стальные панельные, тип C11, мощность 1331 Вт, размер 300х1600 мм |  |  | 4: шт; 7: 8; 8: 801.98; 10: 6415.84 |  |  | Радиатор 350/80, 12-секций 1,284 кВт//Радиаторы стальные панельные марка: «Purmo», тип C11, мощность 1331 Вт, размер 300х1600 мм
|  | (Материалы для строительных работ) | [20 empty] | (Материалы для строительных работ)
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 6415.84 | [6 empty] | Всего по позиции
53 | ФЕР16-03-001-07 | Прокладка трубопроводов отопления при коллекторной системе из многослойных металлополимерных труб диаметром: 32 мм |  |  | 4: 100 м; 7: 0.26 |  |  | Прокладка трубопроводов отопления при коллекторной системе из многослойных металлополимерных труб диаметром: 32 мм
|  | Объем=26 / 100 | [18 empty] | Объем=26 / 100
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | [19 empty] | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
| 1 | ОТ |  |  | 8: 480.81; 9: 1.15; 10: 143.76 |  |  |  | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 27.18; 9: 1.25; 10: 8.83 |  |  |  | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 4.73; 9: 1.25; 10: 1.54 |  |  |  | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 80.34; 10: 20.89 |  |  |  | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 49.98; 6: 1.15; 7: 14.944 |  |  |  |  | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.4; 6: 1.25; 7: 0.13 |  |  |  |  | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 588.33; 10: 173.48 | [5 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 145.3 |  |  |  |  | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.16, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25 | НР Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха) |  |  | 4: %; 5: 122; 6: 0.9; 7: 109.8; 10: 159.54 |  |  |  |  | НР Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.16, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха) |  |  | 4: %; 5: 72; 6: 0.85; 7: 61.2; 10: 88.92 |  |  |  |  | СП Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 421.94 | [6 empty] | Всего по позиции
54 | ФССЦ-24.2.02.01-0004 | Трубы металлополимерные многослойные для горячего водоснабжения, номинальное давление 1 МПа (10 кгс/см2), температура до 95 °C, диаметр 32 мм |  |  | 4: м; 7: 26; 8: 43.24; 10: 1124.24 |  |  | Трубы металлополимерные многослойные для горячего водоснабжения, номинальное давление 1 МПа (10 кгс/см2), температура до 95 °C, диаметр 32 мм
|  | (Материалы для строительных работ) | [20 empty] | (Материалы для строительных работ)
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 1124.24 | [6 empty] | Всего по позиции
|  | Итоги по разделу 3 Система отопления : | [21 empty] | Итоги по разделу 3 Система отопления :
|  | Итого прямые затраты (справочно) |  |  | 10: 11156.62 | [11 empty] | Итого прямые затраты (справочно)
|  | Итого накладные расходы (справочно) |  |  | 10: 272.78 | [11 empty] | Итого накладные расходы (справочно)
|  | Итого сметная прибыль (справочно) |  |  | 10: 152.04 | [11 empty] | Итого сметная прибыль (справочно)
|  | Итого по разделу 3 Система отопления |  |  | 10: 11581.44 | [12 empty] | Итого по разделу 3 Система отопления
|  | Итоги по смете: | [25 empty] | Итоги по смете:
|  | Итого прямые затраты (справочно) |  |  | 10: 36832.91 | [15 empty] | Итого прямые затраты (справочно)
|  | в том числе: | [26 empty] | в том числе:
|  | Оплата труда рабочих |  |  | 10: 5816.42 | [15 empty] | Оплата труда рабочих
|  | Эксплуатация машин |  |  | 10: 185.38 | [15 empty] | Эксплуатация машин
|  | в том числе оплата труда машинистов (Отм) |  |  | 10: 66.43 | [15 empty] | в том числе оплата труда машинистов (Отм)
|  | Материалы |  |  | 10: 30831.11 | [15 empty] | Материалы
| (86)-4, ФЕР, 4 кв 2022 (СМР), Письмо Минстроя России от 08.11.2022 г. №58497-ИФ/09 прил.1 | Строительные работы |  |  | 10: 43916.03; 11: 11.42; 12: 501521.06 | [15 empty] | Строительные работы
|  | в том числе: | [26 empty] | в том числе:
|  | оплата труда |  |  | 10: 5333 | [15 empty] | оплата труда
|  | эксплуатация машин и механизмов |  |  | 10: 152.46 | [15 empty] | эксплуатация машин и механизмов
|  | в том числе оплата труда машинистов (ОТм) |  |  | 10: 61.85 | [15 empty] | в том числе оплата труда машинистов (ОТм)
|  | материалы |  |  | 10: 30694.3 | [15 empty] | материалы
|  | накладные расходы |  |  | 10: 5137.6 | [15 empty] | накладные расходы
|  | сметная прибыль |  |  | 10: 2598.67 | [15 empty] | сметная прибыль
| (86)-4, ФЕР, 4 кв 2022 (СМР), Письмо Минстроя России от 08.11.2022 г. №58497-ИФ/09 прил.1 | Монтажные работы |  |  | 10: 1372.53; 11: 11.42; 12: 15674.29 | [15 empty] | Монтажные работы
|  | в том числе: | [26 empty] | в том числе:
|  | оплата труда |  |  | 10: 483.42 | [15 empty] | оплата труда
|  | эксплуатация машин и механизмов |  |  | 10: 32.92 | [15 empty] | эксплуатация машин и механизмов
|  | в том числе оплата труда машинистов (ОТм) |  |  | 10: 4.58 | [15 empty] | в том числе оплата труда машинистов (ОТм)
|  | материалы |  |  | 10: 136.81 | [15 empty] | материалы
|  | накладные расходы |  |  | 10: 473.73 | [15 empty] | накладные расходы
|  | сметная прибыль |  |  | 10: 245.65 | [15 empty] | сметная прибыль
|  | Итого |  |  | 10: 45288.56; 12: 517195.35 | [16 empty] | Итого
|  | Итого ФОТ (справочно) |  |  | 10: 5882.85 | [15 empty] | Итого ФОТ (справочно)
|  | Итого накладные расходы (справочно) |  |  | 10: 5611.33 | [15 empty] | Итого накладные расходы (справочно)
|  | Итого сметная прибыль (справочно) |  |  | 10: 2844.32 | [15 empty] | Итого сметная прибыль (справочно)
|  | НДС 20% |  |  | 10: 9057.71; 12: 103439.07 | [17 empty] | НДС 20%
|  | ВСЕГО по смете |  |  | 10: 54346.27; 12: 620634.42 | [18 empty] | ВСЕГО по смете
Начальная (максимальная) цена контракта принята в размере 620 634,42 рубля