Приложение 1

к извещению об осуществлении аукциона в электронной форме

Описание объекта закупки (Техническое задание)

ОКПД 2 – 32.30.14.119

- Место, условия и сроки (периоды) поставки товаров:

628260, Ханты - Мансийский автономный округ - Югра, Тюменская обл., г. Югорск, ул. Студенческая, д. 35

- Сроки поставки: С момента подписания гражданско-правового договора по 31.05.2025 г.

- Форма, сроки и порядок оплаты закупаемых товаров: Оплата производится в безналичном порядке путем перечисления Заказчиком денежных средств на указанный в Договоре расчетный счет Поставщика. Расчет за поставленный товар осуществляется в течение в течение 7 (семи) рабочих дней с даты подписания структурированного документа о приёмке.

- Функциональные, технические, качественные, эксплуатационные характеристики объекта закупки (показатели, позволяющие определить соответствие закупаемых товаров установленным заказчиком требованиям):

| №№ | Наименование продукции | Ед. изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
| 11 | Покрытие напольное для спортивной аэробики (помост). Размер собранного помоста: 10,8м*12м Состав комплекта: 45 листов из влагостойкой гладкошлифованной березовой фанеры сорт 1/1, толщина 15 мм, с амортизирующими пеноблоками. Размер пеноблока 95мм*95мм*60мм, материал ППЭ (химически сшитый пенополиэтилен высокой плотности 33 кг/м3). По периметру щитов выфрезерован паз для стыковки через крепежные пластины по системе «шип-паз». После сборки помост стягивается ремнями по горизонтали и вертикали. | шт | 1 |

5. Требования к товару:

В общую цену Договора включены все расходы Поставщика, необходимые для осуществления им своих обязательств по Договору в полном объеме и надлежащего качества, в том числе все подлежащие к уплате налоги, сборы и другие обязательные платежи, расходы на упаковку, маркировку, страхование, сертификацию, протокол лабораторных исследований, декларация о соответствии, транспортные расходы по доставке товара до места поставки, затраты по хранению товара на складе Поставщика, стоимость всех необходимых погрузочно-разгрузочных работ и иные расходы, связанные с поставкой товара.

Поставщик обязан передать Товар в таре и/или упаковке, обеспечивающей сохранность товаров такого рода при обычных условиях хранения и транспортировки.

6. Гарантийные обязательства:

6.1. Гарантия Поставщика на товар: 12 (двенадцать) месяцев. Гарантия Поставщика должна быть не менее гарантии, установленной производителем.

Гарантийный срок на комплектующие к Товару (при наличии) равен гарантийному сроку на основной товар.

Директор

МБУ ДО СШ «Центр Югорского спорта»                                   	                       	Н.А. Солодков