Приложение 2

к извещению об осуществлении закупки

Обоснование расчета начальной (максимальной) цены контракта, начальных цен единиц товара, работы, услуги

на выполнение работ по содержанию и обслуживанию пожарных гидрантов города Югорска  в 2023 году

Способ размещения закупки: открытый конкурс в электронной форме

| Категории | Цены/поставщики (рублей) |  |  |  | Средняя цена | Начальная (максимальная) цена контракта (рублей) | Коэффициент вариации |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 |  |  |  |  |
| Наименование вида работ, перечень работ | Содержание и обслуживание пожарных гидрантов - перечень, характеристика и объемы работ: - 482 пожарных гидранта Место выполнения работ: Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, Тюменская обл., г. Югорск, места расположения гидрантов указаны в приложении # Требования к качеству работ: работы выполнять в соответствии со Свод правил СП 31.13330.2012 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения» Актуализированная редакция СНиП 2.04.02-84* (утв. приказом Министерства регионального развития РФ от 29 декабря 2011 г. N 635/14) Летнее содержание производится в период: с 16 по 30 апреля, май, июнь, июль, август, сентябрь, с 01 по 15 октября. Зимнее содержание производится в период: с 16 по 31 октября, ноябрь, декабрь, январь, февраль, март, с 01 по 15 апреля. Летнее содержание Ежемесячная проверка исправности гидрантов (в соответствии с требованиями нормативных документов к системам наружного и противопожарного водоснабжения), в том числе: - проверка крышки колодца пожарного гидранта, крышек резьбы ниппеля, верхнего квадрата штанги и корпуса гидранта; - проверка наличия воды в корпусе гидранта и в колодце, откачка воды из колодца специализированным транспортом по необходимости; - проверка герметичности клапана гидранта; -проверка свободного (легкого) открывания и закрывания клапана. Составление акта проверки технического состояния пожарных гидрантов период апрель – сентябрь Еженедельная очистка проездных путей к крышкам колодцев гидрантов шириной не менее 4 м, крышек колодцев гидрантов, прилегающей территории к крышкам в радиусе 3 м от мусора и посторонних предметов Грейдирование подъездных путей (по необходимости) Выкашивание травы и вырубка молодняка с подъездных путей (шириной не менее 4м) и прилегающей территории к крышкам гидрантов в радиусе 3м период июнь - сентябрь (по необходимости) Влажная уборка реперных знаков (табличек) от пыли и грязи Зимнее содержание Ежемесячная проверка исправности гидрантов (в соответствии с требованиями нормативных документов к системам наружного и противопожарного водоснабжения), в том числе: - проверка крышки колодца пожарного гидранта, крышек резьбы ниппеля, верхнего квадрата штанги и корпуса гидранта; - проверка наличия воды в корпусе гидранта и в колодце, откачка воды из колодца специализированным транспортом по необходимости; - проверка герметичности клапана гидранта; -проверка свободного (легкого) открывания и закрывания клапана. Составление акта проверки технического состояния пожарных гидрантов период январь – март; октябрь – декабрь При необходимости в зимнее время, отогрев корпуса гидранта с применением ППУ, откачка воды из колодца специализированным транспортом Еженедельная уборка прилегающей территории к крышкам в радиусе 3 м от мусора и посторонних предметов Еженедельная очистка от снега и льда проездных путей к крышкам колодцев гидрантов, крышек колодцев и реперных знаков Восстановительные работы (при обнаружении) * Выбраковка пожарного гидранта, при необходимости его замена Замена изношенных элементов пожарных гидрантов не капитального характера Устранение выявленных неисправностей и недостатков в работе гидранта Замена по необходимости реперных знаков (табличек) с указателями номера и диаметра пожарного гидранта |  |  |  |  |  |  |
| Срок выполнения работ | Начало: 01.01.2023 Окончание: 31.12.2023 | Начало: 01.01.2023 Окончание: 31.12.2023 | Начало: 01.01.2023 Окончание: 31.12.2023 |  |  |  |  |
| Стоимость работ | 1 750 000,00 | 1 870 000,00 | 1 630 000,00 | 1 750 000,00 |  | 1 750 000,00 | 6,86 % |
| Даты сбора данных | 08.11.2022 | 08.11.2022 | 08.11.2022 |  |  |  |  |
| Срок действия цен | до конца года 2022 года | до конца года 2022 года | до конца года 2022 года |  |  |  |  |
| Используемый метод определения НМЦК | метод сопоставимых рыночных цен (анализ рынка) в соответствии с ч.6 ст.22 Федерального закона от 05.04.2013 «44-ФЗ» |  |  |  |  |  |  |
| Дата сбора данных для обоснования НМЦК | Коммерческое предложение от поставщика№1 Вх. 10.11.2022 | Коммерческое предложение от поставщика№2 Вх. 10.11.2022 | Коммерческое предложение от поставщика№3 Вх. 10.11.2022 |  |  |  |  |
| Дата подготовки обоснования НМЦК | 10.11.2022 |  |  |  |  |  |  |

Коэффициент вариации равен  6,86 %, что не превышает 33% и показывает однородность совокупности значений выявленных цен, использованных в расчете начальной максимальной цены контракта.

Начальная (максимальная) цена контракта принята в размере  1 750 000 рублей 00 копеек, не превышает лимит финансирования на 2023 год