## 1
IV. Обоснование начальной (максимальной) цены гражданско-правового договора на поставку воздушно-тепловая завеса
Способ размещения заказа: аукцион в электронный форме у субъектов малого предпринимательства и социально ориентированных некоммерческих организаций
№ п.п (вида товара) | Наименование товара | Характеристика товара. | Ед. товара. | Кол-во | Единичные цены (тарифы)
[5 empty] | 1* | 2* | 3* | Средняя цена, руб. | Начальная цена, руб.
1 | Воздушно-тепловая завеса, установка и подключение. | Крепление к стене, размеры не менее 800х214х123мм и не более 950х250х200. -Номинальное напряжение 220В - Номинальная производительность не менее 8,0 м3/мин -Номинальная мощность потребления кВт (режим вентиляции не менее 0.1; режим нагрева не менее 1,5) -номинальная скорость потока воздуха не менее 1,7 м/с - срок службы не менее 7 лет Оборудование должно иметь сертификаты соответствия требования системы сертификации, ГОСТ Р МЭК 335-1-94 государственных стандартов РФ. Поставляемая с оборудованием документация должна включать инструкцию по эксплуатации на русском языке | шт. | 1 | 19137 | 36000 | 30000 | 28379
ИТОГО | [8 empty] | 28379
Итого: Начальная (максимальная) цена гражданско-правового договора: | [8 empty] | 28379
1 | исх. № 24 от 26.05.2014г., вход. №59 от 14.07.2014г.
2 | вход. № 56 от 14.07.2014г.
3 | вход. № 58 от 14.07.2014г.
МБОУ "СОШ №3"
Ф.И.О. руководителя В.В.Погребняк
Дата составления сводной таблицы 12.08.2014 года