Приложение №1

к извещению об осуществлении закупки

Описание объекта закупки (Техническое задание)

Место доставки товара, сроки поставки

Место поставки товара: 628260, ХМАО-Югра, г. Югорск, ул. Таежная, зд.27.

Сроки поставки товара: в срок до 20 июня 2024 г. (дата согласовывается с Заказчиком) в рабочие дни с 9:00 час. до 17:00 час. Поставщик не менее чем за три рабочих дня до поставки Товара согласовывает с Заказчиком дату, время и место доставки.

Количество поставляемого товара: В соответствии с настоящим техническим заданием и условиями гражданско-правового договора.

Форма, сроки и порядок оплаты закупаемых товаров: Оплата каждой партии Товара, производится Заказчиком на основании счета, предоставленного Поставщиком, в течение 7 (семи) рабочих дней со дня подписания Сторонами структурированного документа о приёмке и предоставления Поставщиком документов, подлежащих передаче вместе с товаром, а также документов на оплату: счета и (или) счета-фактуры.

| Наименование товара, работы, услуги |  | Функциональные, технические и качественные характеристики, эксплуатационные характеристики объекта закупки |  |  |  | КТРУ / Обоснование применения дополнительных характеристик | Кол-во, ед. измерения |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Наименование характеристики | Значение характеристики |  | Единица измерения характеристики |  |  |
| Обусловлено необходимостью проведения более эффективных занятий, с возможностью идентификации учащихся и проведенных ими экспериментов для последующего анализа и оценивания работ Цифровая лаборатория для школьников |  | Предметная область | Биология |  |  | КТРУ:26.20.40.190-00000009 | 2 шт. |
|  |  | Тип пользователя | Обучающийся |  |  | КТРУ:26.20.40.190-00000009 |  |
|  |  | Тип передачи показаний датчика | Прямое подключение к устройству |  |  | КТРУ:26.20.40.190-00000009 |  |
|  |  | Тип датчика | Датчик освещенности Датчик относительной влажности Датчик температуры исследуемой среды Датчик температуры окружающей среды Датчик уровня pH Датчик влажности почвы Датчик атмосферного давления |  |  | КТРУ:26.20.40.190-00000009 |  |
|  |  | Передача данных по интерфейсам USB и Bluetooth через встроенный в корпус беспроводного мультидатчика модуль связи, без использования съемных, накладных и выносных измерительных модулей, приемников и передатчиков сигнала (антенн) | наличие |  |  | Обусловлено необходимостью обеспечения удобства и упрощения эксплуатации за счет исключения из комплектации лаборатории дополнительных модулей и устройств, повышения надежности за счет уменшения количества разъемных соединений, коммутационных проводов и наличия двух каналов получения данных от беспроводного мультидатчика, а также для обеспечения совместимости с дополнительным оборудванием поставляемым в комплекте в соответствии с КТРУ 26.20.40.190-00000009 |  |
|  |  | Возможность получения данных с мультидатчика на пользовательское устройство без установки аутентичного программного обеспечения, при этом интерфейс взаимодействия с мультидатчиком аналогичен интерефейсу аутентичного программного обеспечения. | наличие |  |  | Обусловлено необходимостью обеспечения взаимодействия с цифровой лабораторией с большого спектра пользовательских устройств, в том числе при отсутствии технической возможности установить аутентичное программное обеспечение, выполнении лабораторных работ удаленно |  |
|  |  | Поддержка обновления внутренней программы мультидатчика по интерфейсу USB и Bluetooth через аутентичное программное обеспечение сбора и обработки данных | наличие |  |  | Обусловлено необходимостью повышения надежности эксплуатации оборудования за счет использования всех доступных интерфейсов передачи данных (USB и Bluetooth) |  |
|  |  | Интерфейс подключения | Bluetooth low energy (BLE) |  |  | КТРУ 26.20.40.190-00000009 |  |
|  |  | Встроенная память объемом | ≥ 100 |  | Кбайт | Обусловлено необходимостью обеспечения автономного сбора данных в полевых условиях, или в отсутствии ноутбука |  |
|  |  | Аккумуляторная батарея | наличие |  |  | КТРУ:26.20.40.190-00000009 |  |
|  |  | Емкость аккумуляторной батареи | ≥ 1,5 |  | А*ч | Обусловлено необходимостью обеспечения автономного сбора данных в полевых условиях, или в отсутствии ноутбука, проведения нескольких занятий подряд без подзарядки батареи, безотказности работы цифровой лаборатории |  |
|  |  | Контроллер заряда батареи | наличие |  |  | Обусловлено необходимостью обеспечения безопасной эксплуатации встроенной аккумуляторной батареи. |  |
|  |  | Статусы индикаторов беспроводного мультидатчика: готовность к сопряжению мультидатчика; успешное сопряжение мультидатчика с устройством, на котором установлено аутентичное программное обеспечение для сбора и обработки данных; работа мультидатчика в режиме сбора и передачи данных; работа мультидатчика в автономном режиме логирования (запись измеряемых данных во внутреннюю память мультидатчика, для последующего получения этих данных в ПО для сбора и обработки данных); низкий заряд аккумулятора мультидатчика. | наличие |  |  | Обусловлено необходимостью обеспечения оперативного информирования пользователя о режиме работы мультидатчика без использования дополнительных устройеств (ноутбук, ПК и т.п.) |  |
|  |  | Разъем для подключения зарядного устройства miniUSB (тип В) |  |  |  | Обусловлено необходимостью обеспечения совместимости с дополнительным оборудванием поставляемым в комплекте в соответствии с КТРУ 26.20.40.190-00000009 |  |
|  |  | Габариты корпуса беспроводного мультидатчика, Длина | < 124 |  | мм | Обусловлено необходимостью в эргономичности, удобстве, надежности и прочности корпуса цифровой лаборатории |  |
|  |  | Габариты корпуса беспроводного мультидатчика, Ширина | < 78 |  | мм |  |  |
|  |  | Габариты корпуса беспроводного мультидатчика, Высота | < 32 |  | мм |  |  |
|  |  | Материал изготовления корпуса мультидатчика - ударопрочный пластик | Наличие |  |  |  |  |
|  |  | Способ изготовления составных частей корпуса мультидатчика - литье под давлением | Наличие |  |  |  |  |
|  |  | Встроенный в мультидатчик цветной жидкокристаллический сенсорный экран | наличие |  |  | Обусловлено необходимостью обеспечения возможность работы мультидатчика без привязки к ПК, ноутбуку и иному устройству пользователя |  |
|  |  | Разрешение жидкокристаллического сенсорного экрана по горизонтали ≥ 480 Пиксель. Разрешение жидкокристаллического сенсорного экрана по вертикали < 360 Пиксель. Количество цветов жидкокристаллического сенсорного экрана ≥ 65536 шт. Яркость жидкокристаллического сенсорного экрана ≥ 280 кд/м2. Встроенное в мультидатчик программное обеспечение запускается при включении мультидатчика, позволяет изменять настройки мультидатчика (яркость дисплея, времени активности экрана), получать показания с подключенных датчиков в числовом виде или в виде графиков. В режиме отображения показаний подключенных датчиков, встроенное в мультидатчик программное обеспечение позволяет изменять количество датчиков, отображаемых одновременно на экране, проводить полуавтоматическую калибровку датчиков, изменять диапазоны и единицы измерения датчика, если это предусмотрено типом датчика. Встроенное в мультидатчик программное обеспечение позволяет идентифицировать пользователя при работе с мультидатчиком путем обеспечения возможности входа в систему, введения имени пользователя посредством сенсорной клавиатуры, возможности сохранения во внутренней памяти данных произведенного эксперимента с последующей возможностью загрузки этих данных через прилагаемое к цифровой лаборатории программное обеспечение, позволяющее отобразить полученные данные как в числовом виде, так и в виде графика, вместе с информацией о пользователе |  |  |  | Обусловлено необходимостью отображения на экране детальной информации, элементов пользовательского интерфейса Обусловлено необходимостью отображения на экране детальной информации, функционирования цифровой лаборатории без подключения к устройству пользователя Обусловлено необходимостью проведения более эффективных занятий, с возможностью идентификации учащихся и проведенных ими экспериментов для последующего анализа и оценивания работ |  |  |
|  |  | Тип датчика | Датчик относительной влажности |  |  | КТРУ:26.20.40.190-00000009 |  |
|  |  | Диапазон датчика относительной влажности ≥ 0 и ≤ 100 %. Возможность определения точки росы Разрешение датчика ≥ 0,001 % |  |  |  | Обусловлено необходимостью проведения лабораторных работ по предметной области Обусловлено необходимостью обеспечения высокой точности проводимых измерений |  |  |
|  |  | Тип датчика | Датчик освещенности |  |  | КТРУ:26.20.40.190-00000009 |  |
|  |  | Защита от инфракрасных излучений с помощью светового фильтра, установленного на чувствительном элементе датчика |  |  |  | Обусловлено необходимостью проведения лабораторных работ по предметной области |  |  |
|  |  | Диапазон датчика освещенности ≥ 0 и ≤ 180000 Люкс |  |  |  | КТРУ:26.20.40.190-00000009 |  |  |
|  |  | Тип датчика | Датчик уровня pH |  |  | КТРУ:26.20.40.190-00000009 |  |
|  |  | Оборудован комбинированным измерительным электродом рН с разъемом BNC и буферным раствором |  |  |  | Обусловлено необходимостью проведения лабораторных работ по предметной области |  |  |
|  |  | Диапазон измерения > 0 и ≤ 14 pH Разрешение датчика > 0,0001 pH Диапазон рабочих температур ≥ 10 и ≤ 80 Градус Цельсия |  |  |  | Обусловлено необходимостью проведения лабораторных работ по предметной области Обусловлено необходимостью обеспечения высокой точности проводимых измерений |  |  |
|  |  | Тип датчика | Датчик температуры исследуемой среды |  |  | КТРУ:26.20.40.190-00000009 |  |
|  |  | Диапазон датчика температур | ≥ -40 и ≤ + 160 |  | Градус Цельсия | КТРУ:26.20.40.190-00000009 |  |
|  |  | Выносной герметичный температурный зонд из нержавеющей стали с хромированным покрытием. Длина выносной части зонда > 100 мм. Чувствительный элемент датчика РТС термистор. Разрешение датчика ≤ 0,1 Градус Цельсия. Толщина стенки зонда < 0,5 мм. Диаметр зонда ≤ 5 мм. Диаметр разъема-штекера ≥ 3,5 мм. |  |  |  | Обусловлено необходимостью обеспечения надежности и исключения выхода из строя оборудования при проведении экспериментов с электропроводящими жидкостями Обусловлено необходимостью обеспечения высокой точности проводимых измерений |  |  |
|  |  | Тип датчика | Датчик температуры окружающей среды |  |  | КТРУ:26.20.40.190-00000009 |  |
|  |  | Диапазон измерения | ≥ -10 и ≤ + 50 |  | Градус Цельсия |  |  |
|  |  | Разрешение датчика | ≤ 0,1 |  | Градус Цельсия | Обусловлено необходимостью обеспечения высокой точности проводимых измерений |  |
|  |  | Тип датчика | Датчик атмосферного давления (барометр) |  |  | КТРУ:26.20.40.190-00000009 |  |
|  |  | Диапазон измерения | ≥ 610 и > 780 |  | мм. рт. ст. | Обусловлено необходимостью проведения лабораторных работ по предметной области |  |
|  |  | Тип датчика | Датчик влажности почвы |  |  | КТРУ:26.20.40.190-00000009 |  |
|  |  | Диапазон измерения влажности почвы ≥ 0 и ≤ 50 %. Цифровая видеокамера. Оборудована увеличительной линзой, штативом с регулировкой высоты, предметным столиком, интерфейсом USB для подключения к компьютеру. Возможность проведения измерений расстояния, радиусов окружностей, углов в окне работы с цифровой видеокамерой. Разрешение матрицы < 8 Мп. Встроенное освещение изучаемого объекта |  |  |  | Обусловлено необходимостью проведения лабораторных работ по предметной области Обусловлено необходимостью обеспечения высокого качества проводимых исследований |  |  |
|  |  | Программное обеспечение Совместимость с операционными системами ОС Windows, Linux (Debian, RPM, RedOS, AlterOS), MacOS Функционирование на русском языке Быстрый запуск измерений подключенных датчиков без дополнительных настроек Автоматическое определение и отображения списка датчиков и мультидатчиков, подключенных к устройству пользователя Возможность выбора датчиков для проведения измерений и скрытия подключенных датчиков, которые не требуются для проведения измерений Интерфейс подключения датчиков содержит функционал поиска доступных включенных устройств, отображение списка доступных устройств, функционал подключения найденных и доступных устройств, отображение списка подключенных устройств, функционал отключения подключенных к программе устройств. Выбор цветового оформления интерфейса. Для пользователя доступны режимы оформления: светлый, темный, режим для слабовидящих В режиме для слабовидящих должна быть реализована возможность изменения цветовой гаммы для текста и фона с регулировкой значения коэффициента контрастности текста к фону. В режиме для слабовидящих должна быть реализована возможность масштабирования без использования горизонтальной полосы прокрутки. В режиме для слабовидящих должна быть реализована возможность увеличения размера шрифта при помощи встроенного инструмента увеличения шрифта. В режиме для слабовидящих должна быть реализована возможность изменения межбуквенного и межстрочного интервалов. |  |  |  | Для обеспечения сбора и обработки данных с датчиков; выполнения учащимися экспериментальных заданий по предметной области; возможности вывода, обработки, хранения и оценки результатов проводимых измерений; управления режимами сбора и отображения данных; расширения функциональности проводимых экспериментов |  |  |
|  |  | Функционал детальной настройки датчика: настройка периода опроса, выбор единиц измерения, возможность скрытия датчика в режиме измерения, настройка цвета линии и толщины линии на графике для датчика, настройка цвета и толщины точек на графике для датчика, настройка видимого интервала измерений на графике для датчика, переход в режим калибровки датчика, выбор диапазона датчика, информация о типе датчика и его предназначении, а также инструкция по использованию и калибровке датчика с графическими иллюстрациями. Функционал общих настроек: настройка продолжительности эксперимента, настройка вида графика (линия, линия с точками, индивидуальная настройка для каждого отдельного датчика), настройка вида таймера (секундомер – отображается кол-во секунд и миллисекунд прошедших с момента запуска измерений; часы – таймер отображается в формате электронных часов, показывая количество минут прошедших с момента запуска эксперимента по формату: «ММ:СС», где ММ – это минуты, а СС – секунды). Функционал связки датчиков: выбор датчиков, входящих в связку датчиков, ввод наименования для связки датчиков, вывод зависимости показания одного датчика от показания другого датчика, график связки датчиков, с возможностью создания нескольких шкал для привязки к ним различных показаний. Для каждого датчика предусмотрен свой график, в том числе для датчиков подключенных к связке датчиков. обеспечено переключение между графиками датчиков в режиме реального времени, без приостановки работы программы. Функционал калибровки датчика: защита функционала калибровки паролем, выбор количества этапов калибровки, ввод значений для каждого этапа калибровки и сверка с текущими показаниями, расчет нового значения по окончании калибровки и его отображение для принятия решения пользователем о сохранении, а также отмене введенных им значений, вывод графика датчика с учетом и без учета калибровочного коэффициента, сохранение результатов калибровки пользователя, сброс калибровки к заводским настройкам. |  |  |  | Для обеспечения сбора и обработки данных с датчиков; выполнения учащимися экспериментальных заданий по предметной области; возможности вывода, обработки, хранения и оценки результатов проводимых измерений; управления режимами сбора и отображения данных; расширения функциональности проводимых экспериментов |  |
|  |  | Многооконный интерфейс работы в режиме сбора данных позволяет располагать на экране ПК несколько окон для любых видов датчиков, изменять их положение и масштаб. В режиме сбора данных обеспечивается: возможность управления датчиком, пересылка команды на смену режима его работы, доступ к цифровому переключателю диапазонов датчика через интерфейс программы, отображение графиков датчика и связки датчиков в режиме реального времени, отображение показаний датчика в режиме реального времени. Функционал по работе с графиками: возможность перемещать график по различным осям, изменять масштаб графика одновременно по двум осям, изменять масштаб графика по любой оси отдельно, изменять режим отображения графика (линия, линия с точкой, только точки), сброс масштаба графика, отображение маркеров для точек значений графика по двум осям, на которые наведен курсор, увеличение масштаба выбранной курсором области графика. График датчика в режиме сбора данных автоматически выбирает видимый диапазон по оси значений для отображения всех точек графика. Также предусмотрен функционал установления видимого диапазона по оси значений вручную и фиксации этого диапазона (отключение автоматического определения видимого диапазона). В режиме сбора данных поддерживает подключение и отключение датчиков «на горячую», работа программы при этих действиях не прерывается и не завершается. При отключении датчика полученные данные сохранены в памяти программы. Повторно подключенный датчик автоматически распознается и продолжает передавать данные, график повторно подключенного датчика продолжен с момента разъединения. Автоматическое определение наименования, единиц и пределов измерения подключенных датчиков Отображение таймера работы программы в режиме реального времени одновременно с показаниями датчиков Возможность краткосрочной приостановки программы и последующее возобновление работы без потери полученных данных Просмотр данных на графике за весь период измерений Отображение таблицы показаний в программе. Таблица показаний содержит все полученные данные со всех датчиков, эти данные сопоставлены со шкалой времени Отображение данных в таблице в обратном порядке – первой строкой отображается последнее измеренное значение, последней – первое измеренное значение Выгрузка таблицы с полученными данными в формат табличного редактора (*.xls) Выгрузка в табличный редактор осуществляется в порядке проводимых измерений: первой строкой выгружено первое измеренное значение, последней строкой – последнее измеренное значение Поддержка автономного режима сбора (режима логирования) мультидатчика. Возможность запускать и останавливать режим автономной работы как из программного обеспечения, так и из интерфейса самого мультидатчика. Возможность запуска и остановки режима автономной работы непосредственно в процессе проводимого эксперимента. Данные, полученные в режиме логирования доступны для загрузки из памяти мультидатчика в табличном виде и в виде графика. Возможность отображения идентификатора пользователя при загрузке данных с мультидатчика |  |  |  |  |  |
|  |  | Функционал полуавтоматической калибровки показаний датчиков в режиме сбора данных Сброс значений к нулевым показаниям с сохранением и отображением пользователю коррелирующего значения Информационный раздел содержит: отображение номера текущей версии ПО, функционал проверки обновления ПО в виде кнопки, функционал проверки и обновления встроенного программного обеспечения, кнопку открытия документации в формате HTML, информацию о контактах для обращения в техническую поддержку. Программное обеспечение содержит автоматизированную форму технической поддержки, включающую в себя последовательный диалоговый режим с возможностью выбора причины неполадки, предложений по решению проблемы, предложений автоматического решения проблемы посредством запуска встроенных алгоритмов, предложения обращения за сервисной поддержкой через сеть Интернет с встроенной формой обратной связи с производителем цифровой лаборатории с возможностью прикрепления снимков экрана, фото и видеофайлов. |  |  |  | Для обеспечения сбора и обработки данных с датчиков; выполнения учащимися экспериментальных заданий по предметной области; возможности вывода, обработки, хранения и оценки результатов проводимых измерений; управления режимами сбора и отображения данных; расширения функциональности проводимых экспериментов |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Для обеспечения удобства решения возникающих проблем при использовании цифровой лаборатории |  |  |
|  |  | Зарядное устройство с кабелем miniUSB |  |  |  | КТРУ:26.20.40.190-00000009 |  |  |
|  |  | USB Адаптер Bluetooth 4.1 Low Energy |  |  |  | КТРУ:26.20.40.190-00000009 |  |  |
|  |  | USB флеш-накопитель с записанным аутентичным программным обеспечением для цифровой лаборатории |  |  |  | Обусловлено необходимостью наличия резервной копии программного обеспечения и справочно-методических материалов. |  |  |
|  |  | Справочно-методические материалы на бумажном носителе ≥ 1 шт. Справочно-методические материалы в электронном виде с интерактивными 3d-визуализациями установок для проведения лабораторных работ ≥ 1 шт. |  |  |  | Обусловлено необходимостью быстрого доступа к разделам справочно-методических материалов, как в напечатанном виде, так и в электронном, с ноутбука или другого устройства |  |  |
|  |  | Справочно-методические материалы в электронном виде с интерактивными 3d-визуализациями установок для проведения лабораторных работ представляют собой программный модуль, позволяющий просматривать смоделированные в виртуальном пространстве инструменты, предметы, компоненты цифровой лаборатории, необходимые для наглядной демонстрации установки для проведения лабораторных работ, указанных в методических рекомендациях. 3d-визуализации включают в себя взаимное расположение, подключение, соединение компонентов. Пользователю доступен выбор и просмотр 3d-визуализаций не менее чем 156 лабораторных работ по не менее чем 5 предметным областям с возможностью изменения в реальном времени ракурса просмотра и масштабирования 3d-объектов при помощи мыши, тачпада. Изменение ракурса должно происходить плавно с эффектом инерции прокрутки. Каждый 3d-объект должен иметь метку для показа описания объекта при нажатии. Текст описания объекта масштабируется вместе с объектами. Интерфейс должен осуществлять быструю навигацию между предметными областями и лабораторными работами, позволять менять лабораторные работы без смены текущего масштаба и ракурса, позволять выключать и включать метки с описанием объектов, позволять просматривать описание проводимой лабораторной работы, включая формулы и иллюстрации. |  |  |  | Обусловлено необходимостью быстрого доступа к разделам справочно-методических материалов в электронном виде, с ноутбука или другого устройства, наглядностью, удобством просмотра и навигации. |  |
|  |  | Кол-во лабораторных работ по биологии ≥ 30 шт. |  |  |  | Для пояснения хода выполнения работ, описания сборки экспериментальных установок, формирования отчета и обработки результатов |  |  |
|  |  | В составе каждой лабораторной работы содержатся теоретические сведения В составе каждой лабораторной работы содержится подробный сценарий при работе с цифровой лабораторией В составе каждой лабораторной работы содержится последовательный алгоритм по обработке полученных данных В составе каждой лабораторной работы содержится перечень контрольных вопросов для закрепления полученных знаний В режиме удаленного получения данных с мультидатчика (по сети интернет) пользователю доступен выбор и просмотр анимированных 3d-визуализаций каждой лабораторной работы (с возможностью изменения в реальном времени ракурса просмотра и масштабирования 3d-объектов), которые могут воспроизводятся без прекращения текущего эксперимента, без открытия каких-либо дополнительных приложений 3d-визуализации представляют собой смоделированные в виртуальном пространстве инструменты, предметы, компоненты цифровой лаборатории, необходимые для наглядной демонстрации установки для проведения лабораторных работ, указанных в методических рекомендациях наличие |  |  |  |  |  |
|  |  | Количество 3d-визуализаций лабораторных работ ≥ 30 шт. Виртуальный лабораторный практикум по Биологии Соответствие учебного содержания обновленным ФГОС и ПРП основного общего образования и среднего общего образования по предмету «биология» Практикум по биологии содержит лабораторные работы по следующим темам для 5 класса: Методы изучения живой природы; Организмы – тела живой природы; Природные сообщества; Практикум по биологии содержит лабораторные работы по следующим темам для 6 класса: Питание растений; Транспорт веществ в растении; Размножение и развитие растений; Практикум по биологии содержит лабораторные работы по следующим темам для 7 класса: Водоросли; Сосудистые споровые растения; Голосеменные растения; Покрытосеменные растения; Растения в природных сообществах; Грибы и лишайники; Практикум по биологии содержит лабораторные работы по следующим темам для 8 класса: Клеточное строение животных; Многообразие животных, основные систематические группы; Одноклеточные животные; Типы Плоские, Круглые и Кольчатые черви; Типы Членистоногие, Моллюски; Тип Хордовые Эволюция животного мира; Животные в природных сообществах; Практикум по биологии содержит лабораторные работы по следующим темам для 9 класса: Человек – биосоциальный вид; Клетки, ткани, органы. Процессы жизнедеятельности организма человека; Опора и движение; Внутренняя среда организма. Кровообращение и лимфообращение; Дыхание; Обмен веществ и превращение энергии; Размножение и развитие организма; Восприятие и поведение; Практикум по биологии содержит лабораторные работы по следующим темам для 10 класса: Биохимия живого; Строение и функции клетки; Строение тканей; Размножение и развитие организма; Практикум по биологии содержит лабораторные работы по следующим темам для 11 класса: Закономерности наследственности; Изменчивость; Эволюция жизни; Экологические факторы; Экология сообществ и популяций. |  |  |  | Обусловлено необходимостью расширения знаний в предметной области для более качественного проведения лабораторных работ |  |
|  |  | Каждая виртуальная лабораторная работа представляет собой эксперимент или серию тематически связанных между собой экспериментов и содержит теоретические материалы в количестве, достаточном для выполнения лабораторной работы.. *(наименование параметра не подлежит изменению) Каждая виртуальная лабораторная работа имеет унифицированную структуру: организация работы, подготовка работы, выполнение работы. В ходе организации лабораторной работы обучающемуся обеспечиваются: просмотр названия, целей работы, просмотр используемого оборудования, знакомство с этапами выполнения работ В ходе подготовки к работе обучающемуся, которому назначена работа, обеспечивается возможность просмотра: краткой теории к работе, описания этапов выполнения работ, инструкции по работе с интерактивными компонентами. Перечисленные элементы являются доступными и в дальнейшем при выполнении работы. Краткая теория к работе представляет собой иллюстрированное описание теоретических основ, необходимых для выполнения работы. Блок выполнения работы обеспечивает следующую последовательность действий учащегося: выдвижение гипотезы с помощью специализированных интерактивных форм лабораторной работы, выполнение эксперимента, обработка результатов эксперимента, подтверждение или опровержение гипотезы, ответы на вопросы, выполнение заданий, формирование выводов.. *(наименование параметра не подлежит изменению) Учащемуся предоставляется возможность выполнения виртуального эксперимента с помощью встроенной в работу интерактивной модели или интерактивного изображения. Интерактивные модели демонстрируют предметные явления, объекты, процессы и закономерности.. *(наименование параметра не подлежит изменению) Каждая виртуальная лабораторная работа функционирует на основе собственной интерактивной параметрической модели Каждая интерактивная модель содержит: графическое (статическое или динамическое) изображение реальной лабораторной установки, математическое ядро, в котором выполняется расчет изображения на экране в соответствии с начальными параметрами, заданными учащимися, по законам физики, результат выполнения эксперимента в форме графика, диаграммы, рисунка, анимации и т. п., набор интерактивных элементов параметрического управления моделью.. *(наименование параметра не подлежит изменению) Интерактивные модели обеспечивают деятельностей взаимодействие обучающегося с учебным содержимым с помощью следующих элементов управления; выбор значения из списка или группы полей, установка элементов в активное состояние, указание числового параметра (с количеством значений 5 шт.), указание активного элемента на экране, перетаскивание активных элементов на экране.. *(наименование параметра не подлежит изменению) Интерактивные модели обеспечивают наглядность соответствующего тематического элемента предметной области. Обработка результатов эксперимента обеспечивается с помощью интерактивных шаблонов, путем выбора из списка, заполнением полей ввода, переключением «да/нет» для подтверждения/опровержения гипотезы. Результаты лабораторной работы содержит информацию, доступную для учителя: о выдвинутой гипотезе, о корректности действий учащегося при проведении эксперимента, о полученных результатах обработки экспериментальных данных, об ответах учащегося на задания, о сформированных им выводах; Учителю предоставлена возможность проверки тех результатов работы, которые не проверяются автоматизировано (компьютером), и выставления отметки за них. |  |  |  |  |  |
|  |  | Дополнительные материалы в комплекте: Упаковка: |  |  |  | КТРУ:26.20.40.190-00000009 |  |
|  |  | Кейс с ручкой для переноски: Кейс прямоугольной формы, из жесткого материала, с ложементом для хранения всех комплектующих, расходных материалов и документации, а также наличием цветовой и текстовой маркировки типа лаборатории |  |  |  | обусловлено необходимостью эргономичного хранения и удобства транспортировки |  |
|  |  | Дополнительные материалы в комплекте: руководство по эксплуатации |  |  |  | КТРУ:26.20.40.190-00000009 |  |
|  |  | Дополнительные материалы в комплекте : Справочно-методические материалы |  |  |  |  |  |
| Цифровая лаборатория для школьников | Предметная область: Физика |  |  |  |  | КТРУ:26.20.40.190-00000007 | 2 шт. |  |
|  | Тип пользователя: Обучающийся |  |  |  |  | КТРУ:26.20.40.190-00000007 |  |  |
|  | Тип передачи показаний датчика: Прямое подключение к устройству |  |  |  |  | КТРУ:26.20.40.190-00000007 |  |  |
|  | Тип датчика: Датчик температуры исследуемой среды, Датчик давления, Датчик магнитного поля, Датчик электрического напряжения, Датчик силы тока, Датчик относительной влажности, Датчик ускорения |  |  |  |  | КТРУ:26.20.40.190-00000007 |  |  |
|  | Передача данных по интерфейсам USB и Bluetooth через встроенный в корпус беспроводного мультидатчика модуль связи, без использования съемных, накладных и выносных измерительных модулей, приемников и передатчиков сигнала (антенн). Возможность получения данных с мультидатчика на пользовательское устройство без установки аутентичного программного обеспечения, при этом интерфейс взаимодействия с мультидатчиком аналогичен интерефейсу аутентичного программного обеспечения. Поддержка обновления внутренней программы мультидатчика по интерфейсу USB и Bluetooth через аутентичное программное обеспечение сбора и обработки данных . |  |  |  |  | Обусловлено необходимостью обеспечения удобства и упрощения эксплуатации за счет исключения из комплектации лаборатории дополнительных модулей и устройств, повышения надежности за счет уменшения количества разъемных соединений, коммутационных проводов и наличия двух каналов получения данных от беспроводного мультидатчика, а также для обеспечения совместимости с дополнительным оборудванием поставляемым в комплекте в соответствии с КТРУ 26.20.40.190-00000007 |  |  |
|  | Интерфейс подключения: Bluetooth low energy (BLE). |  |  |  |  | КТРУ 26.20.40.190-00000007 |  |  |
|  | Встроенная память объемом ≥ 100 Кбайт. |  |  |  |  | Обусловлено необходимостью обеспечения автономного сбора данных в полевых условиях, или в отсутствии ноутбука |  |  |
|  | Аккумуляторная батарея |  |  |  |  | КТРУ:26.20.40.190-00000007 |  |  |
|  | Емкость аккумуляторной батареи ≥ 1,5 А*ч |  |  |  |  | Обусловлено необходимостью обеспечения автономного сбора данных в полевых условиях, или в отсутствии ноутбука, проведения нескольких занятий подряд без подзарядки батареи, безотказности работы цифровой лаборатории |  |  |
|  | Контроллер заряда батареи |  |  |  |  | Обусловлено необходимостью обеспечения безопасной эксплуатации встроенной аккумуляторной батареи. |  |  |
|  | Статусы индикаторов беспроводного мультидатчика: готовность к сопряжению мультидатчика; успешное сопряжение мультидатчика с устройством, на котором установлено аутентичное программное обеспечение для сбора и обработки данных; работа мультидатчика в режиме сбора и передачи данных; работа мультидатчика в автономном режиме логирования (запись измеряемых данных во внутреннюю память мультидатчика, для последующего получения этих данных в ПО для сбора и обработки данных); низкий заряд аккумулятора мультидатчика. |  |  |  |  | Обусловлено необходимостью обеспечения оперативного информирования пользователя о режиме работы мультидатчика без использования дополнительных устройств (ноутбук, ПК и т.п.) |  |  |
|  | Разъем для подключения зарядного устройства miniUSB (тип В) Габариты корпуса беспроводного мультидатчика, Длина < 124 мм. Габариты корпуса беспроводного мультидатчика, Ширина < 78 мм. Габариты корпуса беспроводного мультидатчика, Высота < 32 мм. Материал изготовления корпуса мультидатчика - ударопрочный пластик Способ изготовления составных частей корпуса мультидатчика - литье под давлением |  |  |  |  | Обусловлено необходимостью обеспечения совместимости с дополнительным оборудованием поставляемым в комплекте в соответствии с КТРУ 26.20.40.190-00000007 |  |  |
|  | Встроенный в мультидатчик цветной жидкокристаллический сенсорный экран. Разрешение жидкокристаллического сенсорного экрана по горизонтали ≥ 480 Пиксель Разрешение жидкокристаллического сенсорного экрана по вертикали < 360 Пиксель Количество цветов жидкокристаллического сенсорного экрана ≥ 65536 шт. Яркость жидкокристаллического сенсорного экрана ≥ 280 кд/м2. Встроенное в мультидатчик программное обеспечение запускается при включении мультидатчика, позволяет изменять настройки мультидатчика (яркость дисплея, времени активности экрана), получать показания с подключенных датчиков в числовом виде или в виде графиков. В режиме отображения показаний подключенных датчиков, встроенное в мультидатчик программное обеспечение позволяет изменять количество датчиков, отображаемых одновременно на экране, проводить полуавтоматическую калибровку датчиков, изменять диапазоны и единицы измерения датчика, если это предусмотрено типом датчика. Встроенное в мультидатчик программное обеспечение позволяет идентифицировать пользователя при работе с мультидатчиком путем обеспечения возможности входа в систему, введения имени пользователя посредством сенсорной клавиатуры, возможности сохранения во внутренней памяти данных произведенного эксперимента с последующей возможностью загрузки этих данных через прилагаемое к цифровой лаборатории программное обеспечение, позволяющее отобразить полученные данные как в числовом виде, так и в виде графика, вместе с информацией о пользователе |  |  |  |  | Обусловлено необходимостью обеспечения возможность работы мультидатчика без привязки к ПК, ноутбуку и иному устройству пользователя Обусловлено необходимостью отображения на экране детальной информции, элементов пользовательского интерфейса |  |  |
|  | Датчик температуры исследуемой среды |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Диапазон измерения датчика ≥ -40 и ≤ + 160 Градус Цельсия |  |  |  |  | КТРУ:26.20.40.190-00000007 |  |  |
|  | Выносной герметичный температурный зонд из нержавеющей стали с хромированным покрытием Длина выносной части зонда > 100 мм Чувствительный элемент датчика РТС термистор Разрешение датчика ≤ 0,1 Градус Цельсия Толщина стенки зонда < 0,5 мм Диаметр зонда ≤ 5 мм Диаметр разъема-штекера ≥ 3,5 мм. |  |  |  |  | Обусловлено необходимостью обеспечения надежности и исключения выхода из строя оборудования при проведении экспериментов с электропроводящими жидкостями. Обусловлено необходимостью обеспечения компактности оборудования |  |  |
|  | Тип датчика: Датчик абсолютного давления |  |  |  |  | КТРУ:26.20.40.190-00000007 |  |  |
|  | Диапазон измерения датчика ≥ 0 и > 500 Килопаскаль |  |  |  |  | КТРУ:26.20.40.190-00000007 |  |  |
|  | Разрешение датчика ≤ 0,1 Килопаскаль Трубка для соединения со штуцером датчика Материал трубки: полиуретан Длина трубки ≥ 300 мм |  |  |  |  | Обусловлено необходимостью обеспечения высокой точности проводимых измерений Обусловлено необходимостью проведения лабораторных работ по разделу термодинамика |  |  |
|  | Тип датчика |  | Датчик магнитного поля |  |  | КТРУ:26.20.40.190-00000007 |  |
|  | Диапазон измерения датчика |  | ≥ -100 и ≤ +100 | мТл |  | КТРУ:26.20.40.190-00000007 |  |
|  | Разрешение датчика |  | ≤ 0,1 | мТл |  | Обусловлено необходимостью обеспечения высокой точности проводимых измерений Обусловлено необходимостью обеспечения гибкости и мобильности измерений, удобства использования |  |
|  | Выносной зонд |  | наличие |  |  |  |  |
|  | Длина выносной части зонда |  | ≥ 200 | мм |  |  |  |
|  | Диаметр зонда |  | > 5 | мм |  |  |  |
|  | Диаметр разъема-штекера |  | ≥ 3,5 | мм |  |  |  |
|  | Тип датчика |  | Датчик электрического напряжения |  |  | КТРУ:26.20.40.190-00000007 |  |
|  | Диапазон датчика напряжения |  | ≥ -30 и ≤ + 30 | Вольт |  | КТРУ:26.20.40.190-00000007 |  |
|  | Измерение уровней постоянного и переменного напряжения |  | наличие |  |  | Обусловлено необходимостью проведения измерений в определенных диапазонах, свойственных электрическим цепям, в рамках лабораторных работ по разделу электричество, высокой точности проводимых измерений |  |
|  | Разрешение датчика |  | < 0,01 | Вольт |  |  |  |
|  | Диаметр разъема-штекера |  | ≥ 3,5 | мм |  |  |  |
|  | Тип датчика |  | Датчик силы тока |  |  | КТРУ:26.20.40.190-00000007 |  |
|  | Диапазон измерений |  | ≥ -5 и ≤ + 5 | Ампер |  | КТРУ:26.20.40.190-00000007 |  |
|  | Разрешение датчика |  | < 0,1 | Ампер |  | Обусловлено необходимостью обеспечения высокой точности проводимых измерений Обусловлено необходимостью проведения измерений в рамках лабораторных работ по разделу электричество Обусловлено необходимостью обеспечения надежности и исключения выхода из строя оборудования при проведении экспериментов, удобства использования |  |
|  | Измерение значения постоянного и переменного электрического тока |  | наличие |  |  |  |  |
|  | Защита от перегрузки по току и напряжению |  | наличие |  |  |  |  |
|  | Диаметр разъема-штекера |  | ≥ 3,5 | мм |  |  |  |
|  | Тип датчика |  | Датчик ускорения |  |  | КТРУ:26.20.40.190-00000007 |  |
|  | Диапазон датчика акселерометр |  | ≥ -8 и ≤ + 8 | g |  | КТРУ:26.20.40.190-00000007 |  |
|  | Разрешение |  | ≤ 0,004 | g |  | Обусловлено необходимостью обеспечения высокой точности проводимых измерений |  |
|  | Измеряет ускорение движущихся объектов по 3-м осям координат |  | наличие |  |  |  |  |
|  | Тип датчика |  | Датчик относительной влажности |  |  | КТРУ:26.20.40.190-00000007 |  |
|  | Диапазон датчика относительной влажности, Процент |  | ≥ 0 и ≤ 100 | % |  | Обусловлено необходимостью проведения лабораторных работ по предметной области Обусловлено необходимостью обеспечения высокой точности проводимых измерений |  |
|  | Возможность определения точки росы |  | наличие |  |  |  |  |
|  | Разрешение датчика |  | ≤ 0,1 | % |  |  |  |
|  | Дополнительные материалы в комплекте |  | USB осциллограф |  |  | КТРУ:26.20.40.190-00000007 |  |
|  | Количество каналов измерения |  | ≥ 2 | шт. |  | Обусловлено необходимостью проведения измерении и сравнения показаний разных источников |  |
|  | Каналы осциллографа оборудованы BNC разъемами |  | наличие |  |  | Обусловлено необходимостью проведения измерении в различных диапазонах значений, удобства в настройке и использовании осциллографа |  |
|  | Количество измерительных кабелей для осциллографа с разъемом BNC |  | ≥ 2 | шт. |  |  |  |
|  | Диапазон измеряемых напряжений |  | ≥ -10 и ≤ + 10 | Вольт |  |  |  |
|  | Входное сопротивление |  | > 740000 | Ом |  |  |  |
|  | Вертикальное разрешение |  | ≥ 12 | Бит |  |  |  |
|  | Виды синхронизации |  | Авто, Однократный, Ждущий |  |  |  |  |
|  | Глубина памяти |  | ≥ 1100 | выборок |  |  |  |
|  | Ряд 1 масштабов развертки по горизонтали |  | ≥ 2.5, 5, 10, 25, 50, 100, 250, 500 | мкс/дел |  |  |  |
|  | Ряд 2 масштабов развертки по горизонтали |  | ≥ 1, 2.5, 5, 10, 25, 50, 100 | мс/дел |  |  |  |
|  | Ряд 1 масштабов развертки по вертикали |  | ≥ 200, 500 | мВ/дел |  |  |  |
|  | Ряд 2 масштабов развертки по вертикали |  | ≥ 1, 2, 5, 10 | В/дел |  |  |  |
|  | Оснащен встроенным генератором электрических сигналов |  | наличие |  |  | Обусловлено необходимостью проведения лабораторных работ по разделу электричество, для подачи тока в электрическую цепь лабораторной установки, увеличения и расширения спектра применения цифровой лаборатории и изучения предметной области |  |
|  | Количество портов формирования сигнала |  | ≥ 2 | шт. |  |  |  |
|  | Разъемы порта формирования сигнала типа "банан" |  | ≥ 2 | мм |  |  |  |
|  | Минимальное напряжение формируемого аналогового сигнала |  | ≤ 0,5 | Вольт |  |  |  |
|  | Максимальное напряжение формируемого аналогового сигнала |  | ≥ 4,5 | Вольт |  |  |  |
|  | Максимальная частота полосы пропускания передаваемого аналогового сигнала |  | ≥ 1000 | Гц |  |  |  |
|  | Формирование синусоидального сигнала |  | наличие |  |  |  |  |
|  | Формирование сигнала меандр |  | наличие |  |  |  |  |
|  | Формирование треугольного сигнала |  | наличие |  |  |  |  |
|  | Формирование ШИМ-сигнала |  | наличие |  |  |  |  |
|  | Возможность одновременной работы с USB-осциллографом и генератором сигналов в программном обеспечении |  | наличие |  |  |  |  |
|  | Возможность сохранения настроек сигнала в программном обеспечении |  | наличие |  |  |  |  |
|  | Разъем для подключения осциллографа |  | mini USB (тип B) |  |  | Обусловлено необходимостью совместимости с дополнительным оборудованием, поставляемым в комплекте в соответствии с КТРУ 26.20.40.190-00000007 |  |
|  | Дополнительные материалы в комплекте |  | Конструктор для проведения экспериментов |  |  | КТРУ:26.20.40.190-00000007 |  |
|  | Предназначен для проведения дополнительных экспериментов совместно с цифровой лабораторией. |  | наличие |  |  | Обусловлено обеспечением удобства и быстроты сборки разнообразных электрических цепей для проведения лабораторных работ по разделу электричество |  |
|  | Габаритный размер модулей тип 1 (ДхШ) |  | ≥ 60х30 | мм |  |  |  |
|  | Габаритный размер модулей тип 2 (ДхШ) |  | ≥ 60х60 | мм |  |  |  |
|  | Модуль тип 1 «Ключ» |  | ≥ 1 | шт. |  |  |  |
|  | Модуль тип 1 «Конденсатор» |  | ≥ 1 | шт. |  |  |  |
|  | Модуль тип 1 «Катушка индуктивности» |  | ≥ 1 | шт. |  |  |  |
|  | Модуль тип 1 «Лампа накаливания» |  | ≥ 1 | шт. |  |  |  |
|  | Модуль тип 1 «Переменный резистор» |  | ≥ 1 | шт. |  |  |  |
|  | Модуль тип 1 «Полупроводниковый диод» |  | ≥ 1 | шт. |  |  |  |
|  | Модуль тип 1 «Резистор 51 Ом» |  | ≥ 2 | шт. |  |  |  |
|  | Модуль тип 1 «Резистор 200 Ом» |  | ≥ 2 | шт. |  |  |  |
|  | Модуль тип 1 «Светодиод» |  | ≥ 1 | шт. |  |  |  |
|  | Модуль тип 2 «Трансформатор» |  | ≥ 1 | шт. |  |  |  |
|  | Модули оборудованы клеммами для подключения штекеров типа «банан» |  | наличие |  |  |  |  |
|  | Количество соединительных кабелей типа «банан-банан» |  | ≥ 8 | шт. |  |  |  |
|  | Программное обеспечение Совместимость с операционными системами ОС Windows, Linux (Debian, RPM, RedOS, AlterOS), MacOS Функционирование на русском языке Быстрый запуск измерений подключенных датчиков без дополнительных настроек Автоматическое определение и отображения списка датчиков и мультидатчиков, подключенных к устройству пользователя Возможность выбора датчиков для проведения измерений и скрытия подключенных датчиков, которые не требуются для проведения измерений Интерфейс подключения датчиков содержит функционал поиска доступных включенных устройств, отображение списка доступных устройств, функционал подключения найденных и доступных устройств, отображение списка подключенных устройств, функционал отключения подключенных к программе устройств. Выбор цветового оформления интерфейса. Для пользователя доступны режимы оформления: светлый, темный, режим для слабовидящих В режиме для слабовидящих должна быть реализована возможность изменения цветовой гаммы для текста и фона с регулировкой значения коэффициента контрастности текста к фону. В режиме для слабовидящих должна быть реализована возможность масштабирования без использования горизонтальной полосы прокрутки. В режиме для слабовидящих должна быть реализована возможность увеличения размера шрифта при помощи встроенного инструмента увеличения шрифта. В режиме для слабовидящих должна быть реализована возможность изменения межбуквенного и межстрочного интервалов. |  |  |  |  | Для обеспечения сбора и обработки данных с датчиков; выполнения учащимися экспериментальных заданий по предметной области; возможности вывода, обработки, хранения и оценки результатов проводимых измерений; управления режимами сбора и отображения данных; расширения функциональности проводимых экспериментов В соответствии с требованиями ГОСТ 52872-2019 |  |
|  | Функционал детальной настройки датчика: настройка периода опроса, выбор единиц измерения, возможность скрытия датчика в режиме измерения, настройка цвета линии и толщины линии на графике для датчика, настройка цвета и толщины точек на графике для датчика, настройка видимого интервала измерений на графике для датчика, переход в режим калибровки датчика, выбор диапазона датчика, информация о типе датчика и его предназначении, а также инструкция по использованию и калибровке датчика с графическими иллюстрациями. Функционал общих настроек: настройка продолжительности эксперимента, настройка вида графика (линия, линия с точками, индивидуальная настройка для каждого отдельного датчика), настройка вида таймера (секундомер – отображается кол-во секунд и миллисекунд прошедших с момента запуска измерений; часы – таймер отображается в формате электронных часов, показывая количество минут прошедших с момента запуска эксперимента по формату: «ММ:СС», где ММ – это минуты, а СС – секунды). Функционал связки датчиков: выбор датчиков, входящих в связку датчиков, ввод наименования для связки датчиков, вывод зависимости показания одного датчика от показания другого датчика, график связки датчиков, с возможностью создания нескольких шкал для привязки к ним различных показаний. Для каждого датчика предусмотрен свой график, в том числе для датчиков подключенных к связке датчиков. обеспечено переключение между графиками датчиков в режиме реального времени, без приостановки работы программы. Функционал калибровки датчика: защита функционала калибровки паролем, выбор количества этапов калибровки, ввод значений для каждого этапа калибровки и сверка с текущими показаниями, расчет нового значения по окончании калибровки и его отображение для принятия решения пользователем о сохранении, а также отмене введенных им значений, вывод графика датчика с учетом и без учета калибровочного коэффициента, сохранение результатов калибровки пользователя, сброс калибровки к заводским настройкам. Многооконный интерфейс работы в режиме сбора данных позволяет располагать на экране ПК несколько окон для любых видов датчиков, изменять их положение и масштаб. В режиме сбора данных обеспечивается: возможность управления датчиком, пересылка команды на смену режима его работы, доступ к цифровому переключателю диапазонов датчика через интерфейс программы, отображение графиков датчика и связки датчиков в режиме реального времени, отображение показаний датчика в режиме реального времени. Функционал по работе с графиками: возможность перемещать график по различным осям, изменять масштаб графика одновременно по двум осям, изменять масштаб графика по любой оси отдельно, изменять режим отображения графика (линия, линия с точкой, только точки), сброс масштаба графика, отображение маркеров для точек значений графика по двум осям, на которые наведен курсор, увеличение масштаба выбранной курсором области графика. График датчика в режиме сбора данных автоматически выбирает видимый диапазон по оси значений для отображения всех точек графика. Также предусмотрен функционал установления видимого диапазона по оси значений вручную и фиксации этого диапазона (отключение автоматического определения видимого диапазона). В режиме сбора данных поддерживает подключение и отключение датчиков «на горячую», работа программы при этих действиях не прерывается и не завершается. При отключении датчика полученные данные сохранены в памяти программы. Повторно подключенный датчик автоматически распознается и продолжает передавать данные, график повторно подключенного датчика продолжен с момента разъединения. Автоматическое определение наименования, единиц и пределов измерения подключенных датчиков Отображение таймера работы программы в режиме реального времени одновременно с показаниями датчиков Возможность краткосрочной приостановки программы и последующее возобновление работы без потери полученных данных Просмотр данных на графике за весь период измерений Отображение таблицы показаний в программе. Таблица показаний содержит все полученные данные со всех датчиков, эти данные сопоставлены со шкалой времени Отображение данных в таблице в обратном порядке – первой строкой отображается последнее измеренное значение, последней – первое измеренное значение Выгрузка таблицы с полученными данными в формат табличного редактора (*.xls) Выгрузка в табличный редактор осуществляется в порядке проводимых измерений: первой строкой выгружено первое измеренное значение, последней строкой – последнее измеренное значение Поддержка автономного режима сбора (режима логирования) мультидатчика. Возможность запускать и останавливать режим автономной работы как из программного обеспечения, так и из интерфейса самого мультидатчика. Возможность запуска и остановки режима автономной работы непосредственно в процессе проводимого эксперимента. Данные, полученные в режиме логирования доступны для загрузки из памяти мультидатчика в табличном виде и в виде графика. Возможность отображения идентификатора пользователя при загрузке данных с мультидатчика Функционал полуавтоматической калибровки показаний датчиков в режиме сбора данных Сброс значений к нулевым показаниям с сохранением и отображением пользователю коррелирующего значения Информационный раздел содержит: отображение номера текущей версии ПО, функционал проверки обновления ПО в виде кнопки, функционал проверки и обновления встроенного программного обеспечения, кнопку открытия документации в формате HTML, информацию о контактах для обращения в техническую поддержку. |  |  |  |  | Для обеспечения сбора и обработки данных с датчиков; выполнения учащимися экспериментальных заданий по предметной области; возможности вывода, обработки, хранения и оценки результатов проводимых измерений; управления режимами сбора и отображения данных; расширения функциональности проводимых экспериментов |  |
|  | Зарядное устройство с кабелем miniUSB |  | наличие |  |  | КТРУ:26.20.40.190-00000007 |  |
|  | USB Адаптер Bluetooth 4.1 Low Energy |  | наличие |  |  | КТРУ:26.20.40.190-00000007 |  |
|  | USB флеш-накопитель с записанным аутентичным программным обеспечением для цифровой лаборатории |  | наличие |  |  | Обусловлено необходимостью наличия резервной копии программного обеспечения и справочно-методических материалов. |  |
|  | Руководство по эксплуатации |  | наличие |  |  | КТРУ:26.20.40.190-00000007 |  |
|  | Справочно-методические материалы на бумажном носителе |  | ≥ 1 | шт. |  | Обусловлено необходимостью быстрого доступа к разделам справочно-методических материалов, как в напечатанном виде, так и в электронном, с ноутбука или другого устройства |  |
|  | Справочно-методические материалы в электронном виде с интерактивными 3d-визуализациями установок для проведения лабораторных работ |  | ≥ 1 | шт. |  |  |  |
|  | Справочно-методические материалы в электронном виде с интерактивными 3d-визуализациями установок для проведения лабораторных работ представляют собой программный модуль, позволяющий просматривать смоделированные в виртуальном пространстве инструменты, предметы, компоненты цифровой лаборатории, необходимые для наглядной демонстрации установки для проведения лабораторных работ, указанных в методических рекомендациях. 3d-визуализации включают в себя взаимное расположение, подключение, соединение компонентов. Пользователю доступен выбор и просмотр 3d-визуализаций не менее чем 156 лабораторных работ по не менее чем 5 предметным областям с возможностью изменения в реальном времени ракурса просмотра и масштабирования 3d-объектов при помощи мыши, тачпада. Изменение ракурса должно происходить плавно с эффектом инерции прокрутки. Каждый 3d-объект должен иметь метку для показа описания объекта при нажатии. Текст описания объекта масштабируется вместе с объектами. Интерфейс должен осуществлять быструю навигацию между предметными областями и лабораторными работами, позволять менять лабораторные работы без смены текущего масштаба и ракурса, позволять выключать и включать метки с описанием объектов, позволять просматривать описание проводимой лабораторной работы, включая формулы и иллюстрации. |  |  |  |  |  |  |
|  | Кол-во лабораторных работ по физике |  | ≥ 40 | шт. |  | Для пояснения хода выполнения работ, описания сборки экспериментальных установок, формирования отчета и обработки результатов |  |
|  | В составе каждой лабораторной работы содержатся теоретические сведения В составе каждой лабораторной работы содержится подробный сценарий при работе с цифровой лабораторией В составе каждой лабораторной работы содержится последовательный алгоритм по обработке полученных данных В составе каждой лабораторной работы содержится перечень контрольных вопросов для закрепления полученных знаний В режиме удаленного получения данных с мультидатчика (по сети интернет) пользователю доступен выбор и просмотр анимированных 3d-визуализаций каждой лабораторной работы (с возможностью изменения в реальном времени ракурса просмотра и масштабирования 3d-объектов), которые могут воспроизводятся без прекращения текущего эксперимента, без открытия каких-либо дополнительных приложений 3d-визуализации представляют собой смоделированные в виртуальном пространстве инструменты, предметы, компоненты цифровой лаборатории, необходимые для наглядной демонстрации установки для проведения лабораторных работ, указанных в методических рекомендациях |  |  |  |  |  |  |
|  | Количество 3d-визуализаций лабораторных работ |  | ≥ 40 | шт. |  |  |  |
|  | Учебное пособие Позволяет использовать учебные материалы в виде электронных учебных тетрадей и учебников, которые имеют возможность дополняться изображениями, рисунками, интерактивными 3D-моделями, образовательными видео, аудиоматериалами и заданиями. Учебное пособие предусматривает размещение данных в облачном хранилище. Включает не менее 40 3d-анимаций по предмету физика, не менее 40 видеороликов по предмету физика, имеет функционал добавления файлов следующих форматов: MP3, MPEG, WAV, MPEG4, HTML5, WMA, AVI, Web links, PDF, SWF. Для работы используется веб-интерфейс, также доступно скачивание приложений для Windows, iOS, Android |  |  |  |  | Обусловлено необходимостью наглядного знакомства с объектами предметной области |  |
|  | Виртуальный лабораторный практикум по Физике Соответствие учебного содержания виртуального практикума по физике обновленным ФГОС и ПРП основного общего образования и среднего общего образования по предмету «физика» Практикум по физике содержит лабораторные работы по следующим темам для 7 класса: Физика и её роль в познании окружающего мира; Механическое движение; Масса и сила; Давление твёрдых тел, жидкостей и газов; Работа и мощность. Энергия; Практикум по физике содержит лабораторные работы по следующим темам для 8 класса: Тепловые явления; Фазовые переходы. Влажность; Постоянный электрический ток; Работа и мощность электрического тока; Электромагнитная индукция; Практикум по физике содержит лабораторные работы по следующим темам для 9 класса: Механическое движение и способы его описания; Законы динамики; Законы сохранения в механике; Механические колебания; Механические волны; Световые явления; Оптические приборы; Строение атома и атомного ядра; Практикум по физике содержит лабораторные работы по следующим темам для 10 класса: Кинематика; Основы динамики; Законы сохранения в механике; Элементы статики; Механика деформируемых тел; Молекулярно-кинетическая теория; Газовые законы; Термодинамика; Фазовые состояния и фазовые переходы; Электростатика; Энергия электрического поля; Постоянный электрический ток; Практикум по физике содержит лабораторные работы по следующим темам для 11 класса: Магнитное поле; Электромагнитная индукция; Механические колебания; Механические волны; Электромагнитные колебания; Электромагнитные волны; Геометрическая оптика; Волновая оптика; Специальная теория относительности; Квантовая физика; Атомная физика; Ядерная физика; Элементарные частицы; Движение небесных тел; Элементы астрофизики. Каждая виртуальная лабораторная работа представляет собой эксперимент или серию тематически связанных между собой экспериментов и содержит теоретические материалы в количестве, достаточном для выполнения лабораторной работы.. *(наименование параметра не подлежит изменению) Каждая виртуальная лабораторная работа имеет унифицированную структуру: организация работы, подготовка работы, выполнение работы. В ходе организации лабораторной работы обучающемуся обеспечиваются: просмотр названия, целей работы, просмотр используемого оборудования, знакомство с этапами выполнения работ В ходе подготовки к работе обучающемуся, которому назначена работа, обеспечивается возможность просмотра: краткой теории к работе, описания этапов выполнения работ, инструкции по работе с интерактивными компонентами. Перечисленные элементы являются доступными и в дальнейшем при выполнении работы. Краткая теория к работе представляет собой иллюстрированное описание теоретических основ, необходимых для выполнения работы. Блок выполнения работы обеспечивает следующую последовательность действий учащегося: выдвижение гипотезы с помощью специализированных интерактивных форм лабораторной работы, выполнение эксперимента, обработка результатов эксперимента, подтверждение или опровержение гипотезы, ответы на вопросы, выполнение заданий, формирование выводов.. *(наименование параметра не подлежит изменению) Учащемуся предоставляется возможность выполнения виртуального эксперимента с помощью встроенной в работу интерактивной модели или интерактивного изображения. Интерактивные модели демонстрируют предметные явления, объекты, процессы и закономерности.. *(наименование параметра не подлежит изменению) Каждая виртуальная лабораторная работа функционирует на основе собственной интерактивной параметрической модели Каждая интерактивная модель содержит: графическое (статическое или динамическое) изображение реальной лабораторной установки, математическое ядро, в котором выполняется расчет изображения на экране в соответствии с начальными параметрами, заданными учащимися, по законам физики, результат выполнения эксперимента в форме графика, диаграммы, рисунка, анимации и т. п., набор интерактивных элементов параметрического управления моделью.. *(наименование параметра не подлежит изменению) Интерактивные модели обеспечивают деятельностное взаимодействие обучающегося с учебным содержимым с помощью следующих элементов управления; выбор значения из списка или группы полей, установка элементов в активное состояние, указание числового параметра (с количеством значений 5 шт.), указание активного элемента на экране, перетаскивание активных элементов на экране.. *(наименование параметра не подлежит изменению) Интерактивные модели обеспечивают наглядность соответствующего тематического элемента предметной области. Обработка результатов эксперимента обеспечивается с помощью интерактивных шаблонов, путем выбора из списка, заполнением полей ввода, переключением «да/нет» для подтверждения/опровержения гипотезы. Результаты лабораторной работы содержит информацию, доступную для учителя: о выдвинутой гипотезе, о корректности действий учащегося при проведении эксперимента, о полученных результатах обработки экспериментальных данных, об ответах учащегося на задания, о сформированных им выводах; Учителю предоставлена возможность проверки тех результатов работы, которые не проверяются автоматизировано (компьютером), и выставления отметки за них. |  |  |  |  | Обусловлено необходимостью расширения знаний в предметной области для более качественного проведения лабораторных работ |  |
|  | Упаковка: |  | наличие |  |  | КТРУ:26.20.40.190-00000007 |  |
|  | Кейс с ручкой для переноски: Кейс прямоугольной формы, из жесткого материала, с ложементом для хранения всех комплектующих, расходных материалов и документации, а также наличием цветовой и текстовой маркировки типа лаборатории, чем на двух боковых наружных поверхностях |  |  |  |  | обусловлено необходимостью эргономичного хранения и удобства транспортировки |  |
|  | Видеоролики |  | наличие |  |  | КТРУ:26.20.40.190-00000007 |  |
|  | Предметная область |  | Химия |  |  | КТРУ:26.20.40.190-00000006 | 2 шт. |
|  | Тип пользователя |  | Обучающийся |  |  | КТРУ:26.20.40.190-00000006 |  |
|  | Тип передачи показаний датчика |  | Прямое подключение к устройству |  |  | КТРУ:26.20.40.190-00000006 |  |
|  | Тип датчика |  | Датчик электропроводимости Датчик температуры исследуемой среды Датчик уровня pH |  |  | КТРУ:26.20.40.190-00000006 |  |
|  | Передача данных по интерфейсам USB и Bluetooth через встроенный в корпус беспроводного мультидатчика модуль связи, без использования съемных, накладных и выносных измерительных модулей, приемников и передатчиков сигнала (антенн) наличие |  |  |  |  | Обусловлено необходимостью обеспечения удобства и упрощения эксплуатации за счет исключения из комплектации лаборатории дополнительных модулей и устройств, повышения надежности за счет уменшения количества разъемных соединений, коммутационных проводов и наличия двух каналов получения данных от беспроводного мультидатчика, а также для обеспечения совместимости с дополнительным оборудванием поставляемым в комплекте в соответствии с КТРУ 26.20.40.190-00000006 |  |
|  | Возможность получения данных с мультидатчика на пользовательское устройство без установки аутентичного программного обеспечения, при этом интерфейс взаимодействия с мультидатчиком аналогичен интерефейсу аутентичного программного обеспечения. наличие |  |  |  |  |  |  |
|  | Поддержка обновления внутренней программы мультидатчика по интерфейсу USB и Bluetooth через аутентичное программное обеспечение сбора и обработки данных наличие |  |  |  |  |  |  |
|  | Интерфейс подключения |  | Bluetooth low energy (BLE) |  |  |  |  |
|  | Встроенная память объемом |  | ≥ 100 | Кбайт |  |  |  |
|  | Аккумуляторная батарея |  | наличие |  |  | КТРУ:26.20.40.190-00000006 |  |
|  | Емкость аккумуляторной батареи ≥ 1,5 А*ч. Контроллер заряда батареи Статусы индикаторов беспроводного мультидатчика: готовность к сопряжению мультидатчика; успешное сопряжение мультидатчика с устройством, на котором установлено аутентичное программное обеспечение для сбора и обработки данных; работа мультидатчика в режиме сбора и передачи данных; работа мультидатчика в автономном режиме логирования (запись измеряемых данных во внутреннюю память мультидатчика, для последующего получения этих данных в ПО для сбора и обработки данных); низкий заряд аккумулятора мультидатчика. |  |  |  |  | Обусловлено необходимостью обеспечения автономного сбора данных в полевых условиях, или в отсутствии ноутбука, проведения нескольких занятий подряд без подзарядки батареи, безотказности работы цифровой лаборатории |  |
|  | Тип датчика |  | Датчик уровня pH |  |  | КТРУ:26.20.40.190-00000009 |  |
|  | Оборудован комбинированным измерительным электродом рН с разъемом BNC и буферным раствором |  | наличие |  |  | Обусловлено необходимостью надежного контактного соединения выносного зонда с датчиком, обеспечения долговременного функционирования выносного зонда |  |
|  | Разрешение датчика |  | > 0,0001 | pH |  |  |  |
|  | Тип датчика |  | Датчик электрической проводимости |  |  | КТРУ:26.20.40.190-00000009 |  |
|  | Диапазон датчика электропроводности |  | ≥ 0 и ≤ 20000 | мкСм |  | КТРУ:26.20.40.190-00000009 |  |
|  | Оборудован измерительным щупом электропроводимости с разъемом BNC |  | наличие |  |  | Обусловлено необходимостью надежного контактного соединения выносного зонда с датчиком |  |
|  | Тип датчика |  | Датчик температуры исследуемой среды |  |  | КТРУ:26.20.40.190-00000009 |  |
|  | Диапазон измерения датчика |  | ≥ -40 и ≤ + 160 | Градус Цельсия |  | КТРУ:26.20.40.190-00000009 |  |
|  | Выносной герметичный температурный зонд из нержавеющей стали с хромированным покрытием |  | наличие |  |  | Обусловлено необходимостью обеспечения надежности и исключения выхода из строя оборудования при проведении экспериментов с электропроводящими жидкостями Обусловлено необходимостью обеспечения высокой точности проводимых измерений |  |
|  | Длина выносной части зонда |  | > 100 | мм |  |  |  |
|  | Чувствительный элемент датчика |  | РТС термистор |  |  |  |  |
|  | Разрешение датчика |  | ≤ 0,1 | Градус Цельсия |  |  |  |
|  | Толщина стенки зонда |  | < 0,5 | мм |  |  |  |
|  | Диаметр зонда |  | ≤ 5 | мм |  |  |  |
|  | Диаметр разъема-штекера |  | ≥ 3,5 | мм |  |  |  |
|  | Тип датчика |  | Датчик массы |  |  | КТРУ:26.20.40.190-00000009 |  |
|  | Разрешение датчика |  | < 10 | г |  |  |  |
|  | Тип датчика |  | Датчик-колориметр |  |  | КТРУ:26.20.40.190-00000009 |  |
|  | Датчик соответствует классу устройств USB HID, при подключении не требует создания и инсталляции специальных драйверов в операционных системах Windows, MacOS, Linux |  | наличие |  |  | Обусловлено необходимостью обеспечения совместимости поставляемого оборудования c операционными системами установленными у заказчика |  |
|  | Диапазон датчика оптической плотности |  | > 500 и ≤ 550 | нм |  |  |  |
|  | Программное обеспечение Совместимость с операционными системами ОС Windows, Linux (Debian, RPM, RedOS, AlterOS), MacOS Функционирование на русском языке Быстрый запуск измерений подключенных датчиков без дополнительных настроек Автоматическое определение и отображения списка датчиков и мультидатчиков, подключенных к устройству пользователя Возможность выбора датчиков для проведения измерений и скрытия подключенных датчиков, которые не требуются для проведения измерений Интерфейс подключения датчиков содержит функционал поиска доступных включенных устройств, отображение списка доступных устройств, функционал подключения найденных и доступных устройств, отображение списка подключенных устройств, функционал отключения подключенных к программе устройств. Выбор цветового оформления интерфейса. Для пользователя доступны режимы оформления: светлый, темный, режим для слабовидящих |  |  |  |  | Для обеспечения сбора и обработки данных с датчиков; выполнения учащимися экспериментальных заданий по предметной области; возможности вывода, обработки, хранения и оценки результатов проводимых измерений; управления режимами сбора и отображения данных; расширения функциональности проводимых экспериментов |  |
|  | В режиме для слабовидящих должна быть реализована возможность изменения цветовой гаммы для текста и фона с регулировкой значения коэффициента контрастности текста к фону. В режиме для слабовидящих должна быть реализована возможность масштабирования без использования горизонтальной полосы прокрутки. В режиме для слабовидящих должна быть реализована возможность увеличения размера шрифта при помощи встроенного инструмента увеличения шрифта. В режиме для слабовидящих должна быть реализована возможность изменения межбуквенного и межстрочного интервалов. |  |  |  |  | В соответствии с требованиями ГОСТ 52872-2019 |  |
|  | Функционал детальной настройки датчика: настройка периода опроса, выбор единиц измерения, возможность скрытия датчика в режиме измерения, настройка цвета линии и толщины линии на графике для датчика, настройка цвета и толщины точек на графике для датчика, настройка видимого интервала измерений на графике для датчика, переход в режим калибровки датчика, выбор диапазона датчика, информация о типе датчика и его предназначении, а также инструкция по использованию и калибровке датчика с графическими иллюстрациями. |  |  |  |  | Для обеспечения сбора и обработки данных с датчиков; выполнения учащимися экспериментальных заданий по предметной области; возможности вывода, обработки, хранения и оценки результатов проводимых измерений; управления режимами сбора и отображения данных; расширения функциональности проводимых экспериментов |  |
|  | Функционал общих настроек: настройка продолжительности эксперимента, настройка вида графика (линия, линия с точками, индивидуальная настройка для каждого отдельного датчика), настройка вида таймера (секундомер – отображается кол-во секунд и миллисекунд прошедших с момента запуска измерений; часы – таймер отображается в формате электронных часов, показывая количество минут прошедших с момента запуска эксперимента по формату: «ММ:СС», где ММ – это минуты, а СС – секунды). |  |  |  |  |  |  |
|  | Функционал связки датчиков: выбор датчиков, входящих в связку датчиков, ввод наименования для связки датчиков, вывод зависимости показания одного датчика от показания другого датчика, график связки датчиков, с возможностью создания нескольких шкал для привязки к ним различных показаний. Для каждого датчика предусмотрен свой график, в том числе для датчиков подключенных к связке датчиков. обеспечено переключение между графиками датчиков в режиме реального времени, без приостановки работы программы. Функционал калибровки датчика: защита функционала калибровки паролем, выбор количества этапов калибровки, ввод значений для каждого этапа калибровки и сверка с текущими показаниями, расчет нового значения по окончании калибровки и его отображение для принятия решения пользователем о сохранении, а также отмене введенных им значений, вывод графика датчика с учетом и без учета калибровочного коэффициента, сохранение результатов калибровки пользователя, сброс калибровки к заводским настройкам. |  |  |  |  |  |  |
|  | Многооконный интерфейс работы в режиме сбора данных позволяет располагать на экране ПК несколько окон для любых видов датчиков, изменять их положение и масштаб. В режиме сбора данных обеспечивается: возможность управления датчиком, пересылка команды на смену режима его работы, доступ к цифровому переключателю диапазонов датчика через интерфейс программы, отображение графиков датчика и связки датчиков в режиме реального времени, отображение показаний датчика в режиме реального времени. Функционал по работе с графиками: возможность перемещать график по различным осям, изменять масштаб графика одновременно по двум осям, изменять масштаб графика по любой оси отдельно, изменять режим отображения графика (линия, линия с точкой, только точки), сброс масштаба графика, отображение маркеров для точек значений графика по двум осям, на которые наведен курсор, увеличение масштаба выбранной курсором области графика. График датчика в режиме сбора данных автоматически выбирает видимый диапазон по оси значений для отображения всех точек графика. Также предусмотрен функционал установления видимого диапазона по оси значений вручную и фиксации этого диапазона (отключение автоматического определения видимого диапазона). В режиме сбора данных поддерживает подключение и отключение датчиков «на горячую», работа программы при этих действиях не прерывается и не завершается. При отключении датчика полученные данные сохранены в памяти программы. Повторно подключенный датчик автоматически распознается и продолжает передавать данные, график повторно подключенного датчика продолжен с момента разъединения. Автоматическое определение наименования, единиц и пределов измерения подключенных датчиков Отображение таймера работы программы в режиме реального времени одновременно с показаниями датчиков Возможность краткосрочной приостановки программы и последующее возобновление работы без потери полученных данных Просмотр данных на графике за весь период измерений |  |  |  |  | Для обеспечения сбора и обработки данных с датчиков, удобства визуального контроля показаний Для обеспечения сбора и обработки данных с датчиков; выполнения учащимися экспериментальных заданий по предметной области; возможности вывода, обработки, хранения и оценки результатов проводимых измерений; управления режимами сбора и отображения данных; расширения функциональности проводимых экспериментов |  |
|  | Возможность отображения идентификатора пользователя при загрузке данных с мультидатчика Функционал полуавтоматической калибровки показаний датчиков в режиме сбора данных |  |  |  |  | Обусловлено необходимостью проведения более эффективных занятий, с возможностью идентификации учащихся и проведенных ими экспериментов для последующего анализа и оценивания работ Для обеспечения сбора и обработки данных с датчиков; выполнения учащимися экспериментальных заданий по предметной области; возможности вывода, обработки, хранения и оценки результатов проводимых измерений; управления режимами сбора и отображения данных; расширения функциональности проводимых экспериментов Для обеспечения удобства решения возникающих проблем при использовании цифровой лаборатории |  |
|  | Сброс значений к нулевым показаниям с сохранением и отображением пользователю коррелирующего значения Информационный раздел содержит: отображение номера текущей версии ПО, функционал проверки обновления ПО в виде кнопки, функционал проверки и обновления встроенного программного обеспечения, кнопку открытия документации в формате HTML, информацию о контактах для обращения в техническую поддержку. Программное обеспечение содержит автоматизированную форму технической поддержки, включающую в себя последовательный диалоговый режим с возможностью выбора причины неполадки, предложений по решению проблемы, предложений автоматического решения проблемы посредством запуска встроенных алгоритмов, предложения обращения за сервисной поддержкой через сеть Интернет с встроенной формой обратной связи с производителем цифровой лаборатории с возможностью прикрепления снимков экрана, фото и видеофайлов. |  |  |  |  |  |  |
|  | Зарядное устройство с кабелем miniUSB |  | наличие |  |  | КТРУ:26.20.40.190-00000006 |  |
|  | USB Адаптер Bluetooth 4.1 Low Energy |  | наличие |  |  | КТРУ:26.20.40.190-00000006 |  |
|  | Руководство по эксплуатации |  | наличие |  |  | КТРУ:26.20.40.190-00000006 |  |
|  | Справочно методические материалы на бумажном носителе |  | ≥ 1 | шт. |  | Обусловлено необходимостью быстрого доступа к разделам справочно-методических материалов, как в напечатанном виде, так и в электронном, с ноутбука или другого устройства |  |
|  | Справочно методические материалы в электронном виде с интерактивными 3d-визуализациями установок для проведения лабораторных работ |  | ≥ 1 | шт. |  |  |  |
|  | Справочно-методические материалы в электронном виде с интерактивными 3d-визуализациями установок для проведения лабораторных работ представляют собой программный модуль, позволяющий просматривать смоделированные в виртуальном пространстве инструменты, предметы, компоненты цифровой лаборатории, необходимые для наглядной демонстрации установки для проведения лабораторных работ, указанных в методических рекомендациях. 3d-визуализации включают в себя взаимное расположение, подключение, соединение компонентов. Пользователю доступен выбор и просмотр 3d-визуализаций не менее чем 156 лабораторных работ по не менее чем 5 предметным областям с возможностью изменения в реальном времени ракурса просмотра и масштабирования 3d-объектов при помощи мыши, тачпада. Изменение ракурса должно происходить плавно с эффектом инерции прокрутки. Каждый 3d-объект должен иметь метку для показа описания объекта при нажатии. Текст описания объекта масштабируется вместе с объектами. Интерфейс должен осуществлять быструю навигацию между предметными областями и лабораторными работами, позволять менять лабораторные работы без смены текущего масштаба и ракурса, позволять выключать и включать метки с описанием объектов, позволять просматривать описание проводимой лабораторной работы, включая формулы и иллюстрации. |  |  |  |  |  |  |
|  | Кол-во лабораторных работ по химии > 40 шт. В составе каждой лабораторной работы содержатся теоретические сведения В составе каждой лабораторной работы содержится подробный сценарий при работе с цифровой лабораторией В составе каждой лабораторной работы содержится последовательный алгоритм по обработке полученных данных В составе каждой лабораторной работы содержится перечень контрольных вопросов для закрепления полученных знаний В режиме удаленного получения данных с мультидатчика (по сети интернет) пользователю доступен выбор и просмотр анимированных 3d-визуализаций каждой лабораторной работы (с возможностью изменения в реальном времени ракурса просмотра и масштабирования 3d-объектов), которые могут воспроизводятся без прекращения текущего эксперимента, без открытия каких-либо дополнительных приложений 3d-визуализации представляют собой смоделированные в виртуальном пространстве инструменты, предметы, компоненты цифровой лаборатории, необходимые для наглядной демонстрации установки для проведения лабораторных работ, указанных в методических рекомендациях |  |  |  |  | Для пояснения хода выполнения работ, описания сборки экспериментальных установок, формирования отчета и обработки результатов |  |
|  | Количество 3d-визуализаций лабораторных работ |  | > 40 | шт. |  |  |  |
|  | Виртуальный лабораторный практикум по Химии Соответствие учебного содержания обновленным ФГОС и ПРП основного общего образования и среднего общего образования по предмету «химия» Практикум по химии содержит лабораторные работы по следующим темам для 8 класса: Предмет и задачи химии; Превращения веществ; Кислород; Водород; Вода. Растворы; Основные классы неорганических соединений; Периодический закон и периодическая система химических элементов Д. И. Менделеева; Практикум по химии содержит лабораторные работы по следующим темам для 9 класса: Периодическая система химических элементов. Химическая связь; Скорость химических реакций; Электролитическая диссоциация; Неметаллы VII–VI групп; Неметаллы V–IV групп; Металлы; Практикум по химии содержит лабораторные работы по следующим темам для 10 класса: Углеводороды; Кислородосодержащие органические соединения; Азотсодержащие органические соединения; Биологически активные вещества; Органическая химия в жизни человека; Практикум по химии содержит лабораторные работы по следующим темам для 11 класса: Строение атома и периодический закон; Химическая связь и строение вещества; Химические реакции; Дисперсные системы. Растворы; Химические вещества и их свойства. Каждая виртуальная лабораторная работа представляет собой эксперимент или серию тематически связанных между собой экспериментов и содержит теоретические материалы в количестве, достаточном для выполнения лабораторной работы.. *(наименование параметра не подлежит изменению) Каждая виртуальная лабораторная работа имеет унифицированную структуру: организация работы, подготовка работы, выполнение работы. В ходе организации лабораторной работы обучающемуся обеспечиваются: просмотр названия, целей работы, просмотр используемого оборудования, знакомство с этапами выполнения работ В ходе подготовки к работе обучающемуся, которому назначена работа, обеспечивается возможность просмотра: краткой теории к работе, описания этапов выполнения работ, инструкции по работе с интерактивными компонентами. Перечисленные элементы являются доступными и в дальнейшем при выполнении работы. Краткая теория к работе представляет собой иллюстрированное описание теоретических основ, необходимых для выполнения работы. Блок выполнения работы обеспечивает следующую последовательность действий учащегося: выдвижение гипотезы с помощью специализированных интерактивных форм лабораторной работы, выполнение эксперимента, обработка результатов эксперимента, подтверждение или опровержение гипотезы, ответы на вопросы, выполнение заданий, формирование выводов.. *(наименование параметра не подлежит изменению) Учащемуся предоставляется возможность выполнения виртуального эксперимента с помощью встроенной в работу интерактивной модели или интерактивного изображения. Интерактивные модели демонстрируют предметные явления, объекты, процессы и закономерности.. *(наименование параметра не подлежит изменению) Каждая виртуальная лабораторная работа функционирует на основе собственной интерактивной параметрической модели Каждая интерактивная модель содержит: графическое (статическое или динамическое) изображение реальной лабораторной установки, математическое ядро, в котором выполняется расчет изображения на экране в соответствии с начальными параметрами, заданными учащимися, по законам физики, результат выполнения эксперимента в форме графика, диаграммы, рисунка, анимации и т. п., набор интерактивных элементов параметрического управления моделью.. *(наименование параметра не подлежит изменению) Интерактивные модели обеспечивают деятельностное взаимодействие обучающегося с учебным содержимым с помощью следующих элементов управления; выбор значения из списка или группы полей, установка элементов в активное состояние, указание числового параметра (с количеством значений 5 шт.), указание активного элемента на экране, перетаскивание активных элементов на экране.. *(наименование параметра не подлежит изменению) Интерактивные модели обеспечивают наглядность соответствующего тематического элемента предметной области. Обработка результатов эксперимента обеспечивается с помощью интерактивных шаблонов, путем выбора из списка, заполнением полей ввода, переключением «да/нет» для подтверждения/опровержения гипотезы. Результаты лабораторной работы содержит информацию, доступную для учителя: о выдвинутой гипотезе, о корректности действий учащегося при проведении эксперимента, о полученных результатах обработки экспериментальных данных, об ответах учащегося на задания, о сформированных им выводах; Учителю предоставлена возможность проверки тех результатов работы, которые не проверяются автоматизировано (компьютером), и выставления отметки за них. Виртуальные практикумы функционируют на компьютерных устройствах под управлением ОС Windows 10, планшетных устройствах под управлением ОС Android 9.1 и выше, iOS 10 и выше. Виртуальные практикумы обеспечивают работу в офлайн-режиме и возможность выполнения виртуальных лабораторных работ без доступа к сети Интернет с последующей передачей результирующих данных при восстановлении подключения к сети Интернет.. *(наименование параметра не подлежит изменению) Результаты лабораторной работы содержит информацию, доступную для учителя: о выдвинутой гипотезе, о корректности действий учащегося при проведении эксперимента, о полученных результатах обработки экспериментальных данных, об ответах учащегося на задания, о сформированных им выводах; |  | наличие |  |  | Обусловлено необходимостью расширения знаний в предметной области для более качественного проведения лабораторных работ |  |
|  | Упаковка: |  | наличие |  |  | КТРУ:26.20.40.190-00000006 |  |
|  | Кейс с ручкой для переноски |  | Кейс прямоугольной формы, из жесткого материала, с ложементом для хранения всех комплектующих, расходных материалов и документации, а также наличием цветовой и текстовой маркировки типа лаборатории ≥, чем на двух боковых наружных поверхностях |  |  | обусловлено необходимостью эргономичного хранения и удобства транспортировки |  |
|  | Видеоролики |  | наличие |  |  | КТРУ:26.20.40.190-00000006 |  |

Требования к гарантийным обязательствам (требования к гарантии качества товара, а также требования к гарантийному сроку и (или) объему предоставления гарантий его качества, к гарантийному обслуживанию товара), к расходам на эксплуатацию товара, к обязательности осуществления монтажа и наладки товара, к обучению лиц, осуществляющих использование и обслуживание товара

Поставщик гарантирует безопасность Товара в соответствии с требованиями, установленными к данному виду товара правом Евразийского экономического союза и законодательством Российской Федерации.

Поставляемый Товар должен соответствовать действующим в Российской Федерации стандартам, техническим регламентам, санитарным и фитосанитарным нормам.

Товар должен быть упакован и замаркирован в соответствии с действующими стандартами.

Поставщик поставляет Товар в упаковке завода-изготовителя, позволяющей транспортировать его любым видом транспорта на любое расстояние, предохранять от повреждений, загрязнений, утраты товарного вида и порчи при его перевозке с учетом возможных перегрузок в пути и длительного хранения.

Доставка, выгрузка, монтаж, сборка, настройка, проверка работоспособности Товара в помещениях Заказчика, а также обучение сотрудников Заказчика осуществляется силами Поставщика.

Поставляемый Товар должен быть новым товаром (товаром, который не был в употреблении, в ремонте, в том числе который не был восстановлен, у которого не была осуществлена замена составных частей, не были восстановлены потребительские свойства).

В случае существенного нарушения Поставщиком требований к качеству Товара (обнаружения неустранимых недостатков, недостатков, которые не могут быть устранены без несоразмерных расходов или затрат времени, или выявляются неоднократно либо проявляются вновь после их устранения и других подобных недостатков), Поставщик производит замену некачественного Товара Товаром надлежащего качества в течение 14 (Четырнадцати) календарных дней с даты получения претензии Заказчика. Убытки, возникшие в связи с заменой Товара, несет Поставщик.

Гарантия Поставщика на поставленный Товар должна составлять не менее 12 месяцев со дня приемки Товара Заказчиком, но не менее срока, установленного производителем Товара.