| Управление образования администрации города Югорска Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 2» Мира ул., д. 85, г. Югорск, 628260, Ханты-Мансийский автономный округ- Югра,Тюменская область, Тел./ факс (34675) 7-02-62 E - mail: yugorskschool2@mail.ru ОКПО 40781326, ИНН/КПП 8622002625/862201001 22.07.2014 г. № 1133 |  |
| --- | --- |

Разъяснения на запрос положений документации об электронном аукционе

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 2» рассмотрела запрос разъяснений по аукциону в электронной форме №0187300005814000387 на право заключения гражданско-правового договора на выполнение работ по установке и монтажу локальной вычислительной сети

Текст запроса: 1. Прошу прокомментировать разные значения одной характеристики: Позиция 8: "Коммутационный шкаф" - Размер не менее 608*600*520 мм, 12U Высота 42U 2. Прошу прокомментировать одинаковое название у разных позиций Позиции 11-12 «Вентиляторный модуль» - в обеих позициях МВ-400-2С, а характеристики разные: «Состоит из двух встроенных вентиляторов», а у другой «Состоит из шести встроенных вентиляторов». 3. Прошу прокомментировать характеристику: Позиция 8: "Коммутационный шкаф" - Уровень защиты IP30 при этом в смете применена модель производителя ЦМО, но у данного производителя шкафов с перфорацией с уровнем защиты IP30 нет, только IP20. Не опечатка ли это? И если нет, и заказчиком действительно был рассчитан шкаф с данной характеристикой, просим указать модель шкафа, так как по нашим данным у данного производителя таких шкафов нет.

Разъяснения: В техническом задании документации были выявлены неточности и опечатки, в связи с этим в документацию и извещение о проведении электронного аукциона будут внесены изменения.

И.о.директора						                                            С.В.Нелюбина

Драгомарецкая Е.Л.

7-09-61