Приложение №2

к техническому заданию

Характеристика используемых товаров

| № п./п | Наименование товара | Требования к значениям показателей, позволяющие определить соответствие работ установленным требованиям * |
| --- | --- | --- |
| 1. | Бруски | Бруски деревянные обрезные из хвойных пород в соответствие с ГОСТ 8486-86 и ГОСТ 24454-80, шириной в диапазоне включительно 75-150 мм, толщиной не менее 44 мм |
| 2. | Доска | Доска обрезная хвойных пород в соответствие с ГОСТ 8486-86 и ГОСТ 24454-80, шириной в диапазоне включительно 75-150 мм, толщиной не менее 44 мм, не ниже 1 сорта |
| 3. | Арматурная сетка сварная | Сетка сварная из арматурной проволоки по ГОСТ 23279-2012 должна быть диаметром: не более 5,0 мм, без покрытия, размеры не менее 100x100 мм. |
| 4. | Ветро-влагозащитная мембрана | Ветро-влагозащитная мембрана. Двухслойный материал на основе полипропиленового тканого полотна. Температурный диапазон применения материала не менее от -60 до + 80 °C. Плотность паро гидро-изоляции составляет не менее 105 гр/м2 и не более 110 гр/м2 Разрывная нагрузка составляет не менее 1068/890 Н/5 см (продольного/поперечного сечения). |
| 5. | Минераловатные плиты | Минераловатные плиты в соответствие с ГОСТ 22950-95 относятся к трудносгораемым материалам и предназначаются для тепловой изоляции строительных конструкций. Размеры плит: длина не менее 1000 мм и не более 1100 мм, ширина не менее 500мм и не более 550 мм, толщина не менее 40мм и не более 60 мм. Содержание связующего вещества в плитах не более 10% по массе, влажность не более 1%, водопоглощение в диапазоне 10 - 40%, прочность при сжатии не менее 0,1 МПа, теплопроводность при +25°С не более 0,051 Вт/ (м•К). Огнезащитная эффективность в минутах при толщине 50 мм в диапазоне 90-120. |
| 6. | Ветро-влагозащитная мембрана | Ветро-влагозащитная мембрана имеет двухслойную структуру: одна сторона гладкая, другая – с шероховатой поверхностью. Температурный диапазон применения материала не менее от -60 до + 80 °C. Плотность составляет не менее 70 гр/м2 и не более 75 гр/м2 Состав материала требуется 100% полипропилен. Разрывная нагрузка составляет не менее 128/104 Н/5 см (продольного/поперечного сечения). Паропроницаемость не менее 22,4 г/м2/сутки Водоупорность не менее 1000 мм водного столба |
| 7. | Раствор готовый кладочный тяжелый цементный | Раствор готовый кладочный тяжелый в соответствие с ГОСТ 28013-98. Прочность растворов на сжатие не менее М 75 и не более М 200, морозостойкость не менее F 100 и не более F200, средняя плотность не менее 1500 кг/м3, максимально допустимый размер зерен песка составляет не более 2,5 мм. |
| 8. | Гвозди строительные | Гвозди строительные в соответствие с ГОСТ 4028-63 с характеристиками: условный диаметр стержня строительные не менее l мм и не более 1,6мм, длина не менее 16 мм и не более 50 мм. |
| 9. | Бруски | Бруски деревянные обрезные из хвойных пород в соответствие с ГОСТ 8486-86 и ГОСТ 24454-80, шириной в диапазоне включительно 75-150 мм, толщиной в диапазоне включительно 100-125 мм, не ниже 2 сорта |
| 10. | Профилированный настил | Профилированный настил в соответствие с ГОСТ 24045-94 с характеристиками: Покрытие цинковое с полимерным защитно-декоративным покрытием. Цвет красное вино (RAL 3005). Рабочая ширина листа не менее 1000мм и не более 1060 мм Толщина не менее 0,4 мм и не более 0,9 мм Высота профиля не менее 35 мм и не более 45 мм Вес 1 м2 не менее 4,45кг и не более 4,9 кг |
| 11. | Сталь листовая | Сталь листовая углеродистая в соответствие с ГОСТ 19903-74 толщиной 5 мм. |
| 12. | Кровельное ограждение | Кровельное ограждение для фальцевой кровли со снегозадержателем высотой не менее 0,6 м и не более 0,9 м в соответствие с ГОСТ 25772-83 |
| 13. | Профилированный настил | Профилированный настил стеновой в соответствие с ГОСТ 24045-94 с характеристиками: настил Покрытие цинковое с полимерным защитно-декоративным покрытием. Цвет красное вино (RAL 3005). Рабочая ширина листа не менее 1100мм и не более 1200 мм Толщина не менее 0,4 мм и не более 0,8 мм Высота профиля не менее 35 мм и не более 45 мм Вес 1 м2 не менее 4,45кг и не более 4,93 кг |
| 14. | Саморез кровельный | Саморез кровельный в соответствие с ГОСТ 1146-80 и ГОСТ 10621-80 с характеристиками: материал: сталь С1022. Головка шестигранная, диаметром не менее 8мм и не более 9мм. Покрытие: холодное цинкование. Диаметр от 4,2 мм до 4,8мм . Длина от 27,75 мм до 30,75мм. Шаг резьбы не менее 2,12мм и не более 2,22 мм. |
| 15. | Доска | Доска необрезная хвойных пород в соответствие с ГОСТ 8486-86 и ГОСТ 24454-80, толщиной в диапазоне включительно от 32 мм до 40 мм, 2 сорт или 3 сорт |
| 16. | Керамзитовый гравий | Керамзитовый гравий должен соответствовать ГОСТ 9757-90. Фракция в диапазоне включительно от 10 до 40 мм. Марка по насыпной плотности от 350 до 600, Марка по прочности не более П125. |
| 17. | Стекловата | Стекловата фольгированная в соответствие с ГОСТ 10499-95 с одной стороны покрыт алюминиевой фольгой. Плотность не менее 11 кг/м3 и не более 13 кг/мЗ Коэффициент теплопроводности выше 0,040 Вт/м2 К Горючесть группа не ниже Г l Ширина не менее 1200 мм и не более 1300 мм Длина не менее 18000 мм и не более 19000 мм Толщина не менее 50 мм и не более 60 мм |
| 18. | Люк противопожарный | Люк противопожарный металлический с пределом огнестойкости не менее EI 60, в соответствии с ГОСТ 30247.0-94 технические характеристики: размер по коробке не менее 100х1000мм, толщина полотна в диапазоне от 45 до 55 мм, толщина листа ≥1,5 мм. Требующаяся комплектация: должен быть заполнен негорючим теплозвукоизоляционным материалом, покрыт порошковой краской по стандартным цветам RAL, установлен противопожарный замок с евроцилиндром с комплектом ключей не менее 3 шт., размерами 35х45 мм с нажимным гарнитуром, правого или левого исполнения и иметь два контура резинового уплотнения. |
| 19. | Труба | Труба в соответствие с ГОСТ 10704-91, стальная электросварная прямошовная со снятой фаской из стали, внешний диаметр не менее 25 мм и не более 30 мм, толщина стенок не менее 2,0 мм и не более 3,0 мм. |
| 20. | Кабель | Кабель силовой в соответствие с ГОСТ 31996-2012, с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией в поливинилхлоридной оболочке без защитного покрова, должен быть марки ВВГ, напряжением не менее 0,66 кВ, с числом жил не менее 3 и сечением менее 2,5 мм2 |
| 21. | Клей для линолеума | Клей для линолеума с характеристиками: ## Внешний вид; ## Белая вязкая масса без комков и включений. ## Массовая доля сухого остатка, %, не менее; ## 50-52. ## Вязкость по кружке ВМС, с; ## 34. ## Прочность клеевого соединения, кгс/1см3; ## 40. ## Расход при сплошном нанесении, кг/м2; ## 0,4-0,6 в зависимости от основания. ## Время полного высыхания, ч; ## 24. ## Плотность, г/см3; ## 12. |
| 22. | Линолеум | Линолеум полукоммерческий гетерогенный в соответствии с ГОСТ 11529, с характеристиками: Класс применения, не ниже; 33. Толщина покрытия общая, мм., не менее; 2,50. Толщина защитного слоя, мм. (толщина лицевого защитного прозрачного слоя), не менее; 0,60. Вес 1 кв.м., кг, не менее; 2,50. Устойчивость к воздействию влаги, должно быть; устойчиво. Устойчивость к воздействию ножек мебели и каблуков,; высокая устойчивость. |
| 23. | Кабель | Кабель силовой в соответствие с ГОСТ 31996-2012, с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение, должен быть марки ВВГнг, напряжением не менее 0,66 кВ, с числом жил не менее 3 и сечением менее 1,5 мм2 |
| 24. | Светодиодный светильник | Светодиодный светильник в соответствие с ГОСТ 31996-2012 с характеристиками: Мощность, Вт, не менее; 32. Напряжение, В AC,; 150-280. Частота сети, Гц,; 50 ± 5%. Коэффициент мощности, не ниже; 0,97. Класс защиты от поражения электрическим током; 1. Количество светодиодов, шт, не менее; 64. Световой поток, Лм; 3600. Цветовая температура, К,; 4700-5300. Пульсации светового потока не более; 0,1%. Угол рассеивания; 120. Температура эксплуатации, °C; от -40 до +60. Вид климатического исполнения; УХЛ4. Класс защиты, IP; 65. Масса светильника не более, кг; 4. Способ монтажа; Накладной или встраиваемый. Габаритные размеры светильника, мм; 595 х 595 х 35. Ресурс работы светильника, ч, не менее; 100 000. Заводская гарантия на светильник, лет, не менее; 5. |
| 25. | Грунтовка | Грунтовка в соответствие с ГОСТ 25129-82, адгезионная для гипсовых штукатурок. Применяется для гипсовых штукатурок. Предназначена для предварительной обработки под гипсовую штукатурку плотных, гладких, слабо и не впитывающих влагу оснований и с характеристиками: Вид; Кварцевая. Назначение; Подготовка поверхности. Тип основания; Бетонные, Кирпичная, каменнная кладка, Штукатурка цементная. Условия эксплуатации; Для внутренних работ. Температура работ,°С; от +5 до +25. Время высыхания, ч, не более; 3-4. Расход при толщине слоя 1 мм, кг/ м.кв, не менее; 0,35. Материал назначения; Штукатурка гипсовая. |
| 26. | Клей для стеклообоев | Клей для стеклообоев ТУ 2242-046-23072864-2011с характеристиками: Расход: 4 - 7 м2 /л Способ нанесения: наносится кистью или специальным валиком. Время высыхания, при (20±2)°C и относительной влажности (65±5)% 24 часа Цвет Белый, после высыхания становится бесцветным. Хранение транспортировка: При температуре не ниже +5°С, в плотно закрытой таре, предохраняя от воздействия влаги, тепла и прямых солнечных лучей. Срок годности Гарантийный срок хранения в заводской невскрытой упаковке не менее 12 мес. |
| 27. | Стеклообои | Стеклообои в соответствие с ГОСТ Р 52805-2007 с характеристиками: Класс – А; Плотность полотна, не менее 120 г/м2; |
| 28. | Краска для стеклообоев | Краска для стеклообоев с характеристиками: Тип материала; Латексный. Расход при однослойном покрытии (м2/л), не более; 6. Время полного высыхания (часы), не более; 4. Цвет; Белый. |
| 29. | Плитки керамогранитные | Керамогранит в соответствии с ГОСТ 27180-2001и характеристиками: Длина и ширина, мм; 300х300. Толщина, мм, не менее; 8. Морозостойкость, число циклов, не менее; 25. Цвет; бежевый. |

*Нестандартные показатели не используются

Директор 	А.А.Латыпов