ЧАСТЬ V. Обоснование расчета начальной (максимальной) цены контракта, начальных цен единиц товара, работы, услуги

на выполнение работ по содержанию и обслуживанию пожарных гидрантов в 2021 году в городе Югорске.

Способ размещения закупки: открытый конкурс в электронной форме

| Категории | Цены/поставщики (рублей) |  |  |  | Средняя цена | Начальная (максимальная) цена контракта (рублей) | Коэффициент вариации |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 |  |  |  |  |
| Наименование вида работ, перечень работ | Содержание и обслуживание пожарных гидрантов - перечень, характеристика и объемы работ: - 435 пожарных гидрантов. Летнее содержание производится в период: с 16 по 30 апреля, май, июнь, июль, август, сентябрь, с 01 по 15 октября. Зимнее содержание производится в период: с 16 по 31 октября, ноябрь, декабрь, январь, февраль, март, с 01 по 15 апреля. Летнее содержание Ежемесячная проверка исправности гидрантов (в соответствии с требованиями нормативных документов к системам наружного и противопожарного водоснабжения), в том числе: - проверка крышки колодца пожарного гидранта, крышек резьбы ниппеля, верхнего квадрата штанги и корпуса гидранта; - проверка наличия воды в корпусе гидранта и в колодце, откачка воды из колодца специализированным транспортом по необходимости; - проверка герметичности клапана гидранта; -проверка свободного (легкого) открывания и закрывания клапана. Составление акта проверки технического состояния пожарных гидрантов (апрель, май, июнь, июль, август, сентябрь) Обращение с твердыми коммунальными отходами Еженедельная очистка проездных путей к крышкам колодцев гидрантов шириной не менее 4 м, крышек колодцев гидрантов, прилегающей территории к крышкам в радиусе 3 м от мусора и посторонних предметов Грейдирование подъездных путей по необходимости Выкашивание травы и вырубка молодняка с подъездных путей (шириной не менее 4м) и прилегающей территории к крышкам гидрантов в радиусе 3м (июнь, июль, август) по необходимости Влажная уборка реперных знаков (табличек) от пыли и грязи (по необходимости) Зимнее содержание Ежемесячная проверка исправности гидрантов (в соответствии с требованиями нормативных документов к системам наружного и противопожарного водоснабжения), в том числе: - проверка крышки колодца пожарного гидранта, крышек резьбы ниппеля, верхнего квадрата штанги и корпуса гидранта; - проверка наличия воды в корпусе гидранта и в колодце, откачка воды из колодца специализированным транспортом по необходимости; - проверка герметичности клапана гидранта; -проверка свободного (легкого) открывания и закрывания клапана. Составление акта проверки технического состояния пожарных гидрантов (январь, февраль, март, октябрь, ноябрь, декабрь) При необходимости в зимнее время, отогрев корпуса гидранта с применением ППУ, откачка воды из колодца специализированным транспортом. Еженедельная очистка проездных путей к крышкам колодцев гидрантов шириной не менее 4 м, крышек колодцев гидрантов, прилегающей территории к крышкам в радиусе 3 м от мусора, посторонних предметов Еженедельная очистка проездных путей к крышкам колодцев гидрантов, крышек колодцев гидрантов и реперных знаков от снега и льда. Обращение с твердыми коммунальными отходами По факту выполнения работ Выбраковка пожарного гидранта, при необходимости замена. Текущий ремонт пожарных гидрантов Устранение выявленных неисправностей и недостатков в работе гидранта. Установка и замена реперных знаков (табличек) с указателями номера и диаметра пожарного гидранта. |  |  |  |  |  |  |
| Срок выполнения работ | Начало: 01.01.2021 Окончание: 31.12.2021 | Начало: 01.01.2021 Окончание: 31.12.2021 | Начало: 01.01.2021 Окончание: 31.12.2021 |  |  |  |  |
| Стоимость работ | 1 600 000,00 | 1 750 000,00 | 1 450 000,00 | 1 600 000,00 |  | 1 600 000,00 | 9,38 % |
| Даты сбора данных | 16.11.2020 | 16.11.2020 | 16.11.2020 |  |  |  |  |
| Срок действия цен | до конца года 2020 года | до конца года 2020 года | до конца года 2020 года |  |  |  |  |
| Используемый метод определения НМЦК | метод сопоставимых рыночных цен (анализ рынка) в соответствии с ч.6 ст.22 Федерального закона от 05.04.2013 «44-ФЗ» |  |  |  |  |  |  |
| Дата сбора данных для обоснования НМЦК | Коммерческое предложение от поставщика№1 Вх. 17.11.2020 | Коммерческое предложение от поставщика№2 Вх. 17.11.2020 | Коммерческое предложение от поставщика№3 Вх. 17.11.2020 |  |  |  |  |
| Дата подготовки обоснования НМЦК | 17.11.2020 |  |  |  |  |  |  |

Коэффициент вариации равен  9,38 %, что не превышает 33% и показывает однородность совокупности значений выявленных цен, использованных в расчете начальной максимальной цены контракта.

Начальная (максимальная) цена контракта принята в размере  1 600 000 рублей 00 копеек, не превышает лимит финансирования на 2021 год