Проект сметы контракта

на выполнение работ по сносу объекта капитального строительства, расположенного по адресу: ХМАО-Югра, г. Югорск, ул. Таёжная, д. 19

| № п/п | Наименование конструктивных решений (элементов), комплексов (видов) работ | Единица измерения | Количество (объём работ) | Цена, руб. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | На единицу измерения | Всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Отключение от сетей инженерно-технического обеспечения | комплекс | 1 | 4 148,57 | 4 148,57 |
| 2 | Снос жилого дома методом обрушения | м3 | 1703 | 96,68 | 164 647,89 |
| 3 | Погрузка и перевозка мусора строительного на полигон ТБО | т | 797,75 | 69,14 | 55 159,50 |
| 4 | Планировка территории | м2 | 298,76 | 483,40 | 144 420,76 |
| 5 | Утилизация строительных отходов (мусора) | м3 | 623,1 | 400,00 | 249 237,68 |
|  | ИТОГО |  |  |  | 617 614,40 |
|  | Твердая цена контракта без НДС |  |  |  | 617 614,40 |
|  | НДС 20% |  |  |  | 123 522,88 |
|  | Твердая цена контракта с НДС |  |  |  | 741 137,28 |