## ЛСР по форме №4 с материалами
Приложение 1 к техническому заданию
ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ
ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ ПО УСТРОЙСТВУ ОГРАЖДЕНИЯ ДЕТСКОЙ ПЛОЩАДКИ В РАЙОНЕ ЖИЛОГО ДОМА №33
ПО УЛ. ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНАЯ В ГОРОДЕ ЮГОРСКЕ
Основание: Дефектный акт
| Сметная стоимость в текущих ценах с НДС 18%_______________________________________________________________________________________________ |  |  |  | тыс. руб.
| Средства на оплату труда _______________________________________________________________________________________________ |  | ___________________________0,963 |  | тыс. руб.
| Сметная трудоемкость _______________________________________________________________________________________________ |  | _______________________________________________________________________________________________105,39 |  | чел.час
Составлен(а) в ценах 2001 г.
№ пп | Шифр и номер позиции норматива | Наименование работ и затрат, единица измерения | Количество | Стоимость единицы, руб. |  |  | Общая стоимость, руб. |  |  |  | Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых обслуживанием машин
|  |  |  | всего | эксплуата- ции машин | мате- риалы | Всего | оплаты труда | эксплуата- ции машин | мате- риалы
|  |  |  | оплаты труда | в т.ч. оплаты труда |  |  |  | в т.ч. оплаты труда |  | на единицу | всего
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
Раздел 1. Ограждение
1 | ФЕР01-02-058-01 | Копание ям вручную без креплений для стоек и столбов: без откосов глубиной до 0,7 м, группа грунтов 1 (100 м3 грунта) НР (26,15 руб.): 84% от ФОТ СП (14,01 руб.): 45% от ФОТ | 0,02205 | 1411,8 1411,8 |  |  | 31.13 | 31.13 |  |  | 181 | 3.99
2 | ФЕР09-03-012-12 | Монтаж опорных стоек для пролетов: до 24 м (1 т конструкций) НР (22,98 руб.): 95% от ФОТ СП (20,56 руб.): 85% от ФОТ | 0,27166 | 454,39 59,11 | 273,94 29,91 | 121.34 | 123.44 | 16.06 | 74,42 8,13 | 32.96 | 6.59 | 1.79
3 | ФССЦ-103-0139 | Трубы стальные электросварные прямошовные со снятой фаской из стали наружный диаметр: 57 мм, толщина стенки 3,5 мм (м) | 58.8 | 35.7 |  | 35.7 | 2099.16 |  |  | 2099.16
4 | ФЕР09-06-024-10 Применительно | Монтаж ограждений и арки входной (2 шт) - Монтаж: лестниц, площадок, ограждений, панелей и дверок с теплоизоляционной обшивкой (1 т конструкций) НР (348,33 руб.): 95% от ФОТ СП (311,66 руб.): 85% от ФОТ | 0,98 | 774,26 368,06 | 304,49 6,08 | 101.71 | 758.77 | 360.7 | 298,4 5,96 | 99.67 | 38.26 | 37.49
5 | прайс-лист | Ограждение металлическое сварное газонное 2500х400 мм (шт) | 48 | 262,78 |  | 262,78 | 12613.44 |  |  | 12613.44
6 | прайс-лист | Арка входная 2600х2300х32 мм (шт) | 2 | 437,96 |  | 437,96 | 875.92 |  |  | 875.92
7 | ФЕР06-01-001-01 | Устройство бетонной подготовки (100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле) НР (35,33 руб.): 110% от ФОТ СП (20,88 руб.): 65% от ФОТ | 0,0195 | 58585,02 1404 | 1590,53 243 | 55590.49 | 1142.41 | 27.38 | 31,02 4,74 | 1084.01 | 180 | 3.51
Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г. | [6 empty] | 17644.27 | 435.27 | 403,84 18,83 | 16805.16 |  | 46.78
Накладные расходы | [6 empty] | 432.79
Сметная прибыль | [6 empty] | 367.11
Итоги по разделу 1 Ограждение :
Земляные работы, выполняемые ручным способом | [6 empty] | 71.29 |  |  |  |  | 3.99
Строительные металлические конструкции | [6 empty] | 1585.74 |  |  |  |  | 39.28
Материалы | [6 empty] | 15588.52
Бетонные и железобетонные монолитные конструкции в промышленном строительстве | [6 empty] | 1198.62 |  |  |  |  | 3.51
Итого | [6 empty] | 18444.17 |  |  |  |  | 46.78
В том числе:
Материалы | [6 empty] | 16805.16
Машины и механизмы | [6 empty] | 403.84
ФОТ | [6 empty] | 454.1
Накладные расходы | [6 empty] | 432.79
Сметная прибыль | [6 empty] | 367.11
Итого по разделу 1 Ограждение | [6 empty] | 18444.17 |  |  |  |  | 46.78
Раздел 2. Монтаж крышки канализационного колодца 1,5х1,5 м
8 | ФЕР07-06-002-07 Применительно | Устройство плит перекрытий каналов площадью: до 5 м2 (100 шт. сборных конструкций) НР (26,22 руб.): 137% от ФОТ СП (16,27 руб.): 85% от ФОТ | 0,01 | 7019,12 1126,5 | 5644,81 786,51 | 247.81 | 70.19 | 11.27 | 56,45 7,87 | 2.47 | 119.84 | 1.2
9 | ФССЦ-403-2435 | Плиты перекрытия лотков и каналов: ПО-2 /бетон В25 (М350), объем 0,22 м3, расход арматуры 28,3 кг/ (серия 3.006.1-2/82.1) (шт.) | 1 | 505.72 |  | 505.72 | 505.72 |  |  | 505.72
10 | ФЕР23-04-011-01 | Установка люка (1 шт.) НР (15,51 руб.): 137% от ФОТ СП (10,07 руб.): 89% от ФОТ | 1 | 587,47 11,32 | 6.1 | 570.05 | 587.47 | 11.32 | 6.1 | 570.05 | 1.31 | 1.31
Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г. | [6 empty] | 1163.38 | 22.59 | 62,55 7,87 | 1078.24 |  | 2.51
Накладные расходы | [6 empty] | 41.73
Сметная прибыль | [6 empty] | 26.34
Итоги по разделу 2 Монтаж крышки канализационного колодца 1,5х1,5 м :
Бетонные и железобетонные сборные конструкции в промышленном строительстве | [6 empty] | 112.68 |  |  |  |  | 1.2
Материалы | [6 empty] | 505.72
Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода | [6 empty] | 613.05 |  |  |  |  | 1.31
Итого | [6 empty] | 1231.45 |  |  |  |  | 2.51
В том числе:
Материалы | [6 empty] | 1078.24
Машины и механизмы | [6 empty] | 62.55
ФОТ | [6 empty] | 30.46
Накладные расходы | [6 empty] | 41.73
Сметная прибыль | [6 empty] | 26.34
Итого по разделу 2 Монтаж крышки канализационного колодца 1,5х1,5 м | [6 empty] | 1231.45 |  |  |  |  | 2.51
Раздел 3. Отсыпка и планировка песком
11 | ФЕР01-02-027-04 | Планировка площадей: ручным способом, группа грунтов 1 (1000 м2 спланированной площади) НР (401,97 руб.): 84% от ФОТ СП (215,34 руб.): 45% от ФОТ | 0,561 | 853 853 |  |  | 478.53 | 478.53 |  |  | 100 | 56.1
12 | ФССЦ-408-0122 | Песок природный для строительных: работ средний (м3) | 40 | 55.26 |  | 55.26 | 2210.4 |  |  | 2210.4
Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г. | [6 empty] | 2688.93 | 478.53 |  | 2210.4 |  | 56.1
Накладные расходы | [6 empty] | 401.97
Сметная прибыль | [6 empty] | 215.34
Итоги по разделу 3 Отсыпка и планировка песком :
Земляные работы, выполняемые по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным) | [6 empty] | 3306.24 |  |  |  |  | 56.1
Итого | [6 empty] | 3306.24 |  |  |  |  | 56.1
В том числе:
Материалы | [6 empty] | 2210.4
ФОТ | [6 empty] | 478.53
Накладные расходы | [6 empty] | 401.97
Сметная прибыль | [6 empty] | 215.34
Индекс перевода в текущие цены
НДС 18%
ВСЕГО по смете в текущих ценах с НДС 18%