Пояснительная записка о реализации мероприятий долгосрочной целевой программы «Энергосбережения и повышения энергетической эффективности города Югорска на 2011-2015 годы и на перспективу до 2020 года» за 2013 год.

Основной целью долгосрочной целевой программы «Энергосбережения и повышения энергетической эффективности города Югорска на 2011-2015 годы и на перспективу до 2020 года» является экономия энергетических ресурсов во всех сферах деятельности, начиная с обычного потребителя заканчивая предприятиями города.

Долгосрочной целевой программой «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности города Югорска на 2011-2015 годы и на перспективу до 2020 года» на 2013 год запланированы мероприятия на сумму 85 500,00 тыс.руб. в том числе: средства  местного бюджета 4 000,00 тыс.руб. и внебюджетные источники 81 500,00 тыс.руб.

Запланированные мероприятия программы выполнены на сумму 85 497,85 тыс.руб. в том числе: средства местного бюджета 3 997,85 тыс.руб. и внебюджетные источники 81 500,00 тыс.руб., что составляет 99,99 % от общего объема запланированных средств.

В течение года выполнены следующие мероприятия:

1. В бюджетной сфере:

1.1. Замена ламп накаливания и светильников на энергосберегающие, установка автоматизированных систем освещения, что позволит сэкономить около 2% потребляемой электрической энергии в учреждении;

1.2. Замена оконных блоков и дверных блоков, что позволит сократить потери тепловой энергии.

В 2013 году программой на мероприятия в муниципальных учреждениях были запланированы средства местного бюджета в размере 1 000,00 тыс.руб., мероприятия выполнены на 100%, средства освоены на 100%.

2. В жилищном секторе:

2.1. Ремонт предприятиями систем электроснабжения в многоквартирных домах, в том числе замена ламп накаливания на энергосберегающие, установка датчиков движения в подъездах;

2.2. Ремонт  предприятиями ограждающих конструкций в многоквартирных домах, в том числе восстановление герметизации межпанельных швов, уплотнение и замена входных дверей;

2.3. Установка предприятиями поквартирных и общедомовых узлов учета в многоквартирных домах;

2.4. Разработка и предоставление предприятиями к сведению собственников помещений в многоквартирных домах предложения о мероприятиях по энергосбережению и повышению энергетической  эффективности, которые можно проводить в многоквартирных домах, с указанием расходов на их проведение, объема ожидаемого снижения используемых энергетических ресурсов и сроков окупаемости предполагаемых мероприятий (в том числе пропаганда энергосбережения в средствах массовой информации).

План на 2013 год по жилищному фонду составил 10 018,90 тыс.руб. в том числе: средства местного бюджета 1 006,90 тыс.руб., внебюджетные источники 6 194,50 тыс.руб.. Запланированные мероприятия выполнены на 100%, освоение средств составило 10 016,75 тыс.руб., в том числе: средства местного бюджета 1 004,75 тыс.руб., внебюджетные источники 6 194,50 тыс.руб., что составляет 99,97%, от плана.

3. При производстве и передаче энергетических ресурсов:

3.1. Модернизация  предприятиями котельных города (с внедрением энергосберегающих технологий), в том числе установка новых блочно-модульных взамен старых (автоматизация котельной №18, установка блочно-модульной котельной №14);

3.2.  Реконструкция  предприятиями системы электроснабжения.

В рамках программы на 2013 год в данном направлении были запланированы средства в размере 74 481,10 тыс.руб., в том числе: средства местного бюджета в размере 1 993,10 тыс.руб., средства внебюджетных источников 65 000,00 тыс.руб.,  мероприятия выполнены на 100%, средства освоены на 100%.

В соответствии с постановление Правительства РФ от 31 декабря 2009г. №1225 «О требованиях к региональным и муниципальным программам в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности» в долгосрочной целевой программе «Энергосбережения и повышения энергетической эффективности города Югорска на 2011-2015 годы и на перспективу до 2020 года» (с изменениями) произведен расчет целевых показателей в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности.

В 2013 году достигнуты на 100 % следующие целевые показатели (по отношению к плановым на 2013 год показателям):

- Удельный расход природного газа на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений (в расчете на 1 человека);

- Отношение экономии энергетических ресурсов и воды в стоимостном выражении, достижение которой планируется в результате реализации энергосервисных договоров (контрактов), заключенных органами местного самоуправления и муниципальными учреждениями, к общему объему финансирования муниципальной программы;

- Количество энергосервисных договоров (контрактов), заключенных органами местного самоуправления и муниципальными учреждениями;

- Удельный расход тепловой энергии в многоквартирных домах (в расчете на 1 кв. метр общей площади);

- Удельный суммарный расход энергетических ресурсов в многоквартирных домах;

- Удельный расход топлива на выработку тепловой энергии на котельных;

- Удельный расход электрической энергии, используемой в системах водоотведения (на 1 куб. метр);

- Количество транспортных средств, используемых органами местного самоуправления, муниципальными учреждениями, муниципальными унитарными предприятиями, в отношении которых проведены мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе по замещению бензина и дизельного топлива, используемых транспортными средствами в качестве моторного топлива, природным газом, газовыми смесями и сжиженным углеводородным газом, используемыми в качестве моторного топлива;

- Количество транспортных средств с автономным источником электрического питания, используемых органами местного самоуправления, муниципальными учреждениями и муниципальными унитарными предприятиями.

Так же достигнуты следующие показатели (по отношению к плановым на 2013 год показателям):

- Удельный расход холодной воды на снабжение органов местного самоуправления и

муниципальных учреждений (в расчете на 1 человека)	снижен с 23,40 до 8,30 куб.м/чел.;

- Удельный расход горячей воды на снабжение органов местного самоуправления и

муниципальных учреждений (в расчете на 1 человека) снижен с 9,10 до 3,20 куб.м/чел.;

- Удельный расход холодной воды в многоквартирных домах (в расчете на 1 жителя)

снижен с 28,70 до 28,00 куб.м/чел.;

- Удельный расход горячей воды в многоквартирных домах (в расчете на 1 жителя)

снижен с 21,60 до 19,50 куб.м/чел.;

- Удельный расход электрической энергии, используемой при передаче тепловой

энергии в системах теплоснабжения снижен с 44,60 до 41,20 кВтч/Гкал;

- Доля потерь тепловой энергии при ее передаче в общем объеме переданной тепловой

энергии снижена с 15,60 до 14,20 %;

- Доля потерь воды при ее передаче в общем объеме переданной воды снижена с

38,00 до 16,00%;

- Удельный расход электрической энергии, используемой для передачи

(транспортировки) воды в системах водоснабжения (на 1 куб. метр)	снижен с 1,40 до 0,70 кВтч/куб.м;

- Удельный расход электрической энергии в системах уличного освещения (на 1 кв.

метр освещаемой площади с уровнем освещенности, соответствующим установленным нормативам)	снижен с 6,10 до 3,30 кВтч/кв.м;

При этом частично достигнуты следующие показатели (по отношению к плановым на 2013 год показателям):

- Удельный расход электрической энергии на снабжение органов местного

самоуправления и муниципальных учреждений (в расчете на 1 кв. метр общей площади) увеличился с 0,70 до 33,00 кВтч/кв.м;

- Удельный расход тепловой энергии на снабжение органов местного самоуправления и

муниципальных учреждений (в расчете на 1 кв. метр общей площади) увеличился с 0,1 до 0,2 Гкал/кв.м;

- Удельный расход электрической энергии в многоквартирных домах (в расчете на 1 кв.

метр общей площади) увеличился с 32,40 до 33,60 кВтч/кв.м;

- Удельный расход природного газа в многоквартирных домах с иными системами

теплоснабжения (в расчете на 1 жителя)	увеличился с 120,10 до 136,30 куб.м/чел.

Показатели достигнуты частично в связи увеличением площади муниципальных учреждений, количества потребителей, количества энергопотребляющих установок.

Так же достигнуты частично следующие показатели, характеризующие доли объемов энергетических ресурсов, расчеты за которые осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме энергетических ресурсов, потребляемых (используемых) на территории муниципального образования:

- Доля объема тепловой энергии, расчеты за которую осуществляются с

использованием приборов учета, в общем объеме тепловой энергии, потребляемой (используемой) на территории муниципального образования (план 65,00%/ факт 57,30%);

- Доля объема холодной воды, расчеты за которую осуществляются с использованием

приборов учета, в общем объеме воды, потребляемой (используемой) на территории муниципального образования (план 97,40%/ факт 50,80%);

- Доля объема природного газа, расчеты за который осуществляются с использованием

приборов учета, в общем объеме природного газа, потребляемого (используемого) на территории муниципального образования (план 99,00%/ факт 95,30%).

Показатели достигнуты частично в связи с тем, что не все потребители энергетических ресурсов оборудованы приборами учета.

При этом показатель по электрической энергии «Доля объема электрической энергии, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме электрической энергии, потребляемой (используемой) на территории муниципального образования» достигнут на 111% (план 89,80%/ факт 100,00%), так же показатель по горячей воде «Доля объема горячей воды, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме воды, потребляемой (используемой) на территории муниципального образования» достигнут на 110% (план 55,00%/ факт 60,60%).

| Отчет о ходе реализации долгосрочной целевой программы и использования финансовых средств программы "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности города Югорска на 2011-2015 годы и на перспективу до 2020 года" |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| за 4 квартал 2013 года |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование мероприятий | Источник финансирования | Утверждено по программе (план по программе), тыс.рублей | Утверждено в бюджете (уточненный бюджет), тыс.рублей | Фактически исполнено, тыс. рублей | Результат к плану по программе гр.6/гр.4,% | Результат к уточненному плану гр.6/гр.5,% |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Повышение энергоэффективности систем освещения (замена ламп накаливания на энергосберегающие, замена светильников на энергосберегающие, установка автоматизированных систем управления освещением) | Всего | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 100,00 | 100,00 |
|  |  | ФБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | БАО | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | МБ | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 100,00 | 100,00 |
|  |  | ВИ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | Обустройство тепловой защиты ограждающих конструкций зданий учреждений (реконструкция фасадов, кровель и чердаков, замена оконных и дверных блоков) | Всего | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 100,00 | 100,00 |
|  |  | ФБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | БАО | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | МБ | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 100,00 | 100,00 |
|  |  | ВИ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Ремонт предприятиями систем электроснабжения в многоквартирных домах, в том числе замена ламп накаливания на энергосберегающие, установка датчиков движения в подъездах | Всего | 300,00 | 0,00 | 300,00 | 100,00 | 0,00 |
|  |  | ФБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | БАО | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | МБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | ВИ | 300,00 | 0,00 | 300,00 | 100,00 | 0,00 |
| 4 | Ремонт предприятиями ограждающих конструкций в многоквартирных домах, в том числе восстановление герметизации межпанельных швов, уплотнение и замена входных дверей | Всего | 2 500,00 | 0,00 | 2 500,00 | 100,00 | 0,00 |
|  |  | ФБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | БАО | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | МБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | ВИ | 2 500,00 | 0,00 | 2 500,00 | 100,00 | 0,00 |
| 5 | Установка предприятиями поквартирных и общедомовых узлов учета в многоквартирных домах | Всего | 7 201,40 | 1 006,90 | 7 199,25 | 99,97 | 0,00 |
|  |  | ФБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | БАО | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | МБ | 1 006,9 | 1 006,90 | 1 004,75 | 99,79 | 99,79 |
|  |  | ВИ | 6 194,5 | 0,00 | 6 194,50 | 100,00 | 0,00 |
| 6 | Разработка и предоставление предприятиями к сведению собственников помещений в многоквартирных домах предложения о мероприятиях по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, которые можно проводить в многоквартирных домах, с указанием расходов на их проведение, объема ожидаемого снижения используемых энергетических ресурсов и сроков окупаемости предполагаемых мероприятий (в том числе пропаганда энергосбережения в средствах массовой информации) | Всего | 17,50 | 0,00 | 17,50 | 100,00 | 0,00 |
|  |  | ФБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | БАО | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | МБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | ВИ | 17,50 | 0,00 | 17,50 | 100,00 | 0,00 |
| 7 | Модернизация предприятиями котельных города (с внедрением энергосберегающих технологий), в том числе установка новых блочно-модульных взамен старых | Всего | 66 993,10 | 1 993,10 | 66 993,10 | 100,00 | 0,00 |
|  |  | ФБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | БАО | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | МБ | 1 993,1 | 1 993,10 | 1 993,1 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | ВИ | 65 000,0 | 0,00 | 65 000,0 | 100,00 | 0,00 |
| 8 | Реконструкция предприятиями системы электроснабжения | Всего | 7 488,00 | 0,00 | 7 488,00 | 100,00 | 0,00 |
|  |  | ФБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | БАО | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | МБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | ВИ | 7 488,00 | 0,00 | 7 488,00 | 100,00 | 0,00 |
|  | Итого | Всего | 85 500,00 | 4 000,00 | 85 497,85 | 99,99 | 0,00 |
|  |  | ФБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | БАО | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | МБ | 4 000,00 | 4 000,00 | 3 997,85 | 99,95 | 99,95 |
|  |  | ВИ | 81 500,00 | 0,00 | 81 500,00 | 100,00 | 0,00 |
| ФБ - федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
| БАО - бюджет ХМАО-Югры |  |  |  |  |  |  |  |
| МБ - муниципальный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
| ВИ - внебюджетные средства |  |  |  |  |  |  |  |

| Отчет о ходе реализации программы и достижении целевых показателей эффективности долгосрочной целевой программы за 2013 год. |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование программы и срок ее реализации: Долгосрочная целевая программа "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности города Югорска на 2011-2015 годы и на перспективу до 2020 года" |  |  |  |  |  |  |  |
| Муниципальный заказчик-координатор программы: Департамент жилищно-коммунального и строительного комплекса администрации города Югорска |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование целевых показателей | Ед. изм. | Базовый показатель на начало реализации программы (подпрограммы) | Предусмотрено по программе |  | Выполнено | Результат |
|  |  |  |  | На весь период реализации | На отчетный год | За отчетный год |  |
| 1 | Удельный расход электрической энергии на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений (в расчете на 1 кв. метр общей площади) | кВтч/кв.м | 0,70 | 0,60 | 0,70 | 33,00 | 4714 |
| 2 | Удельный расход тепловой энергии на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений (в расчете на 1 кв. метр общей площади) | Гкал/кв.м | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,20 | 200 |
| 3 | Удельный расход холодной воды на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений (в расчете на 1 человека) | куб.м/чел. | 22,30 | 21,80 | 23,40 | 8,30 | 35 |
| 4 | Удельный расход горячей воды на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений (в расчете на 1 человека) | куб.м/чел. | 9,20 | 8,50 | 9,10 | 3,20 | 35 |
| 5 | Удельный расход природного газа на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений (в расчете на 1 человека) | куб.м/чел. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100 |
| 6 | Отношение экономии энергетических ресурсов и воды в стоимостном выражении, достижение которой планируется в результате реализации энергосервисных договоров (контрактов), заключенных органами местного самоуправления и муниципальными учреждениями, к общему объему финансирования муниципальной программы | % | 0,00 | 0,50 | 0,00 | 0,00 | 100 |
| 7 | Количество энергосервисных договоров (контрактов), заключенных органами местного самоуправления и муниципальными учреждениями | ед. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100 |
| 8 | Удельный расход электрической энергии в многоквартирных домах (в расчете на 1 кв. метр общей площади) | кВтч/кв.м | 33,70 | 23,90 | 32,40 | 33,60 | 104 |
| 9 | Удельный расход тепловой энергии в многоквартирных домах (в расчете на 1 кв. метр общей площади) | Гкал/кв.м | 0,20 | 0,10 | 0,20 | 0,20 | 100 |
| 10 | Удельный расход холодной воды в многоквартирных домах (в расчете на 1 жителя) | куб.м/чел. | 27,50 | 22,50 | 28,70 | 28,00 | 98 |
| 11 | Удельный расход горячей воды в многоквартирных домах (в расчете на 1 жителя) | куб.м/чел. | 21,00 | 16,00 | 21,60 | 19,50 | 90 |
| 12 | Удельный расход природного газа в многоквартирных домах с иными системами теплоснабжения (в расчете на 1 жителя) | куб.м/чел. | 121,80 | 97,50 | 120,10 | 136,30 | 113 |
| 13 | Удельный суммарный расход энергетических ресурсов в многоквартирных домах | т.у.т./кв.м | 0,03 | 0,02 | 0,03 | 0,03 | 100 |
| 14 | Удельный расход топлива на выработку тепловой энергии на котельных | т.у.т./Гкал | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 100 |
| 15 | Удельный расход электрической энергии, используемой при передаче тепловой энергии в системах теплоснабжения | кВтч/Гкал | 45,10 | 42,80 | 44,60 | 41,20 | 92 |
| 16 | Доля потерь тепловой энергии при ее передаче в общем объеме переданной тепловой энергии | % | 16,80 | 9,70 | 15,60 | 14,20 | 91 |
| 17 | Доля потерь воды при ее передаче в общем объеме переданной воды | % | 48,30 | 26,00 | 38,00 | 16,00 | 42 |
| 18 | Удельный расход электрической энергии, используемой для передачи (транспортировки) воды в системах водоснабжения (на 1 куб. метр) | кВтч/куб.м | 1,40 | 1,40 | 1,40 | 0,70 | 50 |
| 19 | Удельный расход электрической энергии, используемой в системах водоотведения (на 1 куб. метр) | кВтч/куб.м | 1,10 | 1,00 | 1,10 | 0,90 | 100 |
| 20 | Удельный расход электрической энергии в системах уличного освещения (на 1 кв. метр освещаемой площади с уровнем освещенности, соответствующим установленным нормативам) | кВтч/кв.м | 5,10 | 6,10 | 6,10 | 3,30 | 54 |
| 21 | Количество транспортных средств, используемых органами местного самоуправления, муниципальными учреждениями, муниципальными унитарными предприятиями, в отношении которых проведены мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе по замещению бензина и дизельного топлива, используемых транспортными средствами в качестве моторного топлива, природным газом, газовыми смесями и сжиженным углеводородным газом, используемыми в качестве моторного топлива | ед. | 0,00 | 4,00 | 0,00 | 0,00 | 100 |
| 22 | Количество транспортных средств с автономным источником электрического питания, используемых органами местного самоуправления, муниципальными учреждениями и муниципальными унитарными предприятиями | ед. | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 100 |
| 23 | Доля объема электрической энергии, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме электрической энергии, потребляемой (используемой) на территории муниципального образования | % | 90,00 | 100,00 | 89,80 | 100,00 | 111 |
| 24 | Доля объема тепловой энергии, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме тепловой энергии, потребляемой (используемой) на территории муниципального образования | % | 38,60 | 100,00 | 65,00 | 57,30 | 88 |
| 25 | Доля объема холодной воды, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме воды, потребляемой (используемой) на территории муниципального образования | % | 69,00 | 100,00 | 97,40 | 50,80 | 52 |
| 26 | Доля объема горячей воды, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме воды, потребляемой (используемой) на территории муниципального образования | % | 54,00 | 100,00 | 55,00 | 60,60 | 110 |
| 27 | Доля объема природного газа, расчеты за который осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме природного газа, потребляемого (используемого) на территории муниципального образования | % | 96,00 | 100,00 | 99,00 | 95,30 | 96 |

Заместитель директора департамента жилищно-коммунального и строительного комплекса                                                                    Г.А. Ярков

Исполнитель:

Главный специалист ПЭО ДЖКиСК

Лысенко Наталья Николаевна

Тел. 8(34675)7-03-66