Приложение 1

к извещению об осуществлении закупки

Описание объекта закупки (техническое задание)

на выполнение работ по благоустройству общественной (дворовой) территории, прилегающей к территории многоквартирных домов №3, №5, №5А

по улице Никольская и территории МБУ ДО «Детская школа искусств» в городе Югорске

Место выполнения работ: Ханты - Мансийский автономный округ - Югра, г. Югорск, ул. Никольская, прилегающая территория многоквартирных домов №3, №5, №5А

Срок выполнения работ:

- начало: с даты заключения муниципального контракта;

- окончание: 15.09.2026

В цену контракта включены: затраты на весь перечень работ в полном объеме, демонтажные и подготовительные работы, стоимость материалов, товаров, оборудования, транспортные расходы, затраты механизмов, включая НДС либо без НДС и другие обязательные платежи, возникающие в период выполнения работ. А также расходы на транспортировку рабочих, стоимость расходных и иных материалов, необходимых для выполнения работ, иные расходы Подрядчика, необходимые для выполнения работ в полном объеме и надлежащего качества.

Требования к сроку и объему предоставления гарантии качества работ:

Срок предоставления гарантии на выполненные работы устанавливается в размере 36 (тридцать шесть) календарных месяцев с даты подписания заказчиком документа о приемке, сформированного с использованием единой информационной системы (за исключением отдельного этапа исполнения  контракта).

Вместе с товаром Подрядчик должен предоставить гарантию на товар, установленную производителем товара, при этом срок действия такой гарантии должен быть не менее 12 (двенадцати) календарных месяцев с даты подписания заказчиком документа о приемке, сформированного с использованием единой информационной системы (за исключением отдельного этапа исполнения  контракта).

Подрядчик обязуется обеспечить замену не прижившихся (погибших) в течение одного календарного года деревьев за счет собственных средств без дополнительной оплаты.

Гарантийные обязательства распространяют свое действие в отношении случаев биологической гибели саженцев, за исключением случаев гибели деревьев в результате механического повреждения их или в результате вандальных действий третьих лиц.

Замена Подрядчиком не прижившихся (погибших) деревьев и проводится путем высадки аналогичных саженцев того же размера, рода, вида.

Гарантийный срок на светодиодные светильники – 60 (шестьдесят) календарных месяцев со дня подписания заказчиком документа о приемке, сформированного  с использованием единой информационной системы (за исключением отдельного этапа исполнения  контракта).

Подрядчик гарантирует выполнение всех работ в полном объеме и в сроки, определенные условиями контракта; качество выполнения всех работ, соответствующее требованиям технического задания, действующим СНиП, ГОСТ; нормам федерального законодательства, законодательства ХМАО-Югры и правовым актам администрации города Югорска; соответствие результатов выполненных работ условиям контракта; своевременное устранение за счет Подрядчика недостатков и дефектов, выявленных при приемке работ.

Гарантии качества распространяются на все конструктивные элементы и работы, выполненные Подрядчиком по контракту.

Подрядчик гарантирует качество и безопасность поставляемого товара в соответствии с национальным стандартом РФ ГОСТ Р 52169-2012 «Оборудование и покрытия детских игровых площадок. Безопасность конструкции и методы испытаний. Общие требования», также в соответствии с ГОСТ 34614.1-2019 «Оборудование и покрытия игровых площадок. Часть 1. Общие требования безопасности и методы испытаний», а также в соответствии с техническими регламентами, стандартами, санитарно-эпидемиологическими правилами и иными нормативами, являющимися обязательными в отношении данного вида товара в соответствии с законодательными и подзаконными актами, действующими на территории Российской Федерации на дату поставки и приемки товара. Оборудование должно иметь сертификат соответствия/декларацию о соответствии требованиям ТР ЕАЭС 042/2017 "О безопасности оборудования для детских игровых площадок". Безопасность конструкции и методы испытаний Общие требования», ГОСТ Р 52301-2013 «Оборудование и покрытия детских игровых площадок. Безопасность при эксплуатации. Общие требования». ГОСТ Р 56899-2022 Оборудование для спортивных игр. Столы для настольного тенниса. Требования и методы испытаний».

Оборудование не должны представлять опасность для жизни и здоровья пользователей.

Все оборудование подлежат обязательному подтверждению соответствия требованиям технического регламента Евразийского экономического союза "О безопасности оборудования для детских игровых площадок" (ТР ЕАЭС 042/2017) в форме сертификации. Легитимность сертификатов проверяется на сайте ФГИС Росаккредитации.

Игровое оборудование должно соответствовать ГОСТ:

ГОСТ 34614.1-2019 «Оборудование и покрытия игровых площадок. Часть 1. Общие требования безопасности и методы испытаний»,

ГОСТ 34614.2-2024 (EN 1176-2:2017) "Оборудование и покрытия игровых площадок. Часть 2. Дополнительные требования безопасности и методы испытаний качелей";

ГОСТ 34614.3-2019 (EN 1176-3:2017)"Оборудование и покрытия игровых площадок. Часть 3. Дополнительные требования безопасности и методы испытаний горок";

ГОСТ 34614.5-2024 (EN 1176-5:2019) "Оборудование и покрытия игровых площадок. Часть 5. Дополнительные требования безопасности и методы испытаний каруселей";

ГОСТ 34614.6-2019 (EN 1176-6:2017) "Оборудование и покрытия игровых площадок. Часть 6. Дополнительные требования безопасности и методы испытаний качалок".

Материалы и оборудование, используемые при выполнении работ, должны соответствовать требованиям:

- Федерального закона от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и, о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»;

- ГОСТ Р 55706-2023 «Освещение наружное утилитарное. Классификация и нормы»

(утв. и введен в действие приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 13 июня 2023 г. N 377-ст)»;

- ГОСТ Р 55839-2013 «Источники света и приборы осветительные. Методы светотехнических измерений и формат предоставленных данных»;

- Техническому регламенту Таможенного Союза ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования»;

- Техническому регламенту Таможенного Союза ТР ТС 020/2011 «Электромагнитная совместимость технических средств».

Светильники должны соответствовать классу защиты 1 от поражения электрическим током (ГОСТ 12.2.007.0-75 «Система стандартов безопасности труда. Изделия электротехнические. Общие требования безопасности») и иметь климатическое исполнение УХЛ1 по ГОСТ 15150-69 «Машины, приборы и другие технические изделия. Исполнения для различных климатических районов. Категории, условия эксплуатации, хранения и транспортирования в части воздействия климатических факторов внешней среды».

Упаковка светильников должна соответствовать ГОСТ 23216-78 «Изделия электротехнические. Хранение, транспортирование, временная противокоррозионная защита, упаковка. Общие требования и методы испытаний».

Работы, связанные с возможной опасностью для жизни и здоровья людей, выполняются в соответствии с требованиями СНиП 12-03-2001 ч.1, СНиП 12-04-2002 ч.2 «Безопасность труда в строительстве».

Выполняемые работы по устройству освещения должны выполняться в полном соответствии с перечнем и объемами, указанными в техническом задании, проекте муниципального контракта, удовлетворять требованиям действующих СНиП, ТУ, ГОСТ, технической документации и других нормативных документов, в соответствии с действующими нормативными документами: ПУЭ-7 «Правила Устройства Электроустановок» утверждённые Приказом Минэнерго России от 08.07.2002 г. №204.

При выполнении работ необходимо соблюдать требования энергоэффективности, установленные следующими нормативными актами:

*	постановлением Правительства Российской Федерации от 31.12.2009 № 1221 «Об утверждении Правил установления требований энергетической эффективности товаров, работ, услуг при осуществлении закупок для обеспечения государственных и муниципальных нужд»;

*	приказом Минэкономразвития России от 04.06.2010 № 229 «О требованиях энергетической эффективности товаров, используемых для создания элементов конструкций зданий, строений, сооружений, в том числе инженерных систем ресурсоснабжения, влияющих на энергетическую эффективность зданий, строений, сооружений»;

*	приказом Минэкономразвития России от 09.03.2011 № 88 «О требованиях энергетической эффективности в отношении товаров, для которых уполномоченным федеральным органом исполнительной власти определены классы энергетической эффективности» (вместе с «Требованиями энергетической эффективности в отношении товаров, указанных в подпункте «б» пункта 3 Правил установления требований энергетической эффективности товаров, работ, услуг, размещение заказов на которые осуществляется для государственных или муниципальных нужд, утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 31 декабря 2009 г. № 1221»);

*	приказом Минпромторга России от 06.11.2018 № 4404 «О категориях товаров, которые должны содержать информацию о классе их энергетической эффективности в технической документации, прилагаемой к этим товарам, маркировке и на этикетках, а также о характеристиках товаров с указанием категорий товаров, на которые в соответствии с требованиями Федерального закона «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» не распространяются требования о включении информации об их энергетической эффективности в техническую документацию, прилагаемую к товарам, маркировку и на этикетку».

При производстве работ необходимо строго соблюдать требования Федерального закона от 30.12.2001 № 197-ФЗ «Трудовой кодекс Российской Федерации», Федерального закона от 21.12.1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности».

Подрядчик в соответствии с требованиями «Требований к работникам, допускаемым к выполнению работ в электроустановках», утвержденных Приказом Министерства труда и социальной защиты РФ от 15.12.2020 № 903н (далее – Приказ № 903н), должен обеспечить выполнение работ на объекте следующими специалистами:

- специалистами-электромонтажниками не ниже III группы по электробезопасности, прошедшими аттестацию по электробезопасности в соответствии с выполняемыми функциями и классом напряжения электроустановок.

- работниками из числа административно-технического персонала с IV группой по электробезопасности, назначаемыми ответственным руководителем работ для обеспечения мер безопасности при монтажных и пуско-наладочных работах.

- персоналом, допущенным к проведению испытаний электрооборудования повышенным напряжением, прошедшим специальную подготовку.

Установленное оборудование оформляется актом с указанием перечня оборудования, его основных характеристик и места установки.

Условия допуска до монтажа игрового оборудования: проверка паспорта оборудования, сертификатов и осмотр оборудования в разобранном виде (наличие всех соединений, болтов, отсутствия повреждений и т.д.)

Паспорт оборудования должен содержать:

-наименование и адрес изготовителя оборудования;

- реквизиты документа, в соответствии с которым оно произведено;

- месяц и год производства;

- назначенный срок службы;

-основные технические данные и комплектность;

-сведения о приемке, упаковке и утилизации;

- гарантийные обязательства изготовителя;

Сведения о хранении и перевозке;

- сведения о консервации и расконсервации оборудования при эксплуатации;

-рекомендуемый тип покрытия;

- сведения об учете неисправностей и технического обслуживания;

- сведения о ремонте, включая перечень деталей и частей оборудования, которые подвержены большим нагрузкам;

- срок и случаи замены деталей;

- инструкции по монтажу оборудования, его осмотру и проверке перед началом эксплуатации, обслуживанию и ремонту;

- правила безопасной эксплуатации оборудования;

- сведения о возрастных группах (включая ограничения по весу и росту);

- фото, графический рисунок или чертеж общего вида оборудования с указанием основных размеров;

- схема сборки оборудования и схема (план) зоны падения.

Выполнение работ и товар (материалы), используемые при выполнении работ, должны соответствовать локальным сметным расчетам (сметам) и действующим нормативным документам.

Подрядчик обязан произвести ограждение территории выполнения работ временными огораживающими устройствами, а также, если работы оказываются в темное время, провести установку осветительного оборудования.

При выполнении работ по установке товара соблюдаются требования действующего законодательства к организации земляных, строительных и ремонтных работ, связанных с благоустройством территорий; соблюдаются требования экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных правил, а также иных нормативных требований, предъявляемых к выполнению работ, а также обеспечивается безопасность процесса выполнения работ.

Подрядчик обязуется содержать территорию, на которой выполняются работы, и прилегающие к ней участки, свободными от ремонтных и строительных отходов, накапливаемых в результате выполнения работ и обеспечить их своевременный вывоз, а также уборку территории, на которой выполняются работы.

- Подрядчику запрещено производить сброс отходов строительных материалов и строительного мусора в контейнеры, расположенные на прилегающей территории.

Установка оборудования исключает возможность самопроизвольного перемещения (падения) игровых элементов в процессе эксплуатации. Не допускается наличие незакрепленных элементов, сколов, трещин, следов деформации, не допускается наличие выступающих частей элементов крепления оборудования, острых кромок, способных нанести травму при эксплуатации.

Подрядчик после установки оборудования обязан провести испытание выдерживают ли объекты установленную ГОСТ Р 52169-2012 испытательную нагрузку в течении пяти минут. А также провести испытание на застревание головы, шеи, рук, ног, пальцев, одежды ребенка в отверстиях конструкций. Проверить все отверстия в твердых элементах конструкций.

Подрядчик обязан в процессе производства работ фиксировать каждый этап выполнения работ путем фото и видеофиксации.

Подрядчик обязан изготовить и разместить информационный щит с указанием: правил эксплуатации детской площадки, предназначение детского оборудования, номер экстренных служб, запреты действий на детской площадке, контактные данные эксплуатирующей организации.

Оборудование МАФ устанавливается на бесшовное резиновое покрытие, толщиной 20 мм. В комплект,  которого входит  окрашенная на заводе резиновая крошка фракцией от 2 до 4 мм; полиуретановый клей для покрытия, полиуретановый клей для грунтования поверхности, скипидар.

В состав работ входит озеленение высаживание  новых деревьев и  пересадка уже существующих кустарников. Работы должны выполняться  строго с утвержденными правилами  благоустройства территории города Югорска  и с ГОСТ Р  59370-2021 «Зеленые» стандарты.

Подрядчик обязан оформить схему, отображающую расположение малых форм в осях с указанием конструктивных элементов сооружений, общей площади территории благоустройства. Схема должна быть подписана представителями сторон и скреплена печатями сторон.

Указанные товарные знаки в описании объекта закупки (техническом задании), следует считать сопровождающимися словами «или эквивалент».

Требования к характеристикам товаров (материалов), предполагаемых к использованию при выполнении работ, установлены в требованиях к применяемым материалам:

| № п/п | ОКПД2 | Наименование Товара | Значение показателя |  |  |  |  |  | Значение характеристик |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ОКПД 2 32.30.15.239 | Спортивно-игровой комплекс В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 23.12.2024 № 1875 «О мерах по предоставлению национального режима при осуществлении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, закупок товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», приложения 1 к извещению установлено преимущество в отношении товаров российского происхождения. | Габаритные размеры: |  |  |  |  |  | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |
|  |  |  | Длина: не менее 7000 мм и не более 7500 мм Ширина: не менее 6900 мм и не более 7100 мм Высота: не менее 1650 мм и не более 1750 мм Высота ската горки: не менее 750 мм и не более 850 мм |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Комплектация: |  |  |  |  |  | Значение характеристик не может изменяться участником закупки |  |
|  |  |  | Игровой комплекс представляет собой полосу препятствий с различными спортивными элементами и площадками, расположенными поочередно. Площадки закреплены на опорных деревянных столбах и оборудованы стяжками безопасности. Между первой и второй площадкой закреплен канатный переход с прямоугольной платформой из резины, размещенной в центре этого перехода. Между второй и третей площадками установлена секция из гимнастических бревен, расположенных под углом друг к другу и образующих переход с препятствиями. Третья площадка центральная, к ней с одной из сторон пристроен прямой деревянный закрытый тоннель, ведущий в игровую зону, расположенную в центре всего комплекса. Между третей и четвертой площадкой закреплен переход из досок, установленных на расстоянии от грунта. Четвертая площадка на металлических опорах служит началом подъема к пятой площадке, которая оборудована горкой. На подъеме к горке закреплены ступеньки из досок, также переход оборудован ограждениями и перилами. Замыкает полосу препятствий безопасная металлическая горка с бортиками, прилегающим к земле скатом и стяжкой безопасности. Игровая зона, находящаяся в центре комплекса, состоит из круглой платформы, на которую нанесена разметка игры «Твистер», гимнастических бревен, расположенных крест-накрест и круглых ступенек-платформ разной высоты. |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Материалы: |  |  |  |  |  | Значение характеристик не может изменяться участником закупки |  |
|  |  |  | Опорные столбы деревянные, клееные, сверху открытые срезы столбов закрыты пластиковыми заглушками Элементы каркаса горки выполнены из трубы стальной профильной. Скат горки выполнен из единого листа нержавеющей стали. Стартовый участок горки оборудован стяжкой безопасности. Борта горки высотой 150мм изготовлены из ПНД высокой плотности. Каркас деревянного изогнутого перехода изготовлен из профильной трубы. Все перила выполнены из влагостойкой фанеры. Настил площадок и переходов, ограждения площадок выполнены из доски сечением 90х35 мм. Каркас перехода - сетки выполнен из металлических труб круглого сечения, сетка выполнена из шестипрядного полипропиленового каната, армированного стальной проволокой. Канат соединяется между собой крестообразными соединителями, отлитыми из полиамида. В центре канатного перехода расположен элемент, изготовленный из резины. Бревна БУМ изготовлены из бруса. Кольцевой тоннель выполнен из доски 90х35мм. Круглые платформы - столики выполнены из нескользящей ламинированной фанеры с тиснёной поверхностью. Для окраски деталей из фанеры (твистер, щиты для тоннеля, перила) используются краски на водной основе с защитными свойствами. Металлические элементы окрашены порошковой глянцевой краской. Для деталей из доски и бруса используется водно-дисперсионная акриловая лессирующая пропитка для защитно-декоративной отделки, укрепляющая поверхности. Яркая разметка на «Твистере» нанесена методом прямой УФ полноцветной широкоформатной печати с высоким разрешением. Концы труб закрыты. Заглушки пластиковые на местах резьбовых соединений. |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Параметры элементов изделия: |  |  |  |  |  | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |
|  |  |  | Опорные столбы сечением не менее 90х90 мм. Скат горки толщиной не менее 1 мм. Борта горки толщиной не менее 18 мм. Каркас деревянного изогнутого перехода из профильной трубы сечением не менее 40х20мм. Перила из фанеры толщиной не менее 15мм Стяжки на площадках выполнены из трубы круглого сечения d не менее 26,8 мм. Каркас перехода - сетки из металлических труб d не менее 26,8мм, Канат на переходе армирован стальной проволокой d не менее 16 мм. Бревна БУМ изготовлены из бруса сечением не менее 90х90мм, стойки под брёвнами из трубы d не менее 42,3мм. Щиты кольцевого тоннеля выполнены из влагостойкой окрашенной фанеры толщиной не менее 15 мм. Круглые платформы - столики выполнены из фанеры толщиной не менее 18 мм и фланца из листа 5мм, опоры выполнены из трубы круглого сечения d не менее 42,3мм. |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Безопасность конструкции |  |  |  |  |  | Значение характеристик не может изменяться участником закупки |  |
|  |  |  | Промежутки и стыки между элементами оборудования не допускают застревания частей тела и одежды пользователей. |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Цветовое решение |  |  |  |  |  | Значение характеристик не может изменяться участником закупки |  |
|  |  |  | Цвет согласовывается с Муниципальным заказчиком. |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Эскиз |  |  |  |  |  | Значение характеристик не может изменяться участником закупки |  |
|  |  |  | Поставляемый товар полностью соответствует эскизу. |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | ОКПД 2 42.99.12.120 | Скамейка на металлическом каркасе В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 23.12.2024 № 1875 «О мерах по предоставлению национального режима при осуществлении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, закупок товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», приложения 1 к извещению установлено преимущество в отношении товаров российского происхождения | Габаритные размеры: |  |  |  |  |  | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |
|  |  |  | Длина не менее 1 960 мм, ширина не менее 980мм, высота не менее 880мм. |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Материалы и защитное покрытие: |  |  |  |  |  | Значение характеристик не может изменяться участником закупки |  |
|  |  |  | Каркас изготовлен из профильной трубы и из металлической полосы, сидение выполнено из дерева (древесина хвойных пород). Для покрытия деталей из дерева используется водно-дисперсионная акриловая лессирующая пропитка для защитно - декоративной отделки укрепляющая поверхности. Пропитка атмосферостойкая, устойчивая к УФ излучению, не содержит токсичных растворителей. Металлические элементы окрашены порошковой глянцевой краской. Крепеж оцинкован. Материалы из древесины не имеют на поверхности дефектов обработки. |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Параметры элементов изделия |  |  |  |  |  | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |
|  |  |  | Каркас изготовлен из профильной трубы сечением не менее 60*30мм и из металлической полосы. Сидение выполнено из деревянного бруска шириной не менее 45мм, толщиной не менее 35мм. |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Цветовое решение |  |  |  |  |  | Значение характеристик не может изменяться участником закупки |  |
|  |  |  | Цвет согласовывается с Муниципальным заказчиком. |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Эскиз |  |  |  |  |  | Значение характеристик не может изменяться участником закупки |  |
|  |  |  | Поставляемый товар полностью соответствует эскизу. |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | ОКПД 2 28.99.32.120 | Качели маятниковые круговые В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 23.12.2024 № 1875 «О мерах по предоставлению национального режима при осуществлении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, закупок товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», приложения 1 к извещению установлено преимущество в отношении товаров российского происхождения. | Габаритные размеры: |  |  |  |  |  | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |
|  |  |  | Длина: не менее 6150 мм и не более 6500мм; Ширина; не менее 5800 мм и не более 6000мм; Высота: не менее 2400 мм и не более 2500мм. |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Комплектация: |  |  |  |  |  | Значение характеристик не может изменяться участником закупки |  |
|  |  |  | Пять опорных стоек соединены в вершинах балками, образуют замкнутую конструкцию в форме пятигранника. На каждой балке на цепях подвешено прорезиненное сидение (всего 5 штук). Подвесы на цепях оборудованы защитными бортиками (спинкой) дуговой формы. |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Материалы и защитное покрытие: |  |  |  |  |  | Значение характеристик не может изменяться участником закупки |  |
|  |  |  | Опорные стойки выполнены из профильной трубы. Опоры имеют систему надежного крепления в грунте: основания столбов (подпоры, раскосы) заглубляются на 500мм в грунт и бетонируются. Верхние балки выполнены из профильной металлической трубы. Сидения выполнены из термоэластопласта, армированного алюминиевой пластиной. Защитный бортик (спинка) сидений состоит из стальной нержавеющей трубы, частично покрытой полиуретаном. Цепь подвесов короткозвенная грузоподъемная некалиброванная 6-2-Т(8). Система крепления цепи к сидению состоит из 2 блоков, выполненных из прочного пластомера, в которые вставляются отрезки цепи и затем фиксируются штифтами. Металлические элементы окрашены порошковой глянцевой краской. |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Параметры элементов изделия |  |  |  |  |  | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |
|  |  |  | Опорные стойки из металлической трубы сечением не менее 100х100мм. Основания столбов (подпоры, раскосы) выполнены из металлических труб круглого сечения d не менее 42,3мм и профильных труб сечением не менее 60х30мм. Верхние балки профильной трубы, сечением не менее 80х40мм. Цепь крепится к балке через узел качения, состоящего из фторопластовой втулки или подшипников, заключенных в металлическом корпусе. |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Цветовое решение |  |  |  |  |  | Значение характеристик не может изменяться участником закупки |  |
|  |  |  | Цвет согласовывается с Муниципальным заказчиком. |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Эскиз |  |  |  |  |  | Значение характеристик не может изменяться участником закупки |  |
|  |  |  | Поставляемый товар полностью соответствует эскизу. |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | ОКПД 2 25.99.29.000 КТРУ 25.99.29.000-00000001 | Урна для мусора металлическая В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 23.12.2024 № 1875 «О мерах по предоставлению национального режима при осуществлении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, закупок товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», приложения 1 к извещению установлено преимущество в отношении товаров российского происхождения | Обязательные характеристики для применения КТРУ |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Объем |  |  | ≥ 20 и < 25 |  | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  | Тип урны |  |  | Напольный |  | Значение характеристик не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  | Дополнительные характеристики (обоснование) В связи с наличием требований к характеристикам, которые не предусмотрены позициями КТРУ. Применение дополнительных характеристик обусловлено необходимостью детального описания объекта закупки. Без использования данного описания заказчик не получит товар, отвечающий целям закупки и обладающей необходимыми функциями и характеристиками. |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Габаритные размеры: |  |  |  |  |  | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |
|  |  |  | Длина: не менее 460 мм и не более 550мм Высота: не менее 570 мм; Ширина не менее 460мм. |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Конструкция и материалы |  |  |  |  |  | Значение характеристик не может изменяться участником закупки |  |
|  |  |  | Урна цилиндрическая, выполнена из деревянных брусков на металлическом каркасе. Верх урны выполнен из металлического обода, закрепленного на гнутых элементах из полосы. Внутри каркаса помещено металлическое ведро-вставка с ручками. Деревянные детали покрыты специальной пропиткой. |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Цветовое решение |  |  |  |  |  | Значение характеристик не может изменяться участником закупки |  |
|  |  |  | Цвет согласовывается с Муниципальным заказчиком. |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Эскиз |  |  |  |  |  | Значение характеристик не может изменяться участником закупки |  |
|  |  |  | Поставляемый товар полностью соответствует эскизу. |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | ОКПД2 42.99.19.142 | Газонное ограждение В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 23.12.2024 № 1875 «О мерах по предоставлению национального режима при осуществлении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, закупок товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», приложения 1 к извещению установлено преимущество в отношении товаров российского происхождения | Размеры секции: |  |  |  |  |  | Значение характеристик не может изменяться участником закупки |  |
|  |  |  | Не менее 2000х500мм (высота ограждения над уровнем грунта не более 600мм). |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Материалы и конструкция: |  |  |  |  |  | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |
|  |  |  | -Труба профильная сечением не менее 20*20*2мм., полоса не менее 20х4, мебельные болты М6. -Столб из трубы профильной сечением не менее 40*40*2мм длиной не менее 1100мм. заглушен с торца пластиковой заглушкой и просверленными с боку отверстиями под болты М-6. |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Защитное покрытие |  |  |  |  |  | Значение характеристик не может изменяться участником закупки |  |
|  |  |  | Порошковая краска, устойчива к атмосферным воздействиям Секции крепятся к столбам на болтовое соединение. |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Цветовое решение |  |  |  |  |  | Значение характеристик не может изменяться участником закупки |  |
|  |  |  | Цвет согласовывается с Муниципальным заказчиком |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Эскиз |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Поставляемый товар полностью соответствует эскизу |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | ОКПД 2 28.99.32.190 | Качалка - балансир В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 23.12.2024 № 1875 «О мерах по предоставлению национального режима при осуществлении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, закупок товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», приложения 1 к извещению установлено преимущество в отношении товаров российского происхождения | Габаритные размеры: |  |  |  |  |  | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |
|  |  |  | Длина не менее 2 600мм и не более 2800 мм, Ширина не менее 480мм и не более 550 мм, Высота не менее 1 250 и не более 1350мм; |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Комплектация: |  |  |  |  |  | Значение характеристик не может изменяться участником закупки |  |
|  |  |  | Двухместная качалка-балансир выполнена из бруса и доски. Коромысло, состоящее из гнутых балок, подвижно закреплено на двух металлических стойках. Две прямоугольных площадки из фанеры закреплены на концах бруса. Перед опорой для ног на брусе установлены стойки из досок, в верхней части которых закреплены хваты для рук, закрытые пластиковыми ручками. Под площадками закреплены резиновые отбойники. |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Материалы и конструкции: |  |  |  |  |  | Значение характеристик не может изменяться участником закупки |  |
|  |  |  | Опорные стойки и балка в основании трубы выполнены из металлических профильных труб. Балка балансира изготовлена из гнутого бруса. Стойки на балке изготовлены из досок сечением 90х35мм. Площадки выполнены из ламинированной нескользящей фанеры, накладные элементы в углах деревянных стоек изготовлены из влагостойкой окрашенной фанеры. Покрытие фанеры- краски на водной основе с улучшенными декоративными и защитными свойствами. Под сидениями закреплены резиновые отбойники. Каркас поручней выполнен из трубы круглого сечения и профиля, ручки выполнены из пластика. Для покрытия деталей из бруса и доски используется водно-дисперсионная акриловая лессирующая пропитка для защитно-декоративной отделки, укрепляющая поверхности. Металлические части изделия зачищены, обезжирены и окрашены порошковой глянцевой краской. Для крепления к грунту - сварная конструкция из профиля. |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Параметры элементов изделия |  |  |  |  |  | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |
|  |  |  | Опорные стойки - из труб сечением не менее 80х40мм, раскосы из трубы сечением не менее 30х20мм, балка в основании - из трубы сечением не менее 60х30мм. Балка балансира - из гнутого бруса сечением не менее 90х90 мм. Толщина фанеры на площадках – не менее 18мм, Толщина фанеры в углах деревянных стоек - не менее. Диаметр трубы поручней - не менее 21,3 мм, каркас поручней из профиля сечением не менее 30х20 мм. |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Цветовое решение |  |  |  |  |  | Значение характеристик не может изменяться участником закупки |  |
|  |  |  | Цвет согласовывается с Муниципальным заказчиком |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Эскиз |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Поставляемый товар полностью соответствует эскизу. |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | ОКПД 2 28.99.32.110 | Карусель В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 23.12.2024 № 1875 «О мерах по предоставлению национального режима при осуществлении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, закупок товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», приложения 1 к извещению установлено преимущество в отношении товаров российского происхождения | Габаритные размеры: |  |  |  |  |  | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |
|  |  |  | Длина не менее 2 600 мм и не более 2700 мм; Ширина не менее 2 600 мм и не более 2700 мм; Высота не менее 2 500 мм и не более 2550мм. |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Комплектация: |  |  |  |  |  | Значение характеристик не может изменяться участником закупки |  |
|  |  |  | В вершине стойки закреплена круглая вертушка с осью по центру. По внешнему краю вертушки, на равных расстояниях друг от друга, на цепях подвешены шесть сидений. |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Материалы и конструкции: Центральная опорная стойка выполнена из трубы круглого сечения. Обод «зонта» выполнен из трубы круглого сечения. Подвес на цепи - сидение круглое, изготовлено из вставки - фанеры влагостойкой, фланца со скобой для цепи и покрышки. Цепь подвесов короткозвенная грузоподъемная некалиброванная 6-2-Т(8). Металлические детали зачищены, обезжирены и окрашены порошковой глянцевой краской. При изготовлении конструкционных элементов использованы: подшипники, гайки, винты, заглушки. Основание карусели - сварная конструкция из балок профильных и круглой трубы, заглубляется на 800 мм и бетонируется. Сварные швы гладкие, исключают возможность травмирования пользователей при контакте. Концы труб закрыты заглушками. |  |  |  |  |  | Значение характеристик не может изменяться участником закупки |  |
|  |  |  | Параметры элементов изделия |  |  |  |  |  | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |
|  |  |  | Центральная опорная стойка из трубы не менее 159мм. Корпус выполнен из трубы d не менее 89мм, круга не менее 120мм. Обод из трубы круглого сечения d не менее 42,3мм, спицы и раскосы из труб d не менее 33,5мм, косынка из листа 3мм. Сидения изготовлены из фанеры толщиной не менее 12мм, фланца из листа толщиной не менее 3 мм, покрышек толщиной не менее 45мм. Основание конструкции выполнено из балок ечением не менее 100х40мм, листа толщиной не менее 8мм, стоек из труб d не менее 42,3мм. |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Защитное покрытие |  |  |  |  |  | Значение характеристик не может изменяться участником закупки |  |
|  |  |  | Промежутки и стыки между элементами оборудования не допускают застревания частей тела и одежды пользователей. |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Цветовое решение |  |  |  |  |  | Значение характеристик не может изменяться участником закупки |  |
|  |  |  | Цвет согласовывается с Муниципальным заказчиком. |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Эскиз |  |  |  |  |  | Значение характеристик не может изменяться участником закупки |  |
|  |  |  | Поставляемый товар полностью соответствует эскизу. |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | ОКПД 2 42.99.12.120 | Беседка В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 23.12.2024 № 1875 «О мерах по предоставлению национального режима при осуществлении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, закупок товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», приложения 1 к извещению установлено преимущество в отношении товаров российского происхождения | Габаритные размеры: |  |  |  |  |  | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |
|  |  |  | Длина не менее 5 000мм, ширина не менее 3000мм, высота не менее 2 600мм, |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Комплектация: |  |  |  |  |  | Значение характеристик не может изменяться участником закупки |  |
|  |  |  | Прямоугольная беседка на шести металлических опорах. Три стороны беседки и крыша обшиты досками. Одна сторона открыта. Крыша беседки покрыта прозрачным поликарбонатом. |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Материалы и защитное покрытие |  |  |  |  |  | Значение характеристик не может изменяться участником закупки |  |
|  |  |  | Опоры и каркас беседки и крыши выполнены из профильных металлических труб. Обшивка беседки выполнена из доски (древесина хвойных пород влажностью 12 ± 3 %). Доски крепятся на полосу крепления. Доски тщательно отшлифованы, не имеют трещин и заноз. Крыша закрыта листом сотового поликарбоната. Для окраски деталей из доски используется водно-дисперсионная акриловая лессирующая пропитка для защитно-декоративной отделки, укрепляющая поверхности. Конструкция соединяется при помощи болтового соединения. Металлические элементы зачищены, обезжирены и окрашены порошковой глянцевой краской. |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Параметры элементов изделия |  |  |  |  |  | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |
|  |  |  | Опоры беседки выполнены из металлических труб сечением не менее 100х100мм с толщиной стенки не менее 5мм. Каркас беседки и крыши изготовлен из профильных труб сечением не менее 80х40 мм, полосы шириной не менее 40мм, толщиной не менее 4мм, листа толщиной не менее 3мм. Диагонали крыши выполнены из труб сечением не менее 40х40 мм. Обшивка беседки выполнена из доски сечением не менее 130х35мм и бруска сечением не менее 40х40мм. Сотовый поликарбонат на крышу толщиной не менее 6 мм. |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Цветовое решение |  |  |  |  |  | Значение характеристик не может изменяться участником закупки |  |
|  |  |  | Цвет согласовывается с Муниципальным заказчиком. |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Эскиз |  |  |  |  |  | Значение характеристик не может изменяться участником закупки |  |
|  |  |  | Поставляемый товар полностью соответствует эскизу. |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | ОКПД 2 42.99.12.120 | Стол со скамейками В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 23.12.2024 № 1875 «О мерах по предоставлению национального режима при осуществлении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, закупок товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», приложения 1 к извещению установлено преимущество в отношении товаров российского происхождения | Габаритные размеры: |  |  |  |  |  | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |
|  |  |  | Длина не менее 2350мм и не более 2450 мм, ширина не менее 1650мм и не более 1750мм, высота не менее 840мм и не более 900 мм. |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Комплектация: |  |  |  |  |  | Значение характеристик не может изменяться участником закупки |  |
|  |  |  | Столешница стола, сидение и спинки скамеек выполнены из доски, каркас металлический, с фигурными ножками и подлокотниками. На поверхность стола должно быть нанесено стойкое изображение шахматной доски. |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Материалы и защитное покрытие: |  |  |  |  |  | Значение характеристик не может изменяться участником закупки |  |
|  |  |  | Каркас стола и скамеек изготовлен из металла. Столешница, сидение и спинки скамеек выполнены из доски. Доски тщательно отшлифованы, не имеют трещин и заноз. Для окраски доски используется водно-дисперсионная акриловая лессирующая пропитка для защитно-декоративной отделки, укрепляющая поверхности. Пропитка сохраняет внешний вид древесины. Металлические части изделия зачищены, обезжирены и окрашены порошковой глянцевой краской. |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Параметры элементов изделия |  |  |  |  |  | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |
|  |  |  | Каркас конструкции изготовлен из металла: полоса шириной не менее 40мм, толщиной не менее 4 мм, профиль сечением не менее 40х20 мм, труба d не менее 26,8 мм. Сечение доски столешницы, сидений и спинки – не менее 90х35мм |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Цветовое решение |  |  |  |  |  | Значение характеристик не может изменяться участником закупки |  |
|  |  |  | Цвет согласовывается с Муниципальным заказчиком. |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Эскиз |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Поставляемый товар полностью соответствует эскизу. |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | ОКПД2 32.30.15.115 32.30.15.115-0000009 КТРУ Стол для настольного тенниса | Стол для настольного тенниса В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 23.12.2024 № 1875 «О мерах по предоставлению национального режима при осуществлении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, закупок товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», приложения 1 к извещению установлено преимущество в отношении товаров российского происхождения | Обязательные характеристики для применения КТРУ |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Вид стола |  | Стационарный |  | Значение характеристик не может изменяться участником закупки |  |  |  |
|  |  |  | Наличие сетки в комплекте |  | Нет |  | Значение характеристик не может изменяться участником закупки |  |  |  |
|  |  |  | Складной |  | Нет |  | Значение характеристик не может изменяться участником закупки |  |  |  |
|  |  |  | Дополнительные характеристики (обоснование) В связи с наличием требований к характеристикам, которые не предусмотрены позициями КТРУ. Применение дополнительных характеристик обусловлено необходимостью детального описания объекта закупки. Без использования данного описания заказчик не получит товар, отвечающий целям закупки и обладающей необходимыми функциями и характеристиками. |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Габаритные размеры: |  |  |  |  |  | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |
|  |  |  | Длина не менее 2740мм и не более 2800мм, ширина не менее 1600мм и не более 1650мм, высота не менее 910 мм и не более 950мм |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Комплектация: |  |  |  |  |  | Значение характеристик не может изменяться участником закупки |  |
|  |  |  | Уличный теннисный стол на металлическом каркасе. Столешница из ламинированной фанеры закреплена на каркасе. В центре расположена перегородка из влагостойкой окрашенной фанеры. Стол крепится к грунту/поверхности фиксирующими стержнями. |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Материалы: |  |  |  |  |  | Значение характеристик не может изменяться участником закупки |  |
|  |  |  | Каркас изготовлен из профильной трубы и круглой трубы. Крепления разделительной планки изготовлены из профильной трубы. Металлические элементы окрашены порошковой глянцевой краской. Столешница выполнена из ламинированной фанеры ФСФ Е1, с тисненой поверхностью. Разделительная планка изготовлена из влагостойкой окрашенной фанеры ФСФ Е1. Деревянные детали тщательно отшлифованы, загрунтованы и окрашены профессиональными красками (грунт по дереву, краска на водной основе с защитными свойствами). При изготовлении конструктивных элементов использован оцинкованный крепеж. |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Параметры элементов изделия |  |  |  |  |  | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |
|  |  |  | Каркас: трубы сечением не менее 20х20 мм, трубы d не менее 21,3 мм. Сечение трубы крепления разделительной планки - не менее 40х20 мм. Столешница: Толщина фанеры: не менее 18 мм. Толщина фанеры разделительной планки - не менее 15 мм. |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Цветовое решение |  |  |  |  |  | Значение характеристик не может изменяться участником закупки |  |
|  |  |  | Цвет согласовывается с Муниципальным заказчиком. |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Эскиз |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Поставляемый товар полностью соответствует эскизу. |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | ОКПД2 28.99.32.190 | Встраиваемый батут В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 23.12.2024 № 1875 «О мерах по предоставлению национального режима при осуществлении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, закупок товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», приложения 1 к извещению установлено преимущество в отношении товаров российского происхождения | Размеры батута: |  |  |  |  |  | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |
|  |  |  | Диаметр не менее 1600мм; Высота не менее 420мм; Размер прыжковой поверхности: не менее 910мм; Резиновые плиты: Толщина не менее 2 см. |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Максимальный вес |  |  |  |  |  | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |
|  |  |  | не более 130 кг |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Материалы и компоненты |  |  |  |  |  | Значение характеристик не может изменяться участником закупки |  |
|  |  |  | Специальное EPDM покрытие из каучуковой крошки. Сетка: Сплошные износостойкие ТПЭ (термопластичные эластомеры) элементы. Каркас: Оцинкованная сталь. Пружины скрыты под каркасом батута. |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Цветовое решение |  |  |  |  |  | Значение характеристик не может изменяться участником закупки |  |
|  |  |  | Цвет согласовывается с Муниципальным заказчиком. |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Эскиз |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Поставляемый товар полностью соответствует эскизу. |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | ОКПД 2 32.30.15.239 | Игровой комплекс В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 23.12.2024 № 1875 «О мерах по предоставлению национального режима при осуществлении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, закупок товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», приложения 1 к извещению установлено преимущество в отношении товаров российского происхождения | Габаритные размеры: |  |  |  |  |  | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |
|  |  |  | длина не менее 7800мм и не более 8300мм; ширина не менее 5400мм и не более 5800 мм; высота: не менее 4100мм, не более 4500мм. |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Комплектация: |  |  |  |  |  | Значение характеристик не может изменяться участником закупки |  |
|  |  |  | Игровой комплекс выполнен в виде двух деревянных домиков – палаток с площадками на опорных деревянных столбах. На площадки можно попасть по лесенкам различной модификации и спортивным конструкциям. Один домик оборудован горкой из нержавеющей стали, над горкой закреплена стяжка безопасности. На площадку с горкой ведут две деревянные лестницы с перилами, расположенные с разных сторон площадки. На соседнюю площадку домика можно попасть по деревянному пандусу с зацепами и канатом, закрепленным на стяжке. С дугой стороны в домик можно забраться по канатной сетке. На площадки второго домика ведут наклонные канатные сетки и стенки альпиниста с зацепами. С торца домика закреплен шест с шведской лесенкой. С противоположной стороны площадка домика оборудована балкончиком с ограждением. Между двумя домиками установлен канатный переход, состоящий из несущей металлической балки и закрепленной на ней канатной конструкции с сетками и подвешенными на канатах круглыми платформами и зацепами. Канатная конструкция надежно крепится в грунте. Над горкой и лестницами закреплены стяжки безопасности. |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Материалы и конструкции |  |  |  |  |  | Значение характеристик не может изменяться участником закупки |  |
|  |  |  | Опорные столбы выполнены из древесины хвойных пород. Сверху открытые срезы столбов закрыты пластиковыми заглушками в размер сечения. Каркас элементов комплекса и ограждений изготовлен из труб профильных, трубы круглого сечения, листа металлического, полосы. Площадки игрового комплекса и ступени лестниц выполнены из ламинированной фанеры с тиснёной поверхностью. Ограждение лестницы деревянное. Скат горки изготовлен из металлического листа нержавеющей стали. Окантовка и стяжка горки выполнены из трубы круглой, борта из металлического листа. Стяжка над горкой выполнена из трубы круглого сечения. Шест, стяжки и поручни на площадках, перекладины шведской лестницы выполнены из трубы круглого сечения. Канатные конструкции изготовлены из армированного шестипрядного полиамидного каната диаметром 16 мм. Канат соединяется между собой крестообразными соединителями, отлитыми из полиамида. Круглые платформы выполнены из резины. Балка для канатного перехода выполнена из профильной трубы. Обшивка комплекса, ограждения и стенка альпиниста изготовлены из доски сечением 35х90мм. Зацепы на стенках альпиниста выполнены из композитного материала. Для окраски деталей из досок и бруса используется водно-дисперсионная акриловая лессирующая пропитка для защитно-декоративной отделки, укрепляющая поверхности. Металлические элементы зачищены, обезжирены и окрашены порошковой глянцевой краской. Все резьбовые соединения закрыты пластиковыми заглушками. Материалы из древесины не имеют на поверхности дефектов обработки. |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Параметры элементов изделия |  |  |  |  |  | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |
|  |  |  | Опорные столбы: Сечение бруса не менее 90х90мм. Каркас элементов комплекса: профиль сечением не менее 40х20мм, трубы круглого сечения d не менее 26,8мм, лист металлический толщиной не менее 3мм, полоса толщиной не менее 4мм. Диаметр трубы стяжек, поручней площадок, перекладин шведской лестницы - не менее 26,8мм. Толщина фанеры площадок игрового комплекса и ступеней лестницы - не менее 18мм. Горка: толщина листа нержавеющей стали ската горки - не менее 1,5 мм. Окантовка и стяжка горки выполнены из трубы d не менее 30 мм, борта из металлического листа толщиной не менее 1,5мм. Шест выполнен из трубы d не менее 33,5 мм, Опорный шранштейн выполнен из металлического листа толщиной не менее 3 мм. Балка для канатного перехода выполнена из профильной трубы сечением не менее 60х30 мм. |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Требование к безопасности |  |  |  |  |  | Значение характеристик не может изменяться участником закупки |  |
|  |  |  | Промежутки и стыки между элементами оборудования допускают застревания частей тела и одежды пользователей. Элементы комплекса не имеют острых углов, все углы закруглены, швы тщательно обработаны |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Цветовое решение |  |  |  |  |  | Значение характеристик не может изменяться участником закупки |  |
|  |  |  | Цвет согласовывается с Муниципальным заказчиком. |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Эскиз |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Поставляемый товар полностью соответствует эскизу. |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | ОКПД 2 28.99.32.190 | Качалка В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 23.12.2024 № 1875 «О мерах по предоставлению национального режима при осуществлении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, закупок товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», приложения 1 к извещению установлено преимущество в отношении товаров российского происхождения | Габаритные размеры |  |  |  |  |  | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |
|  |  |  | длина не менее 4 550 мм и не более 4 750мм; ширина не менее 400мм и не более 450 мм ; высота: не менее 2600мм и не более 2700мм; Максимальное высота падения не более 1150мм |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Комплектация: |  |  |  |  |  | Значение характеристик не может изменяться участником закупки |  |
|  |  |  | Уличная качалка для двух человек. В центре расположен опорный столб, справа и слева от центрального столба расположены две балки с сидениями и ручками. Балки карусели приводятся в движение при помощи шарнирного механизма, движение балок качалки возможно, вокруг центральной оси, также вверх и вниз. |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Материалы и конструкции |  |  |  |  |  | Значение характеристик не может изменяться участником закупки |  |
|  |  |  | Конструкция качалки выполнена из металла, опорный столб и балки изготовлены из трубы круглого сечения. Узел вращения состоит из металлического листа толщиной 3мм, 5мм, 8мм, 10мм, вал выполнен из круга, также используются подшипники и канатные стопоры из армированного каната d 16мм. Для крепления используются болты М10, М20. В основании- сварная конструкция из швеллера 10П которая надежно крепится в грунте путем заглубления на 800мм и бетонирования. Металлические детали окрашены порошковой глянцевой краской. |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Параметры элементов изделия |  |  |  |  |  | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |
|  |  |  | Диаметр опорного столба качалки - не менее 159мм, Диаметр балок, на которых крепятся сидения - не менее 108мм. Вал - из круга не менее 30мм, |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Цветовое решение |  |  |  |  |  | Значение характеристик не может изменяться участником закупки |  |
|  |  |  | Цвет согласовывается с Муниципальным заказчиком. |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Эскиз |  |  |  |  |  | Значение характеристик не может изменяться участником закупки |  |
|  |  |  | Поставляемый товар полностью соответствует эскизу. |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | ОКПД 2 28.99.32.120 | Качели маятниковые с цепными подвесами В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 23.12.2024 № 1875 «О мерах по предоставлению национального режима при осуществлении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, закупок товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», приложения 1 к извещению установлено преимущество в отношении товаров российского происхождения | Габаритные размеры: |  |  |  |  |  | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |
|  |  |  | длина не менее 5700 мм и не более 6000мм, ширина не менее 2140мм, высота не менее 2250 и не более 2400 мм |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Комплектация: |  |  |  |  |  | Значение характеристик не может изменяться участником закупки |  |
|  |  |  | Каркас качелей маятниковых двойных на металлических стойках. Шесть стоек из металла соединены попарно, в вершинах стойки соединены металлическими балками из профиля образуя две секции, для крепления подвесов. По бокам и в центре каркаса между стойками закреплены металлические стяжки. |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Материалы: |  |  |  |  |  | Значение характеристик не может изменяться участником закупки |  |
|  |  |  | Стойки и стяжки выполнены из трубы круглого сечения. Балки выполнены из профильной трубы и стального листа. Покраска металлических элементов производится порошковой краской. При изготовлении конструктивных элементов использован оцинкованный крепеж. Подвес «Гнездо» представляет собой металлическое кольцо из трубы, для безопасности оплетенное канатом по периметру. Плетение внутри кольца выполнено из четырехпрядного армированного каната. Сетка соединяется с кольцом посредством соединительных втулок. Подвеска сиденья-гнезда осуществляется на цепях. Цепь подвесов короткозвенная грузоподъемная некалиброванная 6-2-Т(8). |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Параметры элементов изделий |  |  |  |  |  | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |
|  |  |  | Каркас качелей: диаметр трубы стоек - не менее 60 мм. Балки из трубы сечением не менее 80х40мм и стального листа, толщиной не менее 5 мм. Стяжки из трубы диаметром не менее 33,5 мм. Подвес «Гнездо»: Диаметр подвеса не менее 1000 мм. Диаметр трубы кольца – не менее 33,5 мм, оплетено канатом d не менее 18мм по периметру. Диаметр каната сетки внутри кольца - не менее 16 мм. |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Цветовое решение |  |  |  |  |  | Значение характеристик не может изменяться участником закупки |  |
|  |  |  | Цвет согласовывается с Муниципальным заказчиком. |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Эскиз |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Поставляемый товар полностью соответствует эскизу. |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | ОКПД 2 42.99.12.120 | Гамак В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 23.12.2024 № 1875 «О мерах по предоставлению национального режима при осуществлении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, закупок товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», приложения 1 к извещению установлено преимущество в отношении товаров российского происхождения | Габаритные размеры: |  |  |  |  |  | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |
|  |  |  | Длина не менее 3500мм и не более 3650, ширина не менее 920мм и не более 1000мм , высота не менее 1 500мм и не более 1700мм. |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Комплектация: |  |  |  |  |  | Значение характеристик не может изменяться участником закупки |  |
|  |  |  | Гамак на двух опорных деревянных столбах. Столбы устанавливаются в грунт с заглублением, сетка гамака из полипропиленового каната крепится на столбах на металлических креплениях. |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Материалы: |  |  |  |  |  | Значение характеристик не может изменяться участником закупки |  |
|  |  |  | Перед защитной обработкой бревно или брус проходят комплексную подготовку: удаление загрязнений и коры, сушку до безопасной рабочей влажности, выравнивание и шлифовку поверхности, что обеспечивает гладкость, долговечность и безопасность при эксплуатации. В качестве покрытия опор используется защитное масло для наружных деревянных поверхностей (террасы, доска, бревно), созданное на основе натуральных масел. Оно безопасно в применении, не содержит агрессивных растворителей, после высыхания не выделяет вредных веществ. Состав глубоко проникает в структуру древесины, защищая её от влаги, ультрафиолета, растрескивания и грибка. Покрытие подчёркивает естественную текстуру и цвет дерева, делая поверхность более насыщенной, гладкой и устойчивой к износу. Сетка гамака изготовлена из шестипрядного полипропиленового каната. Опоры надёжно крепятся в грунте с заглублением на 800мм. |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Параметры элементов изделия |  |  |  |  |  | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |
|  |  |  | Опорные столбы конструкции выполнены из бревна или клееного оцилиндрованного бруса d не менее 160 мм. Диаметр каната сетки гамака - не менее 16 мм. |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Цветовое решение |  |  |  |  |  | Значение характеристик не может изменяться участником закупки |  |
|  |  |  | Цвет согласовывается с Муниципальным заказчиком |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Эскиз |  |  |  |  |  | Значение характеристик не может изменяться участником закупки |  |
|  |  |  | Поставляемый товар полностью соответствует эскизу. |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | ОКПД 2 42.99.12.120 | Скамейка(лежак) В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 23.12.2024 № 1875 «О мерах по предоставлению национального режима при осуществлении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, закупок товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», приложения 1 к извещению установлено преимущество в отношении товаров российского происхождения | Габаритные размеры: |  |  |  |  |  | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |
|  |  |  | длина не менее 1280мм и не более 1300 мм, ширина не менее 750мм и не более 800 мм, высота не менее 1070мм и не более 1000мм |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Комплектация: |  |  |  |  |  | Значение характеристик не может изменяться участником закупки |  |
|  |  |  | На металлическом каркасе закреплены элементы из бруса, расположенные на небольшом расстоянии друг от друга, образуя сиденье, спинку и опору для ног. Конструкция крепится в грунт через профиль анкерными стержнями. |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Материалы: |  |  |  |  |  | Значение характеристик не может изменяться участником закупки |  |
|  |  |  | Сидение и спинка шезлонга изготовлено из доски (древесина хвойных пород). Для изготовления каркаса используется труба профильная (стойки, «лыжи»), полоса, металлический лист. Крепление деталей производится при помощи болтов и саморезов. Для покрытия деталей из доски используется водно-дисперсионная акриловая лессирующая пропитка для защитно-декоративной отделки укрепляющая поверхности. Металлические элементы зачищены, обезжирены и окрашены порошковой глянцевой краской. Материалы из древесины не имеют на поверхности дефектов обработки. Заглушки пластиковые на места резьбовых соединений. |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Параметры элементов изделия Сидение и спинка шезлонга изготовлено из доски сечением не менее 45х43мм и 140х45мм (крайние доски). Для изготовления каркаса используется труба профильная сечением не менее 60х30мм (стойки, лыжи), полоса толщиной не менее 4мм, металлический лист толщиной не менее 5мм |  |  |  |  |  | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |
|  |  |  | Цветовое решение |  |  |  |  |  | Значение характеристик не может изменяться участником закупки |  |
|  |  |  | Цвет согласовывается с Муниципальным заказчиком |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Эскиз |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Поставляемый товар полностью соответствует эскизу. |  |  |  |  |  | Значение характеристик не может изменяться участником закупки |  |
| 17 | ОКПД 2 25.11.23.119 | Велопарковка В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 23.12.2024 № 1875 «О мерах по предоставлению национального режима при осуществлении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, закупок товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», приложения №1 к извещению установлено ограничение в отношении товаров, происходящих из иностранных государств | Габаритные размеры: |  |  |  |  |  | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |
|  |  |  | Размеры (мм): длина не менее 1600 мм, ширина не менее 580мм, высота не менее 280мм |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Комплектация: |  |  |  |  |  | Значение характеристик не может изменяться участником закупки |  |
|  |  |  | На двух направляющих жестко закреплены двенадцать овальных элементов. По бокам элементы соединены двумя стяжками. Элементы сгруппированы по трое, на равных расстояниях. Всего четыре группы. Велопарковка предназначена для парковки велосипедов (8 шт.). Металлические элементы зачищены, обезжирены и окрашены порошковой глянцевой краской. |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Параметры элементов изделия: Направляющие, с отверстиями для фиксирующих стержней, изготовлены из профильной трубы, сечением не менее 30х20 мм. Овальные элементы выполнены из водогазопроводной трубы, диаметром не менее 33,5 мм. Стяжки изготовлены из квадрата Ст3 сечением не менее 10х10 мм.. |  |  |  |  |  | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |
|  |  |  | Цветовое решение |  |  |  |  |  | Значение характеристик не может изменяться участником закупки |  |
|  |  |  | Цвет согласовывается с муниципальным заказчиком |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Эскиз |  |  |  |  |  | Значение характеристик не может изменяться участником закупки |  |
|  |  |  | Поставляемый товар полностью соответствует эскизу. |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | ОКПД2 32.99.53.190 | Информационный стенд В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 23.12.2024 № 1875 «О мерах по предоставлению национального режима при осуществлении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, закупок товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», приложения №1 к извещению установлено ограничение в отношении товаров, происходящих из иностранных государств | Габаритные размеры: |  |  |  |  |  | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |
|  |  |  | - ширина не менее 550мм и не более 650мм; - толщина не менее 45 мм и не более 50мм. - высота не менее 2150мм и не более 2250мм -высота надземной части не более 1750мм. |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Материалы и конструкции: |  |  |  |  |  | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |
|  |  |  | каркас конструкции (столбы, перекладины) должен быть выполнен из профильных труб сечением не менее 40*40 мм толщина стенки не менее 2 мм, окрашенных атмосферостойкой краской. На каркасе должны быть закреплены щиты с информацией с двух сторон. Щиты должны быть изготовлен из композитной панели толщиной не более 3 мм. На эти панели сверху наклеена плёнка ПВХ с изображением и информацией. |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Комплектация: |  |  |  |  |  | Значение характеристик не может изменяться участником закупки |  |
|  |  |  | два столба должны быть соединены двумя поперечными перекладинами, образующими в верхней части столбов рамку 600х800мм, на которую крепится два щита с информацией. |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Цветовое решение |  |  |  |  |  | Значение характеристик не может изменяться участником закупки |  |
|  |  |  | Цвет согласовывается с муниципальным заказчиком |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Эскиз |  |  |  |  |  | Значение характеристик не может изменяться участником закупки |  |
|  |  |  | Поставляемый товар полностью соответствует эскизу. |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | ОКПД2 32.99.53.190 | Информационный стенд В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 23.12.2024 № 1875 «О мерах по предоставлению национального режима при осуществлении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, закупок товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», приложения №1 к извещению установлено ограничение в отношении товаров, происходящих из иностранных государств | Уличный стенд для выставки на двух опорах |  |  |  |  |  | Значение характеристик не может изменяться участником закупки |  |
|  |  |  | Параметры элементов изделия |  |  |  |  |  | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |
|  |  |  | Размер рекламного поля не менее 1500*1000, высота стенда: не менее 2000 мм. Материалы: сварной каркас из профильной трубы не менее 40х60х3 мм. Рекламное поле: композит не менее 3мм. |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Конструкция опор |  |  |  |  |  | Значение характеристик не может изменяться участником закупки |  |
|  |  |  | Опора Т-образная - 2 шт; |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Устойчивость |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Утяжелители: бетонная плитка 50*50*4 см. - 4 шт. |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Цветовое решение |  |  |  |  |  | Значение характеристик не может изменяться участником закупки |  |
|  |  |  | Цвет согласовывается с Муниципальным заказчиком |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Эскиз |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Поставляемый товар полностью соответствует эскизу.. |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | ОКПД 2 25.11.23.119 | Крытая велопарковка В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 23.12.2024 № 1875 «О мерах по предоставлению национального режима при осуществлении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, закупок товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», приложения №1 к извещению установлено ограничение в отношении товаров, происходящих из иностранных государств | Габаритные размеры: |  |  |  |  |  | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |
|  |  |  | Не менее 4000 x 6000х2520 мм. (ШхДхВ) |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Материалы и конструкции |  |  |  |  |  | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |
|  |  |  | Каркас велопарковки - сварной: труба профильная прямоугольная не менее 40х60х3мм, труба профильная прямоугольная не менее 40х20х2мм ; Заполнение: труба профильная квадратная не менее 15х15х1,5мм . Фермы покрытия – не менее 7 штук: труба профильная прямоугольная не менее 40х60х3мм, труба профильная прямоугольная не менее 40х20х2мм. Связи жесткости и прогоны: труба профильная прямоугольная не менее 40х20х2 мм. Покрытие: профлист МП-20 толщиной не менее 0.5 мм. Облицовка стенок: две боковины и задняя часть обшиты снаружи профлистом от низа до верха, в передней части от низа до середины. Профлист МП-20 толщиной не менее 0.5 мм. Передняя часть обшита изнутри монолитным поликарбонатом толщиной не менее 4 мм от середины до верха. |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Цветовое решение |  |  |  |  |  | Значение характеристик не может изменяться участником закупки |  |
|  |  |  | Цвет согласовывается с Муниципальным Заказчиком. |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Параметры элементов |  |  |  |  |  | Значение характеристик не может изменяться участником закупки |  |
|  |  |  | Внутри крытой велопарковки должны находится стойки для велосипедов в количестве 3-х штук размерами 700х700х2900 мм (ДхВхШ). |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Эскиз |  |  |  |  |  | Значение характеристик не может изменяться участником закупки |  |
|  |  |  | Поставляемый товар полностью соответствует эскизу. |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | ОКПД2 27.40.39.113 | Светильник "Победа" S LED-80-ШБЗС-IP65-УХЛ1 (750/У/Х/RAL9023/C50/PMMA/ST/G1) или эквивалент В соответствии с постановлением Правительства РФ от 23.12.2024 № 1875 «О мерах по предоставлению национального режима при осуществлении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, закупок товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» к извещению по товару «Светильник» установлен запрет закупок товаров (в том числе поставляемых при выполнении закупаемых работ, оказании закупаемых услуг), происходящих из иностранных государств, работ, услуг, соответственно выполняемых, оказываемых иностранными гражданами, иностранными юридическими лицами (установлено, так как товар, включен в приложение № 1 к ПП РФ от 23.12.2024 № 1875 (позиция 32)) | мощность не менее 80 Вт ; |  |  |  |  |  | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |
|  |  |  | тип условной меридиональной кривой силы света – широкая ; |  |  |  |  |  | Значение характеристик не может изменяться участником закупки |  |
|  |  |  | тип условной экваториальной кривой силы света – боковая; |  |  |  |  |  | Значение характеристик не может изменяться участником закупки |  |
|  |  |  | световой поток светильника не менее 10400 Лм ; |  |  |  |  |  | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |
|  |  |  | светильники крепятся на консоль диаметром 50 мм ; |  |  |  |  |  | Значение характеристик не может изменяться участником закупки |  |
|  |  |  | Климатическое исполнение - УХЛ1; |  |  |  |  |  | Значение характеристик не может изменяться участником закупки |  |
|  |  |  | степень защиты от пыли и влаги IP66 |  |  |  |  |  | Значение характеристик не может изменяться участником закупки |  |
| 22 | ОКПД2 23.61.11.120 | Плитка вибропрессованная В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 23.12.2024 № 1875 «О мерах по предоставлению национального режима при осуществлении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, закупок товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», приложения 1 к извещению установлено преимущество в отношении товаров российского происхождения | Плитка вибропрессованная тротуарная, форма прямоугольник, поверхность гладкая |  |  |  |  |  | Значение характеристик не может изменяться участником закупки |  |
|  |  |  | Габаритные размеры не менее 200х100х60 мм. |  |  |  |  |  | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |
|  |  |  | Цветовое решение Цвет соответствует основному цветовому решению спортивно игрового комплекса. |  |  |  |  |  | Значение характеристик не может изменяться участником закупки |  |
|  |  |  | Эскиз |  |  |  |  |  | Значение характеристик не может изменяться участником закупки |  |
|  |  |  | Поставляемый товар полностью соответствует эскизу. |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | КТРУ 25.11.22.110-00000001 Опора наружного освещения металлическая | В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 23.12.2024 № 1875 «О мерах по предоставлению национального режима при осуществлении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, закупок товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», приложения 1 к извещению установлено преимущество в отношении товаров российского происхождения | Обязательные характеристики для применения КТРУ |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Тип | Несиловая |  |  |  |  |  | Значение характеристик не может изменяться участником закупки |
|  |  |  | Дополнительные характеристики (обоснование) В связи с наличием требований к характеристикам, которые не предусмотрены позициями КТРУ. Применение дополнительных характеристик обусловлено необходимостью детального описания объекта закупки. Без использования данного описания заказчик не получит товар, отвечающий целям закупки и обладающей необходимыми функциями и характеристиками. |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Опора граненая коническая ОГКф-9: Модель: фланцевая Рабочая высота: не более 9 метров Материал: сталь толщиной 3-4 мм Вид покрытия: горячее цинкование, порошковая окраска Верхний диаметр, ММ: 75 Размер опорного фланца, ММ: 400 |  |  |  |  |  | Значение характеристик не может изменяться участником закупки |  |

Применяется Постановление Правительства РФ от 23.12.2024 № 1875 «О мерах по предоставлению национального режима при осуществлении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, закупок товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц»).

Эскизы носят обязательный характер. Несоответствие товаров утвержденным эскизам является основанием для отказа от приемки.

В течение пяти дней после заключения контракта представить Муниципальному заказчику письмо о согласовании цветовых решений изделий применяемых при проведении работ с указанием 2-5 образцов возможного цвета изделий

Схема благоустройства территории по улице Никольская предоставляется отдельным файлом (приложение  к описанию объекта закупки)

Перечень и объем выполняемых работ указан в локальном сметном расчете.

| ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) № |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Благоустройство общественной (дворовой) территории, прилегающей к территории многоквартирных домов №3, №5, №5А по улице Никольская и территории МБУ ДО «Детская школа искусств» в городе Югорске |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (наименование работ и затрат) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Обоснование | Наименование работ и затрат |  |  |  |  |  | Единица измерения | Количество |  |  | Сметная стоимость, руб. |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | на единицу измерения | коэффициенты | всего с учетом коэффициентов | на единицу измерения в базисном уровне цен | индекс | на единицу измерения в текущем уровне цен | коэффициенты | всего в текущем уровне цен |
| 1 | 2 | 3 |  |  |  |  |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Раздел 1. Демонтажные и подготовительные работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Демонтажные работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ГЭСН27-09-008-01 применительно | Установка дорожных знаков бесфундаментных: на металлических стойках // Демонтаж дорожных знаков на одной стойке |  |  |  |  |  | 100 шт | 0,01 | 1 | 0,01 |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=1 / 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 571/пр_2022_п.83_т.2_стр.4_стб.3 | Демонтаж (разборка) металлических, металлокомпозитных, композитных конструкций ОЗП=0,7; ЭМ=0,7 к расх.; ЗПМ=0,7; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,7; ТЗМ=0,7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ(ЗТ) |  |  |  |  |  | чел.-ч |  |  | 2,24 |  |  |  |  | 1 298,57 |
|  | 1-100-30 | Средний разряд работы 3,0 |  |  |  |  |  | чел.-ч | 320 | 0,7 | 2,24 |  |  | 579,72 |  | 1 298,57 |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 164,75 |
|  |  | ОТм(ЗТм) |  |  |  |  |  | чел.-ч |  |  | 0,10171 |  |  |  |  | 76,28 |
|  | 91.04.01-033 | Машины бурильно-крановые на базе трактора на гусеничном ходу мощностью 93 кВт (126 л.с.), глубина бурения до 5 м, диаметр скважин до 800 мм |  |  |  |  |  | маш.-ч | 11 | 0,7 | 0,077 | 998,38 | 1,68 | 1 677,28 |  | 129,15 |
|  | 4-100-050 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 5 |  |  |  |  |  | чел.-ч | 11 | 0,7 | 0,077 |  |  | 750,23 |  | 57,77 |
|  | 91.05.05-015 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т |  |  |  |  |  | маш.-ч | 1,52 | 0,7 | 0,01064 |  |  | 2 279,69 |  | 24,26 |
|  | 4-100-060 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 |  |  |  |  |  | чел.-ч | 1,52 | 0,7 | 0,01064 |  |  | 876,89 |  | 9,33 |
|  | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т |  |  |  |  |  | маш.-ч | 2,01 | 0,7 | 0,01407 |  |  | 805,73 |  | 11,34 |
|  | 4-100-040 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 |  |  |  |  |  | чел.-ч | 2,01 | 0,7 | 0,01407 |  |  | 652,79 |  | 9,18 |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |
|  | 01.7.15.02-0082 | Болты стальные с шестигранной головкой, диаметр резьбы М8 (М10, М12, М14), длина 16-160 мм |  |  |  |  |  | т | 0,048 | 0 | 0 | 106 965,20 | 1,11 | 118 731,37 |  | 0,00 |
|  | 14.4.01.08-0001 | Грунтовка В-КФ-093 |  |  |  |  |  | т | 0,01935 | 0 | 0 | 170 358,45 | 1,37 | 233 391,08 |  | 0,00 |
|  | 14.4.04.08-0001 | Эмаль ПФ-115 |  |  |  |  |  | т | 0,00562 | 0 | 0 | 80 322,25 | 1,47 | 118 073,71 |  | 0,00 |
|  | 14.5.09.07-0031 | Растворитель Р-4А |  |  |  |  |  | т | 0,00338 | 0 | 0 | 105 971,44 | 1,9 | 201 345,74 |  | 0,00 |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 539,60 |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 374,85 |
|  | Пр/812-021.0-2 | НР Автомобильные дороги |  |  |  |  |  | % | 148 |  | 148 |  |  |  |  | 2 034,78 |
|  | Пр/774-021.0 | СП Автомобильные дороги |  |  |  |  |  | % | 134 |  | 134 |  |  |  |  | 1 842,30 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 541 668,00 |  | 5 416,68 |
| 2 | ГЭСНм37-01-001-04 применительно | Монтаж сосудов и аппаратов без механизмов на открытой площадке, масса сосудов и аппаратов: 0,5 т // Демонтаж игрового комплекса (400 кг) |  |  |  |  |  | шт | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  |  |
|  | 571/пр_2022_п.83_т.2_стр.4_стб.3 | Демонтаж (разборка) металлических, металлокомпозитных, композитных конструкций ОЗП=0,7; ЭМ=0,7 к расх.; ЗПМ=0,7; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,7; ТЗМ=0,7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ(ЗТ) |  |  |  |  |  | чел.-ч |  |  | 13,79 |  |  |  |  | 8 598,89 |
|  | 1-100-36 | Средний разряд работы 3,6 |  |  |  |  |  | чел.-ч | 19,7 | 0,7 | 13,79 |  |  | 623,56 |  | 8 598,89 |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 397,23 |
|  |  | ОТм(ЗТм) |  |  |  |  |  | чел.-ч |  |  | 0,595 |  |  |  |  | 499,58 |
|  | 91.05.06-007 | Краны на гусеничном ходу, грузоподъемность 25 т |  |  |  |  |  | маш.-ч | 0,28 | 0,7 | 0,196 | 1 703,30 | 1,81 | 3 082,97 |  | 604,26 |
|  | 4-100-060 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 |  |  |  |  |  | чел.-ч | 0,28 | 0,7 | 0,196 |  |  | 876,89 |  | 171,87 |
|  | 91.05.08-007 | Краны на пневмоколесном ходу, грузоподъемность 30 т |  |  |  |  |  | маш.-ч | 0,34 | 0,7 | 0,238 | 1 761,85 | 1,42 | 2 501,83 |  | 595,44 |
|  | 4-100-070 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 7 |  |  |  |  |  | чел.-ч | 0,34 | 0,7 | 0,238 |  |  | 935,35 |  | 222,61 |
|  | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т |  |  |  |  |  | маш.-ч | 0,23 | 0,7 | 0,161 |  |  | 805,73 |  | 129,72 |
|  | 4-100-040 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 |  |  |  |  |  | чел.-ч | 0,23 | 0,7 | 0,161 |  |  | 652,79 |  | 105,10 |
|  | 91.17.04-042 | Аппараты для газовой сварки и резки |  |  |  |  |  | маш.-ч | 0,15 | 0,7 | 0,105 | 4,35 | 1,61 | 7,00 |  | 0,74 |
|  | 91.17.04-233 | Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 350 А |  |  |  |  |  | маш.-ч | 2,52 | 0,7 | 1,764 |  |  | 38,02 |  | 67,07 |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |
|  | 01.3.02.08-0001 | Кислород газообразный технический |  |  |  |  |  | м3 | 1,4 | 0 | 0 | 114,64 | 1,25 | 143,30 |  | 0,00 |
|  | 01.3.02.09-0022 | Пропан-бутан смесь техническая |  |  |  |  |  | кг | 0,24 | 0 | 0 | 41,38 | 1,89 | 78,21 |  | 0,00 |
|  | 01.7.03.04-0001 | Электроэнергия |  |  |  |  |  | кВт-ч | 2,592 | 0 | 0 |  |  | 7,96 |  | 0,00 |
|  | 01.7.11.07-0230 | Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей УОНИ 13/55, Э50А, диаметр 4-5 мм |  |  |  |  |  | кг | 3,5 | 0 | 0 | 148,86 | 0,87 | 129,51 |  | 0,00 |
|  | 08.1.02.11-0023 | Поковки простые строительные (скобы, закрепы, хомуты), масса до 1,6 кг |  |  |  |  |  | кг | 2 | 0 | 0 | 122,66 | 1,32 | 161,91 |  | 0,00 |
|  | 25.1.01.04-0031 | Шпала из древесины хвойных пород, непропитанная, для железных дорог широкой колеи, тип I |  |  |  |  |  | шт | 2 | 0 | 0 | 1 818,38 | 0,91 | 1 654,73 |  | 0,00 |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 495,70 |
| 2.1 | 421/пр_2020_п.75_пп.а | Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы |  |  |  |  |  | % | 2 |  | 2 |  |  |  | 0,7 | 171,98 |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 9 098,47 |
|  | Пр/812-079.0-2 | НР Оборудование общего назначения |  |  |  |  |  | % | 93 |  | 93 |  |  |  |  | 8 461,58 |
|  | Пр/774-079.0 | СП Оборудование общего назначения |  |  |  |  |  | % | 49 |  | 49 |  |  |  |  | 4 458,25 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 23 587,51 |  | 23 587,51 |
| 3 | ГЭСНр68-03-004-01 применительно | Демонтаж металлических ограждений высотой до 1 м // Демонтаж ограждения детской площадки (15 кг/м) |  |  |  |  |  | 100 м | 1,06 | 1 | 1,06 |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=(53*2) / 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ(ЗТ) |  |  |  |  |  | чел.-ч |  |  | 31,3018 |  |  |  |  | 18 146,28 |
|  | 1-100-30 | Средний разряд работы 3,0 |  |  |  |  |  | чел.-ч | 29,53 |  | 31,3018 |  |  | 579,72 |  | 18 146,28 |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 256,22 |
|  |  | ОТм(ЗТм) |  |  |  |  |  | чел.-ч |  |  | 0,318 |  |  |  |  | 207,59 |
|  | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т |  |  |  |  |  | маш.-ч | 0,3 |  | 0,318 |  |  | 805,73 |  | 256,22 |
|  | 4-100-040 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 |  |  |  |  |  | чел.-ч | 0,3 |  | 0,318 |  |  | 652,79 |  | 207,59 |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 30,63 |
|  | 01.7.03.04-0001 | Электроэнергия |  |  |  |  |  | кВт-ч | 3,63 |  | 3,8478 |  |  | 7,96 |  | 30,63 |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 18 640,72 |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 18 353,87 |
|  | Пр/812-102.0-2 | НР Благоустройство (ремонтно-строительные) |  |  |  |  |  | % | 103 |  | 103 |  |  |  |  | 18 904,49 |
|  | Пр/774-102.0 | СП Благоустройство (ремонтно-строительные) |  |  |  |  |  | % | 54 |  | 54 |  |  |  |  | 9 911,09 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 44 770,09 |  | 47 456,30 |
| 4 | ГЭСН27-12-010-04 применительно | Разборка дорог из сборных железобетонных плит площадью: свыше 3 м2 // Демонтаж тротуарной ж/б плиты 3х1,5 |  |  |  |  |  | 100 м3 | 0,0063 | 1 | 0,0063 |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=(3*1,5*0,14*1) / 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ(ЗТ) |  |  |  |  |  | чел.-ч |  |  | 0,241038 |  |  |  |  | 135,04 |
|  | 1-100-26 | Средний разряд работы 2,6 |  |  |  |  |  | чел.-ч | 38,26 |  | 0,241038 |  |  | 560,23 |  | 135,04 |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 298,49 |
|  |  | ОТм(ЗТм) |  |  |  |  |  | чел.-ч |  |  | 0,186354 |  |  |  |  | 143,47 |
|  | 91.01.02-004 | Автогрейдеры среднего типа, мощность 99 кВт (135 л.с.) |  |  |  |  |  | маш.-ч | 0,31 |  | 0,001953 | 1 933,00 | 1,79 | 3 460,07 |  | 6,76 |
|  | 4-100-060 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 |  |  |  |  |  | чел.-ч | 0,31 |  | 0,001953 |  |  | 876,89 |  | 1,71 |
|  | 91.05.05-015 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т |  |  |  |  |  | маш.-ч | 15,14 |  | 0,095382 |  |  | 2 279,69 |  | 217,44 |
|  | 4-100-060 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 |  |  |  |  |  | чел.-ч | 15,14 |  | 0,095382 |  |  | 876,89 |  | 83,64 |
|  | 91.13.01-038 | Машины поливомоечные, вместимость цистерны 6 м3 |  |  |  |  |  | маш.-ч | 0,4 |  | 0,00252 |  |  | 1 827,03 |  | 4,60 |
|  | 4-100-040 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 |  |  |  |  |  | чел.-ч | 0,4 |  | 0,00252 |  |  | 652,79 |  | 1,65 |
|  | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т |  |  |  |  |  | маш.-ч | 13,73 |  | 0,086499 |  |  | 805,73 |  | 69,69 |
|  | 4-100-040 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 |  |  |  |  |  | чел.-ч | 13,73 |  | 0,086499 |  |  | 652,79 |  | 56,47 |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 577,00 |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 278,51 |
|  | Пр/812-021.0-2 | НР Автомобильные дороги |  |  |  |  |  | % | 148 |  | 148 |  |  |  |  | 412,19 |
|  | Пр/774-021.0 | СП Автомобильные дороги |  |  |  |  |  | % | 134 |  | 134 |  |  |  |  | 373,20 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 216 252,38 |  | 1 362,39 |
| 5 | ГЭСН46-05-008-03 применительно | Монтаж мелких металлоконструкций массой до 10 кг // Демонтаж скамеек, урн, столов и металлоконструкций МАФ, карусели, качели |  |  |  |  |  | т металлоконструкций | 0,665 | 1 | 0,665 |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=0,451+0,09+0,124 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 571/пр_2022_п.83_т.2_стр.4_стб.3 | Демонтаж (разборка) металлических, металлокомпозитных, композитных конструкций ОЗП=0,7; ЭМ=0,7 к расх.; ЗПМ=0,7; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,7; ТЗМ=0,7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ(ЗТ) |  |  |  |  |  | чел.-ч |  |  | 39,423195 |  |  |  |  | 24 582,73 |
|  | 1-100-36 | Средний разряд работы 3,6 |  |  |  |  |  | чел.-ч | 84,69 | 0,7 | 39,423195 |  |  | 623,56 |  | 24 582,73 |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 412,10 |
|  |  | ОТм(ЗТм) |  |  |  |  |  | чел.-ч |  |  | 0,302575 |  |  |  |  | 197,52 |
|  | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т |  |  |  |  |  | маш.-ч | 0,65 | 0,7 | 0,302575 |  |  | 805,73 |  | 243,79 |
|  | 4-100-040 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 |  |  |  |  |  | чел.-ч | 0,65 | 0,7 | 0,302575 |  |  | 652,79 |  | 197,52 |
|  | 91.17.04-233 | Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 350 А |  |  |  |  |  | маш.-ч | 9,51 | 0,7 | 4,426905 |  |  | 38,02 |  | 168,31 |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |
|  | 01.7.03.04-0001 | Электроэнергия |  |  |  |  |  | кВт-ч | 21,51 | 0 | 0 |  |  | 7,96 |  | 0,00 |
|  | 01.7.11.07-0227 | Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей УОНИ 13/45, Э42А, диаметр 4-5 мм |  |  |  |  |  | кг | 8,1 | 0 | 0 | 155,63 | 0,87 | 135,40 |  | 0,00 |
|  | 08.3.03.06-0002 | Проволока горячекатаная в мотках, диаметр 6,3-6,5 мм |  |  |  |  |  | т | 0,0001 | 0 | 0 | 60 258,20 | 0,92 | 55 437,54 |  | 0,00 |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 25 192,35 |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 24 780,25 |
|  | Пр/812-040.1-2 | НР Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов |  |  |  |  |  | % | 104 |  | 104 |  |  |  |  | 25 771,46 |
|  | Пр/774-040.1 | СП Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов |  |  |  |  |  | % | 59 |  | 59 |  |  |  |  | 14 620,35 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 98 622,80 |  | 65 584,16 |
| 6 | ГЭСНр68-02-012-01 | Разборка тротуаров и дорожек из плит с их отноской и укладкой в штабель // Демонтаж плитки тротуарной (65 кг/м2) |  |  |  |  |  | 100 м2 | 1,45 | 1 | 1,45 |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=145 / 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ(ЗТ) |  |  |  |  |  | чел.-ч |  |  | 27,086 |  |  |  |  | 14 026,49 |
|  | 1-100-17 | Средний разряд работы 1,7 |  |  |  |  |  | чел.-ч | 18,68 |  | 27,086 |  |  | 517,85 |  | 14 026,49 |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 14 026,49 |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 14 026,49 |
|  | Пр/812-102.0-2 | НР Благоустройство (ремонтно-строительные) |  |  |  |  |  | % | 103 |  | 103 |  |  |  |  | 14 447,28 |
|  | Пр/774-102.0 | СП Благоустройство (ремонтно-строительные) |  |  |  |  |  | % | 54 |  | 54 |  |  |  |  | 7 574,30 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 24 860,74 |  | 36 048,07 |
| 7 | ГЭСН27-03-010-01 | Разборка бортовых камней: на бетонном основании // Камни бортовые БР 100.20.8 тротуарные (0,04 т/шт) |  |  |  |  |  | 100 м | 2,9 | 1 | 2,9 |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=290 / 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ(ЗТ) |  |  |  |  |  | чел.-ч |  |  | 222,43 |  |  |  |  | 121 362,26 |
|  | 1-100-23 | Средний разряд работы 2,3 |  |  |  |  |  | чел.-ч | 76,7 |  | 222,43 |  |  | 545,62 |  | 121 362,26 |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 121 362,26 |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 121 362,26 |
|  | Пр/812-021.0-2 | НР Автомобильные дороги |  |  |  |  |  | % | 148 |  | 148 |  |  |  |  | 179 616,14 |
|  | Пр/774-021.0 | СП Автомобильные дороги |  |  |  |  |  | % | 134 |  | 134 |  |  |  |  | 162 625,43 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 159 863,39 |  | 463 603,83 |
| 8 | ГЭСН27-03-010-01 | Разборка бортовых камней: на бетонном основании // Камни бортовые БР 100.30.15 дорожные (0,1 т/шт) |  |  |  |  |  | 100 м | 0,8 | 1 | 0,8 |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=80 / 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ(ЗТ) |  |  |  |  |  | чел.-ч |  |  | 61,36 |  |  |  |  | 33 479,24 |
|  | 1-100-23 | Средний разряд работы 2,3 |  |  |  |  |  | чел.-ч | 76,7 |  | 61,36 |  |  | 545,62 |  | 33 479,24 |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 33 479,24 |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 33 479,24 |
|  | Пр/812-021.0-2 | НР Автомобильные дороги |  |  |  |  |  | % | 148 |  | 148 |  |  |  |  | 49 549,28 |
|  | Пр/774-021.0 | СП Автомобильные дороги |  |  |  |  |  | % | 134 |  | 134 |  |  |  |  | 44 862,18 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 159 863,38 |  | 127 890,70 |
| Пересадка кустарников |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | ГЭСН47-01-059-08 | Заготовка стандартных саженцев с оголенной корневой системой: кустарников без упаковки вручную |  |  |  |  |  | 100 шт | 0,12 | 1 | 0,12 |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=12 / 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ(ЗТ) |  |  |  |  |  | чел.-ч |  |  | 1,5924 |  |  |  |  | 907,64 |
|  | 1-100-28 | Средний разряд работы 2,8 |  |  |  |  |  | чел.-ч | 13,27 |  | 1,5924 |  |  | 569,98 |  | 907,64 |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 907,64 |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 907,64 |
|  | Пр/812-041.0-2 | НР Озеленение. Защитные лесонасаждения |  |  |  |  |  | % | 104 |  | 104 |  |  |  |  | 943,95 |
|  | Пр/774-041.0 | СП Озеленение. Защитные лесонасаждения |  |  |  |  |  | % | 72 |  | 72 |  |  |  |  | 653,50 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 20 875,75 |  | 2 505,09 |
| Земляные работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | ГЭСН01-01-012-31 | Разработка грунта экскаваторами с погрузкой на автомобили-самосвалы, вместимость ковша 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов: 1 |  |  |  |  |  | 1000 м3 | 0,4 | 1 | 0,4 |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=(1600*0,25) / 1000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ(ЗТ) |  |  |  |  |  | чел.-ч |  |  | 3,388 |  |  |  |  | 1 799,03 |
|  | 1-100-20 | Средний разряд работы 2,0 |  |  |  |  |  | чел.-ч | 8,47 |  | 3,388 |  |  | 531,00 |  | 1 799,03 |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 18 817,03 |
|  |  | ОТм(ЗТм) |  |  |  |  |  | чел.-ч |  |  | 10,872 |  |  |  |  | 9 533,54 |
|  | 91.01.01-035 | Бульдозеры, мощность 79 кВт (108 л.с.) |  |  |  |  |  | маш.-ч | 5,97 |  | 2,388 | 887,54 | 1,79 | 1 588,70 |  | 3 793,82 |
|  | 4-100-060 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 |  |  |  |  |  | чел.-ч | 5,97 |  | 2,388 |  |  | 876,89 |  | 2 094,01 |
|  | 91.01.05-085 | Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, объем ковша 0,5 м3 |  |  |  |  |  | маш.-ч | 21,21 |  | 8,484 | 1 054,03 | 1,68 | 1 770,77 |  | 15 023,21 |
|  | 4-100-060 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 |  |  |  |  |  | чел.-ч | 21,21 |  | 8,484 |  |  | 876,89 |  | 7 439,53 |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 196,60 |
|  | 02.2.05.04-2090 | Щебень из плотных горных пород для строительных работ М 800, фракция 20-40 мм |  |  |  |  |  | м3 | 0,1 |  | 0,04 | 2 184,44 | 2,25 | 4 914,99 |  | 196,60 |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 30 346,20 |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11 332,57 |
|  | Пр/812-001.1-2 | НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом |  |  |  |  |  | % | 93 |  | 93 |  |  |  |  | 10 539,29 |
|  | Пр/774-001.1 | СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом |  |  |  |  |  | % | 46 |  | 46 |  |  |  |  | 5 212,98 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 115 246,18 |  | 46 098,47 |
| 10.1 | 02-15-1-01-0010 | Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью до 15 т по дорогам с усовершенствованным (асфальтобетонным, цементобетонным, железобетонным, обработанным органическим вяжущим) дорожным покрытием на расстояние 10 км |  |  |  |  |  | 1т груза | 560 | 1 | 560 |  |  | 264,98 |  | 148 388,80 |
|  |  | Объем=1600*0,25*1,4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 148 388,80 |
| Погрузка, вывоз и утилизация строительного мусора |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 51-1 | Погрузка в автотранспортное средство: прочие материалы, детали (с использованием погрузчика) |  |  |  |  |  | 1т груза | 31,68 | 1 | 31,68 |  |  | 782,02 |  | 24 774,39 |
|  |  | Объем=65*145/1000+0,1*80+0,04*290+0,451+0,09+0,124+15*53*2/1000+400/1000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 24 774,39 |
| 12 | 02-15-1-01-0010 | Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью до 15 т по дорогам с усовершенствованным (асфальтобетонным, цементобетонным, железобетонным, обработанным органическим вяжущим) дорожным покрытием на расстояние 10 км |  |  |  |  |  | 1т груза | 33,255 | 1 | 33,255 |  |  | 264,98 |  | 8 811,91 |
|  |  | Объем=3*1,5*0,14*2,5+31,68 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8 811,91 |
| 13 | ТЦ_86_8622024682_12.12.2025_25.1 | Затраты на захоронение отходов на полигоне ТБО |  |  |  |  |  | м3 | 49,69 | 1 | 49,69 |  |  | 601,33 |  | 29 880,09 |
|  |  | Объем=20+6+3*1,5*0,14+2+145*0,06+0,016*290*1,5+0,045*80*1,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 29 880,09 |
|  |  | Итоги по разделу 1 Демонтажные и подготовительные работы : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего прямые затраты (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 468 594,37 |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Оплата труда рабочих |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 254 216,26 |
|  |  | Эксплуатация машин |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 21 345,82 |
|  |  | Оплата труда машинистов (Отм) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 657,98 |
|  |  | Материалы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 25 173,60 |
|  |  | Перевозка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 157 200,71 |
|  |  | Строительные работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 007 820,88 |
|  |  | Строительные работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 850 620,17 |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | оплата труда |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 245 617,37 |
|  |  | эксплуатация машин и механизмов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 19 948,59 |
|  |  | оплата труда машинистов (Отм) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 158,40 |
|  |  | материалы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 25 001,62 |
|  |  | накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 302 218,86 |
|  |  | сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 247 675,33 |
|  |  | Перевозка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 157 200,71 |
|  |  | Монтажные работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 23 587,51 |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | оплата труда |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8 598,89 |
|  |  | эксплуатация машин и механизмов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 397,23 |
|  |  | оплата труда машинистов (Отм) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 499,58 |
|  |  | материалы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 171,98 |
|  |  | накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8 461,58 |
|  |  | сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 458,25 |
|  |  | Всего ФОТ (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 264 874,24 |
|  |  | Всего накладные расходы (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 310 680,44 |
|  |  | Всего сметная прибыль (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 252 133,58 |
|  |  | Всего по разделу 1 Демонтажные и подготовительные работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 031 408,39 |
|  |  | справочно: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Затраты труда рабочих |  |  |  |  |  |  |  |  | 402,852433 |  |  |  |  |  |
|  |  | Затраты труда машинистов |  |  |  |  |  |  |  |  | 12,375639 |  |  |  |  |  |
| Раздел 2. Устройство наружного освещения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | ГЭСН01-02-031-01 |  | Бурение ям глубиной до 2 м бурильно-крановыми машинами: на тракторе, группа грунтов 1 |  |  |  |  | 100 шт | 0,12 | 1 | 0,12 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Объем=12 / 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 |  | ОТ(ЗТ) |  |  |  |  | чел.-ч |  |  | 1,728 |  |  |  |  | 917,57 |
|  | 1-100-20 |  | Средний разряд работы 2,0 |  |  |  |  | чел.-ч | 14,4 |  | 1,728 |  |  | 531,00 |  | 917,57 |
|  | 2 |  | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 452,52 |
|  |  |  | ОТм(ЗТм) |  |  |  |  | чел.-ч |  |  | 1,884 |  |  |  |  | 1 413,43 |
|  | 91.04.01-032 |  | Машины бурильно-крановые на базе трактора на гусеничном ходу мощностью 70 кВт (95 л.с.), глубина бурения до 3 м, диаметр скважин до 800 мм |  |  |  |  | маш.-ч | 15,7 |  | 1,884 | 774,86 | 1,68 | 1 301,76 |  | 2 452,52 |
|  | 4-100-050 |  | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 5 |  |  |  |  | чел.-ч | 15,7 |  | 1,884 |  |  | 750,23 |  | 1 413,43 |
|  |  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 783,52 |
|  |  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 331,00 |
|  | Пр/812-001.4-2 |  | НР Земляные работы, выполняемые по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным) |  |  |  |  | % | 90 |  | 90 |  |  |  |  | 2 097,90 |
|  | Пр/774-001.4 |  | СП Земляные работы, выполняемые по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным) |  |  |  |  | % | 41 |  | 41 |  |  |  |  | 955,71 |
|  |  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 65 309,42 |  | 7 837,13 |
| 15 | ГЭСН06-03-004-10 применительно |  | Установка стальных конструкций, остающихся в теле бетона // Установка закладных деталей ФМ-0.159-2.0-200(10) фл. 300х300 грунт |  |  |  |  | т | 0,4572 | 1 | 0,4572 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Объем=38,1*12/1000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 |  | ОТ(ЗТ) |  |  |  |  | чел.-ч |  |  | 19,431 |  |  |  |  | 12 684,36 |
|  | 1-100-40 |  | Средний разряд работы 4,0 |  |  |  |  | чел.-ч | 42,5 |  | 19,431 |  |  | 652,79 |  | 12 684,36 |
|  | 2 |  | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 852,41 |
|  |  |  | ОТм(ЗТм) |  |  |  |  | чел.-ч |  |  | 1,901952 |  |  |  |  | 1 420,88 |
|  | 91.05.05-015 |  | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т |  |  |  |  | маш.-ч | 1,75 |  | 0,8001 |  |  | 2 279,69 |  | 1 823,98 |
|  | 4-100-060 |  | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 |  |  |  |  | чел.-ч | 1,75 |  | 0,8001 |  |  | 876,89 |  | 701,60 |
|  | 91.14.02-001 |  | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т |  |  |  |  | маш.-ч | 2,41 |  | 1,101852 |  |  | 805,73 |  | 887,80 |
|  | 4-100-040 |  | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 |  |  |  |  | чел.-ч | 2,41 |  | 1,101852 |  |  | 652,79 |  | 719,28 |
|  | 91.17.04-233 |  | Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 350 А |  |  |  |  | маш.-ч | 8,09 |  | 3,698748 |  |  | 38,02 |  | 140,63 |
|  | 4 |  | М |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 433,33 |
|  | 01.7.11.07-0227 |  | Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей УОНИ 13/45, Э42А, диаметр 4-5 мм |  |  |  |  | кг | 7 |  | 3,2004 | 155,63 | 0,87 | 135,40 |  | 433,33 |
|  |  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 17 390,98 |
|  |  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 14 105,24 |
|  | Пр/812-006.0-2 |  | НР Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве |  |  |  |  | % | 103 |  | 103 |  |  |  |  | 14 528,40 |
|  | Пр/774-006.0 |  | СП Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве |  |  |  |  | % | 58 |  | 58 |  |  |  |  | 8 181,04 |
|  |  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 87 708,71 |  | 40 100,42 |
| 15.1 | ФСБЦ-07.2.02.01-0115 применительно |  | Деталь закладная фундамента стальная фланцевая трубчатая оцинкованная, диаметр трубы 159 мм, толщина 4 мм, размер фланца 400 мм, количество отверстий фланца 4 шт, диаметр отверстий крепежных элементов 30 мм, высота закладной 2000 мм // Закладная деталь ФМ-0.159-2.0-200(10) фл. 300х300 грунт |  |  |  |  | шт | 12 | 1 | 12 | 7 859,27 | 1,14 | 8 959,57 |  | 107 514,84 |
|  |  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 107 514,84 |
| 16 | ГЭСН05-01-063-01 применительно |  | Заполнение раствором пустот между стенкой скважины и телом сваи // Бетонирование закладных деталей |  |  |  |  | м3 | 2,88 | 1 | 2,88 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Объем=0,24*12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 |  | ОТ(ЗТ) |  |  |  |  | чел.-ч |  |  | 5,76 |  |  |  |  | 3 311,14 |
|  | 1-100-29 |  | Средний разряд работы 2,9 |  |  |  |  | чел.-ч | 2 |  | 5,76 |  |  | 574,85 |  | 3 311,14 |
|  | 2 |  | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 491,31 |
|  |  |  | ОТм(ЗТм) |  |  |  |  | чел.-ч |  |  | 1,2672 |  |  |  |  | 827,22 |
|  | 91.07.08-011 |  | Глиномешалки, емкость 4 м3 |  |  |  |  | маш.-ч | 0,44 |  | 1,2672 | 115,25 | 1,95 | 224,74 |  | 284,79 |
|  | 4-100-040 |  | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 |  |  |  |  | чел.-ч | 0,44 |  | 1,2672 |  |  | 652,79 |  | 827,22 |
|  | 91.19.06-011 |  | Насосы грязевые, производительность 23,4-65,3 м3/ч, давление нагнетания 15,7-5,88 МПа (160-60 кгс/см2) |  |  |  |  | маш.-ч | 0,8 |  | 2,304 | 288,50 | 1,73 | 499,11 |  | 1 149,95 |
|  | 91.19.08-009 |  | Насосы, производительность 50 м3/ч, напор 32 м, мощность 8 кВт |  |  |  |  | маш.-ч | 0,38 |  | 1,0944 | 29,88 | 1,73 | 51,69 |  | 56,57 |
|  |  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 629,67 |
|  |  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 138,36 |
|  | Пр/812-005.1-2 |  | НР Свайные работы |  |  |  |  | % | 118 |  | 118 |  |  |  |  | 4 883,26 |
|  | Пр/774-005.1 |  | СП Свайные работы |  |  |  |  | % | 70 |  | 70 |  |  |  |  | 2 896,85 |
|  |  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 656,17 |  | 13 409,78 |
| 16.1 | ТЦ_04.1.02.05_86_8622028775_02.03.2026_01_22.1 |  | Смеси бетонные тяжелого бетона В25 |  |  |  |  | м3 | 2,88 | 1 | 2,88 |  |  | 12 049,18 |  | 34 701,64 |
|  |  |  | Объем=0,24*12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 34 701,64 |
| 17 | ГЭСН33-01-016-01 |  | Установка стальных опор промежуточных: свободностоящих, одностоечных массой до 2 т // Монтаж опор освещения ОГКф-9,0 |  |  |  |  | т | 1,296 | 1 | 1,296 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Объем=108*12/1000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 |  | ОТ(ЗТ) |  |  |  |  | чел.-ч |  |  | 33,696 |  |  |  |  | 22 324,95 |
|  | 1-100-41 |  | Средний разряд работы 4,1 |  |  |  |  | чел.-ч | 26 |  | 33,696 |  |  | 662,54 |  | 22 324,95 |
|  | 2 |  | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 12 262,56 |
|  |  |  | ОТм(ЗТм) |  |  |  |  | чел.-ч |  |  | 5,5336608 |  |  |  |  | 4 696,47 |
|  | 91.05.05-015 |  | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т |  |  |  |  | маш.-ч | 1,04 |  | 1,34784 |  |  | 2 279,69 |  | 3 072,66 |
|  | 4-100-060 |  | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 |  |  |  |  | чел.-ч | 1,04 |  | 1,34784 |  |  | 876,89 |  | 1 181,91 |
|  | 91.05.14-516 |  | Краны прицепные пневмоколесные с гусеничным трактором с лебедкой, мощность 132 кВт (180 л.с.), без учета трактора, грузоподъемность 25 т |  |  |  |  | маш.-ч | 3,07 |  | 3,97872 | 271,41 | 1,61 | 436,97 |  | 1 738,58 |
|  | 4-100-060 |  | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 |  |  |  |  | чел.-ч | 0,4298 |  | 0,5570208 |  |  | 876,89 |  | 488,45 |
|  | 91.06.01-002 |  | Домкраты гидравлические, грузоподъемность 6,3-25 т |  |  |  |  | маш.-ч | 3,08 |  | 3,99168 | 0,54 | 2,15 | 1,16 |  | 4,63 |
|  | 91.13.03-111 |  | Спецавтомобили-вездеходы, грузоподъемность до 8 т |  |  |  |  | маш.-ч | 1,85 |  | 2,3976 |  |  | 1 949,35 |  | 4 673,76 |
|  | 4-100-060 |  | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 |  |  |  |  | чел.-ч | 1,85 |  | 2,3976 |  |  | 876,89 |  | 2 102,43 |
|  | 91.15.02-029 |  | Тракторы на гусеничном ходу с лебедкой 132 кВт (180 л.с.) |  |  |  |  | маш.-ч | 0,95 |  | 1,2312 | 1 521,77 | 1,48 | 2 252,22 |  | 2 772,93 |
|  | 4-100-050 |  | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 5 |  |  |  |  | чел.-ч | 0,95 |  | 1,2312 |  |  | 750,23 |  | 923,68 |
|  |  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 39 283,98 |
|  |  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 27 021,42 |
|  | Пр/812-027.0-2 |  | НР Линии электропередачи |  |  |  |  | % | 104 |  | 104 |  |  |  |  | 28 102,28 |
|  | Пр/774-027.0 |  | СП Линии электропередачи |  |  |  |  | % | 60 |  | 60 |  |  |  |  | 16 212,85 |
|  |  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 64 505,49 |  | 83 599,11 |
| 17.1 | ФСБЦ-07.4.03.06-0016 |  | Опора несиловая фланцевая многогранная коническая, оцинкованная, с люком для ревизии, высота надземной части опоры 9000 мм, размеры фланца 250х250х25 мм, диаметр нижней трубы 166 мм, диаметр верхней трубы 68 мм // Опора освещения стальная ОГКф-9,0 |  |  |  |  | шт | 12 | 1 | 12 | 31 124,56 | 1,06 | 32 992,03 |  | 395 904,36 |
|  |  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 395 904,36 |
| 18 | ГЭСНм08-02-148-01 |  | Кабель до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м кабеля: до 1 кг |  |  |  |  | 100 м | 0,54 | 1 | 0,54 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Объем=54 / 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 |  | ОТ(ЗТ) |  |  |  |  | чел.-ч |  |  | 5,3568 |  |  |  |  | 3 418,60 |
|  | 1-100-38 |  | Средний разряд работы 3,8 |  |  |  |  | чел.-ч | 9,92 |  | 5,3568 |  |  | 638,18 |  | 3 418,60 |
|  | 2 |  | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 358,84 |
|  |  |  | ОТм(ЗТм) |  |  |  |  | чел.-ч |  |  | 0,216 |  |  |  |  | 165,20 |
|  | 91.05.05-015 |  | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т |  |  |  |  | маш.-ч | 0,2 |  | 0,108 |  |  | 2 279,69 |  | 246,21 |
|  | 4-100-060 |  | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 |  |  |  |  | чел.-ч | 0,2 |  | 0,108 |  |  | 876,89 |  | 94,70 |
|  | 91.06.01-003 |  | Домкраты гидравлические, грузоподъемность 63-100 т |  |  |  |  | маш.-ч | 2,4 |  | 1,296 | 1,75 | 2,15 | 3,76 |  | 4,87 |
|  | 91.06.03-061 |  | Лебедки электрические тяговым усилием до 12,26 кН (1,25 т) |  |  |  |  | маш.-ч | 2,4 |  | 1,296 | 8,84 | 1,81 | 16,00 |  | 20,74 |
|  | 91.14.02-001 |  | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т |  |  |  |  | маш.-ч | 0,2 |  | 0,108 |  |  | 805,73 |  | 87,02 |
|  | 4-100-040 |  | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 |  |  |  |  | чел.-ч | 0,2 |  | 0,108 |  |  | 652,79 |  | 70,50 |
|  | 4 |  | М |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 414,84 |
|  | 01.7.06.07-0002 |  | Ленты монтажные из пластмассы для бандажирования проводов, скрепляются пластмассовыми кнопками, ширина 10 мм |  |  |  |  | 10 м | 0,096 |  | 0,05184 | 37,71 | 1,94 | 73,16 |  | 3,79 |
|  | 10.3.02.03-0011 |  | Припои оловянно-свинцовые бессурьмянистые, марка ПОС30 |  |  |  |  | кг | 0,5 |  | 0,27 | 931,11 | 1,62 | 1 508,40 |  | 407,27 |
|  | 14.4.03.03-0002 |  | Лак битумный БТ-123 |  |  |  |  | т | 0,00006 |  | 0,0000324 | 82 698,14 | 1,41 | 116 604,38 |  | 3,78 |
|  |  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 357,48 |
| 18.1 | 421/пр_2020_п.75_пп.а |  | Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы |  |  |  |  | % | 2 |  | 2 |  |  |  |  | 68,37 |
|  |  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 583,80 |
|  | Пр/812-049.3-2 |  | НР Электротехнические установки на других объектах |  |  |  |  | % | 98 |  | 98 |  |  |  |  | 3 512,12 |
|  | Пр/774-049.3 |  | СП Электротехнические установки на других объектах |  |  |  |  | % | 51 |  | 51 |  |  |  |  | 1 827,74 |
|  |  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 18 084,65 |  | 9 765,71 |
| 18.1 | ФСБЦ-21.1.06.09-0092 |  | Кабель силовой с медными жилами ВВГнг(A) 2х2,5ок(N)-660 |  |  |  |  | 1000 м | 0,05508 | 1 | 0,05508 | 55 338,54 | 1,21 | 66 959,63 |  | 3 688,14 |
|  |  |  | Объем=(54*1,02) / 1000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 688,14 |
| 19 | ГЭСН33-04-017-01 |  | Подвеска провода СИП-2 напряжением от 0,4 кВ до 1 кВ на опорах, при 32 опорах на км линии: с использованием автогидроподъемника |  |  |  |  | 1000 м | 0,285 | 1 | 0,285 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Объем=285 / 1000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 |  | ОТ(ЗТ) |  |  |  |  | чел.-ч |  |  | 27,1092 |  |  |  |  | 17 327,82 |
|  | 2-100-02 |  | Рабочий 2 разряда |  |  |  |  | чел.-ч | 0,99 |  | 0,28215 |  |  | 531,00 |  | 149,82 |
|  | 2-100-03 |  | Рабочий 3 разряда |  |  |  |  | чел.-ч | 47,29 |  | 13,47765 |  |  | 579,72 |  | 7 813,26 |
|  | 2-100-04 |  | Рабочий 4 разряда |  |  |  |  | чел.-ч | 23,42 |  | 6,6747 |  |  | 652,79 |  | 4 357,18 |
|  | 2-100-05 |  | Рабочий 5 разряда |  |  |  |  | чел.-ч | 23,42 |  | 6,6747 |  |  | 750,23 |  | 5 007,56 |
|  | 2 |  | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 835,49 |
|  |  |  | ОТм(ЗТм) |  |  |  |  | чел.-ч |  |  | 7,09365 |  |  |  |  | 4 678,58 |
|  | 91.05.05-015 |  | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т |  |  |  |  | маш.-ч | 0,75 |  | 0,21375 |  |  | 2 279,69 |  | 487,28 |
|  | 4-100-060 |  | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 |  |  |  |  | чел.-ч | 0,75 |  | 0,21375 |  |  | 876,89 |  | 187,44 |
|  | 91.06.03-055 |  | Лебедки электрические тяговым усилием 19,62 кН (2 т) |  |  |  |  | маш.-ч | 0,81 |  | 0,23085 | 11,45 | 1,81 | 20,72 |  | 4,78 |
|  | 91.06.06-011 |  | Автогидроподъемники, высота подъема 12 м |  |  |  |  | маш.-ч | 22,74 |  | 6,4809 | 346,73 | 1,85 | 641,45 |  | 4 157,17 |
|  | 4-100-040 |  | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 |  |  |  |  | чел.-ч | 22,74 |  | 6,4809 |  |  | 652,79 |  | 4 230,67 |
|  | 91.14.02-001 |  | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т |  |  |  |  | маш.-ч | 0,59 |  | 0,16815 |  |  | 805,73 |  | 135,48 |
|  | 4-100-040 |  | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 |  |  |  |  | чел.-ч | 0,59 |  | 0,16815 |  |  | 652,79 |  | 109,77 |
|  | 91.17.04-544 |  | Генераторы бензиновые портативные, мощность до 6 кВт |  |  |  |  | маш.-ч | 0,81 |  | 0,23085 |  |  | 219,99 |  | 50,78 |
|  | 4-100-040 |  | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 |  |  |  |  | чел.-ч | 0,81 |  | 0,23085 |  |  | 652,79 |  | 150,70 |
|  |  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 26 841,89 |
|  |  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 22 006,40 |
|  | Пр/812-027.0-2 |  | НР Линии электропередачи |  |  |  |  | % | 104 |  | 104 |  |  |  |  | 22 886,66 |
|  | Пр/774-027.0 |  | СП Линии электропередачи |  |  |  |  | % | 60 |  | 60 |  |  |  |  | 13 203,84 |
|  |  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 220 815,40 |  | 62 932,39 |
| 19.1 | ФСБЦ-21.2.01.01-0062 применительно |  | Провод самонесущий изолированный СИП-4 2х16-0,6/1// Провод самонесущий изолированный СИП-2 2х16 |  |  |  |  | 1000 м | 0,2907 | 1 | 0,2907 | 31 139,61 | 1,41 | 43 906,85 |  | 12 763,72 |
|  |  |  | Объем=(285*1,02) / 1000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 12 763,72 |
| 19.2 | ФСБЦ-25.2.02.04-0014 применительно |  | Кронштейн РА-4 для присоединения неизолированных проводов к линейным разъединителям (тип РДЗ, РЛНД) на воздушных ЛЭП 6-10 кВ// Кронштейн анкерный СА 1500 |  |  |  |  | шт | 2 | 1 | 2 | 153,15 | 1,42 | 217,47 |  | 434,94 |
|  |  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 434,94 |
| 19.3 | ФСБЦ-25.2.02.04-0003 применительно |  | Комплект промежуточной подвески для подвешивания самонесущих кабелей сечением 16-95 мм2, предельная нагрузка 12-20 кН в составе кронштейн из высокопрочного коррозионностойкого алюминиевого сплава и пластикового подвеса// Комплект промежуточной подвески РА 1500 |  |  |  |  | компл | 11 | 1 | 11 | 576,55 | 1,24 | 714,92 |  | 7 864,12 |
|  |  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7 864,12 |
| 19.4 | ФСБЦ-20.1.01.01-0009 |  | Зажимы анкерные для самонесущих изолированных проводов, диапазон сечений 2х16/4х35 мм2// Зажим анкерный клиновой PA25x100 2-4x16-35 мм2 |  |  |  |  | 100 шт | 0,02 | 1 | 0,02 | 13 469,94 | 1,19 | 16 029,23 |  | 320,58 |
|  |  |  | Объем=2 / 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 320,58 |
| 19.5 | ФСБЦ-20.1.02.18-1002 применительно |  | Ленты бандажные для устройства вертикальной разметки на опорах контактной сети, из нержавеющей стали 08Х18Н10, толщина 0,76 мм, ширина 19 мм// Лента бандажная стальная СОТ37 |  |  |  |  | 10 м | 1,2 | 1 | 1,2 | 911,44 | 1,42 | 1 294,24 |  | 1 553,09 |
|  |  |  | Объем=12 / 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 553,09 |
| 19.6 | ФСБЦ-20.1.02.18-1000 применительно |  | Замки из нержавеющей стали 08Х18Н10 к ленте бандажной шириной 19 мм для устройства вертикальной разметки на опорах контактной сети // Скрепа для ленты А200 |  |  |  |  | 100 шт | 0,28 | 1 | 0,28 | 2 240,20 | 1,42 | 3 181,08 |  | 890,70 |
|  |  |  | Объем=28 / 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 890,70 |
| 20 | ГЭСНм08-02-144-02 |  | Присоединение к зажимам жил проводов или кабелей сечением: до 6 мм2 |  |  |  |  | 100 шт | 1,2 | 1 | 1,2 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Объем=120 / 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 |  | ОТ(ЗТ) |  |  |  |  | чел.-ч |  |  | 12,48 |  |  |  |  | 7 964,49 |
|  | 1-100-38 |  | Средний разряд работы 3,8 |  |  |  |  | чел.-ч | 10,4 |  | 12,48 |  |  | 638,18 |  | 7 964,49 |
|  |  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7 964,49 |
| 20.1 | 421/пр_2020_п.75_пп.а |  | Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы |  |  |  |  | % | 2 |  | 2 |  |  |  |  | 159,29 |
|  |  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7 964,49 |
|  | Пр/812-049.3-2 |  | НР Электротехнические установки на других объектах |  |  |  |  | % | 98 |  | 98 |  |  |  |  | 7 805,20 |
|  | Пр/774-049.3 |  | СП Электротехнические установки на других объектах |  |  |  |  | % | 51 |  | 51 |  |  |  |  | 4 061,89 |
|  |  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 16 659,06 |  | 19 990,87 |
| 20.1 | ФСБЦ-20.1.01.02-1010 применительно |  | Зажим прокалывающий Р4 1,5-10/6-95 // Зажим прокалывающий EP 95-13 |  |  |  |  | шт | 30 | 1 | 30 | 177,35 | 1,19 | 211,05 |  | 6 331,50 |
|  |  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 331,50 |
| 20.2 | ФСБЦ-20.1.01.02-1010 применительно |  | Зажим прокалывающий Р4 1,5-10/6-95 // Зажим прокалывающий P2R-95 |  |  |  |  | шт | 2 | 1 | 2 | 177,35 | 1,19 | 211,05 |  | 422,10 |
|  |  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 422,10 |
| 21 | ГЭСН33-04-014-02 применительно |  | Установка светильников: с лампами люминесцентными // Установка светильников на кронштейне |  |  |  |  | шт | 17 | 1 | 17 |  |  |  |  |  |
|  | 1 |  | ОТ(ЗТ) |  |  |  |  | чел.-ч |  |  | 34,17 |  |  |  |  | 20 558,04 |
|  | 1-100-33 |  | Средний разряд работы 3,3 |  |  |  |  | чел.-ч | 2,01 |  | 34,17 |  |  | 601,64 |  | 20 558,04 |
|  | 2 |  | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 18 159,70 |
|  |  |  | ОТм(ЗТм) |  |  |  |  | чел.-ч |  |  | 13,77 |  |  |  |  | 10 148,46 |
|  | 91.06.06-013 |  | Автогидроподъемники, высота подъема 22 м |  |  |  |  | маш.-ч | 0,7 |  | 11,9 | 756,44 | 1,85 | 1 399,41 |  | 16 652,98 |
|  | 4-100-050 |  | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 5 |  |  |  |  | чел.-ч | 0,7 |  | 11,9 |  |  | 750,23 |  | 8 927,74 |
|  | 91.14.02-001 |  | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т |  |  |  |  | маш.-ч | 0,11 |  | 1,87 |  |  | 805,73 |  | 1 506,72 |
|  | 4-100-040 |  | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 |  |  |  |  | чел.-ч | 0,11 |  | 1,87 |  |  | 652,79 |  | 1 220,72 |
|  | 4 |  | М |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 287,85 |
|  | 01.3.01.01-0010 |  | Бензин-растворитель |  |  |  |  | кг | 0,06 |  | 1,02 | 160,27 | 1,46 | 233,99 |  | 238,67 |
|  | 01.3.01.06-0038 |  | Смазка защитная электросетевая |  |  |  |  | кг | 0,01 |  | 0,17 | 185,43 | 1,56 | 289,27 |  | 49,18 |
|  |  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 49 154,05 |
|  |  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 30 706,50 |
|  | Пр/812-027.0-2 |  | НР Линии электропередачи |  |  |  |  | % | 104 |  | 104 |  |  |  |  | 31 934,76 |
|  | Пр/774-027.0 |  | СП Линии электропередачи |  |  |  |  | % | 60 |  | 60 |  |  |  |  | 18 423,90 |
|  |  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 853,69 |  | 99 512,71 |
| 21.1 | ФСБЦ-20.3.03.07-1441 применительно |  | Светильник консольный светодиодный уличный, мощность 80 Вт, IP66 // Светильник светодиодный |  |  |  |  | шт | 17 | 1 | 17 | 7 940,17 | 1,12 | 8 892,99 |  | 151 180,83 |
|  |  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 151 180,83 |
| 21.2 | ФСБЦ-07.2.02.02-0350 применительно |  | Кронштейн двухрожковый оцинкованный для консольных и подвесных светильников, высота 1500 мм, вылет 1500 мм, угол между посадочными местами 180°, диаметр кронштейна 60 мм, диаметр опорного фланца 100 мм // Кронштейн двухрожковый К2К-0,5-1,5/90° |  |  |  |  | шт | 2 | 1 | 2 | 7 156,18 | 0,84 | 6 011,19 |  | 12 022,38 |
|  |  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 12 022,38 |
| 21.3 | ФСБЦ-07.2.02.02-0350 применительно |  | Кронштейн двухрожковый оцинкованный для консольных и подвесных светильников, высота 1500 мм, вылет 1500 мм, угол между посадочными местами 180°, диаметр кронштейна 60 мм, диаметр опорного фланца 100 мм // Кронштейн двухрожковый К2К-0,5-1,5/180° |  |  |  |  | шт | 3 | 1 | 3 | 7 156,18 | 0,84 | 6 011,19 |  | 18 033,57 |
|  |  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 18 033,57 |
| 21.4 | ФСБЦ-07.2.02.02-0081 |  | Кронштейн однорожковый оцинкованный для консольных и подвесных светильников, высота 1500 мм, вылет 2000 мм, диаметр кронштейна 60 мм, диаметр опорного фланца 76 мм // Кронштейн однорожковый К1К-0,5-1,5 |  |  |  |  | шт | 7 | 1 | 7 | 6 479,10 | 0,84 | 5 442,44 |  | 38 097,08 |
|  |  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 38 097,08 |
|  |  |  | Итоги по разделу 2 Устройство наружного освещения : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Всего прямые затраты (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 947 357,31 |
|  |  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Оплата труда рабочих |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 88 506,97 |
|  |  |  | Эксплуатация машин |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 42 412,83 |
|  |  |  | Оплата труда машинистов (Отм) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 23 350,24 |
|  |  |  | Материалы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 793 087,27 |
|  |  |  | Строительные работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 088 673,39 |
|  |  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | оплата труда |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 77 123,88 |
|  |  |  | эксплуатация машин и механизмов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 42 053,99 |
|  |  |  | оплата труда машинистов (Отм) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 23 185,04 |
|  |  |  | материалы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 782 003,03 |
|  |  |  | накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 104 433,26 |
|  |  |  | сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 59 874,19 |
|  |  |  | Монтажные работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 40 198,32 |
|  |  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | оплата труда |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11 383,09 |
|  |  |  | эксплуатация машин и механизмов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 358,84 |
|  |  |  | оплата труда машинистов (Отм) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 165,20 |
|  |  |  | материалы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11 084,24 |
|  |  |  | накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11 317,32 |
|  |  |  | сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 889,63 |
|  |  |  | Всего ФОТ (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 111 857,21 |
|  |  |  | Всего накладные расходы (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 115 750,58 |
|  |  |  | Всего сметная прибыль (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 65 763,82 |
|  |  |  | Всего по разделу 2 Устройство наружного освещения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 128 871,71 |
|  |  |  | справочно: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Материальные ресурсы, отсутствующие в ФРСН |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 34 701,64 |
|  |  |  | Затраты труда рабочих |  |  |  |  |  |  |  | 139,731 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Затраты труда машинистов |  |  |  |  |  |  |  | 31,6664628 |  |  |  |  |  |
| Раздел 3. Установка бортовых камней |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | ГЭСН27-02-010-09 |  | Установка бортовых камней бетонных газонных и садовых: при других видах покрытий |  |  |  |  | 100 м | 1,8 | 1 | 1,8 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Объем=180 / 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 |  | ОТ(ЗТ) |  |  |  |  | чел.-ч |  |  | 116,28 |  |  |  |  | 66 646,16 |
|  | 2-100-02 |  | Рабочий 2 разряда |  |  |  |  | чел.-ч | 32,66 |  | 58,788 |  |  | 531,00 |  | 31 216,43 |
|  | 2-100-03 |  | Рабочий 3 разряда |  |  |  |  | чел.-ч | 15,97 |  | 28,746 |  |  | 579,72 |  | 16 664,63 |
|  | 2-100-04 |  | Рабочий 4 разряда |  |  |  |  | чел.-ч | 15,97 |  | 28,746 |  |  | 652,79 |  | 18 765,10 |
|  | 2 |  | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 051,61 |
|  |  |  | ОТм(ЗТм) |  |  |  |  | чел.-ч |  |  | 0,936 |  |  |  |  | 611,01 |
|  | 91.05.13-003 |  | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 6 т, с краном-манипулятором, грузоподъемность 1,5 т |  |  |  |  | маш.-ч | 0,32 |  | 0,576 | 735,21 | 1,76 | 1 293,97 |  | 745,33 |
|  | 4-100-040 |  | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 |  |  |  |  | чел.-ч | 0,32 |  | 0,576 |  |  | 652,79 |  | 376,01 |
|  | 91.06.05-060 |  | Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, номинальная вместимость основного ковша 0,46 м3, грузоподъемность 1 т |  |  |  |  | маш.-ч | 0,2 |  | 0,36 |  |  | 850,78 |  | 306,28 |
|  | 4-100-040 |  | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 |  |  |  |  | чел.-ч | 0,2 |  | 0,36 |  |  | 652,79 |  | 235,00 |
|  | 4 |  | М |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 422,26 |
|  | 01.7.15.06-0111 |  | Гвозди строительные |  |  |  |  | т | 0,0005 |  | 0,0009 | 70 296,20 | 1,31 | 92 088,02 |  | 82,88 |
|  | 11.1.03.06-0070 |  | Доска обрезная хвойных пород, естественной влажности, длина 2-6,5 м, ширина 100-250 мм, толщина 25 мм, сорт II |  |  |  |  | м3 | 0,1 |  | 0,18 | 10 082,68 | 1,84 | 18 552,13 |  | 3 339,38 |
|  |  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 71 731,04 |
|  |  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 67 257,17 |
|  | Пр/812-021.1-2 |  | НР Устройство покрытий дорожек, тротуаров, мостовых и площадок и прочее |  |  |  |  | % | 114 |  | 114 |  |  |  |  | 76 673,17 |
|  | Пр/774-021.1 |  | СП Устройство покрытий дорожек, тротуаров, мостовых и площадок и прочее |  |  |  |  | % | 77 |  | 77 |  |  |  |  | 51 788,02 |
|  |  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 111 217,91 |  | 200 192,23 |
| 22.1 | ФСБЦ-05.2.03.03-0011 |  | Камни бортовые бетонные марки БР, БВ, бетон В22,5 (М300) // БР100.20.8, объем 0,016 м3 |  |  |  |  | м3 | 2,88 | 1 | 2,88 | 7 444,62 | 3,21 | 23 897,23 |  | 68 824,02 |
|  |  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 68 824,02 |
| 22.2 | ТЦ_04.1.02.05_86_8622028775_02.03.2026_01_21.1 |  | Смеси бетонные тяжелого бетона В15 |  |  |  |  | м3 | 8,82 | 1 | 8,82 |  |  | 10 456,97 |  | 92 230,48 |
|  |  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 92 230,48 |
| 23 | ГЭСН27-02-010-02 |  | Установка бортовых камней бетонных: при других видах покрытий (дорожных) |  |  |  |  | 100 м | 0,29 | 1 | 0,29 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Объем=29 / 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 |  | ОТ(ЗТ) |  |  |  |  | чел.-ч |  |  | 20,242 |  |  |  |  | 11 636,11 |
|  | 1-100-29 |  | Средний разряд работы 2,9 |  |  |  |  | чел.-ч | 69,8 |  | 20,242 |  |  | 574,85 |  | 11 636,11 |
|  | 2 |  | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 412,63 |
|  |  |  | ОТм(ЗТм) |  |  |  |  | чел.-ч |  |  | 0,1885 |  |  |  |  | 162,69 |
|  | 91.05.05-015 |  | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т |  |  |  |  | маш.-ч | 0,61 |  | 0,1769 |  |  | 2 279,69 |  | 403,28 |
|  | 4-100-060 |  | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 |  |  |  |  | чел.-ч | 0,61 |  | 0,1769 |  |  | 876,89 |  | 155,12 |
|  | 91.14.02-001 |  | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т |  |  |  |  | маш.-ч | 0,04 |  | 0,0116 |  |  | 805,73 |  | 9,35 |
|  | 4-100-040 |  | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 |  |  |  |  | чел.-ч | 0,04 |  | 0,0116 |  |  | 652,79 |  | 7,57 |
|  | 4 |  | М |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 941,33 |
|  | 01.7.15.06-0111 |  | Гвозди строительные |  |  |  |  | т | 0,001 |  | 0,00029 | 70 296,20 | 1,31 | 92 088,02 |  | 26,71 |
|  | 11.1.03.06-0070 |  | Доска обрезная хвойных пород, естественной влажности, длина 2-6,5 м, ширина 100-250 мм, толщина 25 мм, сорт II |  |  |  |  | м3 | 0,17 |  | 0,0493 | 10 082,68 | 1,84 | 18 552,13 |  | 914,62 |
|  |  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 13 152,76 |
|  |  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11 798,80 |
|  | Пр/812-021.0-2 |  | НР Автомобильные дороги |  |  |  |  | % | 148 |  | 148 |  |  |  |  | 17 462,22 |
|  | Пр/774-021.0 |  | СП Автомобильные дороги |  |  |  |  | % | 134 |  | 134 |  |  |  |  | 15 810,39 |
|  |  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 160 087,48 |  | 46 425,37 |
| 23.1 | ФСБЦ-05.2.03.03-0011 |  | Камни бортовые бетонные марки БР, БВ, бетон В22,5 (М300) // БР100.30.15, объем 0,043 м3 |  |  |  |  | м3 | 1,247 | 1 | 1,247 | 7 444,62 | 3,21 | 23 897,23 |  | 29 799,85 |
|  |  |  | Объем=0,043*29 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 29 799,85 |
| 23.2 | ТЦ_04.1.02.05_86_8622028775_02.03.2026_01_21.1 |  | Смеси бетонные тяжелого бетона В15 |  |  |  |  | м3 | 1,711 | 1 | 1,711 |  |  | 10 456,97 |  | 17 891,88 |
|  |  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 17 891,88 |
| 24 | ГЭСН06-15-003-18 |  | Приготовление тяжелых кладочных растворов: цементных марки 100 |  |  |  |  | 100 м3 | 0,000318 | 1 | 0,000318 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Объем=(0,0144+0,0174) / 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 |  | ОТ(ЗТ) |  |  |  |  | чел.-ч |  |  | 0,063918 |  |  |  |  | 33,94 |
|  | 1-100-20 |  | Средний разряд работы 2,0 |  |  |  |  | чел.-ч | 201 |  | 0,063918 |  |  | 531,00 |  | 33,94 |
|  | 2 |  | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 9,43 |
|  |  |  | ОТм(ЗТм) |  |  |  |  | чел.-ч |  |  | 0,0145135 |  |  |  |  | 9,20 |
|  | 91.06.05-011 |  | Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, номинальная вместимость основного ковша 2,6 м3, грузоподъемность 5 т |  |  |  |  | маш.-ч | 14,64 |  | 0,0046555 |  |  | 1 996,27 |  | 9,29 |
|  | 4-100-050 |  | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 5 |  |  |  |  | чел.-ч | 14,64 |  | 0,0046555 |  |  | 750,23 |  | 3,49 |
|  | 91.07.08-025 |  | Растворосмесители передвижные, объем барабана 250 л |  |  |  |  | маш.-ч | 31 |  | 0,009858 | 7,15 | 1,95 | 13,94 |  | 0,14 |
|  | 4-100-030 |  | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 3 |  |  |  |  | чел.-ч | 31 |  | 0,009858 |  |  | 579,72 |  | 5,71 |
|  | 4 |  | М |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 96,87 |
|  | 01.7.03.01-0001 |  | Вода |  |  |  |  | м3 | 31 |  | 0,009858 | 35,71 | 1,75 | 62,49 |  | 0,62 |
|  | 03.2.01.05-0003 |  | Шлакопортландцемент общестроительный ЦЕМ III 32,5Н |  |  |  |  | т | 30,4 |  | 0,0096672 | 4 630,85 | 2,15 | 9 956,33 |  | 96,25 |
|  |  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 149,44 |
|  |  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 43,14 |
|  | Пр/812-108.0-2 |  | НР Изготовление в построечных условиях материалов, полуфабрикатов, металлических заготовок |  |  |  |  | % | 73 |  | 73 |  |  |  |  | 31,49 |
|  | Пр/774-108.0 |  | СП Изготовление в построечных условиях материалов, полуфабрикатов, металлических заготовок |  |  |  |  | % | 34 |  | 34 |  |  |  |  | 14,67 |
|  |  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 615 094,34 |  | 195,60 |
| 24.1 | ФСБЦ-02.3.01.02-1114 |  | Песок природный для строительных работ II класс, очень мелкий |  |  |  |  | м3 | 0,038478 | 1 | 0,038478 | 552,44 | 1,77 | 977,82 |  | 37,62 |
|  |  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 37,62 |
|  |  |  | Итоги по разделу 3 Установка бортовых камней : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Всего прямые затраты (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 293 817,09 |
|  |  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Оплата труда рабочих |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 78 316,21 |
|  |  |  | Эксплуатация машин |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 473,67 |
|  |  |  | Оплата труда машинистов (Отм) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 782,90 |
|  |  |  | Материалы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 213 244,31 |
|  |  |  | Строительные работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 455 597,05 |
|  |  |  | Строительные работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 455 401,45 |
|  |  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | оплата труда |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 78 282,27 |
|  |  |  | эксплуатация машин и механизмов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 464,24 |
|  |  |  | оплата труда машинистов (Отм) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 773,70 |
|  |  |  | материалы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 213 147,44 |
|  |  |  | накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 94 135,39 |
|  |  |  | сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 67 598,41 |
|  |  |  | Отдельные виды работ и затрат, относимые на стоимость строительных работ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 195,60 |
|  |  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | оплата труда |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 33,94 |
|  |  |  | эксплуатация машин и механизмов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 9,43 |
|  |  |  | оплата труда машинистов (Отм) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 9,20 |
|  |  |  | материалы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 96,87 |
|  |  |  | накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 31,49 |
|  |  |  | сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 14,67 |
|  |  |  | Всего ФОТ (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 79 099,11 |
|  |  |  | Всего накладные расходы (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 94 166,88 |
|  |  |  | Всего сметная прибыль (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 67 613,08 |
|  |  |  | Всего по разделу 3 Установка бортовых камней |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 455 597,05 |
|  |  |  | справочно: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Материальные ресурсы, отсутствующие в ФРСН |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 110 122,36 |
|  |  |  | Затраты труда рабочих |  |  |  |  |  |  |  | 136,585918 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Затраты труда машинистов |  |  |  |  |  |  |  | 1,1390135 |  |  |  |  |  |
| Раздел 4. Устройство асфальтобетонного покрытия |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 | ГЭСН27-04-001-04 |  | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня (толщиной 150 мм) |  |  |  |  | 100 м3 | 1,40625 | 1 | 1,40625 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Объем=((104+833,5)*0,15) / 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 |  | ОТ(ЗТ) |  |  |  |  | чел.-ч |  |  | 30,375 |  |  |  |  | 16 573,21 |
|  | 1-100-23 |  | Средний разряд работы 2,3 |  |  |  |  | чел.-ч | 21,6 |  | 30,375 |  |  | 545,62 |  | 16 573,21 |
|  | 2 |  | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 102 935,45 |
|  |  |  | ОТм(ЗТм) |  |  |  |  | чел.-ч |  |  | 28,96875 |  |  |  |  | 24 636,51 |
|  | 91.01.01-035 |  | Бульдозеры, мощность 79 кВт (108 л.с.) |  |  |  |  | маш.-ч | 2,59 |  | 3,6421875 | 887,54 | 1,79 | 1 588,70 |  | 5 786,34 |
|  | 4-100-060 |  | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 |  |  |  |  | чел.-ч | 2,59 |  | 3,6421875 |  |  | 876,89 |  | 3 193,80 |
|  | 91.01.02-004 |  | Автогрейдеры среднего типа, мощность 99 кВт (135 л.с.) |  |  |  |  | маш.-ч | 2,3 |  | 3,234375 | 1 933,00 | 1,79 | 3 460,07 |  | 11 191,16 |
|  | 4-100-060 |  | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 |  |  |  |  | чел.-ч | 2,3 |  | 3,234375 |  |  | 876,89 |  | 2 836,19 |
|  | 91.06.05-011 |  | Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, номинальная вместимость основного ковша 2,6 м3, грузоподъемность 5 т |  |  |  |  | маш.-ч | 2,46 |  | 3,459375 |  |  | 1 996,27 |  | 6 905,85 |
|  | 4-100-050 |  | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 5 |  |  |  |  | чел.-ч | 2,46 |  | 3,459375 |  |  | 750,23 |  | 2 595,33 |
|  | 91.08.03-030 |  | Катки самоходные пневмоколесные статические, масса 30 т |  |  |  |  | маш.-ч | 12,21 |  | 17,1703125 | 2 391,60 | 1,86 | 4 448,38 |  | 76 380,07 |
|  | 4-100-060 |  | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 |  |  |  |  | чел.-ч | 12,21 |  | 17,1703125 |  |  | 876,89 |  | 15 056,48 |
|  | 91.13.01-038 |  | Машины поливомоечные, вместимость цистерны 6 м3 |  |  |  |  | маш.-ч | 1,04 |  | 1,4625 |  |  | 1 827,03 |  | 2 672,03 |
|  | 4-100-040 |  | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 |  |  |  |  | чел.-ч | 1,04 |  | 1,4625 |  |  | 652,79 |  | 954,71 |
|  | 4 |  | М |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 615,14 |
|  | 01.7.03.01-0001 |  | Вода |  |  |  |  | м3 | 7 |  | 9,84375 | 35,71 | 1,75 | 62,49 |  | 615,14 |
|  |  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 144 760,31 |
|  |  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 41 209,72 |
|  | Пр/812-021.0-2 |  | НР Автомобильные дороги |  |  |  |  | % | 148 |  | 148 |  |  |  |  | 60 990,39 |
|  | Пр/774-021.0 |  | СП Автомобильные дороги |  |  |  |  | % | 134 |  | 134 |  |  |  |  | 55 221,02 |
|  |  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 185 579,89 |  | 260 971,72 |
| 25.1 | ФСБЦ-02.2.05.04-2060 |  | Щебень из плотных горных пород для строительных работ М 1000, фракция 10-20 мм |  |  |  |  | м3 | 178,59375 | 1 | 178,59375 | 2 220,14 | 2,41 | 5 350,54 |  | 955 573,00 |
|  |  |  | Объем=1,40625*100*1,27 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 955 573,00 |
| 26 | ГЭСН27-06-029-01 |  | Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей асфальтоукладчиками второго типоразмера, толщина слоя 4 см (толщина слоя 5 см) |  |  |  |  | 1000 м2 | 0,9375 | 1 | 0,9375 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Объем=(104+833,5) / 1000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 |  | ОТ(ЗТ) |  |  |  |  | чел.-ч |  |  | 19,55625 |  |  |  |  | 11 623,06 |
|  | 1-100-32 |  | Средний разряд работы 3,2 |  |  |  |  | чел.-ч | 20,86 |  | 19,55625 |  |  | 594,34 |  | 11 623,06 |
|  | 2 |  | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 89 064,43 |
|  |  |  | ОТм(ЗТм) |  |  |  |  | чел.-ч |  |  | 17,671875 |  |  |  |  | 14 667,26 |
|  | 91.06.03-049 |  | Лебедки ручные и рычажные тяговым усилием до 9,81 кН (1 т) |  |  |  |  | маш.-ч | 2,44 |  | 2,2875 | 1,21 | 1,81 | 2,19 |  | 5,01 |
|  | 91.06.05-011 |  | Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, номинальная вместимость основного ковша 2,6 м3, грузоподъемность 5 т |  |  |  |  | маш.-ч | 0,55 |  | 0,515625 |  |  | 1 996,27 |  | 1 029,33 |
|  | 4-100-050 |  | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 5 |  |  |  |  | чел.-ч | 0,55 |  | 0,515625 |  |  | 750,23 |  | 386,84 |
|  | 91.08.01-004 |  | Асфальтоукладчики гусеничные, максимальная ширина укладки 5 м, скорость укладки до 30 м/мин, производительность 350 т/ч |  |  |  |  | маш.-ч | 2,04 |  | 1,9125 | 2 646,78 | 1,87 | 4 949,48 |  | 9 465,88 |
|  | 4-100-070 |  | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 7 |  |  |  |  | чел.-ч | 2,04 |  | 1,9125 |  |  | 935,35 |  | 1 788,86 |
|  | 91.08.03-017 |  | Катки самоходные гладкие вибрационные, масса 10 т |  |  |  |  | маш.-ч | 2,14 |  | 2,00625 |  |  | 2 819,15 |  | 5 655,92 |
|  | 4-100-050 |  | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 5 |  |  |  |  | чел.-ч | 2,14 |  | 2,00625 |  |  | 750,23 |  | 1 505,15 |
|  | 91.08.03-045 |  | Катки самоходные гладкие вибрационные, масса 7 т |  |  |  |  | маш.-ч | 1,51 |  | 1,415625 |  |  | 2 336,49 |  | 3 307,59 |
|  | 4-100-050 |  | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 5 |  |  |  |  | чел.-ч | 1,51 |  | 1,415625 |  |  | 750,23 |  | 1 062,04 |
|  | 91.08.03-047 |  | Катки самоходные пневмоколесные статические, масса 12 т |  |  |  |  | маш.-ч | 2,59 |  | 2,428125 | 1 334,21 | 1,86 | 2 481,63 |  | 6 025,71 |
|  | 4-100-060 |  | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 |  |  |  |  | чел.-ч | 2,59 |  | 2,428125 |  |  | 876,89 |  | 2 129,20 |
|  | 91.08.03-049 |  | Катки самоходные гладкие вибрационные, масса 14 т |  |  |  |  | маш.-ч | 0,97 |  | 0,909375 |  |  | 2 999,69 |  | 2 727,84 |
|  | 4-100-060 |  | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 |  |  |  |  | чел.-ч | 0,97 |  | 0,909375 |  |  | 876,89 |  | 797,42 |
|  | 91.08.06-001 |  | Нарезчики швов, максимальная глубина резки 240 мм, мощность 17,7 кВт (24 л.с.) |  |  |  |  | маш.-ч | 1,52 |  | 1,425 | 181,30 | 1,37 | 248,38 |  | 353,94 |
|  | 91.08.11-031 |  | Перегружатели асфальтовой смеси, емкость бункера до 25 т |  |  |  |  | маш.-ч | 2,04 |  | 1,9125 | 8 883,76 | 1,78 | 15 813,09 |  | 30 242,53 |
|  | 4-100-080 |  | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 8 |  |  |  |  | чел.-ч | 2,04 |  | 1,9125 |  |  | 998,68 |  | 1 909,98 |
|  | 91.08.11-041 |  | Разогреватели швов инфракрасные |  |  |  |  | маш.-ч | 2,04 |  | 1,9125 | 59,52 | 1,61 | 95,83 |  | 183,27 |
|  | 91.13.01-038 |  | Машины поливомоечные, вместимость цистерны 6 м3 |  |  |  |  | маш.-ч | 3,1 |  | 2,90625 |  |  | 1 827,03 |  | 5 309,81 |
|  | 4-100-040 |  | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 |  |  |  |  | чел.-ч | 3,1 |  | 2,90625 |  |  | 652,79 |  | 1 897,17 |
|  | 91.13.03-112 |  | Спецавтомобили-вездеходы, грузоподъемность до 1,5 т |  |  |  |  | маш.-ч | 0,2 |  | 0,1875 | 435,27 | 1,51 | 657,26 |  | 123,24 |
|  | 4-100-050 |  | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 5 |  |  |  |  | чел.-ч | 0,2 |  | 0,1875 |  |  | 750,23 |  | 140,67 |
|  | 91.18.01-013 |  | Компрессоры передвижные, давление 2 МПа (20 атм), производительность 60 м3/мин |  |  |  |  | маш.-ч | 3,71 |  | 3,478125 | 4 141,29 | 1,71 | 7 081,61 |  | 24 630,72 |
|  | 4-100-060 |  | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 |  |  |  |  | чел.-ч | 3,71 |  | 3,478125 |  |  | 876,89 |  | 3 049,93 |
|  | 91.21.10-002 |  | Молотки отбойные пневматические при работе от передвижных компрессоров |  |  |  |  | маш.-ч | 1,15 |  | 1,078125 |  |  | 3,38 |  | 3,64 |
|  | 4 |  | М |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8 601,02 |
|  | 01.7.03.01-0002 |  | Вода водопроводная |  |  |  |  | м3 | 20,52 |  | 19,2375 |  |  | 62,47 |  | 1 201,77 |
|  | 01.7.07.26-0032 |  | Шнур полиамидный крученый, диаметр 2 мм |  |  |  |  | т | 0,0024 |  | 0,00225 | 907 036,67 | 1,14 | 1 034 021,80 |  | 2 326,55 |
|  | 01.7.15.02-0051 |  | Болты анкерные |  |  |  |  | т | 0,012 |  | 0,01125 | 89 330,06 | 1,11 | 99 156,37 |  | 1 115,51 |
|  | 01.7.17.06-0061 |  | Круг алмазный отрезной сегментный, диаметр 350 мм, толщина алмазной кромки 3,2 мм, высота алмазной кромки 8 мм |  |  |  |  | шт | 0,782 |  | 0,733125 | 4 251,61 | 1,24 | 5 272,00 |  | 3 865,04 |
|  | 08.1.02.11-0001 |  | Поковки из квадратных заготовок, масса 1,5-4,5 кг |  |  |  |  | т | 0,0008 |  | 0,00075 | 55 898,18 | 1,32 | 73 785,60 |  | 55,34 |
|  | 08.4.03.02-0002 |  | Сталь арматурная горячекатаная гладкая, класс A-I, диаметр 6-22 мм |  |  |  |  | т | 0,0008 |  | 0,00075 | 63 745,00 | 0,77 | 49 083,65 |  | 36,81 |
|  |  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 123 955,77 |
|  |  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 26 290,32 |
|  | Пр/812-021.0-2 |  | НР Автомобильные дороги |  |  |  |  | % | 148 |  | 148 |  |  |  |  | 38 909,67 |
|  | Пр/774-021.0 |  | СП Автомобильные дороги |  |  |  |  | % | 134 |  | 134 |  |  |  |  | 35 229,03 |
|  |  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 211 300,77 |  | 198 094,47 |
| 26.1 | ГЭСН27-06-030-01 |  | При изменении толщины покрытия на 0,5 см добавлять или исключать: к норме 27-06-029-01 |  |  |  |  | 1000 м2 | 0,9375 | 1 | 0,9375 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Объем=(104+833,5) / 1000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | толщиной 5 см ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 |  | ОТ(ЗТ) |  |  |  |  | чел.-ч |  |  | 0,65625 |  |  |  |  | 418,81 |
|  | 1-100-38 |  | Средний разряд работы 3,8 |  |  |  |  | чел.-ч | 0,35 | 2 | 0,65625 |  |  | 638,18 |  | 418,81 |
|  | 2 |  | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 461,93 |
|  |  |  | ОТм(ЗТм) |  |  |  |  | чел.-ч |  |  | 0,88125 |  |  |  |  | 738,41 |
|  | 91.06.05-011 |  | Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, номинальная вместимость основного ковша 2,6 м3, грузоподъемность 5 т |  |  |  |  | маш.-ч | 0,11 | 2 | 0,20625 |  |  | 1 996,27 |  | 411,73 |
|  | 4-100-050 |  | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 5 |  |  |  |  | чел.-ч | 0,11 | 2 | 0,20625 |  |  | 750,23 |  | 154,73 |
|  | 91.08.01-004 |  | Асфальтоукладчики гусеничные, максимальная ширина укладки 5 м, скорость укладки до 30 м/мин, производительность 350 т/ч |  |  |  |  | маш.-ч | 0,1 | 2 | 0,1875 | 2 646,78 | 1,87 | 4 949,48 |  | 928,03 |
|  | 4-100-070 |  | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 7 |  |  |  |  | чел.-ч | 0,1 | 2 | 0,1875 |  |  | 935,35 |  | 175,38 |
|  | 91.08.11-031 |  | Перегружатели асфальтовой смеси, емкость бункера до 25 т |  |  |  |  | маш.-ч | 0,1 | 2 | 0,1875 | 8 883,76 | 1,78 | 15 813,09 |  | 2 964,95 |
|  | 4-100-080 |  | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 8 |  |  |  |  | чел.-ч | 0,1 | 2 | 0,1875 |  |  | 998,68 |  | 187,25 |
|  | 91.08.11-041 |  | Разогреватели швов инфракрасные |  |  |  |  | маш.-ч | 0,1 | 2 | 0,1875 | 59,52 | 1,61 | 95,83 |  | 17,97 |
|  | 91.13.01-038 |  | Машины поливомоечные, вместимость цистерны 6 м3 |  |  |  |  | маш.-ч | 0,1 | 2 | 0,1875 |  |  | 1 827,03 |  | 342,57 |
|  | 4-100-040 |  | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 |  |  |  |  | чел.-ч | 0,1 | 2 | 0,1875 |  |  | 652,79 |  | 122,40 |
|  | 91.18.01-013 |  | Компрессоры передвижные, давление 2 МПа (20 атм), производительность 60 м3/мин |  |  |  |  | маш.-ч | 0,06 | 2 | 0,1125 | 4 141,29 | 1,71 | 7 081,61 |  | 796,68 |
|  | 4-100-060 |  | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 |  |  |  |  | чел.-ч | 0,06 | 2 | 0,1125 |  |  | 876,89 |  | 98,65 |
|  | 4 |  | М |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 51,54 |
|  | 01.7.03.01-0002 |  | Вода водопроводная |  |  |  |  | м3 | 0,44 | 2 | 0,825 |  |  | 62,47 |  | 51,54 |
|  |  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 670,69 |
|  |  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 157,22 |
|  | Пр/812-021.0-2 |  | НР Автомобильные дороги |  |  |  |  | % | 148 |  | 148 |  |  |  |  | 1 712,69 |
|  | Пр/774-021.0 |  | СП Автомобильные дороги |  |  |  |  | % | 134 |  | 134 |  |  |  |  | 1 550,67 |
|  |  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 596,32 |  | 9 934,05 |
| 26.2 | ФСБЦ-04.2.01.01-1302 применительно |  | Смеси асфальтобетонные А 16 ВН на PG// Смеси асфальтобетонные мелкозернистые, тип А16ВН |  |  |  |  | т | 112,528125 | 1 | 112,528125 | 6 901,14 | 2,24 | 15 458,55 |  | 1 739 521,65 |
|  |  |  | Объем=((104+833,5)*96,03/1000)+((104+833,5)*12/1000*2) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 739 521,65 |
| 27 | ГЭСН27-09-008-01 |  | Установка дорожных знаков бесфундаментных: на металлических стойках |  |  |  |  | 100 шт | 0,01 | 1 | 0,01 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Объем=1 / 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 |  | ОТ(ЗТ) |  |  |  |  | чел.-ч |  |  | 3,2 |  |  |  |  | 1 855,10 |
|  | 1-100-30 |  | Средний разряд работы 3,0 |  |  |  |  | чел.-ч | 320 |  | 3,2 |  |  | 579,72 |  | 1 855,10 |
|  | 2 |  | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 235,35 |
|  |  |  | ОТм(ЗТм) |  |  |  |  | чел.-ч |  |  | 0,1453 |  |  |  |  | 108,98 |
|  | 91.04.01-033 |  | Машины бурильно-крановые на базе трактора на гусеничном ходу мощностью 93 кВт (126 л.с.), глубина бурения до 5 м, диаметр скважин до 800 мм |  |  |  |  | маш.-ч | 11 |  | 0,11 | 998,38 | 1,68 | 1 677,28 |  | 184,50 |
|  | 4-100-050 |  | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 5 |  |  |  |  | чел.-ч | 11 |  | 0,11 |  |  | 750,23 |  | 82,53 |
|  | 91.05.05-015 |  | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т |  |  |  |  | маш.-ч | 1,52 |  | 0,0152 |  |  | 2 279,69 |  | 34,65 |
|  | 4-100-060 |  | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 |  |  |  |  | чел.-ч | 1,52 |  | 0,0152 |  |  | 876,89 |  | 13,33 |
|  | 91.14.02-001 |  | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т |  |  |  |  | маш.-ч | 2,01 |  | 0,0201 |  |  | 805,73 |  | 16,20 |
|  | 4-100-040 |  | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 |  |  |  |  | чел.-ч | 2,01 |  | 0,0201 |  |  | 652,79 |  | 13,12 |
|  | 4 |  | М |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 115,60 |
|  | 01.7.15.02-0082 |  | Болты стальные с шестигранной головкой, диаметр резьбы М8 (М10, М12, М14), длина 16-160 мм |  |  |  |  | т | 0,048 |  | 0,00048 | 106 965,20 | 1,11 | 118 731,37 |  | 56,99 |
|  | 14.4.01.08-0001 |  | Грунтовка В-КФ-093 |  |  |  |  | т | 0,01935 |  | 0,0001935 | 170 358,45 | 1,37 | 233 391,08 |  | 45,16 |
|  | 14.4.04.08-0001 |  | Эмаль ПФ-115 |  |  |  |  | т | 0,00562 |  | 0,0000562 | 80 322,25 | 1,47 | 118 073,71 |  | 6,64 |
|  | 14.5.09.07-0031 |  | Растворитель Р-4А |  |  |  |  | т | 0,00338 |  | 0,0000338 | 105 971,44 | 1,9 | 201 345,74 |  | 6,81 |
|  |  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 315,03 |
|  |  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 964,08 |
|  | Пр/812-021.0-2 |  | НР Автомобильные дороги |  |  |  |  | % | 148 |  | 148 |  |  |  |  | 2 906,84 |
|  | Пр/774-021.0 |  | СП Автомобильные дороги |  |  |  |  | % | 134 |  | 134 |  |  |  |  | 2 631,87 |
|  |  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 785 374,00 |  | 7 853,74 |
| 27.1 | ФСБЦ-23.5.02.02-1144 |  | Трубы стальные электросварные прямошовные из стали марки 20, наружный диаметр 57 мм, толщина стенки 4 мм |  |  |  |  | м | 4 | 1 | 4 | 440,46 | 1,02 | 449,27 |  | 1 797,08 |
|  |  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 797,08 |
| 27.2 | ФСБЦ-01.5.03.03-0184 |  | Знак дорожный на оцинкованной подоснове со световозвращающей пленкой типа В, размеры 600х600 мм, тип 2.1, 2.2, 2.7, 5.5, 5.6, 5.20, 6.2, 6.4-6.7, 6.8.1-6.8.3, 8.13// Дорожный знак 6.4 "Место стоянки" |  |  |  |  | шт | 1 | 1 | 1 | 2 919,67 | 1,16 | 3 386,82 |  | 3 386,82 |
|  |  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 386,82 |
| 27.3 | ГЭСН27-09-012-01 |  | При установке дополнительных щитков добавлять к нормам таблиц с 27-09-008 по 27-09-011 |  |  |  |  | 100 шт | 0,01 | 1 | 0,01 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Объем=1 / 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 |  | ОТ(ЗТ) |  |  |  |  | чел.-ч |  |  | 0,69 |  |  |  |  | 400,01 |
|  | 1-100-30 |  | Средний разряд работы 3,0 |  |  |  |  | чел.-ч | 69 |  | 0,69 |  |  | 579,72 |  | 400,01 |
|  | 4 |  | М |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 35,42 |
|  | 08.1.02.11-0001 |  | Поковки из квадратных заготовок, масса 1,5-4,5 кг |  |  |  |  | т | 0,048 |  | 0,00048 | 55 898,18 | 1,32 | 73 785,60 |  | 35,42 |
|  |  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 435,43 |
|  |  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 400,01 |
|  | Пр/812-021.0-2 |  | НР Автомобильные дороги |  |  |  |  | % | 148 |  | 148 |  |  |  |  | 592,01 |
|  | Пр/774-021.0 |  | СП Автомобильные дороги |  |  |  |  | % | 134 |  | 134 |  |  |  |  | 536,01 |
|  |  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 156 345,00 |  | 1 563,45 |
| 27.4 | ФСБЦ-01.5.03.03-0164 |  | Знак дорожный на оцинкованной подоснове со световозвращающей пленкой типа Б, размеры 900х780 мм, тип 1.4.1-1.4.6, 8.1.3, 8.1.4, 8.2.2-8.11, 8.14-8.21.3, 8.23, 8.24, 8.1.1, 8.1.2, 8.12// Дорожный знак 8.17 "Инвалиды" |  |  |  |  | шт | 1 | 1 | 1 | 2 137,25 | 1,16 | 2 479,21 |  | 2 479,21 |
|  |  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 479,21 |
| 28 | ГЭСН06-01-001-01 |  | Устройство бетонной подготовки // Бетонирование стойки знака |  |  |  |  | 100 м3 | 0,00045 | 1 | 0,00045 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Объем=0,045 / 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 |  | ОТ(ЗТ) |  |  |  |  | чел.-ч |  |  | 0,06075 |  |  |  |  | 32,26 |
|  | 1-100-20 |  | Средний разряд работы 2,0 |  |  |  |  | чел.-ч | 135 |  | 0,06075 |  |  | 531,00 |  | 32,26 |
|  | 2 |  | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10,95 |
|  |  |  | ОТм(ЗТм) |  |  |  |  | чел.-ч |  |  | 0,008154 |  |  |  |  | 7,14 |
|  | 91.05.01-017 |  | Краны башенные, грузоподъемность 8 т |  |  |  |  | маш.-ч | 18 |  | 0,0081 |  |  | 1 341,49 |  | 10,87 |
|  | 4-100-060 |  | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 |  |  |  |  | чел.-ч | 18 |  | 0,0081 |  |  | 876,89 |  | 7,10 |
|  | 91.07.04-002 |  | Вибраторы поверхностные |  |  |  |  | маш.-ч | 5,93 |  | 0,0026685 | 8,54 | 1,7 | 14,52 |  | 0,04 |
|  | 91.14.02-001 |  | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т |  |  |  |  | маш.-ч | 0,12 |  | 0,000054 |  |  | 805,73 |  | 0,04 |
|  | 4-100-040 |  | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 |  |  |  |  | чел.-ч | 0,12 |  | 0,000054 |  |  | 652,79 |  | 0,04 |
|  | 4 |  | М |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,70 |
|  | 01.7.03.01-0001 |  | Вода |  |  |  |  | м3 | 1,75 |  | 0,0007875 | 35,71 | 1,75 | 62,49 |  | 0,05 |
|  | 01.7.07.12-0024 |  | Пленка полиэтиленовая, толщина 0,15 мм |  |  |  |  | м2 | 250 |  | 0,1125 | 12,83 | 1,14 | 14,63 |  | 1,65 |
|  |  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 52,05 |
|  |  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 39,40 |
|  | Пр/812-006.0-2 |  | НР Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве |  |  |  |  | % | 103 |  | 103 |  |  |  |  | 40,58 |
|  | Пр/774-006.0 |  | СП Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве |  |  |  |  | % | 58 |  | 58 |  |  |  |  | 22,85 |
|  |  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 256 622,22 |  | 115,48 |
| 28.1 | ТЦ_04.1.02.05_86_8622028775_02.03.2026_01_21.1 |  | Смеси бетонные тяжелого бетона В15 |  |  |  |  | м3 | 0,0459 | 1 | 0,0459 |  |  | 10 456,97 |  | 479,97 |
|  |  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 479,97 |
|  |  |  | Итоги по разделу 4 Устройство асфальтобетонного покрытия : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Всего прямые затраты (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 981 427,01 |
|  |  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Оплата труда рабочих |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 30 902,45 |
|  |  |  | Эксплуатация машин |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 197 708,11 |
|  |  |  | Оплата труда машинистов (Отм) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 40 158,30 |
|  |  |  | Материалы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 712 658,15 |
|  |  |  | Строительные работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 181 770,64 |
|  |  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | оплата труда |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 30 902,45 |
|  |  |  | эксплуатация машин и механизмов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 197 708,11 |
|  |  |  | оплата труда машинистов (Отм) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 40 158,30 |
|  |  |  | материалы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 712 658,15 |
|  |  |  | накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 105 152,18 |
|  |  |  | сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 95 191,45 |
|  |  |  | Всего ФОТ (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 71 060,75 |
|  |  |  | Всего накладные расходы (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 105 152,18 |
|  |  |  | Всего сметная прибыль (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 95 191,45 |
|  |  |  | Всего по разделу 4 Устройство асфальтобетонного покрытия |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 181 770,64 |
|  |  |  | справочно: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Материальные ресурсы, отсутствующие в ФРСН |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 479,97 |
|  |  |  | Затраты труда рабочих |  |  |  |  |  |  |  | 54,53825 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Затраты труда машинистов |  |  |  |  |  |  |  | 47,675329 |  |  |  |  |  |
| Раздел 5. Устройство покрытия площадки из резиновой крошки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 29 | ГЭСН27-07-018-01 |  | Устройство наливного полиуретанового покрытия спортивных площадок и беговых дорожек толщиной 10 мм: с пигментом // Устройство покрытия из резиновой крошки (толщиной 20 мм) |  |  |  |  | 100 м2 | 8,335 | 1 | 8,335 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Объем=833,5 / 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 |  | ОТ(ЗТ) |  |  |  |  | чел.-ч |  |  | 128,44235 |  |  |  |  | 78 451,71 |
|  | 2-100-02 |  | Рабочий 2 разряда |  |  |  |  | чел.-ч | 2,29 |  | 19,08715 |  |  | 531,00 |  | 10 135,28 |
|  | 2-100-03 |  | Рабочий 3 разряда |  |  |  |  | чел.-ч | 5,04 |  | 42,0084 |  |  | 579,72 |  | 24 353,11 |
|  | 2-100-04 |  | Рабочий 4 разряда |  |  |  |  | чел.-ч | 8,08 |  | 67,3468 |  |  | 652,79 |  | 43 963,32 |
|  | 2 |  | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 517,90 |
|  |  |  | ОТм(ЗТм) |  |  |  |  | чел.-ч |  |  | 1,3336 |  |  |  |  | 982,63 |
|  | 91.05.05-015 |  | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т |  |  |  |  | маш.-ч | 0,06 |  | 0,5001 |  |  | 2 279,69 |  | 1 140,07 |
|  | 4-100-060 |  | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 |  |  |  |  | чел.-ч | 0,06 |  | 0,5001 |  |  | 876,89 |  | 438,53 |
|  | 91.06.05-012 |  | Автопогрузчики вилочные, грузоподъемность 1 т |  |  |  |  | маш.-ч | 0,04 |  | 0,3334 |  |  | 453,74 |  | 151,28 |
|  | 4-100-040 |  | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 |  |  |  |  | чел.-ч | 0,04 |  | 0,3334 |  |  | 652,79 |  | 217,64 |
|  | 91.07.08-021 |  | Растворосмесители стационарные для приготовления водоцементных и других растворов, объем емкости 350 л |  |  |  |  | маш.-ч | 2,02 |  | 16,8367 |  |  | 32,79 |  | 552,08 |
|  | 91.08.07-021 |  | Укладчики резиновой крошки на игровых и спортивных площадках, производительность до 300 м2/ч |  |  |  |  | маш.-ч | 2,11 |  | 17,58685 | 78,28 | 1,65 | 129,16 |  | 2 271,52 |
|  | 91.14.02-001 |  | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т |  |  |  |  | маш.-ч | 0,06 |  | 0,5001 |  |  | 805,73 |  | 402,95 |
|  | 4-100-040 |  | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 |  |  |  |  | чел.-ч | 0,06 |  | 0,5001 |  |  | 652,79 |  | 326,46 |
|  | 4 |  | М |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 400 113,68 |
|  | 01.7.03.04-0001 |  | Электроэнергия |  |  |  |  | кВт-ч | 0,11 |  | 0,91685 |  |  | 7,96 |  | 7,30 |
|  | 01.7.07.12-0022 |  | Пленка полиэтиленовая, толщина 0,2-0,5 мм |  |  |  |  | м2 | 0,82 |  | 6,8347 | 14,89 | 1,14 | 16,97 |  | 115,98 |
|  | 14.2.06.09-1014 |  | Средство связующее полиуретановое для изготовления изделий из резиновой/каучуковой крошки и устройства высокопрочных эластичных покрытий, вязкость 4,5-6,5 Па*с при температуре +23 °C, плотность 1,06-1,12 г/см3 |  |  |  |  | кг | 236,9 |  | 1974,5615 | 338,36 | 2,07 | 700,41 |  | 1 383 002,62 |
|  | 14.5.09.13-0001 |  | Скипидар живичный |  |  |  |  | кг | 3,1 |  | 25,8385 | 346,03 | 1,9 | 657,46 |  | 16 987,78 |
|  |  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 484 065,92 |
|  |  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 79 434,34 |
|  | Пр/812-021.1-2 |  | НР Устройство покрытий дорожек, тротуаров, мостовых и площадок и прочее |  |  |  |  | % | 114 |  | 114 |  |  |  |  | 90 555,15 |
|  | Пр/774-021.1 |  | СП Устройство покрытий дорожек, тротуаров, мостовых и площадок и прочее |  |  |  |  | % | 77 |  | 77 |  |  |  |  | 61 164,44 |
|  |  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 196 255,01 |  | 1 635 785,51 |
| 29.1 | ГЭСН27-07-018-03 |  | На каждые 2 мм изменения толщины покрытия добавлять к норме 27-07-018-01 |  |  |  |  | 100 м2 | 8,335 | 1 | 8,335 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Объем=833,5 / 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | толщиной 20 мм ПЗ=5 (ОЗП=5; ЭМ=5 к расх.; ЗПМ=5; МАТ=5 к расх.; ТЗ=5; ТЗМ=5) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 |  | ОТ(ЗТ) |  |  |  |  | чел.-ч |  |  | 90,8515 |  |  |  |  | 56 606,81 |
|  | 2-100-02 |  | Рабочий 2 разряда |  |  |  |  | чел.-ч | 0,25 | 5 | 10,41875 |  |  | 531,00 |  | 5 532,36 |
|  | 2-100-03 |  | Рабочий 3 разряда |  |  |  |  | чел.-ч | 0,47 | 5 | 19,58725 |  |  | 579,72 |  | 11 355,12 |
|  | 2-100-04 |  | Рабочий 4 разряда |  |  |  |  | чел.-ч | 1,46 | 5 | 60,8455 |  |  | 652,79 |  | 39 719,33 |
|  | 2 |  | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 147,33 |
|  |  |  | ОТм(ЗТм) |  |  |  |  | чел.-ч |  |  | 1,25025 |  |  |  |  | 909,54 |
|  | 91.05.05-015 |  | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т |  |  |  |  | маш.-ч | 0,01 | 5 | 0,41675 |  |  | 2 279,69 |  | 950,06 |
|  | 4-100-060 |  | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 |  |  |  |  | чел.-ч | 0,01 | 5 | 0,41675 |  |  | 876,89 |  | 365,44 |
|  | 91.06.05-012 |  | Автопогрузчики вилочные, грузоподъемность 1 т |  |  |  |  | маш.-ч | 0,01 | 5 | 0,41675 |  |  | 453,74 |  | 189,10 |
|  | 4-100-040 |  | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 |  |  |  |  | чел.-ч | 0,01 | 5 | 0,41675 |  |  | 652,79 |  | 272,05 |
|  | 91.07.08-021 |  | Растворосмесители стационарные для приготовления водоцементных и других растворов, объем емкости 350 л |  |  |  |  | маш.-ч | 0,38 | 5 | 15,8365 |  |  | 32,79 |  | 519,28 |
|  | 91.08.07-021 |  | Укладчики резиновой крошки на игровых и спортивных площадках, производительность до 300 м2/ч |  |  |  |  | маш.-ч | 0,4 | 5 | 16,67 | 78,28 | 1,65 | 129,16 |  | 2 153,10 |
|  | 91.14.02-001 |  | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т |  |  |  |  | маш.-ч | 0,01 | 5 | 0,41675 |  |  | 805,73 |  | 335,79 |
|  | 4-100-040 |  | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 |  |  |  |  | чел.-ч | 0,01 | 5 | 0,41675 |  |  | 652,79 |  | 272,05 |
|  | 4 |  | М |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 202 610,97 |
|  | 14.2.06.09-1014 |  | Средство связующее полиуретановое для изготовления изделий из резиновой/каучуковой крошки и устройства высокопрочных эластичных покрытий, вязкость 4,5-6,5 Па*с при температуре +23 °C, плотность 1,06-1,12 г/см3 |  |  |  |  | кг | 41,2 | 5 | 1717,01 | 338,36 | 2,07 | 700,41 |  | 1 202 610,97 |
|  |  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 264 274,65 |
|  |  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 57 516,35 |
|  | Пр/812-021.1-2 |  | НР Устройство покрытий дорожек, тротуаров, мостовых и площадок и прочее |  |  |  |  | % | 114 |  | 114 |  |  |  |  | 65 568,64 |
|  | Пр/774-021.1 |  | СП Устройство покрытий дорожек, тротуаров, мостовых и площадок и прочее |  |  |  |  | % | 77 |  | 77 |  |  |  |  | 44 287,59 |
|  |  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 164 862,73 |  | 1 374 130,88 |
| 29.2 | ФСБЦ-01.7.10.06-1000 |  | Пигмент (краситель) сухой для спортивных наливных полиуретановых покрытий с резиновой крошкой, цвет зеленый |  |  |  |  | кг | 858,505 | 1 | 858,505 | 138,31 | 1,22 | 168,74 |  | 144 864,13 |
|  |  |  | Объем=429,2525+429,2525 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 144 864,13 |
| 29.3 | ФСБЦ-01.7.19.01-0021 |  | Крошка резиновая |  |  |  |  | кг | 11775,688 | 1 | 11775,688 | 19,08 | 1,72 | 32,82 |  | 386 478,08 |
|  |  |  | Объем=5887,0105+5888,6775 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 386 478,08 |
| 30 | ГЭСН27-09-016-07 применительно |  | Разметка проезжей части краской линий регулирования дорожного движения сложной конфигурации по трафаретам с использованием маркировочных машин ручных // Разметка детской площадки |  |  |  |  | 10 м2 | 0,45 | 1 | 0,45 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Объем=4,5 / 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 |  | ОТ(ЗТ) |  |  |  |  | чел.-ч |  |  | 2,286 |  |  |  |  | 1 358,66 |
|  | 1-100-32 |  | Средний разряд работы 3,2 |  |  |  |  | чел.-ч | 5,08 |  | 2,286 |  |  | 594,34 |  | 1 358,66 |
|  | 2 |  | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 70,51 |
|  |  |  | ОТм(ЗТм) |  |  |  |  | чел.-ч |  |  | 0,558 |  |  |  |  | 416,87 |
|  | 91.13.01-036 |  | Машины разметочные ручные малогабаритные для нанесения краски в комплекте с баком для световозвращающих элементов, ширина наносимой линии 50-400 мм |  |  |  |  | маш.-ч | 1,2 |  | 0,54 | 67,35 | 1,54 | 103,72 |  | 56,01 |
|  | 4-100-050 |  | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 5 |  |  |  |  | чел.-ч | 1,2 |  | 0,54 |  |  | 750,23 |  | 405,12 |
|  | 91.14.02-001 |  | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т |  |  |  |  | маш.-ч | 0,04 |  | 0,018 |  |  | 805,73 |  | 14,50 |
|  | 4-100-040 |  | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 |  |  |  |  | чел.-ч | 0,04 |  | 0,018 |  |  | 652,79 |  | 11,75 |
|  | 4 |  | М |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3,22 |
|  | 08.3.05.05-0053 |  | Сталь листовая оцинкованная, толщина 0,7 мм |  |  |  |  | т | 0,0001 |  | 0,000045 | 86 227,50 | 0,83 | 71 568,83 |  | 3,22 |
|  |  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 849,26 |
|  |  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 775,53 |
|  | Пр/812-021.0-2 |  | НР Автомобильные дороги |  |  |  |  | % | 148 |  | 148 |  |  |  |  | 2 627,78 |
|  | Пр/774-021.0 |  | СП Автомобильные дороги |  |  |  |  | % | 134 |  | 134 |  |  |  |  | 2 379,21 |
|  |  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 15 236,11 |  | 6 856,25 |
| 30.1 | ФСБЦ-01.5.01.01-1000 |  | Краска для дорожной разметки автомобильных дорог, суспензия пигментов и наполнителей в акриловом сополимере с модифицирующими добавками, цвет белый |  |  |  |  | кг | 3,15 | 1 | 3,15 | 115,15 | 1,22 | 140,48 |  | 442,51 |
|  |  |  | Объем=0,00315*1000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 442,51 |
|  |  |  | Итоги по разделу 5 Устройство покрытия площадки из резиновой крошки : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Всего прямые затраты (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 281 974,55 |
|  |  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Оплата труда рабочих |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 136 417,18 |
|  |  |  | Эксплуатация машин |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8 735,74 |
|  |  |  | Оплата труда машинистов (Отм) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 309,04 |
|  |  |  | Материалы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 134 512,59 |
|  |  |  | Строительные работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 548 557,36 |
|  |  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | оплата труда |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 136 417,18 |
|  |  |  | эксплуатация машин и механизмов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8 735,74 |
|  |  |  | оплата труда машинистов (Отм) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 309,04 |
|  |  |  | материалы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 134 512,59 |
|  |  |  | накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 158 751,57 |
|  |  |  | сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 107 831,24 |
|  |  |  | Всего ФОТ (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 138 726,22 |
|  |  |  | Всего накладные расходы (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 158 751,57 |
|  |  |  | Всего сметная прибыль (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 107 831,24 |
|  |  |  | Всего по разделу 5 Устройство покрытия площадки из резиновой крошки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 548 557,36 |
|  |  |  | справочно: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Затраты труда рабочих |  |  |  |  |  |  |  | 221,57985 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Затраты труда машинистов |  |  |  |  |  |  |  | 3,14185 |  |  |  |  |  |
| Раздел 6. Ограждение площадки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 31 | ГЭСН27-09-001-08 |  | Устройство металлических пешеходных ограждений |  |  |  |  | 100 м | 0,86 | 1 | 0,86 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Объем=86 / 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 |  | ОТ(ЗТ) |  |  |  |  | чел.-ч |  |  | 41,6756 |  |  |  |  | 23 754,26 |
|  | 1-100-28 |  | Средний разряд работы 2,8 |  |  |  |  | чел.-ч | 48,46 |  | 41,6756 |  |  | 569,98 |  | 23 754,26 |
|  | 2 |  | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 810,73 |
|  |  |  | ОТм(ЗТм) |  |  |  |  | чел.-ч |  |  | 1,0062 |  |  |  |  | 656,84 |
|  | 91.14.02-001 |  | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т |  |  |  |  | маш.-ч | 1,17 |  | 1,0062 |  |  | 805,73 |  | 810,73 |
|  | 4-100-040 |  | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 |  |  |  |  | чел.-ч | 1,17 |  | 1,0062 |  |  | 652,79 |  | 656,84 |
|  | 4 |  | М |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7 472,19 |
|  | 01.7.15.03-0032 |  | Болты стальные оцинкованные с шестигранной головкой и оцинкованной шестигранной гайкой, диаметр резьбы болта и гайки М8, длина болта 16-100 мм |  |  |  |  | кг | 27 |  | 23,22 | 153,23 | 1,11 | 170,09 |  | 3 949,49 |
|  | 02.2.05.04-2010 |  | Щебень из плотных горных пород для строительных работ М 800, фракция 5(3)-10 мм |  |  |  |  | м3 | 0,82 |  | 0,7052 | 2 220,14 | 2,25 | 4 995,32 |  | 3 522,70 |
|  |  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 32 694,02 |
|  |  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 24 411,10 |
|  | Пр/812-021.0-2 |  | НР Автомобильные дороги |  |  |  |  | % | 148 |  | 148 |  |  |  |  | 36 128,43 |
|  | Пр/774-021.0 |  | СП Автомобильные дороги |  |  |  |  | % | 134 |  | 134 |  |  |  |  | 32 710,87 |
|  |  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 118 062,00 |  | 101 533,32 |
| 31.1 | ТЦ_04.1.02.05_86_8622028775_02.03.2026_01_21.1 |  | Смеси бетонные тяжелого бетона В15 |  |  |  |  | м3 | 3,5088 | 1 | 3,5088 |  |  | 10 456,97 |  | 36 691,42 |
|  |  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 36 691,42 |
| 31.2 | ТЦ_15.2.02.04_72_720407664007_24.12.2025_01_17.1 |  | Газонное ограждение. Размеры секции:2000х500 мм (высота ограждения над уровнем грунта 600 мм) со стойкой |  |  |  |  | м.п. | 86 | 1 | 86 |  |  | 3 419,51 |  | 294 077,86 |
|  |  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 294 077,86 |
|  |  |  | Итоги по разделу 6 Ограждение площадки : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Всего прямые затраты (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 363 463,30 |
|  |  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Оплата труда рабочих |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 23 754,26 |
|  |  |  | Эксплуатация машин |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 810,73 |
|  |  |  | Оплата труда машинистов (Отм) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 656,84 |
|  |  |  | Материалы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 338 241,47 |
|  |  |  | Строительные работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 432 302,60 |
|  |  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | оплата труда |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 23 754,26 |
|  |  |  | эксплуатация машин и механизмов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 810,73 |
|  |  |  | оплата труда машинистов (Отм) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 656,84 |
|  |  |  | материалы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 338 241,47 |
|  |  |  | накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 36 128,43 |
|  |  |  | сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 32 710,87 |
|  |  |  | Всего ФОТ (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 24 411,10 |
|  |  |  | Всего накладные расходы (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 36 128,43 |
|  |  |  | Всего сметная прибыль (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 32 710,87 |
|  |  |  | Всего по разделу 6 Ограждение площадки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 432 302,60 |
|  |  |  | справочно: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Материальные ресурсы, отсутствующие в ФРСН |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 330 769,28 |
|  |  |  | Затраты труда рабочих |  |  |  |  |  |  |  | 41,6756 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Затраты труда машинистов |  |  |  |  |  |  |  | 1,0062 |  |  |  |  |  |
| Раздел 7. Устройство тротуаров из бетонной плитки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 32 | ГЭСН27-04-001-04 |  | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня (толщиной 150 мм) |  |  |  |  | 100 м3 | 0,3195 | 1 | 0,3195 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Объем=(213*0,15) / 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 |  | ОТ(ЗТ) |  |  |  |  | чел.-ч |  |  | 6,9012 |  |  |  |  | 3 765,43 |
|  | 1-100-23 |  | Средний разряд работы 2,3 |  |  |  |  | чел.-ч | 21,6 |  | 6,9012 |  |  | 545,62 |  | 3 765,43 |
|  | 2 |  | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 23 386,94 |
|  |  |  | ОТм(ЗТм) |  |  |  |  | чел.-ч |  |  | 6,5817 |  |  |  |  | 5 597,41 |
|  | 91.01.01-035 |  | Бульдозеры, мощность 79 кВт (108 л.с.) |  |  |  |  | маш.-ч | 2,59 |  | 0,827505 | 887,54 | 1,79 | 1 588,70 |  | 1 314,66 |
|  | 4-100-060 |  | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 |  |  |  |  | чел.-ч | 2,59 |  | 0,827505 |  |  | 876,89 |  | 725,63 |
|  | 91.01.02-004 |  | Автогрейдеры среднего типа, мощность 99 кВт (135 л.с.) |  |  |  |  | маш.-ч | 2,3 |  | 0,73485 | 1 933,00 | 1,79 | 3 460,07 |  | 2 542,63 |
|  | 4-100-060 |  | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 |  |  |  |  | чел.-ч | 2,3 |  | 0,73485 |  |  | 876,89 |  | 644,38 |
|  | 91.06.05-011 |  | Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, номинальная вместимость основного ковша 2,6 м3, грузоподъемность 5 т |  |  |  |  | маш.-ч | 2,46 |  | 0,78597 |  |  | 1 996,27 |  | 1 569,01 |
|  | 4-100-050 |  | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 5 |  |  |  |  | чел.-ч | 2,46 |  | 0,78597 |  |  | 750,23 |  | 589,66 |
|  | 91.08.03-030 |  | Катки самоходные пневмоколесные статические, масса 30 т |  |  |  |  | маш.-ч | 12,21 |  | 3,901095 | 2 391,60 | 1,86 | 4 448,38 |  | 17 353,55 |
|  | 4-100-060 |  | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 |  |  |  |  | чел.-ч | 12,21 |  | 3,901095 |  |  | 876,89 |  | 3 420,83 |
|  | 91.13.01-038 |  | Машины поливомоечные, вместимость цистерны 6 м3 |  |  |  |  | маш.-ч | 1,04 |  | 0,33228 |  |  | 1 827,03 |  | 607,09 |
|  | 4-100-040 |  | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 |  |  |  |  | чел.-ч | 1,04 |  | 0,33228 |  |  | 652,79 |  | 216,91 |
|  | 4 |  | М |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 139,76 |
|  | 01.7.03.01-0001 |  | Вода |  |  |  |  | м3 | 7 |  | 2,2365 | 35,71 | 1,75 | 62,49 |  | 139,76 |
|  |  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 32 889,54 |
|  |  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 9 362,84 |
|  | Пр/812-021.0-2 |  | НР Автомобильные дороги |  |  |  |  | % | 148 |  | 148 |  |  |  |  | 13 857,00 |
|  | Пр/774-021.0 |  | СП Автомобильные дороги |  |  |  |  | % | 134 |  | 134 |  |  |  |  | 12 546,21 |
|  |  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 185 579,81 |  | 59 292,75 |
| 32.1 | ФСБЦ-02.2.05.04-2060 |  | Щебень из плотных горных пород для строительных работ М 1000, фракция 10-20 мм |  |  |  |  | м3 | 40,5765 | 1 | 40,5765 | 2 220,14 | 2,41 | 5 350,54 |  | 217 106,19 |
|  |  |  | Объем=213*0,15*1,27 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 217 106,19 |
| 33 | ГЭСН27-07-003-03 |  | Устройство бетонных плитных тротуаров из сборных фигурных бетонных плит с заполнением швов песчано-цементной смесью |  |  |  |  | 100 м2 | 2,13 | 1 | 2,13 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Объем=213 / 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 |  | ОТ(ЗТ) |  |  |  |  | чел.-ч |  |  | 179,1756 |  |  |  |  | 107 799,21 |
|  | 1-100-33 |  | Средний разряд работы 3,3 |  |  |  |  | чел.-ч | 84,12 |  | 179,1756 |  |  | 601,64 |  | 107 799,21 |
|  | 2 |  | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 15 637,41 |
|  |  |  | ОТм(ЗТм) |  |  |  |  | чел.-ч |  |  | 11,2464 |  |  |  |  | 8 191,19 |
|  | 91.05.05-015 |  | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т |  |  |  |  | маш.-ч | 1,78 |  | 3,7914 |  |  | 2 279,69 |  | 8 643,22 |
|  | 4-100-060 |  | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 |  |  |  |  | чел.-ч | 1,78 |  | 3,7914 |  |  | 876,89 |  | 3 324,64 |
|  | 91.08.09-001 |  | Плиты вибрационные с двигателем внутреннего сгорания, мощность до 6 кВт (8 л.с.) |  |  |  |  | маш.-ч | 8 |  | 17,04 |  |  | 57,95 |  | 987,47 |
|  | 91.14.02-001 |  | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т |  |  |  |  | маш.-ч | 3,5 |  | 7,455 |  |  | 805,73 |  | 6 006,72 |
|  | 4-100-040 |  | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 |  |  |  |  | чел.-ч | 3,5 |  | 7,455 |  |  | 652,79 |  | 4 866,55 |
|  |  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 131 627,81 |
|  |  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 115 990,40 |
|  | Пр/812-021.1-2 |  | НР Устройство покрытий дорожек, тротуаров, мостовых и площадок и прочее |  |  |  |  | % | 114 |  | 114 |  |  |  |  | 132 229,06 |
|  | Пр/774-021.1 |  | СП Устройство покрытий дорожек, тротуаров, мостовых и площадок и прочее |  |  |  |  | % | 77 |  | 77 |  |  |  |  | 89 312,61 |
|  |  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 165 807,27 |  | 353 169,48 |
| 33.1 | ФСБЦ-04.3.02.13-0107 |  | Смеси сухие цементно-песчаные монтажно-кладочные, крупность заполнителя не более 3,5 мм, класс В12,5 (М150), F100 |  |  |  |  | т | 11,53395 | 1 | 11,53395 | 5 740,85 | 2,06 | 11 826,15 |  | 136 402,22 |
|  |  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 136 402,22 |
| 33.2 | ФСБЦ-05.2.02.19-0052 |  | Плитка вибропрессованная тротуарная, форма прямоугольник |  |  |  |  | м2 | 217,26 | 1 | 217,26 | 633,03 | 1,97 | 1 247,07 |  | 270 938,43 |
|  |  |  | Объем=213*1,02 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 270 938,43 |
|  |  |  | Итоги по разделу 7 Устройство тротуаров из бетонной плитки : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Всего прямые затраты (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 788 964,19 |
|  |  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Оплата труда рабочих |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 111 564,64 |
|  |  |  | Эксплуатация машин |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 39 024,35 |
|  |  |  | Оплата труда машинистов (Отм) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 13 788,60 |
|  |  |  | Материалы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 624 586,60 |
|  |  |  | Строительные работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 036 909,07 |
|  |  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | оплата труда |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 111 564,64 |
|  |  |  | эксплуатация машин и механизмов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 39 024,35 |
|  |  |  | оплата труда машинистов (Отм) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 13 788,60 |
|  |  |  | материалы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 624 586,60 |
|  |  |  | накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 146 086,06 |
|  |  |  | сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 101 858,82 |
|  |  |  | Всего ФОТ (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 125 353,24 |
|  |  |  | Всего накладные расходы (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 146 086,06 |
|  |  |  | Всего сметная прибыль (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 101 858,82 |
|  |  |  | Всего по разделу 7 Устройство тротуаров из бетонной плитки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 036 909,07 |
|  |  |  | справочно: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Затраты труда рабочих |  |  |  |  |  |  |  | 186,0768 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Затраты труда машинистов |  |  |  |  |  |  |  | 17,8281 |  |  |  |  |  |
| Раздел 8. Установка МАФ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 34 | ГЭСНр68-02-004-04 |  | Разборка покрытий и оснований: асфальтобетонных с помощью молотков отбойных |  |  |  |  | 100 м3 | 0,046 | 1 | 0,046 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Объем=4,6 / 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 |  | ОТ(ЗТ) |  |  |  |  | чел.-ч |  |  | 7,107 |  |  |  |  | 3 946,95 |
|  | 2-100-02 |  | Рабочий 2 разряда |  |  |  |  | чел.-ч | 77,25 |  | 3,5535 |  |  | 531,00 |  | 1 886,91 |
|  | 2-100-03 |  | Рабочий 3 разряда |  |  |  |  | чел.-ч | 77,25 |  | 3,5535 |  |  | 579,72 |  | 2 060,04 |
|  | 2 |  | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 866,29 |
|  |  |  | ОТм(ЗТм) |  |  |  |  | чел.-ч |  |  | 1,725 |  |  |  |  | 1 126,06 |
|  | 91.18.01-007 |  | Компрессоры винтовые передвижные с двигателем внутреннего сгорания, давление до 0,7 МПа (7 атм), производительность до 5,4 м3/мин |  |  |  |  | маш.-ч | 37,5 |  | 1,725 |  |  | 495,44 |  | 854,63 |
|  | 4-100-040 |  | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 |  |  |  |  | чел.-ч | 37,5 |  | 1,725 |  |  | 652,79 |  | 1 126,06 |
|  | 91.21.10-002 |  | Молотки отбойные пневматические при работе от передвижных компрессоров |  |  |  |  | маш.-ч | 75 |  | 3,45 |  |  | 3,38 |  | 11,66 |
|  |  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 939,30 |
|  |  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 073,01 |
|  | Пр/812-102.0-2 |  | НР Благоустройство (ремонтно-строительные) |  |  |  |  | % | 103 |  | 103 |  |  |  |  | 5 225,20 |
|  | Пр/774-102.0 |  | СП Благоустройство (ремонтно-строительные) |  |  |  |  | % | 54 |  | 54 |  |  |  |  | 2 739,43 |
|  |  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 302 259,35 |  | 13 903,93 |
| 35 | ГЭСН10-02-045-01 применительно |  | Сборка: веранд // Сборка и установка беседки |  |  |  |  | 100 м2 | 0,15 | 1 | 0,15 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Объем=(5*3) / 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 |  | ОТ(ЗТ) |  |  |  |  | чел.-ч |  |  | 32,7 |  |  |  |  | 20 151,70 |
|  | 1-100-35 |  | Средний разряд работы 3,5 |  |  |  |  | чел.-ч | 218 |  | 32,7 |  |  | 616,26 |  | 20 151,70 |
|  | 2 |  | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 337,08 |
|  |  |  | ОТм(ЗТм) |  |  |  |  | чел.-ч |  |  | 1,674 |  |  |  |  | 1 243,02 |
|  | 91.05.05-015 |  | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т |  |  |  |  | маш.-ч | 4,47 |  | 0,6705 |  |  | 2 279,69 |  | 1 528,53 |
|  | 4-100-060 |  | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 |  |  |  |  | чел.-ч | 4,47 |  | 0,6705 |  |  | 876,89 |  | 587,95 |
|  | 91.14.02-001 |  | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т |  |  |  |  | маш.-ч | 6,69 |  | 1,0035 |  |  | 805,73 |  | 808,55 |
|  | 4-100-040 |  | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 |  |  |  |  | чел.-ч | 6,69 |  | 1,0035 |  |  | 652,79 |  | 655,07 |
|  | 4 |  | М |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,67 |
|  | 01.7.03.04-0001 |  | Электроэнергия |  |  |  |  | кВт-ч | 2,232 |  | 0,3348 |  |  | 7,96 |  | 2,67 |
|  |  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 23 734,47 |
|  |  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 21 394,72 |
|  | Пр/812-010.0-2 |  | НР Деревянные конструкции |  |  |  |  | % | 109 |  | 109 |  |  |  |  | 23 320,24 |
|  | Пр/774-010.0 |  | СП Деревянные конструкции |  |  |  |  | % | 55 |  | 55 |  |  |  |  | 11 767,10 |
|  |  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 392 145,40 |  | 58 821,81 |
| 35.1 | ТЦ_59.1.15.02_72_720407664007_24.12.2025_01_1.1 |  | Беседка Ш-20/5 или эквивалент |  |  |  |  | шт | 1 | 1 | 1 |  |  | 626 622,79 |  | 626 622,79 |
|  |  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 626 622,79 |
| 36 | ГЭСН46-05-008-03 применительно |  | Монтаж мелких металлоконструкций массой до 10 кг // Монтаж стола и скамеек в беседке |  |  |  |  | т металлоконструкций | 0,136 | 1 | 0,136 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Объем=136/1000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 |  | ОТ(ЗТ) |  |  |  |  | чел.-ч |  |  | 11,51784 |  |  |  |  | 7 182,06 |
|  | 1-100-36 |  | Средний разряд работы 3,6 |  |  |  |  | чел.-ч | 84,69 |  | 11,51784 |  |  | 623,56 |  | 7 182,06 |
|  | 2 |  | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 120,40 |
|  |  |  | ОТм(ЗТм) |  |  |  |  | чел.-ч |  |  | 0,0884 |  |  |  |  | 57,71 |
|  | 91.14.02-001 |  | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т |  |  |  |  | маш.-ч | 0,65 |  | 0,0884 |  |  | 805,73 |  | 71,23 |
|  | 4-100-040 |  | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 |  |  |  |  | чел.-ч | 0,65 |  | 0,0884 |  |  | 652,79 |  | 57,71 |
|  | 91.17.04-233 |  | Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 350 А |  |  |  |  | маш.-ч | 9,51 |  | 1,29336 |  |  | 38,02 |  | 49,17 |
|  | 4 |  | М |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 173,20 |
|  | 01.7.03.04-0001 |  | Электроэнергия |  |  |  |  | кВт-ч | 21,51 |  | 2,92536 |  |  | 7,96 |  | 23,29 |
|  | 01.7.11.07-0227 |  | Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей УОНИ 13/45, Э42А, диаметр 4-5 мм |  |  |  |  | кг | 8,1 |  | 1,1016 | 155,63 | 0,87 | 135,40 |  | 149,16 |
|  | 08.3.03.06-0002 |  | Проволока горячекатаная в мотках, диаметр 6,3-6,5 мм |  |  |  |  | т | 0,0001 |  | 0,0000136 | 60 258,20 | 0,92 | 55 437,54 |  | 0,75 |
|  |  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7 533,37 |
|  |  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7 239,77 |
|  | Пр/812-040.1-2 |  | НР Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов |  |  |  |  | % | 104 |  | 104 |  |  |  |  | 7 529,36 |
|  | Пр/774-040.1 |  | СП Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов |  |  |  |  | % | 59 |  | 59 |  |  |  |  | 4 271,46 |
|  |  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 142 163,16 |  | 19 334,19 |
| 36.1 | ТЦ_59.1.15.02_72_720407664007_24.12.2025_01_2.1 |  | Стол со скамейками (поверхность шахматная доска) СТ-17 или эквивалент |  |  |  |  | компл | 1 | 1 | 1 |  |  | 51 852,79 |  | 51 852,79 |
|  |  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 51 852,79 |
| 37 | ГЭСН10-02-045-01 применительно |  | Сборка: веранд // Сборка и установка интерактивного игрового комплекса с песочницей |  |  |  |  | 100 м2 | 0,5061 | 1 | 0,5061 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Объем=(7,23*7) / 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 |  | ОТ(ЗТ) |  |  |  |  | чел.-ч |  |  | 110,3298 |  |  |  |  | 67 991,84 |
|  | 1-100-35 |  | Средний разряд работы 3,5 |  |  |  |  | чел.-ч | 218 |  | 110,3298 |  |  | 616,26 |  | 67 991,84 |
|  | 2 |  | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7 885,32 |
|  |  |  | ОТм(ЗТм) |  |  |  |  | чел.-ч |  |  | 5,648076 |  |  |  |  | 4 193,98 |
|  | 91.05.05-015 |  | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т |  |  |  |  | маш.-ч | 4,47 |  | 2,262267 |  |  | 2 279,69 |  | 5 157,27 |
|  | 4-100-060 |  | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 |  |  |  |  | чел.-ч | 4,47 |  | 2,262267 |  |  | 876,89 |  | 1 983,76 |
|  | 91.14.02-001 |  | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т |  |  |  |  | маш.-ч | 6,69 |  | 3,385809 |  |  | 805,73 |  | 2 728,05 |
|  | 4-100-040 |  | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 |  |  |  |  | чел.-ч | 6,69 |  | 3,385809 |  |  | 652,79 |  | 2 210,22 |
|  | 4 |  | М |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8,99 |
|  | 01.7.03.04-0001 |  | Электроэнергия |  |  |  |  | кВт-ч | 2,232 |  | 1,1296152 |  |  | 7,96 |  | 8,99 |
|  |  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 80 080,13 |
|  |  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 72 185,82 |
|  | Пр/812-010.0-2 |  | НР Деревянные конструкции |  |  |  |  | % | 109 |  | 109 |  |  |  |  | 78 682,54 |
|  | Пр/774-010.0 |  | СП Деревянные конструкции |  |  |  |  | % | 55 |  | 55 |  |  |  |  | 39 702,20 |
|  |  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 392 145,56 |  | 198 464,87 |
| 37.1 | ТЦ_59.1.15.01_72_720407664007_24.12.2025_01_3.1 |  | Спортивно-игровой комплекс Т-152 или эквивалент |  |  |  |  | компл | 1 | 1 | 1 |  |  | 1 539 631,47 |  | 1 539 631,47 |
|  |  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 539 631,47 |
| 38 | ГЭСНм37-01-001-03 применительно |  | Монтаж сосудов и аппаратов без механизмов на открытой площадке, масса сосудов и аппаратов: 0,1 т // Сборка и установка комплекса Воркаут,теннисного стола,встраиваемого батута |  |  |  |  | шт | 3 | 1 | 3 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Объем=1+2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 |  | ОТ(ЗТ) |  |  |  |  | чел.-ч |  |  | 55,5 |  |  |  |  | 34 607,58 |
|  | 1-100-36 |  | Средний разряд работы 3,6 |  |  |  |  | чел.-ч | 18,5 |  | 55,5 |  |  | 623,56 |  | 34 607,58 |
|  | 2 |  | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 450,04 |
|  |  |  | ОТм(ЗТм) |  |  |  |  | чел.-ч |  |  | 0,93 |  |  |  |  | 818,72 |
|  | 91.05.06-007 |  | Краны на гусеничном ходу, грузоподъемность 25 т |  |  |  |  | маш.-ч | 0,05 |  | 0,15 | 1 703,30 | 1,81 | 3 082,97 |  | 462,45 |
|  | 4-100-060 |  | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 |  |  |  |  | чел.-ч | 0,05 |  | 0,15 |  |  | 876,89 |  | 131,53 |
|  | 91.05.08-007 |  | Краны на пневмоколесном ходу, грузоподъемность 30 т |  |  |  |  | маш.-ч | 0,21 |  | 0,63 | 1 761,85 | 1,42 | 2 501,83 |  | 1 576,15 |
|  | 4-100-070 |  | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 7 |  |  |  |  | чел.-ч | 0,21 |  | 0,63 |  |  | 935,35 |  | 589,27 |
|  | 91.14.02-001 |  | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т |  |  |  |  | маш.-ч | 0,05 |  | 0,15 |  |  | 805,73 |  | 120,86 |
|  | 4-100-040 |  | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 |  |  |  |  | чел.-ч | 0,05 |  | 0,15 |  |  | 652,79 |  | 97,92 |
|  | 91.17.04-042 |  | Аппараты для газовой сварки и резки |  |  |  |  | маш.-ч | 0,15 |  | 0,45 | 4,35 | 1,61 | 7,00 |  | 3,15 |
|  | 91.17.04-233 |  | Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 350 А |  |  |  |  | маш.-ч | 2,52 |  | 7,56 |  |  | 38,02 |  | 287,43 |
|  | 4 |  | М |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 079,93 |
|  | 01.3.02.08-0001 |  | Кислород газообразный технический |  |  |  |  | м3 | 1,4 |  | 4,2 | 114,64 | 1,25 | 143,30 |  | 601,86 |
|  | 01.3.02.09-0022 |  | Пропан-бутан смесь техническая |  |  |  |  | кг | 0,24 |  | 0,72 | 41,38 | 1,89 | 78,21 |  | 56,31 |
|  | 01.7.03.04-0001 |  | Электроэнергия |  |  |  |  | кВт-ч | 2,592 |  | 7,776 |  |  | 7,96 |  | 61,90 |
|  | 01.7.11.07-0230 |  | Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей УОНИ 13/55, Э50А, диаметр 4-5 мм |  |  |  |  | кг | 3,5 |  | 10,5 | 148,86 | 0,87 | 129,51 |  | 1 359,86 |
|  |  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 39 956,27 |
| 38.1 | 421/пр_2020_п.75_пп.а |  | Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы |  |  |  |  | % | 2 |  | 2 |  |  |  |  | 692,15 |
|  |  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 35 426,30 |
|  | Пр/812-079.0-2 |  | НР Оборудование общего назначения |  |  |  |  | % | 93 |  | 93 |  |  |  |  | 32 946,46 |
|  | Пр/774-079.0 |  | СП Оборудование общего назначения |  |  |  |  | % | 49 |  | 49 |  |  |  |  | 17 358,89 |
|  |  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 30 317,92 |  | 90 953,77 |
| 38.1 | ТЦ_59.1.15.01_72_720407664007_24.12.2025_01_4.1 |  | Теннисный стол И-4 или эквивалент |  |  |  |  | компл | 1 | 1 | 1 |  |  | 96 682,63 |  | 96 682,63 |
|  |  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 96 682,63 |
| 38.2 | ТЦ_59.1.15.01_72_720407664007_24.12.2025_01_5.1 |  | Встраиваемый батут |  |  |  |  | шт | 2 | 1 | 2 |  |  | 389 765,41 |  | 779 530,82 |
|  |  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 779 530,82 |
| 39 | ГЭСН10-02-045-01 применительно |  | Сборка: веранд // Сборка и установка игрового и спортивного комплекса |  |  |  |  | 100 м2 | 0,42588 | 1 | 0,42588 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Объем=(7,8*5,46) / 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 |  | ОТ(ЗТ) |  |  |  |  | чел.-ч |  |  | 92,84184 |  |  |  |  | 57 214,71 |
|  | 1-100-35 |  | Средний разряд работы 3,5 |  |  |  |  | чел.-ч | 218 |  | 92,84184 |  |  | 616,26 |  | 57 214,71 |
|  | 2 |  | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 635,45 |
|  |  |  | ОТм(ЗТм) |  |  |  |  | чел.-ч |  |  | 4,7528208 |  |  |  |  | 3 529,21 |
|  | 91.05.05-015 |  | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т |  |  |  |  | маш.-ч | 4,47 |  | 1,9036836 |  |  | 2 279,69 |  | 4 339,81 |
|  | 4-100-060 |  | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 |  |  |  |  | чел.-ч | 4,47 |  | 1,9036836 |  |  | 876,89 |  | 1 669,32 |
|  | 91.14.02-001 |  | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т |  |  |  |  | маш.-ч | 6,69 |  | 2,8491372 |  |  | 805,73 |  | 2 295,64 |
|  | 4-100-040 |  | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 |  |  |  |  | чел.-ч | 6,69 |  | 2,8491372 |  |  | 652,79 |  | 1 859,89 |
|  | 4 |  | М |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7,57 |
|  | 01.7.03.04-0001 |  | Электроэнергия |  |  |  |  | кВт-ч | 2,232 |  | 0,9505642 |  |  | 7,96 |  | 7,57 |
|  |  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 67 386,94 |
|  |  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 60 743,92 |
|  | Пр/812-010.0-2 |  | НР Деревянные конструкции |  |  |  |  | % | 109 |  | 109 |  |  |  |  | 66 210,87 |
|  | Пр/774-010.0 |  | СП Деревянные конструкции |  |  |  |  | % | 55 |  | 55 |  |  |  |  | 33 409,16 |
|  |  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 392 145,60 |  | 167 006,97 |
| 39.1 | ТЦ_59.1.15.01_72_720407664007_24.12.2025_01_6.1 |  | Игровой комплекс Скаут Г-3024 или эквивалент |  |  |  |  | компл | 1 | 1 | 1 |  |  | 2 238 130,82 |  | 2 238 130,82 |
|  |  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 238 130,82 |
| 40 | ГЭСНм37-01-001-04 применительно |  | Монтаж сосудов и аппаратов без механизмов на открытой площадке, масса сосудов и аппаратов: 0,5 т// Сборка и установка карусели |  |  |  |  | шт | 3 | 1 | 3 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Объем=1+1+1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 |  | ОТ(ЗТ) |  |  |  |  | чел.-ч |  |  | 59,1 |  |  |  |  | 36 852,40 |
|  | 1-100-36 |  | Средний разряд работы 3,6 |  |  |  |  | чел.-ч | 19,7 |  | 59,1 |  |  | 623,56 |  | 36 852,40 |
|  | 2 |  | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 988,09 |
|  |  |  | ОТм(ЗТм) |  |  |  |  | чел.-ч |  |  | 2,55 |  |  |  |  | 2 141,08 |
|  | 91.05.06-007 |  | Краны на гусеничном ходу, грузоподъемность 25 т |  |  |  |  | маш.-ч | 0,28 |  | 0,84 | 1 703,30 | 1,81 | 3 082,97 |  | 2 589,69 |
|  | 4-100-060 |  | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 |  |  |  |  | чел.-ч | 0,28 |  | 0,84 |  |  | 876,89 |  | 736,59 |
|  | 91.05.08-007 |  | Краны на пневмоколесном ходу, грузоподъемность 30 т |  |  |  |  | маш.-ч | 0,34 |  | 1,02 | 1 761,85 | 1,42 | 2 501,83 |  | 2 551,87 |
|  | 4-100-070 |  | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 7 |  |  |  |  | чел.-ч | 0,34 |  | 1,02 |  |  | 935,35 |  | 954,06 |
|  | 91.14.02-001 |  | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т |  |  |  |  | маш.-ч | 0,23 |  | 0,69 |  |  | 805,73 |  | 555,95 |
|  | 4-100-040 |  | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 |  |  |  |  | чел.-ч | 0,23 |  | 0,69 |  |  | 652,79 |  | 450,43 |
|  | 91.17.04-042 |  | Аппараты для газовой сварки и резки |  |  |  |  | маш.-ч | 0,15 |  | 0,45 | 4,35 | 1,61 | 7,00 |  | 3,15 |
|  | 91.17.04-233 |  | Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 350 А |  |  |  |  | маш.-ч | 2,52 |  | 7,56 |  |  | 38,02 |  | 287,43 |
|  | 4 |  | М |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 079,93 |
|  | 01.3.02.08-0001 |  | Кислород газообразный технический |  |  |  |  | м3 | 1,4 |  | 4,2 | 114,64 | 1,25 | 143,30 |  | 601,86 |
|  | 01.3.02.09-0022 |  | Пропан-бутан смесь техническая |  |  |  |  | кг | 0,24 |  | 0,72 | 41,38 | 1,89 | 78,21 |  | 56,31 |
|  | 01.7.03.04-0001 |  | Электроэнергия |  |  |  |  | кВт-ч | 2,592 |  | 7,776 |  |  | 7,96 |  | 61,90 |
|  | 01.7.11.07-0230 |  | Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей УОНИ 13/55, Э50А, диаметр 4-5 мм |  |  |  |  | кг | 3,5 |  | 10,5 | 148,86 | 0,87 | 129,51 |  | 1 359,86 |
|  |  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 47 061,50 |
| 40.1 | 421/пр_2020_п.75_пп.а |  | Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы |  |  |  |  | % | 2 |  | 2 |  |  |  |  | 737,05 |
|  |  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 38 993,48 |
|  | Пр/812-079.0-2 |  | НР Оборудование общего назначения |  |  |  |  | % | 93 |  | 93 |  |  |  |  | 36 263,94 |
|  | Пр/774-079.0 |  | СП Оборудование общего назначения |  |  |  |  | % | 49 |  | 49 |  |  |  |  | 19 106,81 |
|  |  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 34 389,77 |  | 103 169,30 |
| 40.1 | ТЦ_59.1.15.01_72_720407664007_24.12.2025_01_7.1 |  | Карусель К-28 или эквивалент |  |  |  |  | шт | 1 | 1 | 1 |  |  | 236 322,29 |  | 236 322,29 |
|  |  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 236 322,29 |
| 40.2 | ТЦ_59.1.15.01_72_720407664007_24.12.2025_01_8.1 |  | Качели маятниковые круговые на металлическом каркасе К-35м с цепными подвесами Тип-2.2 или эквивалент |  |  |  |  | шт | 1 | 1 | 1 |  |  | 366 205,08 |  | 366 205,08 |
|  |  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 366 205,08 |
| 40.3 | ТЦ_59.1.15.01_72_720407664007_24.12.2025_01_9.1 |  | Качалка К-47 или эквивалент |  |  |  |  | шт | 1 | 1 | 1 |  |  | 298 951,96 |  | 298 951,96 |
|  |  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 298 951,96 |
| 41 | ГЭСНм37-01-001-03 применительно |  | Монтаж сосудов и аппаратов без механизмов на открытой площадке, масса сосудов и аппаратов: 0,1 т // Сборка и установка качалки-балансир |  |  |  |  | шт | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  |  |
|  | 1 |  | ОТ(ЗТ) |  |  |  |  | чел.-ч |  |  | 18,5 |  |  |  |  | 11 535,86 |
|  | 1-100-36 |  | Средний разряд работы 3,6 |  |  |  |  | чел.-ч | 18,5 |  | 18,5 |  |  | 623,56 |  | 11 535,86 |
|  | 2 |  | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 816,68 |
|  |  |  | ОТм(ЗТм) |  |  |  |  | чел.-ч |  |  | 0,31 |  |  |  |  | 272,90 |
|  | 91.05.06-007 |  | Краны на гусеничном ходу, грузоподъемность 25 т |  |  |  |  | маш.-ч | 0,05 |  | 0,05 | 1 703,30 | 1,81 | 3 082,97 |  | 154,15 |
|  | 4-100-060 |  | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 |  |  |  |  | чел.-ч | 0,05 |  | 0,05 |  |  | 876,89 |  | 43,84 |
|  | 91.05.08-007 |  | Краны на пневмоколесном ходу, грузоподъемность 30 т |  |  |  |  | маш.-ч | 0,21 |  | 0,21 | 1 761,85 | 1,42 | 2 501,83 |  | 525,38 |
|  | 4-100-070 |  | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 7 |  |  |  |  | чел.-ч | 0,21 |  | 0,21 |  |  | 935,35 |  | 196,42 |
|  | 91.14.02-001 |  | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т |  |  |  |  | маш.-ч | 0,05 |  | 0,05 |  |  | 805,73 |  | 40,29 |
|  | 4-100-040 |  | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 |  |  |  |  | чел.-ч | 0,05 |  | 0,05 |  |  | 652,79 |  | 32,64 |
|  | 91.17.04-042 |  | Аппараты для газовой сварки и резки |  |  |  |  | маш.-ч | 0,15 |  | 0,15 | 4,35 | 1,61 | 7,00 |  | 1,05 |
|  | 91.17.04-233 |  | Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 350 А |  |  |  |  | маш.-ч | 2,52 |  | 2,52 |  |  | 38,02 |  | 95,81 |
|  | 4 |  | М |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 693,31 |
|  | 01.3.02.08-0001 |  | Кислород газообразный технический |  |  |  |  | м3 | 1,4 |  | 1,4 | 114,64 | 1,25 | 143,30 |  | 200,62 |
|  | 01.3.02.09-0022 |  | Пропан-бутан смесь техническая |  |  |  |  | кг | 0,24 |  | 0,24 | 41,38 | 1,89 | 78,21 |  | 18,77 |
|  | 01.7.03.04-0001 |  | Электроэнергия |  |  |  |  | кВт-ч | 2,592 |  | 2,592 |  |  | 7,96 |  | 20,63 |
|  | 01.7.11.07-0230 |  | Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей УОНИ 13/55, Э50А, диаметр 4-5 мм |  |  |  |  | кг | 3,5 |  | 3,5 | 148,86 | 0,87 | 129,51 |  | 453,29 |
|  |  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 13 318,75 |
| 41.1 | 421/пр_2020_п.75_пп.а |  | Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы |  |  |  |  | % | 2 |  | 2 |  |  |  |  | 230,72 |
|  |  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11 808,76 |
|  | Пр/812-079.0-2 |  | НР Оборудование общего назначения |  |  |  |  | % | 93 |  | 93 |  |  |  |  | 10 982,15 |
|  | Пр/774-079.0 |  | СП Оборудование общего назначения |  |  |  |  | % | 49 |  | 49 |  |  |  |  | 5 786,29 |
|  |  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 30 317,91 |  | 30 317,91 |
| 41.1 | ТЦ_59.1.15.01_72_720407664007_24.12.2025_01_10.1 |  | Качалка-балансир К-52/1 или эквивалент |  |  |  |  | шт | 1 | 1 | 1 |  |  | 301 552,13 |  | 301 552,13 |
|  |  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 301 552,13 |
| 42 | ГЭСНм37-01-001-03 применительно |  | Монтаж сосудов и аппаратов без механизмов на открытой площадке, масса сосудов и аппаратов: 0,1 т // Сборка и установка качели маятниковой с цепными подвесами "Гнездо" и Тип-2 |  |  |  |  | шт | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  |  |
|  | 1 |  | ОТ(ЗТ) |  |  |  |  | чел.-ч |  |  | 18,5 |  |  |  |  | 11 535,86 |
|  | 1-100-36 |  | Средний разряд работы 3,6 |  |  |  |  | чел.-ч | 18,5 |  | 18,5 |  |  | 623,56 |  | 11 535,86 |
|  | 2 |  | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 816,68 |
|  |  |  | ОТм(ЗТм) |  |  |  |  | чел.-ч |  |  | 0,31 |  |  |  |  | 272,90 |
|  | 91.05.06-007 |  | Краны на гусеничном ходу, грузоподъемность 25 т |  |  |  |  | маш.-ч | 0,05 |  | 0,05 | 1 703,30 | 1,81 | 3 082,97 |  | 154,15 |
|  | 4-100-060 |  | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 |  |  |  |  | чел.-ч | 0,05 |  | 0,05 |  |  | 876,89 |  | 43,84 |
|  | 91.05.08-007 |  | Краны на пневмоколесном ходу, грузоподъемность 30 т |  |  |  |  | маш.-ч | 0,21 |  | 0,21 | 1 761,85 | 1,42 | 2 501,83 |  | 525,38 |
|  | 4-100-070 |  | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 7 |  |  |  |  | чел.-ч | 0,21 |  | 0,21 |  |  | 935,35 |  | 196,42 |
|  | 91.14.02-001 |  | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т |  |  |  |  | маш.-ч | 0,05 |  | 0,05 |  |  | 805,73 |  | 40,29 |
|  | 4-100-040 |  | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 |  |  |  |  | чел.-ч | 0,05 |  | 0,05 |  |  | 652,79 |  | 32,64 |
|  | 91.17.04-042 |  | Аппараты для газовой сварки и резки |  |  |  |  | маш.-ч | 0,15 |  | 0,15 | 4,35 | 1,61 | 7,00 |  | 1,05 |
|  | 91.17.04-233 |  | Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 350 А |  |  |  |  | маш.-ч | 2,52 |  | 2,52 |  |  | 38,02 |  | 95,81 |
|  | 4 |  | М |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 693,31 |
|  | 01.3.02.08-0001 |  | Кислород газообразный технический |  |  |  |  | м3 | 1,4 |  | 1,4 | 114,64 | 1,25 | 143,30 |  | 200,62 |
|  | 01.3.02.09-0022 |  | Пропан-бутан смесь техническая |  |  |  |  | кг | 0,24 |  | 0,24 | 41,38 | 1,89 | 78,21 |  | 18,77 |
|  | 01.7.03.04-0001 |  | Электроэнергия |  |  |  |  | кВт-ч | 2,592 |  | 2,592 |  |  | 7,96 |  | 20,63 |
|  | 01.7.11.07-0230 |  | Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей УОНИ 13/55, Э50А, диаметр 4-5 мм |  |  |  |  | кг | 3,5 |  | 3,5 | 148,86 | 0,87 | 129,51 |  | 453,29 |
|  |  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 13 318,75 |
| 42.1 | 421/пр_2020_п.75_пп.а |  | Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы |  |  |  |  | % | 2 |  | 2 |  |  |  |  | 230,72 |
|  |  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11 808,76 |
|  | Пр/812-079.0-2 |  | НР Оборудование общего назначения |  |  |  |  | % | 93 |  | 93 |  |  |  |  | 10 982,15 |
|  | Пр/774-079.0 |  | СП Оборудование общего назначения |  |  |  |  | % | 49 |  | 49 |  |  |  |  | 5 786,29 |
|  |  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 30 317,91 |  | 30 317,91 |
| 42.1 | ТЦ_59.1.15.01_72_720407664007_24.12.2025_01_11.1 |  | Качели маятниковые К-33/2м с цепными подвесами "Гнездо" или эквивалент |  |  |  |  | шт | 1 | 1 | 1 |  |  | 343 999,18 |  | 343 999,18 |
|  |  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 343 999,18 |
| 43 | ГЭСНм37-01-001-01 применительно |  | Монтаж сосудов и аппаратов без механизмов на открытой площадке, масса сосудов и аппаратов: 0,03 т // Сборка и установка гамака |  |  |  |  | шт | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  |  |
|  | 1 |  | ОТ(ЗТ) |  |  |  |  | чел.-ч |  |  | 17,5 |  |  |  |  | 10 912,30 |
|  | 1-100-36 |  | Средний разряд работы 3,6 |  |  |  |  | чел.-ч | 17,5 |  | 17,5 |  |  | 623,56 |  | 10 912,30 |
|  | 2 |  | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 121,03 |
|  |  |  | ОТм(ЗТм) |  |  |  |  | чел.-ч |  |  | 0,03 |  |  |  |  | 19,58 |
|  | 91.14.02-001 |  | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т |  |  |  |  | маш.-ч | 0,03 |  | 0,03 |  |  | 805,73 |  | 24,17 |
|  | 4-100-040 |  | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 |  |  |  |  | чел.-ч | 0,03 |  | 0,03 |  |  | 652,79 |  | 19,58 |
|  | 91.17.04-042 |  | Аппараты для газовой сварки и резки |  |  |  |  | маш.-ч | 0,15 |  | 0,15 | 4,35 | 1,61 | 7,00 |  | 1,05 |
|  | 91.17.04-233 |  | Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 350 А |  |  |  |  | маш.-ч | 2,52 |  | 2,52 |  |  | 38,02 |  | 95,81 |
|  | 4 |  | М |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 693,31 |
|  | 01.3.02.08-0001 |  | Кислород газообразный технический |  |  |  |  | м3 | 1,4 |  | 1,4 | 114,64 | 1,25 | 143,30 |  | 200,62 |
|  | 01.3.02.09-0022 |  | Пропан-бутан смесь техническая |  |  |  |  | кг | 0,24 |  | 0,24 | 41,38 | 1,89 | 78,21 |  | 18,77 |
|  | 01.7.03.04-0001 |  | Электроэнергия |  |  |  |  | кВт-ч | 2,592 |  | 2,592 |  |  | 7,96 |  | 20,63 |
|  | 01.7.11.07-0230 |  | Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей УОНИ 13/55, Э50А, диаметр 4-5 мм |  |  |  |  | кг | 3,5 |  | 3,5 | 148,86 | 0,87 | 129,51 |  | 453,29 |
|  |  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11 746,22 |
| 43.1 | 421/пр_2020_п.75_пп.а |  | Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы |  |  |  |  | % | 2 |  | 2 |  |  |  |  | 218,25 |
|  |  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 931,88 |
|  | Пр/812-079.0-2 |  | НР Оборудование общего назначения |  |  |  |  | % | 93 |  | 93 |  |  |  |  | 10 166,65 |
|  | Пр/774-079.0 |  | СП Оборудование общего назначения |  |  |  |  | % | 49 |  | 49 |  |  |  |  | 5 356,62 |
|  |  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 27 487,74 |  | 27 487,74 |
| 43.1 | ТЦ_59.1.15.02_72_720407664007_24.12.2025_01_12.1 |  | Гамак ГМ-8д или эквивалент |  |  |  |  | шт | 1 | 1 | 1 |  |  | 187 980,98 |  | 187 980,98 |
|  |  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 187 980,98 |
| 44 | ГЭСН46-05-008-03 применительно |  | Монтаж мелких металлоконструкций массой до 10 кг // Монтаж скамеек, урн и лежака, установка информационных стендов |  |  |  |  | т металлоконструкций | 0,624 | 1 | 0,624 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Объем=((79*5)+(17*6)+(40*1)+(29*3))/1000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 |  | ОТ(ЗТ) |  |  |  |  | чел.-ч |  |  | 52,84656 |  |  |  |  | 32 953,00 |
|  | 1-100-36 |  | Средний разряд работы 3,6 |  |  |  |  | чел.-ч | 84,69 |  | 52,84656 |  |  | 623,56 |  | 32 953,00 |
|  | 2 |  | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 552,42 |
|  |  |  | ОТм(ЗТм) |  |  |  |  | чел.-ч |  |  | 0,4056 |  |  |  |  | 264,77 |
|  | 91.14.02-001 |  | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т |  |  |  |  | маш.-ч | 0,65 |  | 0,4056 |  |  | 805,73 |  | 326,80 |
|  | 4-100-040 |  | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 |  |  |  |  | чел.-ч | 0,65 |  | 0,4056 |  |  | 652,79 |  | 264,77 |
|  | 91.17.04-233 |  | Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 350 А |  |  |  |  | маш.-ч | 9,51 |  | 5,93424 |  |  | 38,02 |  | 225,62 |
|  | 4 |  | М |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 794,67 |
|  | 01.7.03.04-0001 |  | Электроэнергия |  |  |  |  | кВт-ч | 21,51 |  | 13,42224 |  |  | 7,96 |  | 106,84 |
|  | 01.7.11.07-0227 |  | Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей УОНИ 13/45, Э42А, диаметр 4-5 мм |  |  |  |  | кг | 8,1 |  | 5,0544 | 155,63 | 0,87 | 135,40 |  | 684,37 |
|  | 08.3.03.06-0002 |  | Проволока горячекатаная в мотках, диаметр 6,3-6,5 мм |  |  |  |  | т | 0,0001 |  | 0,0000624 | 60 258,20 | 0,92 | 55 437,54 |  | 3,46 |
|  |  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 34 564,86 |
|  |  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 33 217,77 |
|  | Пр/812-040.1-2 |  | НР Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов |  |  |  |  | % | 104 |  | 104 |  |  |  |  | 34 546,48 |
|  | Пр/774-040.1 |  | СП Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов |  |  |  |  | % | 59 |  | 59 |  |  |  |  | 19 598,48 |
|  |  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 142 163,17 |  | 88 709,82 |
| 44.1 | ТЦ_59.1.15.02_72_720407664007_24.12.2025_01_13.1 |  | Скамейка на металлическом каркасе С-190 или эквивалент |  |  |  |  | шт | 5 | 1 | 5 |  |  | 91 524,10 |  | 457 620,50 |
|  |  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 457 620,50 |
| 44.2 | ТЦ_59.1.15.02_72_720407664007_24.12.2025_01_14.1 |  | Металлическая урна для мусора Оптима У-206 или эквивалент |  |  |  |  | шт | 6 | 1 | 6 |  |  | 21 486,88 |  | 128 921,28 |
|  |  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 128 921,28 |
| 44.3 | ТЦ_59.1.15.02_72_720407664007_24.12.2025_01_15.1 |  | Скамейка (лежак) Л-13 или эквивалент |  |  |  |  | шт | 1 | 1 | 1 |  |  | 38 433,94 |  | 38 433,94 |
|  |  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 38 433,94 |
| 44.4 | ТЦ_59.1.15.02_72_720407664007_25.12.2025_01_18.1 |  | Информационный стенд. |  |  |  |  | шт | 3 | 1 | 3 |  |  | 18 209,51 |  | 54 628,53 |
|  |  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 54 628,53 |
| 44.5 | ТЦ_59.1.15.02_86_8622024442_14.01.2026_01_19.1 |  | Уличные стенды для фотовыставки на двух опорах с утяжелителями |  |  |  |  | шт | 5 | 1 | 5 |  |  | 43 475,41 |  | 217 377,05 |
|  |  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 217 377,05 |
| 45 | ГЭСН06-01-001-01 |  | Устройство бетонной подготовки // Бетонирование стоек МАФ |  |  |  |  | 100 м3 | 0,046 | 1 | 0,046 |  |  |  |  |  |
|  | 1 |  | ОТ(ЗТ) |  |  |  |  | чел.-ч |  |  | 6,21 |  |  |  |  | 3 297,51 |
|  | 1-100-20 |  | Средний разряд работы 2,0 |  |  |  |  | чел.-ч | 135 |  | 6,21 |  |  | 531,00 |  | 3 297,51 |
|  | 2 |  | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 119,16 |
|  |  |  | ОТм(ЗТм) |  |  |  |  | чел.-ч |  |  | 0,83352 |  |  |  |  | 729,66 |
|  | 91.05.01-017 |  | Краны башенные, грузоподъемность 8 т |  |  |  |  | маш.-ч | 18 |  | 0,828 |  |  | 1 341,49 |  | 1 110,75 |
|  | 4-100-060 |  | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 |  |  |  |  | чел.-ч | 18 |  | 0,828 |  |  | 876,89 |  | 726,06 |
|  | 91.07.04-002 |  | Вибраторы поверхностные |  |  |  |  | маш.-ч | 5,93 |  | 0,27278 | 8,54 | 1,7 | 14,52 |  | 3,96 |
|  | 91.14.02-001 |  | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т |  |  |  |  | маш.-ч | 0,12 |  | 0,00552 |  |  | 805,73 |  | 4,45 |
|  | 4-100-040 |  | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 |  |  |  |  | чел.-ч | 0,12 |  | 0,00552 |  |  | 652,79 |  | 3,60 |
|  | 4 |  | М |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 173,28 |
|  | 01.7.03.01-0001 |  | Вода |  |  |  |  | м3 | 1,75 |  | 0,0805 | 35,71 | 1,75 | 62,49 |  | 5,03 |
|  | 01.7.07.12-0024 |  | Пленка полиэтиленовая, толщина 0,15 мм |  |  |  |  | м2 | 250 |  | 11,5 | 12,83 | 1,14 | 14,63 |  | 168,25 |
|  |  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 319,61 |
|  |  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 027,17 |
|  | Пр/812-006.0-2 |  | НР Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве |  |  |  |  | % | 103 |  | 103 |  |  |  |  | 4 147,99 |
|  | Пр/774-006.0 |  | СП Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве |  |  |  |  | % | 58 |  | 58 |  |  |  |  | 2 335,76 |
|  |  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 256 594,78 |  | 11 803,36 |
| 45.1 | ТЦ_04.1.02.05_86_8622028775_02.03.2026_01_21.1 |  | Смеси бетонные тяжелого бетона В15 |  |  |  |  | м3 | 4,692 | 1 | 4,692 |  |  | 10 456,97 |  | 49 064,10 |
|  |  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 49 064,10 |
| 46 | ГЭСН46-03-013-01 |  | Сверление вертикальных отверстий в бетонных конструкциях полов перфоратором глубиной 200 мм диаметром: до 20 мм (глубиной 100 мм) |  |  |  |  | 100 отверстий | 0,04 | 1 | 0,04 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Объем=4 / 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 |  | ОТ(ЗТ) |  |  |  |  | чел.-ч |  |  | 0,2 |  |  |  |  | 115,94 |
|  | 1-100-30 |  | Средний разряд работы 3,0 |  |  |  |  | чел.-ч | 5 |  | 0,2 |  |  | 579,72 |  | 115,94 |
|  | 4 |  | М |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,63 |
|  | 01.7.03.04-0001 |  | Электроэнергия |  |  |  |  | кВт-ч | 5,115 |  | 0,2046 |  |  | 7,96 |  | 1,63 |
|  |  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 117,57 |
|  |  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 115,94 |
|  | Пр/812-040.1-2 |  | НР Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов |  |  |  |  | % | 104 |  | 104 |  |  |  |  | 120,58 |
|  | Пр/774-040.1 |  | СП Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов |  |  |  |  | % | 59 |  | 59 |  |  |  |  | 68,40 |
|  |  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7 663,75 |  | 306,55 |
| 46.1 | ГЭСН46-03-013-14 |  | На каждые 10 мм изменения глубины сверления добавлять или исключать: к норме 46-03-013-01 |  |  |  |  | 100 отверстий | -0,04 | 1 | -0,04 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Объем=-4 / 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | -100 мм ПЗ=10 (ОЗП=10; ЭМ=10 к расх.; ЗПМ=10; МАТ=10 к расх.; ТЗ=10; ТЗМ=10) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 |  | ОТ(ЗТ) |  |  |  |  | чел.-ч |  |  | -0,072 |  |  |  |  | -41,74 |
|  | 1-100-30 |  | Средний разряд работы 3,0 |  |  |  |  | чел.-ч | 0,18 | 10 | -0,072 |  |  | 579,72 |  | -41,74 |
|  | 4 |  | М |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | -0,81 |
|  | 01.7.03.04-0001 |  | Электроэнергия |  |  |  |  | кВт-ч | 0,255 | 10 | -0,102 |  |  | 7,96 |  | -0,81 |
|  |  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | -42,55 |
|  |  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | -41,74 |
|  | Пр/812-040.1-2 |  | НР Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов |  |  |  |  | % | 104 |  | 104 |  |  |  |  | -43,41 |
|  | Пр/774-040.1 |  | СП Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов |  |  |  |  | % | 59 |  | 59 |  |  |  |  | -24,63 |
|  |  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 764,75 |  | -110,59 |
| 47 | ГЭСН06-03-004-07 применительно |  | Установка анкерных болтов: химических клеевых // Установка анкерных болтов в готовые гнезда, монтаж велопарковки |  |  |  |  | 100 шт | 0,04 | 1 | 0,04 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Объем=4 / 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 |  | ОТ(ЗТ) |  |  |  |  | чел.-ч |  |  | 0,3924 |  |  |  |  | 247,55 |
|  | 1-100-37 |  | Средний разряд работы 3,7 |  |  |  |  | чел.-ч | 9,81 |  | 0,3924 |  |  | 630,87 |  | 247,55 |
|  | 2 |  | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,41 |
|  |  |  | ОТм(ЗТм) |  |  |  |  | чел.-ч |  |  | 0,0024 |  |  |  |  | 1,57 |
|  | 91.14.02-001 |  | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т |  |  |  |  | маш.-ч | 0,06 |  | 0,0024 |  |  | 805,73 |  | 1,93 |
|  | 4-100-040 |  | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 |  |  |  |  | чел.-ч | 0,06 |  | 0,0024 |  |  | 652,79 |  | 1,57 |
|  | 91.21.22-638 |  | Пылесосы промышленные, мощность до 2000 Вт |  |  |  |  | маш.-ч | 1,11 |  | 0,0444 | 6,36 | 1,7 | 10,81 |  | 0,48 |
|  | 4 |  | М |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 33,73 |
|  | 11.3.03.15-0021 |  | Клинья пластиковые монтажные |  |  |  |  | 100 шт | 2 |  | 0,08 | 369,80 | 1,14 | 421,57 |  | 33,73 |
|  |  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 285,26 |
|  |  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 249,12 |
|  | Пр/812-006.0-2 |  | НР Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве |  |  |  |  | % | 103 |  | 103 |  |  |  |  | 256,59 |
|  | Пр/774-006.0 |  | СП Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве |  |  |  |  | % | 58 |  | 58 |  |  |  |  | 144,49 |
|  |  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 17 158,50 |  | 686,34 |
| 47.1 | ФСБЦ-01.7.15.02-0040 |  | Болты анкерные с гайкой стальные фрикционные расклинивающиеся, с наружной резьбой М10, диаметр 12 мм, длина 100 мм |  |  |  |  | 100 шт | 0,04 | 1 | 0,04 | 940,25 | 1,11 | 1 043,68 |  | 41,75 |
|  |  |  | Объем=4 / 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 41,75 |
| 47.2 | ТЦ_59.1.15.02_72_720407664007_24.12.2025_01_16.1 |  | Велопарковка ВП-2 или эквивалент |  |  |  |  | шт | 1 | 1 | 1 |  |  | 39 621,15 |  | 39 621,15 |
|  |  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 39 621,15 |
| 48 | ГЭСНм37-01-001-04 |  | Монтаж сосудов и аппаратов без механизмов на открытой площадке, масса сосудов и аппаратов: 0,5 т // Монтаж крытой велопарковки 6х4 м |  |  |  |  | шт | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  |  |
|  | 1 |  | ОТ(ЗТ) |  |  |  |  | чел.-ч |  |  | 19,7 |  |  |  |  | 12 284,13 |
|  | 1-100-36 |  | Средний разряд работы 3,6 |  |  |  |  | чел.-ч | 19,7 |  | 19,7 |  |  | 623,56 |  | 12 284,13 |
|  | 2 |  | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 996,03 |
|  |  |  | ОТм(ЗТм) |  |  |  |  | чел.-ч |  |  | 0,85 |  |  |  |  | 713,69 |
|  | 91.05.06-007 |  | Краны на гусеничном ходу, грузоподъемность 25 т |  |  |  |  | маш.-ч | 0,28 |  | 0,28 | 1 703,30 | 1,81 | 3 082,97 |  | 863,23 |
|  | 4-100-060 |  | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 |  |  |  |  | чел.-ч | 0,28 |  | 0,28 |  |  | 876,89 |  | 245,53 |
|  | 91.05.08-007 |  | Краны на пневмоколесном ходу, грузоподъемность 30 т |  |  |  |  | маш.-ч | 0,34 |  | 0,34 | 1 761,85 | 1,42 | 2 501,83 |  | 850,62 |
|  | 4-100-070 |  | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 7 |  |  |  |  | чел.-ч | 0,34 |  | 0,34 |  |  | 935,35 |  | 318,02 |
|  | 91.14.02-001 |  | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т |  |  |  |  | маш.-ч | 0,23 |  | 0,23 |  |  | 805,73 |  | 185,32 |
|  | 4-100-040 |  | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 |  |  |  |  | чел.-ч | 0,23 |  | 0,23 |  |  | 652,79 |  | 150,14 |
|  | 91.17.04-042 |  | Аппараты для газовой сварки и резки |  |  |  |  | маш.-ч | 0,15 |  | 0,15 | 4,35 | 1,61 | 7,00 |  | 1,05 |
|  | 91.17.04-233 |  | Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 350 А |  |  |  |  | маш.-ч | 2,52 |  | 2,52 |  |  | 38,02 |  | 95,81 |
|  | 4 |  | М |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 326,59 |
|  | 01.3.02.08-0001 |  | Кислород газообразный технический |  |  |  |  | м3 | 1,4 |  | 1,4 | 114,64 | 1,25 | 143,30 |  | 200,62 |
|  | 01.3.02.09-0022 |  | Пропан-бутан смесь техническая |  |  |  |  | кг | 0,24 |  | 0,24 | 41,38 | 1,89 | 78,21 |  | 18,77 |
|  | 01.7.03.04-0001 |  | Электроэнергия |  |  |  |  | кВт-ч | 2,592 |  | 2,592 |  |  | 7,96 |  | 20,63 |
|  | 01.7.11.07-0230 |  | Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей УОНИ 13/55, Э50А, диаметр 4-5 мм |  |  |  |  | кг | 3,5 |  | 3,5 | 148,86 | 0,87 | 129,51 |  | 453,29 |
|  | 08.1.02.11-0023 |  | Поковки простые строительные (скобы, закрепы, хомуты), масса до 1,6 кг |  |  |  |  | кг | 2 |  | 2 | 122,66 | 1,32 | 161,91 |  | 323,82 |
|  | 25.1.01.04-0031 |  | Шпала из древесины хвойных пород, непропитанная, для железных дорог широкой колеи, тип I |  |  |  |  | шт | 2 |  | 2 | 1 818,38 | 0,91 | 1 654,73 |  | 3 309,46 |
|  |  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 19 320,44 |
| 48.1 | 421/пр_2020_п.75_пп.а |  | Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы |  |  |  |  | % | 2 |  | 2 |  |  |  |  | 245,68 |
|  |  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 12 997,82 |
|  | Пр/812-079.0-2 |  | НР Оборудование общего назначения |  |  |  |  | % | 93 |  | 93 |  |  |  |  | 12 087,97 |
|  | Пр/774-079.0 |  | СП Оборудование общего назначения |  |  |  |  | % | 49 |  | 49 |  |  |  |  | 6 368,93 |
|  |  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 38 023,02 |  | 38 023,02 |
| 48.1 | ТЦ_59.1.15.02_86_8622024442_12.01.2026_01_20.1 |  | Крытая велопарковка 6х4 м |  |  |  |  | шт | 1 | 1 | 1 |  |  | 317 704,92 |  | 317 704,92 |
|  |  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 317 704,92 |
|  |  |  | Итоги по разделу 8 Установка МАФ : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Всего прямые затраты (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8 742 871,62 |
|  |  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Оплата труда рабочих |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 310 787,65 |
|  |  |  | Эксплуатация машин |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 31 707,08 |
|  |  |  | Оплата труда машинистов (Отм) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 15 384,85 |
|  |  |  | Материалы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8 384 992,04 |
|  |  |  | Строительные работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8 929 803,41 |
|  |  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | оплата труда |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 193 059,52 |
|  |  |  | эксплуатация машин и механизмов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 19 518,53 |
|  |  |  | оплата труда машинистов (Отм) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11 145,98 |
|  |  |  | материалы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8 372 071,09 |
|  |  |  | накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 219 996,44 |
|  |  |  | сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 114 011,85 |
|  |  |  | Монтажные работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 320 269,65 |
|  |  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | оплата труда |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 117 728,13 |
|  |  |  | эксплуатация машин и механизмов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 12 188,55 |
|  |  |  | оплата труда машинистов (Отм) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 238,87 |
|  |  |  | материалы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 12 920,95 |
|  |  |  | накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 113 429,32 |
|  |  |  | сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 59 763,83 |
|  |  |  | Всего ФОТ (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 326 172,50 |
|  |  |  | Всего накладные расходы (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 333 425,76 |
|  |  |  | Всего сметная прибыль (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 173 775,68 |
|  |  |  | Всего по разделу 8 Установка МАФ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 9 250 073,06 |
|  |  |  | справочно: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Материальные ресурсы, отсутствующие в ФРСН |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8 370 834,41 |
|  |  |  | Затраты труда рабочих |  |  |  |  |  |  |  | 502,87344 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Затраты труда машинистов |  |  |  |  |  |  |  | 20,1098168 |  |  |  |  |  |
| Раздел 9. Озеленение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 49 | ГЭСН47-01-046-04 |  | Подготовка почвы для устройства партерного и обыкновенного газона с внесением растительной земли слоем 15 см: вручную (слоем 5 см) |  |  |  |  | 100 м2 | 4,65 | 1 | 4,65 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Объем=465 / 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 |  | ОТ(ЗТ) |  |  |  |  | чел.-ч |  |  | 186 |  |  |  |  | 100 579,50 |
|  | 1-100-22 |  | Средний разряд работы 2,2 |  |  |  |  | чел.-ч | 40 |  | 186 |  |  | 540,75 |  | 100 579,50 |
|  |  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 579,50 |
|  |  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 579,50 |
|  | Пр/812-041.0-2 |  | НР Озеленение. Защитные лесонасаждения |  |  |  |  | % | 104 |  | 104 |  |  |  |  | 104 602,68 |
|  | Пр/774-041.0 |  | СП Озеленение. Защитные лесонасаждения |  |  |  |  | % | 72 |  | 72 |  |  |  |  | 72 417,24 |
|  |  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 59 698,80 |  | 277 599,42 |
| 49.1 | ГЭСН47-01-046-05 |  | На каждые 5 см изменения толщины слоя добавлять или исключать к нормам с 47-01-046-01 по 47-01-046-04 |  |  |  |  | 100 м2 | -4,65 | 1 | -4,65 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Объем=-465 / 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | - 10 см ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 |  | ОТ(ЗТ) |  |  |  |  | чел.-ч |  |  | -50,871 |  |  |  |  | -27 508,49 |
|  | 1-100-22 |  | Средний разряд работы 2,2 |  |  |  |  | чел.-ч | 5,47 | 2 | -50,871 |  |  | 540,75 |  | -27 508,49 |
|  |  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | -27 508,49 |
|  |  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | -27 508,49 |
|  | Пр/812-041.0-2 |  | НР Озеленение. Защитные лесонасаждения |  |  |  |  | % | 104 |  | 104 |  |  |  |  | -28 608,83 |
|  | Пр/774-041.0 |  | СП Озеленение. Защитные лесонасаждения |  |  |  |  | % | 72 |  | 72 |  |  |  |  | -19 806,11 |
|  |  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 16 327,62 |  | -75 923,43 |
| 49.2 | ТЦ_16.2.01.03_86_861500267082_23.03.2026_01_23.2 |  | Торф |  |  |  |  | м3 | 23,25 | 1 | 23,25 |  |  | 4 284,00 |  | 99 603,00 |
|  |  |  | Объем=69,75+-46,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 99 603,00 |
| 50 | ФСБЦ-16.2.02.07-0161 |  | Семена газонных трав (смесь Городская) // Семена газонных трав, расход 40 г/м2 |  |  |  |  | кг | 18,6 | 1 | 18,6 | 149,15 | 1,46 | 217,76 |  | 4 050,34 |
|  |  |  | Объем=0,04*465 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 050,34 |
| 51 | ФСБЦ-16.2.02.02-0022 |  | Береза, высота 2,0-3,0 м |  |  |  |  | шт | 20 | 1 | 20 | 6 660,71 | 1,04 | 6 927,14 |  | 138 542,80 |
|  |  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 138 542,80 |
| 51.1 | ФСБЦ-16.2.02.03-0053 |  | Сосна обыкновенная, высота 1,0-1,5 м |  |  |  |  | шт | 20 | 1 | 20 | 3 041,68 | 1,04 | 3 163,35 |  | 63 267,00 |
|  |  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 63 267,00 |
| 52 | ГЭСН27-07-017-01 |  | Устройство покрытия "искусственная трава" |  |  |  |  | 100 м2 | 0,25 | 1 | 0,25 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Объем=25 / 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 |  | ОТ(ЗТ) |  |  |  |  | чел.-ч |  |  | 2,0525 |  |  |  |  | 1 230,80 |
|  | 2-100-02 |  | Рабочий 2 разряда |  |  |  |  | чел.-ч | 1,5 |  | 0,375 |  |  | 531,00 |  | 199,13 |
|  | 2-100-03 |  | Рабочий 3 разряда |  |  |  |  | чел.-ч | 3,47 |  | 0,8675 |  |  | 579,72 |  | 502,91 |
|  | 2-100-04 |  | Рабочий 4 разряда |  |  |  |  | чел.-ч | 3,24 |  | 0,81 |  |  | 652,79 |  | 528,76 |
|  | 2 |  | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 16,56 |
|  |  |  | ОТм(ЗТм) |  |  |  |  | чел.-ч |  |  | 0,0125 |  |  |  |  | 9,27 |
|  | 91.05.05-015 |  | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т |  |  |  |  | маш.-ч | 0,02 |  | 0,005 |  |  | 2 279,69 |  | 11,40 |
|  | 4-100-060 |  | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 |  |  |  |  | чел.-ч | 0,02 |  | 0,005 |  |  | 876,89 |  | 4,38 |
|  | 91.06.05-012 |  | Автопогрузчики вилочные, грузоподъемность 1 т |  |  |  |  | маш.-ч | 0,01 |  | 0,0025 |  |  | 453,74 |  | 1,13 |
|  | 4-100-040 |  | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 |  |  |  |  | чел.-ч | 0,01 |  | 0,0025 |  |  | 652,79 |  | 1,63 |
|  | 91.14.02-001 |  | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т |  |  |  |  | маш.-ч | 0,02 |  | 0,005 |  |  | 805,73 |  | 4,03 |
|  | 4-100-040 |  | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 |  |  |  |  | чел.-ч | 0,02 |  | 0,005 |  |  | 652,79 |  | 3,26 |
|  | 4 |  | М |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 515,36 |
|  | 01.7.03.04-0001 |  | Электроэнергия |  |  |  |  | кВт-ч | 0,0317 |  | 0,007925 |  |  | 7,96 |  | 0,06 |
|  | 14.1.05.02-1008 |  | Клей полиуретановый двухкомпонентный для искусственных газонов, расход 0,8-1,0 кг/м2 |  |  |  |  | кг | 8,65 |  | 2,1625 | 169,00 | 1,41 | 238,29 |  | 515,30 |
|  |  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 771,99 |
|  |  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 240,07 |
|  | Пр/812-021.1-2 |  | НР Устройство покрытий дорожек, тротуаров, мостовых и площадок и прочее |  |  |  |  | % | 114 |  | 114 |  |  |  |  | 1 413,68 |
|  | Пр/774-021.1 |  | СП Устройство покрытий дорожек, тротуаров, мостовых и площадок и прочее |  |  |  |  | % | 77 |  | 77 |  |  |  |  | 954,85 |
|  |  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 16 562,08 |  | 4 140,52 |
| 52.1 | ФСБЦ-01.6.03.03-1068 |  | Трава искусственная (покрытие ковровое) нетканая, фибрилированная, высота ворса 20 мм |  |  |  |  | м2 | 25,5 | 1 | 25,5 | 408,52 | 2,35 | 960,02 |  | 24 480,51 |
|  |  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 24 480,51 |
|  |  |  | Итоги по разделу 9 Озеленение : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Всего прямые затраты (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 404 786,65 |
|  |  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Оплата труда рабочих |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 74 301,81 |
|  |  |  | Эксплуатация машин |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 16,56 |
|  |  |  | Оплата труда машинистов (Отм) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 9,27 |
|  |  |  | Материалы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 330 459,01 |
|  |  |  | Строительные работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 535 760,16 |
|  |  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | оплата труда |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 74 301,81 |
|  |  |  | эксплуатация машин и механизмов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 16,56 |
|  |  |  | оплата труда машинистов (Отм) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 9,27 |
|  |  |  | материалы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 330 459,01 |
|  |  |  | накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 77 407,53 |
|  |  |  | сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 53 565,98 |
|  |  |  | Всего ФОТ (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 74 311,08 |
|  |  |  | Всего накладные расходы (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 77 407,53 |
|  |  |  | Всего сметная прибыль (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 53 565,98 |
|  |  |  | Всего по разделу 9 Озеленение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 535 760,16 |
|  |  |  | справочно: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Материальные ресурсы, отсутствующие в ФРСН |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 99 603,00 |
|  |  |  | Затраты труда рабочих |  |  |  |  |  |  |  | 137,1815 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Затраты труда машинистов |  |  |  |  |  |  |  | 0,0125 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Итоги по смете: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Всего прямые затраты (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 18 273 256,09 |
|  |  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Оплата труда рабочих |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 108 767,43 |
|  |  |  | Эксплуатация машин |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 343 234,89 |
|  |  |  | Оплата труда машинистов (Отм) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 107 098,02 |
|  |  |  | Материалы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 16 556 955,04 |
|  |  |  | Перевозка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 157 200,71 |
|  |  |  | Строительные работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 20 217 194,56 |
|  |  |  | Строительные работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 20 059 798,25 |
|  |  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | оплата труда |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 971 023,38 |
|  |  |  | эксплуатация машин и механизмов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 329 280,84 |
|  |  |  | оплата труда машинистов (Отм) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 102 185,17 |
|  |  |  | материалы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 16 532 681,00 |
|  |  |  | накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 244 309,72 |
|  |  |  | сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 880 318,14 |
|  |  |  | Перевозка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 157 200,71 |
|  |  |  | Отдельные виды работ и затрат, относимые на стоимость строительных работ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 195,60 |
|  |  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | оплата труда |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 33,94 |
|  |  |  | эксплуатация машин и механизмов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 9,43 |
|  |  |  | оплата труда машинистов (Отм) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 9,20 |
|  |  |  | материалы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 96,87 |
|  |  |  | накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 31,49 |
|  |  |  | сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 14,67 |
|  |  |  | Монтажные работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 384 055,48 |
|  |  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | оплата труда |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 137 710,11 |
|  |  |  | эксплуатация машин и механизмов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 13 944,62 |
|  |  |  | оплата труда машинистов (Отм) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 903,65 |
|  |  |  | материалы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 24 177,17 |
|  |  |  | накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 133 208,22 |
|  |  |  | сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 70 111,71 |
|  |  |  | Всего |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 20 601 250,04 |
|  |  |  | Всего ФОТ (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 215 865,45 |
|  |  |  | Всего накладные расходы (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 377 549,43 |
|  |  |  | Всего сметная прибыль (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 950 444,52 |
|  |  |  | Понижающий коэффициент 0,999973113 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 20 600 696,13 |
|  |  |  | НДС 22% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ВСЕГО по смете |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |