Приложение 1

к извещению об осуществлении закупки

Описание объекта закупки (Техническое задание)

на выполнение работ по сносу аварийного жилого дома по адресу: г. Югорск, ул. Таежная, д. 25

Место выполнения работ: Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, г. Югорск,                 ул. Таежная, д. 25

Срок выполнения работ:

- начало: с  даты заключения муниципального контракта;

- окончание: 15.08.2026

Начальная (максимальная) цена контракта включает в себя: затраты на весь перечень работ в полном объеме, стоимость материалов и механизмов, транспортные расходы, затраты на захоронение отходов не относящихся к ТКО, затраты на подготовку акта обследования после сноса (демонтажа) объекта капитального строительства, включая НДС либо без НДС и другие обязательные платежи, возникающие в период выполнения работ. А также расходы на транспортировку рабочих, стоимость расходных и иных материалов, необходимых для выполнения работ, иные расходы Подрядчика, необходимые для выполнения работ в полном объеме и надлежащего качества.

Срок предоставления гарантии качества выполненных работ:

Подрядчик гарантирует выполнение всех работ в полном объеме и в сроки, определенные условиями контракта; качество выполнения всех работ, соответствующее требованиям технического задания настоящего контракта; действующим СП, ГОСТ; нормам федерального законодательства, законодательства Ханты-Мансийского автономного округа-Югры и правовым актам администрации города Югорска; соответствие результатов выполненных работ условиям контракта; своевременное устранение за счет Подрядчика недостатков и дефектов, выявленных при приемке работ.

Предоставление гарантии на выполненные работы предусмотрено на весь объем выполняемых работ Подрядчиком.

Подрядчик обязан выполнить следующие виды работ: снос объектов капитального строительства, захоронение отходов, не относящихся к ТКО,  отсыпка территории, составления акта обследования в соответствии с требованиями законодательства.

Выполнение работ производится с соблюдением технологии производства работ, требований:

- Градостроительного кодекса РФ от 29.12.2004 №190-ФЗ;

- Технического регламента «О требованиях пожарной безопасности», утвержденного Федеральным законом от 22.07.2008 № 123-ФЗ;

- Технического регламента «О безопасности зданий и сооружений», утвержденного Федеральным законом от 30 декабря 2009 г. № 384-ФЗ;

СНиП 12-03-2001 Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования;

СНиП 12-04-2002 Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное производство.

Методического пособия по проведению проверки знаний требований охраны труда руководящих работников и специалистов строительных организаций МДС 12-26.2006

Объем выполняемых работ:

Работы выполняются в соответствии с функционально-технологическими, конструктивными и инженерно-техническими решениями, изложенными в прилагаемой проектной документации.

Проектно-сметная документация (Приложение к техническому заданию) предоставляется отдельными файлами в формате PDF, Excel и является неотъемлемой частью извещения об осуществлении закупки:

1. Проектная документация на  объект «Снос объекта капитального строительства «Аварийный жилой дом» по адресу: ХМАО-Югра, г. Югорск, ул. Таежная , 25

2.  Локальный сметный расчет №02-01-05, сводно-сметный расчет