Показатели качества питьевой воды

| № п/п | Определяемые ингредиенты | Ед. измерения | Предельно допустимая концентрация для питьевой воды |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Цветность (Cr-Co) шкала | град.цвет. | 20 |
| 2 | Водородный показатель | ед. рН | 6 - 9 |
| 3 | Железо (общее) | мг/дм3 | 0,3 |
| 4 | Жесткость общая | оЖ | до 7 |
| 5 | Хлорид-ион | мг/дм3 | 350 |
| 6 | Аммиак и аммоний-ион | мг/дм3 | 2 |
| 7 | Нитрат-ион | мг/дм3 | 45 |
| 8 | Нитрит-ион | мг/дм3 | 3 |
| 9 | Сульфат-ион | мг/дм3 | 500 |
| 10 | Сухой остаток | мг/дм3 | 1 000 |
| 11 | Марганец | мг/дм3 | 0,1 |
| 12 | Медь | мг/дм3 | 1,0 |
| 13 | Фосфат-ион | мг/дм3 | 3,5 |
| 14 | Окисляемость перманганатная | мгО2/дм3 | 5 |
| 15 | Мутность | мг/дм3 | 1,5 |
| 16 | Вкус | балл | 3 |
| 17 | Запах | балл | 2 |
| 18 | Остаточный хлор | мг/дм3 | 0,3 - 0,5 |
| 19 | АПАВ | мг/дм3 | 0,5 |
| 20 | Нефтепродукты | мг/дм3 | 0,1 |