Приложение 1

к извещению об осуществлении закупки

Описание объекта закупки (техническое задание)

на  выполнение работ по оборудованию домовладения индивидуальным источником теплоснабжения (горячего водоснабжения) по адресу: ул. Агиришская, дом 3

в городе Югорске

Место выполнения работ: Ханты - Мансийский автономный округ - Югра, г. Югорск,                        ул. Агиришская, дом 3.

Срок выполнения работ:

- начало:  с даты заключения муниципального контракта;

- окончание: 25.06.2026.

Цена контракта включает в себя: затраты на весь перечень работ в полном объеме, стоимость материалов, оборудования, транспортные расходы, затраты механизмов, включая НДС либо без НДС и другие обязательные платежи, возникающие в период выполнения работ. А также расходы на транспортировку рабочих, стоимость расходных и иных материалов, необходимых для выполнения работ, иные расходы Подрядчика, необходимые для выполнения работ в полном объеме и надлежащего качества.

Требования к сроку и объему предоставления гарантии качества работ:

Подрядчик гарантирует соответствие результата работ технического задания извещения об осуществлении закупки, возможность эксплуатации объекта на протяжении гарантийного срока, предусмотренного настоящим контрактом, и несет ответственность за отступления от них.

Перечень и объём работ: работы выполняются в строгом соответствии с локальным сметным расчетом.

Гарантии качества распространяются на все конструктивные элементы и работы, выполненные Подрядчиком по контракту.

Гарантийный срок на выполненные работы, оборудование, материалы и конструкции, используемые при выполнении данных работ устанавливается в размере 24 (двадцати четырех) календарных месяцев со дня подписания заказчиком документа о приемке, сформированного  с использованием единой информационной системы (за исключением отдельного этапа исполнения  контракта).

В случае если гарантийный срок нормальной эксплуатации оборудования, материалов, конструкций или иных элементов, определенный поставщиками соответствующего оборудования (материалов), будет превышать гарантийный срок в целом, то по ним действуют гарантийные сроки, установленные соответствующими поставщиками.

В соответствии со статьей 723 Гражданского Кодекса Российской  Федерации Подрядчик, предоставивший материал для выполнения работы, отвечает за его качество по правилам об ответственности продавца за товары ненадлежащего качества.

Качественные характеристики объекта закупки:

Все работы должны быть выполнены в соответствии с требованиями действующего законодательства, строительных норм и правил (СП), государственных стандартов (ГОСТ), санитарных норм и правил (СанПиН) и иных нормативных правовых документов, регламентирующих порядок и качество выполнения работ, последовательность и технологию работ, являющихся предметом контракта, методическими документами в строительстве (МДС), сметными нормами, техническими и технологическими рекомендациями (ТР), определяющими нормы и правила ремонтно-строительных работ с безусловным учетом комплекса общих и специальных  требований.

Применяемые материалы и оборудование должны соответствовать материалам и оборудованию, указанным в локальном сметном расчете и требованиям норм пожарной безопасности.

Все решения, принимаемые в ходе производства работ, должны быть согласованы с заказчиком.

Отключение существующих инженерных систем, сетей или отдельных участков производится только после согласования с Муниципальным заказчиком.

При выполнении работ необходимо соблюдать требования энергоэффективности, установленные следующими нормативными актами:

- Постановлением Правительства Российской Федерации от 03.12.2014 № 1304 о внесении изменений в Постановление Правительства Российской Федерации от 31.12.2009 № 1221 «Об утверждении Правил установления требований энергетической эффективности товаров, работ, услуг при осуществлении закупок для обеспечения государственных и муниципальных нужд»;

- Приказом Минэкономразвития России от 04.06.2010 № 229 «О требованиях энергетической эффективности товаров, используемых для создания элементов конструкций зданий, строений, сооружений, в том числе инженерных систем ресурсоснабжения, влияющих на энергетическую эффективность зданий, строений, сооружений»;

- Приказом Минэкономразвития России от 09.03.2011 № 88 «О требованиях энергетической эффективности в отношении товаров, для которых уполномоченным федеральным органом исполнительной власти определены классы энергетической эффективности» (вместе с «Требованиями энергетической эффективности в отношении товаров, указанных в подпункте «б» пункта 3 Правил установления требований энергетической эффективности товаров, работ, услуг, размещение заказов на которые осуществляется для государственных или муниципальных нужд, утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 31 декабря 2009 г. № 1221»);

- Приказом Минпромторга России от 06.11.2018 № 4404 «О категориях товаров, которые должны содержать информацию о классе их энергетической эффективности в технической документации, прилагаемой к этим товарам, маркировке и на этикетках, а также о характеристиках товаров с указанием категорий товаров, на которые в соответствии с требованиями Федерального закона «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» не распространяются требования о включении информации об их энергетической эффективности в техническую документацию, прилагаемую к товарам, маркировку и на этикетку».

В процессе производства работ и по окончании работ в течение 2-х (двух) дней Подрядчик обязан произвести очистку территории объекта от отходов строительных материалов и строительного мусора.

Вся ответственность за ущерб, нанесенный в период проведения подрядчиком работ, предусмотренных настоящим описанием объекта закупки, имуществу заказчика или иных лиц, расположенному в зоне проведения работ или за пределами указанной зоны, возлагается на Подрядчика.

При проведении работ не допускается:

- подключение и переключение нагрузок на распределительные щиты без предварительной заявки и присутствия представителя заказчика;

- применение оборудования и инструментов, вызывающих превышение нормативно допустимого шума и вибрации;

- курение на территории и в помещениях, за исключением предназначенных для курения мест;

- загромождение и загрязнение строительными материалами и отходами эвакуационных путей и мест общего пользования;

- мероприятия и способы их реализации, нарушающие требования охраны труда, техники безопасности, санитарно-гигиенических, эксплуатационно-технических, противопожарных нормативных документов.

Указанные в описание объекта закупки (техническое задание) товарные знаки читать со словами «или эквивалент».

Требования к материалам, используемым при выполнении работ:

Все поставляемые материалы, конструкции и оборудование должны быть новые, ранее не использовавшиеся, иметь соответствующие сертификаты качества: сертификаты соответствия, технические паспорта, инструкции по эксплуатации и соответствовать требованиям действующего законодательства. Использование бывших в употреблении материалов запрещается.

Требования к характеристикам товаров (материалов), предполагаемых к использованию при выполнении работ, установлены в требованиях к применяемым материалам.

| № п\п | Наименование товара | Значение показателя |
| --- | --- | --- |
| 1 | Газовый настенный двухконтурный котел | Газовый настенный двухконтурный котел с характеристиками: - количество контуров - двухконтурный; - мощность не менее 50 кВт; - материал теплообменника – медь; - тип камеры сгорания – закрытая; - габариты (ВхШхГ) не менее 471x729x349 мм; - диаметр коаксиального дымохода: 60/100 мм; - отапливаемая площадь не менее 500м2; - тип топлива - природный газ; - теплоноситель –вода; - зажигание (включение) - электронный; - диапазон регулировки температуры: отопление — 40–80 °C, ГВС — 37–60 °C; - способ установки – настенный. |
| 2 | Настенный газовый двухконтурный котел | Настенный газовый двухконтурный котел с характеристиками: - количество контуров - двухконтурный; - максимальная мощность 24 кВт; - диаметр коаксиального дымохода: 60/100 мм; - материал теплообменника - нержавеющая сталь; - тип камеры сгорания – закрытая; - габариты (ВхШхГ) не менее 660х440х228 мм; - отапливаемая площадь не менее 240 м2; - диапазон регулировки температуры: теплоносителя — 45–85 °C; - способ установки – настенный; - тип топлива - природный газ; - теплоноситель –вода; - тип розжига – электророзжиг (автоматический); - тип горелки – вентиляторная (турбо); - класс защиты – IP X4D. Котел оборудован системой безопасности, отключающей подачу газа на горелку при отсутствии или недостаточной тяги в дымоходе. |
| 3 | Система автоматического контроля загазованности | Система автоматического контроля загазованности САКЗ-МК Ду25 служит для непрерывного контроля концентрации опасных веществ (природного и угарного газов) в помещении, сигнализирует световой и звуковой сигнализацией о превышении допустимой концентрации, перекрывает подачу газа в случае возникновения аварийной ситуации. Состоит из сигнализаторов загазованности: СЗ-1-природный газ (метан CH4); СЗ-2 – угарный газ (оксид угрерода СО) в ударопрочном пластмассовом корпусе, запорного клапана с газовым электромагнитным управлением и кабеля клапана протяжённостью не менее 10 м. Время установления рабочего режима – не более 30с; Время срабатывания при загазованности: CH4 – не более 15с; CO – не более 45 с. |
| 4 | Термозапорный клапан | Термозапорный клапан КТЗ 25-0,6 (муфт) с характеристиками: Термозапорный клапан муфтовый давлением 0,6 МПа. Конструкция позволяет устройству автоматически перекрывать подачу газа в момент предельного повышения температуры в помещении. Температура срабатывания 70-72 град С. Условный проход (Dy): не менее 25 мм. Длина: не менее 50 мм. Соответствует ГОСТ Р 52316-2005 и ТУ 3742-001-65818332-2010 |
| 5 | Газовый счетчик | Газовый счетчик G10 с характеристиками: - счетный механизм – механическое; - измеряемая среда - природный газ; - размеры прибора: 350*205*320 мм; - номинальный расход – 10 м3/час; - максимальный расход - 16 м3/час; - минимальный расход – 0,10 м3/час; - порог чувствительности — 0,01 м³/ч; - тип присоединения к трубопроводу — наружная резьба 1 3/4,, - пределы погрешности - ±3 %; - степень защиты от воздействия окружающей среды - IP54. |
| 6 | Коаксиальный дымоход | Коаксиальный дымоход с системой «АНТИЛЁД» с характеристиками: - диаметр: внутренний канал — 60 мм, внешний корпус — 100 мм. - рабочая длина не менее 1000 мм; общая длина – 1265 мм. Компектация: Труба с наконечником антилёд D60/100 - 1 шт. уплотнение силиконовое D100 - 1 шт. центрирующая пружина - 1 шт. отвод стартовый коаксиальный D60/100 90° - 1 шт. уплотнение силиконовое D60 - 2 шт. хомут комплект - 1 шт. втулка D50 - 1 шт. фланец комплект - 1 шт. декоративная стеновая накладка - 2 шт. Внешний материал – сталь; Внутренний материал – алюминий. Рабочая температура, °C 180 |
| 7 | Радиатор | Радиатор с характеристиками: - материал - алюминий; - тип радиатора – секционный; - способ установки - настенный; - количество секций – 12 шт; - теплоотдача секции не менее 134 Вт; - межосевое расстояние не менее 500 мм; - высота секции - не менее 417 мм, глубина секции - не менее 78 мм, ширина секции – 78 мм; - тип подключения – боковое; - цвет – белый; - температура теплоносителя максимальная 110 C0 |
| 8 | Радиатор | Радиатор с характеристиками: - материал - алюминий; - тип радиатора – секционный; - способ установки - настенный; - количество секций – 12 шт; - теплоотдача секции не менее 134 Вт; - межосевое расстояние не менее 350 мм; - высота секции - не менее 417 мм, глубина секции - не менее 78 мм, ширина секции – 78 мм; - тип подключения – боковое; - цвет – белый; - температура теплоносителя максимальная 110 C0 |
| 9 | Радиатор | Радиатор с характеристиками: - материал - алюминий; - тип радиатора – секционный; - способ установки - настенный; - количество секций – 10 шт; - теплоотдача секции не менее 134 Вт; - межосевое расстояние не менее 500 мм; - высота секции - не менее 417 мм, глубина секции - не менее 78 мм, ширина секции – 78 мм; - тип подключения – боковое; - цвет – белый; - температура теплоносителя максимальная 110 C0 |
| 10 | Насос циркуляционный | Насос циркуляционный с характеристиками: Мощность не менее 65 Вт; Производительность не менее 41 л/мин; Монтажная длина не менее 180 мм; Высота подъема: 4 м; Давление – 10 атм; Трубное соединение вход не менее 1 дюйм; - Корпус насоса изготовлен из чугуна; - Класс защиты – IP 44; Минимальная температура жидкости: 2 °C; Максимальная температура жидкости: 110 °C |
| 11 | Гидравлический разделитель | Гидравлический разделитель на 3 крыла (гидрострелка или гидравлический коллектор) с характеристиками: Тип - гидравлический разделитель; Тип коллектора – нерегулируемый; Матерал изделия – нержавеющая сталь; Расположение выходной резьбы – наружная; Расположение резьбы отвода - наружная; Диаметр присоединения – 25 мм; Максимальное давление – не более 6 Бар; Номинальная мощность – не менее 70 кВт; Размеры: длина не менее 500 мм; Количество контуров – 3; Межосевое расстояние контуров – не более 125 мм. |
| 12 | Газорегуляторный пункт шкафного типа | Газорегуляторный пункт шкафного типа (ГРПШ) 10МС с характеристиками: Регулируемая среда: природный газ; Регулятор давления газа: РДГК-10; Выходное давление, кПа: 1,5 – 2,0; Диапазон входных давлений, МПа: 0,05 – 0,6; Температура окружающей среды, °С - от -35 до +60; Габариты шкафа – не менее 440х186х386 мм; Пропускная способность - не менее 80 м3/час; Диапазон настройки срабатывания: - при повышении выходного давления – 2,25-2,75 кПа; - при понижении выходного давления – 0,3-1,0 кПа; Давление начала срабатывания сбросного клапана – 2,75 ±0,15 кПа. Дверка ГРПШ закрывается и запирается на ключ; На шкафе нанесена предупредительная надпись «ОГНЕОПАСНО-ГАЗ». |
| 13 | Стабилизатор напряжения | Стабилизатор напряжения релейный с характеристиками: Тип стабилизации - Релейный; Тип установки – напольный; Мощность – не менее 0,35 кВт; Максимальная мощность – 0,5 кВ*А; Частота питающей сети – 50 Гц; Класс защиты – IP20; Форма выходного сигнала – чистая синусоида; Диапазон входного напряжения – от 140 до 260 В; Выходное напряжение - 220 В; Погрешность, 6 %; Индикация – цифровая; Наличие (тип) сетевой вилки на корпусе |

Перечень и объем выполняемых работ указан в локальном сметном расчете.

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА)

на выполнение работ по по оборудованию домовладения индивидуальным источником теплоснабжения (горячего водоснабжения)

по адресу: ул. Агиришская, дом 3 в городе Югорске

| № п/п | Обоснование | Наименование работ и затрат |  |  |  |  | Единица измерения | Количество |  |  | Сметная стоимость, руб. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | на единицу измерения | коэффициенты | всего с учетом коэффициентов | на единицу измерения в базисном уровне цен | индекс | на единицу измерения в текущем уровне цен | коэффициенты | всего в текущем уровне цен |
| 1 | 2 | 3 |  |  |  |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Раздел 1. Демонтажные работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ГЭСНр65-02-008-01 | Демонтаж: радиаторов весом до 80 кг |  |  |  |  | 100 шт | 0,06 | 1 | 0,06 |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=6 / 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ(ЗТ) |  |  |  |  | чел.-ч |  |  | 6,6 |  |  |  |  | 3 536,81 |
|  | 1-100-21 | Средний разряд работы 2,1 |  |  |  |  | чел.-ч | 110 |  | 6,6 |  |  | 535,88 |  | 3 536,81 |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 9,98 |
|  |  | ОТм(ЗТм) |  |  |  |  | чел.-ч |  |  | 0,1344 |  |  |  |  | 77,91 |
|  | 91.06.06-048 | Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м |  |  |  |  | маш.-ч | 2,24 |  | 0,1344 | 37,32 | 1,99 | 74,27 |  | 9,98 |
|  | 4-100-030 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 3 |  |  |  |  | чел.-ч | 2,24 |  | 0,1344 |  |  | 579,72 |  | 77,91 |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 624,70 |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 614,72 |
|  | Пр/812-099.1-2 | НР Внутренние санитарно-технические работы: демонтаж и разборка (ремонтно-строительные) |  |  |  |  | % | 88 |  | 88 |  |  |  |  | 3 180,95 |
|  | Пр/774-099.1 | СП Внутренние санитарно-технические работы: демонтаж и разборка (ремонтно-строительные) |  |  |  |  | % | 44 |  | 44 |  |  |  |  | 1 590,48 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 139 935,50 |  | 8 396,13 |
| 2 | ГЭСНр65-01-001-03 | Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром: свыше 32 до 40 мм |  |  |  |  | 100 м | 0,12 | 1 | 0,12 |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=12 / 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ(ЗТ) |  |  |  |  | чел.-ч |  |  | 5,6136 |  |  |  |  | 3 144,91 |
|  | 1-100-26 | Средний разряд работы 2,6 |  |  |  |  | чел.-ч | 46,78 |  | 5,6136 |  |  | 560,23 |  | 3 144,91 |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4,67 |
|  |  | ОТм(ЗТм) |  |  |  |  | чел.-ч |  |  | 0,012 |  |  |  |  | 6,96 |
|  | 91.06.06-048 | Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м |  |  |  |  | маш.-ч | 0,1 |  | 0,012 | 37,32 | 1,99 | 74,27 |  | 0,89 |
|  | 4-100-030 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 3 |  |  |  |  | чел.-ч | 0,1 |  | 0,012 |  |  | 579,72 |  | 6,96 |
|  | 91.17.04-042 | Аппараты для газовой сварки и резки |  |  |  |  | маш.-ч | 4,5 |  | 0,54 | 4,35 | 1,61 | 7,00 |  | 3,78 |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 97,35 |
|  | 01.3.02.03-0001 | Ацетилен газообразный технический |  |  |  |  | м3 | 0,51 |  | 0,0612 | 340,41 | 1,99 | 677,42 |  | 41,46 |
|  | 01.3.02.08-0001 | Кислород газообразный технический |  |  |  |  | м3 | 3,25 |  | 0,39 | 114,64 | 1,25 | 143,30 |  | 55,89 |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 253,89 |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 151,87 |
|  | Пр/812-099.1-2 | НР Внутренние санитарно-технические работы: демонтаж и разборка (ремонтно-строительные) |  |  |  |  | % | 88 |  | 88 |  |  |  |  | 2 773,65 |
|  | Пр/774-099.1 | СП Внутренние санитарно-технические работы: демонтаж и разборка (ремонтно-строительные) |  |  |  |  | % | 44 |  | 44 |  |  |  |  | 1 386,82 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 61 786,33 |  | 7 414,36 |
|  |  | Итоги по разделу 1 Демонтажные работы : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего прямые затраты (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 878,59 |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Оплата труда рабочих |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 681,72 |
|  |  | Эксплуатация машин |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 14,65 |
|  |  | Оплата труда машинистов (Отм) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 84,87 |
|  |  | Материалы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 97,35 |
|  |  | Строительные работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 15 810,49 |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | оплата труда |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 681,72 |
|  |  | эксплуатация машин и механизмов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 14,65 |
|  |  | оплата труда машинистов (Отм) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 84,87 |
|  |  | материалы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 97,35 |
|  |  | накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 954,60 |
|  |  | сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 977,30 |
|  |  | Всего ФОТ (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 766,59 |
|  |  | Всего накладные расходы (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 954,60 |
|  |  | Всего сметная прибыль (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 977,30 |
|  |  | Всего по разделу 1 Демонтажные работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 15 810,49 |
|  |  | справочно: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Затраты труда рабочих |  |  |  |  |  |  |  | 12,2136 |  |  |  |  |  |
|  |  | Затраты труда машинистов |  |  |  |  |  |  |  | 0,1464 |  |  |  |  |  |
| Раздел 2. Газоснабжение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | ГЭСН19-01-002-01 | Установка водонагревателей: проточных |  |  |  |  | шт | 2 | 1 | 2 |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=1+1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ(ЗТ) |  |  |  |  | чел.-ч |  |  | 8,24 |  |  |  |  | 4 957,51 |
|  | 1-100-33 | Средний разряд работы 3,3 |  |  |  |  | чел.-ч | 4,12 |  | 8,24 |  |  | 601,64 |  | 4 957,51 |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 82,06 |
|  |  | ОТм(ЗТм) |  |  |  |  | чел.-ч |  |  | 0,12 |  |  |  |  | 76,87 |
|  | 91.06.06-048 | Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м |  |  |  |  | маш.-ч | 0,01 |  | 0,02 | 37,32 | 1,99 | 74,27 |  | 1,49 |
|  | 4-100-030 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 3 |  |  |  |  | чел.-ч | 0,01 |  | 0,02 |  |  | 579,72 |  | 11,59 |
|  | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т |  |  |  |  | маш.-ч | 0,05 |  | 0,1 |  |  | 805,73 |  | 80,57 |
|  | 4-100-040 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 |  |  |  |  | чел.-ч | 0,05 |  | 0,1 |  |  | 652,79 |  | 65,28 |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 055,81 |
|  | 01.1.02.04-0012 | Картон асбестовый общего назначения, марка КАОН-1, толщина 4 и 6 мм |  |  |  |  | т | 0,002 |  | 0,004 | 46 285,25 | 1,57 | 72 667,84 |  | 290,67 |
|  | 01.7.07.29-0101 | Очес льняной |  |  |  |  | кг | 0,021 |  | 0,042 | 128,40 | 1,82 | 233,69 |  | 9,81 |
|  | 01.7.15.02-0043 | Болты анкерные с гайкой стальные фрикционные расклинивающиеся, с наружной резьбой М12, диаметр 16 мм, длина 150 мм |  |  |  |  | 100 шт | 0,02 |  | 0,04 | 2 171,50 | 1,11 | 2 410,37 |  | 96,41 |
|  | 01.7.15.14-0174 | Шурупы самонарезающие стальные с полукруглой головкой и прямым шлицем, остроконечные, диаметр 8 мм, длина 100 мм |  |  |  |  | т | 0,00034 |  | 0,00068 | 103 780,96 | 1,31 | 135 953,06 |  | 92,45 |
|  | 08.3.05.05-0059 | Сталь листовая оцинкованная, толщина 1,5 мм |  |  |  |  | т | 0,0051 |  | 0,0102 | 82 700,00 | 0,83 | 68 641,00 |  | 700,14 |
|  | 14.4.02.04-0142 | Краска масляная МА-0115, мумия, сурик железный |  |  |  |  | кг | 0,05 |  | 0,1 | 79,88 | 1,82 | 145,38 |  | 14,54 |
|  | 14.5.05.02-0001 | Олифа натуральная |  |  |  |  | кг | 0,024 |  | 0,048 | 133,31 | 1,22 | 162,64 |  | 7,81 |
|  | 18.1.09.01-0001 | Кран шаровой газовый латунный, муфтовый, с ручкой, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 20 мм |  |  |  |  | шт | 1 |  | 2 | 197,80 | 1,42 | 280,88 |  | 561,76 |
|  | 18.4.01.08-0031 | Прочистка для газохода |  |  |  |  | шт | 1 |  | 2 | 58,00 | 1,56 | 90,48 |  | 180,96 |
|  | 18.4.01.08-0061 | Труба соединительная |  |  |  |  | шт | 2 |  | 4 | 183,83 | 1,56 | 286,77 |  | 1 147,08 |
|  | 23.8.03.06-0003 | Сгон стальной в сборе с муфтой и контргайкой, диаметр условного прохода 20 мм |  |  |  |  | шт | 1 |  | 2 | 85,09 | 1,15 | 97,85 |  | 195,70 |
|  | 23.8.03.12-0001 | Отвод 90° сегментный стальной оцинкованный |  |  |  |  | шт | 2 |  | 4 | 518,51 | 1,33 | 689,62 |  | 2 758,48 |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11 172,25 |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 034,38 |
|  | Пр/812-016.0-2 | НР Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха) |  |  |  |  | % | 122 |  | 122 |  |  |  |  | 6 141,94 |
|  | Пр/774-016.0 | СП Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха) |  |  |  |  | % | 72 |  | 72 |  |  |  |  | 3 624,75 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 469,47 |  | 20 938,94 |
| 3.1 О | Прайс-лист | Газовый настенный двухконтурный котел |  |  |  |  | шт | 1 | 1 | 1 |  |  | 104 819,67 | 1,04236 (1,012*1,03) | 109 259,83 |
|  |  | (Оборудование) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Цена=127880/1,22 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 421/пр_2020_п.92_пп.в | Заготовительно-складские расходы для оборудования - 1,2% ПЗ=1,2% (ОЗП=1,2%; ЭМ=1,2%; МАТ=1,2%) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 421/пр_2020_п.91_абз.4 | Транспортные затраты, в случае невозможности их определения на основании расчета или по результатам конъюнктурного анализа (от отпускной цены на такое оборудования) - до 3% ПЗ=1,03 (ОЗП=1,03; ЭМ=1,03; МАТ=1,03) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 109 259,83 |
| 3.2 О | Прайс-лист | Настенный газовый двухконтурный котел |  |  |  |  | шт | 1 | 1 | 1 |  |  | 31 238,94 | 1,04236 (1,012*1,03) | 32 562,22 |
|  |  | (Оборудование) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Цена=38111,51/1,22 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 421/пр_2020_п.92_пп.в | Заготовительно-складские расходы для оборудования - 1,2% ПЗ=1,2% (ОЗП=1,2%; ЭМ=1,2%; МАТ=1,2%) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 421/пр_2020_п.91_абз.4 | Транспортные затраты, в случае невозможности их определения на основании расчета или по результатам конъюнктурного анализа (от отпускной цены на такое оборудования) - до 3% ПЗ=1,03 (ОЗП=1,03; ЭМ=1,03; МАТ=1,03) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 32 562,22 |
| 4 | ГЭСН09-03-039-06 | Монтаж мелких конструкций (столиков, кронштейнов, насадок фахверка, планок, уголков) из стали различного профиля массой: до 20 кг |  |  |  |  | т | 0,01452 | 1 | 0,01452 |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=6*2,42/1000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ(ЗТ) |  |  |  |  | чел.-ч |  |  | 1,68432 |  |  |  |  | 1 099,51 |
|  | 1-100-40 | Средний разряд работы 4,0 |  |  |  |  | чел.-ч | 116 |  | 1,68432 |  |  | 652,79 |  | 1 099,51 |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 37,96 |
|  |  | ОТм(ЗТм) |  |  |  |  | чел.-ч |  |  | 0,01452 |  |  |  |  | 9,48 |
|  | 91.06.03-578 | Лебедки электрические канатные, тяговое усилие 14,71 кН (1,5 т) |  |  |  |  | маш.-ч | 23,2 |  | 0,336864 | 9,09 | 1,81 | 16,45 |  | 5,54 |
|  | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т |  |  |  |  | маш.-ч | 1 |  | 0,01452 |  |  | 805,73 |  | 11,70 |
|  | 4-100-040 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 |  |  |  |  | чел.-ч | 1 |  | 0,01452 |  |  | 652,79 |  | 9,48 |
|  | 91.17.04-233 | Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 350 А |  |  |  |  | маш.-ч | 37,54 |  | 0,5450808 |  |  | 38,02 |  | 20,72 |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 32,22 |
|  | 01.3.02.09-0022 | Пропан-бутан смесь техническая |  |  |  |  | кг | 0,78 |  | 0,0113256 | 41,38 | 1,89 | 78,21 |  | 0,89 |
|  | 01.7.15.03-0042 | Болты с гайками и шайбами строительные |  |  |  |  | кг | 6 |  | 0,08712 | 174,93 | 1,11 | 194,17 |  | 16,92 |
|  | 08.2.02.11-0007 | Канат двойной свивки ТК, конструкции 6х19(1+6+12)+1 о.с., марка В, из оцинкованной по группе Ж проволоки, маркировочная группа 1570-1770 Н/мм2, диаметр 5,5 мм |  |  |  |  | 10 м | 0,0187 |  | 0,0002715 | 307,84 | 0,7 | 215,49 |  | 0,06 |
|  | 14.4.01.01-0003 | Грунтовка ГФ-021 |  |  |  |  | т | 0,0003 |  | 0,0000044 | 51 280,15 | 1,93 | 98 970,69 |  | 0,44 |
|  | 14.5.09.07-0030 | Растворитель Р-4 |  |  |  |  | т | 0,0006 |  | 0,0000087 | 98 526,45 | 1,9 | 187 200,26 |  | 1,63 |
|  | 08.3.11.01-1100 | Швеллеры стальные горячекатаные, марки стали Ст3пс, Ст3сп, № 5У-10У, № 5П-10П |  |  |  |  | т | 0,0019 |  | 0,0000276 | 85 326,50 | 0,62 | 52 902,43 |  | 1,46 |
|  | 01.7.11.07-0036 | Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей Э46, диаметр 4 мм |  |  |  |  | кг | 3 |  | 0,04356 | 142,68 | 0,87 | 124,13 |  | 5,41 |
|  | 01.3.02.08-0001 | Кислород газообразный технический |  |  |  |  | м3 | 2,6 |  | 0,037752 | 114,64 | 1,25 | 143,30 |  | 5,41 |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 179,17 |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 108,99 |
|  | Пр/812-009.0-2 | НР Строительные металлические конструкции |  |  |  |  | % | 94 |  | 94 |  |  |  |  | 1 042,45 |
|  | Пр/774-009.0 | СП Строительные металлические конструкции |  |  |  |  | % | 62 |  | 62 |  |  |  |  | 687,57 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 200 357,44 |  | 2 909,19 |
| 4.1 | ГЭСН09-09-001-01 | Изготовление стоек опорных из прокатной стали // Изготовление кронштейнов под трубопровод |  |  |  |  | т | 0,01452 | 1 | 0,01452 |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=6*2,42/1000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ(ЗТ) |  |  |  |  | чел.-ч |  |  | 2,1495408 |  |  |  |  | 1 403,20 |
|  | 1-100-40 | Средний разряд работы 4,0 |  |  |  |  | чел.-ч | 148,04 |  | 2,1495408 |  |  | 652,79 |  | 1 403,20 |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 231,03 |
|  |  | ОТм(ЗТм) |  |  |  |  | чел.-ч |  |  | 0,0201828 |  |  |  |  | 17,20 |
|  | 91.05.05-015 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т |  |  |  |  | маш.-ч | 1,12 |  | 0,0162624 |  |  | 2 279,69 |  | 37,07 |
|  | 4-100-060 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 |  |  |  |  | чел.-ч | 1,12 |  | 0,0162624 |  |  | 876,89 |  | 14,26 |
|  | 91.14.04-001 | Тягачи седельные, нагрузка на седельно-сцепное устройство до 12 т |  |  |  |  | маш.-ч | 0,27 |  | 0,0039204 | 781,38 | 1,7 | 1 328,35 |  | 5,21 |
|  | 4-100-050 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 5 |  |  |  |  | чел.-ч | 0,27 |  | 0,0039204 |  |  | 750,23 |  | 2,94 |
|  | 91.14.05-012 | Полуприцепы общего назначения, грузоподъемность до 15 т |  |  |  |  | маш.-ч | 0,27 |  | 0,0039204 |  |  | 237,04 |  | 0,93 |
|  | 91.17.01-004 | Выпрямители сварочные, сварочный ток до 500 А, количество постов 1 |  |  |  |  | маш.-ч | 70,15 |  | 1,018578 |  |  | 79,34 |  | 80,81 |
|  | 91.17.04-051 | Аппараты для воздушной плазменной резки металла, толщина реза до 100 мм |  |  |  |  | маш.-ч | 34,27 |  | 0,4976004 |  |  | 215,06 |  | 107,01 |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 92,87 |
|  | 01.7.11.07-0187 | Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей УОНИ 13/55, Э50А, диаметр 2,5 мм |  |  |  |  | т | 0,0173 |  | 0,0002512 | 167 124,97 | 0,87 | 145 398,72 |  | 36,52 |
|  | 01.7.11.07-0230 | Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей УОНИ 13/55, Э50А, диаметр 4-5 мм |  |  |  |  | кг | 15,6 |  | 0,226512 | 148,86 | 0,87 | 129,51 |  | 29,34 |
|  | 01.7.17.06-0092 | Круг отрезной плоский, размеры 230х3х22 мм |  |  |  |  | шт | 2,23 |  | 0,0323796 | 56,21 | 1,24 | 69,70 |  | 2,26 |
|  | 01.7.17.07-0054 | Круг шлифовальный прямого профиля, размеры 230х5х22 мм |  |  |  |  | шт | 13,14 |  | 0,1907928 | 104,63 | 1,24 | 129,74 |  | 24,75 |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 744,30 |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 420,40 |
|  | Пр/812-009.0-2 | НР Строительные металлические конструкции |  |  |  |  | % | 94 |  | 94 |  |  |  |  | 1 335,18 |
|  | Пр/774-009.0 | СП Строительные металлические конструкции |  |  |  |  | % | 62 |  | 62 |  |  |  |  | 880,65 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 272 736,23 |  | 3 960,13 |
| 4.2 | ФСБЦ-08.3.08.02-0060 | Уголок стальной горячекатаный равнополочный, ширина полок 20-32 мм, толщина полки 3-4 мм |  |  |  |  | т | 0,01452 | 1 | 0,01452 | 73 426,50 | 0,62 | 45 524,43 |  | 661,01 |
|  |  | (Материалы для строительных работ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=6*2,42/1000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 661,01 |
| 5 | ГЭСН16-05-001-01 | Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром: до 25 мм |  |  |  |  | шт | 2 | 1 | 2 |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ(ЗТ) |  |  |  |  | чел.-ч |  |  | 2,94 |  |  |  |  | 1 811,80 |
|  | 1-100-35 | Средний разряд работы 3,5 |  |  |  |  | чел.-ч | 1,47 |  | 2,94 |  |  | 616,26 |  | 1 811,80 |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 42,72 |
|  |  | ОТм(ЗТм) |  |  |  |  | чел.-ч |  |  | 0,02 |  |  |  |  | 13,06 |
|  | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т |  |  |  |  | маш.-ч | 0,01 |  | 0,02 |  |  | 805,73 |  | 16,11 |
|  | 4-100-040 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 |  |  |  |  | чел.-ч | 0,01 |  | 0,02 |  |  | 652,79 |  | 13,06 |
|  | 91.17.04-233 | Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 350 А |  |  |  |  | маш.-ч | 0,35 |  | 0,7 |  |  | 38,02 |  | 26,61 |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 402,41 |
|  | 01.1.02.08-0001 | Прокладки из паронита ПМБ, толщина 1 мм, диаметр 50 мм |  |  |  |  | 1000 шт | 0,002 |  | 0,004 | 7 023,63 | 1,2 | 8 428,36 |  | 33,71 |
|  | 01.7.11.07-0227 | Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей УОНИ 13/45, Э42А, диаметр 4-5 мм |  |  |  |  | кг | 0,14 |  | 0,28 | 155,63 | 0,87 | 135,40 |  | 37,91 |
|  | 01.7.15.03-0013 | Болты стальные с шестигранной головкой, в комплекте с шестигранной гайкой и плоской круглой шайбой, диаметр резьбы М12, длина болта 16-160 мм |  |  |  |  | т | 0,0011 |  | 0,0022 | 135 460,68 | 1,11 | 150 361,35 |  | 330,79 |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 269,99 |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 824,86 |
|  | Пр/812-016.0-2 | НР Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха) |  |  |  |  | % | 122 |  | 122 |  |  |  |  | 2 226,33 |
|  | Пр/774-016.0 | СП Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха) |  |  |  |  | % | 72 |  | 72 |  |  |  |  | 1 313,90 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 905,11 |  | 5 810,22 |
| 5.1 | ФСБЦ-18.1.09.06-0023 | Кран шаровой 11Б27п1, присоединение к трубопроводу муфтовое, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 25 мм |  |  |  |  | шт | 2 | 1 | 2 | 334,09 | 1,42 | 474,41 |  | 948,82 |
|  |  | (Материалы для строительных работ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 948,82 |
| 6 | ГЭСН24-02-041-01 | Надземная прокладка стальных газопроводов на металлических опорах, диаметр газопровода: 50 мм |  |  |  |  | 100 м | 0,5 | 1 | 0,5 |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=50 / 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ(ЗТ) |  |  |  |  | чел.-ч |  |  | 10,255 |  |  |  |  | 6 244,78 |
|  | 1-100-34 | Средний разряд работы 3,4 |  |  |  |  | чел.-ч | 20,51 |  | 10,255 |  |  | 608,95 |  | 6 244,78 |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8 471,17 |
|  |  | ОТм(ЗТм) |  |  |  |  | чел.-ч |  |  | 5,98 |  |  |  |  | 4 461,05 |
|  | 91.10.05-004 | Трубоукладчики, номинальная грузоподъемность 6,3 т |  |  |  |  | маш.-ч | 11,44 |  | 5,72 | 994,01 | 1,46 | 1 451,25 |  | 8 301,15 |
|  | 4-100-050 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 5 |  |  |  |  | чел.-ч | 11,44 |  | 5,72 |  |  | 750,23 |  | 4 291,32 |
|  | 91.17.04-233 | Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 350 А |  |  |  |  | маш.-ч | 2,07 |  | 1,035 |  |  | 38,02 |  | 39,35 |
|  | 91.18.01-007 | Компрессоры винтовые передвижные с двигателем внутреннего сгорания, давление до 0,7 МПа (7 атм), производительность до 5,4 м3/мин |  |  |  |  | маш.-ч | 0,52 |  | 0,26 |  |  | 495,44 |  | 128,81 |
|  | 4-100-040 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 |  |  |  |  | чел.-ч | 0,52 |  | 0,26 |  |  | 652,79 |  | 169,73 |
|  | 91.21.01-012 | Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, мощность 1 кВт |  |  |  |  | маш.-ч | 0,52 |  | 0,26 | 4,52 | 1,58 | 7,14 |  | 1,86 |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 051,11 |
|  | 01.7.03.04-0001 | Электроэнергия |  |  |  |  | кВт-ч | 1,386 |  | 0,693 |  |  | 7,96 |  | 5,52 |
|  | 01.7.11.07-0227 | Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей УОНИ 13/45, Э42А, диаметр 4-5 мм |  |  |  |  | кг | 0,7 |  | 0,35 | 155,63 | 0,87 | 135,40 |  | 47,39 |
|  | 01.7.15.05-0012 | Гайки стальные шестигранные, диаметр резьбы М8 (М10) |  |  |  |  | т | 0,0004 |  | 0,0002 | 108 495,20 | 1,31 | 142 128,71 |  | 28,43 |
|  | 07.2.07.13-0221 | Хомуты стальные |  |  |  |  | кг | 1 |  | 0,5 | 44,55 | 1,5 | 66,83 |  | 33,42 |
|  | 14.4.01.18-0002 | Грунтовка ФЛ-03К |  |  |  |  | т | 0,0014 |  | 0,0007 | 74 437,32 | 1,37 | 101 979,13 |  | 71,39 |
|  | 14.4.04.04-0010 | Эмаль кремнийорганическая КО-811, КО-811К, цветная |  |  |  |  | т | 0,0036 |  | 0,0018 | 260 763,78 | 1,47 | 383 322,76 |  | 689,98 |
|  | 14.5.09.02-0002 | Ксилол нефтяной, марка А |  |  |  |  | т | 0,00022 |  | 0,00011 | 75 885,63 | 1,9 | 144 182,70 |  | 15,86 |
|  | 14.5.09.07-0030 | Растворитель Р-4 |  |  |  |  | т | 0,0017 |  | 0,00085 | 98 526,45 | 1,9 | 187 200,26 |  | 159,12 |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 20 228,11 |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 705,83 |
|  | Пр/812-018.0-2 | НР Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода |  |  |  |  | % | 118 |  | 118 |  |  |  |  | 12 632,88 |
|  | Пр/774-018.0 | СП Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода |  |  |  |  | % | 74 |  | 74 |  |  |  |  | 7 922,31 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 81 566,60 |  | 40 783,30 |
| 6.1 | ФСБЦ-23.5.02.02-0027 | Трубы стальные электросварные прямошовные из стали, наружный диаметр 25 мм, толщина стенки 3 мм |  |  |  |  | м | 50 | 1 | 50 | 169,83 | 1,02 | 173,23 |  | 8 661,50 |
|  |  | (Материалы для строительных работ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8 661,50 |
| 6.2 | Прайс-лист | Отвод сталь Ду25 |  |  |  |  | шт | 13 | 1 | 13 |  |  | 70,49 | 1,02 | 934,70 |
|  |  | (Материалы для строительных работ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=12+1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Цена=86/1,22 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 421/пр_2020_п.92_пп.а | Заготовительно-складские расходы для материальных ресурсов (за исключением металлических конструкций) - 2% ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2%; МАТ=2%) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 934,70 |
| 6.3 | Прайс-лист | Переход сталь Ду25х20 |  |  |  |  | шт | 3 | 1 | 3 |  |  | 57,38 | 1,02 | 175,58 |
|  |  | (Материалы для строительных работ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Цена=70/1,22 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 421/пр_2020_п.92_пп.а | Заготовительно-складские расходы для материальных ресурсов (за исключением металлических конструкций) - 2% ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2%; МАТ=2%) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 175,58 |
| 6.4 | ФСБЦ-18.5.10.03-0002 | Ниппели, размер 1" |  |  |  |  | 10 шт | 0,3 | 1 | 0,3 | 840,51 | 1,92 | 1 613,78 |  | 484,13 |
|  |  | (Материалы для строительных работ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=3 / 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 484,13 |
| 7 | ГЭСНм11-02-001-01 | Прибор, устанавливаемый на резьбовых соединениях, масса: до 1,5 кг |  |  |  |  | шт | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ(ЗТ) |  |  |  |  | чел.-ч |  |  | 1,03 |  |  |  |  | 692,45 |
|  | 1-100-42 | Средний разряд работы 4,2 |  |  |  |  | чел.-ч | 1,03 |  | 1,03 |  |  | 672,28 |  | 692,45 |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6,93 |
|  | 01.1.02.08-1040 | Лист паронитовый марки ПМБ (ПОН-А, ПОН-Б), толщина от 0,4 до 5 мм |  |  |  |  | кг | 0,042 |  | 0,042 | 137,59 | 1,2 | 165,11 |  | 6,93 |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 699,38 |
| 7.1 | 421/пр_2020_п.75_пп.а | Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы |  |  |  |  | % | 2 |  | 2 |  |  |  |  | 13,85 |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 692,45 |
|  | Пр/812-053.0-2 | НР Приборы, средства автоматизации и вычислительной техники |  |  |  |  | % | 91 |  | 91 |  |  |  |  | 630,13 |
|  | Пр/774-053.0 | СП Приборы, средства автоматизации и вычислительной техники |  |  |  |  | % | 46 |  | 46 |  |  |  |  | 318,53 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 661,89 |  | 1 661,89 |
| 7.1 О | Прайс-лист | Система автоматического контроля загазованности САКЗ-МК Ду25 |  |  |  |  | шт | 1 | 1 | 1 |  |  | 5 575,41 | 1,04236 (1,012*1,03) | 5 811,58 |
|  |  | (Оборудование) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Цена=6802/1,22 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 421/пр_2020_п.92_пп.в | Заготовительно-складские расходы для оборудования - 1,2% ПЗ=1,2% (ОЗП=1,2%; ЭМ=1,2%; МАТ=1,2%) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 421/пр_2020_п.91_абз.4 | Транспортные затраты, в случае невозможности их определения на основании расчета или по результатам конъюнктурного анализа (от отпускной цены на такое оборудования) - до 3% ПЗ=1,03 (ОЗП=1,03; ЭМ=1,03; МАТ=1,03) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 811,58 |
| 7.2 | Прайс-лист | Термозапорный клапан КТЗ 25-0,6 (муфт) |  |  |  |  | шт | 1 | 1 | 1 |  |  | 983,61 | 1,02 | 1 003,28 |
|  |  | (Материалы для строительных работ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Цена=1200/1,22 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 421/пр_2020_п.92_пп.а | Заготовительно-складские расходы для материальных ресурсов (за исключением металлических конструкций) - 2% ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2%; МАТ=2%) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 003,28 |
| 8 | ГЭСН16-06-005-01 | Установка счетчиков (водомеров) диаметром: до 40 мм |  |  |  |  | шт | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ(ЗТ) |  |  |  |  | чел.-ч |  |  | 0,41 |  |  |  |  | 261,65 |
|  | 1-100-38 | Средний разряд работы 3,8 |  |  |  |  | чел.-ч | 0,41 |  | 0,41 |  |  | 638,18 |  | 261,65 |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8,06 |
|  |  | ОТм(ЗТм) |  |  |  |  | чел.-ч |  |  | 0,01 |  |  |  |  | 6,53 |
|  | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т |  |  |  |  | маш.-ч | 0,01 |  | 0,01 |  |  | 805,73 |  | 8,06 |
|  | 4-100-040 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 |  |  |  |  | чел.-ч | 0,01 |  | 0,01 |  |  | 652,79 |  | 6,53 |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5,99 |
|  | 01.7.07.29-0101 | Очес льняной |  |  |  |  | кг | 0,01 |  | 0,01 | 128,40 | 1,82 | 233,69 |  | 2,34 |
|  | 14.4.02.04-0142 | Краска масляная МА-0115, мумия, сурик железный |  |  |  |  | кг | 0,02 |  | 0,02 | 79,88 | 1,82 | 145,38 |  | 2,91 |
|  | 14.5.05.01-0012 | Олифа комбинированная для разведения масляных густотертых красок и для внешних работ по деревянным поверхностям |  |  |  |  | т | 0,00001 |  | 0,00001 | 60 697,21 | 1,22 | 74 050,60 |  | 0,74 |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 282,23 |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 268,18 |
|  | Пр/812-016.0-2 | НР Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха) |  |  |  |  | % | 122 |  | 122 |  |  |  |  | 327,18 |
|  | Пр/774-016.0 | СП Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха) |  |  |  |  | % | 72 |  | 72 |  |  |  |  | 193,09 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 802,50 |  | 802,50 |
| 8.1 О | Прайс-лист | Газовый счетчик G10 |  |  |  |  | шт | 1 | 1 | 1 |  |  | 35 245,90 | 1,04236 (1,012*1,03) | 36 738,92 |
|  |  | (Оборудование) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Цена=43000/1.22 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 421/пр_2020_п.92_пп.в | Заготовительно-складские расходы для оборудования - 1,2% ПЗ=1,2% (ОЗП=1,2%; ЭМ=1,2%; МАТ=1,2%) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 421/пр_2020_п.91_абз.4 | Транспортные затраты, в случае невозможности их определения на основании расчета или по результатам конъюнктурного анализа (от отпускной цены на такое оборудования) - до 3% ПЗ=1,03 (ОЗП=1,03; ЭМ=1,03; МАТ=1,03) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 36 738,92 |
| 9 | ГЭСН22-03-002-01 | Установка полиэтиленовых фасонных частей: отводов, колен, патрубков, переходов |  |  |  |  | 10 шт | 0,1 | 1 | 0,1 |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=1 / 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ(ЗТ) |  |  |  |  | чел.-ч |  |  | 0,414 |  |  |  |  | 255,13 |
|  | 1-100-35 | Средний разряд работы 3,5 |  |  |  |  | чел.-ч | 4,14 |  | 0,414 |  |  | 616,26 |  | 255,13 |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 39,47 |
|  |  | ОТм(ЗТм) |  |  |  |  | чел.-ч |  |  | 0,002 |  |  |  |  | 1,53 |
|  | 91.05.05-015 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т |  |  |  |  | маш.-ч | 0,01 |  | 0,001 |  |  | 2 279,69 |  | 2,28 |
|  | 4-100-060 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 |  |  |  |  | чел.-ч | 0,01 |  | 0,001 |  |  | 876,89 |  | 0,88 |
|  | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т |  |  |  |  | маш.-ч | 0,01 |  | 0,001 |  |  | 805,73 |  | 0,81 |
|  | 4-100-040 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 |  |  |  |  | чел.-ч | 0,01 |  | 0,001 |  |  | 652,79 |  | 0,65 |
|  | 91.17.04-057 | Аппараты с полуавтоматическим управлением процессом сварки "встык" пластмассовых труб диаметром свыше 160 до 315 мм |  |  |  |  | маш.-ч | 2,24 |  | 0,224 | 82,85 | 1,96 | 162,39 |  | 36,38 |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 296,13 |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 256,66 |
|  | Пр/812-018.0-2 | НР Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода |  |  |  |  | % | 118 |  | 118 |  |  |  |  | 302,86 |
|  | Пр/774-018.0 | СП Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода |  |  |  |  | % | 74 |  | 74 |  |  |  |  | 189,93 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7 889,20 |  | 788,92 |
| 9.1 | ФСБЦ-23.8.03.07-0033 Применительно | Соединение изолирующее (вставка диэлектрическая) с резьбовым соединением, номинальный диаметр трубы 25 мм(Диэлектрическая муфта для газа ) |  |  |  |  | шт | 1 | 1 | 1 | 2 129,55 | 1,15 | 2 448,98 |  | 2 448,98 |
|  |  | (Материалы для строительных работ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 448,98 |
| 10 | ГЭСНр65-02-005-02 | Монтаж сгонов у трубопроводов диаметром: до 25 мм |  |  |  |  | 100 шт | 0,06 | 1 | 0,06 |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=(4+1+1) / 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ(ЗТ) |  |  |  |  | чел.-ч |  |  | 2,496 |  |  |  |  | 1 611,14 |
|  | 1-100-39 | Средний разряд работы 3,9 |  |  |  |  | чел.-ч | 41,6 |  | 2,496 |  |  | 645,49 |  | 1 611,14 |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,22 |
|  |  | ОТм(ЗТм) |  |  |  |  | чел.-ч |  |  | 0,003 |  |  |  |  | 1,74 |
|  | 91.06.06-048 | Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м |  |  |  |  | маш.-ч | 0,05 |  | 0,003 | 37,32 | 1,99 | 74,27 |  | 0,22 |
|  | 4-100-030 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 3 |  |  |  |  | чел.-ч | 0,05 |  | 0,003 |  |  | 579,72 |  | 1,74 |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 294,03 |
|  | 01.7.07.29-0101 | Очес льняной |  |  |  |  | кг | 0,36 |  | 0,0216 | 128,40 | 1,82 | 233,69 |  | 5,05 |
|  | 14.4.02.04-0142 | Краска масляная МА-0115, мумия, сурик железный |  |  |  |  | кг | 0,87 |  | 0,0522 | 79,88 | 1,82 | 145,38 |  | 7,59 |
|  | 14.5.05.01-0012 | Олифа комбинированная для разведения масляных густотертых красок и для внешних работ по деревянным поверхностям |  |  |  |  | т | 0,0016 |  | 0,000096 | 60 697,21 | 1,22 | 74 050,60 |  | 7,11 |
|  | 23.8.03.06-0007 | Сгон стальной в сборе с муфтой и контргайкой, диаметр условного прохода 32 мм |  |  |  |  | шт | 100 |  | 6 | 184,68 | 1,15 | 212,38 |  | 1 274,28 |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 907,13 |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 612,88 |
|  | Пр/812-099.2 | НР Внутренние санитарно-технические работы: смена труб, санприборов, запорной арматуры и другое (ремонтно-строительные) |  |  |  |  | % | 104 |  | 104 |  |  |  |  | 1 677,40 |
|  | Пр/774-099.2 | СП Внутренние санитарно-технические работы: смена труб, санприборов, запорной арматуры и другое (ремонтно-строительные) |  |  |  |  | % | 52 |  | 52 |  |  |  |  | 838,70 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 90 387,17 |  | 5 423,23 |
| 10.1 | Прайс-лист | Резьба стальная Ду25 |  |  |  |  | шт | 5 | 1 | 5 |  |  | 21,31 | 1,02 | 108,68 |
|  |  | (Материалы для строительных работ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=4+1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Цена=26/1,22 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 421/пр_2020_п.92_пп.а | Заготовительно-складские расходы для материальных ресурсов (за исключением металлических конструкций) - 2% ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2%; МАТ=2%) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 108,68 |
| 10.2 | Прайс-лист | Резьба стальная Ду20 |  |  |  |  | шт | 1 | 1 | 1 |  |  | 15,45 | 1,02 | 15,76 |
|  |  | (Материалы для строительных работ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Цена=18,85/1,22 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 421/пр_2020_п.92_пп.а | Заготовительно-складские расходы для материальных ресурсов (за исключением металлических конструкций) - 2% ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2%; МАТ=2%) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 15,76 |
| 11 | ГЭСНр65-01-006-10 применительно | Смена: гибких подводок // Монтаж |  |  |  |  | 100 шт | 0,01 | 1 | 0,01 |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=1 / 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ(ЗТ) |  |  |  |  | чел.-ч |  |  | 0,472 |  |  |  |  | 290,87 |
|  | 1-100-35 | Средний разряд работы 3,5 |  |  |  |  | чел.-ч | 47,2 |  | 0,472 |  |  | 616,26 |  | 290,87 |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,44 |
|  |  | ОТм(ЗТм) |  |  |  |  | чел.-ч |  |  | 0,001 |  |  |  |  | 0,62 |
|  | 91.06.06-048 | Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м |  |  |  |  | маш.-ч | 0,05 |  | 0,0005 | 37,32 | 1,99 | 74,27 |  | 0,04 |
|  | 4-100-030 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 3 |  |  |  |  | чел.-ч | 0,05 |  | 0,0005 |  |  | 579,72 |  | 0,29 |
|  | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т |  |  |  |  | маш.-ч | 0,05 |  | 0,0005 |  |  | 805,73 |  | 0,40 |
|  | 4-100-040 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 |  |  |  |  | чел.-ч | 0,05 |  | 0,0005 |  |  | 652,79 |  | 0,33 |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 291,93 |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 291,49 |
|  | Пр/812-099.2 | НР Внутренние санитарно-технические работы: смена труб, санприборов, запорной арматуры и другое (ремонтно-строительные) |  |  |  |  | % | 104 |  | 104 |  |  |  |  | 303,15 |
|  | Пр/774-099.2 | СП Внутренние санитарно-технические работы: смена труб, санприборов, запорной арматуры и другое (ремонтно-строительные) |  |  |  |  | % | 52 |  | 52 |  |  |  |  | 151,57 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 74 665,00 |  | 746,65 |
| 11.1 | Прайс-лист | Подводка гибкая для газа ДУ 20 гайка-штуцер 1,5 м |  |  |  |  | шт | 1 | 1 | 1 |  |  | 495,00 | 1,02 | 504,90 |
|  |  | (Материалы для строительных работ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 421/пр_2020_п.92_пп.а | Заготовительно-складские расходы для материальных ресурсов (за исключением металлических конструкций) - 2% ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2%; МАТ=2%) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 504,90 |
|  |  | Итоги по разделу 2 Газоснабжение : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего прямые затраты (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 57 031,81 |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Оплата труда рабочих |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 18 628,04 |
|  |  | Эксплуатация машин |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8 913,13 |
|  |  | Оплата труда машинистов (Отм) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 588,08 |
|  |  | Материалы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 24 902,56 |
|  |  | Строительные работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 98 110,42 |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | оплата труда |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 17 935,59 |
|  |  | эксплуатация машин и механизмов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8 913,13 |
|  |  | оплата труда машинистов (Отм) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 588,08 |
|  |  | материалы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 24 881,78 |
|  |  | накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 25 989,37 |
|  |  | сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 15 802,47 |
|  |  | Монтажные работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 661,89 |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | оплата труда |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 692,45 |
|  |  | материалы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 20,78 |
|  |  | накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 630,13 |
|  |  | сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 318,53 |
|  |  | Оборудование |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 184 372,55 |
|  |  | Всего ФОТ (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 23 216,12 |
|  |  | Всего накладные расходы (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 26 619,50 |
|  |  | Всего сметная прибыль (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 16 121,00 |
|  |  | Всего по разделу 2 Газоснабжение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 284 144,86 |
|  |  | справочно: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Затраты труда рабочих |  |  |  |  |  |  |  | 30,0908608 |  |  |  |  |  |
|  |  | Затраты труда машинистов |  |  |  |  |  |  |  | 6,1707028 |  |  |  |  |  |
| Раздел 3. Устройство коаксикального дымохода |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | ГЭСНр69-01-003-03 | Прорезка отверстий для водогазопроводных и чугунных трубопроводов в деревянных: перегородках оштукатуренных |  |  |  |  | 100 отверстий | 0,04 | 1 | 0,04 |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=(2+2) / 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ(ЗТ) |  |  |  |  | чел.-ч |  |  | 2,872 |  |  |  |  | 1 664,96 |
|  | 1-100-30 | Средний разряд работы 3,0 |  |  |  |  | чел.-ч | 71,8 |  | 2,872 |  |  | 579,72 |  | 1 664,96 |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 48,52 |
|  | 01.7.03.04-0001 | Электроэнергия |  |  |  |  | кВт-ч | 152,4 |  | 6,096 |  |  | 7,96 |  | 48,52 |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 713,48 |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 664,96 |
|  | Пр/812-103.0-2 | НР Прочие ремонтно-строительные работы |  |  |  |  | % | 93 |  | 93 |  |  |  |  | 1 548,41 |
|  | Пр/774-103.0 | СП Прочие ремонтно-строительные работы |  |  |  |  | % | 44 |  | 44 |  |  |  |  | 732,58 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 99 861,75 |  | 3 994,47 |
| 13 | ГЭСНр69-01-004-01 | Заделка отверстий в местах прохода трубопроводов: в стенах и перегородках оштукатуренных |  |  |  |  | 100 отверстий | 0,04 | 1 | 0,04 |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=(2+2) / 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ(ЗТ) |  |  |  |  | чел.-ч |  |  | 3,1464 |  |  |  |  | 1 824,03 |
|  | 1-100-30 | Средний разряд работы 3,0 |  |  |  |  | чел.-ч | 78,66 |  | 3,1464 |  |  | 579,72 |  | 1 824,03 |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,15 |
|  |  | ОТм(ЗТм) |  |  |  |  | чел.-ч |  |  | 0,002 |  |  |  |  | 1,16 |
|  | 91.06.06-048 | Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м |  |  |  |  | маш.-ч | 0,05 |  | 0,002 | 37,32 | 1,99 | 74,27 |  | 0,15 |
|  | 4-100-030 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 3 |  |  |  |  | чел.-ч | 0,05 |  | 0,002 |  |  | 579,72 |  | 1,16 |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 150,41 |
|  | 01.7.15.06-0122 | Гвозди стальные строительные, диаметр 1,8 мм, длина 50-60 мм |  |  |  |  | т | 0,0005 |  | 0,00002 | 76 110,20 | 1,31 | 99 704,36 |  | 1,99 |
|  | 11.1.03.06-0074 | Доска обрезная хвойных пород, естественной влажности, длина 2-6,5 м, ширина 100-250 мм, толщина 30-40 мм, сорт II |  |  |  |  | м3 | 0,2 |  | 0,008 | 10 082,68 | 1,84 | 18 552,13 |  | 148,42 |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 975,75 |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 825,19 |
|  | Пр/812-103.0-2 | НР Прочие ремонтно-строительные работы |  |  |  |  | % | 93 |  | 93 |  |  |  |  | 1 697,43 |
|  | Пр/774-103.0 | СП Прочие ремонтно-строительные работы |  |  |  |  | % | 44 |  | 44 |  |  |  |  | 803,08 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 111 906,50 |  | 4 476,26 |
| 14 | ГЭСН16-02-004-04 применительно | Прокладка трубопроводов отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб диаметром: 100 мм // Монтаж коаксикальной трубы L=1м |  |  |  |  | 100 м | 0,02 | 1 | 0,02 |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=(1+1) / 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ(ЗТ) |  |  |  |  | чел.-ч |  |  | 1,45 |  |  |  |  | 960,68 |
|  | 1-100-41 | Средний разряд работы 4,1 |  |  |  |  | чел.-ч | 72,5 |  | 1,45 |  |  | 662,54 |  | 960,68 |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 39,25 |
|  |  | ОТм(ЗТм) |  |  |  |  | чел.-ч |  |  | 0,0354 |  |  |  |  | 24,77 |
|  | 91.05.01-017 | Краны башенные, грузоподъемность 8 т |  |  |  |  | маш.-ч | 0,27 |  | 0,0054 |  |  | 1 341,49 |  | 7,24 |
|  | 4-100-060 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 |  |  |  |  | чел.-ч | 0,27 |  | 0,0054 |  |  | 876,89 |  | 4,74 |
|  | 91.05.05-015 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т |  |  |  |  | маш.-ч | 0,1 |  | 0,002 |  |  | 2 279,69 |  | 4,56 |
|  | 4-100-060 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 |  |  |  |  | чел.-ч | 0,1 |  | 0,002 |  |  | 876,89 |  | 1,75 |
|  | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т |  |  |  |  | маш.-ч | 1,4 |  | 0,028 |  |  | 805,73 |  | 22,56 |
|  | 4-100-040 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 |  |  |  |  | чел.-ч | 1,4 |  | 0,028 |  |  | 652,79 |  | 18,28 |
|  | 91.17.04-042 | Аппараты для газовой сварки и резки |  |  |  |  | маш.-ч | 34,92 |  | 0,6984 | 4,35 | 1,61 | 7,00 |  | 4,89 |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 25,05 |
|  | 01.3.02.03-0001 | Ацетилен газообразный технический |  |  |  |  | м3 | 0,61 |  | 0,0122 | 340,41 | 1,99 | 677,42 |  | 8,26 |
|  | 01.3.02.08-0001 | Кислород газообразный технический |  |  |  |  | м3 | 0,67 |  | 0,0134 | 114,64 | 1,25 | 143,30 |  | 1,92 |
|  | 01.7.03.01-0001 | Вода |  |  |  |  | м3 | 10,99 |  | 0,2198 | 35,71 | 1,75 | 62,49 |  | 13,74 |
|  | 01.7.11.04-0072 | Проволока сварочная без покрытия СВ-08Г2С, диаметр 4 мм |  |  |  |  | т | 0,0005 |  | 0,00001 | 97 282,88 | 1,06 | 103 119,85 |  | 1,03 |
|  | 03.1.02.03-0015 | Известь строительная негашеная хлорная, марка А |  |  |  |  | кг | 0,0393 |  | 0,000786 | 59,41 | 2,15 | 127,73 |  | 0,10 |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 049,75 |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 985,45 |
|  | Пр/812-016.0-2 | НР Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха) |  |  |  |  | % | 122 |  | 122 |  |  |  |  | 1 202,25 |
|  | Пр/774-016.0 | СП Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха) |  |  |  |  | % | 72 |  | 72 |  |  |  |  | 709,52 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 148 076,00 |  | 2 961,52 |
| 14.1 | Прайс-лист | Комплект дымохода АНТИЛЁД d60/100 (Металл длина 1000 мм) |  |  |  |  | шт | 2 | 1 | 2 |  |  | 1 881,93 | 1,02 | 3 839,14 |
|  |  | (Материалы для строительных работ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=1+1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Цена=2295,96/1,22 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 421/пр_2020_п.92_пп.а | Заготовительно-складские расходы для материальных ресурсов (за исключением металлических конструкций) - 2% ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2%; МАТ=2%) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 839,14 |
|  |  | Итоги по разделу 3 Устройство коаксикального дымохода : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего прямые затраты (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8 578,12 |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Оплата труда рабочих |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 449,67 |
|  |  | Эксплуатация машин |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 39,40 |
|  |  | Оплата труда машинистов (Отм) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 25,93 |
|  |  | Материалы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 063,12 |
|  |  | Строительные работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 15 271,39 |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | оплата труда |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 449,67 |
|  |  | эксплуатация машин и механизмов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 39,40 |
|  |  | оплата труда машинистов (Отм) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 25,93 |
|  |  | материалы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 063,12 |
|  |  | накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 448,09 |
|  |  | сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 245,18 |
|  |  | Всего ФОТ (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 475,60 |
|  |  | Всего накладные расходы (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 448,09 |
|  |  | Всего сметная прибыль (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 245,18 |
|  |  | Всего по разделу 3 Устройство коаксикального дымохода |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 15 271,39 |
|  |  | справочно: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Затраты труда рабочих |  |  |  |  |  |  |  | 7,4684 |  |  |  |  |  |
|  |  | Затраты труда машинистов |  |  |  |  |  |  |  | 0,0374 |  |  |  |  |  |
| Раздел 4. Устройство вентиляционной системы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | ГЭСНр69-01-003-05 | Прорезка отверстий в деревянных перегородках: из досок, забранных стоймя в обвязки |  |  |  |  | 100 отверстий | 0,02 | 1 | 0,02 |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=(1+1) / 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ(ЗТ) |  |  |  |  | чел.-ч |  |  | 1,226 |  |  |  |  | 710,74 |
|  | 1-100-30 | Средний разряд работы 3,0 |  |  |  |  | чел.-ч | 61,3 |  | 1,226 |  |  | 579,72 |  | 710,74 |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,65 |
|  |  | ОТм(ЗТм) |  |  |  |  | чел.-ч |  |  | 0,0022 |  |  |  |  | 1,44 |
|  | 91.06.05-056 | Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, номинальная вместимость основного ковша 1,1 м3, грузоподъемность 2 т |  |  |  |  | маш.-ч | 0,11 |  | 0,0022 | 807,87 | 1,49 | 1 203,73 |  | 2,65 |
|  | 4-100-040 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 |  |  |  |  | чел.-ч | 0,11 |  | 0,0022 |  |  | 652,79 |  | 1,44 |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 714,83 |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 712,18 |
|  | Пр/812-103.0-2 | НР Прочие ремонтно-строительные работы |  |  |  |  | % | 93 |  | 93 |  |  |  |  | 662,33 |
|  | Пр/774-103.0 | СП Прочие ремонтно-строительные работы |  |  |  |  | % | 44 |  | 44 |  |  |  |  | 313,36 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 84 526,00 |  | 1 690,52 |
| 16 | ГЭСНр69-01-004-01 | Заделка отверстий в местах прохода трубопроводов: в стенах и перегородках оштукатуренных |  |  |  |  | 100 отверстий | 0,02 | 1 | 0,02 |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=(1+1) / 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ(ЗТ) |  |  |  |  | чел.-ч |  |  | 1,5732 |  |  |  |  | 912,02 |
|  | 1-100-30 | Средний разряд работы 3,0 |  |  |  |  | чел.-ч | 78,66 |  | 1,5732 |  |  | 579,72 |  | 912,02 |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,07 |
|  |  | ОТм(ЗТм) |  |  |  |  | чел.-ч |  |  | 0,001 |  |  |  |  | 0,58 |
|  | 91.06.06-048 | Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м |  |  |  |  | маш.-ч | 0,05 |  | 0,001 | 37,32 | 1,99 | 74,27 |  | 0,07 |
|  | 4-100-030 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 3 |  |  |  |  | чел.-ч | 0,05 |  | 0,001 |  |  | 579,72 |  | 0,58 |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 75,21 |
|  | 01.7.15.06-0122 | Гвозди стальные строительные, диаметр 1,8 мм, длина 50-60 мм |  |  |  |  | т | 0,0005 |  | 0,00001 | 76 110,20 | 1,31 | 99 704,36 |  | 1,00 |
|  | 11.1.03.06-0074 | Доска обрезная хвойных пород, естественной влажности, длина 2-6,5 м, ширина 100-250 мм, толщина 30-40 мм, сорт II |  |  |  |  | м3 | 0,2 |  | 0,004 | 10 082,68 | 1,84 | 18 552,13 |  | 74,21 |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 987,88 |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 912,60 |
|  | Пр/812-103.0-2 | НР Прочие ремонтно-строительные работы |  |  |  |  | % | 93 |  | 93 |  |  |  |  | 848,72 |
|  | Пр/774-103.0 | СП Прочие ремонтно-строительные работы |  |  |  |  | % | 44 |  | 44 |  |  |  |  | 401,54 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 111 907,00 |  | 2 238,14 |
| 17 | ГЭСН20-02-003-11 | Установка решеток жалюзийных стальных: щелевых регулирующих (Р), номер 200, размер 200х200 мм |  |  |  |  | шт | 2 | 1 | 2 |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=1+1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ(ЗТ) |  |  |  |  | чел.-ч |  |  | 2,14 |  |  |  |  | 1 303,15 |
|  | 1-100-34 | Средний разряд работы 3,4 |  |  |  |  | чел.-ч | 1,07 |  | 2,14 |  |  | 608,95 |  | 1 303,15 |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 16,11 |
|  |  | ОТм(ЗТм) |  |  |  |  | чел.-ч |  |  | 0,02 |  |  |  |  | 13,06 |
|  | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т |  |  |  |  | маш.-ч | 0,01 |  | 0,02 |  |  | 805,73 |  | 16,11 |
|  | 4-100-040 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 |  |  |  |  | чел.-ч | 0,01 |  | 0,02 |  |  | 652,79 |  | 13,06 |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 480,39 |
|  | 01.7.03.04-0001 | Электроэнергия |  |  |  |  | кВт-ч | 0,1404 |  | 0,2808 |  |  | 7,96 |  | 2,24 |
|  | 01.7.15.04-0012 | Винты стальные с полукруглой головкой, длина 55-120 мм |  |  |  |  | т | 0,00001 |  | 0,00002 | 127 406,00 | 1,31 | 166 901,86 |  | 3,34 |
|  | 08.4.03.02-0002 | Сталь арматурная горячекатаная гладкая, класс A-I, диаметр 6-22 мм |  |  |  |  | т | 0,00043 |  | 0,00086 | 63 745,00 | 0,77 | 49 083,65 |  | 42,21 |
|  | 19.2.03.04-0002 | Решетка щелевая регулируемая из оцинкованной стали, размеры 200х200 мм |  |  |  |  | м2 | 0,04 |  | 0,08 | 4 785,40 | 1,13 | 5 407,50 |  | 432,60 |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 812,71 |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 316,21 |
|  | Пр/812-016.0-2 | НР Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха) |  |  |  |  | % | 122 |  | 122 |  |  |  |  | 1 605,78 |
|  | Пр/774-016.0 | СП Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха) |  |  |  |  | % | 72 |  | 72 |  |  |  |  | 947,67 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 183,08 |  | 4 366,16 |
|  |  | Итоги по разделу 4 Устройство вентиляционной системы : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего прямые затраты (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 515,42 |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Оплата труда рабочих |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 925,91 |
|  |  | Эксплуатация машин |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 18,83 |
|  |  | Оплата труда машинистов (Отм) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 15,08 |
|  |  | Материалы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 555,60 |
|  |  | Строительные работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8 294,82 |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | оплата труда |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 925,91 |
|  |  | эксплуатация машин и механизмов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 18,83 |
|  |  | оплата труда машинистов (Отм) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 15,08 |
|  |  | материалы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 555,60 |
|  |  | накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 116,83 |
|  |  | сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 662,57 |
|  |  | Всего ФОТ (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 940,99 |
|  |  | Всего накладные расходы (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 116,83 |
|  |  | Всего сметная прибыль (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 662,57 |
|  |  | Всего по разделу 4 Устройство вентиляционной системы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8 294,82 |
|  |  | справочно: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Затраты труда рабочих |  |  |  |  |  |  |  | 4,9392 |  |  |  |  |  |
|  |  | Затраты труда машинистов |  |  |  |  |  |  |  | 0,0232 |  |  |  |  |  |
| Раздел 5. Монтаж системы отопления |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | ГЭСН16-04-005-01 | Прокладка внутренних трубопроводов водоснабжения и отопления из многослойных полипропиленовых труб, из заранее собранных узлов, наружным диаметром: 20 мм |  |  |  |  | 100 м | 0,2 | 1 | 0,2 |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=(12+8) / 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ(ЗТ) |  |  |  |  | чел.-ч |  |  | 2,742 |  |  |  |  | 1 749,89 |
|  | 1-100-38 | Средний разряд работы 3,8 |  |  |  |  | чел.-ч | 13,71 |  | 2,742 |  |  | 638,18 |  | 1 749,89 |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 9,29 |
|  |  | ОТм(ЗТм) |  |  |  |  | чел.-ч |  |  | 0,004 |  |  |  |  | 2,61 |
|  | 91.10.09-011 | Установки для гидравлических испытаний трубопроводов, давление нагнетания низкое 0,1 МПа (1 кгс/см2), высокое 10 МПа (100 кгс/см2) |  |  |  |  | маш.-ч | 1,27 |  | 0,254 | 14,13 | 1,69 | 23,88 |  | 6,07 |
|  | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т |  |  |  |  | маш.-ч | 0,02 |  | 0,004 |  |  | 805,73 |  | 3,22 |
|  | 4-100-040 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 |  |  |  |  | чел.-ч | 0,02 |  | 0,004 |  |  | 652,79 |  | 2,61 |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 136,13 |
|  | 01.7.03.01-0001 | Вода |  |  |  |  | м3 | 0,293 |  | 0,0586 | 35,71 | 1,75 | 62,49 |  | 3,66 |
|  | 01.7.03.04-0001 | Электроэнергия |  |  |  |  | кВт-ч | 2,4828 |  | 0,49656 |  |  | 7,96 |  | 3,95 |
|  | 01.7.15.07-0025 | Дюбели полиэтиленовые распорные, диаметр 10 мм, длина 40 мм |  |  |  |  | 1000 шт | 0,167 |  | 0,0334 | 584,14 | 1,31 | 765,22 |  | 25,56 |
|  | 01.7.15.12-0031 | Шпильки стальные оцинкованные резьбовые, диаметр резьбы М10, длина 100 мм |  |  |  |  | т | 0,00317 |  | 0,000634 | 150 361,36 | 1,08 | 162 390,27 |  | 102,96 |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 897,92 |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 752,50 |
|  | Пр/812-016.0-2 | НР Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха) |  |  |  |  | % | 122 |  | 122 |  |  |  |  | 2 138,05 |
|  | Пр/774-016.0 | СП Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха) |  |  |  |  | % | 72 |  | 72 |  |  |  |  | 1 261,80 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 26 488,85 |  | 5 297,77 |
| 18.1 | ГЭСН16-04-008-02 | Сборка узла трубопровода водоснабжения и отопления из труб сшитого полиэтилена, диаметр: 20 мм |  |  |  |  | 100 соединений | 0,87 | 1 | 0,87 |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=(77+10) / 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ(ЗТ) |  |  |  |  | чел.-ч |  |  | 1,6356 |  |  |  |  | 1 147,39 |
|  | 2-100-04 | Рабочий 4 разряда |  |  |  |  | чел.-ч | 0,94 |  | 0,8178 |  |  | 652,79 |  | 533,85 |
|  | 2-100-05 | Рабочий 5 разряда |  |  |  |  | чел.-ч | 0,94 |  | 0,8178 |  |  | 750,23 |  | 613,54 |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 147,39 |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 147,39 |
|  | Пр/812-016.0-2 | НР Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха) |  |  |  |  | % | 122 |  | 122 |  |  |  |  | 1 399,82 |
|  | Пр/774-016.0 | СП Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха) |  |  |  |  | % | 72 |  | 72 |  |  |  |  | 826,12 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 877,39 |  | 3 373,33 |
| 18.2 | Прайс-лист | Труба PP-R арм алюминием Дн20*3,4SDR 6 |  |  |  |  | м | 20 | 1 | 20 |  |  | 100,00 | 1,02 | 2 040,00 |
|  |  | (Материалы для строительных работ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=12+8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Цена=122/1,22 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 421/пр_2020_п.92_пп.а | Заготовительно-складские расходы для материальных ресурсов (за исключением металлических конструкций) - 2% ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2%; МАТ=2%) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 040,00 |
| 18.3 | ФСБЦ-24.3.05.07-0082 | Муфта полипропиленовая комбинированная, с наружной резьбой, номинальный наружный диаметр 20 мм, размер резьбы 1/2" |  |  |  |  | шт | 2 | 1 | 2 | 49,71 | 1,42 | 70,59 |  | 141,18 |
|  |  | (Материалы для строительных работ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 141,18 |
| 19 | ГЭСН16-04-005-03 | Прокладка внутренних трубопроводов водоснабжения и отопления из многослойных полипропиленовых труб, из заранее собранных узлов, наружным диаметром: 32 мм |  |  |  |  | 100 м | 2,96 | 1 | 2,96 |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=(280+8+8) / 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ(ЗТ) |  |  |  |  | чел.-ч |  |  | 37,888 |  |  |  |  | 24 179,36 |
|  | 1-100-38 | Средний разряд работы 3,8 |  |  |  |  | чел.-ч | 12,8 |  | 37,888 |  |  | 638,18 |  | 24 179,36 |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 224,88 |
|  |  | ОТм(ЗТм) |  |  |  |  | чел.-ч |  |  | 0,148 |  |  |  |  | 103,25 |
|  | 91.05.01-017 | Краны башенные, грузоподъемность 8 т |  |  |  |  | маш.-ч | 0,01 |  | 0,0296 |  |  | 1 341,49 |  | 39,71 |
|  | 4-100-060 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 |  |  |  |  | чел.-ч | 0,01 |  | 0,0296 |  |  | 876,89 |  | 25,96 |
|  | 91.10.09-011 | Установки для гидравлических испытаний трубопроводов, давление нагнетания низкое 0,1 МПа (1 кгс/см2), высокое 10 МПа (100 кгс/см2) |  |  |  |  | маш.-ч | 1,27 |  | 3,7592 | 14,13 | 1,69 | 23,88 |  | 89,77 |
|  | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т |  |  |  |  | маш.-ч | 0,04 |  | 0,1184 |  |  | 805,73 |  | 95,40 |
|  | 4-100-040 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 |  |  |  |  | чел.-ч | 0,04 |  | 0,1184 |  |  | 652,79 |  | 77,29 |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 639,39 |
|  | 01.7.03.01-0001 | Вода |  |  |  |  | м3 | 0,8691 |  | 2,572536 | 35,71 | 1,75 | 62,49 |  | 160,76 |
|  | 01.7.03.04-0001 | Электроэнергия |  |  |  |  | кВт-ч | 2,1852 |  | 6,468192 |  |  | 7,96 |  | 51,49 |
|  | 01.7.15.07-0025 | Дюбели полиэтиленовые распорные, диаметр 10 мм, длина 40 мм |  |  |  |  | 1000 шт | 0,125 |  | 0,37 | 584,14 | 1,31 | 765,22 |  | 283,13 |
|  | 01.7.15.12-0031 | Шпильки стальные оцинкованные резьбовые, диаметр резьбы М10, длина 100 мм |  |  |  |  | т | 0,00238 |  | 0,0070448 | 150 361,36 | 1,08 | 162 390,27 |  | 1 144,01 |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 26 146,88 |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 24 282,61 |
|  | Пр/812-016.0-2 | НР Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха) |  |  |  |  | % | 122 |  | 122 |  |  |  |  | 29 624,78 |
|  | Пр/774-016.0 | СП Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха) |  |  |  |  | % | 72 |  | 72 |  |  |  |  | 17 483,48 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 24 748,36 |  | 73 255,14 |
| 19.1 | ГЭСН16-04-006-03 | Сборка узла трубопровода водоснабжения и отопления из многослойного полипропилена, армированного стекловолокном, раструбная сварка, наружный диаметр: 32 мм |  |  |  |  | 100 соединений | 3,09 | 1 | 3,09 |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=(20+24+11+52+74*2+22+32) / 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ(ЗТ) |  |  |  |  | чел.-ч |  |  | 8,8374 |  |  |  |  | 6 113,45 |
|  | 1-100-44 | Средний разряд работы 4,4 |  |  |  |  | чел.-ч | 2,86 |  | 8,8374 |  |  | 691,77 |  | 6 113,45 |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 105,89 |
|  | 01.7.03.04-0001 | Электроэнергия |  |  |  |  | кВт-ч | 4,305 |  | 13,30245 |  |  | 7,96 |  | 105,89 |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 219,34 |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 113,45 |
|  | Пр/812-016.0-2 | НР Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха) |  |  |  |  | % | 122 |  | 122 |  |  |  |  | 7 458,41 |
|  | Пр/774-016.0 | СП Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха) |  |  |  |  | % | 72 |  | 72 |  |  |  |  | 4 401,68 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 850,95 |  | 18 079,43 |
| 19.2 | Прайс-лист | Труба PP-R арм алюминием Дн32*5,4 SDR 6 |  |  |  |  | м | 288 | 1 | 288 |  |  | 200,82 | 1,02 | 58 992,88 |
|  |  | (Материалы для строительных работ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=280+8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Цена=245/1.22 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 421/пр_2020_п.92_пп.а | Заготовительно-складские расходы для материальных ресурсов (за исключением металлических конструкций) - 2% ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2%; МАТ=2%) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 58 992,88 |
| 19.3 | Прайс-лист | Труба PP-R арм алюминием Дн32*5,4 SDR 6 |  |  |  |  | м | 8 | 1 | 8 |  |  | 155,74 | 1,02 | 1 270,84 |
|  |  | (Материалы для строительных работ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Цена=190/1,22 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 421/пр_2020_п.92_пп.а | Заготовительно-складские расходы для материальных ресурсов (за исключением металлических конструкций) - 2% ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2%; МАТ=2%) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 270,84 |
| 19.4 | Прайс-лист | Угольник PP-R Дн32 45гр |  |  |  |  | шт | 24 | 1 | 24 |  |  | 11,70 | 1,02 | 286,42 |
|  |  | (Материалы для строительных работ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Цена=14,27/1,22 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 421/пр_2020_п.92_пп.а | Заготовительно-складские расходы для материальных ресурсов (за исключением металлических конструкций) - 2% ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2%; МАТ=2%) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 286,42 |
| 19.5 | Прайс-лист | Угольник PP-R Дн32 90гр |  |  |  |  | шт | 70 | 1 | 70 |  |  | 19,98 | 1,02 | 1 426,57 |
|  |  | (Материалы для строительных работ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=52+18 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Цена=24,37/1,22 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 421/пр_2020_п.92_пп.а | Заготовительно-складские расходы для материальных ресурсов (за исключением металлических конструкций) - 2% ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2%; МАТ=2%) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 426,57 |
| 19.6 | Прайс-лист | Муфта РР-R Дн32 |  |  |  |  | шт | 24 | 1 | 24 |  |  | 12,95 | 1,02 | 317,02 |
|  |  | (Материалы для строительных работ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=20+4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Цена=15,8/1,22 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 421/пр_2020_п.92_пп.а | Заготовительно-складские расходы для материальных ресурсов (за исключением металлических конструкций) - 2% ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2%; МАТ=2%) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 317,02 |
| 19.7 | Прайс-лист | Кран РР-R шаровой Дн32 |  |  |  |  | шт | 13 | 1 | 13 |  |  | 390,58 | 1,02 | 5 179,09 |
|  |  | (Материалы для строительных работ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=11+2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Цена=476,51/1,22 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 421/пр_2020_п.92_пп.а | Заготовительно-складские расходы для материальных ресурсов (за исключением металлических конструкций) - 2% ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2%; МАТ=2%) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 179,09 |
| 19.8 | Прайс-лист | Опора PP-R Дн32 |  |  |  |  | шт | 486 | 1 | 486 |  |  | 4,81 | 1,02 | 2 384,41 |
|  |  | (Материалы для строительных работ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=466+20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Цена=5,87/1,22 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 421/пр_2020_п.92_пп.а | Заготовительно-складские расходы для материальных ресурсов (за исключением металлических конструкций) - 2% ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2%; МАТ=2%) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 384,41 |
| 19.9 | Прайс-лист | Кран РР-R шаровой Дн20х1/2" угл. |  |  |  |  | шт | 72 | 1 | 72 |  |  | 331,77 | 1,02 | 24 365,19 |
|  |  | (Материалы для строительных работ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Цена=404,76/1,22 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 421/пр_2020_п.92_пп.а | Заготовительно-складские расходы для материальных ресурсов (за исключением металлических конструкций) - 2% ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2%; МАТ=2%) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 24 365,19 |
| 19.10 | Прайс-лист | Тройник РР-R 32х20х32 мм |  |  |  |  | шт | 74 | 1 | 74 |  |  | 20,20 | 1,02 | 1 524,70 |
|  |  | (Материалы для строительных работ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Цена=24,65/1,22 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 421/пр_2020_п.92_пп.а | Заготовительно-складские расходы для материальных ресурсов (за исключением металлических конструкций) - 2% ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2%; МАТ=2%) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 524,70 |
| 19.11 | ФСБЦ-24.3.05.07-0067 | Муфта полипропиленовая комбинированная разъемная, с внутренней резьбой, номинальный наружный диаметр 32 мм, размер резьбы 1" |  |  |  |  | шт | 6 | 1 | 6 | 169,80 | 1,42 | 241,12 |  | 1 446,72 |
|  |  | (Материалы для строительных работ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 446,72 |
| 19.12 | ФСБЦ-24.3.05.07-0068 | Муфта полипропиленовая комбинированная разъемная, с внутренней резьбой, номинальный наружный диаметр 32 мм, размер резьбы 3/4" |  |  |  |  | шт | 2 | 1 | 2 | 153,03 | 1,42 | 217,30 |  | 434,60 |
|  |  | (Материалы для строительных работ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 434,60 |
| 19.13 | ФСБЦ-24.3.05.07-0069 | Муфта полипропиленовая комбинированная разъемная, с внутренней резьбой, номинальный наружный диаметр 32 мм, размер резьбы 1 1/4" |  |  |  |  | шт | 2 | 1 | 2 | 185,00 | 1,42 | 262,70 |  | 525,40 |
|  |  | (Материалы для строительных работ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 525,40 |
| 20 | ГЭСН16-04-005-02 | Прокладка внутренних трубопроводов водоснабжения и отопления из многослойных полипропиленовых труб, из заранее собранных узлов, наружным диаметром: 25 мм |  |  |  |  | 100 м | 0,02 | 1 | 0,02 |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=2 / 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ(ЗТ) |  |  |  |  | чел.-ч |  |  | 0,2636 |  |  |  |  | 168,22 |
|  | 1-100-38 | Средний разряд работы 3,8 |  |  |  |  | чел.-ч | 13,18 |  | 0,2636 |  |  | 638,18 |  | 168,22 |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,36 |
|  |  | ОТм(ЗТм) |  |  |  |  | чел.-ч |  |  | 0,0008 |  |  |  |  | 0,57 |
|  | 91.05.01-017 | Краны башенные, грузоподъемность 8 т |  |  |  |  | маш.-ч | 0,01 |  | 0,0002 |  |  | 1 341,49 |  | 0,27 |
|  | 4-100-060 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 |  |  |  |  | чел.-ч | 0,01 |  | 0,0002 |  |  | 876,89 |  | 0,18 |
|  | 91.10.09-011 | Установки для гидравлических испытаний трубопроводов, давление нагнетания низкое 0,1 МПа (1 кгс/см2), высокое 10 МПа (100 кгс/см2) |  |  |  |  | маш.-ч | 1,27 |  | 0,0254 | 14,13 | 1,69 | 23,88 |  | 0,61 |
|  | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т |  |  |  |  | маш.-ч | 0,03 |  | 0,0006 |  |  | 805,73 |  | 0,48 |
|  | 4-100-040 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 |  |  |  |  | чел.-ч | 0,03 |  | 0,0006 |  |  | 652,79 |  | 0,39 |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11,96 |
|  | 01.7.03.01-0001 | Вода |  |  |  |  | м3 | 0,4578 |  | 0,009156 | 35,71 | 1,75 | 62,49 |  | 0,57 |
|  | 01.7.03.04-0001 | Электроэнергия |  |  |  |  | кВт-ч | 2,316 |  | 0,04632 |  |  | 7,96 |  | 0,37 |
|  | 01.7.15.07-0025 | Дюбели полиэтиленовые распорные, диаметр 10 мм, длина 40 мм |  |  |  |  | 1000 шт | 0,143 |  | 0,00286 | 584,14 | 1,31 | 765,22 |  | 2,19 |
|  | 01.7.15.12-0031 | Шпильки стальные оцинкованные резьбовые, диаметр резьбы М10, длина 100 мм |  |  |  |  | т | 0,00272 |  | 0,0000544 | 150 361,36 | 1,08 | 162 390,27 |  | 8,83 |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 182,11 |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 168,79 |
|  | Пр/812-016.0-2 | НР Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха) |  |  |  |  | % | 122 |  | 122 |  |  |  |  | 205,92 |
|  | Пр/774-016.0 | СП Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха) |  |  |  |  | % | 72 |  | 72 |  |  |  |  | 121,53 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 25 478,00 |  | 509,56 |
| 20.1 | ГЭСН16-04-006-02 | Сборка узла трубопровода водоснабжения и отопления из многослойного полипропилена, армированного стекловолокном, раструбная сварка, наружный диаметр: 25 мм |  |  |  |  | 100 соединений | 0,12 | 1 | 0,12 |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=12 / 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ(ЗТ) |  |  |  |  | чел.-ч |  |  | 0,2808 |  |  |  |  | 194,25 |
|  | 1-100-44 | Средний разряд работы 4,4 |  |  |  |  | чел.-ч | 2,34 |  | 0,2808 |  |  | 691,77 |  | 194,25 |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3,34 |
|  | 01.7.03.04-0001 | Электроэнергия |  |  |  |  | кВт-ч | 3,5 |  | 0,42 |  |  | 7,96 |  | 3,34 |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 197,59 |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 194,25 |
|  | Пр/812-016.0-2 | НР Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха) |  |  |  |  | % | 122 |  | 122 |  |  |  |  | 236,99 |
|  | Пр/774-016.0 | СП Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха) |  |  |  |  | % | 72 |  | 72 |  |  |  |  | 139,86 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 787,00 |  | 574,44 |
| 20.2 | Прайс-лист | Труба PP-R арм алюминием Дн25 х4,2 SDR 6 |  |  |  |  | м | 2 | 1 | 2 |  |  | 116,67 | 1,02 | 238,01 |
|  |  | (Материалы для строительных работ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Цена=140/1,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 421/пр_2020_п.92_пп.а | Заготовительно-складские расходы для материальных ресурсов (за исключением металлических конструкций) - 2% ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2%; МАТ=2%) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 238,01 |
| 20.3 | Прайс-лист | Муфта РР-R Дн32 |  |  |  |  | шт | 20 | 1 | 20 |  |  | 19,67 | 1,02 | 401,27 |
|  |  | (Материалы для строительных работ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Цена=24/1,22 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 421/пр_2020_п.92_пп.а | Заготовительно-складские расходы для материальных ресурсов (за исключением металлических конструкций) - 2% ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2%; МАТ=2%) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 401,27 |
| 20.4 | Прайс-лист | Кран РР-R шаровой Дн32 |  |  |  |  | шт | 30 | 1 | 30 |  |  | 390,58 | 1,02 | 11 951,75 |
|  |  | (Материалы для строительных работ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Цена=476,51/1,22 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 421/пр_2020_п.92_пп.а | Заготовительно-складские расходы для материальных ресурсов (за исключением металлических конструкций) - 2% ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2%; МАТ=2%) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11 951,75 |
| 20.5 | Прайс-лист | Тройник РР-R 32х25х32 мм |  |  |  |  | шт | 12 | 1 | 12 |  |  | 42,62 | 1,02 | 521,67 |
|  |  | (Материалы для строительных работ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Цена=52/1,22 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 421/пр_2020_п.92_пп.а | Заготовительно-складские расходы для материальных ресурсов (за исключением металлических конструкций) - 2% ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2%; МАТ=2%) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 521,67 |
| 20.6 | ФСБЦ-01.7.15.07-0022 | Дюбели полиэтиленовые распорные, диаметр 6 мм, длина 40 мм |  |  |  |  | 1000 шт | 0,5 | 1 | 0,5 | 261,09 | 1,31 | 342,03 |  | 171,02 |
|  |  | (Материалы для строительных работ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=500 / 1000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 171,02 |
| 21 | ГЭСН18-06-007-02 | Установка фильтров диаметром: 32 мм |  |  |  |  | 10 шт | 0,1 | 1 | 0,1 |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=1 / 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ(ЗТ) |  |  |  |  | чел.-ч |  |  | 0,75 |  |  |  |  | 478,64 |
|  | 1-100-38 | Средний разряд работы 3,8 |  |  |  |  | чел.-ч | 7,5 |  | 0,75 |  |  | 638,18 |  | 478,64 |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 37,63 |
|  |  | ОТм(ЗТм) |  |  |  |  | чел.-ч |  |  | 0,028 |  |  |  |  | 18,95 |
|  | 91.05.05-015 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т |  |  |  |  | маш.-ч | 0,03 |  | 0,003 |  |  | 2 279,69 |  | 6,84 |
|  | 4-100-060 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 |  |  |  |  | чел.-ч | 0,03 |  | 0,003 |  |  | 876,89 |  | 2,63 |
|  | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т |  |  |  |  | маш.-ч | 0,25 |  | 0,025 |  |  | 805,73 |  | 20,14 |
|  | 4-100-040 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 |  |  |  |  | чел.-ч | 0,25 |  | 0,025 |  |  | 652,79 |  | 16,32 |
|  | 91.17.04-233 | Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 350 А |  |  |  |  | маш.-ч | 2,8 |  | 0,28 |  |  | 38,02 |  | 10,65 |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10,83 |
|  | 01.7.11.07-0227 | Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей УОНИ 13/45, Э42А, диаметр 4-5 мм |  |  |  |  | кг | 0,8 |  | 0,08 | 155,63 | 0,87 | 135,40 |  | 10,83 |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 546,05 |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 497,59 |
|  | Пр/812-016.0-2 | НР Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха) |  |  |  |  | % | 122 |  | 122 |  |  |  |  | 607,06 |
|  | Пр/774-016.0 | СП Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха) |  |  |  |  | % | 72 |  | 72 |  |  |  |  | 358,26 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 15 113,70 |  | 1 511,37 |
| 21.1 | Прайс-лист | Фильтр PP-R сетчатый Дн32 ВР/НР (20/10) |  |  |  |  | шт | 1 | 1 | 1 |  |  | 351,90 | 1,02 | 358,94 |
|  |  | (Материалы для строительных работ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Цена=429,32/1,22 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 421/пр_2020_п.92_пп.а | Заготовительно-складские расходы для материальных ресурсов (за исключением металлических конструкций) - 2% ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2%; МАТ=2%) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 358,94 |
| 22 | ГЭСН18-03-006-03 | Установка радиаторов алюминиевых и биметаллических с креплением к стене с числом секций: свыше 10 до 16 |  |  |  |  | 100 шт | 0,46 | 1 | 0,46 |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=(33+3+10) / 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Прил.18.2 п.1 | При тепловом испытании систем отопления с проверкой равномерности прогрева отопительных приборов ОЗП=1,03; ЭМ=1,03 к расх.; ЗПМ=1,03; ТЗ=1,03 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ(ЗТ) |  |  |  |  | чел.-ч |  |  | 36,098822 |  |  |  |  | 21 454,97 |
|  | 1-100-32 | Средний разряд работы 3,2 |  |  |  |  | чел.-ч | 76,19 | 1,03 | 36,098822 |  |  | 594,34 |  | 21 454,97 |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 817,15 |
|  |  | ОТм(ЗТм) |  |  |  |  | чел.-ч |  |  | 0,6302 |  |  |  |  | 474,23 |
|  | 91.05.05-015 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т |  |  |  |  | маш.-ч | 0,58 | 1,03 | 0,274804 |  |  | 2 279,69 |  | 626,47 |
|  | 4-100-060 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 |  |  |  |  | чел.-ч | 0,58 |  | 0,2668 |  |  | 876,89 | 1,03 | 240,97 |
|  | 91.06.06-048 | Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м |  |  |  |  | маш.-ч | 0,32 | 1,03 | 0,151616 | 37,32 | 1,99 | 74,27 |  | 11,26 |
|  | 4-100-030 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 3 |  |  |  |  | чел.-ч | 0,32 |  | 0,1472 |  |  | 579,72 | 1,03 | 87,89 |
|  | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т |  |  |  |  | маш.-ч | 0,47 | 1,03 | 0,222686 |  |  | 805,73 |  | 179,42 |
|  | 4-100-040 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 |  |  |  |  | чел.-ч | 0,47 |  | 0,2162 |  |  | 652,79 | 1,03 | 145,37 |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 28,89 |
|  | 01.7.03.04-0001 | Электроэнергия |  |  |  |  | кВт-ч | 5,3973 |  | 2,482758 |  |  | 7,96 |  | 19,76 |
|  | 01.7.17.09-1013 | Бур с наконечником из твердого сплава, с хвостовиком SDS-plus для ударного сверления отверстий в твердых материалах, общая длина 160 мм, диаметр 10 мм |  |  |  |  | шт | 0,2463 |  | 0,113298 | 64,96 | 1,24 | 80,55 |  | 9,13 |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 22 775,24 |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 21 929,20 |
|  | Пр/812-016.0-2 | НР Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха) |  |  |  |  | % | 122 |  | 122 |  |  |  |  | 26 753,62 |
|  | Пр/774-016.0 | СП Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха) |  |  |  |  | % | 72 |  | 72 |  |  |  |  | 15 789,02 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 141 995,39 |  | 65 317,88 |
| 22.1 | Прайс-лист | Радиатор алюминий 500 12 секций |  |  |  |  | шт | 33 | 1 | 33 |  |  | 5 602,16 | 1,02 | 188 568,71 |
|  |  | (Материалы для строительных работ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 421/пр_2020_п.92_пп.а | Заготовительно-складские расходы для материальных ресурсов (за исключением металлических конструкций) - 2% ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2%; МАТ=2%) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 188 568,71 |
| 22.2 | Прайс-лист | Радиатор алюминий 500 12 секций |  |  |  |  | шт | 4 | 1 | 4 |  |  | 6 245,90 | 1,02 | 25 483,27 |
|  |  | (Материалы для строительных работ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Цена=7620/1,22 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 421/пр_2020_п.92_пп.а | Заготовительно-складские расходы для материальных ресурсов (за исключением металлических конструкций) - 2% ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2%; МАТ=2%) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 25 483,27 |
| 22.3 | Прайс-лист | Радиатор алюминий 12 секций, H=350мм |  |  |  |  | шт | 3 | 1 | 3 |  |  | 5 452,10 | 1,02 | 16 683,43 |
|  |  | (Материалы для строительных работ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 421/пр_2020_п.92_пп.а | Заготовительно-складские расходы для материальных ресурсов (за исключением металлических конструкций) - 2% ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2%; МАТ=2%) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 16 683,43 |
| 22.4 | Прайс-лист | Комплект монтажный для радиаторов |  |  |  |  | шт | 36 | 1 | 36 |  |  | 317,21 | 1,02 | 11 647,95 |
|  |  | (Материалы для строительных работ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Цена=387/1,22 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 421/пр_2020_п.92_пп.а | Заготовительно-складские расходы для материальных ресурсов (за исключением металлических конструкций) - 2% ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2%; МАТ=2%) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11 647,95 |
| 22.5 | Прайс-лист | Кронштейн универсальный Г-образный для радиаторов |  |  |  |  | шт | 132 | 1 | 132 |  |  | 64,36 | 1,02 | 8 665,43 |
|  |  | (Материалы для строительных работ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=33*4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Цена=78,52/1,22 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 421/пр_2020_п.92_пп.а | Заготовительно-складские расходы для материальных ресурсов (за исключением металлических конструкций) - 2% ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2%; МАТ=2%) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8 665,43 |
| 22.6 | Прайс-лист | Кронштейн напольный H-500 для алюмин. радиаторов |  |  |  |  | шт | 6 | 1 | 6 |  |  | 597,97 | 1,02 | 3 659,58 |
|  |  | (Материалы для строительных работ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Цена=729.52/1,22 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 421/пр_2020_п.92_пп.а | Заготовительно-складские расходы для материальных ресурсов (за исключением металлических конструкций) - 2% ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2%; МАТ=2%) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 659,58 |
| 23 | ГЭСН18-03-006-02 | Установка радиаторов алюминиевых и биметаллических с креплением к стене с числом секций: свыше 4 до 10 |  |  |  |  | 100 шт | 0,01 | 1 | 0,01 |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=1 / 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Прил.18.2 п.1 | При тепловом испытании систем отопления с проверкой равномерности прогрева отопительных приборов ОЗП=1,03; ЭМ=1,03 к расх.; ЗПМ=1,03; ТЗ=1,03; ТЗМ=1,03 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ(ЗТ) |  |  |  |  | чел.-ч |  |  | 0,617794 |  |  |  |  | 367,18 |
|  | 1-100-32 | Средний разряд работы 3,2 |  |  |  |  | чел.-ч | 59,98 | 1,03 | 0,617794 |  |  | 594,34 |  | 367,18 |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,32 |
|  |  | ОТм(ЗТм) |  |  |  |  | чел.-ч |  |  | 0,002884 |  |  |  |  | 1,88 |
|  | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т |  |  |  |  | маш.-ч | 0,28 | 1,03 | 0,002884 |  |  | 805,73 |  | 2,32 |
|  | 4-100-040 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 |  |  |  |  | чел.-ч | 0,28 | 1,03 | 0,002884 |  |  | 652,79 |  | 1,88 |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,47 |
|  | 01.7.03.04-0001 | Электроэнергия |  |  |  |  | кВт-ч | 4,048 |  | 0,04048 |  |  | 7,96 |  | 0,32 |
|  | 01.7.17.09-1013 | Бур с наконечником из твердого сплава, с хвостовиком SDS-plus для ударного сверления отверстий в твердых материалах, общая длина 160 мм, диаметр 10 мм |  |  |  |  | шт | 0,1847 |  | 0,001847 | 64,96 | 1,24 | 80,55 |  | 0,15 |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 371,85 |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 369,06 |
|  | Пр/812-016.0-2 | НР Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха) |  |  |  |  | % | 122 |  | 122 |  |  |  |  | 450,25 |
|  | Пр/774-016.0 | СП Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха) |  |  |  |  | % | 72 |  | 72 |  |  |  |  | 265,72 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 108 782,00 |  | 1 087,82 |
| 23.1 | Прайс-лист | Радиатор алюминий 500 10 секций |  |  |  |  | шт | 1 | 1 | 1 |  |  | 5 991,00 | 1,02 | 6 110,82 |
|  |  | (Материалы для строительных работ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 421/пр_2020_п.92_пп.а | Заготовительно-складские расходы для материальных ресурсов (за исключением металлических конструкций) - 2% ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2%; МАТ=2%) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 110,82 |
| 23.2 | Прайс-лист | Комплект монтажный для радиаторов универсальный |  |  |  |  | шт | 5 | 1 | 5 |  |  | 217,21 | 1,02 | 1 107,77 |
|  |  | (Материалы для строительных работ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Цена=265/1,22 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 421/пр_2020_п.92_пп.а | Заготовительно-складские расходы для материальных ресурсов (за исключением металлических конструкций) - 2% ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2%; МАТ=2%) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 107,77 |
| 23.3 | Прайс-лист | Кронштейн универсальный Г-образный для радиаторов |  |  |  |  | шт | 20 | 1 | 20 |  |  | 90,16 | 1,02 | 1 839,26 |
|  |  | (Материалы для строительных работ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Цена=110/1,22 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 421/пр_2020_п.92_пп.а | Заготовительно-складские расходы для материальных ресурсов (за исключением металлических конструкций) - 2% ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2%; МАТ=2%) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 839,26 |
| 23.4 | Прайс-лист | Кран РР-R шаровой Дн25х1/2" угл. |  |  |  |  | шт | 12 | 1 | 12 |  |  | 245,08 | 1,02 | 2 999,78 |
|  |  | (Материалы для строительных работ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Цена=299/1,22 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 421/пр_2020_п.92_пп.а | Заготовительно-складские расходы для материальных ресурсов (за исключением металлических конструкций) - 2% ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2%; МАТ=2%) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 999,78 |
|  |  | Итоги по разделу 5 Монтаж системы отопления : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего прямые затраты (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 440 228,05 |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Оплата труда рабочих |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 55 853,35 |
|  |  | Эксплуатация машин |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 092,63 |
|  |  | Оплата труда машинистов (Отм) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 601,49 |
|  |  | Материалы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 382 680,58 |
|  |  | Строительные работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 549 750,42 |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | оплата труда |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 55 853,35 |
|  |  | эксплуатация машин и механизмов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 092,63 |
|  |  | оплата труда машинистов (Отм) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 601,49 |
|  |  | материалы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 382 680,58 |
|  |  | накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 68 874,90 |
|  |  | сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 40 647,47 |
|  |  | Всего ФОТ (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 56 454,84 |
|  |  | Всего накладные расходы (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 68 874,90 |
|  |  | Всего сметная прибыль (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 40 647,47 |
|  |  | Всего по разделу 5 Монтаж системы отопления |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 549 750,42 |
|  |  | справочно: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Затраты труда рабочих |  |  |  |  |  |  |  | 89,114016 |  |  |  |  |  |
|  |  | Затраты труда машинистов |  |  |  |  |  |  |  | 0,813884 |  |  |  |  |  |
| Раздел 6. Монтаж системы ХВС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 | ГЭСН16-04-005-01 | Прокладка внутренних трубопроводов водоснабжения и отопления из многослойных полипропиленовых труб, из заранее собранных узлов, наружным диаметром: 20 мм |  |  |  |  | 100 м | 0,12 | 1 | 0,12 |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=12 / 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ(ЗТ) |  |  |  |  | чел.-ч |  |  | 1,6452 |  |  |  |  | 1 049,93 |
|  | 1-100-38 | Средний разряд работы 3,8 |  |  |  |  | чел.-ч | 13,71 |  | 1,6452 |  |  | 638,18 |  | 1 049,93 |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5,57 |
|  |  | ОТм(ЗТм) |  |  |  |  | чел.-ч |  |  | 0,0024 |  |  |  |  | 1,57 |
|  | 91.10.09-011 | Установки для гидравлических испытаний трубопроводов, давление нагнетания низкое 0,1 МПа (1 кгс/см2), высокое 10 МПа (100 кгс/см2) |  |  |  |  | маш.-ч | 1,27 |  | 0,1524 | 14,13 | 1,69 | 23,88 |  | 3,64 |
|  | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т |  |  |  |  | маш.-ч | 0,02 |  | 0,0024 |  |  | 805,73 |  | 1,93 |
|  | 4-100-040 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 |  |  |  |  | чел.-ч | 0,02 |  | 0,0024 |  |  | 652,79 |  | 1,57 |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 81,68 |
|  | 01.7.03.01-0001 | Вода |  |  |  |  | м3 | 0,293 |  | 0,03516 | 35,71 | 1,75 | 62,49 |  | 2,20 |
|  | 01.7.03.04-0001 | Электроэнергия |  |  |  |  | кВт-ч | 2,4828 |  | 0,297936 |  |  | 7,96 |  | 2,37 |
|  | 01.7.15.07-0025 | Дюбели полиэтиленовые распорные, диаметр 10 мм, длина 40 мм |  |  |  |  | 1000 шт | 0,167 |  | 0,02004 | 584,14 | 1,31 | 765,22 |  | 15,34 |
|  | 01.7.15.12-0031 | Шпильки стальные оцинкованные резьбовые, диаметр резьбы М10, длина 100 мм |  |  |  |  | т | 0,00317 |  | 0,0003804 | 150 361,36 | 1,08 | 162 390,27 |  | 61,77 |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 138,75 |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 051,50 |
|  | Пр/812-016.0-2 | НР Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха) |  |  |  |  | % | 122 |  | 122 |  |  |  |  | 1 282,83 |
|  | Пр/774-016.0 | СП Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха) |  |  |  |  | % | 72 |  | 72 |  |  |  |  | 757,08 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 26 488,83 |  | 3 178,66 |
| 24.1 | ГЭСН16-04-006-01 | Сборка узла трубопровода водоснабжения и отопления из многослойного полипропилена, армированного стекловолокном, раструбная сварка, наружный диаметр: 20 мм |  |  |  |  | 100 соединений | 0,2 | 1 | 0,2 |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=20 / 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ(ЗТ) |  |  |  |  | чел.-ч |  |  | 0,312 |  |  |  |  | 218,87 |
|  | 1-100-45 | Средний разряд работы 4,5 |  |  |  |  | чел.-ч | 1,56 |  | 0,312 |  |  | 701,51 |  | 218,87 |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3,90 |
|  | 01.7.03.04-0001 | Электроэнергия |  |  |  |  | кВт-ч | 2,45 |  | 0,49 |  |  | 7,96 |  | 3,90 |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 222,77 |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 218,87 |
|  | Пр/812-016.0-2 | НР Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха) |  |  |  |  | % | 122 |  | 122 |  |  |  |  | 267,02 |
|  | Пр/774-016.0 | СП Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха) |  |  |  |  | % | 72 |  | 72 |  |  |  |  | 157,59 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 236,90 |  | 647,38 |
| 24.2 | ФСБЦ-24.3.02.05-0090 | Трубы напорные из полипропилена, армированные стекловолокном, для систем водоснабжения и отопления, номинальное давление 2,5 МПа, SDR6, размеры 20х3,4 мм |  |  |  |  | м | 12 | 1 | 12 | 48,12 | 1,42 | 68,33 |  | 819,96 |
|  |  | (Материалы для строительных работ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 819,96 |
| 24.3 | Прайс-лист | Муфта РР-R комбинированная Дн20х1/2" ВР с накид.г |  |  |  |  | шт | 1 | 1 | 1 |  |  | 147,79 | 1,02 | 150,75 |
|  |  | (Материалы для строительных работ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Цена=180,3/1,22 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 421/пр_2020_п.92_пп.а | Заготовительно-складские расходы для материальных ресурсов (за исключением металлических конструкций) - 2% ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2%; МАТ=2%) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 150,75 |
| 24.4 | Прайс-лист | Кран РР-R шаровой Дн20 |  |  |  |  | шт | 3 | 1 | 3 |  |  | 164,47 | 1,02 | 503,28 |
|  |  | (Материалы для строительных работ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Цена=200,65/1,22 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 421/пр_2020_п.92_пп.а | Заготовительно-складские расходы для материальных ресурсов (за исключением металлических конструкций) - 2% ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2%; МАТ=2%) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 503,28 |
| 24.5 | ФСБЦ-24.3.05.15-0191 | Тройник полипропиленовый, диаметр 20 мм |  |  |  |  | шт | 1 | 1 | 1 | 5,03 | 1,42 | 7,14 |  | 7,14 |
|  |  | (Материалы для строительных работ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7,14 |
| 24.6 | ФСБЦ-24.3.05.16-0131 | Угольник 90° из сополимера полипропилена PP-R, наружный диаметр 20 мм |  |  |  |  | шт | 10 | 1 | 10 | 4,01 | 1,42 | 5,69 |  | 56,90 |
|  |  | (Материалы для строительных работ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 56,90 |
| 24.7 | ФСБЦ-24.3.05.16-0111 | Угольник 45° полипропиленовый, диаметр 20 мм |  |  |  |  | шт | 10 | 1 | 10 | 4,45 | 1,42 | 6,32 |  | 63,20 |
|  |  | (Материалы для строительных работ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 63,20 |
| 24.8 | Прайс-лист | Фильтр РР-R Дн20 |  |  |  |  | шт | 1 | 1 | 1 |  |  | 165,13 | 1,02 | 168,43 |
|  |  | (Материалы для строительных работ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Цена=201,46/1,22 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 421/пр_2020_п.92_пп.а | Заготовительно-складские расходы для материальных ресурсов (за исключением металлических конструкций) - 2% ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2%; МАТ=2%) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 168,43 |
| 24.9 | Прайс-лист | Опора PP-R Дн20 |  |  |  |  | шт | 30 | 1 | 30 |  |  | 2,42 | 1,02 | 74,05 |
|  |  | (Материалы для строительных работ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=20+10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Цена=2,95/1,22 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 421/пр_2020_п.92_пп.а | Заготовительно-складские расходы для материальных ресурсов (за исключением металлических конструкций) - 2% ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2%; МАТ=2%) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 74,05 |
| 24.10 | Прайс-лист | Тройник 16х1/2"х16 |  |  |  |  | шт | 4 | 1 | 4 |  |  | 698,36 | 1,02 | 2 849,31 |
|  |  | (Материалы для строительных работ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Цена=852/1,22 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 421/пр_2020_п.92_пп.а | Заготовительно-складские расходы для материальных ресурсов (за исключением металлических конструкций) - 2% ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2%; МАТ=2%) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 849,31 |
| 24.11 | ФСБЦ-24.3.05.07-0033 | Муфта полипропиленовая комбинированная, с внутренней резьбой, номинальный наружный диаметр 20 мм, размер резьбы 3/4" |  |  |  |  | шт | 1 | 1 | 1 | 59,00 | 1,42 | 83,78 |  | 83,78 |
|  |  | (Материалы для строительных работ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 83,78 |
| 25 | ГЭСН18-06-007-01 | Установка фильтров диаметром: 25 мм |  |  |  |  | 10 шт | 0,1 | 1 | 0,1 |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=1 / 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ(ЗТ) |  |  |  |  | чел.-ч |  |  | 0,75 |  |  |  |  | 478,64 |
|  | 1-100-38 | Средний разряд работы 3,8 |  |  |  |  | чел.-ч | 7,5 |  | 0,75 |  |  | 638,18 |  | 478,64 |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 37,18 |
|  |  | ОТм(ЗТм) |  |  |  |  | чел.-ч |  |  | 0,033 |  |  |  |  | 21,77 |
|  | 91.05.05-015 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т |  |  |  |  | маш.-ч | 0,01 |  | 0,001 |  |  | 2 279,69 |  | 2,28 |
|  | 4-100-060 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 |  |  |  |  | чел.-ч | 0,01 |  | 0,001 |  |  | 876,89 |  | 0,88 |
|  | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т |  |  |  |  | маш.-ч | 0,32 |  | 0,032 |  |  | 805,73 |  | 25,78 |
|  | 4-100-040 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 |  |  |  |  | чел.-ч | 0,32 |  | 0,032 |  |  | 652,79 |  | 20,89 |
|  | 91.17.04-233 | Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 350 А |  |  |  |  | маш.-ч | 2,4 |  | 0,24 |  |  | 38,02 |  | 9,12 |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 9,48 |
|  | 01.7.11.07-0227 | Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей УОНИ 13/45, Э42А, диаметр 4-5 мм |  |  |  |  | кг | 0,7 |  | 0,07 | 155,63 | 0,87 | 135,40 |  | 9,48 |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 547,07 |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 500,41 |
|  | Пр/812-016.0-2 | НР Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха) |  |  |  |  | % | 122 |  | 122 |  |  |  |  | 610,50 |
|  | Пр/774-016.0 | СП Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха) |  |  |  |  | % | 72 |  | 72 |  |  |  |  | 360,30 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 15 178,70 |  | 1 517,87 |
| 25.1 | Прайс-лист | Фильтр РР-R Дн20 |  |  |  |  | шт | 1 | 1 | 1 |  |  | 165,13 | 1,02 | 168,43 |
|  |  | (Материалы для строительных работ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Цена=201,46/1,22 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 421/пр_2020_п.92_пп.а | Заготовительно-складские расходы для материальных ресурсов (за исключением металлических конструкций) - 2% ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2%; МАТ=2%) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 168,43 |
| 26 | ГЭСНм11-02-001-02 | Прибор, устанавливаемый на резьбовых соединениях, масса: до 5 кг |  |  |  |  | шт | 3 | 1 | 3 |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ(ЗТ) |  |  |  |  | чел.-ч |  |  | 4,68 |  |  |  |  | 3 146,27 |
|  | 1-100-42 | Средний разряд работы 4,2 |  |  |  |  | чел.-ч | 1,56 |  | 4,68 |  |  | 672,28 |  | 3 146,27 |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 20,80 |
|  | 01.1.02.08-1040 | Лист паронитовый марки ПМБ (ПОН-А, ПОН-Б), толщина от 0,4 до 5 мм |  |  |  |  | кг | 0,042 |  | 0,126 | 137,59 | 1,2 | 165,11 |  | 20,80 |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 167,07 |
| 26.1 | 421/пр_2020_п.75_пп.а | Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы |  |  |  |  | % | 2 |  | 2 |  |  |  |  | 62,93 |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 146,27 |
|  | Пр/812-053.0-2 | НР Приборы, средства автоматизации и вычислительной техники |  |  |  |  | % | 91 |  | 91 |  |  |  |  | 2 863,11 |
|  | Пр/774-053.0 | СП Приборы, средства автоматизации и вычислительной техники |  |  |  |  | % | 46 |  | 46 |  |  |  |  | 1 447,28 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 513,46 |  | 7 540,39 |
| 26.1 О | Прайс-лист | Насос циркуляционный |  |  |  |  | шт | 3 | 1 | 3 |  |  | 2 584,43 | 1,04236 (1,012*1,03) | 8 081,72 |
|  |  | (Оборудование) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Цена=3153/1,22 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 421/пр_2020_п.92_пп.в | Заготовительно-складские расходы для оборудования - 1,2% ПЗ=1,2% (ОЗП=1,2%; ЭМ=1,2%; МАТ=1,2%) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 421/пр_2020_п.91_абз.4 | Транспортные затраты, в случае невозможности их определения на основании расчета или по результатам конъюнктурного анализа (от отпускной цены на такое оборудования) - до 3% ПЗ=1,03 (ОЗП=1,03; ЭМ=1,03; МАТ=1,03) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8 081,72 |
| 27 | ГЭСН18-06-001-01 | Установка гребенок пароводораспределительных из стальных труб наружным диаметром корпуса: 108 мм |  |  |  |  | шт | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ(ЗТ) |  |  |  |  | чел.-ч |  |  | 6,86 |  |  |  |  | 4 478,14 |
|  | 1-100-40 | Средний разряд работы 4,0 |  |  |  |  | чел.-ч | 6,86 |  | 6,86 |  |  | 652,79 |  | 4 478,14 |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 73,49 |
|  |  | ОТм(ЗТм) |  |  |  |  | чел.-ч |  |  | 0,04 |  |  |  |  | 30,60 |
|  | 91.05.05-015 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т |  |  |  |  | маш.-ч | 0,02 |  | 0,02 |  |  | 2 279,69 |  | 45,59 |
|  | 4-100-060 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 |  |  |  |  | чел.-ч | 0,02 |  | 0,02 |  |  | 876,89 |  | 17,54 |
|  | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т |  |  |  |  | маш.-ч | 0,02 |  | 0,02 |  |  | 805,73 |  | 16,11 |
|  | 4-100-040 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 |  |  |  |  | чел.-ч | 0,02 |  | 0,02 |  |  | 652,79 |  | 13,06 |
|  | 91.17.04-233 | Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 350 А |  |  |  |  | маш.-ч | 0,31 |  | 0,31 |  |  | 38,02 |  | 11,79 |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 24,58 |
|  | 01.7.03.04-0001 | Электроэнергия |  |  |  |  | кВт-ч | 0,026 |  | 0,026 |  |  | 7,96 |  | 0,21 |
|  | 01.7.11.07-0227 | Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей УОНИ 13/45, Э42А, диаметр 4-5 мм |  |  |  |  | кг | 0,18 |  | 0,18 | 155,63 | 0,87 | 135,40 |  | 24,37 |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 606,81 |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 508,74 |
|  | Пр/812-016.0-2 | НР Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха) |  |  |  |  | % | 122 |  | 122 |  |  |  |  | 5 500,66 |
|  | Пр/774-016.0 | СП Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха) |  |  |  |  | % | 72 |  | 72 |  |  |  |  | 3 246,29 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 13 353,76 |  | 13 353,76 |
| 27.1 | Прайс-лист | Гидравлический разделитель на 3 крыла (гидрострелка) |  |  |  |  | шт | 1 | 1 | 1 |  |  | 12 418,03 | 1,02 | 12 666,39 |
|  |  | (Материалы для строительных работ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Цена=15150/1,22 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 421/пр_2020_п.92_пп.а | Заготовительно-складские расходы для материальных ресурсов (за исключением металлических конструкций) - 2% ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2%; МАТ=2%) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 12 666,39 |
|  |  | Итоги по разделу 6 Монтаж системы ХВС : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего прямые затраты (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 27 357,02 |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Оплата труда рабочих |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 9 371,85 |
|  |  | Эксплуатация машин |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 116,24 |
|  |  | Оплата труда машинистов (Отм) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 53,94 |
|  |  | Материалы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 17 814,99 |
|  |  | Строительные работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 36 309,29 |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | оплата труда |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 225,58 |
|  |  | эксплуатация машин и механизмов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 116,24 |
|  |  | оплата труда машинистов (Отм) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 53,94 |
|  |  | материалы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 17 731,26 |
|  |  | накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7 661,01 |
|  |  | сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 521,26 |
|  |  | Монтажные работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7 540,39 |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | оплата труда |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 146,27 |
|  |  | материалы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 83,73 |
|  |  | накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 863,11 |
|  |  | сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 447,28 |
|  |  | Оборудование |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8 081,72 |
|  |  | Всего ФОТ (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 9 425,79 |
|  |  | Всего накладные расходы (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 524,12 |
|  |  | Всего сметная прибыль (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 968,54 |
|  |  | Всего по разделу 6 Монтаж системы ХВС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 51 931,40 |
|  |  | справочно: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Затраты труда рабочих |  |  |  |  |  |  |  | 14,2472 |  |  |  |  |  |
|  |  | Затраты труда машинистов |  |  |  |  |  |  |  | 0,0754 |  |  |  |  |  |
| Раздел 7. Монтаж системы ГВС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 28 | ГЭСН16-04-006-01 | Сборка узла трубопровода водоснабжения и отопления из многослойного полипропилена, армированного стекловолокном, раструбная сварка, наружный диаметр: 20 мм |  |  |  |  | 100 соединений | 0,23 | 1 | 0,23 |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=23 / 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ(ЗТ) |  |  |  |  | чел.-ч |  |  | 0,3588 |  |  |  |  | 251,70 |
|  | 1-100-45 | Средний разряд работы 4,5 |  |  |  |  | чел.-ч | 1,56 |  | 0,3588 |  |  | 701,51 |  | 251,70 |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4,49 |
|  | 01.7.03.04-0001 | Электроэнергия |  |  |  |  | кВт-ч | 2,45 |  | 0,5635 |  |  | 7,96 |  | 4,49 |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 256,19 |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 251,70 |
|  | Пр/812-016.0-2 | НР Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха) |  |  |  |  | % | 122 |  | 122 |  |  |  |  | 307,07 |
|  | Пр/774-016.0 | СП Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха) |  |  |  |  | % | 72 |  | 72 |  |  |  |  | 181,22 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 236,87 |  | 744,48 |
| 28.1 | Прайс-лист | Муфта РР-R комбинированная Дн20х1/2" ВР с накид.г |  |  |  |  | шт | 1 | 1 | 1 |  |  | 147,79 | 1,02 | 150,75 |
|  |  | (Материалы для строительных работ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Цена=180,3/1,22 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 421/пр_2020_п.92_пп.а | Заготовительно-складские расходы для материальных ресурсов (за исключением металлических конструкций) - 2% ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2%; МАТ=2%) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 150,75 |
| 28.2 | Прайс-лист | Кран РР-R шаровой Дн20 |  |  |  |  | шт | 3 | 1 | 3 |  |  | 164,47 | 1,02 | 503,28 |
|  |  | (Материалы для строительных работ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=1+2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Цена=200,65/1,22 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 421/пр_2020_п.92_пп.а | Заготовительно-складские расходы для материальных ресурсов (за исключением металлических конструкций) - 2% ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2%; МАТ=2%) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 503,28 |
| 28.3 | Прайс-лист | Муфта РР-R Дн20 |  |  |  |  | шт | 6 | 1 | 6 |  |  | 12,95 | 1,02 | 79,25 |
|  |  | (Материалы для строительных работ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=4+2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Цена=15,8/1,22 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 421/пр_2020_п.92_пп.а | Заготовительно-складские расходы для материальных ресурсов (за исключением металлических конструкций) - 2% ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2%; МАТ=2%) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 79,25 |
| 28.4 | ФСБЦ-24.3.05.16-0131 | Угольник 90° из сополимера полипропилена PP-R, наружный диаметр 20 мм |  |  |  |  | шт | 15 | 1 | 15 | 4,01 | 1,42 | 5,69 |  | 85,35 |
|  |  | (Материалы для строительных работ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=7+8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 85,35 |
| 28.5 | ФСБЦ-24.3.05.16-0111 | Угольник 45° полипропиленовый, диаметр 20 мм |  |  |  |  | шт | 4 | 1 | 4 | 4,45 | 1,42 | 6,32 |  | 25,28 |
|  |  | (Материалы для строительных работ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 25,28 |
| 28.6 | Прайс-лист | Опора PP-R Дн20 |  |  |  |  | шт | 20 | 1 | 20 |  |  | 2,42 | 1,02 | 49,37 |
|  |  | (Материалы для строительных работ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Цена=2,95/1,22 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 421/пр_2020_п.92_пп.а | Заготовительно-складские расходы для материальных ресурсов (за исключением металлических конструкций) - 2% ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2%; МАТ=2%) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 49,37 |
| 29 | ГЭСН46-03-013-48 | Сверление горизонтальных отверстий в бетонных конструкциях стен перфоратором глубиной 200 мм диаметром: свыше 32 мм до 40 мм |  |  |  |  | 100 отверстий | 0,13 | 1 | 0,13 |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=13 / 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ(ЗТ) |  |  |  |  | чел.-ч |  |  | 1,2961 |  |  |  |  | 751,38 |
|  | 1-100-30 | Средний разряд работы 3,0 |  |  |  |  | чел.-ч | 9,97 |  | 1,2961 |  |  | 579,72 |  | 751,38 |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 12,42 |
|  | 01.7.03.04-0001 | Электроэнергия |  |  |  |  | кВт-ч | 12 |  | 1,56 |  |  | 7,96 |  | 12,42 |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 763,80 |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 751,38 |
|  | Пр/812-040.1-2 | НР Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов |  |  |  |  | % | 104 |  | 104 |  |  |  |  | 781,44 |
|  | Пр/774-040.1 | СП Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов |  |  |  |  | % | 59 |  | 59 |  |  |  |  | 443,31 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 15 296,54 |  | 1 988,55 |
| 30 | ГЭСН46-03-013-55 | Сверление горизонтальных отверстий в бетонных конструкциях стен перфоратором глубиной 100 мм диаметром: свыше 90 мм до 100 мм |  |  |  |  | 100 отверстий | 0,02 | 1 | 0,02 |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=2 / 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ(ЗТ) |  |  |  |  | чел.-ч |  |  | 0,6322 |  |  |  |  | 366,50 |
|  | 1-100-30 | Средний разряд работы 3,0 |  |  |  |  | чел.-ч | 31,61 |  | 0,6322 |  |  | 579,72 |  | 366,50 |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6,81 |
|  | 01.7.03.04-0001 | Электроэнергия |  |  |  |  | кВт-ч | 42,795 |  | 0,8559 |  |  | 7,96 |  | 6,81 |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 373,31 |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 366,50 |
|  | Пр/812-040.1-2 | НР Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов |  |  |  |  | % | 104 |  | 104 |  |  |  |  | 381,16 |
|  | Пр/774-040.1 | СП Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов |  |  |  |  | % | 59 |  | 59 |  |  |  |  | 216,24 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 48 535,50 |  | 970,71 |
| 30.1 | ФСБЦ-14.5.01.05-0010 | Герметик пенополиуретановый (пена монтажная) универсальный, объем 750 мл |  |  |  |  | шт | 2 | 1 | 2 | 236,15 | 1,23 | 290,46 |  | 580,92 |
|  |  | (Материалы для строительных работ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 580,92 |
|  |  | Итоги по разделу 7 Монтаж системы ГВС : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего прямые затраты (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 867,50 |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Оплата труда рабочих |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 369,58 |
|  |  | Материалы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 497,92 |
|  |  | Строительные работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 177,94 |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | оплата труда |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 369,58 |
|  |  | материалы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 497,92 |
|  |  | накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 469,67 |
|  |  | сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 840,77 |
|  |  | Всего ФОТ (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 369,58 |
|  |  | Всего накладные расходы (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 469,67 |
|  |  | Всего сметная прибыль (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 840,77 |
|  |  | Всего по разделу 7 Монтаж системы ГВС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 177,94 |
|  |  | справочно: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Затраты труда рабочих |  |  |  |  |  |  |  | 2,2871 |  |  |  |  |  |
| Раздел 8. Гидравлические испытания |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 31 | ГЭСН16-07-005-01 | Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром: до 50 мм |  |  |  |  | 100 м | 3,14 | 1 | 3,14 |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=(280+12+12+8+2) / 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ(ЗТ) |  |  |  |  | чел.-ч |  |  | 15,7314 |  |  |  |  | 12 399,80 |
|  | 1-100-53 | Средний разряд работы 5,3 |  |  |  |  | чел.-ч | 5,01 |  | 15,7314 |  |  | 788,22 |  | 12 399,80 |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 112,47 |
|  | 91.10.09-011 | Установки для гидравлических испытаний трубопроводов, давление нагнетания низкое 0,1 МПа (1 кгс/см2), высокое 10 МПа (100 кгс/см2) |  |  |  |  | маш.-ч | 1,5 |  | 4,71 | 14,13 | 1,69 | 23,88 |  | 112,47 |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 238,37 |
|  | 01.7.03.01-0001 | Вода |  |  |  |  | м3 | 1 |  | 3,14 | 35,71 | 1,75 | 62,49 |  | 196,22 |
|  | 01.7.07.29-0101 | Очес льняной |  |  |  |  | кг | 0,02 |  | 0,0628 | 128,40 | 1,82 | 233,69 |  | 14,68 |
|  | 14.4.02.04-0142 | Краска масляная МА-0115, мумия, сурик железный |  |  |  |  | кг | 0,05 |  | 0,157 | 79,88 | 1,82 | 145,38 |  | 22,82 |
|  | 14.5.05.01-0012 | Олифа комбинированная для разведения масляных густотертых красок и для внешних работ по деревянным поверхностям |  |  |  |  | т | 0,00002 |  | 0,0000628 | 60 697,21 | 1,22 | 74 050,60 |  | 4,65 |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 12 750,64 |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 12 399,80 |
|  | Пр/812-016.0-2 | НР Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха) |  |  |  |  | % | 122 |  | 122 |  |  |  |  | 15 127,76 |
|  | Пр/774-016.0 | СП Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха) |  |  |  |  | % | 72 |  | 72 |  |  |  |  | 8 927,86 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11 721,74 |  | 36 806,26 |
|  |  | Итоги по разделу 8 Гидравлические испытания : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего прямые затраты (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 12 750,64 |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Оплата труда рабочих |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 12 399,80 |
|  |  | Эксплуатация машин |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 112,47 |
|  |  | Материалы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 238,37 |
|  |  | Строительные работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 36 806,26 |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | оплата труда |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 12 399,80 |
|  |  | эксплуатация машин и механизмов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 112,47 |
|  |  | материалы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 238,37 |
|  |  | накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 15 127,76 |
|  |  | сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8 927,86 |
|  |  | Всего ФОТ (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 12 399,80 |
|  |  | Всего накладные расходы (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 15 127,76 |
|  |  | Всего сметная прибыль (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8 927,86 |
|  |  | Всего по разделу 8 Гидравлические испытания |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 36 806,26 |
|  |  | справочно: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Затраты труда рабочих |  |  |  |  |  |  |  | 15,7314 |  |  |  |  |  |
| Раздел 9. Монтаж ГРПШ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 32 | ГЭСН19-01-004-01 | Устройство установки для редуцирования давления газа |  |  |  |  | шт | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ(ЗТ) |  |  |  |  | чел.-ч |  |  | 11,2 |  |  |  |  | 7 065,74 |
|  | 1-100-37 | Средний разряд работы 3,7 |  |  |  |  | чел.-ч | 11,2 |  | 11,2 |  |  | 630,87 |  | 7 065,74 |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 219,17 |
|  |  | ОТм(ЗТм) |  |  |  |  | чел.-ч |  |  | 0,16 |  |  |  |  | 111,17 |
|  | 91.05.05-015 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т |  |  |  |  | маш.-ч | 0,03 |  | 0,03 |  |  | 2 279,69 |  | 68,39 |
|  | 4-100-060 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 |  |  |  |  | чел.-ч | 0,03 |  | 0,03 |  |  | 876,89 |  | 26,31 |
|  | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т |  |  |  |  | маш.-ч | 0,13 |  | 0,13 |  |  | 805,73 |  | 104,74 |
|  | 4-100-040 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 |  |  |  |  | чел.-ч | 0,13 |  | 0,13 |  |  | 652,79 |  | 84,86 |
|  | 91.17.04-042 | Аппараты для газовой сварки и резки |  |  |  |  | маш.-ч | 0,06 |  | 0,06 | 4,35 | 1,61 | 7,00 |  | 0,42 |
|  | 91.17.04-233 | Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 350 А |  |  |  |  | маш.-ч | 1,2 |  | 1,2 |  |  | 38,02 |  | 45,62 |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 292,70 |
|  | 01.1.02.08-0001 | Прокладки из паронита ПМБ, толщина 1 мм, диаметр 50 мм |  |  |  |  | 1000 шт | 0,001 |  | 0,001 | 7 023,63 | 1,2 | 8 428,36 |  | 8,43 |
|  | 01.3.02.03-0001 | Ацетилен газообразный технический |  |  |  |  | м3 | 0,007 |  | 0,007 | 340,41 | 1,99 | 677,42 |  | 4,74 |
|  | 01.3.02.08-0001 | Кислород газообразный технический |  |  |  |  | м3 | 0,05 |  | 0,05 | 114,64 | 1,25 | 143,30 |  | 7,17 |
|  | 01.7.11.07-0227 | Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей УОНИ 13/45, Э42А, диаметр 4-5 мм |  |  |  |  | кг | 0,13 |  | 0,13 | 155,63 | 0,87 | 135,40 |  | 17,60 |
|  | 01.7.15.03-0013 | Болты стальные с шестигранной головкой, в комплекте с шестигранной гайкой и плоской круглой шайбой, диаметр резьбы М12, длина болта 16-160 мм |  |  |  |  | т | 0,00064 |  | 0,00064 | 135 460,68 | 1,11 | 150 361,35 |  | 96,23 |
|  | 01.7.20.08-0051 | Ветошь хлопчатобумажная цветная |  |  |  |  | кг | 0,002 |  | 0,002 | 56,11 | 1,67 | 93,70 |  | 0,19 |
|  | 07.2.07.12-0001 | Металлоконструкции вспомогательного назначения с преобладанием толстолистовой стали или профильного проката, с отверстиями и без |  |  |  |  | т | 0,001 |  | 0,001 | 105 278,81 | 1,32 | 138 968,03 |  | 138,97 |
|  | 14.4.02.04-0162 | Краска масляная МА-011-0, МА-011-1, МА-011-1Н, МА-011-2, МА-011-2Н |  |  |  |  | кг | 0,08 |  | 0,08 | 77,22 | 1,82 | 140,54 |  | 11,24 |
|  | 14.5.05.02-0001 | Олифа натуральная |  |  |  |  | кг | 0,05 |  | 0,05 | 133,31 | 1,22 | 162,64 |  | 8,13 |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7 688,78 |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7 176,91 |
|  | Пр/812-016.0-2 | НР Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха) |  |  |  |  | % | 122 |  | 122 |  |  |  |  | 8 755,83 |
|  | Пр/774-016.0 | СП Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха) |  |  |  |  | % | 72 |  | 72 |  |  |  |  | 5 167,38 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 21 611,99 |  | 21 611,99 |
| 32.1 О | Прайс-лист | ГРПШ 10МС |  |  |  |  | шт | 1 | 1 | 1 |  |  | 40 000,00 | 1,04236 (1,012*1,03) | 41 694,40 |
|  |  | (Оборудование) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 421/пр_2020_п.92_пп.в | Заготовительно-складские расходы для оборудования - 1,2% ПЗ=1,2% (ОЗП=1,2%; ЭМ=1,2%; МАТ=1,2%) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 421/пр_2020_п.91_абз.4 | Транспортные затраты, в случае невозможности их определения на основании расчета или по результатам конъюнктурного анализа (от отпускной цены на такое оборудования) - до 3% ПЗ=1,03 (ОЗП=1,03; ЭМ=1,03; МАТ=1,03) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 41 694,40 |
| 33 | ГЭСНп07-05-007-01 | Установка подачи газообразного топлива (регулятор давления, фильтр, предохранительные устройства), производительность по газу: до 1000 м3/ч |  |  |  |  | установка | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ(ЗТ) |  |  |  |  | чел.-ч |  |  | 194,65 |  |  |  |  | 190 124,87 |
|  | 3-200-01 | Инженер I категории |  |  |  |  | чел.-ч | 97,325 |  | 97,325 |  |  | 1 047,39 |  | 101 937,23 |
|  | 3-200-02 | Инженер II категории |  |  |  |  | чел.-ч | 48,6625 |  | 48,6625 |  |  | 954,83 |  | 46 464,41 |
|  | 3-200-03 | Инженер III категории |  |  |  |  | чел.-ч | 48,6625 |  | 48,6625 |  |  | 857,40 |  | 41 723,23 |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 190 124,87 |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 190 124,87 |
|  | Пр/812-083.0-2 | НР Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 60%, 'под нагрузкой' - 40% |  |  |  |  | % | 75 |  | 75 |  |  |  |  | 142 593,65 |
|  | Пр/774-083.0 | СП Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 60%, 'под нагрузкой' - 40% |  |  |  |  | % | 36 |  | 36 |  |  |  |  | 68 444,95 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 401 163,47 |  | 401 163,47 |
|  |  | Итоги по разделу 9 Монтаж ГРПШ : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего прямые затраты (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 197 813,65 |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Оплата труда рабочих |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 197 190,61 |
|  |  | Эксплуатация машин |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 219,17 |
|  |  | Оплата труда машинистов (Отм) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 111,17 |
|  |  | Материалы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 292,70 |
|  |  | Строительные работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 21 611,99 |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | оплата труда |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7 065,74 |
|  |  | эксплуатация машин и механизмов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 219,17 |
|  |  | оплата труда машинистов (Отм) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 111,17 |
|  |  | материалы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 292,70 |
|  |  | накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8 755,83 |
|  |  | сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 167,38 |
|  |  | Оборудование |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 41 694,40 |
|  |  | Прочие затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 401 163,47 |
|  |  | Пусконаладочные работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 401 163,47 |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | оплата труда |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 190 124,87 |
|  |  | накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 142 593,65 |
|  |  | сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 68 444,95 |
|  |  | Всего ФОТ (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 197 301,78 |
|  |  | Всего накладные расходы (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 151 349,48 |
|  |  | Всего сметная прибыль (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 73 612,33 |
|  |  | Всего по разделу 9 Монтаж ГРПШ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 464 469,86 |
|  |  | справочно: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Затраты труда рабочих |  |  |  |  |  |  |  | 205,85 |  |  |  |  |  |
|  |  | Затраты труда машинистов |  |  |  |  |  |  |  | 0,16 |  |  |  |  |  |
|  |  | ПНР "вхолостую" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 240 698,08 |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 421/пр_2020_прил.8_п.7_гр.6_отд.1 | Теплоэнергетическое оборудование, отделы 1-7, 9 |  |  |  |  | % |  |  | 60 |  |  |  |  | 240 698,08 |
|  |  | ПНР "под нагрузкой" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 160 465,39 |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 421/пр_2020_прил.8_п.7_гр.7_отд.1 | Теплоэнергетическое оборудование, отделы 1-7, 9 |  |  |  |  | % |  |  | 40 |  |  |  |  | 160 465,39 |
| Раздел 10. Испытания газопровода |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 34 | ГЭСН22-06-005-01 | Врезка в существующие сети из стальных труб стальных штуцеров (патрубков) диаметром: 50 мм |  |  |  |  | шт | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ(ЗТ) |  |  |  |  | чел.-ч |  |  | 1,3 |  |  |  |  | 937,30 |
|  | 1-100-47 | Средний разряд работы 4,7 |  |  |  |  | чел.-ч | 1,3 |  | 1,3 |  |  | 721,00 |  | 937,30 |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 745,74 |
|  |  | ОТм(ЗТм) |  |  |  |  | чел.-ч |  |  | 0,47 |  |  |  |  | 342,87 |
|  | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т |  |  |  |  | маш.-ч | 0,1 |  | 0,1 |  |  | 805,73 |  | 80,57 |
|  | 4-100-040 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 |  |  |  |  | чел.-ч | 0,1 |  | 0,1 |  |  | 652,79 |  | 65,28 |
|  | 91.17.04-033 | Агрегаты сварочные для ручной дуговой сварки на тракторе, сварочный ток до 250 А, количество постов 2, мощность трактора 79 кВт (108 л.с.) |  |  |  |  | маш.-ч | 0,37 |  | 0,37 | 1 069,08 | 1,68 | 1 796,05 |  | 664,54 |
|  | 4-100-050 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 5 |  |  |  |  | чел.-ч | 0,37 |  | 0,37 |  |  | 750,23 |  | 277,59 |
|  | 91.17.04-042 | Аппараты для газовой сварки и резки |  |  |  |  | маш.-ч | 0,09 |  | 0,09 | 4,35 | 1,61 | 7,00 |  | 0,63 |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 144,40 |
|  | 01.3.02.03-0001 | Ацетилен газообразный технический |  |  |  |  | м3 | 0,018 |  | 0,018 | 340,41 | 1,99 | 677,42 |  | 12,19 |
|  | 01.3.02.08-0001 | Кислород газообразный технический |  |  |  |  | м3 | 0,074 |  | 0,074 | 114,64 | 1,25 | 143,30 |  | 10,60 |
|  | 01.7.11.07-0227 | Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей УОНИ 13/45, Э42А, диаметр 4-5 мм |  |  |  |  | кг | 0,1 |  | 0,1 | 155,63 | 0,87 | 135,40 |  | 13,54 |
|  | 23.5.02.02-0034 | Трубы стальные электросварные прямошовные из стали марок Ст2, 10, наружный диаметр 57 мм, толщина стенки 3,5 мм |  |  |  |  | м | 0,4 |  | 0,4 | 264,87 | 1,02 | 270,17 |  | 108,07 |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 170,31 |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 280,17 |
|  | Пр/812-018.0-2 | НР Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода |  |  |  |  | % | 118 |  | 118 |  |  |  |  | 1 510,60 |
|  | Пр/774-018.0 | СП Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода |  |  |  |  | % | 74 |  | 74 |  |  |  |  | 947,33 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 628,24 |  | 4 628,24 |
| 35 | ГЭСН24-02-120-01 | Очистка полости трубопровода продувкой воздухом, номинальный диаметр газопровода: 50 мм |  |  |  |  | 100 м | 0,5 | 1 | 0,5 |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=50 / 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ(ЗТ) |  |  |  |  | чел.-ч |  |  | 0,205 |  |  |  |  | 133,82 |
|  | 1-100-40 | Средний разряд работы 4,0 |  |  |  |  | чел.-ч | 0,41 |  | 0,205 |  |  | 652,79 |  | 133,82 |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 49,54 |
|  |  | ОТм(ЗТм) |  |  |  |  | чел.-ч |  |  | 0,1 |  |  |  |  | 65,28 |
|  | 91.18.01-007 | Компрессоры винтовые передвижные с двигателем внутреннего сгорания, давление до 0,7 МПа (7 атм), производительность до 5,4 м3/мин |  |  |  |  | маш.-ч | 0,2 |  | 0,1 |  |  | 495,44 |  | 49,54 |
|  | 4-100-040 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 |  |  |  |  | чел.-ч | 0,2 |  | 0,1 |  |  | 652,79 |  | 65,28 |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 248,64 |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 199,10 |
|  | Пр/812-018.0-2 | НР Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода |  |  |  |  | % | 118 |  | 118 |  |  |  |  | 234,94 |
|  | Пр/774-018.0 | СП Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода |  |  |  |  | % | 74 |  | 74 |  |  |  |  | 147,33 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 261,82 |  | 630,91 |
| 36 | ГЭСН19-01-015-01 | Пневматическое испытание газопроводов |  |  |  |  | 100 м | 0,5 | 1 | 0,5 |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=50 / 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ(ЗТ) |  |  |  |  | чел.-ч |  |  | 16,65 |  |  |  |  | 12 702,12 |
|  | 1-100-51 | Средний разряд работы 5,1 |  |  |  |  | чел.-ч | 33,3 |  | 16,65 |  |  | 762,89 |  | 12 702,12 |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 203,55 |
|  | 01.7.07.08-0003 | Мыло хозяйственное твердое 72 % |  |  |  |  | шт | 0,25 |  | 0,125 | 18,59 | 1,82 | 33,83 |  | 4,23 |
|  | 01.7.07.29-0101 | Очес льняной |  |  |  |  | кг | 0,45 |  | 0,225 | 128,40 | 1,82 | 233,69 |  | 52,58 |
|  | 14.4.02.04-0142 | Краска масляная МА-0115, мумия, сурик железный |  |  |  |  | кг | 0,9 |  | 0,45 | 79,88 | 1,82 | 145,38 |  | 65,42 |
|  | 14.5.05.02-0001 | Олифа натуральная |  |  |  |  | кг | 1 |  | 0,5 | 133,31 | 1,22 | 162,64 |  | 81,32 |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 12 905,67 |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 12 702,12 |
|  | Пр/812-016.0-2 | НР Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха) |  |  |  |  | % | 122 |  | 122 |  |  |  |  | 15 496,59 |
|  | Пр/774-016.0 | СП Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха) |  |  |  |  | % | 72 |  | 72 |  |  |  |  | 9 145,53 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 75 095,58 |  | 37 547,79 |
| 37 | ГЭСН24-02-122-01 | Подъем давления при испытании воздухом газопроводов низкого и среднего давления (до 0,3 МПа) номинальным диаметром: 50 мм |  |  |  |  | 100 м | 0,5 | 1 | 0,5 |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=50 / 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ(ЗТ) |  |  |  |  | чел.-ч |  |  | 0,04 |  |  |  |  | 26,11 |
|  | 1-100-40 | Средний разряд работы 4,0 |  |  |  |  | чел.-ч | 0,08 |  | 0,04 |  |  | 652,79 |  | 26,11 |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 29,40 |
|  |  | ОТм(ЗТм) |  |  |  |  | чел.-ч |  |  | 0,03 |  |  |  |  | 21,83 |
|  | 91.13.03-111 | Спецавтомобили-вездеходы, грузоподъемность до 8 т |  |  |  |  | маш.-ч | 0,02 |  | 0,01 |  |  | 1 949,35 |  | 19,49 |
|  | 4-100-060 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 |  |  |  |  | чел.-ч | 0,02 |  | 0,01 |  |  | 876,89 |  | 8,77 |
|  | 91.18.01-007 | Компрессоры винтовые передвижные с двигателем внутреннего сгорания, давление до 0,7 МПа (7 атм), производительность до 5,4 м3/мин |  |  |  |  | маш.-ч | 0,04 |  | 0,02 |  |  | 495,44 |  | 9,91 |
|  | 4-100-040 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 |  |  |  |  | чел.-ч | 0,04 |  | 0,02 |  |  | 652,79 |  | 13,06 |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 77,34 |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 47,94 |
|  | Пр/812-018.0-2 | НР Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода |  |  |  |  | % | 118 |  | 118 |  |  |  |  | 56,57 |
|  | Пр/774-018.0 | СП Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода |  |  |  |  | % | 74 |  | 74 |  |  |  |  | 35,48 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 338,78 |  | 169,39 |
| 38 | ГЭСН24-02-124-01 | Выдержка под давлением до 0,6 МПа при испытании на прочность и герметичность участка газопровода номинальным диаметром: 50-300 мм |  |  |  |  | участок | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ(ЗТ) |  |  |  |  | чел.-ч |  |  | 14 |  |  |  |  | 9 139,06 |
|  | 1-100-40 | Средний разряд работы 4,0 |  |  |  |  | чел.-ч | 14 |  | 14 |  |  | 652,79 |  | 9 139,06 |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8 926,26 |
|  |  | ОТм(ЗТм) |  |  |  |  | чел.-ч |  |  | 9,8 |  |  |  |  | 7 024,82 |
|  | 91.13.03-111 | Спецавтомобили-вездеходы, грузоподъемность до 8 т |  |  |  |  | маш.-ч | 2,8 |  | 2,8 |  |  | 1 949,35 |  | 5 458,18 |
|  | 4-100-060 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 |  |  |  |  | чел.-ч | 2,8 |  | 2,8 |  |  | 876,89 |  | 2 455,29 |
|  | 91.18.01-007 | Компрессоры винтовые передвижные с двигателем внутреннего сгорания, давление до 0,7 МПа (7 атм), производительность до 5,4 м3/мин |  |  |  |  | маш.-ч | 7 |  | 7 |  |  | 495,44 |  | 3 468,08 |
|  | 4-100-040 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 |  |  |  |  | чел.-ч | 7 |  | 7 |  |  | 652,79 |  | 4 569,53 |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 25 090,14 |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 16 163,88 |
|  | Пр/812-018.0-2 | НР Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода |  |  |  |  | % | 118 |  | 118 |  |  |  |  | 19 073,38 |
|  | Пр/774-018.0 | СП Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода |  |  |  |  | % | 74 |  | 74 |  |  |  |  | 11 961,27 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 56 124,79 |  | 56 124,79 |
|  |  | Итоги по разделу 10 Испытания газопровода : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего прямые затраты (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 40 492,10 |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Оплата труда рабочих |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 22 938,41 |
|  |  | Эксплуатация машин |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 9 750,94 |
|  |  | Оплата труда машинистов (Отм) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7 454,80 |
|  |  | Материалы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 347,95 |
|  |  | Строительные работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 99 101,12 |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | оплата труда |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 22 938,41 |
|  |  | эксплуатация машин и механизмов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 9 750,94 |
|  |  | оплата труда машинистов (Отм) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7 454,80 |
|  |  | материалы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 347,95 |
|  |  | накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 36 372,08 |
|  |  | сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 22 236,94 |
|  |  | Всего ФОТ (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 30 393,21 |
|  |  | Всего накладные расходы (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 36 372,08 |
|  |  | Всего сметная прибыль (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 22 236,94 |
|  |  | Всего по разделу 10 Испытания газопровода |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 99 101,12 |
|  |  | справочно: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Затраты труда рабочих |  |  |  |  |  |  |  | 32,195 |  |  |  |  |  |
|  |  | Затраты труда машинистов |  |  |  |  |  |  |  | 10,4 |  |  |  |  |  |
| Раздел 11. Электромонтажные работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 39 | ГЭСНм08-03-591-08 | Розетка штепсельная: неутопленного типа при открытой проводке |  |  |  |  | 100 шт | 0,05 | 1 | 0,05 |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=(2+1+2) / 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ(ЗТ) |  |  |  |  | чел.-ч |  |  | 1,728 |  |  |  |  | 1 161,70 |
|  | 1-100-42 | Средний разряд работы 4,2 |  |  |  |  | чел.-ч | 34,56 |  | 1,728 |  |  | 672,28 |  | 1 161,70 |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4,23 |
|  |  | ОТм(ЗТм) |  |  |  |  | чел.-ч |  |  | 0,0025 |  |  |  |  | 1,97 |
|  | 91.05.05-015 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т |  |  |  |  | маш.-ч | 0,03 |  | 0,0015 |  |  | 2 279,69 |  | 3,42 |
|  | 4-100-060 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 |  |  |  |  | чел.-ч | 0,03 |  | 0,0015 |  |  | 876,89 |  | 1,32 |
|  | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т |  |  |  |  | маш.-ч | 0,02 |  | 0,001 |  |  | 805,73 |  | 0,81 |
|  | 4-100-040 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 |  |  |  |  | чел.-ч | 0,02 |  | 0,001 |  |  | 652,79 |  | 0,65 |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10,28 |
|  | 01.7.03.04-0001 | Электроэнергия |  |  |  |  | кВт-ч | 2,132 |  | 0,1066 |  |  | 7,96 |  | 0,85 |
|  | 01.7.06.05-0041 | Ленты изоляционные хлопчатобумажные прорезиненные для электромонтажных и ремонтных работ, цвет черный, ширина 20 мм, толщина 0,35 мм |  |  |  |  | м | 9,17 |  | 0,4585 | 5,87 | 0,91 | 5,34 |  | 2,45 |
|  | 01.7.15.07-0014 | Дюбели распорные полипропиленовые |  |  |  |  | 100 шт | 1,02 |  | 0,051 | 41,71 | 1,31 | 54,64 |  | 2,79 |
|  | 01.7.15.14-0161 | Шурупы самонарезающие стальные с полукруглой головкой и прямым шлицем, остроконечные, диаметр 2,5 мм, длина 20 мм |  |  |  |  | т | 0,00016 |  | 0,000008 | 214 135,65 | 1,31 | 280 517,70 |  | 2,24 |
|  | 01.7.15.14-0165 | Шурупы самонарезающие стальные с полукруглой головкой и прямым шлицем, остроконечные, диаметр 4 мм, длина 40 мм |  |  |  |  | т | 0,0003 |  | 0,000015 | 99 190,96 | 1,31 | 129 940,16 |  | 1,95 |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 178,18 |
| 39.1 | 421/пр_2020_п.75_пп.а | Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы |  |  |  |  | % | 2 |  | 2 |  |  |  |  | 23,23 |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 163,67 |
|  | Пр/812-049.3-2 | НР Электротехнические установки на других объектах |  |  |  |  | % | 98 |  | 98 |  |  |  |  | 1 140,40 |
|  | Пр/774-049.3 | СП Электротехнические установки на других объектах |  |  |  |  | % | 51 |  | 51 |  |  |  |  | 593,47 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 58 705,60 |  | 2 935,28 |
| 39.1 | Прайс-лист | Розетка двойная наружная с заземлением без шторок белая |  |  |  |  | шт | 2 | 1 | 2 |  |  | 205,00 | 1,02 | 418,20 |
|  |  | (Материалы для монтажных работ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 421/пр_2020_п.92_пп.а | Заготовительно-складские расходы для материальных ресурсов (за исключением металлических конструкций) - 2% ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2%; МАТ=2%) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 418,20 |
| 39.2 | Прайс-лист | Розетка двойная наружная белая 16А 250В |  |  |  |  | шт | 3 | 1 | 3 |  |  | 97,00 | 1,02 | 296,82 |
|  |  | (Материалы для монтажных работ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=1+2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 421/пр_2020_п.92_пп.а | Заготовительно-складские расходы для материальных ресурсов (за исключением металлических конструкций) - 2% ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2%; МАТ=2%) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 296,82 |
| 40 | ГЭСНм11-08-001-02 | Присоединение к приборам концов жил электрических проводок под винт: с изготовлением колец |  |  |  |  | 100 шт | 0,01 | 1 | 0,01 |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=1 / 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ(ЗТ) |  |  |  |  | чел.-ч |  |  | 0,0927 |  |  |  |  | 61,42 |
|  | 1-100-41 | Средний разряд работы 4,1 |  |  |  |  | чел.-ч | 9,27 |  | 0,0927 |  |  | 662,54 |  | 61,42 |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5,14 |
|  | 01.3.01.07-0009 | Спирт этиловый ректификованный технический, сорт I |  |  |  |  | кг | 0,029 |  | 0,00029 | 596,81 | 1,9 | 1 133,94 |  | 0,33 |
|  | 01.3.05.11-0001 | Дихлорэтан технический, сорт I |  |  |  |  | т | 0,00002 |  | 0,0000002 | 134 934,21 | 1,9 | 256 375,00 |  | 0,05 |
|  | 01.3.05.17-0002 | Канифоль сосновая |  |  |  |  | кг | 0,019 |  | 0,00019 | 284,15 | 1,9 | 539,89 |  | 0,10 |
|  | 10.3.02.03-0013 | Припои оловянно-свинцовые бессурьмянистые, марка ПОС61 |  |  |  |  | кг | 0,08 |  | 0,0008 | 1 562,87 | 1,62 | 2 531,85 |  | 2,03 |
|  | 24.3.01.01-0005 | Трубка полихлорвиниловая электромонтажная, толщина стенки 0,6 мм |  |  |  |  | кг | 0,04 |  | 0,0004 | 196,41 | 1,45 | 284,79 |  | 0,11 |
|  | 25.2.01.01-0014 | Бирки кабельные маркировочные пластмассовые У136 |  |  |  |  | 100 шт | 1 |  | 0,01 | 235,73 | 1,07 | 252,23 |  | 2,52 |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 66,56 |
| 40.1 | 421/пр_2020_п.75_пп.а | Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы |  |  |  |  | % | 2 |  | 2 |  |  |  |  | 1,23 |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 61,42 |
|  | Пр/812-053.0-2 | НР Приборы, средства автоматизации и вычислительной техники |  |  |  |  | % | 91 |  | 91 |  |  |  |  | 55,89 |
|  | Пр/774-053.0 | СП Приборы, средства автоматизации и вычислительной техники |  |  |  |  | % | 46 |  | 46 |  |  |  |  | 28,25 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 15 193,00 |  | 151,93 |
| 40.1 | Прайс-лист | Вилка прямая каучуковая 230В 2Р+РЕ 16А IP44 |  |  |  |  | шт | 1 | 1 | 1 |  |  | 122,00 | 1,02 | 124,44 |
|  |  | (Материалы для монтажных работ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 421/пр_2020_п.92_пп.а | Заготовительно-складские расходы для материальных ресурсов (за исключением металлических конструкций) - 2% ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2%; МАТ=2%) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 124,44 |
| 40.2 | Прайс-лист | Комплект термоусадочный для ремонта/соединения и концев. заделки саморег. кабелей |  |  |  |  | шт | 1 | 1 | 1 |  |  | 520,00 | 1,02 | 530,40 |
|  |  | (Материалы для монтажных работ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 421/пр_2020_п.92_пп.а | Заготовительно-складские расходы для материальных ресурсов (за исключением металлических конструкций) - 2% ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2%; МАТ=2%) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 530,40 |
| 40.3 О | Прайс-лист | Стабилизатор напряжения релейный |  |  |  |  | шт | 1 | 1 | 1 |  |  | 2 055,74 | 1,04236 (1,012*1,03) | 2 142,82 |
|  |  | (Оборудование) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Цена=2508/1,22 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 421/пр_2020_п.92_пп.в | Заготовительно-складские расходы для оборудования - 1,2% ПЗ=1,2% (ОЗП=1,2%; ЭМ=1,2%; МАТ=1,2%) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 421/пр_2020_п.91_абз.4 | Транспортные затраты, в случае невозможности их определения на основании расчета или по результатам конъюнктурного анализа (от отпускной цены на такое оборудования) - до 3% ПЗ=1,03 (ОЗП=1,03; ЭМ=1,03; МАТ=1,03) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 142,82 |
| 41 | ГЭСНм08-02-390-01 | Короба пластмассовые: шириной до 40 мм |  |  |  |  | 100 м | 0,23 | 1 | 0,23 |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=(15+8) / 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ(ЗТ) |  |  |  |  | чел.-ч |  |  | 2,438 |  |  |  |  | 1 573,70 |
|  | 1-100-39 | Средний разряд работы 3,9 |  |  |  |  | чел.-ч | 10,6 |  | 2,438 |  |  | 645,49 |  | 1 573,70 |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 57,64 |
|  | 01.7.03.04-0001 | Электроэнергия |  |  |  |  | кВт-ч | 6,5664 |  | 1,510272 |  |  | 7,96 |  | 12,02 |
|  | 01.7.15.07-0022 | Дюбели полиэтиленовые распорные, диаметр 6 мм, длина 40 мм |  |  |  |  | 1000 шт | 0,2 |  | 0,046 | 261,09 | 1,31 | 342,03 |  | 15,73 |
|  | 01.7.15.14-0165 | Шурупы самонарезающие стальные с полукруглой головкой и прямым шлицем, остроконечные, диаметр 4 мм, длина 40 мм |  |  |  |  | т | 0,001 |  | 0,00023 | 99 190,96 | 1,31 | 129 940,16 |  | 29,89 |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 631,34 |
| 41.1 | 421/пр_2020_п.75_пп.а | Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы |  |  |  |  | % | 2 |  | 2 |  |  |  |  | 31,47 |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 573,70 |
|  | Пр/812-049.3-2 | НР Электротехнические установки на других объектах |  |  |  |  | % | 98 |  | 98 |  |  |  |  | 1 542,23 |
|  | Пр/774-049.3 | СП Электротехнические установки на других объектах |  |  |  |  | % | 51 |  | 51 |  |  |  |  | 802,59 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 17 424,48 |  | 4 007,63 |
| 41.1 | Прайс-лист | Кабель-канал 25х16 |  |  |  |  | м | 23 | 1 | 23 |  |  | 52,00 | 1,02 | 1 219,92 |
|  |  | (Материалы для монтажных работ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=15+8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 421/пр_2020_п.92_пп.а | Заготовительно-складские расходы для материальных ресурсов (за исключением металлических конструкций) - 2% ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2%; МАТ=2%) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 219,92 |
| 42 | ГЭСНм08-02-399-01 | Провод в коробах, сечением: до 6 мм2 |  |  |  |  | 100 м | 0,25 | 1 | 0,25 |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=(15+2+8) / 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ(ЗТ) |  |  |  |  | чел.-ч |  |  | 0,705 |  |  |  |  | 449,92 |
|  | 1-100-38 | Средний разряд работы 3,8 |  |  |  |  | чел.-ч | 2,82 |  | 0,705 |  |  | 638,18 |  | 449,92 |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7,71 |
|  |  | ОТм(ЗТм) |  |  |  |  | чел.-ч |  |  | 0,005 |  |  |  |  | 3,82 |
|  | 91.05.05-015 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т |  |  |  |  | маш.-ч | 0,01 |  | 0,0025 |  |  | 2 279,69 |  | 5,70 |
|  | 4-100-060 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 |  |  |  |  | чел.-ч | 0,01 |  | 0,0025 |  |  | 876,89 |  | 2,19 |
|  | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т |  |  |  |  | маш.-ч | 0,01 |  | 0,0025 |  |  | 805,73 |  | 2,01 |
|  | 4-100-040 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 |  |  |  |  | чел.-ч | 0,01 |  | 0,0025 |  |  | 652,79 |  | 1,63 |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 28,77 |
|  | 01.7.06.05-0041 | Ленты изоляционные хлопчатобумажные прорезиненные для электромонтажных и ремонтных работ, цвет черный, ширина 20 мм, толщина 0,35 мм |  |  |  |  | м | 13,33 |  | 3,3325 | 5,87 | 0,91 | 5,34 |  | 17,80 |
|  | 01.7.06.07-0002 | Ленты монтажные из пластмассы для бандажирования проводов, скрепляются пластмассовыми кнопками, ширина 10 мм |  |  |  |  | 10 м | 0,5 |  | 0,125 | 37,71 | 1,94 | 73,16 |  | 9,15 |
|  | 14.4.02.04-0142 | Краска масляная МА-0115, мумия, сурик железный |  |  |  |  | кг | 0,05 |  | 0,0125 | 79,88 | 1,82 | 145,38 |  | 1,82 |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 490,22 |
| 42.1 | 421/пр_2020_п.75_пп.а | Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы |  |  |  |  | % | 2 |  | 2 |  |  |  |  | 9,00 |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 453,74 |
|  | Пр/812-049.3-2 | НР Электротехнические установки на других объектах |  |  |  |  | % | 98 |  | 98 |  |  |  |  | 444,67 |
|  | Пр/774-049.3 | СП Электротехнические установки на других объектах |  |  |  |  | % | 51 |  | 51 |  |  |  |  | 231,41 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 701,20 |  | 1 175,30 |
| 42.1 | ФСБЦ-21.1.06.09-0100 | Кабель силовой с медными жилами ВВГнг(A) 3х2,5ок(N, PE)-660 |  |  |  |  | 1000 м | 0,023 | 1 | 0,023 | 71 505,96 | 1,21 | 86 522,21 |  | 1 990,01 |
|  |  | (Материалы для монтажных работ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=(15+8) / 1000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 990,01 |
| 42.2 | Прайс-лист | Провод ПВС 3*1,5 |  |  |  |  | м | 2 | 1 | 2 |  |  | 68,75 | 1,02 | 140,25 |
|  |  | (Материалы для монтажных работ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Цена=4469,00/65 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 421/пр_2020_п.92_пп.а | Заготовительно-складские расходы для материальных ресурсов (за исключением металлических конструкций) - 2% ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2%; МАТ=2%) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 140,25 |
|  |  | Итоги по разделу 11 Электромонтажные работы : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего прямые затраты (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8 151,27 |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Оплата труда рабочих |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 246,74 |
|  |  | Эксплуатация машин |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11,94 |
|  |  | Оплата труда машинистов (Отм) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5,79 |
|  |  | Материалы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 886,80 |
|  |  | Монтажные работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 12 990,18 |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | оплата труда |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 246,74 |
|  |  | эксплуатация машин и механизмов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11,94 |
|  |  | оплата труда машинистов (Отм) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5,79 |
|  |  | материалы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 886,80 |
|  |  | накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 183,19 |
|  |  | сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 655,72 |
|  |  | Оборудование |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 142,82 |
|  |  | Всего ФОТ (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 252,53 |
|  |  | Всего накладные расходы (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 183,19 |
|  |  | Всего сметная прибыль (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 655,72 |
|  |  | Всего по разделу 11 Электромонтажные работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 15 133,00 |
|  |  | справочно: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Затраты труда рабочих |  |  |  |  |  |  |  | 4,9637 |  |  |  |  |  |
|  |  | Затраты труда машинистов |  |  |  |  |  |  |  | 0,0075 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итоги по смете: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего прямые затраты (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 805 664,17 |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Оплата труда рабочих |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 335 055,68 |
|  |  | Эксплуатация машин |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 20 289,40 |
|  |  | Оплата труда машинистов (Отм) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 12 941,15 |
|  |  | Материалы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 437 377,94 |
|  |  | Строительные работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 886 244,14 |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | оплата труда |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 137 845,35 |
|  |  | эксплуатация машин и механизмов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 20 277,46 |
|  |  | оплата труда машинистов (Отм) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 12 935,36 |
|  |  | материалы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 432 386,63 |
|  |  | накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 177 770,14 |
|  |  | сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 105 029,20 |
|  |  | Монтажные работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 22 192,46 |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | оплата труда |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7 085,46 |
|  |  | эксплуатация машин и механизмов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11,94 |
|  |  | оплата труда машинистов (Отм) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5,79 |
|  |  | материалы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 991,31 |
|  |  | накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 676,43 |
|  |  | сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 421,53 |
|  |  | Оборудование |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 236 291,49 |
|  |  | Прочие затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 401 163,47 |
|  |  | Пусконаладочные работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 401 163,47 |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | оплата труда |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 190 124,87 |
|  |  | накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 142 593,65 |
|  |  | сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 68 444,95 |
|  |  | Всего |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 545 891,56 |
|  |  | Всего ФОТ (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 347 996,83 |
|  |  | Всего накладные расходы (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 327 040,22 |
|  |  | Всего сметная прибыль (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 176 895,68 |
|  |  | НДС 22% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ВСЕГО по смете |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | справочно: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Затраты труда рабочих |  |  |  |  |  |  |  | 419,1004768 |  |  |  |  |  |
|  |  | Затраты труда машинистов |  |  |  |  |  |  |  | 17,8344868 |  |  |  |  |  |
|  |  | ПНР "вхолостую" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 240 698,08 |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 421/пр_2020_прил.8_п.7_гр.6_отд.1 | Теплоэнергетическое оборудование, отделы 1-7, 9 |  |  |  |  | % |  |  | 60 |  |  |  |  | 240 698,08 |
|  |  | ПНР "под нагрузкой" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 160 465,39 |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 421/пр_2020_прил.8_п.7_гр.7_отд.1 | Теплоэнергетическое оборудование, отделы 1-7, 9 |  |  |  |  | % |  |  | 40 |  |  |  |  | 160 465,39 |